Bijlage 11a9

Installaties m.b.t. dosering en monitoring

Onderhoud: Installaties m.b.t. dosering en monitoring

4x per jaar

Vooraf dient de installatie en omgeving veiliggesteld te worden..

De installatie en omgeving dient veilig en schoon opgeleverd te worden.

Niet alle accommodaties beschikken nog niet over dezelfde installaties

De RT2000-installaties zullen in 2020 vervangen worden door prominent/hydroqard en zullen derhalve in 2020 niet in het onderhoud meegenomen te hoeven worden

Werkzaamheden pér locatie:

1: meet- en regelinstallaties dienen kop-staart gecontroleerd te worden op werking

2. installaties dienen gekalibreerd te worden en te worden voorzien van de benodigde aan

slijtage onderhevige onderdelen

3: Bij twijfel over de bedrijfszekerheid over onderdelen van het systeem, dient er

melding gemaakt te worden incl. een voorstel  .

4. onderhoud en uitkomst van de fysieke staat en werking dient opgenomen te zijn in de,

volgens het bestek, aan de leveren rapportage

Voorwaarden:

- alleen wettelijk toegestane producten gebruiken

- omgeving schoon en veilig achterlaten.

- als gevolg van reiniging afvoeren van verwijderde producten en residuen

Zwembaden

Prominent + hydrogard          RT 2000

-Blinkerd			   X

-Escamphof                 	   				X

-Hofbad			   X

-Houtzagerij			   X (zonder hydrogard)

-Overbosch      		 				X

-Waterthor                                				X

-Zuiderpark			  X