## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 3: Aanbesteding Theatermechanica hijsinstallaties |  | 2021-06-28
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
nvt
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 |  | daar er een max prijs van 4.300.000,00 en de huidige prijzen de pan uitvliegen en er geen indexering kan worden toegepast, mag dan plafond dan overschreden worden zonder uitgesloten te worden | Plafondbedrag wordt aangepast naar € 4.500.000,- Daarnaast wordt ook de (punten)formule als volgt aangepast Score = 50 * ( € 4.500.000,- minus ingediende inschrijfsom) / € 1.000.000,- Daarnaast mag u in afwijking van het gestelde in paragraaf 5.2.1. het (bijgestelde) plafondbedrag overschrijden (zonder dat er uitsluiting volgt). In voorkomend geval zal dit wel tot een lagere (lees: negatieve) score voor het gunningscriterium 'Prijs' leiden. Voorbeeld: Stel u schrijft in voor € 4.700.000,-, dan leidt dit tot de volgende (negatieve) score voor het onderdeel Prijs: 50 * ((€ 4.500.000,- minus € 4.700.000,-) / € 1.000.000,-) = -/- 10 punten.
2 | proscenium gebied | daar we een vraag gesteld hebben over de bereikbaarheid van de onderdelen aan de wand en het antwoord gegeven is dat men met een hoogwerker er bij kan, vragen we ons af hoe het systeem bereikbaar is als er een storing of defect is aan het systeem en het kaatser boven hangt. hoe kan je dan op een arbo verantwoorde manier er bij komen. ook als met kabels wil ophijsen aan de prosceniumtrekken, hoe kan men daar dan bij komen of hangen deze dan altijd in het zicht, dit ook voor de geluidsboxen. | Wij denken dat u opnieuw vraagt hoe de hijsvoorzieningen (keerwielen en kabelverloop) bereikbaar zijn voor onderhoud en bij storing. In NvI 2 is aangegeven dat deze middels een hoogwerker op veilige manier bereikbaar zijn. Het betreft hier in hoofdzaak hardwarematige onderdelen welke weinig storingsgevoelig zijn, de meer storingsgevoelige onderdelen zoals lieren en besturing bevinden zich op wel zonder hoogwerker bereikbare ruimten. Het is een bewuste keuze om deze onderdelen op deze postie te plaatsen omdat hiermee een maximaal (akoestisch) volume van de zaal kan worden bereikt, het plaatsen van een aanvullende onderhoudsbrug beperkt het volume en grote en hijshoogte van de klankkaatser. Daarnaast concluderen wij dat bij een normale goed geinstalleerde en functionerende installatie geen storingen en of defecten zullen optreden aan deze componenten, in uitzonderlijke gevallen zijn ze bereikbaar.
3 | NVI_2 punt 15 | Kunt u aangeven welke constructie onderdelen wij dienen aan te bieden in de lierenkamers per verdieping met inbegrip van de lierfundaties en de (verzamel)pulley fundaties ? | De door u te leveren fundaties is afhankelijk van het ontwerp en materialisatie die door de leverancier zelf wordt bepaald. Dit kan per leverancier verschillen, het is daarom niet mogelijk om te omschrijven welke onderdelen en constructies u moet aanbieden. U dient alle fundaties aan te bieden welke zorgen voor een probleemloze montage en werking van uw systeem, daarbij verwijzen wij u tevens naar de in NvI 1 verstrekte DWG lierenkamer.
4 | NVI_2 punt 8 | Verschil in hoogte van onderlinge pulley fundatiebalken van links naar rechts in de toren door montagetolerantie & doorzakking bij puntlast in combinatie met de max gelijktijdigheid kunnen problemen geven met uitloop van staalkabels. Kunt u aangeven welke functionele montagetoleranties conform de NEN-EN-1090 worden aangehouden mbt uitlijning van de pulley fundatiebalken: klasse 1 of 2 ? Wordt hiervoor posities kolommen en/of kraanbanen voor gebruikt? Vindt er na montage van de bouwkundig aannemers nog een 3-D inmeting plaats waarmee de as-build situatie deze tolerantie wordt gecontroleerd? En met betrekking tot de doorzakking: kunt u aangeven wat de max doorzakking is worsed case op de pulleybalken ? | Het betreft hier een vraag over de NEN-EN-1090 klasse van de constructies welke door Mertens worden voorzien: beantwoording door Mertens. De NEN-EN-1090 klasse m.b.t. de hijsinstallaties staat opgenomen in paragraaf 2.4.2 van de werkomschrijving. voogrestelde beantwoording op de 3-D inmeting: De leverancier dient zelf controlemetingen uit te voeren, er vindt na montage van de bouwkundig aannemer geen 3-D inmeting plaats.
5 | NVI_2 punt 8 | Op welke wijze wordt er met de constructie van de pulleybalken voor zowel de droppulleys in de toren als de verzamelpulleys in de lierenkamers rekening gehouden met de horizontale krachten ? | Ja
6 | zijtrekken gewichtsmeting | zijtrekken ondervinden als gevolg van de kabelloop een verhoogde weerstand waardoor de loadcelmeting minder nauwkeurig wordt. Dat geld overigens ook voor andere trekken waarvan de kabelloop over extra pulleys loopt en met name de richting van de kabel wordt gewijzigd. Wordt de bestekseis hier nog op aangepast en zo ja met welke waarde ? | De eis wordt voor de zijtrekken en prosceniumtrekken (geluid) verlaagd: Vereiste nauwkeurigheid van een statische werklastmeting ± 20 kg.
7 | orkestkamer afwerking | in uw nota van inlichtingen 2 geeft U aan dat de afwerking van de houten panelen moeten worden afgewerkt in een nader te bepalen kleur. daar de prijs van de verf behoorlijk duur is geworden hadden we graag een exacte opgaaf van de afwerking en kwaliteit waar het moet voldoen | Voor uw inschrijving dient u uit te gaan van een dekkende afwerking met beits in de kleur RAL 8012.
8 | Leidraad - 12 - 5.2.1 - Budget | Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen willen wij onze definitieve calculatie afronden van de gevraagde hefsystemen. Om te voorkomen dat er niet aangeboden kan worden binnen alle voorwaarden van het bestek en om de aanbesteding succesvol te laten zijn is onze vraag of het maximale budget kan worden verruimd. | Zie antwoord op vraag 1.
Er zijn geen verdere vragen gesteld.