## Opleveringsstaat
Opleveringsstaat dagelijkse schoonmaak
De opleveringsstaat heeft betrekking op de reguliere dagelijkse schoonmaak. De hieronder genoemde elementen moeten ná oplevering van de schoonmaak stof- en vlekvrij zijn. De reikhoogte is vastgesteld op 2,00 meter. Voor de elementen boven reikhoogte zijn de werkzaamheden beschreven in de periodieke werkzaamheden. Indien er controle is niet direct na oplevering van de schoonmaak mag enige (lichte) verontreiniging aanwezig zijn. Onderstaand wordt beschreven hoe de elementen er dan uit mogen zien.
Element | Opleverniveau na schoonmaak | Geaccepteerd niveau bij kans op hervervuiling
Algemeen | Elementen moeten vrij zijn van spinrag. | Op minder goed bereikbare of zichtbare plaatsen is enig spinrag toegestaan. Spinrag waarop stofafzetting te zien is, is niet toegestaan.
Algemeen | Elementen moeten vrij zijn van schopstrepen. | Indien schopstrepen zijn toegestaan bij kans op hervervuiling staat dit vermeld bij het betreffende element.
Afvalbak - prullenbak | Moet stof- en vlekvrij zijn. Moet geleegd zijn en zo nodig moet de plastic binnenzak vervangen worden/ leegemaakt zijn. Indien de plastic zak vervangen wordt dient deze volledig opengemaakt in de afvalbak te worden geplaatst. | Op de buitenkant mogen een paar spetters zitten. Mag niet meer dan 50% gevuld zijn. De binnenkant en/of eventueel aanwezige plastic binnenzak behoeft niet vlekvrij te zijn, maar mag geen aangekoekt vuil vertonen. Dit geldt ook voor de binnenkant van een eventueel aanwezig deksel.
Armatuur/ Bureaulamp | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Balie | Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. Voorkant en zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlekvrij zijn. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan.
Bar | Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn. Voorkant en zijkanten mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten vlekvrij zijn. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan.
Balieglas | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vingertasten zijn toegestaan.
Bediendingspaneel | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan.
Bewegwijzering | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Brandblusapparatuur / katen | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Bureau/ tafel | Het bovenblad en handgrepen van de laden moeten stof- en vlekvrij zijn.(Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar moeten stof- en vlekvrij zijn. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op de (zij)kanten, poten en frame is licht stof toegestaan.
Computer, beeldscherm en randapparatuur | De buitenzijde moet stof- en vlekvrij zijn. | Op de bovenzijde is licht stof toegestaan. Rondom de bedieningselementen zijn enkele vingertasten toegestaan.
Damesverbandbox | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Damesverbandautomaten | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Deur/ deurpost | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlek- en/of vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan. Er mogen enkele schopstrepen aanwezig zijn.
Digibord/ smartboard | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan.
Doorspoelinstallatie | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten zijn toegestaan.
Douche | Moet stof- en vlekvrij zijn en vrij van kalkaanslag. Het afvoerputje moet aan de buitenzijde vrij van haren en dergelijke zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Garderobekasten / lockers | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Handdoekautomaat | Moet stof- en vlekvrij zijn. De automaat moet voldoende bijgevuld zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, mogen aanwezig zijn. Moet voldoende gevuld zijn.
Handendroger | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Hygienezakhouder | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Mag niet leeg zijn.
Kabelgoten (mits bereikbaar) | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Kapstok/ kledinghaken | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Kast-inbouwdeuren | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlek- en/of vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan.
Kast hoog | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlek- en/of vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan. Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Kast laag/ ladeblok | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlek- en/of vingertasten rondom de handgreep zijn toegestaan.
Keukenblok / aanrecht | Boven- en onderzijde, (zij)kanten en aanrechtblad met kraan moeten stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. Er mag geen kalkaanslag aanwezig zijn.
Legplanken | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Leidingen/ buizen | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Leuningen (verkeersruimten) | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn. Er zijn enkele vingertasten toegestaan.
Lift | Is geen apart element maar wordt opgedeeld in vloer, wand, bedieningspaneel etc. | n.v.t.
Luchtverfrisser | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Licht stof is toegestaan. Mag niet leeg zijn.
Monitor/ beeldscherm | Moet stof- en vlekvrij zijn.
Overige inventaris | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Pedaalemmer | Zie afvalbak/ prullenbak
Planchet | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Plinten | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Printer | Zie computer en randapparatuur.
Radiatoren/ convertorput | Moet stof- en vlekvrij zijn. Achter de radiator dient het vrij te zijn van stof en vervuiling. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Rand/ richel | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Ramen entreegebied | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Schaamschot (sanitaire ruimte) | Inclusief het frame waarin het geplaatst is: Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Schakelaars/ contactdozen | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Schoolbord/ whiteboard in lesruimten | Moet stof- en vlekvrij zijn. De borden dienen dagelijks te worden schoongeveegd. | Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Separatieglas | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Spiegel | Moet stof- en vlekvrij zijn.Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt. | Er zijn enkele spetters toegestaan.
Stoel/ bank / kruk | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Licht stof op de poten is toegestaan.
Tafel/ bijzettafel | Het bovenblad moeten stof- en vlekvrij zijn. (Zij)kanten, poten en frame, mits zichtbaar en goed bereikbaar, moeten vlekvrij zijn. | Vlekken/vingertasten met enige spreiding op dat gedeelte van het bovenblad dat als contactoppervlak aan te merken is, zijn toegestaan. Op (zij)kanten, poten en frame is licht stof toegestaan.
Telefoon | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan.
Toetsenborden | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Moet stofvrij zijn. Enkele vingertasten zijn toegestaan.
Toiletborstel(houder) | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Toiletbril | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan.
Toiletrolhouder | Moet stof- en vlekvrij zijn. Dispenser dient voldoende te worden bijgevuld. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan. Moet voldoende gevuld zijn.
Toiletpot | Moet stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de toiletpot moet stof- en vlekvrij zijn.
TV/ LCD scherm | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Op de bovenzijde is licht stof toegestaan.
Uitstortgootsteen/ slokop | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. | Enkele vlekken ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de gootsteen moet stof- en vlekvrij zijn.
Urinoir | Moet stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. | Enkele vlekken ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de urinoir moet stof- en vlekvrij zijn.
Vensterbanken (mits ontruimd en bereikbaar) | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Hierop mag wat licht stof aanwezig zijn.
Vloer/ trap (harde vloer) | Moet stof- en vlekvrij zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn. De vloer dient vrij te zijn van kauwgom(vlekken). | Enig zichtbaar los vuil en licht stof is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Er mogen enkele schopstrepen aanwezig zijn op de vloer.
Vloer/ trap (tapijt/ naaldvilt) | Vloer / trap moet stofvrij zijn en vrij van zichtbare vervuiling (inclusief haren). Vlekken in tapijt zijn niet toegestaan. De vloer dient vrij te zijn van kauwgom(vlekken). | Enig zichtbaar los vuil is toegestaan. Vlekken in tapijt zijn niet toegestaan.
Vloer/ trap (stenen vloer) | Moet stof- en vlekvrij zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn. De vloer dient vrij te zijn van kauwgom(vlekken). | Enig zichtbaar los vuil en licht stof is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn.
Vloer/ trap (houten vloer) | Moet stof- en vlekvrij zijn. Randaanslag op de scheiding wand/vloer mag niet aanwezig zijn. De vloer dient vrij te zijn van kauwgom(vlekken). | Enig zichtbaar los vuil en licht stof is toegestaan. Hier en daar mag een vlek op de vloer aanwezig zijn. Er mogen enkele schopstrepen aanwezig zijn op de vloer.
Wanden en afscheidingswanden afwasbaar tot 2,20 meter | Moet stof- en vlekvrij zijn. Strepen door het schoonmaken worden als methodefout aangemerkt. | Enkele vlekken ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn.
Wand RVS (lift Arsenaal) | Moet stof- en vlekvrij zijn. | Enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan.
Wastafel incl. kranen | Moeten stof- en vlekvrij zijn. Kalkaanslag mag niet aanwezig zijn. Op het afdekplaatje van de afvoer mogen geen haren en dergelijke voorkomen. | Enkele vlekken ontstaan in dagelijks gebruik, zijn toegestaan. (Kalk)aanslag mag niet aanwezig zijn. De buitenkant van de wastafel moet stof- en vlekvrij zijn.
Zeepdispensers | Moet stof- en vlekvrij zijn. Dispenser dient voldoende te worden bijgevuld. | Enkele vlekken en enkele vingertasten, ontstaan in dagelijks gebruik zijn toegestaan. Dispenser moet voldoende gevuld zijn.

## Periodiek werk
Periodieke werkzaamheden
De periodieke werkzaamheden hebben betrekking op de reguliere periodieke schoonmaak. Het betreft elementen die boven de reikhoogte van 2,00 meter vallen of werkzaamheden die in een frequentie van 1x per maand of minder hoeven worden uitgevoerd. De handeling en de uitvoeringsfrequentie is voor ieder element aangegeven.
Vloerenonderhoud
Vloersoort | Onderdeel | Handeling | Frequentie per jaar
Vloeren sanitair en kleedruimten | Geheel | Schrobben | 10
Gebouw/ruimte onderdelen
Onderdeel | Onderdeel | Handeling | Frequentie per jaar
Buizen/leidingen boven reikhoogte | Bovenzijde | Stofvrij maken | 2
Deur(stijl)/ deurglas | Geheel | Nat reinigen | 10
Radiator/convectorkast | Geheel | Nat reinigen en binnezijde ragen | 2
(Ventilatie)roosters | Buitenzijde | Nat reinigen | 2
(Ventilatie)roosters in sanitaire ruimten inclusief kleedruimten | Buitenzijde | Nat reinigen | 4
Plafonds inclusief apparatuur, bijv. beamer die aan het plafond bevestigd is) | Geheel | Vlek, spinrag stof en spinragvrij maken | 10
Richels/ randen boven reikhoogte | Geheel | Vochtig afnemen/ ragen | 4
Wanden sanitaire ruimten | Geheel | Nat reinigen | 10
Wanden (afneembaar) | Geheel | Nat reinigen | 4
Wanden boven reikhoogte | Geheel | Vlek- spinrag en stofvrij maken | 2
Interieuronderhoud
Elementen | Onderdeel | Handeling | Frequentie per jaar
Afvalbakken | Geheel | Nat reinigen | 2
Bureau/tafel/balie | Geheel | Kauwgom verwijderen | 2
Garderobekasten/lockers/kluisjes | Geheel | Nat reinigen | 4
Kapstok boven reikhoogte | Geheel | Stofvrij maken | 4
Kast hoog boven reikhoogte | Bovenzijde | Nat reinigen | 4
Stoel/bank/kruk | Geheel | Kauwgom verwijderen | 2
Overige inventaris boven reikhoogte | Geheel | Nat reinigen | 2