## Algemene checklist
Versie 1.0 12-05-2021 |  |  |  | BRUGNAAM - BRUGNUMMER
|  |  |  | CHECKLIST FUNCTIONELE INSPECTIE EN ONDERHOUD | 2021
Bestek nummer | Groep | Beheer element | Taak nummer | Omschrijving | Ronde 1 | Ronde 2 | Ronde 3 | Ronde 4 | Ronde 5 | Ronde 6 | Opmerkingen | Mogelijke Bron Gebrek | Urgentie | Advies | Datum Opname Gebrek | Reactie GDH | Datum Verholpen Gebrek
0 | Algemeen | 1 | 0 | ALGEMEEN / VEILIGHEID
0 | Algemeen | 1 | 1 | Hinderlijke geluiden bij bewegen van de brug
0 | Algemeen | 1 | 2 | Toegankelijkheid object
0 | Algemeen | 1 | 3 | Verlichting kelder
0 | Algemeen | 1 | 4 | Noodverlichting
0 | Algemeen | 1 | 5 | Afscherming bewegende delen
0 | Algemeen | 1 | 6 | Aanwezigheid waarschuwings stickers
0 | Algemeen | 1 | 7 | Keuring aanwezige ladders / brandblussers / overig
0 | Algemeen | 1 | 8 | Aanwezigheid handleidingen t.b.v. handbediening.
0 | Algemeen | 2 | 0 | LEUNINGEN / BORDESSEN / VANGRAILS
0 | Algemeen | 2 | 1 | Leuningen op val
0 | Algemeen | 2 | 2 | Boutverbindingen van leuning op val
0 | Algemeen | 2 | 3 | Leuningen op landhoofd
0 | Algemeen | 2 | 4 | Ondersabeling leuningen op landhoofd
0 | Algemeen | 2 | 5 | Verankering leuningen op landhoofd
0 | Algemeen | 2 | 6 | Bordessen en leuningen rondom brug
0 | Algemeen | 2 | 7 | Conservering van de leuningen en bordessen
0 | Algemeen | 3 | 0 | BRUGKELDER / MACHINERUIMTE
0 | Algemeen | 3 | 1 | Toegangsluiken tot kelder ruimte.
0 | Algemeen | 3 | 2 | Status bordessen / leuningen / trappen
0 | Algemeen | 3 | 3 | Verankering bordessen / leuningen / trappen
0 | Algemeen | 3 | 4 | Ondersabeling bordessen / trappen
0 | Algemeen | 3 | 5 | Conservering van de bordessen / leuningen / trappen
0 | Algemeen | 3 | 6 | Slikpomp + pompput
0 | Algemeen | 3 | 7 | Aansluitingen leidingen
0 | Algemeen | 3 | 8 | Bevestiging pomp
0 | Algemeen | 3 | 9 | Conservering van de slikpomp
0 | Algemeen | 3 | 10 | Reinheid kelder
0 | Algemeen | 3 | 11 | Duivenwering
0 | Algemeen | 4 | 0 | OPLEGGINGEN
0 | Algemeen | 4 | 1 | Bovenzadels
0 | Algemeen | 4 | 2 | Vullingen tussen bovenzadels en val
0 | Algemeen | 4 | 3 | Boutverbindingen bovenzadels
0 | Algemeen | 4 | 4 | Onderzadels
0 | Algemeen | 4 | 5 | Verankering onderzadels
0 | Algemeen | 4 | 6 | Ondersabeling onderzadels
0 | Algemeen | 4 | 7 | Boutverbindingen onderzadels
0 | Algemeen | 4 | 8 | Draagbeeld / toestand dragend oppervlak boven- en onderzadels
0 | Algemeen | 4 | 9 | Oplegsituatie brug t.o.v. verkeer
0 | Algemeen | 4 | 10 | Reinheid rondom opleggingen en de landhoofden
0 | Algemeen | 4 | 11 | Conservering van de opleggingen/zadels
1 | Afsluitwerk | 5 | 0 | AFSLUITBOMEN / AFSLUITBOOMKASTEN / DRAAIHEKKEN
1 | Afsluitwerk | 5 | 1 | Afsluitbomen
1 | Afsluitwerk | 5 | 2 | Verlichting afsluitbomen
1 | Afsluitwerk | 5 | 3 | Vangpalen
1 | Afsluitwerk | 5 | 4 | Verankering vangpalen aan beton
1 | Afsluitwerk | 5 | 5 | Rubbers in vangpalen
1 | Afsluitwerk | 5 | 6 | Ondersabeling vangpalen
1 | Afsluitwerk | 5 | 7 | Hefboomstelsel / overbrenging
1 | Afsluitwerk | 5 | 8 | Aandrijfsysteem
1 | Afsluitwerk | 5 | 9 | Oliepeil reductiekast
1 | Afsluitwerk | 5 | 10 | Eindschakelaars
1 | Afsluitwerk | 5 | 11 | Bevestiging eindschakelaars
1 | Afsluitwerk | 5 | 12 | Handbewegingswerk
1 | Afsluitwerk | 5 | 13 | Bewegende delen handbewegingswerk
1 | Afsluitwerk | 5 | 14 | Deuren, scharnieren en sloten
1 | Afsluitwerk | 5 | 15 | Afsluitboomkasten in- en uitwendig
1 | Afsluitwerk | 5 | 16 | Rubber afdichting afsluitboomdeuren
1 | Afsluitwerk | 5 | 17 | Verankering afsluitboomkasten aan beton
1 | Afsluitwerk | 5 | 18 | Ondersabeling afsluitboomkasten
1 | Afsluitwerk | 5 | 19 | Conservering van de afsluitbomen en afsluitboomkasten
2 | Bewegingswerk | 6 | 0 | BRUGVAL
2 | Bewegingswerk | 6 | 1 | Staalconstructie (hoofdliggers, dwarsliggers, langsliggers, e.d.)
2 | Bewegingswerk | 6 | 2 | Ballastkist
2 | Bewegingswerk | 6 | 3 | Brugdek
2 | Bewegingswerk | 6 | 4 | Boutverbindingen consoles
2 | Bewegingswerk | 6 | 5 | Schampstroken en boutverbindingen
2 | Bewegingswerk | 6 | 6 | Reinheid voorste en achterste dwarsligger
2 | Bewegingswerk | 6 | 7 | Slijtlaag rijweg en fiets-/voetpad
2 | Bewegingswerk | 6 | 8 | Voegovergangen
2 | Bewegingswerk | 6 | 9 | Grootte vrije ruimte val voor en achter (in [mm] bij °C)
2 | Bewegingswerk | 6 | 10 | Gelijke hoogte overgangen
2 | Bewegingswerk | 6 | 11 | Waterafvoergaten /goten + boutverbindingen
2 | Bewegingswerk | 6 | 12 | Sleufomranding + vrije ruimte sleufopbouw
2 | Bewegingswerk | 6 | 13 | Conservering van het brugval
2 | Bewegingswerk | 7 | 0 | DRAAIPUNTEN VAL
2 | Bewegingswerk | 7 | 1 | Draaipunten
2 | Bewegingswerk | 7 | 2 | Afdichting draaipunten
2 | Bewegingswerk | 7 | 3 | Smeerpunten draaipunten
2 | Bewegingswerk | 7 | 4 | Bereikbaarheid smeernippels
2 | Bewegingswerk | 7 | 5 | Boutverbindingen draaipunten aan val (astap)
2 | Bewegingswerk | 7 | 6 | Draaipuntstoelen
2 | Bewegingswerk | 7 | 7 | Boutverbindingen draaipuntstoelen
2 | Bewegingswerk | 7 | 8 | Verankering draaipuntstoelen
2 | Bewegingswerk | 7 | 9 | Ondersabeling draaipunten
2 | Bewegingswerk | 7 | 10 | Reinheid ruimte rondom de draaipunten en de landhoofden
2 | Bewegingswerk | 7 | 11 | Conservering van de draaipunten van het brugval
2 | Bewegingswerk | 8 | 0 | HAMEISTIJL
2 | Bewegingswerk | 8 | 1 | Hameistijl uitwendig
2 | Bewegingswerk | 8 | 2 | Hameistijl inwendig
2 | Bewegingswerk | 8 | 3 | Luiken
2 | Bewegingswerk | 8 | 4 | Verankering hameistijl aan beton
2 | Bewegingswerk | 8 | 5 | Ondersabeling hameistijl
2 | Bewegingswerk | 8 | 6 | Conservering van de hameistijl
2 | Bewegingswerk | 9 | 0 | BALANSPRIEM
2 | Bewegingswerk | 9 | 1 | Balanspriem
2 | Bewegingswerk | 9 | 2 | Draaipunten balans / balanspriem
2 | Bewegingswerk | 9 | 3 | Afdichting draaiputn
2 | Bewegingswerk | 9 | 4 | Smeerpunten draaipunten
2 | Bewegingswerk | 9 | 5 | Boutverbinding draaipunt balans aan hameistijl
2 | Bewegingswerk | 9 | 6 | Boutverbinding draaipunt balans aan hameistijl (astap)
2 | Bewegingswerk | 9 | 7 | Conservering van de balanspriemen
2 | Bewegingswerk | 10 | 0 | HANGSTANGEN / KETTINGEN
2 | Bewegingswerk | 10 | 1 | Toestand
2 | Bewegingswerk | 10 | 2 | Draaipunt onder
2 | Bewegingswerk | 10 | 3 | Draaipunt boven
2 | Bewegingswerk | 10 | 4 | Spanner kettingen
2 | Bewegingswerk | 10 | 5 | Conservering van de hangstang
2 | Bewegingswerk | 11 | 0 | SCHUIF
2 | Bewegingswerk | 11 | 1 | Visuele inspectie
2 | Bewegingswerk | 11 | 2 | Staalconstructie (hoofdliggers, dwarsliggers, langsliggers, e.d.)
2 | Bewegingswerk | 11 | 3 | Geleide wielen
2 | Bewegingswerk | 11 | 4 | Zij geleide wielen
2 | Bewegingswerk | 11 | 5 | Geleidingen
2 | Bewegingswerk | 11 | 6 | Zinkstukken
2 | Bewegingswerk | 11 | 7 | Conservering van de schuif
2 | Bewegingswerk | 11 | 8 | Lagering geleidewielen
2 | Bewegingswerk | 11 | 9 | Lagerstoelen en bevestiging
2 | Bewegingswerk | 11 | 10 | Algehele staat
2 | Bewegingswerk | 11 | 11 | Conservering van de omloopwielen
2 | Bewegingswerk | 12 | 0 | STAALKABELS EN TROMMELS
2 | Bewegingswerk | 12 | 1 | Staalkabels en trommels
2 | Bewegingswerk | 12 | 2 | Smering staalkabels
2 | Bewegingswerk | 12 | 3 | Trommel
2 | Bewegingswerk | 12 | 4 | Bevestiging staalkabels (kloot)
2 | Bewegingswerk | 12 | 5 | Lagering trommel
2 | Bewegingswerk | 12 | 6 | Bevestiging trommel
2 | Bewegingswerk | 12 | 7 | Conservering trommel
2 | Bewegingswerk | 13 | 0 | VERGRENDELING
2 | Bewegingswerk | 13 | 1 | Werking van de grendels
2 | Bewegingswerk | 13 | 2 | Conservering van de vergrendeling
2 | Bewegingswerk | 14 | 0 | HYDRAULISCHE VERGRENDELING / CILINDERS
2 | Bewegingswerk | 14 | 1 | Werking cilinders
2 | Bewegingswerk | 14 | 2 | Chroomlaag cilinderstangen
2 | Bewegingswerk | 14 | 3 | Aansluitingen en conditie slangen / leidingen
2 | Bewegingswerk | 14 | 4 | Werking sensoren / veiligheidsschakelaars
2 | Bewegingswerk | 14 | 5 | Lekkage aan slangen / componenten / cilinders /hydrauliekunit
2 | Bewegingswerk | 14 | 6 | Olieniveau hydraulische unit
2 | Bewegingswerk | 14 | 7 | Conservering hydrauliek componenten / cilinder
2 | Bewegingswerk | 14 | 8 | Hydrauliektekeningen aanwezig
2 | Bewegingswerk | 15 | 0 | PENNENBAAN
2 | Bewegingswerk | 15 | 1 | Pennenbaan (rechtheid)
2 | Bewegingswerk | 15 | 2 | Pennen (conditie / draagbeeld)
2 | Bewegingswerk | 15 | 3 | Rondsels
2 | Bewegingswerk | 15 | 4 | Verend tandwiel links
2 | Bewegingswerk | 15 | 5 | Vrije slag belast verenpakket links
2 | Bewegingswerk | 15 | 6 | Indrukking verend tandwiel links
2 | Bewegingswerk | 15 | 7 | Verend tandwiel rechts
2 | Bewegingswerk | 15 | 8 | Vrije slag belast verenpakket rechts
2 | Bewegingswerk | 15 | 9 | Indrukking verend tandwiel rechts
2 | Bewegingswerk | 15 | 10 | Buffers
2 | Bewegingswerk | 15 | 11 | Noodeind "OP"
2 | Bewegingswerk | 15 | 12 | Conservering van de pennenbaan
2 | Bewegingswerk | 16 | 0 | ELEKTROMOTOREN
2 | Bewegingswerk | 16 | 1 | Opstelling elektromotor
2 | Bewegingswerk | 16 | 2 | Boutverbinding elektromotor aan machineframe
2 | Bewegingswerk | 16 | 3 | Flexibele koppeling tussen elektromotor en tandwielkast
2 | Bewegingswerk | 16 | 4 | Bevestiging koppelingsproppen aan rempoelie-elektromotor
2 | Bewegingswerk | 16 | 5 | Vrije ruimte / slijtage koppelingsproppen rempoelie- elektromotor
2 | Bewegingswerk | 16 | 6 | Conservering van de elektromotoren
2 | Bewegingswerk | 16 | 7 | Werkschakelaar bij machineframe
2 | Bewegingswerk | 16 | 8 | Conservering van het bewegingswerk
2 | Bewegingswerk | 17 | 0 | REMINRICHTING
2 | Bewegingswerk | 17 | 1 | Reminrichting
2 | Bewegingswerk | 17 | 2 | Scharnierpunten rem en remlichter
2 | Bewegingswerk | 17 | 3 | Dikte remvoering
2 | Bewegingswerk | 17 | 4 | Rempoelie
2 | Bewegingswerk | 17 | 5 | Ruimte remschoen-rempoelie bij rem gelicht
2 | Bewegingswerk | 17 | 6 | Slijtageslag remvijzel
2 | Bewegingswerk | 17 | 7 | Totale slag remvijzel
2 | Bewegingswerk | 17 | 8 | Lichthoogte remvijzel
2 | Bewegingswerk | 17 | 9 | Oliepeil remvijzel
2 | Bewegingswerk | 17 | 10 | Conservering van de reminrichting
2 | Bewegingswerk | 18 | 0 | BEWEGINGSINRICHTING
2 | Bewegingswerk | 18 | 1 | Werking eindschakelaars 'brug op'
2 | Bewegingswerk | 18 | 2 | Werking eindschakelaars 'brug neer'
2 | Bewegingswerk | 18 | 3 | Spileindschakelaar ( s )
2 | Bewegingswerk | 18 | 4 | Aandrijving spileindschakelaar
2 | Bewegingswerk | 19 | 0 | HYDRAULISCH BEWEGINGSWERK
2 | Bewegingswerk | 19 | 1 | Olieniveau hydrauliekunit
2 | Bewegingswerk | 19 | 2 | Oliefilter hydrauliekunit
2 | Bewegingswerk | 19 | 3 | Olie analyse hydrauliekunit
2 | Bewegingswerk | 19 | 4 | Werkdrukken brug op en brug neer
2 | Bewegingswerk | 19 | 5 | Aansluitingen en conditie slangen / leidingen
2 | Bewegingswerk | 19 | 6 | Lekkas hydrauliekunit
2 | Bewegingswerk | 19 | 7 | Lekolie in lekbak
2 | Bewegingswerk | 19 | 8 | Werking van hydrauliek componenten
2 | Bewegingswerk | 19 | 9 | Conservering van hydrauliek componenten
2 | Bewegingswerk | 20 | 0 | HANDBEWEGINGSWERK / HANDREMLICHTING
2 | Bewegingswerk | 20 | 1 | Handbewegingswerk
2 | Bewegingswerk | 20 | 2 | Bewegende delen handbewegingswerk
2 | Bewegingswerk | 20 | 3 | Handslinger aanwezig
2 | Bewegingswerk | 20 | 4 | Handremlichtbeweging
2 | Bewegingswerk | 20 | 5 | Veiligheidschakelaar(s ) bediening rem gelicht
2 | Bewegingswerk | 20 | 6 | Bewegende delen handremlichtbeweging
2 | Bewegingswerk | 20 | 7 | Veiligheidschakelaar(s ) bediening handbeweging
2 | Bewegingswerk | 20 | 8 | Conservering van de handbewegingswerk
2 | Bewegingswerk | 21 | 0 | MACHINEFRAME(S)
2 | Bewegingswerk | 21 | 1 | Boutverbindingen/verankeringen machineframe(s)
2 | Bewegingswerk | 21 | 2 | Conservering van de machineframe(s)
2 | Bewegingswerk | 22 | 0 | TANDWIELKAST
2 | Bewegingswerk | 22 | 1 | Tandwielkast (buitenzijde)
2 | Bewegingswerk | 22 | 2 | Olieniveau (controle via peilglas)
2 | Bewegingswerk | 22 | 3 | Laatste verversing of oliemonster analyse van olie in tandwielkast(en)
2 | Bewegingswerk | 22 | 4 | Afdichting tandwielkast in- en uitgaande assen
2 | Bewegingswerk | 22 | 5 | Afdichting deksels en aftapplug
2 | Bewegingswerk | 22 | 6 | Inwendige toestand tandwielkast (lagers, tandwielen en assen)
2 | Bewegingswerk | 22 | 7 | Boutverbindingen tandwielkast aan frame
2 | Bewegingswerk | 22 | 8 | Conservering van de centrale tandwielkast
2 | Bewegingswerk | 23 | 0 | TUSSENASSEN
2 | Bewegingswerk | 23 | 1 | Tussenassen
2 | Bewegingswerk | 23 | 2 | Steunpunt tussenassen
2 | Bewegingswerk | 23 | 3 | Smeerpunten steunlagers
2 | Bewegingswerk | 23 | 4 | Boutverbindingen/ verankering steunpunten
2 | Bewegingswerk | 23 | 5 | Afdichtingen steunlagers (viltringen e.d.)
2 | Bewegingswerk | 23 | 6 | Koppelingen
2 | Bewegingswerk | 23 | 7 | Vaste / starre koppeling(en)
2 | Bewegingswerk | 23 | 8 | Conservering van de tussenassen / steunpunten
2 | Bewegingswerk | 24 | 0 | OVERIGE OPEN TANDWIELOVERBRENGINGEN
2 | Bewegingswerk | 24 | 1 | Rondsels
2 | Bewegingswerk | 24 | 2 | Tandflanken rondsels (conditie / draagbeeld)
2 | Bewegingswerk | 24 | 3 | Conservering van de open tandwieloverbrengingen
2 | Bewegingswerk | 25 | 0 | KWADRANT / PANAMAWIEL
2 | Bewegingswerk | 25 | 1 | Kwadrant / Panamawiel
2 | Bewegingswerk | 25 | 2 | Tandflanken (conditie / draagbeeld)
2 | Bewegingswerk | 25 | 3 | Tandspeling rondsel - kwadrant / panamawiel
2 | Bewegingswerk | 25 | 4 | Duwstand
2 | Bewegingswerk | 25 | 5 | Draaipunten duwstand
2 | Bewegingswerk | 25 | 6 | Afdichting lagering duwstand
2 | Bewegingswerk | 25 | 7 | Smeerpunten lagering duwstang
2 | Bewegingswerk | 25 | 8 | Noodeind beveiliging aanwezig
2 | Bewegingswerk | 25 | 9 | Conservering kwadrant / panamawiel
2 | Bewegingswerk | 26 | 0 | HEUGELS
2 | Bewegingswerk | 26 | 1 | Hegel (rechtheid)
2 | Bewegingswerk | 26 | 2 | Tandflanken heugel (conditie / draagbeeld)
2 | Bewegingswerk | 26 | 3 | Rondsels
2 | Bewegingswerk | 26 | 4 | Schamelstel
2 | Bewegingswerk | 26 | 5 | Geleiderollen schamelstel
2 | Bewegingswerk | 26 | 6 | Smeerpunten lagering heugel aan val
2 | Bewegingswerk | 26 | 7 | Lagering heugel aan val
2 | Bewegingswerk | 26 | 8 | Afdichting lagers
2 | Bewegingswerk | 26 | 9 | Bevestiging heugels aan uithouder op val
2 | Bewegingswerk | 26 | 10 | Spelingen geleiderollen schamelstel (in gesloten toestand brug)
2 | Bewegingswerk | 26 | 11 | Vrije slag onbelast verenpakket
2 | Bewegingswerk | 26 | 12 | Vrije slag belast verenpakket
2 | Bewegingswerk | 26 | 13 | Indrukking verenpakket links
2 | Bewegingswerk | 26 | 14 | Noodein "OP"op heugels aanwezig
2 | Bewegingswerk | 26 | 15 | Conservering van de heugel
3 | Elektrisch | 27 | 0 | MOTOREN
3 | Elektrisch | 27 | 1 | Elektromotoren
3 | Elektrisch | 27 | 2 | Uitlijning
3 | Elektrisch | 27 | 3 | Lagers
3 | Elektrisch | 27 | 4 | Beveiligingen
3 | Elektrisch | 27 | 5 | Bedrading
3 | Elektrisch | 27 | 6 | Kabels
3 | Elektrisch | 27 | 7 | Stator
3 | Elektrisch | 27 | 8 | Andere onderdelen
3 | Elektrisch | 27 | 9 | Isolatieweerstand
3 | Elektrisch | 27 | 10 | Stroom per fase
3 | Elektrisch | 28 | 0 | REMBEWEGINGSWERKEN
3 | Elektrisch | 28 | 1 | Eindschakelaars
3 | Elektrisch | 28 | 2 | Hand remlichtinstallatie
3 | Elektrisch | 28 | 3 | Stroom per fase
3 | Elektrisch | 29 | 0 | APPARATENKASTEN
3 | Elektrisch | 29 | 1 | Indelingstekeningen
3 | Elektrisch | 29 | 2 | Onderdelenlijsten
3 | Elektrisch | 29 | 3 | Apparatenkasten
3 | Elektrisch | 29 | 4 | Montageplaten
3 | Elektrisch | 29 | 5 | Afschermplaten
3 | Elektrisch | 29 | 6 | Kastverwarmingen
3 | Elektrisch | 29 | 7 | Kastverlichting
3 | Elektrisch | 29 | 8 | Wandcontactdozen
3 | Elektrisch | 29 | 9 | Schakelaars
3 | Elektrisch | 29 | 10 | Drukknoppen
3 | Elektrisch | 29 | 11 | Relais
3 | Elektrisch | 29 | 12 | Bedrading
3 | Elektrisch | 29 | 13 | Klemmenstroken
3 | Elektrisch | 29 | 14 | Bekabeling
3 | Elektrisch | 29 | 15 | Andere apparatuur in de kast
3 | Elektrisch | 30 | 0 | PLC
3 | Elektrisch | 30 | 1 | Montagebord
3 | Elektrisch | 30 | 2 | CPU-module
3 | Elektrisch | 30 | 3 | Ingangskaarten
3 | Elektrisch | 30 | 4 | Uitgangskaarten
3 | Elektrisch | 30 | 5 | Reservekaarten
3 | Elektrisch | 30 | 6 | Bedrading
3 | Elektrisch | 30 | 7 | Beveiligingen
3 | Elektrisch | 30 | 8 | Signaleringen
3 | Elektrisch | 31 | 0 | ENERGIELEVERING LAGE SPANNING
3 | Elektrisch | 31 | 1 | Hoofdverdeelinrichtingen
3 | Elektrisch | 31 | 2 | Onderverdeelinrichtingen
3 | Elektrisch | 31 | 3 | Kabelwegen
3 | Elektrisch | 31 | 4 | Kabels
3 | Elektrisch | 31 | 5 | Aardlekschakelaars
3 | Elektrisch | 31 | 6 | Beveiligingen
3 | Elektrisch | 31 | 7 | Andere apparatuur
3 | Elektrisch | 32 | 0 | KLEMKASTEN
3 | Elektrisch | 32 | 1 | Kabeldoorvoeringen
3 | Elektrisch | 32 | 2 | Klemmenstroken
3 | Elektrisch | 32 | 3 | Aardrails
3 | Elektrisch | 32 | 4 | Pakkingen
3 | Elektrisch | 32 | 5 | Omkasting
3 | Elektrisch | 33 | 0 | KLOKPOMPEN
3 | Elektrisch | 33 | 1 | Niveauschakelaars
3 | Elektrisch | 33 | 2 | Pompmotor
3 | Elektrisch | 33 | 3 | Kabels
3 | Elektrisch | 33 | 4 | Aansluitkast / relaiskast
3 | Elektrisch | 33 | 5 | Isolatieweerstand motor
3 | Elektrisch | 34 | 0 | EINDSCHAKELAARS
3 | Elektrisch | 34 | 1 | Schakelstangen
3 | Elektrisch | 34 | 2 | Schakelrollen
3 | Elektrisch | 34 | 3 | Schakelhefbomen
3 | Elektrisch | 34 | 4 | Schakelaarbehuizing
3 | Elektrisch | 34 | 5 | Contacten
3 | Elektrisch | 34 | 6 | Bedrading
3 | Elektrisch | 34 | 7 | Bekabeling
3 | Elektrisch | 34 | 8 | Kabelinvoering
3 | Elektrisch | 35 | 0 | SPILSCHAKELAAR
3 | Elektrisch | 35 | 1 | Schakelnokken
3 | Elektrisch | 35 | 2 | Pakketschakelaars
3 | Elektrisch | 35 | 3 | Aandrijfmechanisme
3 | Elektrisch | 35 | 4 | Bedrading
3 | Elektrisch | 35 | 5 | Kabels
3 | Elektrisch | 35 | 6 | Tandwielen
3 | Elektrisch | 36 | 0 | VERLICHTING
3 | Elektrisch | 36 | 1 | Armaturen
3 | Elektrisch | 36 | 2 | Voorschakelapparatuur
3 | Elektrisch | 36 | 3 | Lampen
3 | Elektrisch | 36 | 4 | Bekabeling
3 | Elektrisch | 36 | 5 | Noodverlichtingsarmaturen
3 | Elektrisch | 36 | 6 | Las / kabeldozen
3 | Elektrisch | 36 | 7 | Kabelinvoering
3 | Elektrisch | 37 | 0 | LICHTMASTEN
3 | Elektrisch | 37 | 1 | Verlichtingsarmaturen
3 | Elektrisch | 37 | 2 | Masten
3 | Elektrisch | 37 | 3 | Kasten
3 | Elektrisch | 37 | 4 | Klemmenstrook
3 | Elektrisch | 37 | 5 | Veiligheden
3 | Elektrisch | 37 | 6 | Kabels
3 | Elektrisch | 37 | 7 | Voorschakelapparatuur
3 | Elektrisch | 38 | 0 | BEDIENINGSLESSENAAR
3 | Elektrisch | 38 | 1 | Bedieningslessenaar
3 | Elektrisch | 38 | 2 | Klemstroken
3 | Elektrisch | 39 | 0 | GELUIDSINSTALLATIES
3 | Elektrisch | 39 | 1 | Versterkers
3 | Elektrisch | 39 | 2 | Luidsprekers
3 | Elektrisch | 39 | 3 | Bedrading
3 | Elektrisch | 39 | 4 | Microfoons
3 | Elektrisch | 39 | 5 | Kabels
3 | Elektrisch | 39 | 6 | Omschakelapparatuur
3 | Elektrisch | 40 | 0 | CCTV INSTALLATIES
3 | Elektrisch | 40 | 1 | Camera's
3 | Elektrisch | 40 | 2 | Kabels
3 | Elektrisch | 40 | 3 | Aansluitingen
3 | Elektrisch | 40 | 4 | Videoversterkers
3 | Elektrisch | 40 | 5 | Schakelapparatuur
3 | Elektrisch | 40 | 6 | Kantelmasten
3 | Elektrisch | 40 | 6 | Silicagel filters
3 | Elektrisch | 40 | 6 | Verwarmingselement
3 | Elektrisch | 40 | 7 | Andere apparatuur
3 | Elektrisch | 41 | 0 | AFSLUITBOMEN
3 | Elektrisch | 41 | 1 | Signaleringen
3 | Elektrisch | 41 | 2 | Handbewegingen
3 | Elektrisch | 41 | 3 | Klemmenkasten
3 | Elektrisch | 41 | 4 | Knipperautomaten
3 | Elektrisch | 41 | 5 | Werkschakelaars
3 | Elektrisch | 41 | 6 | Afsluitbomen
3 | Elektrisch | 41 | 7 | Remmen
3 | Elektrisch | 41 | 8 | Eindschakelaars
3 | Elektrisch | 41 | 9 | Motoren
3 | Elektrisch | 41 | 10 | Stroom per fase
3 | Elektrisch | 41 | 11 | Isolatieweerstand per fase
3 | Elektrisch | 41 | 12 | Isolatieweerstand van de rem
3 | Elektrisch | 41 | 13 | Andere apparatuur in de kast
3 | Elektrisch | 42 | 0 | BESEINING
3 | Elektrisch | 42 | 1 | Seinarmaturen
3 | Elektrisch | 42 | 2 | Glazen
3 | Elektrisch | 42 | 3 | Klemstroken
3 | Elektrisch | 42 | 4 | Masten
3 | Elektrisch | 42 | 5 | Contrastplaten
3 | Elektrisch | 42 | 6 | Kabels
3 | Elektrisch | 42 | 7 | Bedrading
3 | Elektrisch | 42 | 8 | Knipperautomaten

## Blad2 (hidden)
Hoofdcategorie | Categorie | Nr.
Constructie | Constructie | 0
Werktuigbouwkundig | Afsluitwerk | 1
Werktuigbouwkundig | Bewegingswerk | 2
Elektrisch | Besturingssysteem | 3
Elektrisch | Elektrotechniek | 4
Elektrisch | Verlichting | 5
Elektrisch | Bediening | 6
Elektrisch | Communicatiesystemen | 7
Elektrisch | CCTV | 8
Elektrisch | Signalering | 9
Elektrisch | Netwerk en database | 10
Overig | Overig | 11

## Brugonderdelen
[7 empty] | DSB0006 | DSB0471 | DSB0570 | DSB0003 | DSB0002 | DSB0056 | DSB0057 | DSB0055 | DSB0084 | DSB0198 | DSB0486 | Brugnummer
[7 empty] | Lijnbaanbrug | Zuidwalbrug | Mercuriusbrug | Boekhorstbrug | Paviljoensbrug | Leeghwaterbrug | Calandbrug | Laakbrug | Binckhorstbrug | Trekvlietbrug | Hefdeur | Brugnaam
[7 empty] | Ophaalbrug | Ophaalbrug | Ophaalbrug | Hefbrug | Basculebrug | Basculebrug | Basculebrug | Basculebrug | Basculebrug | Rolbrug | Hefdeur | Brugtype
[7 empty] | Hand | Hand | Lokaal | Lokaal | Lokaal | Lokaal | Lokaal | Op afstand | Op afstand | Op afstand | Op afstand | Type bediening
Bouwdeel nummer | Bouwdeel | Beheer element nummer | Beheer elementen | Onderhoudstaak | Periodiek per jaar | Werkpakket
11 | Overig | 1 | algemeen / veiligheid | functionele inspectie | 6 | Algemeen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
0 | Constructie | 2 | leuningen / bordessen / vangrails | functionele inspectie | 6 | Algemeen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
0 | Constructie | 3 | brugkelder / machineruimte | functionele inspectie | 6 | Algemeen |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
0 | Constructie | 4 | opleggingen | functionele inspectie | 6 | Algemeen | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
1 | Afsluitwerk | 5 | afsluitbomen / afsluitkasten / draaihekken | functionele inspectie | 6 | Afsluitwerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 6 | brugval | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 7 | draaipunten val | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 8 | hameipoort | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 9 | balanspriem | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 10 | hangstangen | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 11 | schuif | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | [10 empty] | Ja
2 | Bewegingswerk | 12 | staalkabels en trommels | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | [10 empty] | Ja
2 | Bewegingswerk | 13 | vergrendeling | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | [6 empty] | Ja
2 | Bewegingswerk | 14 | Hydrauliekcilinders | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  | Ja
2 | Bewegingswerk | 15 | pennenbaan | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | [8 empty] | Ja
2 | Bewegingswerk | 16 | elektromotoren | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 17 | reminrichting | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 18 | bewegingsinrichting | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 19 | Hydraulisch bewegingswerk | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  | Ja
2 | Bewegingswerk | 20 | handbewegingswerk / handremlichting | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk | Ja | Ja | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 21 | machineframes | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 22 | centrale tandwielkast | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 23 | tussenas | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja |  | Ja
2 | Bewegingswerk | 24 | overige open tandwieloverbrengingen | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 25 | kwadrant / pananawiel | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 26 | heugels | functionele inspectie | 6 | Bewegingswerk |  |  | Ja
4 | Elektrotechniek | 27 | motoren en generator | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 28 | rembewegingswerk | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 29 | apparatenkasten | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 30 | plc | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 31 | Energielevering lage spanning | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 32 | klemkasten | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 33 | klokpompen | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 34 | Eindschakelaars | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
2 | Bewegingswerk | 35 | spilschakelaar | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
5 | Verlichting | 36 | verlichting | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
5 | Verlichting | 37 | lichtmasten | e inspectie | 2 | Elektrisch | [9 empty] | Ja | Ja
6 | Bediening | 38 | bedieningslessenaar | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
7 | Communicatiesystemen | 39 | geluidsinstallaties | e inspectie | 2 | Elektrisch | [5 empty] | Ja |  | Ja | Ja | Ja
8 | CCTV | 40 | CCTV installaties | e inspectie | 2 | Elektrisch | [7 empty] | Ja | Ja | Ja | Ja
4 | Elektrotechniek | 41 | afsluitbomen | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja
9 | Signalering | 42 | beseining | e inspectie | 2 | Elektrisch |  |  | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja