## Eisen-Wensen
Programma van Eisen
Nummer | Omschrijving | Eis / Wens | Antwoord | Toelichting - optioneel bij eis / verplicht bij wens
KO-1 | Inschrijver voldoet aan het criteria van minimaal 1 referentie van dezelfde aard en omvang als opdrachtgever, met dezelfde scope en onderdelen als onderhavige aanbesteding en die na migratie al in beheer genomen is. | Eis
KO-2 | Inschrijver zegt toe dat de technische migratie (lift-and-shift) voor 1 januari 2022 is afgerond en de volledige omgevingen van zowel Vlaardingen als Stroomopwaarts seperaat in beheer zijn genomen per 1 januari 2022. Decharge van de migratie en in beheername moet op 1 januari 2022 afgerond zijn. | Eis
W-1 | Inschrijver committeert zich aan het technisch ontvlechten van de omgevingen van Vlaardingen en Stroomopwaarts tot twee aparte omgevingen bij inschrijver. Decharge van de ontvlechting moet op 1 januari 2022 afgerond zijn. | Wens
KO-3 | Inschrijver migreert de technische infrastructuren van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts zonder een nieuwe installatie te doen van de applicatieservers. (Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts hebben niet voldoende capaciteit om alle applicatieomgevingen opnieuw te installeren, in te richten en te testen) | Eis
KO-4 | De inschrijver voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving in Nederland. | Eis
KO-5 | Persoonsgegevens binnen de volledige omgevingen van zowel Vlaardingen als Stroomopwaarts moeten aantoonbaar binnen de Europese Economische Ruimte (EER) worden opgeslagen, en mogen niet worden doorgegeven naar of worden verwerkt in landen buiten de EER. | Eis
KO-6 | Gerelateerde dossiers, rapportages, documenten en gegevens van de gehele infrastructuur worden altijd op verzoek van Opdrachtgever terstond beschikbaar gesteld en/of overhandigd aan Opdrachtgever. | Eis
KO-7 | Inschrijver is verplicht om geconstateerde risico's, kwetsbaarheden, hack- en cyberaanvallen in relatie tot de dienstverlening na constatering direct te melden bij Opdrachtgever. | Eis
KO-8 | Inschrijver is tijdens kantooruren van Opdrachtgever (conform werkvenster Opdrachtgever) bereikbaar per mail en telefoon. Vragen, opmerkingen en/of klachten worden op een adequate manier en tijdig, conform de overeengekomen service afspraken, beantwoord en afgehandeld door Inschrijver. | Eis
KO-9 | Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst houdt Inschrijver op maandelijkse basis, en indien nodig frequenter op operationeel, tactisch en strategisch niveau overleg met Opdrachtgever. | Eis
KO-10 | Gedurende de looptijd van de raamovereenkomst houdt de Inschrijver minimaal eenmaal per kwartaal een evaluatieoverleg met Opdrachtgever. Tijdens de evaluatie komen minimaal de volgende punten aan de orde: Klanttevredenheid, managementrapportage; financiële rapportage; performance (KPI) en toelichting; kwaliteit van de dienstverlening; kwaliteit van de geleverde informatie en evalueren opgetreden verstoringen. | Eis
KO-11 | Ondersteuning en handleidingen worden aangeleverd door de Inschrijver en zijn altijd in het Nederlands. | Eis
KO-12 | Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts behouden te allen tijde volledige controle over alle data in de omgeving van Vlaardingen en Stroomopwaarts. Inschrijver verwerkt als verwerker de persoonsgegevens die zich in deze data bevinden uitsluitend conform instructies van Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts. | Eis
KO-13 | Inschrijver is tijdens de gehele looptijd van de overeenkomst verantwoordelijk voor het juist functioneren van de ICT-infrastructuur. | Eis
KO-14 | De ICT-Prestatie voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (waaronder de AVG) en de BIO, en aan de normen ISO27001, ISO9001 en ISAE 3402. | Eis
KO-15 | Beschikbaarheid tijdens Venster 1: 99,9% Beschikbaarheid overige Vensters: 99,5% Alle genoemde KPI’s gelden voor een normale werkdag met een gemiddeld aantal gebruikers | Eis
KO-16 | Inschrijver heeft een systeem ingericht om steekproefsgewijs of continu de tevredenheid over de afhandeling van incidenten en/of service requests te meten en hierover te rapporteren. Deze rapporten worden in de periodieke operationele en tactische overleggen ingebracht, voorzien van trendanalyse en eventuele voorstellen om te komen tot verbetering. | Eis
KO-17 | Inschrijver verplicht zich om minimaal 1 x per jaar te voorzien in een aantoonbaar onafhankelijke meting van de klanttevredenheid van Opdrachtgever en haar interne gebruikers. De uitslag van deze meting wordt ingebracht in het strategisch overleg. | Eis
KO-18 | Voor beide metingen (KO-16 en KO-17) geldt dat de beoordeling gemiddeld een 7,5 op een schaal van 1-10 dient te geven. | Eis
KO-19 | Opdrachtgever behoud zich te allen tijde het recht voor een audit te laten uitvoeren door een onafhankelijke deskundige derde, De Opdrachtgever hoeft hiervoor geen toestemming te vragen aan Opdrachtnemer maar dient dit wel 5 kalenderdagen van te voren aan te kondigen. Dit dient in de Overeenkomst te worden opgenomen. | Eis
KO-20 | Gemeente Vlaardingen maakt gebruikt van Mavim voor het beschrijven van de architectuur op techniek, applicaties (incl. koppelingen), processen. Inschrijver moet bij wijzigingen op de relevante architectuur onderdelen proactief deze doorgeven aan de gemeente Vlaardingen, zodat Mavim up-to-date blijft en de huidige IST correct blijft weergegeven. | Eis
W-2 | Opdrachtgever verwacht dat inschrijver gaat werken in Mavim. | Wens
W-3 | Gemeente Vlaardingen maakt gebruikt van Thinking Portfolio voor informatie- en projectmanagement. Inschrijver heeft ervaring met Thinking Portfolio. | Wens
KO-21 | De Opdrachtgever verwacht dat er binnen de aangeboden ICT-diensten alleen gewerkt wordt met bewezen en actuele technologien in de huidige markt. Tegelijkertijd mag bij de start van de contractperiode geen technologie worden aangeboden die zich aan het einde van de “product life cycle” bevinden. In geval van noodzakelijke vernieuwing tijdens de contractperiode, biedt de inschrijver een volwaardig en vergelijkbaar alternatief zonder meerkosten. | Eis
W-4 | Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts willen ieder een eigen monitor waarmee de Skilled servicedesk direct de status van de technische omgeving kan zien op basis van performance, belasting, schijfruimte etc. | Wens
KO-22 | De compleet gescheiden omgevingen van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts dienen volledig geback-upped te worden, inclusief de volledige Office365-omgevingen van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts (waaronder de toekomstige Sharepoint, Teams, Exchange,etc.) | Eis
KO-23 | De compleet gescheiden omgevingen van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts moeten volledig uitwijkbaar zijn, zodat bij een calimiteit of crisissituatie de omgevingen volledig beschikbaar blijven. | Eis
KO-24 | Inschrijver moet een Business continuity plan hebben en dit jaarlijks actualiseren. | Eis
KO-25 | In het kader van het tijd-en plaats-onafhankelijk werken dienen de back-up windows zo klein mogelijk gehouden te worden en bij voorkeur in de nachtelijke uren. In de avonduren mag er geen performance downgrade optreden in verband met de verschillende back-up policies. | Eis
KO-26 | Informatieobjecten (bestanden, applicaties, databases, etc.) moeten te herstellen zijn op individueel niveau, naar de originele locatie of naar een andere op te geven locatie. | Eis
KO-27 | Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts gebruiken onderstaande retentietijden voor de back-ups.Inschrijver moet hier minimaal aan voldoen. - jaar back-up: minimaal 1 jaar bewaren - maand back-ups: minimaal 1 jaar bewaren - full back-up: 4 weken terugkunnen voor restore. - incrementele / differentiële back-up: 4 weken terugkunnen voor restore. | Eis
W-5 | Inschrijver dient op elk gewenst moment aan te kunnen tonen dat de gehele omgeving proactief gemonitord word voor het voorkomen van storingen. | Wens
KO-28 | De huidige virtuele werkplomgeving (VDI) van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts moet technisch ontvlochten worden in twee verschillende technische infrastructuren t.b.v. gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts. (zie KO-3) | Eis
KO-29 | De VDI werkplekken moeten 1 op 1 overgenomen worden op basis van de huidige dienstverlening en functionaliteiten met minimaal dezelfde performance. | Eis
KO-30 | Inschrijver dient bij het in beheer nemen van de infrastructuren van gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts tevens het applicatiebeheer over te nemen van de applicaties die in gebruik zijn bij team ICT mits deze applicaties nog van toepassing zijn na in beheer name door inschrijver. | Eis
KO-31 | Inschrijver dient het technisch applicatiebeheer van de Microsoft 365 stack van zowel gemeente Vlaardingen als Stroomopwaarts op zich te nemen. | Eis
W-6 | Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts willen het functioneel beheer van de Microsoft 365 stack beleggen bij de inschrijver. | Wens
KO-32 | De Topdesk omgeving van gemeente Vlaardingen is koppelbaar met de helpdesk omgeving van de inschrijver. De koppeling moet volledig automatisch werken zonder menselijke tussenkomst, en Inschrijver houdt deze koppeling in stand i.s.m. gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts. | Eis
KO-33 | Inschrijver moet status updates geven bij meldingen in het Topdesk systeem, zodat gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts op de hoogte zijn van de huidige stand van zaken m.b.t. een melding. | Eis
KO-34 | Inschrijver dient ondersteuning te bieden bij specials die aanwezig zijn bij de gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts als de skilled servicedesk het probleem niet kan oplossen. (denk aan vingerscan-, pinapparatuur, akteprinters, Kofax scan station, etc) | Eis
W-7 | Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts willen in de toekomst dat er op de bestaande (fysieke) apparaten (Thin client, FAT client) geen gegevens achterblijven die worden gebruikt om de virtuele werkplek te presenteren. Dit geldt minimaal voor applicatiegegevens, gebruikersdata en gegevens over de sessie, wachtwoorden en gebruikersnamen. | Wens
KO-35 | Op eerste verzoek van gemeente Vlaardingen of Stroomopwaarts werkt leverancier mee aan het op zo kort mogelijk termijn beschikbaar stellen van medewerkers voor onsite en remote support als de skilled servicedesk dit verzoekt conform afspraken in de te maken SLA. | Eis
KO-36 | De fysieke hardware (laptops, mobiele telefoons en tablets) worden beheerd door middel van EMS Intune. Gemeente Vlaardingen en Stroomopwaarts richten in Q2 2021 EMS Intune in en inschrijver dient de configuratie en het beheer van EMS Intune over te nemen. | Eis
Door ondertekening van dit inschrijfbiljet verklaart de inschrijver voorts dat:
* Hij zich conformeert aan de onverkorte inhoud van de Aanbestedingsstukken, waaronder de conceptovereenkomst, de Inkoopvoorwaarden en de Nota(‘s) van Inlichtingen;
* Het Programma van Eisen naar waarheid is ingevuld.
Naam inschrijver: | ……………………………………………………………………….
Adres: | ……………………………………………………………………….
Postcode + plaats: | ……………………………………………………………………….
Datum: | ……………………………………………………………………….
Naam vertegenwoordigingsbevoegde ondertekenaar: ……………………………………….
Functie: | ……………………………………………………………………….
Ondertekening: | ……………………………………………………………………….

## Tabel
Eis
Wens
Ja
Nee