## Blad1
Plan van eisen duurzaamheid en frisse scholen
[6 empty] | 2020 | [10 empty] | 2021 |  |  |  |  | TOTAAL | Wel in BBA, maar niet in IHP?????
|  | 1990 | 1990 | 1964 | 1978 | 1993 | 1993 | 1992 | 1960 | 1970 | 2004 | 2014 | 2011 | 1931 | 2003 | 1973 | 1976 | 1975 | 2010 | 2002 | 2008
|  | Spectrum | Vl. Dagschool | Palet Holy | Van Kampen | Klinker/ | Globe | Spectrum | Van Kampen | Lyceum Vos | Ambacht | Bavinck | PWA | Ambacht | Geuzencollege | ARK | Ark | St. Jozef | Kameleon | Wereldwijzer | Mavo Vos |  | Palet | Visnet | Visnet 117
| LUCHTVERVERSING | Boslaan | Erasmus | Kr.vogell. 101 | Paterstraat |  |  | Wilhlminastr | WillemPijper |  | Goudsesingel |  |  | Chrysantstr | Arijkopln | Lissabonweg | Baarnhoeve | Mavo |  |  |  |  | Centrum | 115
1 | Aanwezige mechanische ventilatievoorzieningen verbeteren
1a | Ventilatiessysteem inregelen
1b | Regelinstellingen aanpassen | [9 empty] | 219000
1c | Voorzien van extra capaciteit (maatwerk) | [16 empty] | 399900 | PM
1d | Vervangen bestaande LBK / ventilatie - units |  |  |  | 99000
1e | Verminderen installatiegeluidniveau (maatwerk)
2 | Aanwezige natuurlijke ventilatievoorzieningen verbeteren
2a | Hang- en sluitwerk aanpassen |  |  | 9000
2b | Bedienbaarheid gevelroosters verbeteren
2c | CO2-indicator ophangen
3 | Ventilatievoorzieningen installeren
3a | Balansventilatie | 137800 | 102000 |  |  | 130600 | 130600 | 82500 | 71200 | [5 empty] | 399900
3b | Decentrale balansventilatie |  |  | 66000 | [9 empty] | 99000 |  | 132000 | 88000 |  |  | 185300 | 30000 |  | 11000 | 107800 | 107800
4 | Extraspuivoorzieningen
LUCHTKWALITEIT
5 | Schimmel en vocht verwijderen en oorzaak oplossen
6 | Maatregelen risciovolle componenten LBK
6a | Vervangen filters minimaal twee keer per jaar
6b | Luchttoevoer kanalen reinigen
6c | Toiletten voorzien van afzuiging direct naar buiten
6d | Verhoog onderhoud warmtewiel
7 | Gevelroosters reinigen
8 | Schoonmaakbaarheid verbeteren
8a | Tapijt vervangen of jaarlijks diepreinigen
8b | Convectoren periodiek goed schoonmaken
8c | Toiletrenovatie toepassen | 56000 | 42000 |  |  |  |  | 35000 |  | 143500 | 91000 |  |  |  | 6500 |  |  | 227500
9 | Toiletafzuiging verhogen (continu afzuigen) | 3800 | 3600 | 2900 | 1500 | 1100 | 2100 | 3500 | 2700 | 5100 |  |  |  | 2900 |  | 5500 | 6100 | 6300 |  | 2600 |  |  |  | 4100 | 4100
10 | Repro en/of printers voorzien van afzuiging
THERMISCH BINNENKLIMAAT ZOMER
11 | Buitenzonwering aanbrengen op zonbelaste gevels |  |  |  | 10000 | 10000 | 10000 |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  | 15000
Extra spuivoorzieningen aanbrengen (zie maatregel 4)
12 | Openingshoek spuitvoorzieningen vergroten
Hang- en sluitwerk aanpassen
13 | Voorzie in een regeling voor zomernachtventilatie
14 | Massa van het dak verhogen (bijvoorbeeld groendak) | [18 empty] | 65000
15 | Reflectie dakbedekking verhogen
16 | Isolatie van het dak verbeteren |  |  |  | 13100 | [11 empty] | 27000
17 | Witkalk aanbrengen op zonbelaste lichtikoepels en/of lichtstraten
THERMISCH BINNENKLIMAAT WINTER
18a | Enkel glas vervangen door HR ++ glas | 11600 |  | 8500 |  | 13700 |  | 15200 | [8 empty] | 500
18b | Kozijnen vervangen tbv nieuw HR ++ glas |  |  |  |  | 42000
Isolatie van het dak verbeteren (zie maatregel 17)
19 | Thermostatische radiatorkranen toepassen (verwarming) |  | 230 | [11 empty] | 480 |  |  |  | 250
20 | Thermostatische regeling vloerverwarming toepassen
21 | Kierdichting verbeteren
22 | Klimaatregeling optimaliseren en waterzijdig inregelen | 3100 | 2500 | 2400 | 2600 | 3000 | 3000 | 2200 | 2100 | 7800 | 4300 | 3400 | 5100 | 2400 | 7900 | 3400 | 2300 | 9600 | 3100 | 3800 | 7200 |  | 3500 | 2600 | 2600
23 | Vensterbank of omkasting radiator aanpassen |  | 1800 |  |  |  |  | 1400 | 1200 | [10 empty] | 3400 | 400
24 | Verwarmingsleidingen isoleren | 1500 |  |  | 1500 | [8 empty] | 1400
OVERIGE BINNENKLIMAATMAATREGELEN
25 | Extra akoestisch absorberend materiaal aanbrengen
26 | Geluidsisolatie wanden verbeteren
ENERGIE
27 | Isolatie van het dak verbeteren (die ook 16) |  |  |  | Zie 16
Isolatie in de spouwmuur aanbrengen
28 | Gevelisolatie aan de binnenzijde aanbrengen | Zie 18a |  | zie 18a | 7200 | Zie 18a |  | zie 18a | [8 empty] | Zie 18a
Enkel glas vervangen door HR++ glas (zie ook 18a)
| Kozijnen vervangen tbv nieuw HR ++ glas (zie ook 18b) |  |  |  |  | Zie 18b
29 | Huidige ketel(s) vervangen door nieuwe HR 107-ketels |  | Zie 19 | [11 empty] | Zie 19 |  |  |  | ZIE 19
Thermostatische radiatorkranen toepassen (zie ook 19)
30 | Weersafhankelijke regeling toepassen
31 | Automatische starttijd ketel invoeren
32 | Plaatsen van overwerktimers (verwarming en ventilatie) | Zie 24 |  |  | Zie 24 | [8 empty] | Zie 24 |  |  |  |  | 250
Verwarmingsleidingen isoleren (zie ook 24)
33 | Toerengeregelde circulatiepomp(en) toepassen | Zie 22 | Zie 22 | zie 22 | Zie 22 | 800 | 800 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22 |  | Zie 22 | Zie 22 | Zie 22
Klimaatregeling optimaliseren en waterzijdig inregelen (zie ook 22)
34 | Tijdschakeling op de ventilatie aanbrengen | [21 empty] | 500
Ventilatiesysteem met warmteterugwinning installeren (zie ook 3a/b)
35a | Huidige conventionele (TL-) verlichting vervangen voor LED-verlichting | 41300 | 30600 |  | 32600 | 39200 | 39200 | 24800 |  | 135500 | [7 empty] | 171400 | [5 empty] | 32300
35b | Aanwezigheidsdetectie verlichting
36 | Schemerschakeling op de buitvenverlichting aanbrengen |  | 200 |  | 200 | 200 | 200 |  |  |  | 200 | [7 empty] | 200
37 | PV- systeem installeren (zonnestroom pakket 1)
38 | PV- systeem installeren (zonnestroom pakket 2) | 32700 | 28100 | 28100 | 14000 | 23400 | 23400 | 7400 | 14000 |  | 26200 | 34600 | 9400 | 7500 | 37400 | 23400 | 14000 | 93500 | 32800 | 65500 | 37400 |  |  | 18700 | 18700
| TOTAAL | 287800 | 211030 | 116900 | 181700 | 264000 | 209300 | 172000 | 91200 | 291900 | 350700 | 38000 | 14500 | 113200 | 452180 | 174300 | 137900 | 923200 | 36600 | 325600 | 75000 | 4467010 | 15000 | 165500 | 133200
| BTW 21 % | 60438 | 44316.3 | 24549 | 38157 | 55440 | 43953 | 36120 | 19152 | 61299 | 73647 | 7980 | 3045 | 23772 | 94957.8 | 36603 | 28959 | 193872 | 7686 | 68376 | 15750 | 938072.1
| TOTAAl incl BTW | 348238 | 255346.3 | 141449 | 219857 | 319440 | 253253 | 208120 | 110352 | 353199 | 424347 | 45980 | 17545 | 136972 | 547137.8 | 210903 | 166859 | 1117072 | 44286 | 393976 | 90750 | 5405082.1

## Blad2
Plan van eisen duurzaamheid en frisse scholen
|  | 1993 | 1993
|  | Klinker/ | Globe
LUCHTVERVERSING
3a | Balansventilatie | 130600 | 130600
LUCHTKWALITEIT
9 | Toiletafzuiging verhogen (continu afzuigen) | 1100 | 2100
10 | Repro en/of printers voorzien van afzuiging
THERMISCH BINNENKLIMAAT ZOMER
11 | Buitenzonwering aanbrengen op zonbelaste gevels | 10000 | 10000
THERMISCH BINNENKLIMAAT WINTER
18a | Enkel glas vervangen door HR ++ glas | 13700
18b | Kozijnen vervangen tbv nieuw HR ++ glas | 42000
Isolatie van het dak verbeteren (zie maatregel 17)
22 | Klimaatregeling optimaliseren en waterzijdig inregelen | 3000 | 3000
ENERGIE
33 | Toerengeregelde circulatiepomp(en) toepassen | 800 | 800
Klimaatregeling optimaliseren en waterzijdig inregelen (zie ook 22)
35a | Huidige conventionele (TL-) verlichting vervangen voor LED-verlichting | 39200 | 39200
36 | Schemerschakeling op de buitvenverlichting aanbrengen | 200 | 200
38
| TOTAAL | 240600 | 185900
| BTW 21 % | 50526 | 39039
| TOTAAl incl BTW | 291126 | 224939