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	Vragen Complete Solution

	Vraag 1
	Beschikt de apparatuur over een Stat-testing priority lane Moleculair zodat monsters met voorrang op reguliere samples getest kan worden. Zo ja, hoe werkt deze?


	Antwoord
	

	Vraag 2
	Wat is het totaal benodigd vloeroppervlak en de vloerbelasting per M2 van de door Inschrijver aangeboden totaal oplossing waarbij ook rekening is gehouden met extra benodigde oppervlakte voor service?


	Antwoord
	

	Vraag 3
	Hoeveel uitslagen (throughput) kan uw systeem op een 8 urige en een 12 urige werkdag maximaal produceren?

	Antwoord
	

	Vraag 4
	Hoeveel hands-on tijd in minuten heeft door u aangeboden oplossing, van start tot result?

	Antwoord
	

	Vraag 5
	Is een interne full-process controle (van extractie t/m amplificatie) aanwezig in elk sample dat wordt getest, dat bestaat uit o.a.:
1.	Adequate gevoeligheid, wordt vastgesteld a.d.h.v. data aangeleverd door de fabrikant 
2.	De bepaling kan worden uitgevoerd op Virus Transport Medium
3.	Specifiek voor de detectie van nCoV-19
Motiveer uw antwoord.

	Antwoord
	

	Vraag 6
	Wat is de Time to Result in minuten voor Stat samples voor Molecular (van aanbieden op het systeem tot resultaat beschikbaar)? Antwoord mag onderbouwd worden met een bijlage van maximaal 100 woorden.


	Antwoord
	

	Vraag 7
	Hoelang heeft het moleculaire systeem dagelijks onderhoud nodig tijdens openingstijden van het laboratorium 08:00 - 20:30 uur (het systeem is dan niet beschikbaar voor diagnostiek)?


	Antwoord
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1 van 15
2 van 15
	Vraag 8
	Kunnen reagentia op de moleculaire apparatuur worden aangevuld terwijl de apparatuur in bedrijf is? Zo ja, hoe werkt dit?

	Antwoord
	

	Vraag 9
	Het moleculaire systeem is gebaseerd op
- Keuze A: True random acces (Hiermee wordt bedoeld dat de analyse voor elk individueel sample start zodra het sample is geladen op het systeem en dat er zonder onderbrekingen en/of wachttijd een resultaat wordt gegenereerd);
-Keuze B: ready random acces  (indien analyzer bezet is zal het sample moeten wachten totdat de analyzer de reeds gestarte bepalingen heeft afgerond)
-Keuze C: batchgewijs testen;
Antwoord mag onderbouwd worden met een bijlage van maximaal 100 woorden;

	Antwoord
	

	Vraag 10
	Biedt het systeem de mogelijkheid om aan het einde van een werkdag een run te starten zodat de bepaling(en) voor de aangeboden samples zonder verder benodigde actie of gebruikersinput door het systeem worden afgerond ?


	Antwoord
	




	
	Vragen Equipment and software

	Vraag 11
	Geef aan hoeveel minuten de continuïteit van het moleculaire systeem bedraagt bij stroomuitval.
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	Vragen
	Analytical procedures

	Vraag 12
	Wat is de minimale houdbaarheidsduur van de moleculaire kits (shelf live) na levering ?


	Antwoord
	

	Vraag 13
	Is het systeem is in staat tot verwerken van monsters met een volume minder dan het minimaal vereiste volume?
Vraag mag onderbouwd worden met een bijlage van maximaal 100 woorden


	Antwoord
	

	Vraag 14
	Zijn de systemen volledig AVG proof indien remote monitoring wordt gebruikt?
Zo ja, motiveer uw antwoord.


	Antwoord
	

	Vraag 15
	Hoe lang is de on board stability van reagentia voor moleculaire testen ?
Vraag mag onderbouwd worden met een bijlage van maximaal 100 woorden


	Antwoord
	




	
	Vragen RA assay

	Vraag 16
	Het aantal verschillende assays (kits) waarvan de reagentia tegelijkertijd op het moleculaire systeem beschikbaar kunnen zijn bedraagt


	Antwoord
	

	Vraag 17
	Het moleculaire systeem kan alle op het systeem geladen assays gelijktijdig en onafhankelijk van elkaar uitvoeren, zodat alle geladen assays in volstrekt willekeurige volgorde kunnen worden aangeboden


	Antwoord
	






	
	Levertijd

	Vraag 18
	Hoeveel bedraagt de levertijd in dagen van door u aangeboden apparatuur?


	Antwoord
	

	Vraag 19
	Leverancier specificeert de capaciteit en benodigde verbruiksartikelen van door hem geboden oplossing voor inzet op een 8 urige- en een 12-urige werkdag.


	Antwoord
	

	Vraag 20
	Leverancier specificeert de verschillende mogelijkheden en de snelheid van storingsoplossing van door hem geboden oplossing.


	Antwoord
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