## Blad1
Gas en electraverbruik hoofdkantoor en opwek van deel van de zonnepanelen
District | Locatie | Object | Dataimportcode | Codering | Plaats | [60 empty] | (leeg) | Eindtotaal | time axis 2016-01-01 to 2020-12-01
Bedrijfsvoering | Stedumermaar 1; GRONINGEN | hoofdkantoor | g871694840010553740GLCLNx | MGB001 | 9735 AC | 8723.5 | 7403.9 | 7352.2 | 4928.1 | 3042.8 | 2319.6 | 1934.4 | 1994.8 | 1860.7 | 4208.9 | 6317.3 | 6466.4 | 8862.9 | 7325.4 | 6213.7 | 4797.3 | 2904.2 | 1696.6 | 1678.9 | 1676.2 | 2553.5 | 3778.8 | 5909.9 | 7113.9 | 8602.2 | 9129.1 | 9591.8 | 4050.5 | 2684.5 | 2305.4 | 1945.5 | 1704.4 | 2186.8 | 3802.1 | 7032.8 | 6446 | 9765.4 | 6818.4 | 6990 | 7243.1 | 5254.5 | 2225.5 | 2444.1 | 2038.5 | 2522.8 | 5082.9 | 7196.4 | 7039.5 | 7653.5 | 7177.7 | 6191.3 | 3830.4 | 2990.8 | 1599 | 1771.8 | 1187.9 | 2106.4 | 4288.1 | 5068.6 | 3177.6 |  | 282209.2
[7 empty] | Datum | Waarden
[6 empty] | 2016-02-01: 2016-01-01; 2016-05-01: 2016-02-01; 2016-08-01: 2016-03-01; 2016-11-01: 2016-04-01; 2017-02-01: 2016-05-01; 2017-05-01: 2016-06-01; 2017-08-01: 2016-07-01; 2017-11-01: 2016-08-01; 2018-02-01: 2016-09-01; 2018-05-01: 2016-10-01; 2018-08-01: 2016-11-01; 2018-11-01: 2016-12-01; 2019-02-01: 2017-01-01; 2019-05-01: 2017-02-01; 2019-08-01: 2017-03-01; 2019-11-01: 2017-04-01; 2020-02-01: (leeg); 2020-05-01: 2017-05-01; 2020-08-01: 2017-06-01; 2020-11-01: 2017-07-01 |  | 2017-08-01 |  |  | 2017-09-01 |  |  | 2017-10-01 |  |  | 2017-11-01 |  |  | 2017-12-01 |  |  | 2018-01-01 |  |  | 2018-02-01 |  |  | 2018-03-01 |  |  | 2018-04-01 |  |  | 2018-05-01 |  |  | 2018-06-01 |  |  | 2018-07-01 |  |  | 2018-08-01 |  |  | 2018-09-01 |  |  | 2018-10-01 |  |  | 2018-11-01 |  |  | 2018-12-01 |  |  | 2019-01-01 |  |  | 2019-02-01 |  |  | 2019-03-01 |  |  | 2019-04-01 |  |  | 2019-05-01 |  |  | 2019-06-01 |  |  | 2019-07-01 |  |  | 2019-08-01 |  |  | 2019-09-01 |  |  | 2019-10-01 |  |  | 2019-11-01 |  |  | 2019-12-01 |  |  | 2020-01-01 |  |  | 2020-02-01 |  |  | 2020-03-01 |  |  | 2020-04-01 |  |  | 2020-05-01 |  |  | 2020-06-01 |  |  | 2020-07-01 |  |  | 2020-08-01 |  |  | 2020-09-01 |  |  | 2020-10-01 |  |  | 2020-11-01 |  |  | 2020-12-01 |  |  | Totaal Som van kWh laag | Totaal Som van kWh hoog | Totaal Som van kWh totaal
District | Locatie | Object | Dataimportcode | Codering | Plaats | Omschrijving | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal | Som van kWh laag | Som van kWh hoog | Som van kWh totaal
Bedrijfsvoering | Stedumermaar 1; GRONINGEN | Hoofdkantoor | e871694831000206708ELCLAx15 | MGB001 | 9735 AC | Hoofdmeter Leveren | 15021.1388 | 21828.8939 | 36850.0327 | 12929.9117 | 22977.2712 | 35907.1829 | 13486.383 | 22936.0016 | 36422.3846 | 13898.7449 | 19892.9597 | 33791.7047 | 17482.9111 | 20986.1488 | 38469.0599 | 16155.0505 | 23116.8221 | 39271.8726 | 17891.5047 | 21655.0023 | 39546.507 | 16502.9248 | 22473.3138 | 38976.2386 | 16113.9936 | 23111.7166 | 39225.7102 | 15391.2586 | 22162.9104 | 37554.169 | 13378.6505 | 23972.2398 | 37350.8903 | 14034.254 | 20599.6488 | 34633.9027 | 13351.9681 | 24383.0214 | 37734.9895 | 12287.376 | 21879.2501 | 34166.6261 | 13514.8585 | 23934.9817 | 37449.8401 | 15065.2043 | 18274.8138 | 33340.0181 |  |  |  | 15785.0522 | 22470.6699 | 38255.7221 | 16025.741 | 21657.9501 | 37683.6912 | 16702.1921 | 21432.4563 | 38134.6484 | 15870.9952 | 22472.0374 | 38343.0326 | 15606.2375 | 20933.179 | 36539.4165 | 16178.4508 | 23403.4302 | 39581.881 | 14113.3591 | 23809.6533 | 37923.0124 | 15187.7064 | 19133.8783 | 34321.5847 | 14264.4582 | 22866.2565 | 37130.7147 | 12299.0761 | 21804.5515 | 34103.6276 | 15919.8319 | 23583.734 | 39503.5659 | 16793.4836 | 19979.2369 | 36772.7205 | 16771.9067 | 21879.7364 | 38651.6431 | 16405.8592 | 22716.7073 | 39122.5665 | 16648.2498 | 24364.1492 | 41012.399 | 16030.0868 | 24366.155 | 40396.2418 | 16153.7741 | 21906.1453 | 38059.9194 | 14496.6074 | 24285.9862 | 38782.5936 | 12623.6109 | 23333.5332 | 35957.1441 | 14222.0034 | 18238.2242 | 32460.2276 | 12659.0457 | 22252.1354 | 34911.1811 | 11693.2515 | 20543.6704 | 32236.9219 | 13815.9322 | 21715.8431 | 35531.7753 | 17221.9826 | 21170.768 | 38392.7506 | 14284.0598 | 20929.5626 | 35213.6224 | 14654.605 | 18903.0966 | 33557.7017 | 13575.6689 | 21858.0379 | 35433.7067 | 14424.6439 | 20416.7618 | 34841.4056 | 13527.2272 | 20340.726 | 33867.9532 | 12956.2295 | 22195.6708 | 35151.9003 | 13114.8653 | 22045.9393 | 35160.8045 | 15145.282 | 20099.0951 | 35244.377 | 12853.1162 | 22033.7833 | 34886.8995 | 11784.4215 | 19466.4968 | 31250.9183 | 11130.9453 | 16411.1166 | 27542.0619 | 10184.4184 | 10039.1542 | 20223.5725 | 10808.3251 | 9215.0381 | 20023.3632 | 10673.12 | 12458.0158 | 23131.1358 | 12809.5066 | 14923.4654 | 27732.9719 | 15218.613 | 15468.51 | 30687.123 | 12605.3465 | 15651.2451 | 28256.5916 | 11261.987 | 13804.8398 | 25066.8268 | 9986.306 | 13497.5666 | 23483.8725 | 9177.628 | 13008.5914 | 22186.2195 | 850171.3424 | 1227271.7961 | 2077443.1385
|  |  | e871694831000206708GENSELCOAx15 | MGB001 | 9735 AC | 2016-01-01: BPM Opwek PV; 2020-05-01: 463.123; 2020-06-01: 765.897; 2020-07-01: 1229.02; 2020-08-01: 294.875; 2020-09-01: 522.64; 2020-10-01: 817.515; 2020-11-01: 370.631; 2020-12-01: 847.18 | 1217.811 | 306.008 | 840.245 | 1146.253 | 261.605 | 496.159 | 757.764 | 136.787 | 304.337 | 441.124 | 62.071 | 147.265 | 209.336 | 43.229 | 52.371 | 95.6 | 53.411 | 101.747 | 155.158 | 124.321 | 370.85 | 495.171 | 209.243 | 530.744 | 739.987 | 342.094 | 404.594 | 746.688 | 520.719 | 1049.18 | 1569.899 | 301.982 | 878.64 | 1180.622 | 472.969 | 1081.025 | 1553.994 | 298.684 | 817.875 | 1116.559 | 296.996 | 563.806 | 860.802 | 181.153 | 448.861 | 630.014 | 91.309 | 192.568 | 283.877 | 28.018 | 67.641 | 95.659 | 40.335 | 117.756 | 158.091 | 140.486 | 293.671 | 434.157 | 215.643 | 378.785 | 594.428 | 366.686 | 837.605 | 1204.291 | 382.484 | 842.715 | 1225.199 | 566.783 | 738.918 | 1305.701 | 273.013 | 930.976 | 1203.989 | 311.016 | 866.661 | 1177.677 | 243.679 | 483.295 | 726.974 | 97.638 | 355.016 | 452.654 | 71.544 | 117.706 | 189.25 | 46.557 | 115.256 | 161.813 | 35.115 | 83.032 | 118.147 | 54.601 | 209.354 | 263.955 | 275.106 | 613.098 | 888.204 | 504.837 | 865.33 | 1370.167 | 582.916 | 892.816 | 1475.732 | 390.983 | 804.895 | 1195.878 | 296.86 | 797.745 | 1094.605 | 337.374 | 788.926 | 1126.3 | 237.383 | 636.426 | 873.809 | 103.035 | 285.201 | 388.236 | 84.511 | 160.727 | 245.238 | 38.785 | 58.857 | 97.642 | 10556.598 | 22758.392 | 33314.99
|  |  | e871694831000206708GENSELCLAx15 | MGB001 | 9735 AC | 2016-01-01: BPM Leveren PV; 2020-05-01: 1.54; 2020-06-01: 0.583; 2020-07-01: 2.123; 2020-08-01: 1.121; 2020-09-01: 0.439; 2020-10-01: 1.56; 2020-11-01: 1.629; 2020-12-01: 0.535 | 2.164 | 1.603 | 0.66 | 2.263 | 1.543 | 0.908 | 2.451 | 1.675 | 1.275 | 2.95 | 1.639 | 1.603 | 3.242 | 2.194 | 1.73 | 3.924 | 1.768 | 1.811 | 3.579 | 1.521 | 1.033 | 2.554 | 1.62 | 1.005 | 2.625 | 1.395 | 0.534 | 1.929 | 1.649 | 0.605 | 2.254 | 1.651 | 0.637 | 2.288 | 1.676 | 0.599 | 2.275 | 1.625 | 0.822 | 2.447 | 1.58 | 0.817 | 2.397 | 1.566 | 1.285 | 2.851 | 1.704 | 1.496 | 3.2 | 2.36 | 1.802 | 4.162 | 1.949 | 1.706 | 3.655 | 1.54 | 1.217 | 2.757 | 1.775 | 1.06 | 2.835 | 1.555 | 0.737 | 2.292 | 1.644 | 0.636 | 2.28 | 1.711 | 0.533 | 2.244 | 1.606 | 0.627 | 2.233 | 1.515 | 0.59 | 2.105 | 1.409 | 0.858 | 2.267 | 1.442 | 1.249 | 2.691 | 1.57 | 1.529 | 3.099 | 1.858 | 1.503 | 3.361 | 1.729 | 1.778 | 3.507 | 1.726 | 1.126 | 2.852 | 1.477 | 0.908 | 2.385 | 1.458 | 0.564 | 2.022 | 1.55 | 0.463 | 2.013 | 1.499 | 0.601 | 2.1 | 1.606 | 0.555 | 2.161 | 1.548 | 0.626 | 2.174 | 1.385 | 0.926 | 2.311 | 1.629 | 1.209 | 2.838 | 1.584 | 1.35 | 2.934 | 1.773 | 1.968 | 3.741 | 71.597 | 44.498 | 116.095
|  |  | e871694831000206708ELCOAx15 | MGB001 | 9735 AC | 2016-01-01: Hoofdmeter Terugleveren; 2020-05-01: 0; 2020-06-01: 0; 2020-07-01: 0; 2020-08-01: 0; 2020-09-01: 0; 2020-10-01: 0; 2020-11-01: 0; 2020-12-01: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
De opgewekte zonnestroom is niet compleet, er wordt op dit moment maar 1 deel van de zonnepanelen bemeten.
NZV gaat het principe van zelfleering toepassen wat inhoud dat we stroom elders door onszelf opgewekt kunnen leveren aan ons eigen kantoor, dus hoeft alle benodigde energie niet op deze locatie zelf te worden opgewekt.
NZV maakt zelf biogas wat we nu verstromen met een WKK. Er zijn opties voor de toekomst dat we dit mogelijk ook aan onze eigen aansluitingen gaan leveren voor gebouwverwarming. Als dit niet doorgaat kunnen we groen gas op de matrkt kopen.
Onze ingekochte stroom wordt vergroend met certificaten van oorsprong van europese wind en mogelijk vanaf 2021 met nederlandse wind.
In de serverruimte zijn in 2020 nieuwe airco;s geplaatst en is een verhoogde vloer geplaatst om energie te besparen.