## Nota van inlichtingen 1 d.d. 02
Volgnr. | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inhoud | Bijlage Prijzenblad | Aanbestedende dienst geeft onder 3.1 de mogelijkheid om het abonnementstarief per locatie voor een aansluiting meldkamer te vermelden. Inschrijver mist de mogelijkheid om het abonnementstarief per locatie voor de mobiele surveillance te vermelden. Is aanbestedende dienst bereid om het tarievenblad aan te passen met een regel onder 2.3 ; Prijs per pand voor aansluiting mobiel surveillance? | Nee. Naast de alarmopvolging, openronde, brandsluitronde en de externe ronde is er verder geen sprake van mobiele surveillance.
2 | Inhoud | PvE Eis 32 Aanrijtijd | Een aanrijdtijd van 20 minuten is heden ten dagen niet realistisch te noemen. Binnen de branche is het gebruikelijk dat die ligt op minimaal 30 minuten, ook kijkend naar de aanrijdtijd van primaire hulpdiensten, die gebruik mogen maken van optische- en geluidsignalen, en deze vaak al moeite hebben met 20 minuten. Is aanbestedende dienst bereid deze termijn te veranderen in 30 minuten? | Nee, de stad Assen in alle windrichtingen binnen 20 minuten te doorkruizen, er tevens vanuit gaande dat alarmopvolging veelal s'nachts dan wel in de weekenden van toepassing is. De gemeente houdt vast aan de 20 minuten responstijd.
3 | Inhoud | BD 4.2.2 technische bekwaamheid | U stelt dat inschrijver een gemeente als referent dient aan te dragen. Hierdoor maakt u het voor veel inschrijvers (zelfs als deze gebruik maken van onder aanneming) lastig om mee te doen. Kunt u akkoord gaan met de wijziging dat de genoemde dienstverlening objectbewaking (6 locaties) en aansluiting meldkamer (1 locatie) verzorgd zijn bij een overheidsreferent (ipv gemeentereferent) zodat ook gelijksoortige dienstverlening geleverd bij de politie, rijksoverheid of provinciale overheid als referent kan dienen? | Een overheidsreferent is akkoord, mits aan de omvangeisen van de referentie voldaan kan worden.
4 | Inhoud | Bijlage Objectenlijst | 3. Er staan meerdere locaties op de lijst vermeld waar in de ochtend een opening en in de middag/avonduren een brand-en sluitronde dient te worden verzorgd. Wat is de richttijd waarbinnen een opening- en een brand-en sluitronde dient te worden uitgevoerd? Het is zowel kostentechnisch als voor het milieu relevant of er 5 locaties gelijktijdig moeten worden geopend of gesloten ( 5 auto’s met beveiliger nodig) of dat er volgordelijk iets kan worden gepland. (wellicht 1 of 2 auto’s met beveiliger nodig) | Inschrijver kan er van uitgaan dat dit opvolgend kan worden uitgevoerd.
5 | Inhoud | Bijlage Objectenlijst | Er staan meerdere locaties op de lijst vermeld waar in de ochtend een opening en in de middag/avonduren een brand-en sluitronde dient te worden verzorgd. Wat is de gemiddelde de duur van een opening en van een brand-en sluitronde? | Dit is voor de gemeente onbekend. Om het voor inschrijvers mogelijk te maken dit zelf in te schatten wordt een extra schouw georganiseerd op dinsdag 13 juli 2021, om 09:00 uur. Inschrijver kan zich uiterlijk tot maandag 12 juli 12:00 aanmelden via de berichtenmodule in TenderNed. Hierop volgt nadere berichtgeving. Wegens coronamaatregelen is het slechts mogelijk om met één persoon per inschrijver deel te nemen aan de schouw.
6 | Inhoud | Bijlage Objectlijst | Op de objecten lijst staan oa de locaties Schoolstraat 35 (2x), Philipsweg 69 (4x) en van Doornestraat 1 (2x) meervoudig vermeld. Is dit abusievelijk vermeld ? | Schoolstraat is het adres aangepast. De dubbeling van Van Doornstraat is eruit gehaald. Dr.Phillipsweg, zijn 4 separate panden met hetzelfde adres. De bijlage is aangepast en wordt mee geüpload met de NVI als 'Bijlage - Objectlijst V2'.
7 | Contract | Indexering | Tarieven zijn vastgesteld en kunnen op zijn vroegst worden geïndexeerd op 1 januari 2023 volgens CBS-index;. Genoemde index wijkt sterk af van de indexatie volgens CAO PB waarin procentuele loonstijgingen niet zijn meegenomen (2022 2,5%, 2023 9%). Staat opdrachtgever open voor indexatie volgens CAO PB? | Inschrijver dient zelf een onderbouwde prijsindexatie op te sturen, waarin direct verwezen wordt naar de loonstijgingen volgens CAO PB. Inschrijver is gerechtigd om dit voor het eerst uit te voeren op 01-01-2023.
8 | Inhoud | ISO 9001 | Inschrijver is niet ISO 9001 gecertificeerd. Volstaat de keurmerk Beveiliging van de Nederlandse veiligheidsbranche ook? Het meest in het oog springende verschil is dat het keurmerk een verzameling van uiteenlopende eisen is die tezamen een gestructureerde en kwalitatief goede beveiligingsorganisatie vormen. Het keurmerk is volledig toegespitst op een beveiligingsorganisatie en staat dus voor correctie naleving van de Wpbr, correcte toepassing van de cao en financiële soliditeit van de organisatie. | Dit is niet akkoord, aangezien het Nederlandse beveiligingscertificaat het andere geschiktheidscriterium betreft. Indien Aanbieder niet beschikt over een volledig geïntegreerd kwaliteitssysteem o.b.v. ISO 9001 criteria, dient de Aanbieder te beschikken over een eigen kwaliteitshandboek dat voldoet aan vergelijkbare eisen.
9 | Inhoud | Uitvoeringseisen alarmopvolging | Waarom werkt de gemeente niet met een prioriteitsstelling voor alarmopvolging wat gebruikelijk is in de praktijk? | Onbewuste keuze, huidige contract ook niet als zodanig ingericht en deze suggestie kwam niet uit de marktconsultatie naar voren.
10 | Inhoud | Subgunningscriterium | U vraagt in subgunningscriterium 1: Plan van aanpak: - De wijze waarop invulling wordt gegeven aan objectbeveiliging; - De wijze waarop invulling wordt gegeven aan alarmopvolging; - De wijze waarop invulling wordt gegeven aan het organiseren van de meldkamer; 'De wijze waarop invulling wordt gegeven' is in ons inziens een breed begrip. Kunt u a.u.b. specificeren wat u hieronder verstaat? | De wijze waarop (hoe) inschrijver de dienstverlening op dit specifieke deelgebied inricht, rekeninghoudende met de eisen en bepalingen in de aanbestedingsdocumentatie. Hierbij wil de gemeente overtuigd worden dat een hoog kwaliteitsniveau wordt behaald.
11 | Contract | Prijzenblad | Kunt u aangeven welke onderdelen in de prijs van het hosten van de meldkamer inbegrepen moet zijn? | Alle variabele kosten die verband houden met de meldkamer, zoals die zijn beschreven in het programma van eisen, bij de eisen t.b.v. uitvoeringseisen meldkamerfunctie. Inschrijver is slecehts gerechtigd om de kosten in rekening te brengen zoals deze zijn opgenomen in het prijzenblad. Alarmopvolging na alarmmelding vallen hier niet onder, deze hebben een aparte plek op het prijzenblad. Ook de implementatiekosten om de verbinding te leggen vallen hier niet onder.
12 | Inhoud | Programma van Eisen | "U geeft aan dat het tijdstip van het openen en sluiten vanwege flexwerken op den duur kan wijzigen. Graag zien wij dat Aanbestedende dienst inzicht geeft in: - Het tijdstip van de openings- en sluitronden per locatie - De duur van de openings- en sluitronden per locatie - Welke dagen worden de ronden gelopen? Dit om appels met appels te vergelijken en een gelijk level playing field te creëren, de huidige leverancier beschikt wel over deze kennis. | Openen veelal tussen 06:00 en 08:00 uur op werkdagen Panden kunnen opvolgend worden geopend Sluitrondes veelal tussen 19:00 en 24:00 uur Voor een klein aantal panden geldt dat de ronden ook in het weekend gelopen dienen te worden. In dit geval mag inschrijver de weekendtoeslag conform cao toepassen.
13 | Contract | Inkoopvoorwaarden | Inschrijver verzoekt verzoekt Opdrachtgever vriendelijk om de onder i, ii en ii genoemde uitzonderingen te laten vervallen en de onder ii genoemde uitzondering als volgt te wijzigen: ii. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van de andere Partij of het Personeel van Opdrachtnemer of het Personeel van Opdrachtgever voor zover het personeel betreft dat is belast met leidinggevende-/managementtaken. Ten aanzien van aansprakelijkheid als gevolg van opzet/bewuste roekeloosheid het volgende. De achtergrond hiervan is ons ten aanzien van gedragingen van medewerkers, die met het management zijn belast duidelijk. Echter, wij menen dat de omvang van de aansprakelijkheid wél kan worden beperkt voor opzet/bewuste roekeloosheid van werknemers en onderaannemers die niet met het management zijn belast. Wij verzoeken u vriendelijk om in die gevallen de aansprakelijkheidsbeperking in tact te laten door de voorgestelde tekstwijziging op te nemen in deze bepaling. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag gemotiveerd waarom niet. | De gemeente gaat er van uit dat u het over artikel 7.4 heeft en dat u hierbij i, ii en iii bedoelt. De gemeente is niet akkoord met uw suggestie en wenst de voorwaarden te laten staan. Opzet/bewuste roekeloosheid is volgens de gemeente voor een ieder relevant, ongeacht de functie.
14 | Contract | Inkoopvoorwaarden | Het valt Inschrijver op dat de aansprakelijkheid qua hoogte in geen verband staat met de contractwaarde en dat de schade niet is beperkt tot directe schade. Inschrijver is daarom van mening dat er hier geen sprake is van een proportionele contractsvoorwaarde. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst vriendelijk om de aansprakelijkheid voor Inschrijver te beperken tot directe schade beperkt tot maximaal 10% van de totale opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag per gebeurtenis en per jaar. Gaat Aanbestedende dienst hiermee akkoord? Zo niet, dan verneemt Inschrijver graag gemotiveerd waarom niet en ontvangen wij graag een alternatief tegenvoorstel. | Niet akkoord. De opdrachtnemer is slechts aansprakelijk voor schade die ontstaat door een toerekenbare tekortkoming of onrechtmatige daad van opdrachtnemer of personen waar opdrachtnemer voor aansprakelijk is. Volgens de gemeente is dit wel degelijk proportioneel.
15 | Contract | Conceptovereenkomst | Wij verzoeken Opdrachtgever om de vrijwaringsverplichting (inkoopvoorwaarden artikel 7 en conceptovereenkomst artikel 11) tegen aanspraken van derden en van werknemers van inschrijver of Opdrachtgever bij de uitvoering, te beperken tot schade toegebracht door werkzaamheden van inschrijver en te wijten aan schuld van de inschrijver of een oorzaak die op grond van wet voor rekening komt van de inschrijver. Tevens verzoeken wij u om de aansprakelijkheid van inschrijver – voortvloeiende uit de vrijwaring tegen aanspraken van derden – te beperken tot maximaal 10% van de opdrachtsom of een ander in redelijkheid vast te stellen percentage/bedrag per gebeurtenis en per jaar. Gaat u hiermee akkoord? | Niet akkoord. Zie antwoord op vraag 14.
16 | Inhoud | Programma van Eisen | In branche is het ongebruikelijk om rechtstreekse telefoonnummers uit te wisselen met dienstdoende surveillant. Vanuit veiligheidsoverwegingen dienen inkomende gesprekken geverifiveerd te worden door onze PAC en werken daarom met PDA's waarbij tussenkomst van een centralist is vereist. De centralist controleert het telefoonnummer, vraagt om een pin + id nummer en zet het telefoontje door naar de dienstdoende surveillant. Wij vragen Aanbestedende dienst om deze eis te laten vervallen en aan te passen naar: "Personeel van de opdrachtnemer dient in het bezit te zijn van een PDA waarbij de dienstdoende surveillant 24/7 bereikbaar is tijdens zijn of haar dienst. De PDA wordt direct (bij de eerste keer bellen) en met tussenkomst en verificatie van de centralist opgenomen. Zo niet, ontvangen wij graag een beargumenteerd antwoord. | De in aanbesteding omschreven eis komt voort uit huidige situatie. Deze eis mag worden aangepast aan inschrijvers-eigen procedures zolang de eis 24/7 bereikbaarheid surveillant overeind blijft, uw suggestie volstaat derhalve.
17 | Inhoud | Locatieoverzicht | Kunt u aangeven wat de oranje cellen in het locatieoverzicht betekenen? | Deze betekenen niks. De gemeente heeft deze oranje gemaakt zodat het voor inschrijver duidelijk is dat hier geen kruisje staat.
18 | Inhoud | Locatieoverzicht en prijzenblad | Graag ontvangen wij informatie over de aansluitingen welke doorgemeld dienen te worden. Gaat het om analoge lijnen of over IP en betreft het een PD1, DP2, DP3 of DP4 aansluitingen. Zijn er eventueel Emizon kiezers van toepassingen en beschikken de locaties over actieve in- en uitschakeltijdenbewaking en/of een back-up aansluiting? Dient de brandmeldinstallatie ook te worden doorgemeld en zo ja, voor welke locaties geldt dat? Wij zien graag een uitbreiding van de objectlijst met type aansluitingen. | Ter info: Technische doormelding wordt door de gemeente verzorgd. Analoog of IP verschilt per locatie Het betreft DP2 aansluiting Doormelding brand gaat via een onafhankelijke derde partij De gemeente gaat er vanuit dat inschrijver met deze antwoorden genoeg informatie heeft om een aanbieding in te dienen.
19 | Inhoud | Programma van Eisen | U beschrijft hier dat opdrachtnemer zorgt voor het overzetten van de verbindingen van de centrales naar een nieuwe meldkamer en wordt eveneens door opdrachtgever-installateur uitgevoerd. Om alarmsystemen om te schakelen en aan te sluiten moet er vaak iemand naar locatie om dit te realiseren. Deze eis zorgt echter voor een oneerlijke situatie waarbij uw huidige leverancier aanzienlijk in het voordeel is. Uw huidige inschrijver hoeft deze kosten voor het aansluiten en/of omschakelen niet te maken, andere inschrijvers wel. Dit betekent dat wij met extra kosten te maken hebben. Wij vragen u daarom ook, wat ook gangbaar is in de markt, om de aansluiting en/of omschakelingskosten van uit te laten voeren door uw huisinstallateur en dat u deze kosten voor rekening neemt om zo een gelijk level playing field te creëren. Ook heeft Inschrijver geen inzicht in het type installaties en de kosten die uw installateur hiervoor rekent. Graag zien wij een aanpassing in eis 47 dat Inschrijver enkel de regie neemt. Het omprogrammeren, de kosten en het opdracht geven hiertoe, is verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet dan vernemen wij graag een beargumenteerd antwoord. | zie PVE 6.47 opdrachtgever verzorgt het overzetten van de doorverbinding door eigen installateur.
20 | Inhoud | Programma van Eisen | U stelt hier dat inschrijver alarmen voor 85% binnen 20 minuten opvolgt. In de branche is het gebruikelijk en realistisch om 30 minuten te hanteren aangezien de hulpdiensten (die met noodlichten rijden) 20 minuten in de praktijk ook niet behalen. Gaat u ermee akkoord om alarmopvolging aan te passen naar 30 minuten voor alle alarmen? Zo niet, dan vernemen wij graag een beargumenteerd antwoord. | Zie antwoord op vraag 2.
21 | Contract | Conceptovereenkomst | In artikel 8 benoemt u de mogelijkheid tot indexeren. Op basis van dit artikel en de aangegeven CBS Consumentenprijsindex (CPI) is het niet mogelijk om de jaarlijkse kostenverhogingen, waar Opdrachtnemer mee te maken heeft en die buiten de directe invloedssfeer van Opdrachtnemer liggen, recht evenredig door te voeren naar de kostprijs. Met het niet (volledig) kunnen doorbelasten van deze kostenverhogingen kan de budgettering van het contract in het geding komen en daarmee de kwaliteit van dienstverlening. Wij stellen voor om jaarlijks een onderbouwde tariefsaanpassing, gebaseerd op de werkelijke kostprijsverhogende ontwikkelingen in: (i) kostprijsverhogende elementen die voortkomen uit de CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties en (ii) aanpassingen van de -van overheidswege vastgestelde- wettelijke premies, belastingen, lasten en andere heffingen schriftelijk bij Opdrachtgever in te dienen, waarover vervolgens in gezamenlijk overleg een besluit wordt genomen. Gaat Opdrachtgever hiermee akkoord? Zo niet, dan vernemen wij graag uw reactie. | Zie antwoord op vraag 7
22 | Contract | Prijzenblad | In het Prijzenblad is geen ruimte om een toeslag ten behoeve van overwerk aan te bieden. Kunt u bevestigen dat Inschrijver de 50% toeslag uit artikel 42 van de cao Particuliere Beveiliging mag doorbelasten als haar medewerker moet overwerken op verzoek van Opdrachtgever? Zo niet, kunt u dan aangeven hoe Inschrijver met deze overwerktoeslag moet omgaan in dit soort gevallen? | Op ons verzoek zal overwerk niet aan de orde zijn.
23 | Contract | Prijzenblad | "In het Prijzenblad wordt geen ruimte geboden om een afroep- en/of annuleringstoeslag aan te bieden. Kunt u de volgende tijdsvakken in het prijzenblad opnemen: - Afroep: 28 dagen > X > 7 dagen: … % over het geldende uurtarief; - Afroep: 7 dagen > X > 2 dagen: … % over het geldende uurtarief; - Afroep: 2 dagen > X : … % over het geldende uurtarief; - Annulering: 28 dagen > X > 7 dagen: … % van het geldende uurtarief; - Annulering: 7 dagen > X > 2 dagen: … % van het geldende uurtarief; - Annulering: 2 dagen > X : … % van het geldende uurtarief; Gaat Opdrachtgever akkoord met het bovenstaande voorstel? Zo niet, kunt u aangeven hoe Inschrijver met deze toeslagen om moet gaan?" | Ons inziens is dit niet van toepassing op de opdracht. Slechts de annuleringstoeslag op de regiedienstverlening, waarvoor u de annuleringsvoorwaarden uit uw branchevoorwaarden mag toepassen.
24 | Contract | Prijzenblad | In het Prijzenblad heeft u voor alle feestdagen een toeslag van 50% gerekend, maar vanuit de cao Particuliere Beveiliging (artikel 40 en 41) kent Inschrijver meerdere toeslagen voor feestdagen. Kunt u het Prijzenblad aanpassen naar 'Feestdagen doordeweeks (=165%)' en 'Feestdagen weekend (=185%)'? Zo niet, kunt u dan aangeven hoe Inschrijver met deze toeslagen moet omgaan? | De gemeente wenst het prijzenblad niet aan te passen. Indien dit in de praktijk voorkomt dan is opdrachtnemer gerechtigd om zowel de weekend- als feestdagentoeslag toe te passen, conform cao.
25 | Proces | Kerncompetenties | In uw aanbestedingsdocument heeft u drie kerncompetenties geformuleerd, waaronder: 1. De inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring met de verzorging van objectbewaking (vergelijkbaar met de diensten zoals omschreven in dit document en bijbehorende bijlagen) van minimaal zes verschillende adressen/panden bij één gemeente. 2. De inschrijver beschikt over aantoonbare ervaring met het verzorgen van een meldkamer op afstand bij ten minste één gemeente. U stelt dat de ervaring moet zijn opgedaan bij een gemeente. Door deze formulering beperkt u aanzienlijk het aanbod in de markt en zijn er wellicht maar 2 tot 3 partijen in staat om een inschrijving in te dienen. Dit is naar ons inziens niet proportioneel en niet in lijn met de uitgangspunten in de Gids Proportionaliteit. Daarnaast is het door deze formulering voor nieuwe toetreders vrijwel onmogelijk om mee te dingen met opdrachten van gemeenten. Het is voor ons onbekend waarom ervaring bij een gemeente van essentieel belang is, zou u dat toe kunnen lichten? Bekwaamheidseisen zeggen namelijk volgens de Gids iets over de mate waarin inschrijvers in staat geacht mogen worden de feitelijke activiteiten naar behoren te verrichten en dat de formulering van de competenties relevant moet zijn en aansluiten bij de specifieke opdracht. Gegadigde heeft ruime ervaring in de gevraagde competenties zowel bij zakelijke als publiek rechtelijk instellingen. Op deze wijze zou u volgens ons kunnen toetsen of wij in staat zijn de activiteiten naar behoren te verrichten. Zou u toe willen staan dat gegadigden kunnen voldoen aan competentie 1 en 2 door ervaring bij een publiek rechtelijk instelling? | Zie antwoord op vraag 3.
26 | Contract | Algemeen | Hoe borgt opdrachtgever dat verloning plaatsvindt via de juiste cao (PB) en niet via de cao van de evenementenbeveiliging? | De gemeente eist dat opdrachtnemer voldoet aan geldende wet- en regelgeving.
27 | Uitvoering | Aanbestedingsdocument | Graag ontvangen wij een overzicht van type(n) doormelding/aansluiting per object ten aanzien van de meldkamerdienstverlening. | Zie antwoord op vraag 18
28 | Juridisch | Conceptovereenkomst, artikel 13.2 | De opdrachtgever kan ervan uitgaan dat inschrijver te allen tijde een adequate verzekering heeft met een ruime dekking, omdat dit tevens in het belang van inschrijver is. Jaarlijks treedt de moedermaatschappij met verzekeraars in onderhandeling over dekking in een nieuw polisjaar voor alle organisaties wereldwijd. Dit is een interne aangelegenheid en de moedermaatschappij kan zich daarbij niet – via inschrijver – afhankelijk stellen van de opdrachtgever. Inschrijver hoopt op begrip van de opdrachtgever op dit punt. | Dit is akkoord. Artikel 13.2 vervalt.
29 | Juridisch | Conceptovereenkomst, artikel 8 | In de beveiligingsbranche is een meerjarige Collectieve Arbeidsovereenkomst (CAO) afgesloten; een vijfjarige, algemeen verbindend verklaarde afspraak met een passende loonontwikkeling en daarnaast afspraken over onderwerpen als roostering, pensioenen en werktijdverkorting. Goed voor onze medewerkers, goed voor de gehele beveiligingssector en daarmee goed voor onze opdrachtgevers. Het maakt onze sector aantrekkelijk als potentieel werkgever. In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt is dit een absolute vereiste voor continuïteit van de gehele sector, nu en op de lange termijn. Als gevolg van de invoering van deze CAO, hebben wij, alsmede alle andere beveiligingsorganisaties, de komende jaren te maken met enkele uit de CAO voortvloeiende jaarlijkse kostprijsverhogende factoren. De komende jaren zijn minimaal de volgende kostenstijgingen van toepassing vanuit de CAO en sociale lasten: • 2022: + 4,40% • 2023: + 9,50% Ten aanzien van de tarieven en de jaarlijkse indexering hanteert u de CBS consmentenprijsindex. In het licht van de toepasselijke CAO zult u begrijpen dat wij, alsmede andere beveiligingsorganisaties, niet mee kunnen gaan met uw eisen omtrent jaarlijks indexering. Het niet kunnen doorvoeren van kostprijsverhogende elementen, waaronder de cao, sociale premies en pensioenpremies, doet afbreuk aan de sector- en organisatiedoelstellingen om continu een goede kwaliteit te leveren en de medewerkers overeenkomstig te waarderen. Om in staat te zijn aan de sectordoelstellingen te voldoen en daarmee continu een goede kwaliteit te leveren en medewerkers overeenkomstig te waarderen is het essentieel dat opdrachtnemers binnen de beveiligingsbranche in staat worden gesteld kostprijsverhogende elementen, waaronder de cao, sociale premies en pensioenpremies, door te voeren. Het door u voorgestelde indexeringsvoorstel doet daar geen recht aan. Wij stellen dan ook voor om u jaarlijks te voorzien van een onderbouwde tariefsaanpassing, gebaseerd op de werkelijke kostprijsverhogende ontwikkelingen in: I. kostprijsverhogende elementen die voortkomen uit de CAO Particuliere Beveiligingsorganisaties (Nederland); II. aanpassingen van de -van overheidswege vastgestelde- wettelijke premies, belastingen, lasten en andere heffingen; en III. veranderingen in pensioenpremies, waarover vervolgens in gezamenlijk overleg een besluit wordt genomen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit proces noodzakelijk is om onze dienstverlening aan u ook in de toekomst te kunnen borgen. | Zie antwoord op vraag 7.
30 | Juridisch | Conceptovereenkomst, artikel 3.2 | Inschrijver stelt voor dat partijen in gezamenlijk overleg beslissen of de overeenkomst na de initiële looptijd wordt voortgezet. Stemt de opdrachtgever hiermee in? | Niet akkoord.
31 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 18 | Is opdrachtgever van mening dat sprake zal zijn van de verwerking van persoonsgegevens in de uitvoering van de opdracht door inschrijver? Zo niet, dan stelt inschrijver voor dat artikel 18 buiten toepassing wordt verklaard. Indien er wel sprake zal zijn van de verwerking van persoonsgegevens, dan dienen partijen een verwerkersovereenkomst te sluiten. Inschrijver ontvangt graag van te voren het concept van opdrachtgever en wenst in de gelegenheid te worden gesteld hierop feedback te geven. | De gemeente gaat er niet van uit dat er persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van deze opdracht. Indien dit tijdens de contractfase wel het geval blijkt, wil de gemeente graag terug kunnen vallen op artikel 18. Daarbij ziet de gemeente ook niet wat er bereikt wordt om dit artikel te verwijderen, aangezien dit artikel genegeerd kan worden wanneer er geen persoonsgegevens worden verwerkt.
32 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 11 / conceptovereenkomst, artikel 9 | Inschrijver zou graag de mogelijkheid willen hebben de overeenkomst te beëindigen (met inachtneming van een aanzegtermijn van tien dagen), indien daar gegronde redenen voor zijn, zoals (i) elke ernstige of geringe, maar aanhoudende niet-nakoming door de opdrachtgever van zijn verplichtingen uit de overeenkomst; (ii) een wijziging in de van toepassing zijnde wetgeving of voor¬schriften, die van grote invloed is op of een grote verandering ver¬oorzaakt van de verplichtingen van inschrijver die voortvloeien uit de overeenkomst; (iii) als sprake is van faillissement of surseance van betaling of vergelijkbare situatie bij de opdrachtgever; (iv) indien de opdrachtgever of de diensten die inschrijver dient te verlenen onwettig worden of worden onderworpen aan enige sanctie. Kan de opdrachtgever akkoord gaan met deze redelijke toevoeging? Zo niet, kan zij dat motiveren? | Niet akkoord. De gemeente is van mening dat de voorwaarden voorzien in de juiste mogelijkheden om de overeenkomst te stoppen.
33 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 10 | Inschrijver stelt het volgende voor ten aanzien van data en intellectuele eigendomsrechten: De intellectuele eigendomsrechten op de door inschrijver in het kader van de overeenkomst ontwikkelde en geleverde zaken en/of dienstverlening (van o.a. ontwerpen, beveiligingsconcepten, offertes, adviezen, technieken, instrumenten, software en programmatuur) en/of software, blijven berusten bij inschrijver of bij de derde van wie inschrijver het gebruiksrecht heeft verkregen. Opdrachtgever mag deze zaken alleen na schriftelijke toestemming van inschrijver openbaar maken of delen met derden. Inschrijver mag de informatie, die zij in het kader van de dienstverlening of geleverde zaken verkrijgt (zoals gegevens, data en signalen), bovendien verwerken (binnen haar eigen groep). Op deze manier is inschrijver in staat om haar diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Kan de opdrachtgever met deze redelijke toevoeging akkoord gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? | De gemeente kan hier niet mee akkoord gaan. Indien de gemeente een schriftelijk advies vraagt van inschrijver dan kan dit gebruijkt worden voor interne (beleids)stukken bij de gemeente. Deze stukken kunnen ook na de contractfase en voor de nieuwe contractant nog gebruikt worden.
34 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 8.4 | Inschrijver acht de boete van € 50.000,- vrij fors; zeker in verhouding tot de opdrachtwaarde. Inschrijver stelt voor de boete vast te stellen op € 10.000,-. Ook van dit bedrag gaat een 'waarschuwende' werking uit, het staat echter meer in verhouding tot de opdracht. Stemt opdrachtgever hiermee in? | Niet akkoord.
35 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 8 / Conceptovereenkomst, artikel 14 | Inschrijver zou graag de informatie, die zij in het kader van de dienstverlening of geleverde zaken verkrijgt (zoals gegevens, data en signalen), willen verwerken (binnen haar eigen groep). Op deze manier is inschrijver in staat om haar diensten te verbeteren en verder te ontwikkelen. Kan bij artikel 8 dan ook worden toegevoegd dat ook voor inschrijver geldt dat inschrijver evenwel bevoegd is om gegevens binnen haar groep (als bedoeld in artikel 2:24b BW) kenbaar te maken c.q. te delen? Kan de opdrachtgever met deze redelijke toevoeging akkoord gaan? Zo niet, kan zij dit motiveren? | Dit is akkoord.
36 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 7.4 | Inschrijver wenst bij de omstandigheden zoals genoemd onder (i), (ii) en (iii) de aansprakelijkheid ook te limiteren, maar dan tot een hoger bedrag. Vanuit bedrijfseconomisch en verzekeringsperspectief kan inschrijver het zich niet veroorloven om onbeperkte aansprakelijkheid te accepteren. Inschrijver stelt voor € 5.000.000,- per gebeurtenis en € 10.000.000,- per jaar. Zo is de aansprakelijkheid te allen tijde beperkt, maar wel op een zodanige wijze dat dit voldoende comfort voor de opdrachtgever is. De limitering is zo hoog dat dit eigenlijk heeft te gelden als een onbeperkte aansprakelijkheid, terwijl inschrijver toch voldoet aan haar eis van haar verzekeraar om aansprakelijkheid te allen tijde te limiteren. Stemt de opdrachtgever hiermee in? Als zij dat niet wil, kan zij dan motiveren waarom niet? Het lijkt erg onwaarschijnlijk gelet op de aard van de dienstverlening dat er meer schade geleden wordt. | Dit is akkoord
37 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 7.3 | Hoewel inschrijver verheugd is te lezen dat de opdrachtgever de schadevergoedingsplicht bij aansprakelijkheid en vrijwaring per gebeurtenis wil beperken komt deze bepaling er op neer dat inschrijver aansprakelijk is voor alle (vormen van) schade (per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van € 240.000,-) die wordt geleden door de opdrachtgever in de uitvoering van de overeenkomst, hetgeen naar het oordeel van inschrijver onredelijk is. Een dergelijke onbeperkte aansprakelijkheid - want er kunnen zich immers meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen per jaar voordoen - kan inschrijver vanuit bedrijfseconomisch en verzekeringstechnisch perspectief niet accepteren. Indien inschrijver toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst, dan kan zij hiervoor aansprakelijkheid accepteren. De hoogte van de schadevergoedingsplicht dient in dat geval wel in een redelijke verhouding te staan tot de waarde van de opdracht. Zonder die redelijke verhouding is er geen sprake van een gezonde en evenwichtige bedrijfsvoering: de risico’s dienen afgezet te worden tegen de waarde. Gelet op de hiervoor tot uitdrukking gebrachte visie stelt inschrijver voor dat de schadevergoedingsplicht per jaar beperkt is tot een bedrag van € 480.000,- (2 maal € 240.000,-). Aansprakelijkheid voor indirecte c.q. gevolgschade is voorts uitgesloten. Stemt de opdrachtgever in met deze beperking, althans is zij bereid om andere bedragen voor te stellen die recht doen aan de belangen van beide partijen? | Niet akkoord.
38 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 6.2 | Inschrijver acht het redelijk dat de uitvoering van haar dienstverlening gekeurd kan worden. Inschrijver wil echter vooraf duidelijk weten aan welke eisen de dienstverlening dient te voldoen en hoe dit zal worden gekeurd. Inschrijver stelt voor om vooraf de wijze van keuring overeen te komen. Hieronder wordt mede begrepen de frequentie van keuring, rapportage en beoordeling. Inschrijver stelt voor dat zij beoordeeld wordt op haar algemene dienstverlening en niet op incidenten. Kan de opdrachtgever instemmen met het vaststellen van Key Performance Indicators (KPI’s) in bijvoorbeeld een Service Level Agreement (SLA)? | Niet akkoord. De gemeente wenst de vrijheid te hebben om de dienstverlening te keuren indien dit nodig wordt geacht, op punten die door de gemeente nodig worden geacht. Indien het hier om een incident gaat zal dit als zodanig worden beoordeeld.
39 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 5.12 | Inschrijver wil geen gebruik maken van een G-rekening. In plaats daarvan kan zij een verklaring van goed betalingsgedrag verstrekken met betrekking tot de verschuldigde loonbelasting en sociale premies. Uiteraard houdt inschrijver zich aan de Wet Ketenaansprakelijkheid. Inschrijver vraagt aldus of kan worden volstaan met een verklaring van goed betalingsgedrag? Zo niet, kan de opdrachtgever aangeven wat haar bezwaren zijn? | Dit is akkoord indien inschrijver een verklaring van goed betalingsgedrag kan overleggen.
40 | Juridisch | Inkoopvoorwaarden, artikel 4.1/5.6 | Inschrijver acht fatale termijnen onredelijk. Inschrijver stelt voor dat zij eerst in gebreke gesteld dient te worden ten aanzien van een termijnoverschrijding, met daarin opgenomen een redelijke aanvullende termijn om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen, voordat een eventuele boete wordt opgelegd. Kan de opdrachtgever hiermee instemmen? Zo niet, dan verneemt inschrijver graag wat het bezwaar van de opdrachtgever hiertegen is. Deze bepaling komt er voorts op neer dat indien inschrijver de termijn niet gaat halen meteen een boete kan krijgen met een maximum van 10% (zie ook artikel 5.6 van de Algemene Inkoopvoorwaarden). Een maximum van 10% ten aanzien van de boete lijkt inschrijver erg onredelijk. Indien de opdrachtgever een dergelijke boete wil laten staan bepleit inschrijver dat de tekortkoming substantieel dient te zijn. Niet iedere tekortkoming rechtvaardigt een dergelijk vergaande sanctie. Vindt de opdrachtgever dat ook? Als zij daar anders over denkt, dan verneemt inschrijver graag waarom de opdrachtgever dat niet redelijk vindt. | Ja, hier kan de gemeente mee instemmen. Wat betreft het halen van de termijnen worden de KPI's en bijbehorende sancties zoals deze zijn genoemd in het programma van eisen gehanteerd.
41 | Inhoud | Aanbestedingsdocument, pagina 19 | Subgunningscriterium 2: Communicatie en samenwerking: u spreekt hier over ‘gebouwgebruikers’. Graag ontvangen wij een toelichting wie de diverse gebouwgebruikers zijn. | Dat varieert van Schooldirecteuren, congierges, wijkcentrum,-of sporthalbeheerders, theatermedewerkers, sportverenigingen.
42 | Proces | Aanbestedingsdocument, pagina 18 | Op pagina 18 geeft aan dat een beoordelingscommissie is samengesteld die verantwoordelijk is voor de beoordeling van de beantwoording. 1. Welke leden hebben zitting in deze beoordelingscommissie? 2. Zijn de leden van deze beoordelingscommissie ook betrokken bij de uitvoering van de opdracht c.q. raamovereenkomst? Wij ontvangen graag functietitels, wij sluiten dan met onze beantwoording aan op het (vermoedelijke) kennisniveau van uw beoordelaars. | Eén persoon is direct betrokken bij de uitvoering van de opdracht. De overige twee beoordelaars zijn actief in het facilitaire werkveld binnen de gemeente. Alle drie de beoordelaars werken dagelijks op ten minste tactisch niveau. De gemeente wenst verder geen exacte functies bekend te maken.
43 | Proces | Aanbestedingsdocument paragraaf 3.1 | U geeft aan dat alle correspondentie en communicatie die door Inschrijvers worden opgesteld in het Nederlands moet worden uitgegeven. Vanwege het internationale karakter zijn een aantal bewijsvoerende (standaard-) documenten (bijvoorbeeld financiële documenten zoals het verzekeringscertificaat, Jaarverslag etc.) in de Engelse taal opgesteld. Kunt u uw goedkeuring verlenen dat soortgelijke bewijsvoerende (standaard-) documenten in de Engelse taal worden bijgevoegd? Uiteraard wordt verdere beantwoording, als reactie op uw aanvraag, in de Nederlandse taal geschreven, evenals de uitvoering tijdens het contract. | Ja dit is akkoord, mits deze bewijzen ook in Nederland geldig zijn.
44 | Inhoud | Aanbestedingsdocument | Graag ontvangen wij meer informatie ten aanzien van uw kwalitatieve doelen: - Hoe meet u klanttevredenheid? - Wat is de intentie van de nieuwe overeenkomst, wat wilt u over 2 jaar bereikt hebben met de nieuwe dienstverlener na de initiële contractperiode? | Het meten van de klanttevredenheid is door opdrachtgever niet georganiseerd. Onze intentie staat omschreven in de gewenste situatie.
45 | Inhoud | Regiedienstverlening | Eis 54. U vraagt om regiedienstverlening. Dit is een dienstverlening met een tijdelijk karakter. Hoe lang van te voren wordt regiedienstverlening aangevraagd? | Veelal van tijdelijke aard en vooraf planbaar. Het verschilt van een week tot maanden van tevoren. Doch in incidentele gevallen, calamiteiten, vraagt het om adhoc oplossingen.
46 | Inhoud | Uitvoeringseisen meldkamerfuncties | Zijn uw brandmelders (verplicht) doorgeschakeld naar de Regionale Alarmcentrale (RAC) of verloopt dit via ons PAC? | Verplichte doorschakeling brand verloop via derde partij.
47 | Inhoud | Uitvoeringseisen meldkamerfuncties | Maakt u gebruik van bloktijd bewaking (tijden dat de alarmen aan moeten staan)? | Ja
48 | Inhoud | Uitvoeringseisen meldkamerfuncties | Voor de communicatie tussen de locaties en meldkamer zijn transmissie verbindingen nodig. Welk type kiezers worden er gebruikt? | Varieert , analoog, IP en sym.
49 | Inhoud | Uitvoeringseisen meldkamerfuncties | Maakt u gebruik van meerdere (alarm) secties per locatie? Zo ja, hoeveel secties zijn er per locatie? | Per adres in de objectlijst is er één alarmcentrale. Doch, per pand kan de alarmcentrale opgesplitst zijn in verschillende alarmzones.
50 | Inhoud | Uitvoeringseisen meldkamerfuncties | Voor de communicatie tussen de locaties en meldkamer zijn transmissie verbindingen nodig. Welk type verbinding is vereist? DP1, DP2, DP3 of DP4? | DP-2
51 | Inhoud | Prijzenblad | Zijn wij gerechtigd om de toeslagpercentages aan te passen op het prijzenblad? In onze CAO is gebruikelijk om de percentages aan te houden zoals u heeft aangegeven. Echter is dat op het bruto uurtarief en niet op het verkooptarief. Kunt u het prijzenblad zo aanpassen dat wij deze toeslagen kunnen aanpassen? | Niet akkoord. Inschrijver kan de verkoopprijs aanpassen door te uurprijs in te vullen. De gemeente wenst de percentages niet voor invulling van inschrijver open te laten, aangezien er op deze manier strategisch ingeschreven kan worden.
52 | Inhoud | Aanbestedingsdocument Objectbeveiliging 1.2.2 | Inschrijver heeft een externe schouw uitgevoerd en kon daaruit niet opmaken hoe lang de rondes in beslag gaan nemen. Om een concurrerende prijs aan te kunnen bieden, is dit belangrijke informatie. Om voor alle inschrijvers een gelijke uitgangspositie te garanderen, is aanbesteder bereid om voor inschrijvers alsnog een schouw te organiseren bij de panden waar objectbeveiliging plaatsvindt? | Zie antwoord op vraag 5.
53 | Inhoud | Aanbestedingsdocument Objectbeveiliging 1.2.2 | Kan aanbesteder aangeven of de rondes op een vast tijdstip gelopen moeten worden of dat hier enige flexibiliteit in zit en wat de richttijden zijn van de gevraagde open-, sluit- en controlerondes? | Hier zit enige flexibiliteit in. Panden moeten binnen een tijdslot geopend en gesloten worden. Panden kunnen opvolgend worden geopend en/of gesloten.
54 | Inhoud | Aanbestedingsdocument Objectbeveiliging 1.2.2 | Inschrijver heeft tijdens schouw gesignaleerd dat bij diverse gebouwen camera’s hangen. Zijn deze aangesloten bij een meldkamer en dient hier alarmopvolging op plaats te vinden? | Nee.
55 | Inhoud | Aanbestedingsdocument Objectbeveiliging 1.2.2 | Aanbesteder geeft bij alarmopvolging aan dat inschrijver moet signaleren en handelen volgens protocol. Kan aanbesteder deze verstrekken? | Alle info om te komen tot een aanbieding staat in de uitvraag, aangevuld met deze NVI. Tevens plant de gemeente een schouw in voor de locaties waar een ronde gelopen dient te worden. In sommige protocollen staat bedrijfsgevoelige informatie. De gemeente verstrekt deze liever niet van tevoren.
56 | Inhoud | Aanbestedingsdocument Objectbeveiliging 1.2.2 | Aanbesteder geeft bij hosten van de meldkamer niet aan welke types aansluitingen dit betreft. Inschrijver vermoed dat aanbesteder gebruikt maakt van verschillende classificaties. Kan aanbesteder dit specificeren? • Wat is het merk en type van de gebruikte alarmsystemen op de locaties? • Mocht er gebruik van een IP-overdrager gemaakt worden; wat is/zijn hier het merk en type van? • Wordt er gebruik gemaakt van een publiek netwerk? • Van welke transmissieklasse(n) wordt gebruik gemaakt? Kunt u dat per object aanvullen in de objectlijst? • Kunt u per object aangeven of er opties zijn, zoals actieve controle op inen uitschakelingen? | Zie antwoord op vraag 18.
57 | Inhoud | Programma van Eisen, punt 18 | En kopie verstrekken van grijze pas is niet toegestaan door AVG Wetgeving. Is aanbesteder akkoord deze eis te laten vervallen en vervangen door het te allen tijde inzage kunnen krijgen om te verifiëren dat de grijze pas verstrekt is? | Akkoord
58 | Inhoud | Conceptovereenkomst, 8 indexering aanneemsom | Aanbesteder geeft aan dat de overeenkomst geïndexeerd mag worden aan de hand van de CBS Consumentenprijsindex. Inschrijver is verplicht zich te houden aan het CAO Particuliere Beveiliging. Is aanbesteder akkoord te indexeren aan de hand van CBS index Particuliere Beveiliging? | Zie antwoord op vraag 7.
59 | Inhoud | Conceptovereenkomst 10 overmacht | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de uitholling van het overmachtsbegrip niet zover gaat dat stakingen niet veroorzaakt door opdrachtnemer wel degelijk onder het overmachtsbegrip vallen? En kan aanbestedende dienst bevestigen dat niet leveringen door derden waar opdrachtnemer van afhankelijk is maar geen grip op heeft ook onder overmacht valt zoals in lid 6 ook voor opdrachtgever geldt? | De gemeente is akkoord met het eerste voorstel (Stakingen). De gemeente is niet akkoord met het tweede voorstel (Afhankelijkheid leveringen derden)
60 | Inhoud | Conceptovereenkomst 11 vrijwaring | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de vrijwaring alleen geldt voor die aanspraken van derden die ook daadwerkelijk veroorzaakt zijn door opdrachtnemer en/of haar hulppersonen en in relatie staan tot de uitvoering van de overeenkomst? | Niet akkoord.
61 | Inhoud | Conceptovereenkomst 13 verzekeringen | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat een certificaat van verzekering afdoende bewijs is voor verzekering van opdrachtnemer? | Ja, dit is akkoord.
62 | Inhoud | Inkoopvoorwaarden 8 geheimhouding | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat de boete als genoemd in dit artikel gemitigeerd kan worden gelet op de beperkte toegang van opdrachtnemer tot dergelijke informatie? | Niet akkoord. Opdrachtnemer heeft wel degelijk toegang tot bedrijfsgevoelige informatie.
63 | Inhoud | Inkoopvoorwaarden 10 intellectuele eigendom | Kan aanbestedende dienst bevestigen dat alle intellectuele eigendom die toebehoort aan opdrachtnemer steeds blijft behoren aan opdrachtnemer behoudens en voor zover het niet gaat om rapportages/output waarop IP rust en wat ten alle tijden aan opdrachtgever toebehoort? | Zie antwoord op vraag 33