## PvW
BIJLAGE 1b - PROGRAMMA VAN WENSEN EA Saturatiemeters - Erasmus MC Sophia
Waardering: |  | Het subgunningcriterium "Programma van Wensen" levert maximaal 20 punten.
Uitleg: |  | De naar oordeel van het Erasmus MC meest kritische aspecten voor het gebruik van en dienstverlening omtrent saturatiemeters, zijn hieronder als Programma van Wensen opgenomen. Voor de wensen wordt Inschrijver gevraagd aan te geven of er aan wordt voldaan op het moment van Inschrijven en is geleverd in het te beoordelen systeem. Voor de wensen dient een toelichting verschaft te worden zoals verzocht in kolom G. Indien deze niet conform beschrijving in offerteleidraad zijn meegeleverd, dan zal uw Inschrijving als niet-geldig worden aangemerkt en terzijde gelegd worden. LET OP: de Excelsheet is niet gelocked; Inschrijver dient enkel en alleen de in geel aangeduide velden in te vullen.
NR | Categorie | Omschrijving | score | Voldoet Ja/nee Invullen met alleen ja of nee; niet invullen is niet toegestaan | Toelichting: Indien ja, dan verplicht toe te lichten! | Beoordeling Uitgevoerd door Erasmus MC | Score toegekend door Erasmus MC | Onderbouwing door Erasmus MC
W.C. Mobiliteit en uitvoering van de saturatiemeter
W.C1 |  | Het maximale gewicht van de saturatiemeter is bij voorkeur 1500 gram t.b.v. een optimaal gebruikscomfort | 30 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.C2 |  | De maximale maten van de saturatiemeter zijn bij voorkeur 25 cm lengte x 20 cm breedte x 10 cm hoogte t.b.v. een optimaal gebruikscomfort | 30 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.E. Saturatiemeter
W.E.1 |  | Alarmeringen kunnen 96 uur worden opgeslagen in een geheugen dat later met een laptop door een medewerkers van leverancier of Erasmus MC medewerker uit te lezen is. | 30 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.E.2 |  | De mogelijkheid is aanwezig om het laatste alarm terug te lezen op het display. | 40 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.E.3 |  | De patiëntenkabel kan naar wens verlengd worden om patiënt meer bewegingsruimte te geven | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.E.4 |  | Het is mogelijk om de gevoeligheid van het alarm in te stellen (satsec, vertraging) | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G. Technisch onderhoud, service en reparatie
W.G1 |  | De leverancier geeft, op aanvraag, ten alle tijden inzage in real time data op kostenplaatsnummer. O.a.: in gebruik zijnde meters, periodiek preventief onderhoud, correctief onderhoud en locatie geschiedenis via digitale webportal (dashboard) | 40 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G2 |  | Onderhoudsrapportages zijn real time inzichtelijk via een webportal | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.G3 |  | Indien het geplande onderhoud niet kan plaatsvinden als gevolg van (mis) communicatie met ouders / verzorgers meldt de leverancier dit per direct aan het Erasmus MC, met opgave van reden | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.J. Opleiding, scholing en informatievoorziening
W.J1 |  | De leverancier stelt kosteloos een digitaal scholingsprogramma (E-learning) voor gebruikers ter beschikking, dit scholingsprogramma staat beschreven in de Nederlandse taal. | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K. Service
W.K1 |  | Er zijn 2 saturatiemeters op consignatie in het Erasmus MC | 30 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K2 |  | Aan-en afmelden van de saturatiemeters kan via digitale webportal van leverancier | 30 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K3 |  | Na afmelden maakt de leverancier een afspraak met ouders/verzorgers/patiënt om de saturatiemeter(s)op te halen, dit vindt plaats binnen een termijn van 1 maand | 10 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K4 |  | Disposables kan de patiënt via webportal bestellen bij de leverancier | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K5 |  | De door de patiënt bestelde goederen worden geleverd in een qua afmetingen passende "omverpakking" | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.K6 |  | Medewerkers van de leverancier beheersen de Engelse taal, zowel telefonisch als bij thuisbezoek | 20 | door inschrijver in te vullen | door inschrijver in te vullen
W.M. Innovatie (zie hoofdstuk 3 van de offerteleidraad voor verdere toelichting)
W.M1 |  | Binnen de looptijd van het contract , exclusief optiejaren, is leverancier in staat om telemonitoring via koppeling met de zorgsuite (HiX) van het Erasmus MC via het zorgplatform aan te bieden. Deze termijn wordt opgenomen in het contract. Indien binnen 1 jaar 210 punten indien binnen 2 jaar 140 punten indien binnen 3 jaar 70 punten Indien niet binnen 3 jaar 0 punten | 210 | door inschrijver in te vullen | In de vorm van een plan van aanpak dat wordt beoordeeld op: 1.Toepasbaarheid voor Erasmus MC 2.Aannemelijkheid
W.M2 |  | Binnen de looptijd van het contract, exclusief optiejaren, is signalering en aflezen van parameters mogelijk via blue tooth op mobiel device van ouders/verzorgers Indien binnen 1 jaar 105 punten indien binnen 2 jaar 70 punten indien binnen 3 jaar 35 punten Indien niet binnen 3 jaar 0 punten | 105 | door inschrijver in te vullen | Een beschrijving van hoe dit vorm gegeven wordt
W.M3 |  | Binnen de looptijd van het contract , exclusief optiejaren, is een verbinding tussen de sensor en de meter mogelijk via blue tooth Indien binnen 1 jaar 105 punten indien binnen 2 jaar 70 punten indien binnen 3 jaar 35 punten Indien niet binnen 3 jaar 0 punten | 105 | door inschrijver in te vullen | Een beschrijving van hoe dit vorm gegeven wordt
|  | Puntentotaal | 800
Naam leverancier:
Rechtsgeldige ondertekening: