## NvI
Nota van Inlichtingen
Betreft: EU aanbesteding warmtebeeldcamera's en toebehoren
Aanbestedingsnummer: 2021-FLIB-00062
Datum: | 2021-03-10
Auteur: Leonie Brouwer
Versie: 1.0 def
Vraagnr. | Nummer NVI | Paragraaf, Artikelnaam of Tekeningnaam | Pagina | Vraag | Antwoord
1 |  | Bijlage 7 - PVE - AE-2 | 57 | In de 1e NVI heeft u geantwoord dat deze eis niet zal komen te vervallen. Wij zijn van mening dat hier sprake is van een discriminerende eis, waardoor er hoogst waarschijnlijk maar 1 inschrijver overblijft. Wij gaan ervan uit dat u graag meerdere offertes wilt ontvangen en derhalve vragen wij u nogmaals deze eis te laten vervallen | Het is een vereiste dat de weergegeven schermen biij de WBC's eenvoudig aangepast kunnen worden. Aanbestedende dienst is akkoord als dit niet zelf ter plekke door de desbetreffende onderhoud/beheer medewerker van de Veiligheidsregio (VR) gedaan kan worden. In dit geval is het wel vereist dat Opdrachtnemer bij uitlevering van de WBC aan de desbetreffende Veiligheidsregio de gewenste instellingen van de WBC's bij de Veiligheidregio navraagt die de bestelling doet en de instellingen van de WBC's naar de behoefte van deze specifieke VR worden ingesteld.
2 |  | Bijlage 7 - PVE - AE-3 | 57 | Als alternatief voor onze bovenstaande vraag is het wel mogelijk om de instelling van de camera in overleg met de eindgebruiker bij de producent af fabriek op diverse punten anders in te stellen. Is dit alternatief toegestaan ? | Ja, dit alternatief is toegestaan. De Opdrachtnemer is verantwoordelijk om de WBC's bij uitlevering te voorzien van de gewenste instellingen per VR. Indien de VR's gedurende de de looptijd van de Overeenkomst wijzigingen in de instelling wensen, zal de VR contact opnemen met de Opdrachtnemer en dient de Opdrachtnemer deze wijziging(en) kostenloos door te voeren.
3 |  |  |  | Mededeling vanuit de Aanbestedende Dienst: Vanwege de coronamaatregelen is één testlocatie voor het uitvoeren van de praktijkstesten niet beschikbaar. Alle testen worden uitgevoerd zoals aangegeven in bijlage 13 Testprotocol. Echter alleen door het uitwijken naar een andere testlocatie is het niet mogelijk om bij de praktijktest onderdeel 4: beeldkwaliteit en onderdeel 5 hot-spot detectie de testen uit te voeren op 30 meter afstand. De maximale afstand waarop getest kan worden is 20 meter. Voor deze subsugunningscriteria wordt de beeldkwaliteit dus beoordeeld op 5, 10 en 20 meter (i.p.v. 30 meter).
4
5
6
7
8
9