## Kabel- en leidinganalyse
|  |  | Project: |  |  | Opgesteld door: |  | Versie
|  |  | 100258 - N361: Herinrichting Winsum |  |  | Stephan Loer |  | 1.1
|  |  | Betreft: |  |  | Datum:
Kabel en leidinganalyse
Knelpunt | Status | Kabel- leidingexploitant | Type kabel/leiding | Gegevens ligging | Kleurthema KLIC | Objectgegevens | Locatie tekening | Regeling/Wet | Categorisering conform NKL | Maatregel | Actiehouder
K001 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis PVC | Meeden |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K002 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Meeden |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K003 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Meeden |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K004 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Meeden |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K005 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen | mantelbuis staal | Meeden |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K006 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Meeden |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K007 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Meeden |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K008 |  | Tennet TSO | datatransport | kruisend | groen |  | Meeden |  |  | Civiele aannemer provincie moet proefsleuf maken ivm bepalen diepte. Mantelbuis om kabel ter hoogte van dam.
K009 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Fietsroute |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K010 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw beton | groen |  | Fietsroute |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K011 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw beton | groen |  | Fietsroute |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K012 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw beton | groen |  | Fietsroute |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K013 |  | Tennet TSO | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis PE 110 | Borgweg |  |  | TenneT kijkt na wat hier precies ligt en op welke diepte. Obv uitkomst bepalen weg/laten liggen
K014 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis PE | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (verlengen en meer westelijk leggen)
K015 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K016 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K017 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K018 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | glasvezel duct | Borgweg |  |  | Kruist voetpad, kan blijven
K019 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Buiten bedrijf, indien mogelijk rooien
K020 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K021 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Is buiten bedrijf, moet indien mogelijk gerooid
K022 |  | Tennet TSO | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis PE 110 | Borgweg |  |  | TenneT kijkt na wat hier precies ligt en op welke diepte. Obv uitkomst bepalen weg/laten liggen
K023 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Komen onder nieuwe kant asfalt, moeten iets naar buiten gelegd worden
K024 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | glasvezel duct | Borgweg |  |  | Komen onder nieuwe kant asfalt, moeten iets naar buiten gelegd worden
K025 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Borgweg |  |  | Moet aangepast, moet iets opgeschoven
K026 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Moet aangepast, moet iets opgeschoven
K027 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Moet aangepast, moet iets opgeschoven
K028 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Gestuurde boring, kan blijven liggen. Nog onder voorbehoud, intern bij VodafoneZiggo bespreken
K029 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | BB, wordt gerooid
K030 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace
K031 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Nog afstemmen met KPN
K032 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Verleggen
K033 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Kan blijven liggen, voorleggen bij Ziggo
K034 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Is huisaansluiting, moet iets verlegd
K035 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Borgweg |  |  | Nog niet duidelijk, met Ziggo overleggen
K036 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Borgweg |  |  | Gaat KPN na
K037 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K038 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | ducht | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K039 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Borgweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K040 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder bestrating | groen |  | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K041 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bestrating | groen |  | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K042 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bestrating | groen |  | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K043 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bestrating | groen |  | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K044 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis asbestcement | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K045 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K046 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K047 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K048 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K049 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K050 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bestrating | groen |  | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K051 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bushalte | groen |  | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K052 |  | KPN | datatransport | in lengte onder bushalte | groen |  | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K053 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis pvc | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K054 |  | VodafoneZiggo | datatransport | in lengte onder bushalte | groen | mantelbuis | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K055 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | Geert Reindersstraat |  |  | Gestuurde boring, kan blijven liggen.
K056 |  | Tennet TSO | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Is nu elementenverharding, wordt asfalt. Laten liggen, ligt in mantelbuis?
K057 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Is nu elementenverharding, wordt asfalt. Kan blijven
K058 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis asbestcement | Geert Reindersstraat |  |  | Is nu elementenverharding, wordt asfalt. Kan blijven
K059 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis asbestcement | Geert Reindersstraat |  |  | Is nu elementenverharding, wordt asfalt. Kan blijven
K060 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis HPE | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K061 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Moet verlegd conform nutstrace
K062 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Moet verlegd conform nutstrace
K063 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | komt onder rijbaan, moet aangepast
K064 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K065 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K066 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K067 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K068 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Geert Reindersstraat |  |  | Verlengen of verplaatsen conform nutstrace
K069 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K070 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K071 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K072 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K073 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis pvc | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K074 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis pvc | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K075 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K076 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K077 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K078 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K079 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K080 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K081 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K082 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen | mantelbuis asbestcement | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K083 |  | KPN | datatransport | in lengte onder nieuw asfalt | groen |  | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K084 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Buiten bedrijf, indien mogelijk rooien
K085 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen | mantelbuis staal | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Hoeft niks mee, idem aan 166
K086 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | Moet blijven liggen, graven onder toezicht uitvoerder KPN
K087 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | Moet blijven liggen, graven onder toezicht uitvoerder KPN
K088 |  | KPN | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | Moet blijven liggen, graven onder toezicht uitvoerder KPN
K089 |  | VodafoneZiggo | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K090 |  | Tennet TSO | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | In principe laten liggen, met proefsleuven bepalen wat diepte is --> contact met Roel Goossens (Duvekot) over resultaten proefsleuf
K091 |  | Rodin Connect | datatransport | kruisend | groen |  | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K092 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K093 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K094 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Meeden |  |  | Wordt niet gegraven, kabel hoeft niet te worden verlegd.
K095 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 230V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K096 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K097 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K098 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 230V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K099 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Meeden |  |  | Vallen binnen ontgravingsvlak, moet verlegd conform nutstrace
K100 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Meeden |  |  | Aangepast volgens nieuwe nutstracé.
K101 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Meeden |  |  | Aangepast volgens nieuwe nutstracé.
K102 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K103 |  | Enexis | laagspanning | in nieuw middeneiland rotonde | paars | 400V mantelbuis duct | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K104 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K105 |  | Enexis | laagspanning | in nieuw middeneiland rotonde | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K106 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K107 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K108 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K109 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | mantelbuis duct | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K110 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis duct | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K111 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K112 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K113 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Borgweg |  |  | Moet aangepast, conform nutstrace (afhankelijk waar OV komt.
K114 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis | Borgweg - Schilligeham |  |  | gemeente wil aansluiting eruit hebben, greppel wordt doorgetrokken dan kunnen we kabel tegenkomen. Is loze kabel, ligt eindmof bij kant asfalt. Restkabel kan gerooid worden.
K115 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Borgweg - Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K116 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis HPE | Borgweg - Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K117 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuwe bestrating | paars | 400V | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K118 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis duct | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K119 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K120 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K121 |  | CJIB | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K122 |  | Provincie Groningen | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K123 |  | Provincie Groningen | laagspanning | kruisend | paars | mantelbuis | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K124 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis duct | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K125 |  | Enexis | laagspanning | In lengte onder bushalte | paars | 230V | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K126 |  | Provincie Groningen | laagspanning | kruisend | paars | 230V mantelbuis | VRI |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K127 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | VRI |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K128 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis | VRI - Geert Reindersstraat |  |  | ligt in mantelbuis, is straks niet meer toereikend. Moet aangepast.
K129 |  | Provincie Groningen | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 230V | Geert Reindersstraat |  |  | Moet verlegd
K130 |  | Provincie Groningen | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 230V (tel lus?) | Geert Reindersstraat |  |  | Moet verlegd
K131 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 230V | Geert Reindersstraat |  |  | Moet gewijzigd
K132 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 230V | Geert Reindersstraat |  |  | Moet gewijzigd
K133 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis | Geert Reindersstraat |  |  | Moet gewijzigd
K134 |  | Enexis | laagspanning | in lengte onder nieuw asfalt | paars | 400V | Geert Reindersstraat |  |  | Moet gewijzigd
K135 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K136 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis HPE duct | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K137 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K138 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars |  | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K139 |  | Enexis | laagspanning | kruisend | paars | 400V mantelbuis HPE duct | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K140 |  | Waterbedrijf Groningen | laagspanning | kruisend | paars | 400V | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Ben vraagt na wat status is en wat ermee moet.
K141 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Meeden |  |  | Is buiten bedrijf, moet indien mogelijk gerooid
K142 |  | Enexis | middenspanning | in lengte onder nieuw asfalt | cyaan | 10 KV mantelbuis duct | Meeden |  |  | Is buiten bedrijf, moet indien mogelijk gerooid. uitzoeken, discussie over aanwezige kabels (klic actueel?)
K143 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Meeden |  |  | Is buiten dienst, moet indien mogelijk gerooid
K144 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Meeden |  |  | Kan blijven liggen.
K145 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10 KV duct | Meeden |  |  | Kan blijven liggen.
K146 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Fietsroute |  |  | BB-kabel, moet indien mogelijk gerooid
K147 |  | Enexis | middenspanning | in lengte onder nieuw beton | cyaan | 10KV | Fietsroute |  |  | Verleggen
K148 |  | Enexis | middenspanning | in lengte onder nieuw beton | cyaan | 10KV | Fietsroute |  |  | Verleggen
K149 |  | Enexis | middenspanning | in lengte onder nieuw beton | cyaan | 10KV | Fietsroute |  |  | Nog overleg tussen provincie en Enexis
K150 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Borgweg |  |  | Ligt al met persing onder asfalt door, niet verlegd. Evt mantelbuis om, Enexis beraadt zich.
K151 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV duct | Borgweg |  |  | Ligt al met persing onder asfalt door, niet verlegd
K152 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Borgweg |  |  | Ligt al met persing onder asfalt door, niet verlegd
K153 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K154 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K155 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | mantelbuis PE 110 duct | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K156 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | mantelbuis PE 110 duct | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K157 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV duct | Geert Reindersstraat |  |  | Weg wordt smaller, kabel ligt boring. Geen knelpunt
K158 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV duct | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K159 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV mantelbuis staal 125 duct | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K160 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV duct | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Verbreding tov huidig, kabel ligt in persing, mantelbuis aanleggen?
K161 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K162 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K163 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K164 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K165 |  | Enexis | middenspanning | kruisend | cyaan | 10KV | Kortsluiting |  |  | Moet verplaatst
K166 |  | Enexis | gas hoge druk | kruisend | oranje | staal 150 | Rotonde - Kortsluiting |  |  | Rekening mee houden in ontwerp, verbreden naar oosten ipv westen
K167 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | pvc 90 | Borgweg |  |  | Moet verlegd, mogelijk persing en anders gestuurde boring (vernieuwing)
K168 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | pe 40 duct | Borgweg |  |  | K168: huisaansluiting gas, is boring dus niet aangepast
K169 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | spvc 63 | Schilligehamsterweg |  |  | Vervangen/vernieuwen op verzoek Dick van Streun
K170 |  | Enexis | gas lage druk | in lengte onder nieuwe bestrating | geel | spvc 63 | Schilligehamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K171 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | pe 63 | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K172 |  | Enexis | gas lage druk | in lengte onder nieuw asfalt | geel | pe 32 | Geert Reindersstraat |  |  | Is buiten bedrijf, moet indien mogelijk gerooid
K173 |  | Enexis | gas lage druk | in lengte onder nieuw asfalt | geel | pe 50 | Geert Reindersstraat |  |  | Is buiten bedrijf, moet indien mogelijk gerooid
K174 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | pe 160 duct | Brug Winsumerdiep |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K175 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | pe 63 | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K176 |  | Enexis | gas lage druk | kruisend | geel | mantelbuis staal 200 spvc 160 | N361 nabij Westerstraat |  |  | Is voor tijdelijke situatie, geen aanpassingen nodig.
K177 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | PVC 315 | Meeden |  |  | Is transportleiding, kruist wegvak. Moet worden aangepast
K178 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder nieuw asfalt | blauw | PVC 315 | Meeden |  |  | Is transportleiding, kruist wegvak. Moet worden verlengd.
K179 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | mantelbuis asbestcement pvc 160 | Meeden - Borgweg |  |  | Moet waarschijnlijk aangepast worden icm 180
K180 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend / in lengte | blauw | gietijzer | Borgweg |  |  | K179: moet waarschijnlijk aangepast worden icm K180
K181 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend / in lengte | blauw | pvc 315 | Borgweg |  |  | Moet aangepast incl aftakking Garnwerderweg
K182 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | gietijzer 300 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K183 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | pvc 63 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K184 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder nieuwe bestrating | blauw | spvc 110 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K185 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | pvc 63 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K186 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder bushalte | blauw | gietijzer 300 | Bushalte |  |  | Provincie past hier elementverharding toe ipv beton, leiding kan blijven liggen.
K187 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | asbestcement 300 pvc 200 | Geert Reindersstraat |  |  | Verleggen, komen in gedrang.
K188 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend / in lengte | blauw | gietijzer 300 | Geert Reindersstraat |  |  | Verleggen, komen in gedrang.
K189 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder nieuw asfalt | blauw | gietijzer 300 | Geert Reindersstraat |  |  | Verleggen, komen in gedrang.
K190 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder nieuw asfalt | blauw | koper 22 | Geert Reindersstraat |  |  | Verleggen, komen in gedrang. Mantelbuis leggen.
K191 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | in lengte onder nieuw asfalt | blauw | pvc 200 | Geert Reindersstraat |  |  | Verleggen, komen in gedrang. Mantelbuis leggen.
K192 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | mantelbuis pvc 500 pvc 315 | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K193 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | mantelbuis pvc 500 pvc 315 | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K194 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | staal 400 | Rotonde Onderdendamsterweg |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K195 |  | Waterbedrijf Groningen | Waterleiding | kruisend | blauw | mantelbuis asbestcement 200 pvc 110 | Rotonde / Kortsluiting |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K196 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | kruisend | magenta | beton 500 | Borgweg |  |  | Zomer 2021 inspecteren door gemeente, laten meeleggen tijdens civiele wzh aannemer (deels vervanging)
K197 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | in lengte onder nieuw asfalt | magenta | overig 200 | Borgweg / Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K198 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | in lengte onder nieuw asfalt | magenta | overig 200 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K199 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | in lengte onder nieuw asfalt | magenta | beton 250 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K200 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | kruisend | magenta | beton 250 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K201 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | kruisend | magenta | overig 800 | Schilligeham |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K202 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | in lengte onder nieuw asfalt | magenta | overig 200 | Bushalte |  |  | Geen knelpunt, hoeft niks mee
K203 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | kruisend / in lengte | magenta | beton 800 | Geert Reindersstraat |  |  | Geinspecteerd, daarna mogelijk aangepast.
K204 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | kruisend | magenta | beton 800 | Geert Reindersstraat |  |  | Geinspecteerd, daarna mogelijk aangepast.
K205 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | kruisend | magenta | pvc 200 | Geert Reindersstraat |  |  | Komt niet onder rijbaan, kan blijven
K206 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | kruisend | magenta | overig 200 | Geert Reindersstraat |  |  | Komt niet onder rijbaan, kan blijven
K207 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | kruisend | magenta | overig 200 | Geert Reindersstraat |  |  | Komt niet onder rijbaan, kan blijven
K208 |  | Gemeente Het Hogeland | riool onder druk | kruisend | magenta | overig 800 | Geert Reindersstraat |  |  | Komt niet onder rijbaan, kan blijven
K209 |  | Gemeente Het Hogeland | riool vrijverval | kruisend | magenta | beton 500 | N361 nabij Westerstraat |  |  | Wordt geinspecteerd, is oud. Mogelijk vervangen en tijdens wzh provincie uitgevoerd
K210

## Kabel- en leidingexploitanten
AkzoNobel
BT telecom
CJIB
CNNN
Enexis
Eurofiber
Gasunie
Gemeente Eemsdelta
Gemeente Groningen
Gemeente Het Hogeland
Gemeente Midden Groningen
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veendam
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerworde
Glasdraad
KPN
NAM
ProRail
Provincie Groningen
Reggefiber
Rodin Connect
Strukton Railinfra
Tele 2
Tennet TSO
VodafoneZiggo
Waterbedrijf Groningen
Waterschap Hunze & Aa's
Waterschap Noorderzijlvest