## Sheet1
|  | Postbus 12651 2500 DP Den Haag Kamer F06.22 OVL@denhaag.nl |  |  |  |  | KASTINSPECTIES - CHECKLIST OVL KAST
Checklist O.V.L. Kast
Kastnummer:
Straatnaam:
Datum DOP melding (schakelen):
|  | JA | NEE | NVT | GOED | SLECHT | WERKING GECONTROLEERD | LEESBAAR UP TOT DATE | TOELICHTING
ALGEMEEN (visueel)
1 | Locatie volgens tekening
2 | Locatie toegankelijk vanaf de openbare weg
3 | Kast zichtbaar van de openbare weg
4 | Type / soort kast | OVL / Combi |  |  |  | Inbouw / Extern |  |  | Kunststof/Staal
5 | Foto's gemaakt |  |  |  | Straat/Voorzijde/linkerzijde/Rechterzijde/Binnenzijde/Eventuele afwijking(en)
KAST BUITENZIJDE (visueel)
6 | Bestrating
7 | Sokkel
8 | Rechtstand kast
9 | Grafitti / poster (frame) / stickers
10 | Kastcodering
11 | Kastslot (electronische)
12 | Zichtbare schade
KAST BINNENZIJDE (visueel)
13 | Windvanger
14 | Sluitwerk / scharnieren / spanjolet
15 | Aarding kastdeuren
16 | Aanrakingsveilig
17 | Aardlektrode op aardrail bevestigd
18 | Trek-ontlasting kabels
19 | Afgevuld met fundatie korrels
20 | Kabels afgewerkt met tules
21 | Kabel-labels
22 | Hoofdschakelaar
23 | TF/EFR ontvanger |  |  |  | Merk: |  |  |  | Type:
24 | Schakelklok |  |  |  | Merk: |  |  |  | Type:
25 | Anders |  |  |  | Merk: |  |  |  | Type:
26 | Ruimte voor Kwh meter
KAST / INSTALLATIE INFORMATIE (visueel)
27 | Tekeninghouder
28 | Werkingsschema kast
29 | Kastenbrief
30 | Installatietekening OV installatie
31 | Voorgaande inspectie rapport
32 | Logboek
INTERNE INSTALLATIE (visueel + controle)
33 | Kwaliteit bedrading
34 | Kwaliteit elektrische componenten
35 | Codering elektrische componenten: relais, klemmen, schakelaars, e.d.
36 | Vervuiling / vocht
METEN / TESTEN / CONTROLEREN
37 | Werking kastverlichting
38 | Werking werk wandcontactdozen
39 | Werking handschakelaars overbrugging afgaande groepen
40 | Meten aardverspreidingsweerstand in ohm (Zie bijlage)
41 | Zekeringwaarde Stedin (Zie bijlage)
43 | Stroommeting afgaande groepen zie meetstaat blad 2 (Zie bijlage)
44 | Isolatie weerstand meting (Zie bijlage)
Versie 1.1 juli 2016

## Sheet2
[9 empty] | Postbus 12651 2500 DP Den Haag Kamer F06.22 OVL@denhaag.nl |  |  | KASTINSPECTIES - CHECKLIST OVL KAST
Bijlage Checklist O.V.L. Kast
Spanning |  |  | L1/PE |  | L2/PE |  | L3/PE |  | N/PE |  | L1/L2 |  | L1/L3 |  | L2/L3
Ciricuitimpendantie (L/PE) |  |  | L 1 |  | L 2 |  | L 3 |  | Netimpendantie (L/N) |  |  |  | L 1 |  | L 2 |  | L 3
|  |  | Zc (mΩ) | Ik (A) | Zc (mΩ) | Ik (A) | Zc (mΩ) | Ik (A) |  |  |  |  | Zc (mΩ) | Ik (A) | Zc (mΩ) | Ik (A) | Zc (mΩ) | Ik (A)
KABEL | GROEP | BEVEILIGING |  |  | T.O.V. AARDE |  | GEMETEN |  | GEMETEN |  | OPMERKINGEN
[7 empty] | WAARDE |  | STROOM
|  | TYPE | In | karakt. |  |  | IN MΩ |  | IN | CONT.
Voeding | Fase L1
Fase L2
Fase L3
1 | 1 |  |  |  | L1
| 2 |  |  |  | L2
| 3 |  |  |  | L3
N
2 | 4 |  |  |  | L1
| 5 |  |  |  | L2
| 6 |  |  |  | L3
N
3 | 7 |  |  |  | L1
| 8 |  |  |  | L2
| 9 |  |  |  | L3
N
4 | 10 |  |  |  | L1
| 11 |  |  |  | L2
| 12 |  |  |  | L3
N
5 | 13 |  |  |  | L1
| 14 |  |  |  | L2
| 15 |  |  |  | L3
N
6 | 16 |  |  |  | L1
| 17 |  |  |  | L2
| 18 |  |  |  | L3
N
7 | 19 |  |  |  | L1
| 20 |  |  |  | L2
| 21 |  |  |  | L3
N
8 | 22 |  |  |  | L1
| 23 |  |  |  | L2
| 24 |  |  |  | L3
N
9 | 25 |  |  |  | L1
| 26 |  |  |  | L2
| 27 |  |  |  | L3
N
10 | 28 |  |  |  | L1
| 29 |  |  |  | L2
| 30 |  |  |  | L3
N