## Blad1
Deel 2.2
Post | Aanpassing bestek | Naar aanleiding van | Aanpassing Min/max prijzen | Perceel
101000 | Post toegevoegd Het éénmalig opzetten van een 24-uurs storingswachtdienst | NVI vraag 78 | Min. / max prijs toegevoegd € 500,00 - €2000,00 | 1, 2 en 3
102010 | Eenheid van de bestekpost gewijzigd van "EUR" naar "st" P1 = 7275 st P2 = 9185 st P3 = 5895 st Aangevuld met: - Verrekening 1st per meldingsnummer in beheersysteem OG. | NVI vraag 73 | € 10,00 - € 20,00 | 1, 2 en 3
104010 | Post is vervallen Invulling zie post 899020 | NVI vraag 75 | Verwijderd | 1, 2 en 3
104020 | Post is vervallen Invulling zie post 899010 | NVI vraag 75 | Verwijderd | 1, 2 en 3
107 | Hoofdstuk toegevoegd | NVI vraag 78 | Niet van toepassing | 1, 2 en 3
107010 | Post toegevoegd "Bouwvergadering onderhoud" | NVI vraag 78 | Min. / max prijs toegevoegd € 375,00 - € 600,00 | 1, 2 en 3
107020 | Post toegevoegd "Periodiek overleg onderhoud" | NVI vraag 78 | Min. / max prijs toegevoegd € 150,00 - 350,00 | 1, 2 en 3
111010 | Eenheid van de bestekpost gewijzigd van "st" naar "uur". LTC en KLIC meldingen eruit verwijderd (zie post 111030 en post 111040) Totaal opgenomen uren. P1 = 1400 uur P2 = 1400 uur P3 = 1400 uur Toegevoegd verwijzing naar deel 3 par. 10 07 02 waarin vastgesteld aantallen worden benoemd welke verrekend mogen worden. | NVI vraag 78 | € 50,00 - € 75,00 | 1, 2 en 3
111020 | Post is komen te vervallen | NVI vraag 78 | € 50,00 - € 75,00 | 1, 2 en 3
111030 | Post toegevoegd "LTC melding" P1 = 620 st P2 = 620 st P3 = 620 st | NVI vraag 71 | € 12,50 - € 45,00 | 1, 2 en 3
111040 | Post toegevoegd "KLIC melding" P1 = 1500 st P2 = 1500 st P3 = 1500 st | NVI vraag 71 | € 39,00 - € 70,00 | 1, 2 en 3
230010 | Bestekpost aangepast Trekproef verwijderd uit de post | NVI vraag 119 | Geen aanpassing | 1, 2 en 3
230020 | Bestekpost aangepast Trekproef verwijderd uit de post | NVI vraag 119 | Geen aanpassing | 1, 2 en 3
230110 | Bestekpost toegevoegd "trekproef" Uitvoeren trekproef op enkele oogmoer of gevelplaat per ankerpunt (minimaal 2 ankerpunten per bezoek) | NVI vraag 119 | € 200,00 - € 500,00 | 1, 2 en 3
241030 | Geen aanpassing | NVI vraag 84 | Aanpassing Max € 45,00 - € 65,00 | 1, 2 en 3
243030 | Geen aanpassing | NVI vraag 83 | Aanpassing Max € 45,00 - € 65,00 | 1, 2 en 3
243060 | Geen aanpassing | NVI vraag 82 | Aanpassing Max € 55,00 - € 65,00 | 1, 2 en 3
301200 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Aanpassing Max € 465,00 - € 825,00 | 1, 2 en 3
301210 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Aanpassing Max € 525,00 - € 935,00 | 1, 2 en 3
301300 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Geen aanpassing (binnen min-max) | 1, 2 en 3
301310 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Aanpassing Max € 840,00 - € 1540,00 | 1, 2 en 3
301350 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Aanpassing Max € 680,00 - € 1300,00 | 1, 2 en 3
301360 | Geen aanpassing | NVI vraag 118 | Aanpassing Min & Max € 2250,00 - € 2950,00 | 1, 2 en 3
302100 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 290,00 - € 525,00 | 1, 2 en 3
302120 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 290,00 - € 525,00 | 1, 2 en 3
302160 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 570,00 - € 1010,00 | 1, 2 en 3
302170 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 648,00 - € 1150,00 | 1, 2 en 3
302180 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 540,00 - € 950,00 | 1, 2 en 3
302190 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 522,00 - € 920,00 | 1, 2 en 3
302200 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Geen aanpassing (binnen min-max) | 1, 2 en 3
302210 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 510,00 - € 895,00 | 1, 2 en 3
302220 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 690,00 - € 1225,00 | 1, 2 en 3
302230 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Aanpassing Max € 570,00 - € 970,00 | 1, 2 en 3
302240 | Geen aanpassing | NVI vraag 117 | Geen aanpassing (binnen min-max) | 1, 2 en 3
303030 | Geen aanpassing | NVI vraag 116 | Aanpassing Max € 700,00 - € 1250,00 | 1, 2 en 3
304 | Aanpassing - Ral kleur t.o.v. blank of benoemde Ral kleur in betreffende bestekpost. | NVI vraag 115 | Niet van toepassing | 1, 2 en 3
304110 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 36,00 - € 70,00 | 1, 2 en 3
304120 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 70,00 - € 127,00 | 1, 2 en 3
304130 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 87,00 - € 155,00 | 1, 2 en 3
304140 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 165,00 - € 330,00 | 1, 2 en 3
304210 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 150,00 - € 275,00 | 1, 2 en 3
304220 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 180,00 - € 330,00 | 1, 2 en 3
304230 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 234,00 - € 440,00 | 1, 2 en 3
304240 | Post is komen te vervallen | Directie mededeling | Verwijderd | 1, 2 en 3
304250 | Aantallen gewijzigd naar 0 st (Alleen P1) | Directie mededeling | € 15,00 - € 25,00 | 1
304260 | Geen aanpassing | Directie mededeling | € 15,00 - € 25,00 | 1, 2 en 3
304270 | Geen aanpassing | Directie mededeling | € 15,00 - € 25,00 | 1, 2 en 3
304410 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 18,00 - € 36,00 | 1, 2 en 3
304420 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 36,00 - € 72,00 | 1, 2 en 3
304430 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 24,00 - € 48,00 | 1, 2 en 3
304440 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 48,00 - € 96,00 | 1, 2 en 3
304450 | Geen aanpassing | NVI vraag 88 | Aanpassing Max € 60,00 - € 120,00 | 1, 2 en 3
313250 | Geen aanpassing | NVI vraag 114 | Aanpassing Min & Max € 50,00 - € 80,00 | 1, 2 en 3
316010 | Geen aanpassing | NVI vraag 113 | Aanpassing Max € 435,00 - € 800,00 | 1, 2 en 3
316020 | Geen aanpassing | NVI vraag 113 | Aanpassing Max € 535,00 - € 990,00 | 1, 2 en 3
317010 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 910,00 - € 1165,00 | 1, 2 en 3
317020 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 990,00 - € 1275,00 | 1, 2 en 3
317030 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 65,00 - € 98,00 | 1, 2 en 3
317040 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Min en Max € 2050,00 - € 2600,00 | 1, 2 en 3
317050 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 40,00 - € 65,00 | 1, 2 en 3
317110 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 795,00 - € 1050,00 | 1, 2 en 3
317120 | Geen aanpassing | NVI vraag 112 | Aanpassing Max € 865,00 - € 1150,00 | 1, 2 en 3
317130 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Max € 57,50 - € 98,00 | 1, 2 en 3
317140 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Max € 1555,00 - € 2340,00 | 1, 2 en 3
319050 | Geen aanpassing | NVI vraag 111 | Aanpassing Max € 24,50 - € 88,00 | 1, 2 en 3
319070 | Post gehandhaafd | NVI vraag 110 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
321010 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 70671340 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 3,50 - € 8,00 | 1, 2 en 3
321020 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 70674440 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 3,50 - € 8,00 | 1, 2 en 3
321030 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61541140 | NVI vraag 99 | Aanpassing Max € 5,00 - € 10,50 | 1, 2 en 3
321040 | Post aangepast. PL-L 80W Lichtkleur: 830 EOC: 86708740 | NVI vraag 108 & 109 | Aanpassing Max € 6,00 - € 14,50 | 1, 2 en 3
321050 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61128470 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max€ 4,50 - € 11,00 | 1, 2 en 3
321060 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61134570 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 4,50 - € 11,00 | 1, 2 en 3
321070 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61054640 | NVI vraag 109 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
321080 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61017140 | NVI vraag 109 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
321090 | Post aangepast. Lichtkleur: 830 EOC: 61019540 | NVI vraag 109 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
321100 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min en Max € 105,00 - € 150,00 | 1, 2 en 3
321110 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min en Max € 115,00 - € 160,00 | 1, 2 en 3
321120 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Max € 157,50 - € 225,00 | 1, 2 en 3
322010 | Post aangepast. Lichtkleur: 2000K EOC: 19265315 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 10,50 - € 26,00 | 1, 2 en 3
322020 | Post aangepast. Lichtkleur: 2000K EOC: 19266015 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 10,50 - € 26,00 | 1, 2 en 3
322030 | Post aangepast. Lichtkleur: 2000K EOC: 19230115 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 13,50 - € 31,50 | 1, 2 en 3
322040 | Post aangepast. SON-T PIA Plus 150W Lichtkleur: 2000K EOC: 19229515 | NVI vraag 98 & 109 | Aanpassing Max € 15,50 - € 37,00 | 1, 2 en 3
322050 | Post aangepast. SON-T PIA Plus 250W Lichtkleur: 2000K EOC: 17987615 | NVI vraag 98 & 109 | Aanpassing Max € 23,50 - € 55,50 | 1, 2 en 3
324010 | Post aangepast. Lichtkleur: 930 EOC: 91137400 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 12,00 - € 30,00 | 1, 2 en 3
324020 | Post aangepast. Lichtkleur: 930 EOC: 91141100 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 12,00 - € 30,00 | 1, 2 en 3
324030 | Post aangepast. Lichtkleur: 930 EOC: 21312915 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 12,00 - € 30,00 | 1, 2 en 3
324040 | Post aangepast. Lichtkleur: 828 EOC: 12030800 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 17,50 - € 44,50 | 1, 2 en 3
324050 | Post aangepast. Lichtkleur: 828 EOC: 12032200 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 18,50 - € 47,00 | 1, 2 en 3
324060 | Post aangepast. Lichtkleur: 828 EOC: 12034600 | NVI vraag 107 & 109 | Aanpassing Max € 19,50 - € 46,50 | 1, 2 en 3
324070 | Post aangepast. Lichtkleur: 828 EOC: 15875200 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 17,50 - € 41,00 | 1, 2 en 3
324080 | Post aangepast. Lichtkleur: 628 EOC: 15001500 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 28,50 - € 65,00 | 1, 2 en 3
324090 | Post aangepast. Lichtkleur: 728 EOC: 20851415 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 28,50 - € 65,00 | 1, 2 en 3
324100 | Post aangepast. Lichtkleur: 728 EOC: 21121715 | NVI vraag 109 | Aanpassing Max € 31,00 - € 72,50 | 1, 2 en 3
324110 | Post aangepast. CPO-TW 140W Lichtkleur: 728 EOC: 20853815 | NVI vraag 106 & 109 | Aanpassing Max € 34,00 - € 72,50 | 1, 2 en 3
331010 | Post aangepast. EOC: 91397530 | NVI vraag 105 | niet gewijzigd | 1, 2 en 3
331020 | Post aangepast. EOC: 91397530 | NVI vraag 105 | niet gewijzigd | 1, 2 en 3
331030 | Post aangepast. EOC: 91164000 | NVI vraag 105 | Aanpassing Max € 13,50 - € 24,50 | 1, 2 en 3
331040 | Post aangepast. EOC: 86348200 | NVI vraag 105 | Aanpassing Max € 13,50 - € 31,50 | 1, 2 en 3
331050 | Post aangepast. EOC: 95228500 | NVI vraag 105 | Aanpassing Max € 22,50 - € 40,00 | 1, 2 en 3
332010 | Post aangepast. PV Xt Q 70W SON(-T) EOC: 69878400 | Directie mededeling | Aanpassing Min en Max € 130,00 - € 179,00 | 1, 2 en 3
332020 | Post aangepast. PV Xt Q 100W SON(-T) EOC: 69880700 | Directie mededeling | Aanpassing Min en Max € 138,00 - € 184,00 | 1, 2 en 3
332030 | Post aangepast. PV Xt W 150W SON(-T) EOC: 69882100 | Directie mededeling | Aanpassing Min en Max € 145,00 - € 193,00 | 1, 2 en 3
340010 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing min € 3500,00 - € 4750,00 | 1, 2 en 3
340020 | Geen aanpassing | NVI vraag 104 | Aanpassing Max € 7,50 - € 35,00 | 1, 2 en 3
351010 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min € 47,50 - € 85,50 | 1, 2 en 3
351020 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min € 60,00 - €107,00 | 1, 2 en 3
351030 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min € 22,50 - € 40,00 | 1, 2 en 3
351040 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min € 32,00 - € 57,00 | 1, 2 en 3
351050 | Geen aanpassing | NVI vraag 103 | Aanpassing Max € 54,00 - € 105,00 | 1, 2 en 3
352010 | Post aangepast Ijzer = RVS RAL kleur vervallen | NVI vraag 102 | Aanpassing Max € 25,00 - € 60,00 | 1, 2 en 3
352020 | Post aangepast Ijzer = RVS RAL kleur vervallen | NVI vraag 102 | Aanpassing Max € 25,00 - € 75,00 | 1, 2 en 3
353010 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Min € 2,00 - € 7,00 | 1, 2 en 3
354010 | Post aangepast. Kabeltype: EO-YMeKaszh OV | NVI vraag 101 | Aanpassing Min € 8,00 - € 17,00 | 1, 2 en 3
354020 | Post aangepast. Kabeltype: EO-YMeKaszh OV | NVI vraag 101 | Aanpassing Min € 5,00 - €9,50 | 1, 2 en 3
354030 | Post aangepast. Kabeltype: EO-YMeKaszh OV | NVI vraag 101 | Aanpassing Min € 2,50 - € 4,75 | 1, 2 en 3
354050 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassing Max € 0,80 - € 2,80 | 1, 2 en 3
355010 | Aanpassing van PVE -> Moerklem 10mm2 opgenomen. | NVI vraag 100 | Aanpassen max € 20,00 - € 40,00 | 1, 2 en 3
355020 | Aanpassing van PVE -> Moerklem 10mm2 opgenomen. | NVI vraag 100 | Aanpassen max € 20,00 - € 40,00 | 1, 2 en 3
355030 | Aanpassing van PVE -> Moerklem 10mm2 opgenomen. | NVI vraag 100 | Aanpassen max € 20,00 - € 40,00 | 1, 2 en 3
355040 | Aanpassing van PVE -> Moerklem 10mm2 opgenomen. | NVI vraag 100 | Aanpassen max € 25,00 - € 45,00 | 1, 2 en 3
355050 | Aanpassing van PVE -> Moerklem 10mm2 opgenomen. | NVI vraag 100 | Aanpassen max € 20,00 - € 40,00 | 1, 2 en 3
359030 | Geen aanpassing | Directie mededeling | Aanpassen Min € 0,20 - € 0,80 | 1, 2 en 3
359060 | Geen aanpassing | NVI vraag 99 | Aanpassen max € 0,25 - € 1,10 | 1, 2 en 3
359100 | Geen aanpassing | NVI vraag 99 | Aanpassen max € 0,10 - € 1,00 | 1, 2 en 3
359110 | Geen aanpassing | NVI vraag 99 | Aanpassen max € 0,10 - € 1,00 | 1, 2 en 3
359170 | Geen aanpassing | NVI vraag 99 | Aanpassen max € 0,50 - € 1,50 | 1, 2 en 3
410010 | Aanpassing aantal uren = 1450 | NVI vraag 71 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
410020 | KLIC melding = 160 st | NVI vraag 71 | € 39,00 - € 70,00 | 1, 2 en 3
410030 | LTC melding = 80 st | NVI vraag 71 | € 12,50 - € 45,00 | 1, 2 en 3
512020 | Geen aanpassing |  | Aanpassen max € 50,00 - € 90,00 | 1, 2 en 3
622010 | Bestekpost aangepast. Omvang: <=50 lichtobjecten. | NVI vraag 76 | geen aanpassing | 1, 2 en 3
899 | Post toegevoegd "Stelposten" | NVI vraag 75 | Niet van toepassing | 1, 2 en 3
899010 | Stelpost 1 Eigen risico's aanrijdschades dader onbekend P1 = 470 st a € 250,00 = € 117.500,00 (afgerond € 120.000,00) P2 = 655 st a € 250,00 = € 163.750,00 (afgerond € 165.000,00) P3 = 555 st a € 250,00 = € 138.750,00 (afgerond € 140.000,00) | NVI vraag 75 | € xxxx - € xxxx (zie bestek) | 1, 2 en 3
899020 | Stelpost 2 BTW schades/ vandalisme dader bekend P1 = 205 st a € 325,00 = € 66.625,00 (afgerond € 70.000,00) P2 = 280 st a € 325,00 = € 91.000,00 (afgerond € 92.500,00) P3 240 st a € 325,00 = € 78.000,00 (afgerond € 80.000,00) | NVI vraag 75 | € xxxx - € xxxx (zie bestek) | 1, 2 en 3
Deel 3
10 07 | Toegevoegd "Meet- en verrekenmethode" |  |  | 1, 2 en 3
10 07 02 | Toegevoegd "Verrekenmethodiek coordinatie projecten" |  |  | 1, 2 en 3
10 07 02 / 01 | Ten laste van bestekpost 111010 zullen de volgende verrekeningen worden gehanteerd en maximaal worden toegestaan: - Deeloffertetraject <=50 lichtobjecten : 2 uur per deelproject - Deeloffertetraject >50 t/m <=100 lichtobjecten : 3 uur per deeltraject - Deeloffertetraject >100 t/m <=500 lichtobjecten : 4 uur per deeltraject - Coördinatie objecten derden : 1 uur per deelproject - Geografisch uitzetten : Daadwerkelijk bestede tijd op locatie + 1 uur - Initiëren en bijwonen stopppunten: Daadwerkelijk bestede tijd op locatie + 1 uur - Coördinatie met derden binnen het deelproject* : 4 uur per deelopdracht - Aanpassing V&G: 1 uur per aanpassing - Week-/ termijnstaat en eindafrekening**: 0,5 uur per stuk per deelproject. - Verstrekken kopie eindafrekening aan OV&L : 0,5 uur per deelproject * Alleen van toepassing op combi projecten en niet op solo projecten. ** Eerste verrekening vanaf moment van daadwerkelijk aanvang werkzaamheden op projectlocatie. |  |  | 1, 2 en 3
01 30 02 / 01 | Gewijzigd: "Kortingen: In afwijking van het bepaalde in paragraaf 42 lid 2 van de UAV 2012 bedragen de kortingen bij het overschrijden van de gestelde eisen:" Vervangen door: "In het geval waarin de aannemer tekort schiet in de nakoming van de volgende eisen, heeft de opdrachtgever het recht de volgende kortingen op de aanneemsom aan de aannemer op te leggen: " |  |  | 1, 2 en 3
01 30 02 / 04 | Toegevoegd lid 04: "De aannemer is verplicht om – naast de opgelegde korting – de niet nagekomen verplichting/eis alsnog na te komen."