Bijlage 12: Milieutool

Dit document bevat de geselecteerde criteria uit de MVI-criteriatool (www.mvicriteria.nl), onderverdeeld naar productgroep en type criterium (selectiecriteria, eisen, gunnings-criteria, suggesties en contractbepalingen). Deze bijlage is een onderdeel van de programma van eisen (Bijlage 3).


1. Elektriciteit / 100% van de elektriciteit komt uit hernieuwbare energiebronnen
· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 006.01

100% van de geleverde elektriciteit moet zijn opgewekt met hernieuwbare energie-bronnen als omschreven in Richtlijn 2009/28/EG.

Hernieuwbare elektriciteit is elektriciteit volledig opgewekt uit hernieuwbare energie-bronnen. Hernieuwbare energiebronnen zijn: wind, zonne-energie, aardwarmte, golfenergie, getijdenenergie, waterkracht, biomassa, stortgas, rioolwaterzuivering gas en biogas (Gedefinieerd in Artikel 1 lid 1, Onderdeel t, van de Elektriciteitswet).

Wettelijk is vastgelegd dat de leverancier de Garantie van Oorsprong (GvO) moet afboeken ter onderbouwing van het verkopen van hernieuwbare elektriciteit. GvO's zijn (digitale) certificaten die de herkomst van een eenheid energie weergeven. De GvO's worden uitgegeven per MWh aan opgewekte hernieuwbare elektriciteit. Deze GvO's kunnen vervolgens los van de elektriciteitsverkoop worden verkocht aan derden. Op het moment dat deze derde partij de GvO's afboekt (of cancelt) is er sprake van de consumptie van hernieuwbare elektriciteit.

Wanneer er in dit document gesproken wordt over hernieuwbare elektriciteit, wordt bedoeld "elektriciteit waarbij GvO's zijn afgeboekt (dit wordt ook wel 'gecanceld' genoemd)". Levering en consumptie van hernieuwbare elektriciteit bestaat uit een combinatie van fysieke levering en consumptie van elektriciteit en het afboeken van de GvO.

Mogelijke bewijsmiddelen:
· Garantie van oorsprong (GvO) voor de hernieuwbare elektriciteit (via CertiQ). 
· (Geldig) certificaat van een ISO type I milieukeurmerk die ten aanzien van HE-E minstens even strenge eisen stelt als Richtlijn 2009/28/EG (gecertificeerde leverancier van 100% groene elektriciteit), of gelijkwaardige certificaat. Meer informative over ISO type I milieukeurmerk is te vinden op de website van PIANOo.
· Of gelijkwaardig.

Bijbehorende contractbepaling / extra voorwaarden:
Aan het einde van elk contractjaar moet de opdrachtnemer de herkomst van de geleverde elektriciteit bekendmaken om aan te tonen dat 100% afkomstig was uit hernieuwbare energiebronnen.




2. Elektriciteit / Percentage hernieuwbare energie moet afkomstig zijn uit Nederland
· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 006.02

Een percentage [x] van de hernieuwbare elektriciteit die wordt ingekocht moet zijn voorzien van garanties van oorsprong uit Nederland.

Mogelijke bewijsmiddelen:
· Garantie van oorsprong voor de hernieuwbare elektriciteit uit Nederland (via CertiQ).
· Of gelijkwaardig.



3. Elektriciteit / Toezegging type bron, en herkomst binnen- en/of buitenland
· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 006.07

De Inschrijver levert energie conform de in de Bijlage 3 Programma van Eisen gestelde normeringen.



4. Elektriciteit / Hernieuwbare energie moet afkomstig zijn uit bepaalde bronnen (wind, zon en/of biomassa)
· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 006.09

De inschrijver levert voor hernieuwbare elektriciteit conform de in de Bijlage 3 Programma van Eisen gestelde normeringen.

Mogelijke bewijsmiddelen:
· Garantie van oorsprong voor de hernieuwbare elektriciteit uit Nederland (via CertiQ).
· Of gelijkwaardig.





5. Gas / Volledige compensatie broeikasgassen fossiel gas
· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 007.01

De door het gasgebruik van de inkopende organisatie vrijgekomen broeikasgassen worden voor 100% gecompenseerd. De CO2-reductie dient te zijn gerealiseerd conform de richtlijnen van de CDM-methodologie, of een gelijkwaardige methodologie. Het Clean Development Mechanism (CDM) stelt eisen aan het vastleggen van de uitgangssituatie en aan de monitoring van een CDM mitigatie project met als doel de hoeveelheid Certified Emission Reductions (CER's) veroorzaakt door het project te bepalen. Deze methodologie is ook van toepassing op Verified Emission Reductions (VER's) en Emission Reduction Units (ERU's).

Certificaten die aan de volgende eisen voldoen, worden gehonoreerd:
· Het project brengt geen schade toe in naleving van de UN Millennium Developmet Goals; 
· het project draagt bij aan duurzame Ontwikkeling;
· Het project betrekt alle relevante belanghebbenden;
· Er is daadwerkelijk sprake van broeikasgasreductie en/of het vastleggen van CO2;
· Het project moet volden aan alle relevante locale en internationale wet- en regelgeving;
· Het project is transparent;
· De projectvoortgang moet worden bewaakt, gerapporteerd en geverifieerd door een onafhankelijke partij gedurende de gehele certificeringsperiode.

Onder compensatie wordt verstaan: het compenseren van vrijgekomen broeikasgassen (vertaald naar CO2 -equivalenten) door het vastleggen van CO2 in bomen of het voorkomen van CO2-uitstoot door het investeren in duurzame energie en/of energiebesparing. Er worden geen nadere eisen gesteld aan de wijze van compensatie. Gebaseerd op het monitoring-protocol van de Nederlandse emissie-autoriteit wordt de CO2-emissie als gevolg van het verbranden van aardgas als volgt berekend:

E CO2 = Baardgas * 31,65 * 10-6 * 56,1 * 0,995
Hierin is E CO2 : de emissive, in ton CO2 / j
Baardgas: het aardgasverbruik, in Nm³  / j
De emissive van aardgas bedraagt 1,767 ton CO2 per 1000 Nm³ aardgas

Mogelijke bewijsmiddelen:
· Gold Standard certificaat of gelijkwaardig certificaat;
· CO2-credits waarvoor de CO2-reductie is gerealiseerd conform de richtlijnen van de CDM-methodologie;
· Of gelijkwaardig.

Bijbehorende contractbepaling / extra voorwaarden:
De Opdrachtnemer dient zijn contract met een aanbieder van CO2-emmissierechten te overleggen, waarmee wordt aangetoond dat het gasgebruik van de inkopende organisatie (Opdrachtgever) door de Opdrachtnemer voor 100% wordt gecompenseerd. Indien Opdrachtnemer nog niet beschikt over een dergelijk contract voor de compensatie van broeikasgassen, dient hij deze uiterlijk binnen twee (2) maanden na ingangsdatum van de Overeenkomst te hebben afgesloten en te overleggen als bewijs aan de Opdrachtgever.

6. Gas/Hernieuwbare energie uit biomassa moet afkomstig zijn van gecertificeerde biomassa

· Ambitieniveau: 1
· Criteriumtype: EIS
· Criteriumcode: 007.03

De biomassa die gebruikt wordt voor gasproductie moet gecertificeerd zijn conform een van de, door de EC, erkende certificeringsystemen.

Mogelijke bewijsmiddelen:
· Garantie van oorsprong voor de hernieuwbare elektriciteit uit Nederland (via CertiQ).
· Of gelijkwaardig.



Extra informatie
Onderstaande tabel toont het unieke nummer van elk criterium in dit document, welke te gebruiken zijn voor uw eigen referentie en ingevuld kunnen worden in de invulvelden van uw aanbestedingssysteem. Het invullen van dit nummer in het aanbestedingssysteem draagt bij aan analyse van het gebruik van deze criteria.

Productgroep                                            Criterium	                                                             Code

4

Elektriciteit	100% van de elektriciteit komt uit hernieuwbare
energiebronnen
Elektriciteit	Percentage hernieuwbare energie moet afkomstig zijn uit Nederland


006.01

006.02

Elektriciteit	Toezegging type bron, en herkomst binnen-/of buitenland	006.07

Elektriciteit	Hernieuwbare energie moet afkomstig zijn uit bepaalde bronnen (wind, zon en/of biomassa)

006.09

Gas	Volledige compensatie broeikasgassen fossiel gas	007.01

Gas	Hernieuwbare energie uit biomassa moet afkomstig zijn van gecertificeerde biomassa
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007.03
