## Inspectieresultaat
| Blauwe velden worden aangeleverd door opdrachtgever |  |  |  | middenberm/buitenberm
Identificatie | [5 empty] | Raming inspectie en verkeersmaatregel | [5 empty] | Inspectie
[12 empty] | Algemeen |  |  | Kolk | [12 empty] | Kolkaansluitleiding | [13 empty] | Verzamelleiding (indien van toepassing)
ID-groep | ID-Kolk | Wegnr. | Baan HR L / HR R | Indicatie hmp | Afwateringszijde MB/BB | Raming inspectie HWA-systeem | Kosten verkeerstekening | Kosten aanvraag maatregel | Kosten implementatie maatregel | Totaalkosten verkeersmaatregel | Kosten inspectie inclusief verkeersmaatregel | Opname-datum | Is inspectie voortijdig beeindigd? | Reden voortijdige beeindiging inspectie | x (a) | y (a) | z (a) | Mate vrije afstroom van weg naar kolk | Omvang van verstopping inlaat | Oorzaak verstopping inlaat | Diepte kolkbodem [0,01m] | Afstand bovenkant inlaat tot aansluiting buis BOB [0,01m] | Materiaal kolkbak | Noordzaak onderhoud/rehabilitatie | Termijn uitvoering maatregel | Kostenschatting maatregel (indien van toepassing) | Aanbevolen termijn volgende inspectie | x (a) | y (a) | z (a) | Binnen-diameter [mm] | Lengte [m] | Verval | Materiaal | Omvang van verstopping inlaat | Oorzaak verstopping inlaat | Noordzaak onderhoud/rehabilitatie | Termijn uitvoering maatregel | Kostenschatting maatregel (indien van toepassing) | Aanbevolen termijn volgende inspectie | Opmerkingen | x (a) | y (a) | z (a) | Binnen-diameter (mm) | Lengte (m) | Verval | Materiaal | Omvang van verstopping inlaat | Oorzaak verstopping inlaat | Noordzaak onderhoud/rehabilitatie | Termijn uitvoering maatregel | Aanbevolen termijn volgende inspectie | Opmerkingen
MN_RW027_HR_L_602 | MN_02234 | RW027 | HR L | 84.21 | BB
| MN_02233 | RW027 | HR L | 84.19 | BB
| MN_02235 | RW027 | HR L | 84.17 | BB
| MN_02193 | RW027 | HR L | 84.15 | BB
| MN_01220 | RW027 | HR L | 84.13 | BB
| MN_02194 | RW027 | HR L | 84.11 | BB
| MN_02196 | RW027 | HR L | 84.09 | BB
| MN_02195 | RW027 | HR L | 84.08 | BB
| MN_02197 | RW027 | HR L | 84.06 | BB
MN_RW027_HR_L_604 | MN_00950 | RW027 | HR L | 83.9 | MB
| MN_00949 | RW027 | HR L | 83.89 | MB
| MN_00948 | RW027 | HR L | 83.87 | MB
| MN_00869 | RW027 | HR L | 83.84 | MB
| MN_01167 | RW027 | HR L | 83.82 | MB
| MN_01166 | RW027 | HR L | 83.79 | MB
MN_RW027_HR_L_605 | MN_02635 | RW027 | HR L | 83.74 | MB
| MN_02638 | RW027 | HR L | 83.72 | MB
| MN_02639 | RW027 | HR L | 83.7 | MB
| MN_00788 | RW027 | HR L | 83.67 | MB
| MN_00791 | RW027 | HR L | 83.65 | MB
| MN_00967 | RW027 | HR L | 83.62 | MB
MN_RW027_HR_R_742 | MN_02792 | RW027 | HR R | 91 | MB
| MN_02153 | RW027 | HR R | 91.02 | MB
| MN_02795 | RW027 | HR R | 91.05 | MB
| MN_02157 | RW027 | HR R | 91.07 | MB
| MN_02784 | RW027 | HR R | 91.09 | MB
| MN_00621 | RW027 | HR R | 91.12 | MB
| MN_00620 | RW027 | HR R | 91.14 | MB
| MN_00619 | RW027 | HR R | 91.17 | MB
| MN_00618 | RW027 | HR R | 91.19 | MB
| MN_02134 | RW027 | HR R | 91.21 | MB
| MN_02133 | RW027 | HR R | 91.24 | MB
| MN_00479 | RW027 | HR R | 91.26 | MB
| MN_02132 | RW027 | HR R | 91.29 | MB
| MN_08810 | RW027 | HR R | 91.31 | MB
| MN_08812 | RW027 | HR R | 91.33 | MB
| MN_08814 | RW027 | HR R | 91.36 | MB
| MN_08816 | RW027 | HR R | 91.38 | MB
| MN_08786 | RW027 | HR R | 91.41 | MB
| MN_08788 | RW027 | HR R | 91.43 | MB
| MN_08790 | RW027 | HR R | 91.46 | MB
| MN_08792 | RW027 | HR R | 91.48 | MB
| MN_08794 | RW027 | HR R | 91.5 | MB
| MN_08796 | RW027 | HR R | 91.53 | MB
| MN_08798 | RW027 | HR R | 91.55 | MB
| MN_08800 | RW027 | HR R | 91.58 | MB
| MN_08802 | RW027 | HR R | 91.6 | MB
| MN_08804 | RW027 | HR R | 91.62 | MB
| MN_08806 | RW027 | HR R | 91.65 | MB
| MN_08808 | RW027 | HR R | 91.67 | MB
NN_RW007_HR_L_982 | NN_04750 | RW007 | HR L | 136.99 | MB
| NN_04754 | RW007 | HR L | 136.97 | MB
| NN_04753 | RW007 | HR L | 136.94 | MB
| NN_04752 | RW007 | HR L | 136.92 | MB
| NN_04758 | RW007 | HR L | 136.89 | MB
| NN_04759 | RW007 | HR L | 136.86 | MB
| NN_04760 | RW007 | HR L | 136.84 | MB
| NN_04761 | RW007 | HR L | 136.82 | MB
NN_RW007_HR_R_1052 | NN_04242 | RW007 | HR R | 138.34 | MB
| NN_04029 | RW007 | HR R | 138.37 | MB
| NN_04028 | RW007 | HR R | 138.39 | MB
| NN_04027 | RW007 | HR R | 138.42 | MB
| NN_03985 | RW007 | HR R | 138.44 | MB
| NN_03984 | RW007 | HR R | 138.47 | MB
| NN_03983 | RW007 | HR R | 138.49 | MB
| NN_03981 | RW007 | HR R | 138.52 | MB
| NN_03982 | RW007 | HR R | 138.54 | MB
| NN_03976 | RW007 | HR R | 138.57 | MB
| NN_03977 | RW007 | HR R | 138.59 | MB
| NN_03975 | RW007 | HR R | 138.62 | MB
| NN_03972 | RW007 | HR R | 138.64 | MB
| NN_03973 | RW007 | HR R | 138.67 | MB
| NN_03971 | RW007 | HR R | 138.69 | MB
| NN_03968 | RW007 | HR R | 138.72 | MB
| NN_03967 | RW007 | HR R | 138.74 | MB
| NN_03966 | RW007 | HR R | 138.77 | MB
| NN_04368 | RW007 | HR R | 138.79 | MB
| NN_04367 | RW007 | HR R | 138.82 | MB
NN_RW032_HR_L_1769 | NN_04843 | RW032 | HR L | 62.13 | BB
| NN_05403 | RW032 | HR L | 62.11 | BB
| NN_05408 | RW032 | HR L | 62.1 | BB
| NN_05407 | RW032 | HR L | 62.08 | BB
| NN_05406 | RW032 | HR L | 62.07 | BB
| NN_05409 | RW032 | HR L | 62.05 | BB
| NN_05414 | RW032 | HR L | 62.04 | BB
| NN_05413 | RW032 | HR L | 62.02 | BB
| NN_05412 | RW032 | HR L | 62 | BB
| NN_05415 | RW032 | HR L | 61.99 | BB
| NN_04837 | RW032 | HR L | 61.97 | BB
| NN_04838 | RW032 | HR L | 61.96 | BB
| NN_04839 | RW032 | HR L | 61.94 | BB
| NN_04876 | RW032 | HR L | 61.93 | BB
| NN_04875 | RW032 | HR L | 61.91 | BB
| NN_04873 | RW032 | HR L | 61.9 | BB
| NN_04877 | RW032 | HR L | 61.88 | BB
| NN_04878 | RW032 | HR L | 61.87 | BB
| NN_04879 | RW032 | HR L | 61.85 | BB
| NN_05385 | RW032 | HR L | 61.84 | BB
| NN_04880 | RW032 | HR L | 61.82 | BB
| NN_04881 | RW032 | HR L | 61.81 | BB
| NN_04882 | RW032 | HR L | 61.8 | BB
| NN_05506 | RW032 | HR L | 61.78 | BB
| NN_05505 | RW032 | HR L | 61.77 | BB
| NN_05507 | RW032 | HR L | 61.75 | BB
| NN_05376 | RW032 | HR L | 61.74 | BB
NN_RW032_HR_R_1856 | NN_04862 | RW032 | HR R | 61.74 | BB
| NN_04861 | RW032 | HR R | 61.76 | BB
| NN_05370 | RW032 | HR R | 61.78 | BB
| NN_05371 | RW032 | HR R | 61.8 | BB
| NN_05372 | RW032 | HR R | 61.81 | BB
| NN_04883 | RW032 | HR R | 61.83 | BB
| NN_05389 | RW032 | HR R | 61.84 | BB
| NN_05387 | RW032 | HR R | 61.86 | BB
| NN_05386 | RW032 | HR R | 61.87 | BB
| NN_05382 | RW032 | HR R | 61.88 | BB
| NN_05381 | RW032 | HR R | 61.9 | BB
| NN_05380 | RW032 | HR R | 61.91 | BB
| NN_04874 | RW032 | HR R | 61.93 | BB
| NN_04870 | RW032 | HR R | 61.95 | BB
| NN_04869 | RW032 | HR R | 61.96 | BB
| NN_04868 | RW032 | HR R | 61.98 | BB
| NN_05392 | RW032 | HR R | 61.99 | BB
| NN_05393 | RW032 | HR R | 62.01 | BB
| NN_05410 | RW032 | HR R | 62.02 | BB
| NN_05411 | RW032 | HR R | 62.04 | BB
| NN_05399 | RW032 | HR R | 62.05 | BB
| NN_05396 | RW032 | HR R | 62.07 | BB
| NN_05395 | RW032 | HR R | 62.08 | BB
| NN_05394 | RW032 | HR R | 62.1 | BB
| NN_05405 | RW032 | HR R | 62.12 | BB
| NN_05404 | RW032 | HR R | 62.13 | BB
ON_RW001_HR_L_2205 | ON_04165 | RW001 | HR L | 63.26 | MB
| ON_04166 | RW001 | HR L | 63.26 | MB
| ON_04167 | RW001 | HR L | 63.26 | MB
| ON_04168 | RW001 | HR L | 63.26 | MB
| ON_04169 | RW001 | HR L | 63.26 | MB
| ON_04170 | RW001 | HR L | 63.22 | MB
| ON_04171 | RW001 | HR L | 63.18 | MB
| ON_04172 | RW001 | HR L | 63.14 | MB
| ON_04173 | RW001 | HR L | 63.1 | MB
| ON_04175 | RW001 | HR L | 63.06 | MB
| ON_04174 | RW001 | HR L | 63.02 | MB
ON_RW001_HR_R_2264 | ON_03504 | RW001 | HR R | 86.76 | BB
| ON_03503 | RW001 | HR R | 86.78 | BB
| ON_03500 | RW001 | HR R | 86.8 | BB
| ON_03496 | RW001 | HR R | 86.82 | BB
| ON_03499 | RW001 | HR R | 86.84 | BB
| ON_03495 | RW001 | HR R | 86.86 | BB
| ON_03492 | RW001 | HR R | 86.88 | BB
ON_RW001_HR_R_2275 | ON_03913 | RW001 | HR R | 88.2 | BB
| ON_03908 | RW001 | HR R | 88.22 | BB
| ON_03907 | RW001 | HR R | 88.24 | BB
| ON_03905 | RW001 | HR R | 88.26 | BB
| ON_03898 | RW001 | HR R | 88.28 | BB
| ON_03899 | RW001 | HR R | 88.3 | BB
| ON_03895 | RW001 | HR R | 88.32 | BB
| ON_03894 | RW001 | HR R | 88.33 | BB
ON_RW001_HR_R_2281 | ON_02681 | RW001 | HR R | 89.69 | BB
| ON_02680 | RW001 | HR R | 89.73 | BB
| ON_02679 | RW001 | HR R | 89.77 | BB
| ON_02678 | RW001 | HR R | 89.8 | BB
| ON_02676 | RW001 | HR R | 89.84 | BB
| ON_02675 | RW001 | HR R | 89.89 | BB
| ON_02672 | RW001 | HR R | 89.92 | BB
| ON_02668 | RW001 | HR R | 89.96 | BB
ON_RW001_HR_R_2285 | ON_05286 | RW001 | HR R | 92.73 | MB
| ON_05287 | RW001 | HR R | 92.76 | MB
| ON_05288 | RW001 | HR R | 92.78 | MB
| ON_05289 | RW001 | HR R | 92.8 | MB
| ON_05290 | RW001 | HR R | 92.82 | MB
| ON_05291 | RW001 | HR R | 92.84 | MB
| ON_05292 | RW001 | HR R | 92.86 | MB
| ON_05293 | RW001 | HR R | 92.88 | MB
| ON_05294 | RW001 | HR R | 92.9 | MB
| ON_05295 | RW001 | HR R | 92.92 | MB
| ON_05296 | RW001 | HR R | 92.95 | MB
| ON_05297 | RW001 | HR R | 92.96 | MB
| ON_05298 | RW001 | HR R | 92.98 | MB
ON_RW001_HR_R_2287 | ON_05304 | RW001 | HR R | 93.1 | MB
| ON_05305 | RW001 | HR R | 93.12 | MB
| ON_05306 | RW001 | HR R | 93.14 | MB
| ON_05307 | RW001 | HR R | 93.16 | MB
| ON_05308 | RW001 | HR R | 93.18 | MB
| ON_05309 | RW001 | HR R | 93.2 | MB
| ON_05310 | RW001 | HR R | 93.22 | MB
| ON_05311 | RW001 | HR R | 93.24 | MB
| ON_05312 | RW001 | HR R | 93.26 | MB
| ON_05313 | RW001 | HR R | 93.28 | MB
| ON_05314 | RW001 | HR R | 93.3 | MB
| ON_05315 | RW001 | HR R | 93.32 | MB
| ON_05316 | RW001 | HR R | 93.34 | MB
| ON_05317 | RW001 | HR R | 93.35 | MB
| ON_05318 | RW001 | HR R | 93.37 | MB
| ON_05319 | RW001 | HR R | 93.39 | MB
| ON_05320 | RW001 | HR R | 93.41 | MB
| ON_05321 | RW001 | HR R | 93.43 | MB
| ON_05322 | RW001 | HR R | 93.45 | MB
| ON_05323 | RW001 | HR R | 93.49 | MB
ON_RW001_HR_R_2314 | ON_09998 | RW001 | HR R | 117.56 | MB
| ON_09999 | RW001 | HR R | 117.59 | MB
| ON_10000 | RW001 | HR R | 117.61 | MB
| ON_10001 | RW001 | HR R | 117.63 | MB
| ON_10002 | RW001 | HR R | 117.65 | MB
| ON_10003 | RW001 | HR R | 117.67 | MB
| ON_10004 | RW001 | HR R | 117.69 | MB
| ON_10005 | RW001 | HR R | 117.71 | MB
| ON_10006 | RW001 | HR R | 117.72 | MB
| ON_10007 | RW001 | HR R | 117.74 | MB
| ON_10008 | RW001 | HR R | 117.77 | MB
| ON_10009 | RW001 | HR R | 117.79 | MB
| ON_10011 | RW001 | HR R | 117.82 | MB
| ON_10012 | RW001 | HR R | 117.84 | MB
| ON_10014 | RW001 | HR R | 117.86 | MB
| ON_10016 | RW001 | HR R | 117.89 | MB
| ON_09959 | RW001 | HR R | 117.91 | MB
| ON_09960 | RW001 | HR R | 117.93 | MB
| ON_09962 | RW001 | HR R | 117.95 | MB
| ON_09964 | RW001 | HR R | 117.98 | MB
ON_RW001_HR_R_2315 | ON_09969 | RW001 | HR R | 118 | MB
| ON_09974 | RW001 | HR R | 118.03 | MB
| ON_09978 | RW001 | HR R | 118.05 | MB
| ON_09979 | RW001 | HR R | 118.07 | MB
| ON_09980 | RW001 | HR R | 118.09 | MB
| ON_09981 | RW001 | HR R | 118.12 | MB
| ON_09982 | RW001 | HR R | 118.14 | MB
| ON_09983 | RW001 | HR R | 118.17 | MB
| ON_09984 | RW001 | HR R | 118.19 | MB
| ON_09985 | RW001 | HR R | 118.21 | MB
| ON_09986 | RW001 | HR R | 118.23 | MB
| ON_09987 | RW001 | HR R | 118.26 | MB
| ON_09937 | RW001 | HR R | 118.28 | MB
ON_RW001_HR_R_2318 | ON_09944 | RW001 | HR R | 121.51 | MB
| ON_09945 | RW001 | HR R | 121.53 | MB
| ON_09946 | RW001 | HR R | 121.55 | MB
| ON_09947 | RW001 | HR R | 121.57 | MB
| ON_09948 | RW001 | HR R | 121.59 | MB
| ON_09949 | RW001 | HR R | 121.61 | MB
| ON_09950 | RW001 | HR R | 121.64 | MB
| ON_09951 | RW001 | HR R | 121.66 | MB
| ON_09952 | RW001 | HR R | 121.68 | MB
| ON_09953 | RW001 | HR R | 121.7 | MB
| ON_09954 | RW001 | HR R | 121.72 | MB
| ON_09955 | RW001 | HR R | 121.75 | MB
| ON_09956 | RW001 | HR R | 121.77 | MB
| ON_09916 | RW001 | HR R | 121.79 | MB
| ON_09918 | RW001 | HR R | 121.82 | MB
| ON_09919 | RW001 | HR R | 121.84 | MB
| ON_09920 | RW001 | HR R | 121.86 | MB
| ON_09835 | RW001 | HR R | 121.88 | MB
| ON_09838 | RW001 | HR R | 121.91 | MB
| ON_09841 | RW001 | HR R | 121.93 | MB
| ON_09843 | RW001 | HR R | 121.95 | MB
| ON_09847 | RW001 | HR R | 121.98 | MB
| ON_09851 | RW001 | HR R | 122 | MB
| ON_09854 | RW001 | HR R | 122.02 | MB
| ON_09857 | RW001 | HR R | 122.04 | MB
| ON_09775 | RW001 | HR R | 122.06 | MB
| ON_09777 | RW001 | HR R | 122.09 | MB
| ON_09778 | RW001 | HR R | 122.11 | MB
| ON_09779 | RW001 | HR R | 122.13 | MB
| ON_09753 | RW001 | HR R | 122.16 | MB
| ON_09756 | RW001 | HR R | 122.18 | MB
| ON_09759 | RW001 | HR R | 122.2 | MB
| ON_09761 | RW001 | HR R | 122.22 | MB
| ON_09763 | RW001 | HR R | 122.24 | MB
| ON_09765 | RW001 | HR R | 122.27 | MB
| ON_09717 | RW001 | HR R | 122.29 | MB
| ON_09719 | RW001 | HR R | 122.31 | MB
| ON_09720 | RW001 | HR R | 122.34 | MB
| ON_09722 | RW001 | HR R | 122.36 | MB
| ON_09693 | RW001 | HR R | 122.38 | MB
| ON_09694 | RW001 | HR R | 122.4 | MB
| ON_09695 | RW001 | HR R | 122.43 | MB
| ON_09697 | RW001 | HR R | 122.45 | MB
| ON_09699 | RW001 | HR R | 122.47 | MB
| ON_09701 | RW001 | HR R | 122.49 | MB
ON_RW028_HR_R_2785 | ON_02706 | RW028 | HR R | 84.36 | BB
| ON_02705 | RW028 | HR R | 84.39 | BB
| ON_02703 | RW028 | HR R | 84.42 | BB
| ON_02798 | RW028 | HR R | 84.44 | BB
| ON_02797 | RW028 | HR R | 84.47 | BB
| ON_02795 | RW028 | HR R | 84.49 | BB
| ON_02793 | RW028 | HR R | 84.52 | BB
| ON_02789 | RW028 | HR R | 84.54 | BB
ON_RW032_HR_L_2942 | ON_08226 | RW032 | HR L | 11.01 | MB
| ON_08225 | RW032 | HR L | 10.97 | MB
| ON_08224 | RW032 | HR L | 10.93 | MB
| ON_08223 | RW032 | HR L | 10.89 | MB
| ON_08233 | RW032 | HR L | 10.85 | MB
| ON_08232 | RW032 | HR L | 10.81 | MB
| ON_08231 | RW032 | HR L | 10.77 | MB
| ON_08230 | RW032 | HR L | 10.73 | MB
| ON_08229 | RW032 | HR L | 10.69 | MB
ON_RW032_HR_L_2946 | ON_08270 | RW032 | HR L | 10.02 | BB
| ON_08268 | RW032 | HR L | 10.01 | BB
| ON_08266 | RW032 | HR L | 10 | BB
| ON_08282 | RW032 | HR L | 9.99 | BB
| ON_08280 | RW032 | HR L | 9.98 | BB
| ON_08278 | RW032 | HR L | 9.97 | BB
| ON_08276 | RW032 | HR L | 9.96 | BB
| ON_08284 | RW032 | HR L | 9.96 | BB
| ON_08285 | RW032 | HR L | 9.95 | BB
| ON_08286 | RW032 | HR L | 9.94 | BB
| ON_08295 | RW032 | HR L | 9.93 | BB
| ON_08293 | RW032 | HR L | 9.92 | BB
| ON_08291 | RW032 | HR L | 9.91 | BB
| ON_07362 | RW032 | HR L | 9.9 | BB
| ON_07317 | RW032 | HR L | 9.89 | BB
| ON_07320 | RW032 | HR L | 9.88 | BB
| ON_07321 | RW032 | HR L | 9.87 | BB
| ON_07318 | RW032 | HR L | 9.86 | BB
| ON_07319 | RW032 | HR L | 9.86 | BB
ON_RW032_HR_L_2952 | ON_06948 | RW032 | HR L | 7.08 | MB
| ON_06947 | RW032 | HR L | 7.06 | MB
| ON_06949 | RW032 | HR L | 7.03 | MB
| ON_06950 | RW032 | HR L | 7.01 | MB
| ON_06952 | RW032 | HR L | 6.99 | MB
| ON_06951 | RW032 | HR L | 6.97 | MB
| ON_06953 | RW032 | HR L | 6.94 | MB
| ON_07011 | RW032 | HR L | 6.92 | MB
ON_RW032_HR_R_2974 | ON_07459 | RW032 | HR R | 9.35 | BB
| ON_07455 | RW032 | HR R | 9.37 | BB
| ON_07454 | RW032 | HR R | 9.4 | BB
| ON_07314 | RW032 | HR R | 9.42 | BB
| ON_07315 | RW032 | HR R | 9.45 | BB
| ON_07312 | RW032 | HR R | 9.47 | BB
WNN_RW009_HR_L_4580 | WNN_02510 | RW009 | HR L | 77.67 | MB
| WNN_02551 | RW009 | HR L | 77.65 | MB
| WNN_02550 | RW009 | HR L | 77.63 | MB
| WNN_02548 | RW009 | HR L | 77.61 | MB
| WNN_02546 | RW009 | HR L | 77.6 | MB
| WNN_02544 | RW009 | HR L | 77.58 | MB
| WNN_02542 | RW009 | HR L | 77.56 | MB
| WNN_02540 | RW009 | HR L | 77.55 | MB
| WNN_02538 | RW009 | HR L | 77.54 | MB
| WNN_02535 | RW009 | HR L | 77.51 | MB
| WNN_02534 | RW009 | HR L | 77.5 | MB
| WNN_02533 | RW009 | HR L | 77.49 | MB
| WNN_02531 | RW009 | HR L | 77.47 | MB
| WNN_02527 | RW009 | HR L | 77.45 | MB
| WNN_02528 | RW009 | HR L | 77.43 | MB
| WNN_02529 | RW009 | HR L | 77.42 | MB
| WNN_02530 | RW009 | HR L | 77.42 | MB
| WNN_02532 | RW009 | HR L | 77.39 | MB
| WNN_02536 | RW009 | HR L | 77.37 | MB
| WNN_02537 | RW009 | HR L | 77.35 | MB
| WNN_02539 | RW009 | HR L | 77.34 | MB
| WNN_02541 | RW009 | HR L | 77.33 | MB
| WNN_02543 | RW009 | HR L | 77.31 | MB
WNN_RW009_HR_L_4750 | WNN_08669 | RW009 | HR L | 25.99 | BB
| WNN_08671 | RW009 | HR L | 25.95 | BB
| WNN_08673 | RW009 | HR L | 25.91 | BB
| WNN_08675 | RW009 | HR L | 25.87 | BB
| WNN_08677 | RW009 | HR L | 25.83 | BB
| WNN_08679 | RW009 | HR L | 25.79 | BB
| WNN_08681 | RW009 | HR L | 25.75 | BB
| WNN_08683 | RW009 | HR L | 25.71 | BB
| WNN_08685 | RW009 | HR L | 25.67 | BB
| WNN_08687 | RW009 | HR L | 25.63 | BB
| WNN_08689 | RW009 | HR L | 25.61 | BB
WNN_RW009_HR_R_4904 | WNN_08680 | RW009 | HR R | 25.8 | MB
| WNN_08678 | RW009 | HR R | 25.84 | MB
| WNN_08676 | RW009 | HR R | 25.88 | MB
| WNN_08674 | RW009 | HR R | 25.92 | MB
| WNN_08672 | RW009 | HR R | 25.96 | MB
| WNN_08670 | RW009 | HR R | 26 | MB
| WNN_08667 | RW009 | HR R | 26.04 | MB
WNN_RW009_HR_R_5061 | WNN_02384 | RW009 | HR R | 75.77 | BB
| WNN_02444 | RW009 | HR R | 75.79 | BB
| WNN_02443 | RW009 | HR R | 75.8 | BB
| WNN_02442 | RW009 | HR R | 75.81 | BB
| WNN_02439 | RW009 | HR R | 75.83 | BB
| WNN_02436 | RW009 | HR R | 75.85 | BB
| WNN_02433 | RW009 | HR R | 75.87 | BB
| WNN_02435 | RW009 | HR R | 75.87 | BB
| WNN_02430 | RW009 | HR R | 75.89 | BB
| WNN_02429 | RW009 | HR R | 75.93 | BB
WNN_RW009_HR_R_5071 | WNN_02473 | RW009 | HR R | 78.27 | BB
| WNN_02474 | RW009 | HR R | 78.29 | BB
| WNN_02475 | RW009 | HR R | 78.31 | BB
| WNN_02477 | RW009 | HR R | 78.36 | BB
| WNN_02478 | RW009 | HR R | 78.37 | BB
| WNN_02479 | RW009 | HR R | 78.39 | BB
WNN_RW009_HR_R_5072 | WNN_02480 | RW009 | HR R | 78.41 | MB
| WNN_02481 | RW009 | HR R | 78.43 | MB
| WNN_02482 | RW009 | HR R | 78.45 | MB
| WNN_02483 | RW009 | HR R | 78.47 | MB
| WNN_02484 | RW009 | HR R | 78.49 | MB
| WNN_02485 | RW009 | HR R | 78.51 | MB
| WNN_02486 | RW009 | HR R | 78.53 | MB
| WNN_02487 | RW009 | HR R | 78.55 | MB
| WNN_02488 | RW009 | HR R | 78.57 | MB
| WNN_02460 | RW009 | HR R | 78.59 | MB
WNN_RW009_HR_R_5080 | WNN_02409 | RW009 | HR R | 79.69 | BB
| WNN_02411 | RW009 | HR R | 79.71 | BB
| WNN_02413 | RW009 | HR R | 79.73 | BB
| WNN_02414 | RW009 | HR R | 79.76 | BB
| WNN_02417 | RW009 | HR R | 79.77 | BB
| WNN_02418 | RW009 | HR R | 79.79 | BB
| WNN_02419 | RW009 | HR R | 79.81 | BB
| WNN_02420 | RW009 | HR R | 79.83 | BB
| WNN_02421 | RW009 | HR R | 79.86 | BB
| WNN_02425 | RW009 | HR R | 79.9 | BB
WNN_RW010_HR_L_5222 | WNN_11328 | RW010 | HR L | 16.58 | MB
| WNN_11379 | RW010 | HR L | 16.55 | MB
| WNN_11382 | RW010 | HR L | 16.53 | MB
| WNN_11384 | RW010 | HR L | 16.51 | MB
| WNN_11386 | RW010 | HR L | 16.48 | MB
| WNN_11388 | RW010 | HR L | 16.46 | MB
WNN_RW010_HR_L_5226 | WNN_11102 | RW010 | HR L | 16.28 | MB
| WNN_11103 | RW010 | HR L | 16.26 | MB
| WNN_11105 | RW010 | HR L | 16.23 | MB
| WNN_11107 | RW010 | HR L | 16.21 | MB
| WNN_11116 | RW010 | HR L | 16.18 | MB
| WNN_11757 | RW010 | HR L | 16.16 | MB
| WNN_11759 | RW010 | HR L | 16.13 | MB
| WNN_11763 | RW010 | HR L | 16.1 | MB
WNN_RW010_HR_L_5231 | WNN_11365 | RW010 | HR L | 15.89 | MB
| WNN_11368 | RW010 | HR L | 15.87 | MB
| WNN_11272 | RW010 | HR L | 15.84 | MB
| WNN_11293 | RW010 | HR L | 15.81 | MB
| WNN_11271 | RW010 | HR L | 15.8 | MB
| WNN_11294 | RW010 | HR L | 15.78 | MB
| WNN_11295 | RW010 | HR L | 15.75 | MB
WNN_RW010_HR_L_5281 | WNN_11005 | RW010 | HR L | 11.13 | BB
| WNN_11010 | RW010 | HR L | 11.1 | BB
| WNN_11011 | RW010 | HR L | 11.08 | BB
| WNN_11012 | RW010 | HR L | 11.05 | BB
| WNN_11013 | RW010 | HR L | 11.03 | BB
| WNN_11014 | RW010 | HR L | 10.99 | BB
WNN_RW010_HR_L_5300 | WNN_03704 | RW010 | HR L | 6.58 | BB
| WNN_03706 | RW010 | HR L | 6.56 | BB
| WNN_03708 | RW010 | HR L | 6.53 | BB
| WNN_03711 | RW010 | HR L | 6.51 | BB
| WNN_03714 | RW010 | HR L | 6.48 | BB
| WNN_03715 | RW010 | HR L | 6.46 | BB
| WNN_03717 | RW010 | HR L | 6.43 | BB
| WNN_03719 | RW010 | HR L | 6.4 | BB
| WNN_03721 | RW010 | HR L | 6.38 | BB
| WNN_03723 | RW010 | HR L | 6.35 | BB
| WNN_03725 | RW010 | HR L | 6.33 | BB
| WNN_03727 | RW010 | HR L | 6.3 | BB
| WNN_03729 | RW010 | HR L | 6.29 | BB
| WNN_03730 | RW010 | HR L | 6.26 | BB
| WNN_04037 | RW010 | HR L | 6.23 | BB
| WNN_04038 | RW010 | HR L | 6.21 | BB
| WNN_04040 | RW010 | HR L | 6.18 | BB
WNN_RW010_HR_L_5302 | WNN_04046 | RW010 | HR L | 6.11 | MB
| WNN_04048 | RW010 | HR L | 6.08 | MB
| WNN_04051 | RW010 | HR L | 6.06 | MB
| WNN_04053 | RW010 | HR L | 6.03 | MB
| WNN_04055 | RW010 | HR L | 6 | MB
| WNN_04057 | RW010 | HR L | 5.98 | MB
| WNN_04059 | RW010 | HR L | 5.95 | MB
| WNN_04060 | RW010 | HR L | 5.93 | MB
| WNN_04062 | RW010 | HR L | 5.9 | MB
| WNN_04064 | RW010 | HR L | 5.88 | MB
| WNN_04066 | RW010 | HR L | 5.86 | MB
| WNN_04068 | RW010 | HR L | 5.84 | MB
| WNN_04070 | RW010 | HR L | 5.81 | MB
| WNN_04072 | RW010 | HR L | 5.79 | MB
| WNN_04074 | RW010 | HR L | 5.76 | MB
| WNN_04076 | RW010 | HR L | 5.74 | MB
| WNN_04078 | RW010 | HR L | 5.71 | MB
WNN_RW010_HR_R_5378 | WNN_03906 | RW010 | HR R | 4.21 | BB
| WNN_03912 | RW010 | HR R | 4.24 | BB
| WNN_03915 | RW010 | HR R | 4.26 | BB
| WNN_03919 | RW010 | HR R | 4.29 | BB
| WNN_04196 | RW010 | HR R | 4.31 | BB
| WNN_03883 | RW010 | HR R | 4.34 | BB
| WNN_03886 | RW010 | HR R | 4.37 | BB
WNN_RW010_HR_R_5417 | WNN_04907 | RW010 | HR R | 8.1 | BB
| WNN_04905 | RW010 | HR R | 8.12 | BB
| WNN_04903 | RW010 | HR R | 8.15 | BB
| WNN_04900 | RW010 | HR R | 8.19 | BB
| WNN_04899 | RW010 | HR R | 8.21 | BB
| WNN_04896 | RW010 | HR R | 8.23 | BB
| WNN_04894 | RW010 | HR R | 8.26 | BB
WNN_RW010_HR_R_5552 | WNN_03405 | RW010 | HR R | 31.12 | MB
| WNN_03409 | RW010 | HR R | 31.13 | MB
| WNN_03351 | RW010 | HR R | 31.17 | MB
| WNN_03352 | RW010 | HR R | 31.17 | MB
| WNN_03353 | RW010 | HR R | 31.18 | MB
| WNN_03355 | RW010 | HR R | 31.21 | MB
WNZ_RW013_HR_R_6250 | WNZ_07889 | RW013 | HR R | 18.3 | BB
| WNZ_07890 | RW013 | HR R | 18.33 | BB
| WNZ_07891 | RW013 | HR R | 18.36 | BB
| WNZ_07892 | RW013 | HR R | 18.38 | BB
| WNZ_07893 | RW013 | HR R | 18.41 | BB
| WNZ_07894 | RW013 | HR R | 18.43 | BB
| WNZ_07896 | RW013 | HR R | 18.46 | BB
| WNZ_07897 | RW013 | HR R | 18.49 | BB
| WNZ_07899 | RW013 | HR R | 18.51 | BB
WNZ_RW013_HR_R_6252 | WNZ_07734 | RW013 | HR R | 18.67 | BB
| WNZ_07735 | RW013 | HR R | 18.68 | BB
| WNZ_07736 | RW013 | HR R | 18.69 | BB
| WNZ_07737 | RW013 | HR R | 18.71 | BB
| WNZ_07738 | RW013 | HR R | 18.74 | BB
| WNZ_07739 | RW013 | HR R | 18.75 | BB
| WNZ_16900 | RW013 | HR R | 18.76 | BB
WNZ_RW013_HR_R_6254 | WNZ_22994 | RW013 | HR R | 19.32 | MB
| WNZ_22989 | RW013 | HR R | 19.36 | MB
| WNZ_22991 | RW013 | HR R | 19.36 | MB
| WNZ_22988 | RW013 | HR R | 19.38 | MB
| WNZ_22983 | RW013 | HR R | 19.39 | MB
| WNZ_22984 | RW013 | HR R | 19.39 | MB
WNZ_RW015_HR_L_6434 | WNZ_05047 | RW015 | HR L | 43.16 | BB
| WNZ_05042 | RW015 | HR L | 43.13 | BB
| WNZ_05038 | RW015 | HR L | 43.1 | BB
| WNZ_05091 | RW015 | HR L | 43.07 | BB
| WNZ_05092 | RW015 | HR L | 43.04 | BB
| WNZ_05093 | RW015 | HR L | 43.01 | BB
| WNZ_05094 | RW015 | HR L | 42.98 | BB
| WNZ_05095 | RW015 | HR L | 42.95 | BB
| WNZ_05140 | RW015 | HR L | 42.92 | BB
| WNZ_05141 | RW015 | HR L | 42.91 | BB
WNZ_RW015_HR_R_6558 | WNZ_05106 | RW015 | HR R | 42.9 | MB
| WNZ_05137 | RW015 | HR R | 42.9 | MB
| WNZ_05109 | RW015 | HR R | 42.92 | MB
| WNZ_05136 | RW015 | HR R | 42.92 | MB
| WNZ_05090 | RW015 | HR R | 42.95 | MB
| WNZ_05089 | RW015 | HR R | 42.98 | MB
| WNZ_05088 | RW015 | HR R | 43.01 | MB
| WNZ_05087 | RW015 | HR R | 43.04 | MB
| WNZ_05086 | RW015 | HR R | 43.07 | MB
| WNZ_05037 | RW015 | HR R | 43.1 | MB
| WNZ_05041 | RW015 | HR R | 43.13 | MB
| WNZ_05046 | RW015 | HR R | 43.16 | MB
WNZ_RW015_HR_R_6602 | WNZ_07313 | RW015 | HR R | 60.8 | MB
| WNZ_07315 | RW015 | HR R | 60.81 | MB
| WNZ_07317 | RW015 | HR R | 60.82 | MB
| WNZ_07319 | RW015 | HR R | 60.84 | MB
| WNZ_07321 | RW015 | HR R | 60.85 | MB
| WNZ_07323 | RW015 | HR R | 60.87 | MB
| WNZ_07325 | RW015 | HR R | 60.88 | MB
| WNZ_07327 | RW015 | HR R | 60.9 | MB
| WNZ_07286 | RW015 | HR R | 60.92 | MB
| WNZ_07288 | RW015 | HR R | 60.93 | MB
| WNZ_07290 | RW015 | HR R | 60.94 | MB
| WNZ_07292 | RW015 | HR R | 60.96 | MB
| WNZ_07294 | RW015 | HR R | 60.97 | MB
| WNZ_07296 | RW015 | HR R | 60.98 | MB
| WNZ_07298 | RW015 | HR R | 61 | MB
WNZ_RW015_HR_R_6605 | WNZ_07310 | RW015 | HR R | 61.18 | MB
| WNZ_07312 | RW015 | HR R | 61.19 | MB
| WNZ_07276 | RW015 | HR R | 61.21 | MB
| WNZ_07278 | RW015 | HR R | 61.22 | MB
| WNZ_07280 | RW015 | HR R | 61.23 | MB
| WNZ_07282 | RW015 | HR R | 61.23 | MB
| WNZ_07284 | RW015 | HR R | 61.23 | MB
| WNZ_07259 | RW015 | HR R | 61.24 | MB
| WNZ_07262 | RW015 | HR R | 61.25 | MB
| WNZ_07263 | RW015 | HR R | 61.26 | MB
| WNZ_07264 | RW015 | HR R | 61.26 | MB
WNZ_RW015_HR_R_6607 | WNZ_07270 | RW015 | HR R | 61.29 | MB
| WNZ_07272 | RW015 | HR R | 61.3 | MB
| WNZ_07274 | RW015 | HR R | 61.32 | MB
| WNZ_07233 | RW015 | HR R | 61.33 | MB
| WNZ_07235 | RW015 | HR R | 61.34 | MB
| WNZ_07237 | RW015 | HR R | 61.36 | MB
| WNZ_07239 | RW015 | HR R | 61.37 | MB
| WNZ_07241 | RW015 | HR R | 61.38 | MB
| WNZ_07243 | RW015 | HR R | 61.4 | MB
| WNZ_07245 | RW015 | HR R | 61.41 | MB
| WNZ_07247 | RW015 | HR R | 61.42 | MB
| WNZ_07249 | RW015 | HR R | 61.44 | MB
| WNZ_07251 | RW015 | HR R | 61.45 | MB
| WNZ_07253 | RW015 | HR R | 61.47 | MB
| WNZ_07255 | RW015 | HR R | 61.48 | MB
| WNZ_07202 | RW015 | HR R | 61.49 | MB
| WNZ_07204 | RW015 | HR R | 61.51 | MB
| WNZ_07206 | RW015 | HR R | 61.52 | MB
| WNZ_07208 | RW015 | HR R | 61.53 | MB
| WNZ_07210 | RW015 | HR R | 61.55 | MB
| WNZ_07213 | RW015 | HR R | 61.56 | MB
| WNZ_07214 | RW015 | HR R | 61.57 | MB
| WNZ_07217 | RW015 | HR R | 61.59 | MB
| WNZ_07219 | RW015 | HR R | 61.6 | MB
| WNZ_07222 | RW015 | HR R | 61.62 | MB
| WNZ_07225 | RW015 | HR R | 61.63 | MB
| WNZ_07227 | RW015 | HR R | 61.65 | MB
| WNZ_07230 | RW015 | HR R | 61.66 | MB
| WNZ_07189 | RW015 | HR R | 61.68 | MB
| WNZ_07194 | RW015 | HR R | 61.69 | MB
| WNZ_07198 | RW015 | HR R | 61.71 | MB
| WNZ_07199 | RW015 | HR R | 61.71 | MB
| WNZ_07200 | RW015 | HR R | 61.71 | MB
WNZ_RW016_HR_L_6792 | WNZ_08538 | RW016 | HR L | 17.39 | BB
| WNZ_08540 | RW016 | HR L | 17.38 | BB
| WNZ_08542 | RW016 | HR L | 17.36 | BB
| WNZ_08544 | RW016 | HR L | 17.35 | BB
| WNZ_08546 | RW016 | HR L | 17.33 | BB
| WNZ_08548 | RW016 | HR L | 17.32 | BB
| WNZ_08551 | RW016 | HR L | 17.3 | BB
| WNZ_08553 | RW016 | HR L | 17.28 | BB
| WNZ_08555 | RW016 | HR L | 17.27 | BB
| WNZ_08557 | RW016 | HR L | 17.25 | BB
| WNZ_08517 | RW016 | HR L | 17.24 | BB
| WNZ_08519 | RW016 | HR L | 17.22 | BB
| WNZ_08521 | RW016 | HR L | 17.21 | BB
| WNZ_08523 | RW016 | HR L | 17.19 | BB
| WNZ_08525 | RW016 | HR L | 17.18 | BB
| WNZ_08527 | RW016 | HR L | 17.16 | BB
| WNZ_08529 | RW016 | HR L | 17.15 | BB
| WNZ_08531 | RW016 | HR L | 17.13 | BB
| WNZ_08500 | RW016 | HR L | 17.12 | BB
| WNZ_08502 | RW016 | HR L | 17.1 | BB
| WNZ_08504 | RW016 | HR L | 17.08 | BB
| WNZ_08506 | RW016 | HR L | 17.07 | BB
| WNZ_08508 | RW016 | HR L | 17.05 | BB
| WNZ_08510 | RW016 | HR L | 17.04 | BB
| WNZ_08511 | RW016 | HR L | 17.02 | BB
WNZ_RW016_HR_L_6793 | WNZ_08401 | RW016 | HR L | 16.94 | BB
| WNZ_08489 | RW016 | HR L | 16.92 | BB
| WNZ_08491 | RW016 | HR L | 16.9 | BB
| WNZ_08493 | RW016 | HR L | 16.89 | BB
| WNZ_08495 | RW016 | HR L | 16.87 | BB
| WNZ_08497 | RW016 | HR L | 16.86 | BB
| WNZ_08381 | RW016 | HR L | 16.84 | BB
| WNZ_08384 | RW016 | HR L | 16.83 | BB
| WNZ_08386 | RW016 | HR L | 16.81 | BB
| WNZ_08388 | RW016 | HR L | 16.79 | BB
| WNZ_08390 | RW016 | HR L | 16.78 | BB
| WNZ_08392 | RW016 | HR L | 16.76 | BB
| WNZ_08394 | RW016 | HR L | 16.75 | BB
| WNZ_08395 | RW016 | HR L | 16.73 | BB
| WNZ_08480 | RW016 | HR L | 16.72 | BB
| WNZ_08482 | RW016 | HR L | 16.7 | BB
| WNZ_08484 | RW016 | HR L | 16.69 | BB
| WNZ_08486 | RW016 | HR L | 16.67 | BB
| WNZ_08488 | RW016 | HR L | 16.66 | BB
| WNZ_08366 | RW016 | HR L | 16.64 | BB
| WNZ_08368 | RW016 | HR L | 16.62 | BB
| WNZ_08369 | RW016 | HR L | 16.6 | BB
| WNZ_08370 | RW016 | HR L | 16.59 | BB
| WNZ_08371 | RW016 | HR L | 16.57 | BB
| WNZ_08372 | RW016 | HR L | 16.56 | BB
| WNZ_08373 | RW016 | HR L | 16.54 | BB
| WNZ_08374 | RW016 | HR L | 16.52 | BB
WNZ_RW016_HR_R_6799 | WNZ_08342 | RW016 | HR R | 16.11 | BB
| WNZ_08454 | RW016 | HR R | 16.12 | BB
| WNZ_08452 | RW016 | HR R | 16.14 | BB
| WNZ_08450 | RW016 | HR R | 16.15 | BB
| WNZ_08448 | RW016 | HR R | 16.17 | BB
| WNZ_08430 | RW016 | HR R | 16.18 | BB
| WNZ_08428 | RW016 | HR R | 16.2 | BB
| WNZ_08426 | RW016 | HR R | 16.21 | BB
| WNZ_08424 | RW016 | HR R | 16.23 | BB
| WNZ_08422 | RW016 | HR R | 16.25 | BB
| WNZ_08420 | RW016 | HR R | 16.26 | BB
| WNZ_08418 | RW016 | HR R | 16.28 | BB
| WNZ_08416 | RW016 | HR R | 16.29 | BB
| WNZ_08414 | RW016 | HR R | 16.31 | BB
| WNZ_08412 | RW016 | HR R | 16.32 | BB
| WNZ_08410 | RW016 | HR R | 16.34 | BB
| WNZ_08408 | RW016 | HR R | 16.35 | BB
| WNZ_08953 | RW016 | HR R | 16.37 | BB
| WNZ_08952 | RW016 | HR R | 16.38 | BB
| WNZ_08951 | RW016 | HR R | 16.4 | BB
| WNZ_08950 | RW016 | HR R | 16.41 | BB
| WNZ_08949 | RW016 | HR R | 16.43 | BB
| WNZ_08948 | RW016 | HR R | 16.45 | BB
| WNZ_08947 | RW016 | HR R | 16.47 | BB
| WNZ_08946 | RW016 | HR R | 16.48 | BB
WNZ_RW020_HR_R_7003 | WNZ_22889 | RW020 | HR R | 30.12 | MB
| WNZ_22890 | RW020 | HR R | 30.14 | MB
| WNZ_22892 | RW020 | HR R | 30.18 | MB
| WNZ_22894 | RW020 | HR R | 30.22 | MB
| WNZ_22853 | RW020 | HR R | 30.26 | MB
| WNZ_22855 | RW020 | HR R | 30.29 | MB
| WNZ_22857 | RW020 | HR R | 30.33 | MB
WNZ_RW020_HR_R_7011 | WNZ_10265 | RW020 | HR R | 37.6 | MB
| WNZ_10267 | RW020 | HR R | 37.63 | MB
| WNZ_10269 | RW020 | HR R | 37.66 | MB
| WNZ_10271 | RW020 | HR R | 37.69 | MB
| WNZ_10275 | RW020 | HR R | 37.73 | MB
| WNZ_10277 | RW020 | HR R | 37.76 | MB
| WNZ_10281 | RW020 | HR R | 37.79 | MB
| WNZ_10284 | RW020 | HR R | 37.82 | MB
| WNZ_10287 | RW020 | HR R | 37.85 | MB
| WNZ_10529 | RW020 | HR R | 37.88 | MB
| WNZ_10532 | RW020 | HR R | 37.91 | MB
| WNZ_10534 | RW020 | HR R | 37.94 | MB
| WNZ_10537 | RW020 | HR R | 37.97 | MB
ZN_RW004_HR_L_8152 | ZN_08949 | RW004 | HR L | 246.88 | MB
| ZN_09249 | RW004 | HR L | 246.84 | MB
| ZN_09541 | RW004 | HR L | 246.8 | MB
| ZN_11863 | RW004 | HR L | 246.76 | MB
| ZN_09546 | RW004 | HR L | 246.72 | MB
| ZN_08472 | RW004 | HR L | 246.68 | MB
| ZN_12110 | RW004 | HR L | 246.64 | MB
| ZN_08891 | RW004 | HR L | 246.59 | MB
| ZN_08866 | RW004 | HR L | 246.55 | MB
| ZN_09722 | RW004 | HR L | 246.51 | MB
| ZN_11100 | RW004 | HR L | 246.47 | MB
| ZN_12039 | RW004 | HR L | 246.43 | MB
ZN_RW004_HR_L_8172 | ZN_09131 | RW004 | HR L | 235.19 | MB
| ZN_10995 | RW004 | HR L | 235.17 | MB
| ZN_09480 | RW004 | HR L | 235.14 | MB
| ZN_08705 | RW004 | HR L | 235.12 | MB
| ZN_10078 | RW004 | HR L | 235.1 | MB
| ZN_09850 | RW004 | HR L | 235.09 | MB
| ZN_10790 | RW004 | HR L | 235.07 | MB
| ZN_09122 | RW004 | HR L | 235.04 | MB
| ZN_09337 | RW004 | HR L | 235.02 | MB
| ZN_10548 | RW004 | HR L | 234.99 | MB
| ZN_09256 | RW004 | HR L | 234.96 | MB
ZN_RW004_HR_R_8268 | ZN_10091 | RW004 | HR R | 234.82 | BB
| ZN_11334 | RW004 | HR R | 234.84 | BB
| ZN_09957 | RW004 | HR R | 234.87 | BB
| ZN_12024 | RW004 | HR R | 234.9 | BB
| ZN_12290 | RW004 | HR R | 234.92 | BB
| ZN_10847 | RW004 | HR R | 234.95 | BB
| ZN_11086 | RW004 | HR R | 234.97 | BB
| ZN_10010 | RW004 | HR R | 235 | BB
| ZN_10216 | RW004 | HR R | 235.02 | BB
| ZN_09204 | RW004 | HR R | 235.05 | BB
| ZN_11301 | RW004 | HR R | 235.07 | BB
ZN_RW004_HR_R_8270 | ZN_12383 | RW004 | HR R | 235.09 | BB
| ZN_11070 | RW004 | HR R | 235.11 | BB
| ZN_10400 | RW004 | HR R | 235.14 | BB
| ZN_09625 | RW004 | HR R | 235.16 | BB
| ZN_08633 | RW004 | HR R | 235.19 | BB
| ZN_09955 | RW004 | HR R | 235.21 | BB
| ZN_11138 | RW004 | HR R | 235.24 | BB
ZN_RW073_HR_L_9707 | ZN_06535 | RW073 | HR L | 46.58 | BB
| ZN_06527 | RW073 | HR L | 46.54 | BB
| ZN_06501 | RW073 | HR L | 46.51 | BB
| ZN_06487 | RW073 | HR L | 46.48 | BB
| ZN_06472 | RW073 | HR L | 46.44 | BB
| ZN_06461 | RW073 | HR L | 46.39 | BB
| ZN_06449 | RW073 | HR L | 46.35 | BB
ZN_RW073_HR_L_9710 | ZN_06290 | RW073 | HR L | 46.17 | BB
| ZN_06297 | RW073 | HR L | 46.17 | BB
| ZN_06280 | RW073 | HR L | 46.13 | BB
| ZN_06278 | RW073 | HR L | 46.09 | BB
| ZN_06274 | RW073 | HR L | 46.05 | BB
| ZN_06271 | RW073 | HR L | 46.01 | BB
ZN_RW073_HR_R_9875 | ZN_06058 | RW073 | HR R | 45.3 | MB
| ZN_06097 | RW073 | HR R | 45.34 | MB
| ZN_06098 | RW073 | HR R | 45.34 | MB
| ZN_06105 | RW073 | HR R | 45.35 | MB
| ZN_06121 | RW073 | HR R | 45.36 | MB
| ZN_06122 | RW073 | HR R | 45.36 | MB
| ZN_06125 | RW073 | HR R | 45.36 | MB
| ZN_06135 | RW073 | HR R | 45.37 | MB
| ZN_06165 | RW073 | HR R | 45.4 | MB
| ZN_06188 | RW073 | HR R | 45.43 | MB
| ZN_06218 | RW073 | HR R | 45.47 | MB
| ZN_06223 | RW073 | HR R | 45.51 | MB
| ZN_06226 | RW073 | HR R | 45.55 | MB
| ZN_06229 | RW073 | HR R | 45.59 | MB
| ZN_06232 | RW073 | HR R | 45.63 | MB
| ZN_06235 | RW073 | HR R | 45.67 | MB
| ZN_06238 | RW073 | HR R | 45.71 | MB
| ZN_06242 | RW073 | HR R | 45.76 | MB
| ZN_06244 | RW073 | HR R | 45.77 | MB
ZN_RW079_HR_L_10118 | ZN_01224 | RW079 | HR L | 8.98 | MB
| ZN_01222 | RW079 | HR L | 8.95 | MB
| ZN_01220 | RW079 | HR L | 8.92 | MB
| ZN_01216 | RW079 | HR L | 8.89 | MB
| ZN_01212 | RW079 | HR L | 8.86 | MB
| ZN_01208 | RW079 | HR L | 8.83 | MB
| ZN_01204 | RW079 | HR L | 8.8 | MB
| ZN_01198 | RW079 | HR L | 8.77 | MB
| ZN_01187 | RW079 | HR L | 8.74 | MB
| ZN_01178 | RW079 | HR L | 8.71 | MB
| ZN_01171 | RW079 | HR L | 8.68 | MB
| ZN_01168 | RW079 | HR L | 8.65 | MB
| ZN_01163 | RW079 | HR L | 8.62 | MB
ZN_RW079_HR_R_10157 | ZN_00885 | RW079 | HR R | 6.92 | MB
| ZN_00888 | RW079 | HR R | 6.94 | MB
| ZN_00897 | RW079 | HR R | 6.97 | MB
| ZN_00904 | RW079 | HR R | 7 | MB
| ZN_00910 | RW079 | HR R | 7.03 | MB
| ZN_00916 | RW079 | HR R | 7.06 | MB
| ZN_00919 | RW079 | HR R | 7.09 | MB
Note on O5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Wordt ingevuld door opdrachtnemer op moment van inspectie.
Note on R5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Locatiegegevens opgenomen door opdrachtnemer met GPS
Note on S5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Locatiegegevens opgenomen door opdrachtnemer met GPS
Note on T5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Locatiegegevens opgenomen door opdrachtnemer met GPS

## Pulldown velden
Is de inspectie vroegtijdig beindigd
Ja
Nee
Vrije afstroom vanaf de weg
Water kan volledig vrij afstromen
Vrije afstroming wordt enigzins gehinderd door vervuiling
Vrije afstroming wordt ernstig gehinderd door vervuiling
Vrije asfstroming wordt enigzins gehinderd doordat kolk zich niet op het laagtste punt bevindt
Vrije afstroming wordt ernstig gehinderd doordat de kolk zich niet op het laagtste punt bevindt
Anders, zie opmerkingen
Omvang van verstopping van de inlaat
Niet noemenswaardig (0-10%)
Enigszins (10-25%)
Aanzienlijk (25-75%)
Ernstig (>75%)
Oorzaak verstopping van de inlaat
Blad
Zwerfvuil
Begroeiing
Anders
Materiaal
Beton
Metselwerk
Kunstof
Staal
Anders, zie opmerkingen
Noodzaak onderhoud/rehabilitatie
Geen
Reinigen
Reparatie (=kleine ingrepen nodig om ernstigere schade te voorkomen)
Renovatie (=groot onderhoud nodig om levensduur object te verlengen)
Vervangen (=gehele object moet vervangen)
Termijn van uitvoering maatregel
< 1 jaar
1-2 jaar
3-5 jaar
> 5 jaar
Geen maatregel nodig
Termijn volgende inspectie
1 jaar
5 jaar
10 jaar
20 jaar
> 20 jaar