## Blad1
Bijlage 1.1 Herziene Inschrijfstaat Gemalen Vlaardingen
Voor alle onderdelen geldt het volgende:
De inschrijver biedt marktconforme prijzen aan. Abnormaal lage inschrijvingen worden uitgesloten. De inschrijfstaat rekent automatisch door wat de totalen per jaar per onderdeel bedragen na het invullen van de eenheidsprijs. Ook rekent de inschrijfstaat automatisch door wat de totaalprijs per onderdeel en de gehele inschrijfsom bedragen. Deze bedragen dienen in het inschrijvingsbiljet te worden vermeld. De eenheidsprijzen zijn inclusief eenmalige kosten, uitvoeringskosten, algemene kosten en winst en risico.
In afwijking van de UAV 2012 blijven de verrekenprijzen gehandhaafd bij afwijking van meer dan 10%. Daarnaast geeft een lagere hoeveelheid ook geen recht op een vergoeding.
Tabel 1: Prijsoverzicht preventief onderhoud
In Tabel 1 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de preventieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 1. Prijsoverzicht preventief onderhoud
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal per jaar
1-1 | Drukriolering | Stuk | 58 |  | 0
1-2 | Centrale verdeelkast CVK | Stuk | 5 |  | 0
1-3 | Gemaal pompstation klein | Stuk | 14 |  | 0
1-4 | Gemaal pompstation middel | Stuk | 23 |  | 0
1-5 | Gemaal pompstation groot | Stuk | 4 |  | 0
1-6 | Poldergemaal | Stuk | 1 |  | 0
1-7 | Spoelgemaal | Stuk | 4 |  | 0
1-8 | Tunnelgemaal | Stuk | 1 |  | 0
1-9 | Drainagegemaal | Stuk | 15 |  | 0
|  |  |  | Subtotaal tabel 1 | 0
Vervolg tabel 1. Prijsoverzicht preventief onderhoud |  |  |  | Subtotaal tabel 1 | 0
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal per jaar
1-10 | Droog opgesteld gemaal Westwijk | Stuk | 1 |  | 0
1-11 | Droog opgesteld gemaal Holy exclusief 2 DWA pompen | Stuk | 1 |  | 0
1-12 | Droog opgesteld gemaal Holy inclusief 2 DWA pompen | Stuk | 1 |  | 0
1-13 | Droog opgesteld gemaal Groeneweg | Stuk | 1 |  | 0
1-14 | Droog opgesteld gemaal Vettenoord exclusief 1 RWA pomp | Stuk | 1 |  | 0
1-15 | Droog opgesteld gemaal Vettenoord inclusief 1 RWA pomp | Stuk | 1 |  | 0
1-16 | Droog opgesteld gemaal Boslaan | Stuk | 1 |  | 0
1-17 | Droog opgesteld gemaal Galgkade | Stuk | 1 |  | 0
1-18 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Westwijk | Stuk | 1 |  | 0
1-19 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Holy | Stuk | 1 |  | 0
1-20 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Groeneweg | Stuk | 1 |  | 0
1-21 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Vettenoord | Stuk | 1 |  | 0
1-22 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Boslaan | Stuk | 1 |  | 0
1-23 | Aanvullend preventief onderhoud droog opgesteld gemaal Galgkade | Stuk | 1 |  | 0
Totaalprijs preventief onderhoud, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Tabel 2: Prijsoverzicht correctief onderhoud / storingen
In Tabel 2 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor de correctieve onderhoudswerkzaamheden als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 2: Prijsoverzicht correctief onderhoud / storingen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal per jaar
2-1 | Verhelpen van storing aan alle drukriolering gemalen tussen 7:00uur en 16:30uur op maandag t/m vrijdag. | Storing | 10 |  | 0
2-2 | Verhelpen van storing aan alle drukriolering gemalen voor 7:00uur en na 16:30uur op maandag t/m vrijdag, zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. | Storing | 25 |  | 0
2-3 | Verhelpen van storing aan alle nat opgestelde gemalen tussen 7:00uur en 16:30uur op maandag t/m vrijdag. | Storing | 10 |  | 0
2-4 | Verhelpen van storing aan alle nat opgestelde gemalen voor 7:00uur en na 16:30uur op maandag t/m vrijdag, zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. | Storing | 20 |  | 0
2-5 | Verhelpen van storing aan alle droog opgestelde gemalen tussen 7:00uur en 16:30uur op maandag t/m vrijdag. | Storing | 5 |  | 0
2-6 | Verhelpen van storing aan alle droog opgestelde gemalen voor 7:00uur en na 16:30uur op maandag t/m vrijdag, zaterdagen, zondagen en officiële feestdagen. | Storing | 10 |  | 0
2-7 | Uurtarief monteur en bus voor oplossen storingen na de eerste 3 manuren per storing. | Uur | 1 |  | 0
Totaalprijs correctief onderhoud / storingen, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Tabel 3: Prijsoverzicht reinigen
In Tabel 3 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het reinigen als omschreven in het PVE. De prijzen worden gegeven per jaar.
Tabel 3: Prijsoverzicht reinigen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal per jaar
3-1 | Ontluchters (34 stuks per maand) | Stuk | 408 |  | 0
Totaalprijs reinigen, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Tabel 4: Prijsoverzicht verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
In Tabel 4 wordt aangegeven wat de kosten zijn voor het leveren en installeren van onderdelen voor de gemalen als omschreven in het aanbestedingsdocument.
Tabel 4: Prijsoverzicht verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal prijs
4-1 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=2m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 5 |  | 0
4-2 | Hijsketting rioolgemaal RVS 316, L=4m, incl. harpsluiting en veiligheidscertificaat. | Stuk | 5 |  | 0
4-3 | Pompkabel L= 10m 4x1,5 mm2. | Stuk | 3 |  | 0
4-4 | Pompkabel L= 10m 7x1,5 mm2. | Stuk | 3 |  | 0
4-5 | Pompkabel L=10m SUBCAB S3x2.5+3x2.5/3+S(4x0.5) t.b.v. Flygt concertor pomp. | Stuk | 1 |  | 0
4-6 | Balkeerklep 25mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
4-7 | Balkeerklep 40mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
4-8 | Balkeerklep 50mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 5 |  | 0
4-9 | Balkeerklep 65mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
4-10 | Balkeerklep 80mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
4-11 | Balkeerklep 100mm, materiaal gietijzer. | Stuk | 2 |  | 0
4-12 | Pompklauw type flygt 50 mm. | Stuk | 2 |  | 0
4-13 | Pompklauw type flygt 65 mm. | Stuk | 2 |  | 0
4-14 | Pompklauw type flygt 80 mm. | Stuk | 2 |  | 0
4-15 | Pompklauw type flygt 100 mm. | Stuk | 2 |  | 0
4-16 | Geleidestang RVS 316 voor drukriool (set van 2stuks) | Set | 3 |  | 0
4-17 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor drukriool | Stuk | 3 |  | 0
4-18 | Geleidestang RVS 316 voor nat opgesteld gemaal (set van 2stuks) | Set | 3 |  | 0
4-19 | Geleidestang bevestigingsbeugel RVS 316 voor nat opgesteld gemaal | Stuk | 3 |  | 0
4-20 | Drukopnemer Vegawell 52. | Stuk | 2 |  | 0
4-21 | Vlotterbal niveauregeling | Stuk | 5 |  | 0
4-22 | Nieveau meting open-bel | Stuk | 5 |  | 0
4-23 | Luchtslang niveauregeling type open-bel | Meter | 10 |  | 0
4-24 | Magneetschakelaar direct start tot 3 kW. | Stuk | 2 |  | 0
4-25 | Magneetschakelaar ster driehoek tot 7,5 kW. | Stuk | 2 |  | 0
4-26 | Aardlekschakelaar. | Stuk | 2 |  | 0
4-27 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-4 - 2,5-4A. | Stuk | 2 |  | 0
|  |  |  | Subtotaal tabel 4 | 0
Vervolg tabel 4: Prijsoverzicht verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen |  |  |  | Subtotaal tabel 4 | 0
Post nr. | Onderdeel | Eenheid | Hoeveelheid | Eenheidsprijs | Totaal prijs
4-28 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-6,3 - 4-6,3A. | Stuk | 2 |  | 0
4-29 | Motorbeveiligingschakelaar PKZM0-10 - 6,3-10A. | Stuk | 2 |  | 0
4-30 | Thermisch blok 2 - 4,5 A. | Stuk | 2 |  | 0
4-31 | Thermisch blok 4 - 7 A. | Stuk | 2 |  | 0
4-32 | Thermisch blok 6 – 10 A. | Stuk | 2 |  | 0
4-33 | Installatieautomaat C10. | Stuk | 2 |  | 0
4-34 | Installatieautomaat C16. | Stuk | 2 |  | 0
4-35 | Installatieautomaat C25. | Stuk | 2 |  | 0
4-36 | GPRS modem (4G / 5G), fabricaat Xylem. | Stuk | 2 |  | 0
4-37 | GPRS / 4G antenne t.b.v. APP. | Stuk | 4 |  | 0
4-38 | Accu's PLC besturing. | Stuk | 10 |  | 0
4-39 | Olie t.b.v. pomp | Liter | 20 |  | 0
4-40 | Vervangen pompen afgeprijst volgens tabel 6 | Stuk | 1 |  | 0
4-41 | Vervangen van besturingssystemen afgeprijst volgens tabel 6 | Stuk | 1 |  | 0
4-42 | Vervangen pomp als directielevering | Stuk | 1 |  | 0
4-43 | Uurtarief monteur + bus voor uitvoeren van bijkomende werkzaamheden | Uur | 1 |  | 0
Totaalprijs verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen, exclusief BTW |  |  |  |  | 0
Tabel 5: Prijsoverzicht vaste prijzen voor pompen en besturingssystemen
In Tabel 5 wordt aangegeven wat de kortingspercentages zijn op de brutoprijzen van te leveren pompen en besturingssytemen als omschreven in het aanbestedingsdocument.
Tabel 5: Prijsoverzicht vaste prijzen voor pompen en besturingssystemen
Post nr. | Onderdeel |  | Stelpost per jaar | Kortings-percentage | Stelpost incl. korting
5-1 | Flygt pompen |  | 100000 |  | 100000
5-2 | KSB pompen |  | 100000 |  | 100000
5-3 | Flygt besturingssytemen |  | 50000 |  | 50000
Totaalprijs vaste prijzen voor pompen en besturingssystemen, exclusief BTW |  |  |  |  | 250000
Tabel 6: Stelposten
In Tabel 6 wordt aangegeven welke stelposten per jaar worden opgenomen voor het leveren en installeren van afsluiters / terugslagkleppen en divers leidingwerk als omschreven in het aanbestedingsdocument.
Tabel 6: Stelposten
Post nr. | Onderdeel |  |  |  | Stelpost per jaar
6-1 | Stelpost afsluiters / terugslagkleppen |  |  |  | 50000
6-2 | Stelpost divers leidingwerk |  |  |  | 50000
Totaalprijs stelposten, exclusief BTW |  |  |  |  | 100000
Tabel 7: Prijsoverzicht totaal
In Tabel 7 worden de totaal prijzen van bovenstaande tabellen weergegeven en de totaalprijs. De totale inschrijfsom dient te worden ingevuld op het inschrijvingsbiljet.
Tabel 7: Prijsoverzicht totaal
Tabel nr. | Onderdeel |  | Totaalprijs exclusief BTW | BTW 21% | Totaalprijs inclusief BTW
1 | Prijsoverzicht preventief onderhoud |  | 0 | 0 | 0
2 | Prijsoverzicht correctief onderhoud / storingen |  | 0 | 0 | 0
3 | Prijsoverzicht reinigen |  | 0 | 0 | 0
4 | Prijsoverzicht verrekenprijzen veelgebruikte (reserve/vervangings) onderdelen |  | 0 | 0 | 0
5 | Prijsoverzicht vaste prijzen voor pompen en besturingssystemen |  | 250000 | 52500 | 302500
6 | Prijsoverzicht stelposten |  | 100000 | 21000 | 121000
Totale inschrijfsom |  |  | 350000 | 73500 | 423500