Offerteaanvraag ten behoeve van aanschaf meetmachine

INHOUDSOPGAVE

1.	Inleiding	4

1.1	De opdracht	4

1.2	Nikhef	4

1.3	Contact	5

1.4	Voorbehoud	5

1.5	Planning	5

1.6	Gunningscriterium	6

1.7	Inschrijfkosten	7

2.	Voorschriften	7

2.1	Aanbestedingsvoorschriften	7

2.2	Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding	7

3.	Selectieprocedure	9

3.1	Inleiding	9

3.2	Aanmelding, wijze van beoordelen	9

3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten	10

3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid	10

3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden	10

3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen	11

3.4	Geschiktheidseisen	11

3.4.1	Financiële en economische draagkracht	11

3.4.2	Beroepsbevoegdheid	12

3.4.3	Kwaliteitszorg	13

4.	Programma van Eisen	14

4.1	Machine	14

4.2	Machine en omgeving	14

4.3	Meetsensoren	15

4.4	Software	16

5.	Gunningsprocedure	17

5.1	Inleiding	17

5.2	Algemeen	17

5.2.1	Minimumeisen: uitgebreide omschrijving van de opdracht	17

5.2.2	Minimumeisen: Algemene Rijks Inkoop Voorwaarden en conceptovereenkomst	17

5.3	Gunningscritera en weging	17

5.3.1	kwaliteit	18

5.3.2	Prijs	18

5.4	Weging eindresultaat	20

5.5	Gunningsbeslissing	20

Bijlage 1	Conceptovereenkomst	21

Bijlage 2	ARIV	21

Bijlage 3	Prijzenblad	21

1.	Inleiding

Voor u ligt de offerteaanvraag behorende bij een Europese aanbesteding volgens de Openbare aanbestedingsprocedure voor het project ‘Aanschaf Meetmachine’.

### De opdracht

De opdracht is het realiseren van de aanschaf van een meetmachine.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012. Het doel van deze aanbesteding is om te komen tot een opdracht met een [1] opdrachtnemer.

De meetmachine dient op of omstreeks 12-12-2021 geleverd dienen te. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, aanvullende dienstverlening en de voorwaarden.

De opdracht is niet verdeeld in percelen.

### Nikhef

Nikhef is het Nationaal instituut voor subatomaire fysica. Wetenschappers en technici werken samen aan het onderzoek naar de kleinste bouwstenen van materie en hun onderlinge krachtenspel. Deze deeltjes bestuderen zij zowel in botsingsprocessen bij de grote deeltjesversnellers van bijvoorbeeld CERN, als in interacties van hoogenergetisch deeltjes van kosmische origine in bijvoorbeeld de atmosfeer of zeewater. Nikhef is een van de instituten van de Stichting NWO-I. Nikhef fungeert als formele opdrachtgever van deze tender.

### Contact

Correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.

### Voorbehoud

Nikhef wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Indien zich echter situaties voordoen die er toe leiden dat Nikhef besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de Inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Door een aanbieding te doen stemt de Inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.

### Planning

Deze aanbesteding is op 21 juni 2021 aangemeld bij www.TenderNed.nl.

De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit:

| Fase | Omschrijving | Planning |
| --- | --- | --- |
| Startfase | Publicatie opdracht en aanbestedingsdocumenten op www.TenderNed.nl | 21 juni 2021 |
|  | Indienen vragen (Via TenderNed) uiterlijk | 1 juli 2021 |
|  | Versturen Nota van Inlichtingen | 19 juli 2021 |
| Offertefase | Sluitingsdatum indienen Aanbieding | 6 augustus 2021 11.30 uur |
|  | Beoordeling van de Offertes gereed | 20 augustus 2021 |
| Beoordelingsfase | Gunningsbesluit (intern) | 25 augustus 2021 |
| Gunningsfase | Versturen voorlopige gunning- en afwijzingsbrieven | 20 augustus 2021 |
|  | Binnen 5 werkdagen na dagtekening van de brief overleggen van de gevraagde bewijsstukken door de voorlopig geselecteerde Inschrijver(s) |  |
|  | Optioneel: aanleveren testproduct op verzoek |  |
|  | Definitieve gunning (minimaal 20 kalenderdagen Standstill-termijn) | 17 september 2021 |
| Gunning | Startdatum levering |  |

TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid.

Op 1 april 2013 is de Aanbestedingswet in werking getreden. Deze wet verplicht alle aanbestedende diensten in Nederland om al hun openbare aanbestedingen eerst op TenderNed te publiceren. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek zijn te vinden.

TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27  juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. U kunt vanaf deze datum niet meer inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord van TenderNed. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed:

http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf

Het downloaden van documenten via TenderNed is mogelijk zonder te zijn ingelogd.

De belangrijkste reden hiervoor is dat de Europese Commissie richtlijnen heeft vrijgegeven waarin staat dat aanbestedingsdocumenten vrij toegankelijk moeten zijn zonder inlogdrempel.

Daarnaast schrijft de nieuwe Europese richtlijn voor dat de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven van een aanbesteding bij de ondernemer ligt.

Een aanbestedende dienst heeft aan zijn verplichting tot gelijke behandeling voldaan als deze alle werkelijk geïnteresseerde ondernemers op de hoogte heeft gebracht van wijzigingen in een aanbesteding via bijvoorbeeld de Nota van Inlichtingen.

Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed download zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.

TenderNed biedt de mogelijkheid u zelf te ‘koppelen’ aan een aanbesteding zonder te zijn ingelogd.

Met behulp van de groene button: ‘houd mij op de hoogte van deze aanbesteding’, blijft u geïnformeerd. Doet u dit niet en logt u ook niet in, dan zult u niet automatisch worden geïnformeerd over aanvullende informatie.

### Gunningscriterium

Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag.

De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:

- 70% Kwaliteit [Wensen].

- 30% Prijs [vaste en variabele kosten].

Varianten zijn niet toegestaan.

### Inschrijfkosten

Nikhef biedt geen vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.

- Voorschriften

### Aanbestedingsvoorschriften

Alleen offertes, die met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt en ingezonden, kunnen in behandeling worden genomen. Afwijkende offertes worden terzijde gelegd. De plafondprijs van de totale aanbesteding is €300.000,- ex. Btw.

- Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst en de ARIV-2018

- Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. Nikhef verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon moet melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd.

- Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.

- Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

- De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Aanbieding hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.

### Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding

Aan het indienen van een Inschrijving stelt Nikhef de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.

- Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum.

- Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd.

- Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die Nikhef kan stellen.

- De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.

- Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.

- In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst.

- De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee personen die bij deze aanbesteding zijn betrokken. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen.

- Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt Nikhef niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving.

3.	Selectieprocedure

### 3.1	Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.

### Aanmelding, wijze van beoordelen

In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ dat ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.

In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en het daarbij behorende bestek (ook wel offerteaanvraag genoemd), de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of het bestek. Voorts kunnen Algemene voorwaarden en een conceptovereenkomst deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken.

Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of inschrijver bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).

Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund, dient u binnen 5 dagen de bewijsstukken uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen.

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest).

De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:

https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/

### 3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten

De Inschrijving wordt beoordeeld op:

- juistheid en volledigheid;

- verplichte uitsluitingsgronden;

- facultatieve uitsluitingsgronden;

- geschiktheidseisen;

- gunningeisen en -wensen.

### 3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid

- Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.

- Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij zijn Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het ontbreken van een rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument kan tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.

### 3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden

De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan een of meer van de uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

### 3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen

Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft Nikhef geschiktheidseisen opgesteld.

Het niet voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.

Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver het Deel IV van het UEA in te vullen.

De geschiktheidseisen hebben betrekking op de volgende onderdelen:

### 3.4	Geschiktheidseisen

Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden. De mate van voldoen aan de gestelde eisen, dat wil zeggen dat een onderneming beter scoort op de eis dan het gestelde minimum, is geen maatstaf. Er worden niet  meer eisen gesteld dan strikt noodzakelijk.

Geschiktheidseisen worden gesteld om bepaalde risico’s af te dekken. Belangrijk daarbij is dat de geschiktheidseisen die aan een onderneming en eventuele onderaannemer worden gesteld, direct terug te voeren zijn op de betreffende opdracht, en inspelen op competenties die concreet  nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren.

### 3.4.1	Financiële en economische draagkracht

(artikel 2.91 AW2012)

Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.

Eis 1 Continuïteit

De accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering;

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij geen van de deelnemers van de combinatie sprake is van een continuïteitsparagraaf in de accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd, bovenstaand bewijs te overleggen.

Na voorlopige gunning zal Nikhef de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:

Een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant.

Eis 2 Verzekering

Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste 1.000.000,- per jaar, en na voorlopige gunning een recente kopie van de verzekeringspolis te overleggen of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen:

- de dekking; en

- de maximale dekking per verzekeringsjaar; en

- de geldigheidsduur van de verzekering.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen.

Na voorlopige gunning zal Nikhef de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:

Een kopie van de betreffende verzekeringspolis.

### 3.4.2	Beroepsbevoegdheid

(artikel 2.98 AW 2012)

Eis 3 rechtsgeldige Inschrijving

De Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Offerte, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Offerte. Het uittreksel wordt opgevraagd bij voorlopige gunning. In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.

Indien de Offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen.

Na voorlopige gunning zal de Nikhef de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:

uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 6 maanden.

### 3.4.3	Kwaliteitszorg

Eis 4 Kwaliteitszorg- en borging

(artikel 2.96 AW2012)

De Inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm

NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', of een daaraan gelijkwaardig systeem of een eigen kwaliteitssysteem waarbij er sprake is van gelijkwaardige maatregelen, welke betrekking heeft op de aard van de opdracht, en deze na voorlopige gunning kunnen overleggen

- Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.

Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.

- De Inschrijver die beschikt over een eigen kwaliteitssysteem dient in maximaal drie vel A4, of door middel van een inhoudsopgave aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen..

Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen.

Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (a) of beschrijving (b) te overleggen.

4.	Programma van Eisen

### 4.1	Machine

- Coördinaten meetmachine (CMM), open brugmodel.

- Meetvolume (x-y-z): minimaal 1200x2000x1000 mm. In de Z-richting dient de minimale meetafstand van 1000 mm gehaald te worden inclusief een op de CMM gemonteerde tactiele meetkop die voldoet aan de specificaties genoemd in punt 15.

- Tafelbelasting: minimaal 2000 kg.

- De CMM is voorzien van een draadloze bedieningseenheid.

- De CMM is voorzien van een indexeerkop waarmee zowel tactiele als contactloze sensoren in verschillende oriëntaties gebruikt kunnen worden.

- De CMM is voorzien van een automatisch taster/sensor wisselsysteem met minimaal 3 posities voor tactiele meettasters en ruimte voor beide optische sensoren.

- Onderhoud, kalibratie en reparatie van de CMM is niet bij het aanbod inbegrepen. De fabrikant biedt wel een optioneel onderhoudscontract voor 3 jaar aan.

- Door Nikhef aangevraagde onderhouds-, kalibratie- en reparatie-werkzaamheden moeten door de fabrikant zelf uitgevoerd worden, volgens vastgelegde procedures door intern opgeleid personeel. Het contact verloopt in de Nederlandse taal. Bij urgente storingen kan er binnen twee uur een servicemonteur op Nikhef aanwezig zijn.

- Installatie- en afnamekosten zijn bij de totaalprijs inbegrepen maar worden apart gespecificeerd.

### 4.2	Machine en omgeving

- De maximale afmetingen (lxbxh) van de CMM zijn: 3500x2200x3600 mm.

- De maximale transportafmetingen (bxh) van de CMM zijn: 2400x3000 mm.

- Het transport naar Nikhef is bij de totaalprijs inbegrepen maar wordt apart gespecificeerd. Intern transport (plaatsing) is niet bij de totaalprijs inbegrepen.

- Warmte genererende componenten (b.v. stuurkast) zijn los van de CMM geplaatst om te voorkomen dat de CMM opwarmt wanneer deze voor langere tijd is ingeschakeld.

- De gevraagde lengtemeetonzekerheid van L/300 (punt 15a) wordt, zonder toename van meetonzekerheid, gehaald onder de volgende omstandigheden:

  - omgevingstemperatuurbereik (gemeten op 1,5 m hoogte): 20°C - 25°C;

  - ruimtelijke temperatuurgradiënt (verticaal): <0,5° p/m;

  - temporele temperatuurgradiënt: <2° p/uur;

  - relatieve luchtvochtigheid: 40% - 70%.

### 4.3	Meetsensoren

- De CMM is voorzien van één of meerdere tactiele meetsystemen, waarmee zowel met losse punten als scannend gemeten kan worden. Het systeem heeft een:

  - maximaal toelaatbare fout van, E0/E1502 ≤ 2+L/300 µm;

  - herhaalbaarheidsbereik van, R02 ≤ 1,5 µm;

  - aantastfout van, PFTU5 ≤ 2 µm;

  - scanning-fout van, THP4 ≤ 3,5 µm in 68 s;

  - minimale tastkogeldiameter van ≤ 0,3 mm;

  - tasterdruk ≤ 50 mN (5g) die in alle richtingen constant is;

  - actieve meetkracht-compensatie;

  - maximale horizontale tasterlengte ≥ 600 mm.

- De CMM is voorzien van een optische beeldsensor voor contactloze metingen, deze beeldsensor:

  - is volledig geïntegreerd in de originele hard- en software van de CMM;

  - is voorzien van een instelbare optische vergroting of verwisselbare objectieven met verschillende lensvergrotingen. Deze vergrotingsfactoren resulteren in ieder geval in drie Fields of View (FOV’s) van ongeveer de volgende afmetingen: 0,5 mm2, 1 mm2, 20 mm2;

  - heeft een working distance van minimaal 50 mm, bij alle in 16b genoemde vergrotingsfactoren;

  - is voorzien van een autofocus systeem;

  - kan samen met het tactiele systeem en de chromatische witlichtsensor in één referentiesysteem toegepast worden. De fabrikant levert documentatie waarin de procedure voor het maken van een nauwkeurige koppeling tussen de verschillende sensor-systemen is beschreven;

  - ondersteund zowel automatische als handmatige metingen;

  - heeft een maximaal toelaatbare fout, E[Bidirectional(XY)7 ≤ 10+L/300 µm.

- De CMM is voorzien van een chromatische witlichtsensor, deze sensor:

  - is volledig geïntegreerd in de originele hard- en software van de CMM;

  - kan samen met het tactiele systeem en de optische beeldsensor in één referentiesysteem toegepast worden. De fabrikant levert documentatie waarin de procedure voor het maken van een nauwkeurige koppeling tussen de verschillende sensor-systemen is beschreven. De fabrikant is in staat deze koppeling te demonstreren ter verificatie;

  - heeft een maximaal toelaatbare fout,  E[Unidirectional:Translatory:Optical Distance Sensor]8 = 2,5+L/300 µm;

  - heeft een meetbereik ≥ 2 mm.

### 4.4	Software

- De software ondersteunt het inladen van een driedimensionaal CAD-model, via in ieder geval het universele STEP-bestandsformaat9. De software ondersteunt het gebruik van dit CAD-model als basis voor een meetprogramma.

- De software ondersteunt het meten van vrije-vorm oppervlakken.

- Onbewerkte meetgegevens (puntenwolk) kunnen geëxporteerd worden t.b.v. eigen analyse.

- De software maakt het mogelijk om meetrapporten te genereren die ook voorzien kunnen worden van grafische representaties van de gemeten kenmerken op basis van een CAD-model (Soll-Ist vergelijkingen), vormplots en tabellen. Exporteren van de meetgegevens is mogelijk in Excel en PDF.

- Softwaretraining voor 4 personen en volledig naslagwerk zijn bij de totaalprijs inbegrepen, maar zijn apart gespecificeerd. Personen die de Nederlandstalige training gevolgd hebben kunnen volledig zelfstandig alle mogelijkheden van de meetmachine toepassen.

2 Volgens ISO-10360-2

4 Volgens ISO-10360-4

5 Volgens ISO-10360-5

7 Volgens ISO-10360-7

8 Volgens ISO-10360-8

9 Volgens ISO-10303-21

5.	Gunningsprocedure

### 5.1	Inleiding

In dit hoofdstuk is het gunningproces beschreven. De gunning zal plaatsvinden op basis van de Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

### 5.2	Algemeen

### 5.2.1	Minimumeisen: uitgebreide omschrijving van de opdracht

De in hoofdstuk 4 - ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven uitgebreide omschrijving van de opdracht geldt in zijn totaliteit, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.

### 5.2.2	Minimumeisen: Algemene Rijks Inkoop Voorwaarden en conceptovereenkomst

Bijlage 1 en 2 bevatten de conceptovereenkomst en de Algemene Rijks Inkoopvoorwaarden (ARIV). Ten aanzien van de overeenkomst en de inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door Nikhef, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. Ingeval van op- en aanmerkingen dient inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. Nikhef is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Indien er wijzigingen in de (concept)overeenkomst worden aangebracht, zal een definitieve overeenkomst samen met de Nota van Inlichtingen worden meegezonden. Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de definitieve overeenkomst en de ARIV

Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.

### 5.3	Gunningscritera en weging

De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er kunnen op deze aspecten punten gescoord.

De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:

- 70% Kwaliteit [Gunningswensen].

- 30% Prijs [vaste en variabele kosten].

De wegingsfactoren zijn:

| Gunningscriterium | Maximum score |
| --- | --- |
| - Kwaliteit Machine | 55 |
| - Kwaliteit Software | 15 |
| - Prijs Meetmachine | 25 |
| - Prijs optie onderhoud | 5 |

### 5.3.1	kwaliteit

De aanbiedingen die voldoen aan de vormvereisten en de gunningseisen worden aan de hand van de bijlage - ‘Beschrijving wensen’ verstrekte gegevens, beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de wensen voldoen.

Machine algemeen

|  | Grootste meetvolume binnen de gestelde maximale machine afmetingen. | De aanbieder met het grootste meetvolume krijgt 40 punten. De overige scores worden gegeven op basis van de volgende formule: Score = 40 x (meetvolume / grootste meetvolume) |
| --- | --- | --- |
|  | De geleidingen van de CMM zijn voorzien van stofbalgen. | Nee=0 punten / Ja=15 punten |

Software

| 4. | De mogelijkheid tot direct importeren van .prt bestanden, het bestandsformaat gebruikt door Siemens NX CAD-software. | Nee=0 punten / Ja=10 punten |
| --- | --- | --- |
| 5. | De mogelijkheid tot het toepassen van Product and Manufacturing Information (PMI). | Nee=0 punten / Ja=3 punten |
| 6. | Mogelijkheden tot het aanpassen van meetrapporten (indeling, eigen logo, etc.). | Nee=0 punten / Ja=2 punten |

### 5.3.2	Prijs

De score op prijs bestaat uit twee onderdelen te weten:

- Prijs van drie jaar all-in onderhoud. Na gunning bepaalt Nikhef of dit onderhoud daadwerkelijk wordt opgedragen. Het betreft dus een optie die aan Nikhef wordt aangeboden. De score wordt vastgesteld door de laagst aangeboden prijs te delen door de prijs van de inschrijver en te vermenigvuldigen met 5.

- Prijs van de meetmachine. De score op de prijs van de meetmachine geschiedt op basis van onderstaande grafiek. De aangeboden prijs wordt op de blauwe lijn geplot en daarmee wordt het aantal punten bepaald.

Prijs

|  | Aangeboden prijs meetmachine |  |
| --- | --- | --- |

### 5.4	Weging eindresultaat

Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.

### 5.5	Gunningsbeslissing

De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de  verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van de “Eigen Verklaring” door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door Nikhef opgegeven termijn van 5 werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.

De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en  bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door Nikhef gesteld op 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 
6. 	Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:

### Bijlage 1	Conceptovereenkomst

### Bijlage 2	ARIV

### Bijlage 3	Prijzenblad