## Nota van inlichtingen
| Nota van inlichtingen 2: Aanbesteding Theatermechanica heffers |  | Datum: 28-06-2021
Aanvullingen/ verduidelijkingen aanbestedende dienst - ALGEMEEN
nvt
| Betrekking op: | Gestelde vragen | Antwoord
1 | max prijs | daar er een max prijs van 1.000.000,00 en de huidige prijzen de pan uitvliegen en er geen indexering kan worden toegepast, mag dan plafond dan overschreden worden zonder uitgesloten te worden. dit betreft hoofdzakelijk de onderdelen uit canada en zijn transportkosten | Plafondbedrag wordt aangepast naar € 1.200.000,- Daarnaast wordt ook de (punten)formule als volgt aangepast Score = 50 * ( € 1.200.000,- minus ingediende inschrijfsom) / € 500.000,- Daarnaast mag u in afwijking van het gestelde in paragraaf 5.2.1. het (bijgestelde) plafondbedrag overschrijden (zonder dat er uitsluiting volgt). In voorkomend geval zal dit wel tot een lagere (lees: negatieve) score voor het gunningscriterium 'Prijs' leiden. Voorbeeld: Stel u schrijft in voor € 1.300.000,-, dan leidt dit tot de volgende (negatieve) score voor het onderdeel Prijs: 50 * ((€ 1.200.000,- minus € 1.300.000,-) / € 500.000,-) = -/- 10 punten.
2 | stabiliteit orkestbakheffer bij uitval 1 spira aandrijving | bij calamiteiten is voor te stellen dat de orkestbakheffer vol publiek komt te staan. Dient in de risico analyse en daarmee de stijfheidsberekening rekening te worden gehouden met de kans dat dit gebeurt op het moment dat er 1 spira heffer kapot is waarbij het platvorm dus niet instabiel mag worden ? | Berekeningen dienen plaats te vinden met de opgegeven statische en dynamische belastingen
3 | puntbelasting hefplateaus | kunt u aangeven waar de aangegeven puntbelastingen kunnen optreden op de hefplateaus en de minimale afmetingen van deze puntbelasting ? | Conform bouwbesluit, europese norm constructieve veiligheid.
4 | onderhoud en loadtest | Het (over)loadtesten van een hefplateau brengt extra kosten met zich mee vanwege de huur van de testgewichten. Dient dit als onderdeel van het onderhoud minimaal 4-jaarlijks plaats te vinden ? | Onderhoud aan te bieden conform hoofdstuk 9 van de werkomschrijving.
5 | storingsdienst | Maakt een 7x24 online service tot op besturing & regelaar programmeer niveau onderdeel uit van het service contract ? | Een 7x24 online storingsdienst service maakt onderdeel uit van het service contract, echter niet tot op besturing & regelaar programmeerniveau
6 | expeditieheffer | klopt het dat deze heffer een gewicht moet kunnen tillen van 2x 12,5 ton. | Statische belasting van 2 x 12,5 ton moet mogelijk zijn. De twee tribune delen worden er op één niveau op en afgereden en hoeven daarna niet naar een ander niveau gebracht te worden. Het betreft het tijdeljk kunnen opslaan van deze tribunedelen.
7 | Raming | kan het zijn dat de raming niet correct is voor alle 4 de hefvloeren en vrachtwagenheffer en een stoelenwagen met de technische gegevens en eisen die gevraagd worden komen boven het plafond van 1.000.000 | Zie antwoord op vraag 1.
8 | Leidraad - 12 - 5.2.1 - Budget | Naar aanleiding van de beantwoording van de vragen willen wij onze definitieve calculatie afronden van de gevraagde hefsystemen. Om te voorkomen dat er niet aangeboden kan worden binnen alle voorwaarden van het bestek en om de aanbesteding succesvol te laten zijn is onze vraag of het maximale budget kan worden verruimd? | Zie antwoord op vraag 1.
Er zijn geen verdere vragen gesteld.