## Vragen EA keukenapparatuur
Ref. nr. | Fase | Individueel | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord | Ontvangen op
1 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Presentatie | Gezien het feit dat ons voorstel uitgewerkt moet worden in de vakantieperiode zouden wij graag zo snel mogelijk willen weten op welke datum de presentatie gegeven moet worden. | De presentaties dienen voor 18 augustus 2021 ingediend te worden | 2021-07-02
2 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | N.a.v. vraag tijdens schouw over ontkoppelen keuken | Betreft ontkoppelen huidige keuken: moet hier rekening mee gehouden worden in de offerte? | nee | 2021-07-12
3 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | PvE | Betreft advies waterontharder (p. 28): 1 gaat het hierom een waterontharder voor alleen de vaatwasmachine of gaat het om een centrale waterontharder voor de gehele keuken? 2 gaat het om een centrale waterontharder? Dan ontvangen wij graag gegevens betreft het aantal kuub water op jaarbasis. | Het gaat hier over een advies voor onthardingsapparatuur voor de aaangeboden apparatuur, ofwel geen onthardingsapparatuur voor al het waterverbruik in de keuken. | 2021-07-12
4 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Prijsformat | Betreft tafel met stoelen positie 3.34: 1 moet deze opgenomen worden in de offerte of worden de tafels en stoelen door derden interieurinrichter geoffreerd? 2 als deze meegenomen moet worden in de offerte wanneer volgt hiervoor de beschrijving/omschrijving? | Op dit moment maakt de binnenhuisarchitect plannen en tekeningen. Omdat dit voor deze aanbesteding nog niet bekend en beslist was , is er voor gekozen om een stelpost hiervoor op te nemen. In het invulblad staan deze stelposten al vermeld zodat iedere opdrachtnemer hetzelfde bedrag reserveert in zijn aanbieding. | 2021-07-12
5 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Prijsformat | Betreft revisie steamers positie 3.08: welk merk, type en bouwjaar steamers i.v.m. onderdelen t.b.v. revisie? | Rational steamers met als bouwjaar 2016. het gaat hier dus over apparatuur waarvoor onderdelen goed verkrijgbaar zijn. | 2021-07-12
6 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Prijsformat | Betreft vloergoten posities: 1.17, 1.22, 1.26, 1.30, 3.07, 4.03: moeten deze meegenomen worden in de offerte of worden deze meegenomen door derden de aannemer- /installateurbouw? | Vloergoten meenenemen in de offerte | 2021-07-12
7 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Prijsformat | Betreft afzuigsysteem posities 1.28, 3.08 (met verwijzing naar 1.38), 3.14, 3.21: 1 > posities 3.14, 3.21, moeten alleen de afzuigkappen geoffreerd worden? 2 > positie 1.28 staat geen omschrijving bij! Moet hiervoor een afzuigkap geoffreerd worden of wordt hiervoor een gedeelte van het bestaande afzuigplafond hergebruikt? 3 > afzuigventilators worden door derden installateur geregeld/aangesloten/ingeregeld? 4 > positie 3.08A wordt verwezen naar positie 1.38. Bij 1.38 staat vervallen, houdt dat in dat deze steamers reeds voorzien zijn van afzuigkap? | Afzuigkappen (de RVS kap, verlichting en filters) moeten worden aageboden voor alle ruimtes. Het huidige afzuigplafond komt te vervallen. Kappen worden aangesloten op aansluitnorsels van het recent vervangen centraal afzuigsysteem met een ruim voldeonde capacitiet. Afzuigkappen worden gemonteerd aan het plafond middels draadeindes. Voor 1.38 moeten ook afzuigkappen worden aangeboden. De steamers komen uit eigen voorraad. | 2021-07-12
8 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 3.28, 3.29, 3.30, 3.35: | Pos. 3.35, 3.29 > Opzetmeubel of servieskast (ontwerp volgt BinnenH architect) > Kunt u verduidelijken wat de bedoeling is hiervan? | Stelpost moet worden opgenomen in de totaalprijs. Na ontwerp vindt er afstemming plaats: of productie of deelproducties | 2021-07-14
9 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 3.28, 3.29, 3.30, 3.35: | Pos. 3.28, 3.30 Keukenmeubel > Verdeling kastdeurtjes en lade blokken. Lade blokken, hoe breed moeten de ze worden? Spoelbakken met vuilzeef en standpijp. > Welke afmeting en diepte is gewenst voor deze spoelbakken? | Zie tekeningen en maatvoeringen | 2021-07-14
10 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.40: | Voorzijde voorzien van trayrail met PL geleider rollers. > Betreft de tray rail moet deze gesloten of open zijn en wat wordt verstaan onder PL geleiders rollers? | Het moet een open railcontructie worden. Dit kan door een RVs geleiderrol systeem met plastic geleiderrollers. | 2021-07-14
11 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.40: | Gangzijde onder buffetblad plaats voor GN dienbladen en plaats voor cloches RVS legbladen. > Om hoeveel GN dienbladen gaat het hier voor opslag en om hoeveel RVS cloches gaat het en wat zijn de afmetingen hiervan? | Maatvoering plateau's 270x350 en het gaat hier om 700 plateau's. de cloches zijn Cambro meadowcloches: afmeting 25,94 cm diaM | 2021-07-14
12 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.40: | In bovenblad sparingen voor plaatsen GN bakjes. > Op de aangeleverde tekening is niet te zien/achterhalen om welk afmetingen en hoeveel GN -bakjes het gaat en er in zouden moeten, kunt u hier duidelijkheid over geven? | 4 x 1/4 GN | 2021-07-14
13 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.40: | RVS blad onderlijmd met coatend H-blad. > Wordt er bedoelt met H-blad coatend, een RVS-blad met hout onderlijmd en een schimmelwerende coating laag? | Alle onderdelen van de keuken (ook onderlijmingen voor contructiestabiliteit) dienen, bij materialen die schimmels kunnen vasthouden, voorzien te worden van schimmelwerende coatingen of kitten. Zie voor verdere details de inrichtingseisen van de hygienecode voor instellingen en defensie | 2021-07-14
14 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.40: | Pasgemaakte rvs aansluitbladen. > Lasnaad ter plaatse of steeknaad voldoende? | zie bijlage inrichtingseisen hygienecode voor instellingen en defensie | 2021-07-14
15 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.08, 1.25, 1.32, 1.34, 3.05, 3.09, 3.11, 3.16, 3.20, 5.03: | RVS frames > Moet deze posities allen voorzien worden van RVS-plinten? | De opdrachtnemer zal in zijn aanbieding advies geven over het plaatsen van zijn apparatuur. Dit kan zijn: rechtstereeks geplaatst op de vloer met een rvs plint en afgekit of geplaatst of op een bouwkundige sokkel. | 2021-07-14
16 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.08, 1.25, 1.32, 1.34, 3.05, 3.09, 3.11, 3.16, 3.20, 5.03: | Spoelbakken met vuilzeef en standpijp. > Welke afmeting en diepte is gewenst voor deze spoelbakken? | Geen specifieke diepte | 2021-07-14
17 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.08, 1.25, 1.32, 1.34, 3.05, 3.09, 3.11, 3.16, 3.20, 5.03: | RVS bladen onderlijmd met coatend H-blad. > Wordt wordt hier ook bedoelt met H-blad coatend, een RVS-blad met hout onderlijmd en een schimmelwerende coating laag? | zie voorgande vragen en antwoorden omtrent schimmelwerende coatingen. | 2021-07-14
18 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.24: | Roerwerk voor stamppot en/of roerwerk pap? | Stampotten | 2021-07-14
19 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.24: | Kookketel met roerwerk. > Moet deze elektrisch of handmatig kantelbaar zijn? | Advies en motivatie graag in de aanbieding | 2021-07-14
20 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.18: | Elektrisch kookunit. > Gaat het hier om een stand-alone kookunit of om drop-inn (aansluitend op positie 1.20)? Gaat het hier om een Inductie-, Keramisch- of een Plaat(gietijzer)kookunit? | Inductie en dit mag een stand-alone unit zijn of een drop-inn in het werkblad. | 2021-07-14
21 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.15: | In het RVS blad zijn naadloos de apparatuur verzonken. > Om welke apparatuur (posities) gaat het hier, dit staat niet in aanvraag vermeld. | De postitienummers geven de apparatuur aan en waar in het blad de apparatuur moet worden ingebouwd. Of men kiest ervoor een stand alone apparatuur aan te bieden met aansluitende werkblad oplossingen. | 2021-07-14
22 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.12, 1.19: | In de aanvraag staat omschreven een stand-alone friteuse of betreft het hier een in het meubel ingebouwde friteuse (drop-inn)? | De keuze is aan de opdrachtnemer. Kiest men ervoor om een drop-inn unit in een werkblad aan te bieden of een stand alone unit. In beide gevallen zal naadloze aansluiting op het werkblad van de aparatuur basis vormen voor de beoordeling. | 2021-07-14
23 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 3.20: | Koelwerkbank > In de aanvraag staat niet vermeld dat deze koelwerkbank aangesloten dient te worden op de centrale koeling. Klopt dat of moet deze ook op de centrale koeling worden aangesloten? | alle werkbanken aanluiten op het centrale koelsysteem | 2021-07-14
24 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 3.24: | In deze positie staat vermeld onderbouw koelmeubel met in bovenblad sparingen voor GN-bakjes? Op de aangeleverde tekening is niet te zien/achterhalen welke afmetingen, GN-maten en hoeveel GN -bakjes er in zouden moeten. Kunt u hier duidelijkheid over verschaffen? | Zie voorgaande antwoorden | 2021-07-14
25 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.14, 1.21, 1.33, 1.35, 1.40, 3.12, 3.18, 3.24, 3.25: | Compressors uitbouwen en koeling aansluiten op centraal koelsysteem. > Waarom wordt hier gekozen voor een koelwerkbank met compressor en deze uit te bouwen? Waarom wordt er niet gekozen voor een standaard koelwerkbank zonder compressor waarbij een compressor vanaf fabriek apart wordt bijgeleverd? | Voor de prijsvorming worden standaard koelwerkbanken aangeboden. Uitbouwen en aansluiten op een centraal koelsysteem en ledingwerk en drukmeters worden opgenomen bij het centrale koelsysteem. De opdrachtgever middelt zelf welke prijsstelling hiervoor wordt opgevoerd in het finaciele overzicht. | 2021-07-14
26 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.04, 3.24: | Voorzijde voorzien van trayrail met PL geleider rollers. > Betreft de tray rail moet deze gesloten of open zijn en wat wordt verstaan onder PL geleiders rollers? | Zie voordaande antwoorden | 2021-07-14
27 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.04, 3.24: | Gangzijde onder buffetblad plaats voor GN dienbladen en plaats voor cloches RVS legbladen. > Om hoeveel GN dienbladen gaat het hier voor opslag en om hoeveel RVS cloches gaat het en wat zijn de afmetingen hiervan? | zie voogaande antwoorden | 2021-07-14
28 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.04, 3.24: | In bovenblad sparingen voor plaatsen GN bakjes. > Op de aangeleverde tekening is niet te zien/achterhalen om welk afmetingen, welke GN-maten en hoeveel GN -bakjes er in zouden moeten. Kunt u dit verduidelijken? | zie voorgaande antwoorden | 2021-07-14
29 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.04, 3.24: | RVS blad onderlijmd met coatend H-blad. > Wordt er bedoelt met H-blad coatend, een RVS-blad met hout onderlijmd en een schimmelwerende coating laag? | zie voorgaande antwoorden | 2021-07-14
30 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Positie: 1.02, 1.04, 3.24: | Pasgemaakte rvs aansluitbladen. > Lasnaad ter plaatse of steeknaad voldoende? | zie voor samenbouw en hygiene eisen de inrichtingseisen van de hygienecode voor instellingen en defensie | 2021-07-14
31 | Inschrijffase | Nee | Inhoud | Algemene vraag betreft aangeleverde tekening | Aangeleverde tekening is alleen bovenaanzicht. Graag ontvangen wij ook tekeningen van de zijaanzichten i.v.m. wat zit er in de onderbouw. Dit is niet uit de aangeleverde tekeningen te halen. | klopt. | 2021-07-14