## Inschrijfblad P3-Mit
Inschrijfblad Perceel 3
Installatie beschikbaarheid | Mitsubischi Liften |  |  | 100%
| Otis Liften |  |  | 100%
| Mohringer Lift |  |  | 100%
| Gemiddelde waarde |  |  | 100%
|  | Prijs | Weging | Prijs inschrijving
PL3 - Preventief Onderhoud |  | 0 | 20% | 0
P2 - Tarieven Correctief Onderhoud roltrappen |  | 0 | 45% | 0
P2 - Onderdelen matrices |  | 0 | 15% | 0
| Totaalprijs fictieve inschrijving |  |  | 0
Ondertekening:

## P3 Liften
| Perceel | Objectnummer | Liftadres | Fabricaat | Bouwjaar | Type lift | Installatienr. | Complexnr. | Conditie algemeen | Ritten pe dag | stopplaatsen | Minimum aantal beurten preventief | Aantal beurten preventief Opdrachtnemer | Prijs preventief onderhoud per beurt bij één perceel | Prijs preventief onderhoud per jaar bij één perceel
44 | 3 | 111 | Bijlmer Arena, Lift 11 | Mitsubishi | 2004 | Hydraulisch | NLO 10226-3 | 11 | 4 | 532.8196 | 2 | 8 |  |  | 0
45 | 3 | 304 | Amstelveenseweg, Lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-2 | 34 | 4 | 90.104 | 2 | 6 |  |  | 0
46 | 3 | 304 | Amstelveenseweg, Lift 31 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-1 | 31 | 4 | 170.4679 | 2 | 6 |  |  | 0
47 | 3 | 305 | Henk Sneevlietweg, lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-3 | 34 | 4 | 100.0153 | 2 | 6 |  |  | 0
48 | 3 | 306 | Heemstedestraat, lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-4 | 34 | 4 | 181.6413 | 2 | 6 |  |  | 0
49 | 3 | 307 | Lelylaan, Lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-5 | 34 | 4 | 165.8159 | 2 | 6 |  |  | 0
50 | 3 | 307 | Lelylaan, Lift 31 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-6 | 31 | 4 | 258.1401 | 2 | 6 |  |  | 0
51 | 3 | 308 | Postjesweg, Lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-7 | 34 | 4 | 144.8598 | 2 | 6 |  |  | 0
52 | 3 | 309 | Jan v. Galenstraat, Lift 31 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-8 | 31 | 4 | 287.5625 | 2 | 6 |  |  | 0
53 | 3 | 310 | Vlugtlaan, Lift 34 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-9 | 34 | 4 | 295.35 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 311 | Carascoplein (Bus) | Möhringer | 2011 | Hydraulisch | 310255 | 1 | 3 | 56 | 2 | 6 |  |  | 0
54 | 3 | 312 | Isolatorweg, Lift 32 | Mitsubishi | 1997 | Hydraulisch | SO 94210-10 | 32 | 4 | 184.5938 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 103 | Waterlooplein 199, Lift in winkel MAC BIKE | Otis | 1984 | Hydraulisch | 61 NE 3951 | 11 | 5 | 55 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 301 | Overamstel, Lift 31 | Otis | 1994 | Hydraulisch | 61 NE 7019 | 31 | 4 | 81 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 301 | Overamstel, Lift 34 | Otis | 1990 | Hydraulisch | 61 NE 7019 | 34 | 4 | 87 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 302 | Rai, Lift 31 | Otis | 1991 | Hydraulisch | 61 NE 5629 | 31 | 4 | 370 | 2 | 6 |  |  | 0
| 3 | 303 | Station Zuid WTC, Lift 14 (=Tijdelijk - alleen 1e lijns opvolging) | Reco | 2015 | Hydraulisch |  | 14 | 4 | - | 2 | nvt
| 3 | 303 | Station Zuid WTC, Lift 24 | Otis | 1991 | Hydraulisch | 61 NE 5628 | 24 | 4 | 253 | 2 | 6 |  |  | 0
55 | 3 | 501 | Bimhuis/Muziekgebouw, Lift 32 | Mitsubishi | 2004 | hydraulisch | 990166-3 | 32 | 4 | 68.8184 | 2 | 6 |  |  | 0
56 | 3 | 502 | Rietlandpark, Lift 24 | Mitsubishi | 2004 | hydraulisch | 990166-1 | 24 | 4 | 170.683 | 2 | 6 |  |  | 0
57 | 3 | 502 | Rietlandpark, Lift 14 | Mitsubishi | 2004 | hydraulisch | 990166-2 | 14 | 4 | 218.0893 | 2 | 6 |  |  | 0
58 | 3 | 603 | Busplatform IJzijde | Mitsubishi | 2014 | Hydraulisch | 30059-2 | 1 | 2 | NB | 2/3 | 6 |  |  | 0
59 | 3 | 603 | Busplatform IJzijde | Mitsubishi | 2009 | Hydraulisch | 30059-1 | 1 | 2 | NB | 2 | 6 |  |  | 0
[14 empty] | Totaalprijs bij één perceel | 0
Ondertekening:

## P3 Tarieven
| Tarieven werkzaamheden | omschrijving | Toeslag in % | Verreken- tarief
Preventief
| Monteur | Standaard tarief (Maandag t/m vrijdag 06:00 t/m 18:00 uur) | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 18:00 t/m 21:00 uur | 0% | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 21:00 t/m 00:00 uur | 0% | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 00:00 t/m 06:00 uur | 0% | 0
|  | Zaterdag, Zon- en feestdagen 00:00 t/m 24:00 uur | 0% | 0
| Voorrijdtarief | Voorrijdtarief binnen kantoortijd (dag) | 0
|  | Voorrijdtarief buiten kantoortijd (avond/nacht) | 0% | 0
|  | Voorrijdtarief weekend kantoortijd (za/zo/feest) | 0% | 0
Bovenstaande tarieven voor werkzaamheden worden geacht all-in te zijn (inclusief auto, gereedschappen, klein materiaal, PM, indirecte kosten etc.)
Fictieve berekening kosten storingsopvolging (2 uur per storing)
75 | Storingen incl. voorrijdtarief | Standaard tarief (Maandag t/m vrijdag 06:00 t/m 18:00 uur) | 0
20 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 18:00 t/m 21:00 uur | 0
15 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 21:00 t/m 00:00 uur | 0
10 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 00:00 t/m 06:00 uur | 0
5 | Storingen incl. voorrijdtarief | Zaterdag, zon- en feestdagen 00:00 t/m 24:00 uur | 0
0
Ondertekening:

## Mitsubishi liften Ringlijn
| Leveren | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in klokuren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
| Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
| hulprelais type | Telemecanique | CA2DN22+LA1 DN22 230Vac |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Soepele kabels rond |  | 5 aderig 2,5 mm2 |  | mtr. | 0.2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Soepele kabels plat |  | 24 aderig 1,5 mm2 |  | mtr. | 0.2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Hoofdstroomrelais | Telemecanique | LC1 D50 11 +LA1 DN11 230Vac |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| contactenbox | Mitsubishi | type Mitsubishi t.b.v. kooidak |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Sloffen tbv lintgeleiding | Mitsubishi | tbv lint kopieer apparaat MEE 8 stuks |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Lint tbv kopieerwerk |  | Lint t.b.v. kopieer apparaat MEE |  | mtr. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
Deuren
| Aut. Cabinedeur | Mitsubishi | (Lift BMR Tweedelige telescoop) MEE LV1K-2S |  | st. | 1 | 0 |  | 336 | 1 | 336
| Aut. Schachtdeuren | Mitsubishi | (Lift BMR Tweedelige telescoop) MEE L2N-2s |  | st. | 1 | 0 |  | 336 | 1 | 336
| deurrollen | Mitsubishi | deurrollen tbv ophanging |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| deursloffen | Mitsubishi | deursloffen |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| deuraandrijving | Mitsubishi | Mitsubishi LV1 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Deurmotor | Mitsubishi | MEE Type LV1 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| grendels | Mitsubishi | T.b.v. Mitsubishi deur IL-33 |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| contacten |  | Incl. brugstukken t.b.v. Mitsubishi deur IL-33 |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| schachtdeurruit |  | maten :240 mm x1430 mm (BxH) |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| sensorlijst | Memco | sensorlijst + verstreker |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Hydrauliek
| Stuurblok | Algi | AZSTB II A/4MR |  | st | 1 | 0 |  | 120 | 3 | 360
| Leidingbreukventiel | Algi | AZ 010.10.2 |  | st | 1 | 0 |  | 48 | 3 | 144
| drukpakking hydraulische cilinder compleet | Algi | Complete drukpakking cilinder 105mm |  | st | 1 | 0 |  | 48 | 2 | 96
| Olie wissel | Shell | 450L olie Do 46 olie (inclusief milieu vriendelijk afvoeren afgewerkte olie) |  | Wissel | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
| Wikkelen pompmotor (revisie) | Algi | E 4S 045N4 210l/min (Olie opslaan in vaten lift MK) en schoonmaken ,demonteren pompmotor,wikkelen pompmotor,Monteren pompmotor) Vermogen 24KW Ia 106A inom 53A |  | st | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Geleiding
| leidsloffen | Acla | leidsloffen incl. aut. smering |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| tegengewichtgeleiding | Acla | leidsloffen incl. aut. smering |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
Kooitableau
| standaanwijzing digitaal | Mitsubitsi | Standaanwijzer Mitsubishi |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| deur open knop | Dupar | Dupar US85 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| deur sluiten knop | Dupar | Dupar US86 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| alarmknop | Dupar | Dupar US85 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| overlastsignalering | Dupar | Dupar US86 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| tweeknops | Dupar | Dupar US85 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Installaties in de schacht
| Buffers | Elastogran | 1411/140 x 110 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Schachtverlichting | Witur | TL armatuur |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Kostprijs totaal |  |  | 0
Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 2304 | 2304
Onderdelen nader te bepalen
| Fabricaat en type kooitableau | Mitsubitsi | kooitableau MEE
| Schachttableau | Mitsubitsi | Schachttableau MEE
| Cilinder | Algi | AZ 105/10,02
Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
| De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening:

## Lift Otis mat. Hydraulisch
|  | Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in uren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
|  | Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
|  | Relais | Otis | hulprelais type 6164 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Spoel | Otis | Spoel voor hulprelais 222CY1 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Relais | Otis | Type 20N |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Relais | Otis | Type 30N |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Soepele kabels (rond / vlak) |  | Soepele kabels (rond 5 aderig 2,5 mm2 ) |  | m¹ | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Soepele kabels (rond / vlak) |  | Soepele kabels (plat 24 aderig 1,5 mm2 ) |  | m¹ | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Schachtschakelaars tbv kopieerwerk | Otis | schacht werkschakelaar |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
Deuren
|  | deurgeleiding, rollen, sloffen | Otis | deurrollen, sloffen voor de 9670 |  | per verd. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | deurmotor + rondsel | Otis | tbv 6970 deur operator |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Transductor | Otis | T.b.v. 6970 deurmotor regeling |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | grendelslot | Otis | 6940C |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Vervangen grendel +grendelslot | Otis | T.b.v. 6940c ontgrendeling |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Grendelhaak | Otis | 6940C |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deurcontact | Kronenberg | Inclusief brugstuk |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Leveren en vervangenschachtdeurruit | Otis | maten:165 mm x 865mm dikte gelaagd 8mm |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | fotocel + reflector |  | fotocel + reflector Type sick |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Hydrauliek
|  | Fabricaat en type pomp | Algi | AZH 35/219 |  | st. | 0.3 | 0 |  | 120 | 0.3 | 36
|  | Fabricaat en type Stuurblok | Algi | ZSTB II |  | st. | 0.3 | 0 |  | 120 | 0.3 | 36
|  | Leidingbreukventiel | Algi | RBV-5 R 1 1/2 "" II |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Drukpakking hydraulische cilinder/complete pakking inclusief drukringen | Algi | Afdichtingen (evt. lekkage) vervangen drukpakking Algi cilinder diameter 105 mm |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Oliewissel | Shell | Olie wissel ca. 450 liter inclusief afvoeren Hydraulische olie (Shell hydr Do 46) |  | wissel | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Elekr. Gestuurde noodklep |  | elektrische (brand) klep |  | st. | 2 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | wikkelen pompmotor |  | Type: 20PK 2750 omw/min 380V - Lift veiligstellen, aggregaat leeghalen (Olie opslaan in vaten in lift MK) ,schoonmaken aggregaat ,demonteren pompmotor,wikkelen pompmotor,Monteren pompmotor. |  | compl. | 0.3 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Geleiding
|  | kooigeleiding: |  | leidsloffen/houders/aut. smering |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24 |  |  |  | 1
|  | standaanwijzing digitaal | Duphar | standaanwijzing digitaal |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur open knop | Duphar | deur openknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur sluiten knop | Duphar | deur sluitenknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | alarmknop | Duphar | alarmknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Installaties in de schacht
|  | schacht schakelaars | otis | schachtschakelaars |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
0 |  | Buffers | Acla | ACLA |  | St. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Schachtverlichting |  | TL lampen vervangen |  | st. | 0.5 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Kostprijs totaal |  |  | 0
| Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 1392 | 1392
Onderdelen nader te bepalen
|  | Aut. Cabinedeur per stuk | Selcom | Zincor plaat gepoedercoat in Ral kleurgespoten deuropening 850 x 2100mm
|  | Aut. schachtdeuren, per stuk | Selcom | Zincor plaat gepoedercoat in Ral kleurgespoten deuropening 850 x 2100mm
|  | Fabricaat en type cilinder | Algi | AZ 105 dEk
|  | Kooitableau | Duphar
|  | Schachttableau | Duphar
| Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
|  | De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening:

## Liften materialen Hydro Mohring
|  | Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in uren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
|  | Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
|  | Microprocessor | Kollmorgen | SM01-001 |  | st. | 0.1 | 0 |  | 120 | 3 | 360
|  | Veiligheids print | Kollmorgen | SM01-001 |  | st. | 0.1 | 0 |  | 120 | 3 | 360
|  | Soepele kabels rond |  | 5 aderig 2,5 mm2 |  | mtr | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Soepele kabels plat |  | 24 aderig 1,5 mm2 |  | mtr | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Hoofdstroomrelais | telemecanique | HS relais cad 32 230v ac |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Softstarter |  | Liftstart 33-3/KM 3,1 3x 400VAC 33KW/50Hz |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Magneetschakelaars |  | magneetschakelaars |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Deuren
|  | Aut. Cabinedeur | Selcom | Twee delig telescoop : 900mm x 2100 mm (breedte hoogte) |  | set | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Aut. schachtdeuren | Selcom | Tweedelige telescoop glas Pegasus ATV 557 |  | set | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Deurmachine | Selcom | Deurmachine |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Electronische deurmotorregeling | Selcom |  |  | Compl. | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
|  | schachtdeurvergrendeling | Selcom | T.b.v. pegasusdeur (slot + vergrendelhaak) |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deurruit gelaagd |  | afmetingen: |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deurdetector |  | compleet(zender ontvanger +versterker type Memco |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
Aandrijving
|  | aggregaat | Algi | AZHN -1,0-40/440 |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 0.3 | 36
|  | stuurblok | Behringer | LRV-350-1 |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 0,3 | 36
|  | Leidingbreukventiel | Algi | RBV 9 2,0 |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Drukpakking cilinder compleet | Algi | T.b.v. BZ-2.1-57 GL2dE diameter 100/70 mm |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | olie wissel | Shell | Olie wissel ca. 450 liter inclusief afvoeren Hydraulische olie HLPD 46 |  | Wissel | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Wikkelen pompmotor | Algi | Pomp 440l/min - Lift veiligstellen, aggregaat leeghalen (Olie opslaan in vaten lift MK) en schoonmaken,demonteren pompmotor,wikkelen pompmotor,Monteren pompmotor) |  | Compl. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Geleiding
|  | leidsloffen |  | leidsloffen incl. aut. Smering |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | tegengewichtgeleiding |  | leidsloffen incl. aut. Smering |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
Kooitableau
|  | verdiepingsknoppenl | duphar | Verdiepingsdrukknoppen |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | alarmknop | duphar | alarmknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | overlastsignalering | duphar | overlastsignalering |  | st. | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
Installaties in de schacht
|  | voorafschakelend contact |  | Magneetschakelaar/reedcontact |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
0 |  | Buffers | ACLA | 300402 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Schachtverlichting |  | TL buis |  | st. | 0.5 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Kostprijs totaal |  |  | 0
| Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 2088 | 2088
Onderdelen nader te bepalen
|  | cillinder | Algi | BZ-2.1-57 GL2dE diameter 100/70 mm
|  | Kooitableau | duphar | kooitableau
|  | Schachttableau | duphar | Schachttableau
| Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
|  | De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening: