## Inschrijfblad P1-TK
Inschrijfblad Perceel 1
Installatie beschikbaarheid | Lift Correctief OL TK |  |  | 100%
| Lift Correctief NZL TK |  |  | 100%
| RT Correctief OL Victoria |  |  | 100%
| RT Correctief NZL Tugela |  |  | 100%
| Gemiddelde waarde |  |  | 100%
|  | Prijs | Weging | Prijs inschrijving
PL1 - Preventief Onderhoud liften |  | 0 | 20% | 0
PR1 - Preventief Onderhoud roltrappen |  | 0 | 20% | 0
P1 - Tarieven Correctief Onderhoud liften + roltrappen |  | 0 | 45% | 0
Onderdelen matrices |  | 0 | 15% | 0
| Totaalprijs fictieve inschrijving |  |  | 0
Ondertekening:

## P1R Preventief
ep
| Perceel | Objectnummer | Lijn | Locatie | Omschrijving | Fabricaat | Installatienr. | Complexnr. of CI nr. | Conditie algemeen | Bouwjaar | Minimum aantal beurten preventief | Voorstel aantal beurten preventief Opdrachtnemer | Prijs preventief onderhoud per beurt bij één perceel | Prijs preventief onderhoud per jaar bij één perceel
| 1R | 101 | OL | Centraal station Amsterdam |  | Thyssen | NL0290488 | 21 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | OL | Centraal station Amsterdam |  | Thyssen | NL0290489 | 31 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | OL | Centraal station Amsterdam |  | Thyssen | NL0290487 | 21 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt - Geen reizigers |  | Otis | 61ne3071 | 4 | 4 | 1980 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt Amsterdam |  | Thyssen | NL0290497 | 2 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt Amsterdam |  | Thyssen | NL0290496 | 1 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt Amsterdam |  | Thyssen | NL0290498 | 3 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt Amsterdam |  | Thyssen | NL0290499 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 102 | OL | Nieuwmarkt Amsterdam |  | Thyssen | NL0290499 | 31 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290510 | 24 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290511 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290509 | 14 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290512 | 31 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290507 | 1 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 103 | OL | Waterlooplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290508 | 2 | 2 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 104 | OL | Weesperplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290517 | 22 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 104 | OL | Weesperplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290515 | 12 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 104 | OL | Weesperplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290515 | 8 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 104 | OL | Weesperplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290519 | 3 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 104 | OL | Weesperplein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290513 | 2 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290523 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290520 | 3 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290519 | 2 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290518 | 1 | 2 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290522 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 105 | OL | Wibautstation Amsterdam |  | Thyssen | NL0290521 | 4 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 107 | OL | Spaklerweg |  | Thyssen | NL0290856 | 31 | 2 | 2018 | 8 |  |  | 0
| 1R | 107 | OL | Spaklerweg |  | Thyssen | NL0290857 | 34 | 2 | 2018 | 8 |  |  | 0
| 1R | 108 | OL | Van der Madeweg |  | Thyssen | NL0290492 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 108 | OL | Van der Madeweg |  | Thyssen | NL0290502 | 34 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 110 | OL | Strandvliet Amsterdam |  | Thyssen | NL0290452 | 31 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 110 | OL | Strandvliet Amsterdam |  | Thyssen | NL0290453 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 112 | OL | Bullewijk Amsterdam |  | Thyssen | NL0290484 | 31 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 112 | OL | Bullewijk Amsterdam |  | Thyssen | NL0290485 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 113 | OL | Holendrecht Amsterdam |  | Thyssen | NL0290495 | 34 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 113 | OL | Holendrecht Amsterdam |  | Thyssen | NL0290494 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 114 | OL | Reigerbos Amsterdam |  | Thyssen | NL0290501 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 114 | OL | Reigerbos Amsterdam |  | Thyssen | NL0290502 | 34 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 115 | OL | Gein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290493 | 34 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 115 | OL | Gein Amsterdam |  | Thyssen | NL0290492 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 116 | OL | Venserpolder |  | Thyssen | NL0290485 | 34 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 117 | OL | Diemen Zuid Amsterdam |  | Thyssen | NL0290491 | 33 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 117 | OL | Diemen Zuid Amsterdam |  | Thyssen | NL0290490 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 118 | OL | Verrijn Stuartweg |  | Thyssen | NL0290506 | 31 | 3 | 2011 | 8 |  |  | 0
| 1R | 121 | OL | Gaasperplas Amsterdam |  | Thyssen | NL0290451 | 33 | 3 | 2010 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290589 sp12 (1) | Thyssen | NL0290589 | CI0022911 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290590 sp12 (2) | Thyssen | NL0290590 | CI0022910 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290591 sp12 (3) | Thyssen | NL0290591 | CI0022909 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290592 sp13 (1) - rolpad | Thyssen | NL0290592 | CI0022908 | 1 | 2014 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290593 sp13 (2) - rolpad | Thyssen | NL0290593 | CI0022907 | 1 | 2014 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290594 sp14 (1) - rolpad | Thyssen | NL0290594 | CI0022906 | 1 | 2014 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290595 sp14 (2) - rolpad | Thyssen | NL0290595 | CI0022905 | 1 | 2014 | 12 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290604 sp15 (1) | Thyssen | NL0290604 | CI0022904 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290605 sp15 (2) | Thyssen | NL0290605 | CI0022903 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290606 sp15 (3) | Thyssen | NL0290606 | CI0022902 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290607 sp16 (1) | Thyssen | NL0290607 | CI0022901 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290608 sp16 (2) | Thyssen | NL0290608 | CI0022900 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290609 sp16 (3) | Thyssen | NL0290609 | CI0022899 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290596 sp10 (1) | Thyssen | NL0290596 | CI0022880 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290597 sp10 (2) | Thyssen | NL0290597 | CI0022918 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290598 sp10 (3) | Thyssen | NL0290598 | CI0022917 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290599 sp10 (4) | Thyssen | NL0290599 | CI0022916 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290600 sp11 (1) | Thyssen | NL0290600 | CI0022915 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290601 sp11 (2) | Thyssen | NL0290601 | CI0022914 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290602 sp11 (3) | Thyssen | NL0290602 | CI0022913 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290603 sp11 (4) | Thyssen | NL0290603 | CI0022912 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290622 sp17 (1) | Thyssen | NL0290622 | CI0022898 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290623 sp17 (2) | Thyssen | NL0290623 | CI0022897 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290624 sp17 (3) | Thyssen | NL0290624 | CI0022896 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290625 sp18 (1) | Thyssen | NL0290625 | CI0022895 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290626 sp18 (2) | Thyssen | NL0290626 | CI0022894 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Noord | NL0290627 sp18 (3) | Thyssen | NL0290627 | CI0022893 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290610 sp19 (1) | Thyssen | NL0290610 | CI0022892 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290611 sp19 (2) | Thyssen | NL0290611 | CI0022891 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290612 sp19 (3) | Thyssen | NL0290612 | CI0022890 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290613 sp20 (1) | Thyssen | NL0290613 | CI0022889 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290614 sp20 (2) | Thyssen | NL0290614 | CI0022888 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290615 sp20 (3) | Thyssen | NL0290615 | CI0022887 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290616 sp21 (1) | Thyssen | NL0290616 | CI0022886 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290617 sp21 (2) | Thyssen | NL0290617 | CI0022885 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290618 sp21 (3) | Thyssen | NL0290618 | CI0022884 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290619 sp22 (1) | Thyssen | NL0290619 | CI0022883 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290620 sp22 (2) | Thyssen | NL0290620 | CI0022881 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | 101 | NZL | Centraal Station Zuid | NL0290621 sp22 (3) | Thyssen | NL0290621 | CI0022882 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D DP | NL0290657 sp11 | Thyssen | NL0290657 | CI0022234 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D DP | NL0290658 sp13 | Thyssen | NL0290658 | CI0022236 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D DP | NL0290659 sp15 | Thyssen | NL0290659 | CI0022238 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D DP | NL0290660 sp18 | Thyssen | NL0290660 | CI0022241 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D DP | NL0290661 sp20 | Thyssen | NL0290661 | CI0022243 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D OP | NL0290662 sp12 | Thyssen | NL0290662 | CI0022235 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D OP | NL0290663 sp14 | Thyssen | NL0290663 | CI0022237 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D OP | NL0290664 sp16 | Thyssen | NL0290664 | CI0022239 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D OP | NL0290665 sp17 | Thyssen | NL0290665 | CI0022240 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp wand as D OP | NL0290666 sp19 | Thyssen | NL0290666 | CI0022242 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Zuid | NL0290667 sp10 (1) | Thyssen | NL0290667 | CI0022231 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Zuid | NL0290668 sp10 (2) | Thyssen | NL0290668 | CI0022232 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Zuid | NL0290669 sp10 (3) | Thyssen | NL0290669 | CI0022233 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Noord | NL0290670 sp21 (1) | Thyssen | NL0290670 | CI0022229 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Noord | NL0290671 sp21 (2) | Thyssen | NL0290671 | CI0022230 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | DPP | NZL | De Pijp Noord | NL0290672 sp21 (3) | Thyssen | NL0290672 | CI0022228 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | NDP | NZL | Noorderpark | NL0290588 sp10 | Thyssen | NL0290588 | CI0022919 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Zuid Station | NL0290673 sp10 (1) | Thyssen | NL0290673 | CI0022244 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Zuid Station | NL0290674 sp10 (2) | Thyssen | NL0290674 | CI0022245 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Noord Station | NL0290677 sp11 | Thyssen | NL0290677 | CI0022246 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Noord Station | NL0290678 sp12 | Thyssen | NL0290678 | CI0022247 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Perron | NL0290675 sp13 | Thyssen | NL0290675 | CI0022248 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Perron | NL0290676 sp14 | Thyssen | NL0290676 | CI0022249 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Perron | NL0290679 sp15 | Thyssen | NL0290679 | CI0022250 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | EPP | NZL | Europaplein Perron | NL0290680 sp16 | Thyssen | NL0290680 | CI0022251 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | ND | NZL | Station Noord | NL0290586 sp10 | Thyssen | NL0290586 | CI0022227 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | ND | NZL | Station Noord | NL0290587 sp11 | Thyssen | NL0290587 | CI0022226 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | ND | NZL | Station Noord | NL0290779 sp12 | Thyssen | NL0290779 | CI0022267 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | SBN | NZL | Station Noord/Busstation | NL0290851 sp13 | Thyssen | NL0290851 | CI0031814 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290637 sp10 (1) | Thyssen | NL0290639 | CI0017631 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290638 sp10 (2) | Thyssen | NL0290640 | CI0016765 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290635 sp10 (3) | Thyssen | NL0290641 | CI0017042 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290636 sp11 (1) | Thyssen | NL0290632 | CI0016358 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290632 sp11 (2) | Thyssen | NL0290633 | CI0020333 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290633 sp11 (3) | Thyssen | NL0290634 | CI0017175 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290634 sp12 (1) | Thyssen | NL0290630 | CI0018153 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Noord Station | NL0290630 sp12 (2) | Thyssen | NL0290631 | CI0017032 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290628 sp13 (1) | Thyssen | NL0290628 | CI0015974 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290629 sp13 (2) | Thyssen | NL0290629 | CI0020346 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290631 sp14 (1) | Thyssen | NL0290637 | CI0018261 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290639 sp14 (2) | Thyssen | NL0290638 | CI0017617 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290640 sp15 (1) | Thyssen | NL0290635 | CI0017811 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | RKN | NZL | Rokin Zuid Station | NL0290641 sp15 (2) | Thyssen | NL0290636 | CI0020391 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht | NL0290648 sp13 (1) | Thyssen | NL0290648 | CI0022261 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht | NL0290650 sp13 (3) | Thyssen | NL0290650 | CI0022263 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht | NL0290654 sp14 (1) | Thyssen | NL0290654 | CI0022264 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht | NL0290656 sp14 (3) | Thyssen | NL0290656 | CI0022266 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid | NL0290642 sp11 (1) | Thyssen | NL0290642 | CI0022254 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid | NL0290643 sp11 (2) | Thyssen | NL0290643 | CI0022253 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid | NL0290644 sp11 (3) | Thyssen | NL0290644 | CI0022252 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid Oost | NL0290645 sp12 (1) | Thyssen | NL0290645 | CI0022258 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid Oost | NL0290646 sp12 (2) | Thyssen | NL0290646 | CI0022259 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid Oost | NL0290647 sp12 (3) | Thyssen | NL0290647 | CI1022260 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Noord | NL0290649 sp13 (2) | Thyssen | NL0290649 | CI0022262 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Noord | NL0290651 sp10 (1) | Thyssen | NL0290651 | CI0022257 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Noord | NL0290652 sp10 (2) | Thyssen | NL0290652 | CI0022256 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Noord | NL0290653 sp10 (3) | Thyssen | NL0290653 | CI0022255 | 1 | 2017 | 12 |  |  | 0
| 1R | VZG | NZL | Vijzelgracht Zuid | NL0290655 sp14 (2) | Thyssen | NL0290655 | CI0022265 | 1 | 2017 | 8 |  |  | 0
[13 empty] | Totaalprijs | 0
Bij modulaire opbouw van het onderhoud de gemiddelde jaarprijs delen door het aantal beurten
Ondertekening:

## P1L Preventief
| Perceel | Objectnummer | Lijnnummer | Liftadres | Fabricaat | Bouwjaar | Type lift | Installatienr. | Complexnr. | Conditie algemeen | Ritten pe dag | stopplaatsen | Minimum aantal beurten preventief | Voorstel aantal beurten preventief Opdrachtnemer | Prijs preventief onderhoud per beurt bij één perceel | Prijs preventief onderhoud per jaar bij één perceel
| 1 | 101 | OL | Centraal Station, lift 21 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250561 | 21 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 101 | OL | Centraal Station, lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250562 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 101 | OL | Centraal Station, lift 41 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250563 | 41 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 102 | OL | Nieuwmarkt, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250572 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 102 | OL | Nieuwmarkt, Lift 03 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250570 | 3 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 102 | OL | Nieuwmarkt, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250571 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 102 | OL | Nieuwmarkt, lift 01 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250569 | 1 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 103 | OL | Waterlooplein, Lift 2 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250567 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 103 | OL | Waterlooplein, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250568 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 104 | OL | Weesperplein, Lift 2 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250577 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
0 | 1 | 104 | OL | Weesperplein, Lift 12 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250578 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 104 | OL | Weesperplein, Lift 13 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250579 | 23 | 1 | - | 3 | 6 |  |  | 0
| 1 | 104 | OL | Weesperplein, Lift 23 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250580 | 13 | 1 | - | 3 | 6 |  |  | 0
| 1 | 105 | OL | Wibautstraat, Lift 2 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250564 | 2 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 105 | OL | Wibautstraat, Lift 12 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250565 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 105 | OL | Wibautstraat, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250566 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 107 | OL | Spaklerweg, Lift 12 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250581 | 12 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 107 | OL | Spaklerweg, Lift 22 | Thyssen Krupp | 2019 | Tractie - MKL | NL0250582 | 22 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 108 | OL | v.d. Madeweg, Lift 13 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250574 | 13 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 108 | OL | v.d. Madeweg, Lift 14 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250576 | 14 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 108 | OL | v.d. Madeweg, Lift 23 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250575 | 23 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 110 | OL | Strandvliet, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250552 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 112 | OL | Bullewijk, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250555 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 113 | OL | Holendrecht, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250550 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 113 | OL | Holendrecht, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250551 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 114 | OL | Reigersbos, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250553 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 115 | OL | Gein, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250557 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 115 | OL | Gein, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250556 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 116 | OL | Venserpolder Lift 33 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250573 | 33 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 117 | OL | Diemen Zuid, Lift 34 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250560 | 34 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 117 | OL | Diemen Zuid, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250559 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 118 | OL | Verrijn Stuartweg, Lift 31 | Thyssen Krupp | 2018 | Tractie - MKL | NL0250554 | 31 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | 121 | OL | Gaasperplas, Lift 33 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250558 | 33 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | NRD | NZL | Noord SP01-L01 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250476 | L01 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | NRD | NZL | Noord SP02-L02 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250477 | L02 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | NDP | NZL | Noorderpark - SP01-L03 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250478 | L03 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSO | NZL | Centraal Station Oost - SP03-L07 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250482 | L07 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSO | NZL | Centraal Station Oost - SP04-L08 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250483 | L08 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSO | NZL | Centraal Station Oost - SP05-L04 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250479 | L04 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSO | NZL | Centraal Station Oost - SP06-L05 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250480 | L05 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSZ | NZL | Centraal Station Zuid VVCS - SP02-L02 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250481 | L02 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | CSZ | NZL | Centraal Station Zuid VVCS - SP02-L03 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250481 | L03 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | RKN | NZL | Rokin - SP01-L10 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250485 | L10 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | RKN | NZL | Rokin - SP02-L11 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250486 | L11 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | RKN | NZL | Rokin - SP03-L12 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250487 | L12 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | RKN | NZL | Rokin - SP04-L13 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250488 | L13 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | VZG | NZL | Vijzelgracht SP01-L14 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250489 | L14 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | VZG | NZL | Vijzelgracht SP02-L15 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250490 | L15 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | DPP | NZL | De Pijp SP01-L16 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250491 | L16 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | DPP | NZL | De Pijp SP02-L17 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250492 | L17 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | DPP | NZL | De Pijp SP03-L18 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250493 | L18 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | DPP | NZL | De Pijp SP04-L19 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250494 | L19 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP01-L20 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250495 | L20 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP02-L21 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250496 | L21 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP03-L22 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250497 | L22 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP04-L23 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250498 | L23 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP05-L24 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250499 | L24 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
| 1 | EPP | NZL | Europaplein SP06-L25 | Thyssen Krupp | 2017 | Tractie - MKL | NL0250500 | L25 | 1 | - | 2 | 6 |  |  | 0
[15 empty] | Totaalprijs Preventief Onderhoud | 0
Ondertekening:

## P1 Tarieven
| Tarieven werkzaamheden | omschrijving | Toeslag in % | Verreken- tarief
Preventief
| Monteur | Standaard tarief (Maandag t/m vrijdag 06:00 t/m 18:00 uur) | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 18:00 t/m 21:00 uur | 0% | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 21:00 t/m 00:00 uur | 0% | 0
|  | Maandag t/m vrijdag 00:00 t/m 06:00 uur | 0% | 0
|  | Zaterdag, Zon- en feestdagen 00:00 t/m 24:00 uur | 0% | 0
| Voorrijdtarief | Voorrijdtarief binnen kantoortijd (dag) | 0
|  | Voorrijdtarief buiten kantoortijd (avond/nacht) | 0% | 0
|  | Voorrijdtarief weekend kantoortijd (za/zo/feest) | 0% | 0
Bovenstaande tarieven voor werkzaamheden worden geacht all-in te zijn (inclusief auto, gereedschappen, klein materiaal, PM, indirecte kosten etc.)
Fictieve berekening kosten storingsopvolging (2 uur per storing)
125 | Storingen incl. voorrijdtarief | Standaard tarief (Maandag t/m vrijdag 06:00 t/m 18:00 uur) | 0
25 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 18:00 t/m 21:00 uur | 0
25 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 21:00 t/m 00:00 uur | 0
10 | Storingen incl. voorrijdtarief | Maandag t/m vrijdag 00:00 t/m 06:00 uur | 0
15 | Storingen incl. voorrijdtarief | Zaterdag, zon- en feestdagen 00:00 t/m 24:00 uur | 0
0
Ondertekening:

## P1L Correctief lift OL TK
|  | Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in klokuren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
|  | Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
|  | Print microprossor : | Thyssenkrupp | Type E.COR/MHC (/10) |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | sofware | Thyssenkrupp | Software tbv besturing |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Print veiligheidsketen | Thyssenkrupp | MQ1/SR2 |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Microprocessor | Thyssenkrupp | E.COR/MHC (/10): (inregelen en werkend opleveren) |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Stuurstroom relais | Schnieder | Type: LC1D32 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Soepele kabels (rond / vlak) |  | Type:vlak ,24 aders + diameter 0,75 |  | meter | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
|  | Hoofdstroomrelais |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
|  | Frequentie omvormer | Thyssenkrupp | Type: AYFrequency inverter RPI 18 SYNC output C motor 18 KW |  | st. | 2 | 0 |  | 72 | 5 | 360
|  | Absoluutencoder | Thyssenkrupp | Leveren absoluut encoder behorende bij genoemde processor( tbv Schachtinformatie) |  | st. | 2 | 0 |  | 24 | 5 | 120
|  | Camera systeem | Thyssenkrupp | Camera systeem (tbv veiligwerken schachttop Thyssen Krupp) |  | systeem | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Deuren
|  | aut. Cabinedeur per stuk | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R-Ltelescoop |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | aut. Schachtdeuren | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R-Ltelescoop |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | deurgeleiding, sloffen | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deurrollen (ophanging) | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Koppelkabels | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deursloffen | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Kooideurruit |  | Netto Maten ruit :360 x2100 mm BxH gelaagd 8mm |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deurmotor voor deuraandrijving |  | ATV 559/1 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Deurregeling |  | voor de ATV 559/1 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Deurmotor en regeling |  | lift werkend opleveren |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Ontgrendel schaats | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | st. | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
|  | grendel slot en grendelhaak | Wittur | serie 3201-Pegasus Type 11/R |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | sensorlijst | Wittur | sensorlijst + versterker Memco |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Aandrijving
|  | Aandrijving electromotor |  | Motor type PMC 170 M 006 |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Ophanging (1:1 / 2:1) |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Tractieschijf |  | aantal groeven 8 Diameter 320 mm |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Draagkabels tot drie stopplaatsen |  | aantal 8 / Warrington kruisslag 8x19 Lengte bij vervanging is voor nu gesteld op = 25 meter |  | meter | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Vervangen van de rem |  | type Warner |  | st. | 0.3 | 0 |  | 120 | 0.2 | 24
Geleiding
|  | kooigeleiding: |  | leidsloffen/houders/aut. smering |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | tegengewichtgeleiding |  | Tegengewichtgeleiding geleidingssloffen aut. Smering |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Kooitableau
|  | bedieningsknoppen | ThyssenKrup | bedienknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | standaanwijzing digitaal | ThyssenKrup | standaanwijzing digitaal |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur open knop | ThyssenKrup | deur open knop Schaefer |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur sluiten knop | ThyssenKrup | deur sluiten knop Schaefer |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | alarmknop | ThyssenKrup | alarmknop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | overlastsignalering | ThyssenKrup | TK overlastsignalering |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | spreekluister verbinding separaat | afh. | spreekluister verbinding geïntegr.GVB |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | tweeknops | ThyssenKrup | TK schachtdrukknoppen |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Installaties in de schacht
|  | snelheidsbegrenzer | ThyssenKrup | 6023 AGB 219/2 |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | snelheidsbegrenzer kabel |  | 6,5mm Warrington 6x19 (meter prijs) |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
#REF! |  | Buffers | Acla | 08/208/AP001/300403 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Kooi Buffer | Acla | 08/208/AP001/300402 |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Schachtverlichting |  | Vervangen TL(D)/LED lampen |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Kostprijs totaal |  |  | 0
| Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 2736 | 2736
Onderdelen nader te bepalen
|  | Schachttableau | ThyssenKrup | TK schachtableau
|  | Vanginrichting | ThyssenKrup | 6071/1 AFV 213/5
| Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
|  | De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening:

## P1L Correctief lift NZL TK
|  | Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in klokuren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
|  | Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
|  | Print microprossor : |  |  |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | sofware |  |  |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Print veiligheidsketen |  |  |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Microprocessor |  |  |  | st. | 0.1 | 0 |  | 36 | 3 | 108
|  | Stuurstroom relais |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Soepele kabels (rond / vlak) |  |  |  | meter | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
|  | Hoofdstroomrelais |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
|  | Frequentie omvormer |  |  |  | st. | 2 | 0 |  | 72 | 5 | 360
|  | Absoluutencoder |  |  |  | st. | 2 | 0 |  | 24 | 5 | 120
|  | Camera systeem |  |  |  | systeem | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Deuren
|  | aut. Cabinedeur per stuk |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | aut. Schachtdeuren |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | deurgeleiding, sloffen |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deurrollen (ophanging) |  |  |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Koppelkabels |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deursloffen |  |  |  | per verd. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Kooideurruit |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Deurmotor voor deuraandrijving |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Deurregeling |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Deurmotor en regeling |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | Ontgrendel schaats |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 72 | 1 | 72
|  | grendel slot en grendelhaak |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | sensorlijst |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Aandrijving
|  | Aandrijving electromotor |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Ophanging (1:1 / 2:1) |  |  |  |  | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Tractieschijf |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Draagkabels tot drie stopplaatsen |  |  |  | meter | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
|  | Vervangen van de rem |  |  |  | st. | 0.3 | 0 |  | 120 | 0.2 | 24
Geleiding
|  | kooigeleiding: |  |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | tegengewichtgeleiding |  |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Kooitableau
|  | bedieningsknoppen |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | standaanwijzing digitaal |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur open knop |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | deur sluiten knop |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | alarmknop |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | overlastsignalering |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | spreekluister verbinding separaat |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | tweeknops |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
Installaties in de schacht
|  | snelheidsbegrenzer |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
|  | snelheidsbegrenzer kabel |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
#REF! |  | Buffers |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Kooi Buffer |  |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
|  | Schachtverlichting |  |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Kostprijs totaal |  |  | 0
| Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 2736 | 2736
Onderdelen nader te bepalen
|  | Schachttableau | ThyssenKrup | TK schachtableau
|  | Vanginrichting | ThyssenKrup | 6071/1 AFV 213/5
| Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
|  | De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening:

## P1R Correctief Victoria
| Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | prijs per eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in klokuren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
| Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
| Microprocessor | ThyssenKrupp | SPS computer NL254700131 |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| Uitbreidingsmodule | ThyssenKrupp | SPS computer :NL254620041 |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| AS-I safetymonitor | ThyssenKrupp | 2 kanaals NL254640002 |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| Centrale eenheid tbv noodstopherstelsysteem | ThyssenKrupp | NL254650018 |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| fotocellen tbv het noodstopherstel systeem |  |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Multifunctioneel bewakingsrelais TSR | ThyssenKrupp | NL:254610111 |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Stuurstroom relais |  | Type |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Hoofdstroomrelais |  | Type |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
Statische gedeelte
| Trede nieuw | ThyssenKrupp | RT trede NL253500047 breedte 1000mm |  | 1 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Treden nieuw | ThyssenKrupp | RT trede NL253500047 breedte 1000mm |  | 2 tot 5 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Treden nieuw | ThyssenKrupp | RT trede NL253500047 breedte 1000mm |  | 5 tot 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Treden nieuw | ThyssenKrupp | RT trede NL253500047 breedte 1000mm |  | > 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Tredenrol nieuw | ThyssenKrupp | TK Tredenrol FT 932 5 |  | 1 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Tredenrollen nieuw | ThyssenKrupp | TK Tredenrol FT 932 5 |  | 2 tot 5 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Tredenrollen nieuw | ThyssenKrupp | TK Tredenrol FT 932 5 |  | 5 tot 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Tredenrollen nieuw | ThyssenKrupp | TK Tredenrol FT 932 5 |  | > 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Smeerautomaat | ThyssenKrupp | BEKA Fabrnr:04055-01 230V E-58680/6 2712 1110 112990 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Sokkel borstel | ThyssenKrupp | Sokkelborstel |  | m1 | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Lightspeed versterker |  | Lightspeed versterker |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| glasvezel voor lightspeed |  | glasvezel voor lightspeed |  | set. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Kamplaten | ThyssenKrupp | FT 932 5 |  | st. | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 8
Aandrijving
| Elektromotor aandrijving |  | EMOD 2M160M6-27/v1 vermogen 16,5KW - Uitbouwen, wikkelen en weer inbouwen elektromotor |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 2 | 240
| carterolie roltrap machine |  | complete olie wissel. Dus inclusief arbeidsuren en het leveren de benodige carterolie en afvoeren en storten afkomende olie |  | Compl. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Tredenketting - sectie 4 meter | Kettenwulf | 260KN Customer code :700543 tredenketting Kettenwulf gesmeerd per sectie van 4 meter, inclusief verwijderen, afvoeren en storten oude ketting, inclusief uit- en inbouwen rolrap treden en bijkomende werken. |  | per 4 meter compl. | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
| Tredenketting - volle lengte | Kettenwulf | 260KN Customer code :700543 Over lengte van 2x45 meter (paar) nieuwe tredeketting Kettenwulf gesmeerd, inclusief verwijderen, afvoeren en storten oude ketting, inclusief uit- en inbouwen rolrap treden en bijkomende werken. |  | 90 meter compl. | 1 | 0 | 0 | 720 | 1 | 720
| Remarm |  | Remarmset voor eerder genoemde machine EMOD |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 2 | 96
Leuningband
Leuningband
| Leuningband | Botcher | Type Keil |  | mtr | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| tractiewiel leuningband aandrijving | Botcher | tractiewiel leuningband aandrijving |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Tandwiel tbv de leuningband aandrijving |  | Tandwiel tbv de leuningband aandrijving |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| ketting tbv de leuningband aandrijving |  | ketting tbv de leuningband aandrijving |  | mtr | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Leuningband geleiding | Botcher | Leuningband geleiding |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Leuningband inloopdeurtjes | Thyssenkrupp | Leuningband inloopdeurtjes |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Rollerboog | Thyssenkrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Balustrade ruit |  | balustrade kopruit rechtsonder NL251204001 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Balustrade ruit |  | balustrade ruit recht |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Balustrade verlichting |  | LED per lengte |  | st. | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
| voedingseenheid balustrade verlichting |  | Voedingseenheid balustrade verlichting |  | st. | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Bediening en verlichting
| start knop | ThyssenKrupp | Start knop |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Noodstop knoppen | ThyssenKrupp | Noodstop knop IP 65 NL254700109 |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| stoplicht | ThyssenKrupp | Zuilverlichting (LED verlichting digitaal) |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Verwarming in roltrap | ThyssenKrupp | 1000w buiskachel |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Trede verlichting | ThyssenKrupp | Trede verlichting tussen de treden |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Kamplaat verlichting Machinekamer/Spanwagen | ThyssenKrupp | Kamplaat verlichting LED |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Fotocel t.b.v. noodstopherstel |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| Zender t.b.v. noodstopherstel |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| Opstart Fotocelen | ThyssenKrupp | Opstart Fotocel Sick in zuil |  | st | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
Kostprijs totaal |  |  | 0
Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 3028 | 3028
Onderdelen nader te bepalen
| Elektromotor |  | EMOD 2M160M6-27/v1 vermogen 16,5KW
Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
| De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening:

## P1R - Correctief Tugela
| Leveren en vervangen | fabricaat | Omschrijving type en/of specificatie | All-in Verreken- prijs | prijs per eenheid | weeg factor | gewogen | Stilstand (in uren) | Maximale stilstand (in klokuren) | weeg factor | gewogen | Vervang-ingscyclus in jaren | Maximaal aantal ritten | Maximaal aantal gebruiks uren | Garantie in jaren na vervanging door Opdrachtnemer
| Besturing |  |  | invullen |  |  |  | invullen |  |  |  | Minimaal één van deze drie kolommen invullen |  |  | invullen
| Microprocessor | ThyssenKrupp |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| Uitbreidingsmodule | ThyssenKrupp |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| AS-I safetymonitor | ThyssenKrupp |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| Centrale eenheid tbv noodstopherstelsysteem | ThyssenKrupp |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 36 | 3 | 108
| fotocellen tbv het noodstopherstel systeem |  |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Multifunctioneel bewakingsrelais TSR | ThyssenKrupp |  |  | st. | 0.2 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Stuurstroom relais |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
| Hoofdstroomrelais |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 3 | 72
Statische gedeelte
| Treden | ThyssenKrupp |  |  | 1 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Treden | ThyssenKrupp |  |  | 2 tot 5 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Treden | ThyssenKrupp |  |  | 5 tot 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Treden | ThyssenKrupp |  |  | > 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Tredenrollen | ThyssenKrupp |  |  | 1 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Tredenrollen | ThyssenKrupp |  |  | 2 tot 5 st. | 2 | 0 |  | 4 | 2 | 8
| Tredenrollen | ThyssenKrupp |  |  | 5 tot 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Tredenrollen | ThyssenKrupp |  |  | > 10 st. | 2 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Smeerautomaat | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Sokkel borstel | ThyssenKrupp |  |  | lengte | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Lightspeed versterker |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| glasvezel voor lightspeed |  |  |  | set. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Kamplaten | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 4 | 2 | 8
Aandrijving
| Uitbouwen, wikkelen en weer inbouwen elektromotor |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 120 | 2 | 240
| carterolie roltrap machine |  |  |  | Compl. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Trede ketting | Kettenwulf |  |  | per 4 meter | 1 | 0 |  | 120 | 1 | 120
| Vervangen tredenketting | Kettenwulf |  |  | Compl. | 1 | 0 |  | 720 | 1 | 720
| Remarm |  |  |  | set | 1 | 0 |  | 48 | 2 | 96
Leuningband
| Leuningband | [7 empty] | 24 | 2 | 48
| Leuningband |  |  |  | mtr | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| tractiewiel leuningband aandrijving |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Tandwiel tbv de leuningband aandrijving |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| ketting tbv de leuningband aandrijving |  |  |  | mtr | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Leuningband geleiding |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Leuningband inloopdeurtjes | Thyssenkrupp |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Rollerboog | Thyssenkrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Balustrade ruit |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Balustrade verlichting |  |  |  | st. | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
| voedingseenheid balustrade verlichting |  |  |  | st. | 0.5 | 0 |  | 120 | 1 | 120
Bediening en verlichting
| start knop | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| Noodstop knoppen | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 1 | 24
| stoplicht | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Verwarming in roltrap | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Trede verlichting | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 48 | 1 | 48
| Kamplaat verlichting Machinekamer/Spanwagen | ThyssenKrupp |  |  | set | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| Fotocel t.b.v. noodstopherstel |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| Zender t.b.v. noodstopherstel |  |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
| Opstart Fotocelen | ThyssenKrupp |  |  | st. | 1 | 0 |  | 24 | 2 | 48
Kostprijs totaal |  |  | 0
Score installatie beschikbaarheid (minus overscheiding norm) |  |  | 100% | [6 empty] | 3184 | 3184
Onderdelen nader te bepalen
| Elektromotor |  | EMOD 2M160M6-27/v1 vermogen 16,5KW
Note: | Alle toegepaste materialen dienen van origineel fabricaat en gecertificeerd te zijn .
Installatie dient altijd werkend opgeleverd te worden.
| De in kolom G genoemde verrekenprijs is All-in en compleet inclusief alle mogelijke kosten direct en indirect, etc. | [9 empty] | ondertekening: