## Voorblad
Bijlage 3 Prijsformulier Hekwerken en Poorten | INK-362
Algemene gegevens in dit voorblad invullen, prijzen in het werkblad
Overzicht inschrijving
Bedrijfsnaam inschrijver
Adres
Postcode - plaats
Overzicht t.b.v. beoordeling
Fictieve totaalprijs preventief en correctief onderhoud voor 4 jaar |  | 0
Fictieve totaalprijs offerte |  | €
Totale fictieve inschrijfprijs |  | 0
Aldus naar waarheid en conform Aanbestedingsdocument ingevuld
Naam ondertekenaar
Functie
Handtekening
Naam ondertekenaar (optioneel)
Functie
Handtekening
Toelichting
Inschrijver dient alleen de lichtgroene velden in te vullen. De berekening op het voorblad voor de fictieve totaalprijs preventief en correctief onderhoud wordt automatisch gegeneerd. Het is niet toegestaan om wijzigingen in het prijsformulier aan te brengen.
Alle prijzen in het prijsblad zijn excl. BTW en inclusief kosten woon-werkverkeer, administratiekosten, reis- en verblijfskosten, voorrijkosten, uitvoering- nazorg- overhead, hak- en breekwerk-, straatwerkkosten, klein materiaal zoals bouten, moeren, schroeven en andere kosten. Prijzen en tarieven zijn conform alle eisen die zijn opgenomen in de offerte aanvraag, het PVE, de specificaties in het tabblad in het prijsblad en hetgeen inschrijver heeft ingediend en omschreven bij de kwaliteitscriteria.
De berekening in het rekenblad is een fictieve berekening. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Er is geen sprake van een minimale afname.
De ingediende prijzen dienen marktconform te zijn.

## Eenheidsprijzen
Prijzenblad
Levering en montage van:
|  |  | Kleur RAL 6009 - Groen |  |  |  |  | Kleur grijs
Gaashekwerk | Hek Hoogte | Eenheid | Prijs bij afname van lengte in meters |  |  |  |  | Prijs bij afname van lengte in meters
|  |  | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+ | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+
Gaas geplastificeerd | 1200 mm | m1
Gaas geplastificeerd | 2000 mm | m1
|  |  | Kleur RAL 6009 - Groen |  |  |  |  | Kleur grijs - thermisch verzinkt
Dubbelstaafmat | Hek Hoogte | Eenheid | Prijs bij afname van lengte in meters |  |  |  |  | Prijs bij afname van lengte in meters
|  |  | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+ | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+
Dubbelstaafmat | 1200 mm | m1
Dubbelstaafmat | 2000 mm | m1
Hoek/ eind paal | 2000 mm | stuks
Hoek/ eind paal | 2800 mm | stuks
Tussenstaander | 2000 mm | stuks
Tussenstaander | 2800 mm | stuks
|  |  | Kleur RAL 6009 - Groen |  |  |  |  | Kleur grijs - thermisch verzinkt
Spijlenhekwerk Doorlopend | Hek Hoogte | Eenheid | Prijs bij afname van lengte in meters |  |  |  |  | Prijs bij afname van lengte in meters
|  |  | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+ | 0 -5 | 5 tot 10 | 10 tot 25 | 25 tot 50 | 50+
Spijlenhekwerk Doorlopend | 1200 mm | m1
Spijlenhekwerk Doorlopend | 2000 mm | m1
Spijlenhekwerk Doorlopend bij plaatsing op taludvak | 1200 mm | m1
Spijlenhekwerk Doorlopend bij plaatsing op taludvak | 2000 mm | m1
Hoek/ eind paal | 2000 mm | stuks
Hoek/ eind paal | 2800 mm | stuks
Tussenstaander | 2000 mm | stuks
Tussenstaander | 2800 mm | stuks
Slootwaaier rond | 1200 mm | stuks
Slootwaaier recht | 2000 mm | stuks
Slootwaaier rond | 1200 mm | stuks
Slootwaaier recht | 2000 mm | stuks
|  |  | Kleur RAL 6009 - Groen |  |  |  |  | Kleur grijs - thermisch verzinkt
Elektrische schuifpoort | Hek Hoogte | Eenheid | Prijs bij afname van lengte in meters |  |  |  |  | Prijs bij afname van lengte in meters
|  |  | 6 |  | 8 |  |  | 6 |  | 8
Spijlen hekwerk doorlopend | 1200 mm | m1
Spijlen hekwerk doorlopend | 2000 mm | m1
|  |  | Kleur RAL 6009 - Groen |  |  |  |  | Kleur grijs - thermisch verzinkt
Looppoorten incl. hang en sluitwerk (KESO) | Poort Hoogte | Eenheid | Prijs bij afname van lengte in meters |  |  |  |  | Prijs bij afname van lengte in meters
|  |  | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6 | 1 | 1.5 | 2 | 4 | 6
Dubbelstaafmatpoort | 1200 mm | stuks
Dubbelstaafmatpoort | 2000 mm | stuks
Spijlenpoort | 1200 mm | stuks
Spijlenpoort | 2000 mm | stuks
Overig | Hoogte hek of poort | Eenheid | Prijs levering
Prikkeldraad |  | m1
Paalkap RAL Kleur 6009 |  | stuks
Paalkap Thermisch Verzinkt |  | stuks
Paaldrager / Kolomvoet |  | stuks
Puntdraadhouder, recht, driedraads |  | stuks
Puntdraadhouder, schuin, driedraads |  | stuks

## Preventief en correctief OH
Prijzenblad
Preventief onderhoud aan Elektrische schuifpoorten
Omschrijving | Eenheid | Fictieve hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Totaalbedrag
Jaarlijks onderhoud incl. NEN3140 | Per beurt | 20 |  | 0
Subtotaal preventief mechanisch en elektrisch onderhoud aan toegangs(schuif)poorten |  |  |  | 0
Correctief onderhoud
Omschrijving | Eenheid | Fictieve hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Totaalbedrag
Elektro servicemonteur 7:30-17:00 uur* | Uur | 60 |  | 0
Mechanisch servicemonteur 7:30-17:00 uur* | Uur | 20 |  | 0
Subtotaal correctief mechanisch en elektrisch onderhoud aan toegangs(schuif)poorten |  |  |  | 0
Klicmeldingen
Omschrijving | Eenheid | Fictieve hoeveelheid per jaar | Prijs per eenheid | Totaalbedrag
Verzorgen Klic melding | Stuk | 50 |  | 0
Subtotaal Klic meldingen |  |  |  | 0
TOTAAL ONDERHOUD |  |  |  | 0

## Specificaties
Specificatie per type Hekwerk en Poort
Elektrische schuifpoorten (zie ook NVI 1 vraag 16,17,18,19,24,25,28)
De elektrische toegangspoort heeft een vrije doorrijdbreedte van minimaal 5 meter.
De elektrische toegangspoort is voorzien van een puntkam
De elektrische toegangspoort is voorzien van 2 sleutelschakelaars.
Werking d.m.v. gsm module, sleutelschakelaar en open lus.
De elektrische toegangspoort is voorzien van een afstandsbediening inclusief handzender.
Minimaal 5 contactlijsten, waardoor bij inklemming de poortvleugel direct (binnen 0,2 sec) een omgekeerde beweging te maken
De elektrische poort wordt geleverd met minimaal 2 sets fotocellen op basis van zender-ontvanger principe
De elektrische toegangspoort heeft een minimale snelheid van 25 cm/seconde.
De elektrische toegangspoort dient gekoppeld kunnen worden het Giant Leap Telekey systeem. Het leveren van dit systeem valt niet onder de raamovereenkomst.
Materialen staal thermisch verzinkt en bij eenheidsprijs RAL 6009 ook gepoedercoat
De poort wordt aangedreven door loopwielen (dubbelgelagerd). De rollen zijn onderhoudsarm.
Directe aandrijving op de onderbalk van 0,18 Kw/380 V
Frame kokerprofiel met een vulling van spijlen koker 25 mm x 25 mm, h.o.h. 145 mm
Stalen geleidezuil heeft een afmeting van 350 x 150 mm
Het aanslag portaal heeft een afmeting van 100 x 100 mm
Conservering van de poort is verzinkt en daarna voorzien van een dubbellaagscoating in RAL 6009
Gestorte fundatie t.b.v. electrisch bediende vrijdragende stalen schuifpoort
Het slijpen, leggen en afgieten asfalt met een omtrek tot 10 meter voor de inductielus
GAAS hekwerken levering en plaatsen (zie ook NVI 1 vraag 21)
Palen/ staanders Ø 60 x 1,75 mm, minimaal ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid
Verzinkte bovenbuis Ø 41,5 mm
Einddop met lip Ø42
Puntdraadkop RECHT 3 Puntdraden tbv Ø60,3 paal
Groen of grijs geplastificeerd gaas
Maaswijdte 50 x 50 mm., draaddikte 3 mm.
Aansluiting verzinkte stalen buizen Ø60,3 mm.
Groen of grijs spandraad
Dubbelstaafmatafrastering (zie ook NVI 1 vraag 20,21)
Palen/ staanders Ø 60 x 1,75 mm., met aluminium afdekkap en stabilisatieplaat ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid
maaswijdte 50 x 200 mm., horizontaal 2 xØ 8 mm. en verticaal 1 xØ 6 mm.
Poort / muurpalen Ø 89 gefundeerd door middel van frameconstructie.
Materialen thermisch verzinkt en bij eenheidsprijs RAL 6009 ook gepoedercoat
SPIJLEN hekwerken doorlopend (zie ook NVI 1 vraag 21,24,28)
Palen/ staanders Ø 60 x 1,75 mm., met aluminium afdekkap en stabilisatieplaat ca 80 cm in de ongeroerde grond geheid
Alle palen voorzien van eindkap
Vierkante staander 60x60 mm
Spijlafstand h.o.h. 150 mm
Spijl diameter van 20 tot 30mm
Materialen thermisch verzinkt en bij eenheidsprijs RAL 6009 ook gepoedercoat
Voorzien van puntkam aan bovenzijde bij hoogtes vanaf 1500mm
Handmatige looppoort (zie ook NVI 1 vraag 26 )
Zie ook specificatie per type hek Spijlen en dubbelstaafmat
Inclusief palen en hang en sluitwerk (Keso)
Voorzien van een puntkam
Voorzien van nastelbare schanieren
Voorzien van poortvangers
Ophanging aan palen die gestabiliseerd worden met betonnen fundatie of met voetplaat.
Materialen thermisch verzinkt en bij eenheidsprijs RAL 6009 ook gepoedercoat
Klic melding
Het uitvoeren van de wettelijk opgelegde werkzaamheden met betrekking tot het verzorgen van de klicmelding en tracering kabels en leidingen. Dit betreft onder andere:
Het aanvragen van een klicmelding
Het traceren van de aanwezigheid van bekabeling in de hekwerklijn
Administratieve afhandeling van de meldinggevens
Terugkoppeling van afwijkende gegevens met het Kadaster
Afdekking aansprakelijkheid van kabelschades