## kWh-meters
Naam | Direct / Indirect | Teruglevering | Metertype 1 | Metertype 2 | Metertype 3 | GTV / GTC | Aansluitcategorie / type | Technisch vermogen / Capaciteit | EAN code | Adres | Huisnummer | Toevoeging | Postcode | Plaats | Verblijfsfunctie | Klantnaam | Factuurbundel | Nota bene
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001127036-TMLDN | Abcouderstraatweg | 26 |  | 1105 AA | AMSTERDAM ZUIDOOST | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET | meterwissel niet voor 11-2024
Bruto Productiemeter PV1 | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001127036-TMLDN1 | Abcouderstraatweg | 26 |  | 1105 AA | AMSTERDAM ZUIDOOST | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET | meterwissel niet voor 11-2024
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001129559-TMLDN | Abcouderstraatweg | 26 |  | 1105 AA | AMSTERDAM ZUIDOOST | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001352827-TMLDN | Ellermanstraat | 31 |  | 1115 RM | DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV1 | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001352827-TMLDN1 | Ellermanstraat | 31 |  | 1115 RM | DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001352834-TMLDN | Ellermanstraat | 31 |  | 1115 RM | DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001126916-TMLDN | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Indirect |  | opwekker | submeter | grootverbruik |  | >3x80A |  | 871685920001126947-TMLDN | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920003225259-TMLDN | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1061 AE | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685900041506992-TMLDN | Heemstedestraat | 401 |  | 1062 XZ | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685900041483682-TMLDN | Henk Sneevlietweg | 55 |  | 1066 VH | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920002345347-TMLDN | Metroplaats | 1 |  | 1112 CJ | DIEMEN | onbekend | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET | Meterwissel niet voor 04-2022
Bruto Productiemeter PV1 | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920001126916-TMLDN1 | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV1 | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920001126947-TMLDN1 | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920001126947-TMLDN2 | Havenstraat | 18 |  | 1113 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: vastgoed Elektra
Bruto Productiemeter PV | Direct |  | opwekker | submeter | kleinverbruik |  | 3x80A |  | 871685920001126947-TMLDN3 | Havenstraat | 18 |  | 1114 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 47 kW | AC3 > 3x80A | 94 kW | 871685900041014114 | Bos en Lommerweg | 215 |  | 1055 DT | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation | Meterwissel niet voor 12-2023
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 34 kW | AC3 > 3x80A | 74 kW | 871685900041692534 | Europaboulevard | 4 |  | 1083 AD | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 45 kW | AC3 > 3x80A | 94 kW | 871685900041483682 | Henk Sneevlietweg | 55 |  | 1066 VH | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 70 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041499973 | E v Beinumstraat | 10 |  | 1077 XT | AMSTERDAM | Diversen | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 31 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041506992 | Heemstedestraat | 401 |  | 1062 XZ | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 25 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 59 kW | 871685900041496545 | Jan van Galenstraat | 56 |  | 1056 CC | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 10 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041504943 | Nieuwe Haagseweg | 1 |  | 1066 QQ | AMSTERDAM | Brug | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 38 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041503113 | Postjesweg | 1 |  | 1057 DT | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 56 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041499621 | Strawinskylaan | 1 |  | 1077 XW | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 50 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 94 kW | 871685900041501768 | Willem Fenengastraat | 37 |  | 1114 AH | AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 38 kW | AC4A >3x80A t/m 100 kVA | 62 kW | 871685900000066123 | Loethoelilaan | 1 | NB | 1187 TC | AMSTELVEEN | Ja | GVB Infra B.V. | 5: Infra tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 65 kW | AC4B 100 kVA t/m 160 kVA | 147 kW | 871685900041486584 | Cornelis Lelylaan | 45 |  | 1065 CK | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 42 kW | AC4B 100 kVA t/m 160 kVA | 118 kW | 871685900041041462 | Isolatorweg | 1 |  | 1014 AS | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 51 kW | AC4B 100 kVA t/m 160 kVA | 136 kW | 871685920003553536 | IJburglaan | 11 |  | 1095 KG | AMSTERDAM | Div. niet bewoonbaar | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 368 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030947 | Baarsjesweg | 224 |  | 1058 AA | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 232 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685920002415156 | Beethovenplein | 10 |  | 1077 WM | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 400 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031173 | Bilderdijkpark | 1 | GVB | 1052 RZ | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 280 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030879 | Bos en Lommerweg | 387 |  | 1061 DH | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 402 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030206 | Christoffel Plantijnpad | 1 |  | 1065 AW | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 504 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030602 | Cornelis Lelylaan | 97 |  | 1065 CM | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 261 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920001593466 | De Boelelaan | 1105 |  | 1081 HV | AMSTERDAM | niet bekend | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 345 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000013491 | Dijksgracht | 2 |  | 1019 BS | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 784 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030015 | Droogbak | 1 | A | 1013 GE | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 462 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030787 | Eerste Helmersstraat | 17 |  | 1054 CX | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030411 | Emmastraat | 2 |  | 1075 HT | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 300 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000046512 | Fred Petterbaan | 39 |  | 1019 JT | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 177 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685900000064679 | Fred. Roeskestraat | 103 |  | 1076 EE | AMSTERDAM | Diversen | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.144 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 2.600 kW | 871685900041029354 | Havenstraat | 18 |  | 1075 PR | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 900 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.600 kW | 871685900041030688 | Havenstraat | 18 |  | 1075 PR | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 270 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029323 | Heemstedestraat | 65 |  | 1062 XS | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 258 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000129741 | IJburglaan | 501 | NAAST | 1087 BD | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 350 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000129727 | IJburglaan | 500 |  | 1087 BT | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 423 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000129758 | IJburglaan | 1471 | NAAST | 1087 KH | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 103 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685900041029316 | Johan Broedeletstraat | 2 |  | 1064 AA | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 300 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031043 | Jonas Daniel Meijerplein | 27 |  | 1011 RG | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 334 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030183 | Kramatweg | 52 | A | 1095 JW | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 150 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030725 | Kruislaan | 261 |  | 1098 SM | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 760 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000248701 | Ladogameerhof | 290 |  | 1060 RG | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 412 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030008 | Leeuwendalersweg | 1 |  | 1055 JE | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 400 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030282 | Lekstraat | 2 |  | 1079 EN | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 687 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029996 | Marnixplein | 2 | B | 1015 ZN | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 440 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030398 | Marnixstraat | 212 | A | 1016 TL | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 260 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030121 | Middenweg | 564 |  | 1097 VE | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 600 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030565 | Nassaukade | 378 | 1 | 1054 AD | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 454 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029378 | Nicolaas Anslijnstraat | 8 |  | 1068 WL | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 424 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031319 | Nieuwe Looiersstraat | 53 |  | 1017 VB | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 214 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030732 | Oetewalerpad | 1 |  | 1093 JV | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 376 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029521 | Olympiaplein | 83 | 1 | 1077 CS | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 472 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030756 | Oosterpark | 3 | A | 1091 AC | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 418 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031104 | Orteliuskade | 78 |  | 1056 NG | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 892 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031098 | Plantage Muidergracht | 14 |  | 1018 TV | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 860 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030831 | Prins Hendrikkade | 59 |  | 1012 AD | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 136 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030527 | Radarweg | 1 |  | 1042 AA | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 960 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030558 | Roelof Hartstraat | 1 |  | 1071 VE | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 316 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685920002562034 | Rokin | 123 |  | 1012 KP | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 500 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029972 | Slotermeerlaan | 2 |  | 1064 HB | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 742 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030855 | Spuistraat | 238 | A | 1012 VV | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 600 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030626 | Surinameplein | 6 |  | 1058 GP | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 400 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030510 | Tweede Weteringplantsoen | 21 |  | 1017 ZD | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 188 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041030800 | Van Ostadestraat | 103 |  | 1072 ST | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram | Meterwissel niet voor 12-2024
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 410 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041031142 | Van Ostadestraat | 341 | GVB | 1074 VV | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram | Meterwissel niet voor 05-2023
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 496 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.700 kW | 871685900041029644 | Victorieplein | 4 |  | 1078 PD | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: Tram | Meterwissel niet voor 05-2023
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 510 kW | AC5 1 MVA t/m 2 MVA | 1.360 kW | 871685920000129734 | Zuider IJdijk | 44 |  | 1095 KN | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: Tram | Meterwissel niet voor 05-2023
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 52 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 536 kW | 871685900041029330 | Amstelveenseweg | 1124 |  | 1081 JW | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 536 kW | 871685900000030735 | Amstelveenseweg | 580 |  | 1081 JH | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 4: metrostation
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 51 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 340 kW | 871685920000013484 | Fred Petterbaan | 39 | NAAST | 1019 JT | AMSTERDAM | Ja | GVB Infra B.V. | 5: infra tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 247 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 536 kW | 871685900041483781 | Havenstraat | 18 |  | 1075 PR | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 536 kW | 871685900000032784 | Joan Muyskenweg | 29 |  | 1114 AN | AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 340 kW | 871685900000030513 | Kromme-Mijdrechtstraat | 25 |  | 1079 KN | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 536 kW | 871685900000026776 | Metaalbewerkerweg | 23 |  | 1032 KW | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 137 kW | AC5A 160 kVA t/m 630 kVA | 340 kW | 871685900000026394 | Aambeeldstraat | 8 |  | 1021 KB | AMSTERDAM | Ja | GVB Veren B.V. | 7: veren
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001127036 | Abcouderstraatweg | 26 |  | 1105 AA | AMSTERDAM ZUIDOOST | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001129559 | Abcouderstraatweg | 26 |  | 1105 AA | AMSTERDAM ZUIDOOST | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.000 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001129658 | Drentestraat | 8 |  | 1083 HK | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.140 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001127067 | Drentestraat | 8 |  | 1083 HK | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001352834 | Ellermanstraat | 31 |  | 1115 RM | DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.415 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001352827 | Ellermanstraat | 31 |  | 1115 RM | DUIVENDRECHT | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.030 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685900041029002 | Hoogte Kadijk | 200 |  | 1018 BW | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.425 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920002845595 | Isolatorweg | 40 |  | 1014 AS | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.110 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001129719 | Johan Broedeletstraat | 2 |  | 1064 AA | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 07-2025
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.174 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001127128 | Johan Broedeletstraat | 2 |  | 1064 AA | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 10-2024 | Bruto Productie meter
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685900041029040 | Nieuwmarkt | 1 | 1 | 1011 JP | AMSTERDAM | Diversen | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.601 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685900041029026 | Rhijnspoorplein | 1 |  | 1091 GC | AMSTERDAM | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.330 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001129764 | Schipluidenlaan | 1 |  | 1062 HE | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 695 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001129788 | Schipluidenlaan | 1 |  | 1062 HE | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685900100717697 | Sportlaan | 1 |  | 1185 TB | AMSTELVEEN | Nee | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.017 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001126916 | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 862 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920001126947 | Venserweg | 137 |  | 1112 AR | DIEMEN | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 500 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920002960540 | Asingaborg | 104 |  | 1082 SK | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 2: tram
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920003261233 | Carrascoplein | 4 |  | 1043 GV | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 3: bus
MLOEA aansluiting | Indirect | Nee | verbruiker | SAP | grootverbruik |  | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA |  | 871685920003816563 | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1014 AS | AMSTERDAM | n.v.t. | GVB Exploitatie B.V. | 3: Bus
MLOEA aansluiting | Indirect | Nee | verbruiker | SAP | grootverbruik |  | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA |  | 871685920003816549 | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1014 AS | AMSTERDAM | n.v.t. | GVB Exploitatie B.V. | 3: Bus | Meterwissel niet voor 06-2024
MLOEA aansluiting | Indirect | Nee | verbruiker | SAP | grootverbruik |  | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA |  | 871685920003816556 | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1014 AS | AMSTERDAM | n.v.t. | GVB Exploitatie B.V. | 3: Bus | Meterwissel niet voor 06-2024
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.001 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920003225259 | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1061 AE | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 6: Vastgoed Elektra | Meterwissel niet voor 08-2022
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 408 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920002314923 | Albert Cuypstraat | 78 | H | 1072 CX | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 456 kW | AC6A 2 MVA t/m 5 MVA | 4.250 kW | 871685920002315821 | Rokin | 88 |  | 1012 KX | AMSTERDAM | niet bekend | GVB Exploitatie B.V. | 8: MET | Meterwissel niet voor 05-2024
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.064 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002335829 | Buikslotermeerplein | 2000 |  | 1025 XL | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 546 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002261128 | Europaboulevard | 2 | F | 1078 RV | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 764 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002292719 | Europaplein | 2 |  | 1078 GZ | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 12-2024
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 274 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002316637 | Johan van Hasseltweg | 118 |  | 1022 WZ | AMSTERDAM | Ja | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 12-2024
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 973 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002315326 | Nieuwe Vijzelstraat | 7 | 1 | 1017 HT | AMSTERDAM | niet bekend | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Nee | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 1.130 kW | AC6B 5 MVA t/m 10 MVA | 8.500 kW | 871685920002213578 | Stationsplein | 15 |  | 1012 AB | AMSTERDAM | Div. niet bewoonbaar | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 06-2023
Hoofdmeter Elektra | Indirect | Ja | verbruiker | hoofdmeter | grootverbruik | 2.076 kW | AC6C > 10 MVA - 10/20 kV | 8.500 kW | 871685920002345347 | Metroplaats | 1 |  | 1112 CJ | DIEMEN | onbekend | GVB Exploitatie B.V. | 1: metro | Meterwissel niet voor 06-2023

## GV-meters
Object | Huidige meter capaciteit | GTV / GTC | Technisch vermogen / capaciteit | EAN code | Adres | Huisnummer | Toevoeging | Postcode | Plaats | Klantnaam | Factuurbundel
Veren | G65 | niet van toepassing | 100,00 m3/h | 871687140000082251 | Aambeeldstraat | 8 |  | 1021 KB | AMSTERDAM | GVB Veren B.V. | 7: veren
Remise Havenstraat | G250 | 140 m3/h | 400,00 m3/h | 871687140000061034 | Havenstraat | 18 |  | 1075 PR | AMSTERDAM | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
Garage Noord | G250 | 50,00 m3/h | 400,00 m3/h | 871687140000083074 | Metaalbewerkerweg | 23 |  | 1032 KW | AMSTERDAM | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
Garage West | G400 | 50,00 m3/h | 650,00 m3/h | 871687140000075420 | Jan Tooropstraat | 647 |  | 1061 AE | AMSTERDAM | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
Hoofdwerkplaats Tram | G250 | niet van toepassing | 400,00 m3/h | 871687140000063229 | Provincialeweg | 4 |  | 1112 XT | DIEMEN | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
Remise Lekstraat | G400 | 150,00 m3/h | 650,00 m3/h | 871687140000063472 | Kromme-Mijdrechtstraat | 25 |  | 1079 KN | AMSTERDAM | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
Busgarage Zuid | G100 | niet van toepassing | 160,00 m3/h | 871687140000078100 | Joan Muyskenweg | 29 |  | 1114 AN | AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa
LCM Metro | G65 | niet van toepassing | 100,00 m3/h | 871687140000104700 | Van Marwijk Kooystraat | 1 |  | 1114 AG | AMSTERDAM-DUIVENDRECHT | GVB Exploitatie B.V. | 9: Vastgoed Gasa

## Tussenmeters
Object | Commodity | Adres | Huisnummer | Toelichting | Factuurbundel | Direct/indirect
Metrostation Noord #1 | Elektriciteit | Buikslotermeerplein | 2000 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Noord #2 | Elektriciteit | Buikslotermeerplein | 2000 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 4: metrostation | Onbekend
Metrostation Noord #3 | Elektriciteit | Buikslotermeerplein | 2000 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 4: metrostation | Onbekend
Metrostation Noorderpark #1 | Elektriciteit | Johan van Hasseltweg | 118 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Centraal #1 | Elektriciteit | Stationsplein | 15 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Centraal #2 | Elektriciteit | Stationsplein | 15 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Centraal #3 | Elektriciteit | Stationsplein | 15 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Vijzelgracht #1 | Elektriciteit | Nieuwe Vijzelstraat | 7 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Vijzelgracht #2 | Elektriciteit | Nieuwe Vijzelstraat | 7 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Europaplein #1 | Elektriciteit | Europaplein | 2 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Metrostation Europaplein #2 | Elektriciteit | Europaplein | 2 | Meting t.b.v. stroom voor stationsvoorzieningen | 8: MET | Indirecte meting
Logistiek Centrum Metro | Elektriciteit | Van Marwyck Kooystraat | 29 | Meting t.b.v. stroom kantoorvoorziening & washal | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
Washal Isolatorweg | Elektriciteit | Isolatorweg | 1 | Meting t.b.v. stroom washal | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
Lijnwerkplaats | Elektriciteit | Provinciale weg | 2 | Meting t.b.v. verbruik werkplaats | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
S&C | Elektriciteit | Provinciale weg | 2 | Submeting van Lijnwerkplaats | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
Spoor en Baan | Elektriciteit | Provinciale weg | 2 | Submeting van Lijnwerkplaats | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
RH100 | Elektriciteit | Provinciale weg | 2 | Submeting van Lijnwerkplaats | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
Hoofd werkplaats Rail | Elektriciteit | Provinciale weg | 4 | Meting t.b.v. verbruik werkplaats | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend
Kuil wielen draaibank | Elektriciteit | Provinciale weg | 4 | Submeting van Hoofdwerkplaats Rail | 6: Vastgoed Elektra | Onbekend