## calculatie
International school Den Haag |  | DOOR LEVERANCIER IN TE VULLEN
Bijlage 5A Calculatieblad bij NvI
Alle prijzen zijn exclusief BTW
Nr. | Omschrijving |  |  |  | Prijs / stuk | Totaal
1. | camera’s middels audio voor spreek-/luisterverbinding, tripwire en andere vormen | huidge aantallen | art. nummer | omschrijving | excl. btw | excl. btw
| Hoofdentreecamera dient voorzien te zijn van infrarood verlichting om ook ’s nachts kentekens te kunnen lezen. | 1 |  |  | 0 | 0
| PTZ-camera terrein dome | 4 |  |  | 0 | 0
| camera terrein statisch | 4 |  |  | 0 | 0
| PTZ-camera buiten aan gebouw dome | 2 |  |  | 0 | 0
| camera buiten aan gebouw statisch | 20 |  |  | 0 | 0
| PTZ-camera intern begane grond dome | 2 |  |  | 0 | 0
| camera intern begane grond statisch | 20 |  |  | 0 | 0
| PTZ-camera intern 1e etage dome | 2 |  |  | 0 | 0
| camera intern 1e etage statisch | 17 |  |  | 0 | 0
| camera intern 2e etage statisch | 11 |  |  | 0 | 0
| camera intern Q en R blok statisch | 1 |  |  | 0 | 0
| Fisheye camera intern Q en R blok dome | 4 |  |  | 0 | 0
voor alle buitencamera’s overdag als in het donker gemonitord te worden en pan- tilt- en zoom domecamera’s
- | Scene Change detectie (dient op elke buitencamera te zijn)
| camera | 3 |  |  | 0 | 0
- | Tripwire (dient op verschillende plekken te zijn)
| camera | 3 |  |  | 0 | 0
- | Intrusion (dient op verschillende plekken te zijn)
| camera | 3 |  |  | 0 | 0
2 | te vervangen camara's primairy school binnen zijde
inruil ivm gelijkhouden systeem primairy en secundairy
inruilwaarde huidige camera's primairy shool
- | Hikvision | 28 |  |  | 0 | 0
3. | Controll room
Opdrachtnemer absorbeerd bestaand primary CCTV en stemt deze af binnen het plan.
| Uitbreiding CCTV plan gehele pand i.v.m. remote controlling | 1 |  |  | 0 | 0
| Bestaande CCTV secondary updaten / reviseren | 1 |  |  | 0 | 0
| Combineren huidige CCTV, automatische schakelingen, intercoms, CMS | 1 |  |  | 0 | 0
Bovenstaande stand-alone modules moeten geïntegreerd worden in gekozen SMS
- | Controlle room zelf buiten beschouwing
Afsluitbaar, alleen toegang voor bevoegden. Alleen van binnenzijde te openen
Deurspion in beide deuren
Luchtbehandeling (verse luchttoevoer)
Koeling / verwarming (airco)
Uitbreiding netwerkcapaciteit & aantal stroompunten
1 groot werkblad L-vorm (ergonomie/arbo) voor operator en administrator
| Monitoring, video verificatie, (2schermen) | 1 |  |  | 0 | 0
1 x PC administratie (rapportage, passen, printer)
Werkkast/documentenkast (afsluitbaar) - ladekast
| Videowall (kantelbaar, grootte voor aantal beelden) | 1 |  |  | 0 | 0
Servers apart in serverroom gebouw
Lichtplan updaten en aanpassen
| 19”kast | 1 |  |  | 0 | 0
Telefoon + intercombeantwoording (capaciteitsberekening)
extra
| Digitale recorder(s) | 2 |  |  | 0 | 0
4. | Bekabeling, verbindingen (infra gebouwen en infra terrein)
| PTZ of Vast verbinding (conform PvE). 6 Bit/sec | 1 |  |  | 0 | 0
| hak, breek en boorwerkzaamheden intern | 1 |  |  | 0 | 0
| Camera’s, specifiek de domecamera’s, welke op een mast of paal worden gemonteerd dienen te worden voorzien van inklimbeveiliging en de camerabehuizing dient zodanig hufterproof te zijn dat deze niet door onbevoegden of middels vandalisme, diefstal of sabotage kunnen worden onderworpen danwel tot een minimum beperkt wordt | 5 |  |  | 0 | 0
| bekabeling buitenterein m1 | 150 |  |  | 0 | 0
| grondwerkzaamheden buitenterrein m1 | 150 |  |  | 0 | 0
transport kosten incl.
| Materiaal bekabeling tbv de volledige aanleg | 350 |  |  | 0 | 0
| Uitvoeringswerkzaamheden bekabeling tbv de volledige aanleg | 1 |  |  | 0 | 0
| aanleg volledige Infrastructuur camerasysteem beveiliging | 1 |  |  | 0 | 0
Door leverancier in te vullen aanvullende kosten
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
5. | video managementsysteem (VMS) GENETEC.
| Kosten van mee te leveren softwaremodulen en hardware | 1 |  |  | 0 | 0
Versie API en/of SDK versie 5.10 of hoger 'SR3
Standaard functionaliteiten
Live weergave beelden welke door de VMS worden ondersteunt Besturing (PTZ)
Preset standen
GIS-positie
Snapshot foto
Optionele functionaliteiten
| Sturingen (I/O) | 1 |  |  | 0 | 0
| Motion Detection | 1 |  |  | 0 | 0
| Video Content Analyse | 1 |  |  | 0 | 0
| Audio | 1 |  |  | 0 | 0
| UPS | 1 |  |  | 0 | 0
Door leverancier in te vullen aanvullende materialen
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
6 | Software en installatiekosten
| Nadat de installatie volgens de voorschriften bedrijfsvaardig is geïnstalleerd en aangesloten dient er een verbinding met het beveiligingsnetwerk te worden geactiveerd. Deze activering dient door Opdrachtnemer te geschieden. | 1 |  |  | 0 | 0
| 1x volledig softwarepakket | 1 |  |  | 0 | 0
| 2 stuks monitor incl. bediening t.b.v. receptie / kantoor / loge | 1 |  |  | 0 | 0
| Installatiekosten / uitvoeringskosten | 1 |  |  | 0 | 0
Door leverancier in te vullen aanvullende kosten
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
8. | Trainingskosten
- | Training concierges/facilitairmedewerkers: [max. aantal 15 | 15 |  |  | 0 | 0
- | Training management: [max. aantal 5) | 3 |  |  | 0 | 0
9. | Projetmanagement
- | projectmanagement | 1 |  |  | 0 | 0
- | communicatie app. toegangscontorle | 1 |  |  | 0 | 0
- | eng, tekenw,wvb, projectleiding | 1 |  |  | 0 | 0
9. | Overige kosten tbv project
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
- |  | 1 |  |  | 0 | 0
| Sub totaal hardware, software en installatie / uitvoeringskosten |  |  |  |  | 0
10. | Servicekosten en serviceovereenkomst
- | Aanbieden all-in onderhoudsovereenkomst | 1 |  |  | 0 | 0
11. | Onderhoudskosten per jaar op basis van all-in contract (gehele configuratie)
- | Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 1 garantie |  |  |  | € 0,00
- | Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 2 | 1 |  |  | 0 | 0
- | Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 3 | 1 |  |  | 0 | 0
- | Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 4 | 1 |  |  | 0 | 0
- | Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 5 | 1 |  |  | 0 | 0
| Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 6 optie | 1 |  |  | 0 | 0
| Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 7 optie | 1 |  |  | 0 | 0
| Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 8 optie | 1 |  |  | 0 | 0
| Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 9 optie | 1 |  |  | 0 | 0
| Jaarbedrag Onderhoudsbegroting - jaar 10 optie | 1 |  |  | 0 | 0
| Totaalbedrag Onderhoudsbegroting na 10 jaar |  |  |  |  | 0
NB.: | voor bovenstaande aantallen geldt geen afname garantie.
| Totaalbedrag t.b.v. van gunning |  |  |  |  | 0
Rechtsgeldig ondertekening
Naam Inschrijver:
Naam
Functie
Plaats, datum
Handtekening