## 2e nota van inlichtingen
Volgnummer | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | NVI vr 40 | Indien op voorhand niet bekend is of de aluminium masten af fabriek voorzien dienen te worden van een poedercoating, verzoeken we u om vier bestekposten (toeslag poedercoating t/m 4m, t/m 6m, t/m 8m en t/m 10m) toe te voegen, zodat per deelopdracht bepaald kan worden of de masten af fabriek voorzien dienen te worden van een poedercoating. | De masten dienen niet voorzien te zijn van een poedercoating. Indien dit wel het geval is wordt in overleg met de opdrachtgever de kleur bepaald en apart verrekend.
2 | Inschrijffase | Inhoud | NVI vr 40 | In uw antwoord op vraag 40 laat u in het midden of alle aluminium lichtmasten af fabriek voorzien dienen te worden van een poedercoating en RAL kleur. Echter masten met of zonder poedercoating hebben een afwijkende prijsstelling. Ook standaard en niet-standaard RAL kleur heeft een afwijkende prijsstelling. Graag verzoeken we u eenduidig aan te geven of de aluminium masten af fabriek voorzien dienen te worden van een poedercoating. En zo ja, welke RAL kleur. | De masten dienen niet voorzien te zijn van een poedercoating. Indien dit wel het geval is wordt in overleg met de opdrachtgever de kleur bepaald en apart verrekend.
3 | Inschrijffase | Inhoud | NVI vr 40 | Zie ook vorige vraag. Indien de aluminium masten af fabriek voorzien dienen te worden van een RAL kleur, dan dient deze kleur reeds bij inschrijving bekend te zijn. Immers de leveranciers rekenen voor niet- standaard RAL kleur een andere toeslagen dan voor standaard RAL kleur. We verzoeken u de RAL kleur voor de aluminum masten op te geven, zodat inschrijver(s) deze posten correct kunnen afprijzen. | De masten dienen niet voorzien te zijn van een poedercoating. Indien dit wel het geval is wordt in overleg met de opdrachtgever de kleur bepaald en apart verrekend.
4 | Inschrijffase | Inhoud | NVI vr 40 | Volgens de omschrijving in de bestekposten 141020 t/m 141110 dienen de aluminium masten standaard af fabriek te worden voorzien van een poedercoating. Echter volgens het bij het bestek gevoegde areaalbestand zijn de alaminium masten niet voorzien van een peodercoating. Vraag: Is het wel de bedoeling dat de masten standaard voorzien zijn van een poedercoating af fabriek? | De masten dienen niet voorzien te zijn van een poedercoating. Indien dit wel het geval is wordt in overleg met de opdrachtgever de kleur bepaald en apart verrekend.
5 | Inschrijffase | Contract | NVI vr 34 | In uw antwoord op vraag 34 geeft u aan dat de bestekpost gehandhaafd blijft. De vraag was echter hoe de afwijkingen in hoeveelheden verrekend worden indien deze afwijken van de genoemde hoeveelheden in het bestek. Omdat de eenheid van deze post <week> is, dienen we tijdens de inschrijfvingsfase uit te gaan van de aantallen in het bestek. Echter deze aantallen kunnen/zullen gedurende de looptijd van het bestek afwijken. Hoe worden deze afwijkingen verrekend? | Bestekpost 111020 vervalt. De verrekeneenheid bij bestekpost 111030 wordt gewijzigd in ''keer''. De hoeveelheid resultaatsverplichting wordt 400.
6 | Inschrijffase | Juridisch | NVI vr 31 | In de Inschrijvingsleidraad Hoofdstuk 4 wordt verwezen naar de Aanbestedingswet. De bestekposten 141, 142 en 62 voldoen niet aan artikel 2.76 van de aanbestedingswet. Wij verzoeken u conform de van toepassing verklaarde Aanbestedingswet de bestekposten functioneel te specificeren. | Besteksposten blijven gehandhaafd.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bestekpost 152 Lampen De volgende lampen zijn niet meer leverbaar post 152060, 152070 en 152460. Kunt u aangeven wat voor andere lampen we hiervoor moeten gebruiken? | De besteksposten vervallen. De vervanging wordt uitgevoerd met LED (conform par. 13 en 14). Hoeveelheden van de bestekposten 135030, 142020, 142030, 151110, 151120 en 151130 zijn hierop aangepast.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 11 Bestek en voorwaarden | Bestekpost 111020 Organiseren storingsmeldingen en bestekpost Uitvoeren storingsbeheer. Kunt u aangeven wat het verschil tussen deze bestekposten is. | Zie vraag 5, bestekpost 111020 vervalt.
9 | Aanvulling |  |  |  | Tekst toevoegen bij par. 61: "Transportkosten, laden en lossen, verkeersmaatregelen (conform CROW publ. 96b). eventuele hulp bij het uitzetten, inmeten en verwerken revisie (conform deel 3 01.25.01) en verwerken revisiegegevens in beheersysteem LMS (van gemeente) dienen in de eenheidsprijzen te zijn inbegrepen."
10 | Aanvulling |  |  |  | Bestekpost 650010 vervalt.