## Blad1
Locatie | Locatie omschrijving | Adres | Plaats | Postcode | V.K.G. | Onderhoudsomschrijving | Categorie object | Frequentie | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
00021SL | Spuisluis Zuiderdiep | Meester Snijderweg 1 | STELLENDAM | 3251 LV | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
00025SL | Inlaatsluis Zuiderdiep | Oost Havendijk 20 | DIRKSLAND | 3248 LJ | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
00048GM | Inlaatpomp Rietveld | Nabij Dorpsdijk 10 | OOLTGENGSPLAAT | 3257 LA | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
00157GM | Inlaatpomp Weipolder | Hooidijk | OOLTGENGSPLAAT |  | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
00450GM | Gemaal De Eendracht | Heerendijk 25 | OUDE-TONGE | 3255 LE | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
00533GM | Gemaal De Bommelse Polders | Molendijk 84 | DEN BOMMEL | 3258 LN | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
00653GM | Gemaal Nieuwe Stad | Zeedijk 15 | STAD A/H HARINGVLIET | 3243 LG | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
00771GM | Gemaal Bleekert | Noordlandsedijk 1a | OUDE-TONGE | 3255 LL | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
01346GM | Gemaal Duivenwaard | Langeweg 1a | NIEUWE-TONGE | 3244 BH | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
01429DU | Inlaat Westplaat I | Sommelsedijkse Havendijk 10 | MIDDELHARNIS | 3241 CV | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
01633GM | Gemaal Battenoord | Battenoord 3p | NIEUWE-TONGE | 3244 LB | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
02006ST | Stuw UM | Smalle Blokweg 3 | DIRKSLAND | 3247 KH | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
02007GM | Gemaal De Zuidhoek | Smalle Blokweg 5 | DIRKSLAND | 3247 KH | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
02008ST | Stuw WC | Noorddijk 1 | MELISSANT | 3248 LG | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
02046GM | Gemaal Nieuw-Kraaijer | West Havendijk 55a | DIRKSLAND | 3247 LL | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
02158GM | Inlaatpomp Woutrina | Damweg 3a | STELLENDAM | 3251 LB | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
02872GM | Gemaal Kilhaven | Oudelandseweg 92 | OUDDORP | 3253 LP | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
02950GM | Doorspoelpomp Spui Ooltgensplaat | Spuidijk | OOLTGENSPLAAT |  | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
02974GM | Doorspoelpomp Korteweegje | Korte Weegje 65a | DIRKSLAND | 3247 BH | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03096ST | Stuw Inlaatpomp SR3 | Brienensweg | MIDDELHARNIS |  | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03122DU | Inlaat Goudswaard | Molendijk 4a | GOUDSWAARD | 3267 AM | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03126DU | Inlaat Nieuw-Beijerland | Spuidijk 9r | NIEUW-BEIJERLAND | 3264 LC | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
03143DU | Inlaat Trekdam | Lagedijk 1 | S-GRAVENDEEL | 3295 KD | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03194GM | Gemaal Leenheerenpolder | Havenkade 2p | GOUDSWAARD | 3267 AJ | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03195ST | Stuw Ronduitweg | Ronduitweg 1 | ZUID-BIJERLAND | 3284 KW | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03200ST | Stuw Steegjesdijk | Steegjesdijk 8a | PIERSHIL | 3265AE | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03208GM | Gemaal Westdijk, hulpbemaling | Westdijk 54p | HEINENOORD | 3274 KG | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03219DU | Afsluiter Goidschalxoordsedijk | Goidschalxoordsedijk 58a | HEINENOORD | 3274 BH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03257GM | Gemaal Rijksweg A29 | Bommelskousedijk 11p | KLAASWAAL | 3286 LN | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03274ST | Stuw Verlorendiep | Middelweg 17a | NUMANSDORP | 3281KH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03287GM | Gemaal Kloostersweg | Kloostersweg 1p | KLAASWAAL | 3286 LJ | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03294GM | Gemaal Golfbaan Westersepolder | Hoge Westerse Zomerpolderkade | NUMANSDORP |  | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
03295GM | Gemaal Westersepolder | zomerpodersekade p | NUMANSDORP | 3281 XX (LM) | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03296GM | Gemaal Molenpolder | Havenkade 8b | NUMANSDORP | 3281 LS | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03306GM | Gemaal Raepshille | Buitendijk 64p | STRIJEN | 3292 LB | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
03314GM | Gemaal Oud-Heinenoord | Dorpstraat 61p | HEINENOORD | 3274 BC | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03321GM | Gemaal BC Heinenoord | Dorpsstraat 80a | HEINENOORD | 3237BE | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03330GM | Gemaal Kuipersveer | Kuipersveer 31p | PUTTERSHOEK | 3274 KH | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03344GM | Gemaal Moerkerken - Westmolen | Vingerling 32a | MIJNSHEERENLAND | 3271 VD | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03346GM | Gemaal Sint Anthonypolder | Polderdijk 29 | MAASDAM | 3299 LL | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03347GM | Gemaal Zuiddijk 18 | Zuiddijk 18p | MAASDAM | 3299 LS | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03348GM | Gemaal Zuiddijk | Zuiddijk 14p | MAASDAM | 3299 LS | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03350ST | Stuw Westmaas | Windsingel 0 | WESTMAAS | 3272 AA | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03356DU | Inlaat Munnikenland | Munnikenweg 21p | WESTMAAS | 3273LG | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
03360DU | Inlaat Oud-Bonaventura | Dorpstraat 73p | MAASDAM | 3299LB | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03361GM | Pompje Reservaat | Hoekseweg 8p | STRIJEN | 3291 LE | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03363GM | Gemaal Overwater | Waleweg 18p | STRIJEN | 3291 XA | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03381GM | Gemaal Land van Essche | Schenkeldijk 74B | STRIJEN | 3291 ES | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03382ST | Stuw Kruisdijk | Kruisdijk 1p | STRIJEN | 3291 LH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03400ST | Stuw Broekseweg (Witte Huis) | Broekseweg 8p | STRIJEN | 3291LA | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03430GM | Gemaal Hoeksedijk | Hoeksedijk 78p | MAASDAM | 3299 AH | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03431GM | Gemaal Strijensedijk - Gemaal Strijenseweg | Strijenseweg 8p | S-GRAVENDEEL | 3295 KP | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03432GM | Gemaal Mookhoek | Zweedsestraat 5p | STRIJEN | 3293 AK | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03433GM | Gemaal Puttershoek - Nieuw Bonaventura | Molendijk 3p | PUTTERSHOEK | 3279 LC | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03463GM | Gemaal Zuidpunt | Rijksstraatweg 104p | DORDRECHT | 3316 EP | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (Gaat vervallen 2023/2025) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  | X
03464GM | Gemaal Johannes Vis | Noorderelsweg 2a | DORDRECHT | 3329 KH | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
03478GM | Hulpbemaling Haaswijkweg-Oost | Haaswijkweg-oost 79p | DORDRECHT | 3329 LB | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
03479GM | Gemaal Provincialeweg Dordrecht | Haaswijkweg 14p | DORDRECHT | 3329 KC | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
03491GM | Gemaal Boezemloozende door Strijensas | Havenstraat 2p | STRIJEN | 3292 AB | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2019) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
03492GM | Gemaal Noordersluisdam | Noorderbrug a | DORDRECHT | 3311 RP | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
03493GM | Gemaal Weeskinderendijk | Brands Buysstraat 17p | DORDRECHT | 3314 CA | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
03502GM | Pompje Kiltunnel - Strijenseweg | Strijenseweg 114p | `S-GRAVENDEEL | 3295 KR | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03504ST | Stuw Heinenoord | Julianastraat 46 | HEINENOORD | 3274 AG | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
03737GM | Gemaal Lepelaarsingel - Urkersingel | Lepelaarsingel 78 | ROTTERDAM CHARLOIS | 3083 KM | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
03839ST | Stuw Ritselaarsdijk | Ritselaarsdijk 1 | WESTMAAS | 3273 LH | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
04085GM | Gemaal Keizersdijk | Keizersdijk 109p | STRIJEN | 3291 CD | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
04358GM | Gemaal Kraaijeveldsingel | Adriaan de Jong straat 38 | ROTTERDAM | 3078 GA | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
04359GM | Gemaal Smeetslandsedijk | Smeetslandsedijk | ROTTERDAM | 3075 ZJ | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
04360GM | Gemaal Spinozaweg | Guide Gazelleweg 1 | ROTTERDAM | 3076 EB | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
04361GM | Gemaal Langenhorst | Langenhorst 1 | ROTTERDAM | 3085 HA | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
04387GM | Gemaal Voorweg - Hoogvliet | Arubaplein 29 | ROTTERDAM HOOGVLIET | 3193 NG | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
04388GM | Gemaal Aveling | Aveling | HOOGVLIET | 3191 LB | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04452ST | Stuw Ziekenhuis | Langeweg | ZWIJDRECHT | 3331 LZ | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
04467DU | Afsluiter Lindtsedijk | Lindtsedijk | HEERJANSDAM | 2995 XL | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
04570GM | Gemaal Buitenland | Borgmanpad (fietspad zijde Heerjansdam) | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
04572ST | Stuw Vrouwgelenweg 1 | Vrouwgelenweg | HENDRIK-IDO-AMBACHT | 3341 BS | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04578ST | Stuw Molenweg 35a | Molenweg 35a | HEERJANSDAM | 2995 BK | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
04683HE | Hevel De Noord - Crezeepolder | Crezeepolder 5 | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 LA | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
04684HE | Hevel Donkersloot | Haven | RIDDERKERK |  | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04720HE | Hevel Oostmolendijk | Oostmolendijk 58 | RIDDERKERK | 2986 AA | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
04738GM | Gemaal Oud- en Nieuw Reyerwaard | Bothastraat 13 | RIDDERKERK | 2986 BH | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
04801HE | Hevel Gusto | Ringdijk 486a | RIDDERKERK | 2983 GS | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04802GM | Pompgemaal Rijnsingel | Rijnsingel 675 | RIDDERKERK | 2987 SZ | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
04803ST | Stuw Randweg noord | Randweg to 52 | RIDDERKERK | 2952 VP | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
04882ST | Stuw Edo Bergsmaweg Rotterdam | Edo Bergsmaweg 10 | ROTTERDAM | 3077PX | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04885GM | Gemaal Eureka | Koninginneweg 83 | ROTTERDAM | 3077 LH | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04886GM | Gemaal Van Kekem | Verbindingsweg | RIDDERKERK | 2988 CE | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04964ST | Stuw Voordijk zuid | Flensburg 11 | BARENDRECHT | 2993 LS | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
04966ST | Stuw rotonde Shell | Londen 1 | BARENDRECHT | 2993 LA | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
04976ST | Stuw Voordijk noord | Voordijk t.h.v. 316-328 | BARENDRECHT |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05001GM | Gemaal Breeman | Koedood 22p | BARENDRECHT | 2993 AL | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05009ST | Stuw Koedoodzone Portlandpolder | Koedood 23 | BARENDRECHT | 2993 AL | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05015GM | Gemaaltje leidingstraat | Essendijk 54 | RHOON | 3161 EG | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05026GM | Gemaal de Heerlijkheid | Herikweg 5p | HOOGVLIET | 3193 KC | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05056ST | Stuw Rijsdijk | Rijsdijk 106 | RHOON | 3161 EV | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05092HE | Hevel Rhoonse Haven - Havenkade | Havendam 0 / Zegenpoldersedijk | RHOON | 3165 XB | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05176GM | Gemaal Land van Poortugaal | Seattleweg 38 | ROTTERDAM PERNIS | 3195 ND | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05492ST | Stuw Europaweg | Nabij de Europaweg | ROZENBURG | 3181 HP | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05495GM | pomp Rijswaardsedijk | Rijswaardsedijk | ZWARTEWAAL |  | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05505GM | Gemaal Zuidoord | Polder Zuidoord | ZUIDLAND | 3214 XX | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05516GM | Pomp Ooievaarsdijk | Ooievaarsdijk | ZWARTEWAAL | 3238 LP | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05519ST | Stuw Vleerdamsedijk 11a - 11p | Vleerdamsedijk 11a-11p | ROCKANJE | 3235 NV | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05520GM | Vijzelgemaal Noorddijk | Noorddijk tegenover nr2 | ROCKANJE | 3235 NP | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05521GM | Vijzelgemaal Middelweg | Nabij driesprong Vleerdamsedijk/Middelweg | ROCKANJE | 3235 NV | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05522GM | Vijzelgemaal Heindijk | Heindijk | OOSTVOORNE | 3233 LE | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05523GM | Vijzel Bollaarsdijk | Hoek Bollaarsdijk/Oosterlandseweg | BRIELLE | 3231 LB | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05524GM | Vijzelgemaal Gorslaan | Gorslaan | OOSTVOORNE | 3233 XB | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05525GM | Vijzel Nieuw Rockanjesedijk | Nieuw Rockanjesedijk | ROCKANJE | 3235 XJ | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05526GM | Schroefpomp Vleerdamsedijk Stuifakker | Vleerdamsedijk | ROCKANJE |  | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05527GM | Robot HW 30-407 Schapengors | Schapengorsedijk 1 | ROCKANJE | 3235 XB | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05530GM | Gemaal Ondernemingspolder Oost | Ondernemingspolder Oost | ZWARTEWAAL | 3238 LB | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05531GM | Gemaal Ondernemingspolder West | Ondernemingspolder-West | BRIELLE | 3237 LW | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05539GM | Pomp Polderslaan | Polderslaan nabij Pyroladreef | OOSTVOORNE | 3233 VL | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05541GM | Gemaal Berkenrijspad | Berkenrijspad/Parnassialaan | OOSTVOORNE | 3233 KH | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05561GM | Gemaal Meeuwenoord | Brielse Maaspad 1 | BRIELLE | 3231 LJ | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05577ST | Stuw Gaddijk | Gaddijk | SPIJKENISSE | 3209 XX | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05584ST | Stuw Vogelgebied Biert | N 51.8341 E 4.2777 | SIMONSHAVEN | 3212 MB | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05585ST | Stuw Biertsedijk Biert | Biertsedijk 1 | SIMONSHAVEN | 3212LB | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05586ST | Stuw Riethilseweg Spijkenisse | Riethilseweg 1 | HEKELINGEN | 3209LR | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05691ST | Stuw Noordzeeweg | Nabij de Noordzeeweg | ROZENBURG |  | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05697ST | Stuw J.P. Sweelinckstraat Spijkenisse | J.P. Sweelinckstraat 18 | SPIJKENISSE | 3208AM | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05698ST | Stuw Garsdijk | Garsdijk | SPIJKENISSE | 3200 ZZ | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05700ST | Stuw Hendrik Ponseweg Geervliet | Hendrik Ponseweg 1TO | GEERVLIET | 3211AL | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05701ST | Stuw Noorddijk Geervliet | Noorddijk 3AC | GEERVLIET | 3211AZ | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05702ST | Stuw Ringdijk Biert | Ringdijk 3 | GEERVLIET | 3211LG | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05705ST | Stuw Drogendijk - Kerkweg | Drogendijk 1s | ZUIDLAND | 3214EV | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05706ST | Stuw Dwarsweg III | Dwarsweg 1s | ZUIDLAND | 3214LD | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05709ST | Stuw Oudelandsedijk 47 | Oudelandsedijk 47 | ABBENBROEK | 3216 AR | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05710ST | Stuw Oude Waaldijk | Oude Waaldijk | ABBENBROEK | 3216 XX | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05711ST | Stuw Dwarsweg II | Dwarsweg 2s | ZUIDLAND | 3214LD | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05712ST | Stuw Dwarsweg I | Dwarsweg 3s | ZUIDLAND | 3214 LD | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05713ST | Stuw Eeweg | Eeweg | OUDENHOORN | 3227 AH | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05714ST | Stuw Katerwaal | Katerwaalsedijk | OUDENHOORN | 3216 LE | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05715ST | Stuw Lageweg | Lageweg 5s | ZUIDLAND | 3214LA | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05716ST | Stuw Dorpsweg Oudenhoorn | Dorpsweg 63s | OUDENHOORN | 32227AG | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05722ST | Stuw Parnassialaan | Nabij de Parnassialaan | HELLEVOETSLUIS | 3222 VD | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05723ST | Stuw rotonde Rijksstraatweg Hellevoetsluis | Rijksstraatweg 167 | HELLEVOETSLUIS | 3222 KD | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05728ST | Stuw Achterdijk nabij Rijksstraatweg | Achterdijk nabij Rijksstraatweg | VIERPOLDERS | 3237 LA | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05731ST | Stuw Rietdijk - Dwarsweg | Hoek Rietdijk/Dwarsweg | TINTE |  | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05734ST | Stuw Kleiweg | Kleiweg t/o 12 | HELLEVOETSLUIS | 3222 EK | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
05735ST | Stuw Zwartedijk | Zwartedijk 6 | ROCKANJE | 3235 LR | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05752ST | Stuw Moordijkseweg | Moordijkseweg nabij Groeneweg | ROCKANJE | 3235 XX | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05755ST | Stuw Doornweg 2 | Doornweg 10 | ROCKANJE | 3235 NJ | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05764GM | Gemaal De Leeuw van Putten | Noordeinde 73a | SPIJKENISSE | 3201 AK | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05765GM | Gemaal De Biersum | Schuddebeursedijk 13 | SIMONSHAVEN | 3212LT | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
05767GM | Gemaal Gorzeman | Kanaalweg Oostzijde 12 | HELLEVOETSLUIS | 3224 AA | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
05768GM | Gemaal Oudenhoorn | Zeedijk 3 | OUDENHOORN | 3227 CK | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2019) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
05770GM | Gemaal Noordermeer | Kanaalweg Oostzijde | HEENVLIET | 3218 LE | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
05771GM | Gemaal Weyerse | Rietdijk 18 | OOSTVOORNE | 3201 AK | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
05798DU | Inlaat Noordhoekseweg | Plaatweg 1i | SPIJKENISSE | 3202LB | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
05800DU | Inlaat Breekade | Breekade 5AC | SPIJKENISSE | 3201LA | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05829DU | Inlaat Oud-Schuddebeurs | Schuddebeursedijk | SIMONSHAVEN |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05830DU | Inlaat Schuddebeursedijk Simonshaven |  |  |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05831DU | Inlaat de Wip Simonshaven |  |  |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05845DU | Inlaat Schakelstation |  |  |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
05966DU | Inlaat Sleepseweg | Sleepseweg ter hoogte van nummer 13 | BRIELLE | 3231 LG | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
06029GM | Pomp Kleiweg | Kleiweg t/o 12 | HELLEVOETSLUIS | 3222 EK | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
06034GM | pomp Kade | Kade 12 | TINTE | 3234 KD | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
06047GM | Pomp Peltsersdijk | Peltsersdijk, nabij fort | BRIELLE |  | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
06069GM | pomp Kerkweg | Kerkweg | ZUIDLAND | 3214 VE | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
06073GM | Pomp Sporthal Zuidland | Molendijk achter de sporthal | ZUIDLAND | 3214 VG | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
06100GM | Gemaal Oostvoornse Meer pompput 3 | Noordoever | WESTVOORNE |  | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
06132GM | Pomp Aaldijk | Aaldijk (naast nr 1) | SPIJKENISSE | 3205 LG | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
06164ST | Stuw Boomweg - Katerwaalsedijk | Hoek Boomweg/Katerwaal | ABBENBROEK | 3216 LE | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
06662GM | Gemaal Oudejaarseweg | Verlengde Oudejaarseweg 2 | HELLEVOETSLUIS | 3224 AP | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
07533GM | Gemaal De Eendragt | Nieuwendijk 16 | ZUID-BEIJERLAND | 3284 KR | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
07545GM | Opbemaling Bommelskoussedijk | Bommelskoussedijk 12p | KLAASWAAL | 3286 LN | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
07547DU | Inlaat Schippershuis | Molendijk 25 | NUMANSDORP | 3281 XE | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
07548DU | Schuif Schuringsedijk | Schuringsedijk 114p | NUMANSDORP | 3281 KR | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
07551GM | Gemaal Cromstrijen | Schuringse Havenkade OZ 4 | NUMANSDORP | 3281 KK | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
07591GM | hulpbemaling Langedam | Langedam 4p | S-GRAVENDEEL | 3291 LV | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
07592GM | Gemaal Trambaan | Oudbonnaventursedijk 10p | MAASDAM | 3299 LX | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
07601GM | Hulpbemaling Mariapolder | Mariapolder 1b | STRIJEN | 3292LC | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
07610GM | Gemaal Zuidendijk | Zuidendijk 539p | DORDRECHT | 3329 L | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
07611GM | Gemaal Noordbovenpolder | Ottersluis 47p | DORDRECHT | 3329 KL | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
07860GM | Gemaal Sportdorp | Viermerenstraat 6 | ROTTERDAM | 3078 JZ | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
07953ST | Stuw Rietbroekweg | Rietbroekweg | SPIJKENISSE | 3212 LP | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
08022GM | Gemaal Albrandswaard | Albrandwaardsedijk 153 | POORTUGAAL | 3172 VA | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
08042GM | Gemaal Kijvelanden | Welhoeksedijk 47 | POORTUGAAL | 3171 VB | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
08126GM | Pomp Drogendijk | Drogendijk 1 | ZUIDLAND | 3214 LS | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
08144GM | Pomp Nieuwland Groene Kruisweg | Groenekruisweg / Landsweg | VIERPOLDERS | 3237 KD | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
08176SL | Spuisluis Rozenburg | Brielse Meeroever | OOSTVOORNE | 3233 | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
08177SL | Inlaatsluis Bernisse | Bernissespuidijk 2 | ZUIDLAND |  | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
08178SL | Voornse Sluis | Plaatweg 4 | SPIJKENISSE | 3202LB | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
08183ST | Stuw Kerkweg | Kerkweg 6 | ABBENBROEK | 3216 LD | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
08195ST | Stuw Valweg | Valweg | OOSTVOORNE |  | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
08198GM | Gemaal De Vooruitgang | Korte Schenkeldijk 0 | SPIJKENISSE | 3203 LD | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
08294GM | Gemaal Fietspad Oudenhoorn | Molendijk | OUDENHOORN |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
08295ST | Stuw Polderweg Geervliet | Polderweg 10s | GEERVLIET | 3211LE | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
08309GM | Pomp Bernissedijk | Bernissedijk 0p | BRIELLE | 3218 LH | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
08314ST | Stuw Meeuwensingel | Meeuwensingel | ROZENBURG | 3181 SK | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
08442GM | Gemaal Het Oudeland | Noord Achterweg 2 | OOLTGENSPLAAT | 3257 AN | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2020) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  | X
08593ST | Stuw Reeland | Crayensteynstraat | DORDRECHT | 3312 PD | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
08842GM | Gemaal Oost-Kraaijer | Oost Havendijk 10b | DIRKSLAND | 3247 LC | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
08928GM | Gemaal De Weel | Westdijk / Molendijk? | MELISSANT | 3248 BA | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
08935ST | Stuw MAI | Bouwdijk | MELISSANT |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
08963DU | Inlaatduiker CAI | Zuiderdiepweg 2b | DIRKSLAND | 3247 LD | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
08964GM | Gemaal Zuiderdiep | Heuevlweg | DIRKSLAND | 3248 LP | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
09204DU | Duikerbuis | Middelsluissedijk Westzijde 7 | NUMANSDORP | 3281 LG | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09223GM | Hulpbemaling Kreupeleweg | Kreupeleweg p | KLAASWAAL | 3286 BC | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
09224GM | Gemaal De Bosschen | Goidschalxoordsedijk 60p h/n | HEINENOORD, OUD-BEIJERLAND | 3274 BH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
09252GM | Gemaal Boezemvliet | Boezemkade 13p | PUTTERSHOEK | 3297 AC | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09260DU | Inlaat Ritselaarsdijk | Ritselaarsdijk | STRIJEN | 3291 KA | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09296GM | Gemaal Prinsenheuvel | Zanddijk 12 | DORDRECHT | 3329 LB | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09304GM | Gemaal Loudon | Wieldrechtsezeedijk 199p | DORDRECHT | 3316 EN | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
09502GM | Gemaal Putten | Schuddebeursdijk 21a | SPIJKENISSE |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09503GM | Gemaal Molendijk Puttershoek | Molendijk 4 | PUTTERSHOEK | 3297LC | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
09536GM | Gemaal Hovendaal | Hovendaal 85 | ROTTERDAM |  | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
09537GM | Gemaal Hillevliet | Slaghekstraat 0 | ROTTERDAM | 3074 LA | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
09538HE | Hevel Brielselaan | Brielselaan 73 | ROTTERDAM | 3081 AA | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
09543GM | Gemaal Oud-Pernisseweg | Oud Pernisseweg 15 | ROTTERDAM PERNIS | 3195 AT | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
09591HE | Hevel Develsluis | Doctorandus J. Borgmanpad | HEERJANSDAM | 2995 XL | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
09592GM | Vijzel Pietermankerkje | Burgemeester Pijl Hogeweglaan | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09675GM | Gemaal Dijkje | Dijkje 163b | RIDDERKERK (BOLNES) | 2987 VK | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
09676HE | Hevel IJsselmonde - Oostdijk | Bovenstraat 36 | ROTTERDAM | 3077 BG | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
09679GM | Gemaal Zwaal | Middeldijk 30b | BARENDRECHT | 2992 SJ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
09806ST | Stuw Quacksedijk Ketting | Quacksedijk 2s | HELLEVOETSLUIS | 3222EL | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09812GM | Vijzelgemaal Kreekpad | Waterbosweg/Kreekpad | ROCKANJE | 3235 CJ | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
09814GM | Pomp Meertje de Waal | Nabij Molendijk 42/ Westvoornseweg | ROCKANJE | 3235 XH | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09830ST | Stuw Doornweg 1 | Doornweg 14 | ROCKANJE | 3235 NJ | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09852ST | Stuw Drogendijk 1p | Drogendijk 1p | ZUIDLAND | 3214 LS | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
09858ST | Stuw Mosterdijk | Mosterdijk | VIERPOLDERS | 3237 LL | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09865GM | Gemaal De Volharding | Schuddebeursedijk 15 | HEKELINGEN | 3209LG | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
09920DU | Inlaat Molenhaven Brielle | Oosterlandsedijk | BRIELLE | 3230XX | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
09948GM | Gemaal Thijs Cornelisweg | Thijs Cornelisweg hoek Strypsedijk | ROCKANJE | 3235 LE | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
09977ST | Stuw Anemonelaan | Anemonelaan 6 | ROZENBURG | 3181CA | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
10037GM | Pomp Kaaivest Botbijlweg Brielle | Arnoldus Botbijlweg/Scharloo | BRIELLE |  | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
10165GM | Gemaal Galathee | Mariadijk 5 | OOLTGENSPLAAT | 3257 LK | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
10301GM | Gemaal Dabbe | Watergatseweg 1 | MIDDELHARNIS | 3240 AB | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
10305GM | Gemaal De Haas van Dorsser | Oudelandsedijk 1 | OUDE-TONGE | 3255 LN | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
10511GM | Gemaal Westplaat II | Kraaienstijnsedijk 1 | SOMMELSDIJK | 3245 LR | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
10553GM | Gemaal De Drie Polders | Grevelingenweg 2a | HERKINGEN | 3249 AE | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
10962ST | Stuw Sluisjesdijk | Sluisjesdijk t.v.n. nr 46 | PIERSHIL | 3265 LJ | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
10982GM | Gemaal Provincialeweg Heinenoord | Provincialeweg 29p | HEINENOORD | 3274 KG | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
10994GM | Gemaal Voorweg - Oudeland van Strijen | Voorweg 1p | STRIJEN | 3291 KG | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
11011GM | Hulpbemaling Maasdamseweg | Maasdamseweg p | MAASDAM | 3295 LC | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
11019GM | Gemaal Volharding | Sassendijk 51p | STRIJENSAS | 3292 LD | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
11272GM | Gemaal Korperweg | Korperweg 14 | ROTTERDAM | 3084 NC | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
11300DU | Inlaat Hoge Kade | Hoge Kade 13p | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 BD | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11309HE | Hevel Strooppot | Ringdijk 24 | ZWIJNDRECHT | 3332 LD | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
11310HE | Hevel Heerjansdam | Industrieweg 20p | HEERJANSDAM | 2995 BE | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11311GM | Gemaal Walburg | Onderdijkse Rijweg 452a | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 BP | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11313GM | Gemaal Munnikensteeg | Lindeweg 16 | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
11314GM | Gemaal De Hooge Nesse | Lindtsedijk 4 | HEERJANSDAM | 2995 XL | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
11409GM | Gemaal Mooiaard | Middeldijk 72p | BARENDRECHT | 2992 SJ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11532ST | Stuw Beneden Rijweg | Benedenrijweg 164 | RIDDERKERK | 2987 VB | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11581GM | Gemaal Middeldijk Rockanje | Middeldijk/Nieuwe Achterweg | ROCKANJE | 3235 XD | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
11589ST | Stuw inlaat Rietdijk | Rietdijk 7s | OOSTVOORNE | 3233 KE | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
11591GM | Schroefpomp Rietdijk Lodderland | Lodderlandsedijk 27 | TINTE | 3234 KN | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11637ST | Stuw Moordijkseweg 6 | Moordijkseweg 6 | ROCKANJE |  | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
11638HE | Hevel Wolvenpolder | Kerkhofsdijk | HEKELINGEN | 3205 LG | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
11639GM | Gemaal Rozenburg | Zandweg 18 | ROZENBURG | 3181 HX | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2019) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN | X
11640GM | Gemaal Trouw | Kanaalweg westzijde 14 | ZWARTEWAAL | 3238LM | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  | X
11665DU | Inlaat Hoenderhoek |  |  |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
11818ST | Stuw Boomweg | Boomweg 18b | ROCKANJE |  | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
11901ST | Stuw Havenhoofd - Uitwateringssluis Havenhoofd | het Dijkje 4 | GOEDEREEDE | 3252 LG | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
12001ST | Stuw FC | Krammerdijk 4 | ACHTHUIZEN | 3256 LH | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
12056GM | Pomp gemaal 't Zand | Bommelsedijk 15a | DEN BOMMEL | 3258 LA | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
12083GM | Gemaal Spuipolder | Oosthavendijk 146 | MIDDELHARNIS | 3241 LK | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
12276ST | Stuw RK | Vroonweg 2 | MIDDELHARNIS | 3241 LT | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
12282GM | Gemaal Koert | Brienensweg 1 | MIDDELHARNIS | 3241 LW | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
12430GM | Gemaal Smits | West Havendijk 45a | DIRKSLAND | 3247 LL | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
12431ST | Stuw UE | Oudelandsedijk 2 | DIRKSLAND | 3247 LJ | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
12464GM | Gemaal Stellendam | Eendrachtsweg 3 | STELLENDAM | 3251 AH | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
12509GM | Gemaal Witte Brug | Mariadijk 3 | GOEDEREEDE | 3252 BB | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
12799HE | Hevel Willemsdorp | Polderdijk Oudendijk | DORDRECHT | 3329 KJ | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
12806GM | Gemaal Staring | Zeedijk 38p | DORDRECHT | 3329 LC | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
12811GM | Gemaal Stadspolders | Middelweg1p | DORDRECHT | 3312AL | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  | X
13054GM | Gemaal Kreekkade | Kreekkade 2 | ROTTERDAM | 3078 ZS | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  |  | X
13062ST | Stuw Nibbeland | Kerkweg 53 | ZUIDLAND | 3214VC | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13065GM | Gemaal Baarsweg | Baarsweg 1 | HOOGVLIET | 3192 VA | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2019) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
13106HE | Hevel Oostendam | Havenkade 20p | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 LB | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13190GM | Gemaal Middeldijk Barendrecht | Middeldijk 7 | BARENDRECHT | 2991 VE | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13227GM | Gemaal Schenkeldijk | Schenkeldijk | RHOON | 3161 EG | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13236GM | Gemaal Kerklaan | Kerklaan 2 | RHOON | 3165 KH | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13353GM | Gemaal Trambaanpad | Trambaanpad | ZUIDLAND |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13355GM | Gemaal Plattendijk | Plattendijk | HELLEVOETSLUIS | 3224 AV | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13365GM | Gemaal Dorpsdijk Vierpolders | Dorpsdijk 65 | VIERPOLDERS | 3237 LB | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13413SL | Inlaatsluis Spijkenisse | Plaatweg | SPIJKENISSE | 3202 LB | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
13415ST | Stuw Hekelingseweg zuid | Hekelingseweg | SPIJKENISSE | 3201 LR | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13421ST | Zonnestuw Lageweg | Lageweg | BRIELLE | 3237 LH | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
13428ST | Stuw Kruiningergors | Heindijk nabij De Stenen Baak | OOSTVOORNE | 3236 XX | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13434HE | Hevel Bernissedijk Zwartewaal | Bernissedijk 19 | ZWARTEWAAL | 3238 BM | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13454DU | Inlaat Toldijk begraafplaats |  |  |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13515ST | Stuw Blauwe Reiger | Blauwe Reiger 8 | ROZENBURG |  | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13666ST | Stuw Ravensehoek | Henri Dunantlaan 20 | HELLEVOETSLUIS | 3223 MC | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
13721GM | Gemaal Labradoriet | Labradoriet | DORDRECHT | 3316KE | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) (2020) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN |  | X
13742ST | Stuw Haaswijkweg Oost | Haaswijkweg Oost 10p | DORDRECHT | 3319GC | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13746HE | Hevel Zuidersluisdam | Prinsenstraat 79p | DORDRECHT | 3311 JS | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13754GM | Gemaal Blaak | Blaak 1 | RIDDERKERK | 2981 EC | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13754HE | Hevel Delta - Poortugaalse Haven | Albrandswaardsedijk 74 | POORTUGAAL | 3172 AA | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13755ST | Stuw Tuindersweg | Tuindersweg | BARENDRECHT | 2991 VP | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13879GM | Inlaatpomp zoetwater De Koudenhoek | Zuidweg 1p | OUDDORP | 3253 LZ | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13880GM | Uitlaatgemaal De Koudenhoek | Zuidweg 3p | OUDDORP | 3253 LZ | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13890ST | Stuw Lorentzweg | Lorentzweg | ROTTERDAM |  | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13897ST | Stuw Ikea oost | Middeldijk | BARENDRECHT |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13899GM | Gemaal Nieuweland | Sweelincklaan | BARENDRECHT | 2992 ER | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13901GM | Gemaal Van Minnebekevliet | Minnebekevliet | BARENDRECHT | 2992 TJ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
13903GM | Gemaal Kofschip | Tjalk 88p | BARENDRECHT | 2991 PP | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13905GM | Gemaal Tjalk | Tjalk 40 | BARENDRECHT | 2991 PN | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13910GM | Gemaal Buitenlandsebaan | Buitenlandsebaan 1 | BARENDRECHT | 2991 GA | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
13933ST | Stuw Ziedewijdsedijk | Ziedewijdijk | BARENDRECHT | 2991 VP | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13935GM | Gemaal Develweg | Develweg 8 | HEERJANSDAM | 2995 XC | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13941GM | Gemaal Karreveld | Buitendreef | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13942GM | Gemaal Valeriussingel | Bachstraat | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13957GM | Gemaal Oostmolen | Provincialeweg 7b | MIJNSHEERENLAND | 3271 LW | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13959GM | Gemaal Groote Gat | Kraagweg 7a | ZUID-BEIJERLAND | 3284 KK | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
13988GM | Vijzelgemaal 't Zand | Havenkanaal | RIDDERKERK |  | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
13996GM | Gemaal Rotterdamseweg | Ringdijk 124 | RIDDERKERK |  | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
14010GM | Gemaal Essendijk | Essendijk nabij 72 | BARENDRECHT | 3161 EG | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
14011ST | Stuw Essendijk | Essendijk 72 | BARENDRECHT | 3161 EG | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
14090ST | Stuw Antoniuslaan | Antoniuslaan | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 GA | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
14147HE | Hevel Puttershoek | Arent van Lierstraat 3 | PUTTERSHOEK | 3297 AA | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
14194HE | Hevel Wantijdijk | Wantijdijk 1 | DORDRECHT |  | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
14197HE | Hevel Pernis | Bakkersoordseweg 1 | ROTTERDAM PERNIS | 3195 BG | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
14198ST | Stuw Lange Biesakker | Rijksstraatweg 88a | NUMANSDORP | 3281LW | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
14199ST | Stuw Burgemeester Henrylaan | Burg. Henrylaan 1B | NUMANSDORP | 3281 VE | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
14218GM | Gemaal Mookhoek HSL | Mookhoek t.h.v. 109 | MOOKHOEK | 3293 AG | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16215GM | Gemaal Delta | Op het terrein van Albrandswaardsedijk 74 | POORTUGAAL | 3172 AA | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
16227GM | Gemaal Veerweg | Borgmanpad (fietspad nabij Veerweg) | ZWIJNDRECHT |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
16324HE | Hevel De Mijl | s-Gravendeelsedijk 0p | DORDRECHT | 3316 AS | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16326ST | Schuif Stougjesdijk | Stougjesdijk 259t | OUD-BEIJERLAND | 3261KV | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
16328ST | Stuw hulpbemaling Groot Zuidbeijerlandsedijk | Zwartsluisje 6a | ZUID-BEIJERLAND | 3284LM | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
16329ST | Stuw Noorddijk 22b | Noordijk 22b | ZUID-BEIJERLAND | 3284LC | HW1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
16372ST | Stuw Groenezoom | Groenezoom 400p | DORDRECHT | 3315LA | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16373ST | Stuw Oudelandsehoek | Amazone p | DORDRECHT | 3315WG | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16378ST | Stuw Dordwijklaan | Dordwijklaan p | DORDRECHT | 3319 AD | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16409ST | Stuw Waalgemaal Heerjansdam | Dorpstraat 9a | HEERJANSDAM | 2995 XJ | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
16490GM | Gemaal Waterkant 8 | Kuilkant 89 | BARENDRECHT |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
16576ST | Overloop Zanddijk | Zanddijk 57s | ROZENBURG | 3181HV | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16679GM | Gemaal Smitshoek | Voordijk 502b | BARENDRECHT |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
16699GM | Gemaal Carnisser Baan | Voordijk 376 | BARENDRECHT | 2993 BB | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
16741GM | Gemaal Gaatkensoog | Korte Koedoodsedijk 3 | BARENDRECHT | 2993 AH | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16766GM | Gemaal Havenkwartier | Hudighaven 41 | BARENDRECHT | 2993 HA | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
16794GM | Gemaal Kilweg | Kilpad 20 | BARENDRECHT | 2993LZ | VYS | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
17001GM | Gemaal Boeier | Boeier 157p | BARENDRECHT | 2991 KH | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
17129GM | Gemaal Binnenlandsebaan | Binnenlandsebaan 45 | BARENDRECHT | 2991 EA | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
17277DU | Afsluiter W. van Vlietstraat | W. v. Vlietstraat 35-73 | OUD- BEIJERLAND | 3262 GM | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17303DU | Afsluiter Houtmanstraat | Houtmanstraat 42 | OUD-BEIJERLAND | 3262 EH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17323ST | Stuw HBS laan | H.B.S. Laan / Laningpad | OUD-BEIJERLAND | 3262 JS | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17380GM | Gemaal Noordendijk | Noordendijk 410p | DORDRECHT | 3319 GM | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17386DU | Dijkafsluiter Essendijk |  |  |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
17387DU | Dijkafsluiter Koedood | Koedood 31 | BARENDRECHT | 3161 GE | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
17411DU | Duikerbuis | Burg. Diepenhorstsingel | OUD- BEIJERLAND | 3261 ED | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17418GM | Opbemaling Poortlaan | Poortlaan 51 | OUD-BEIJERLAND | 3261 PA | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17421DU | Duikerbuis | O. van Noortsingel 1 | OUD- BEIJERLAND | 3262 EK | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
17610GM | Spoelgemaal Ring Pernis | Ring 552 | ROTTERDAM-PERNIS |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
17969DU | Afsluiter Hoefsmid | Hoefsmid 113 | OUD- BEIJERLAND | 3262 BD | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18310DU | Duikerbuis | Grebbestraat 25 | OUD-BEIJERLAND | 3262 GD | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18329ST | Stuw Groeneweg atletiekbaan | Groeneweg | OUD-BEIJERLAND | 3262 HN | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18360GM | Opbemaling Bachlaan | Bachlaan 148 | OUD-BEIJERLAND | 3261 WC | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18501DU | Inlaat Oostkade | Oostkade | HELLEVOETSLUIS | 3222 AZ | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
18502TA | Peilmeting Brielse Meer | Oude Veerdam | BRIELLE | 3231 NA | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18553TA | Peilmeting Langeweg | Langeweg 79a | OUD-BEIJERLAND | 3261LJ | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18554TA | Peilmeting Meeuwenoordseweg | Meeuwenoordseweg 8a | S-GRAVENDEEL | 3295 LH | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
18555TA | Peilmeting Brakelsveer | Spuidijk | OUD-BEIJERLAND | 3262LH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
18556TA | Peilmeting Middelsluisedijk Westzijde | Middelsluissedijk Westzijde 48 | NUMANSDORP | 3281 LJ | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18614SL | Keersluis Spijkenisse | Spijkenissehaven/Hongerlandsedijk | SPIJKENISSE |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
18723GM | Gemaal De Bongerd | Dierensteinweg 10p / Rietgors 161 | BARENDRECHT | 2991 XJ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
18724GM | Gemaal Donckselaan - Pomp Soufre | Benedenrijweg 461a | RIDDERKERK | 2983 LA | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
18725GM | Tunnelgemaal Kooiwalbos | Kooiwalpad | BARENDRECHT | 2992 XE | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
18726GM | Gemaal Kooiwalweg | Simone de Beauvoirstraat 74 | ROTTERDAM IJSSELMONDE | 3076 JJ | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
18827TA | Peilmeting Noorderelsweg | Noorderelsweg 18 | DORDRECHT | 3329 KH | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
18828SL | Keersluis Haven Oud-Beijerland | Oostkade | OUD-BEIJERLAND | 3262 AC | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
18829GM | Gemaal Bildersteeg | Zuidendijk 585 | DORDRECHT | 3229 LD | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
18856GM | Gemaal Electropark | Benedenrijweg 387a | RIDDERKERK | 2983 GE | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
18929GM | Gemaal Hoge Kade | Paulesweg 102p | HENDRIK IDO AMBACHT | 3341 CZ | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
19073GM | Gemaal Dorpsdijk | Dorpsdijk 37 | RHOON | 3161 KC | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
19162ST | Stuw Pendrechtseweg (Oldegaarde) | Pendrechtseweg | ROTTERDAM |  | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
19181ST | Stuw Zuiderpark (Oldegaarde) | Oldegaarde | ROTTERDAM |  | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
19460GM | Gemaal Groene Kruisweg | Groene kruisweg 295 | ROTTERDAM | 3084 LM | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
19642GM | Pomp 5775 - Gemaal Rembrandtweg | Rembrandtweg | RIDDERKERK |  | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
19671GM | Gemaal Vlasstraat | Vlasstraat 26 | RIDDERKERK | 2988 XR | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
19752GM | Gemaal Bakesteinsezoom | Bakesteinsezoom 0 | ZWIJNDRECHT | 3330 | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
19754ST | Stuw Officiersvliet | Schobbelandstraat 3 | ZWIJNDRECHT | 3331HX | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
19932GM | Gemaal Schroeder van de Kolklaan | Schroeder van de Kolklaan | POORTUGAAL! |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20142SL | Keersluis Numansdorp | Havenkade 8a | NUMANSDORP | 3281 LS | HW2 | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN |  |  | X
20143GM | Opbemaling Noordendijk | Groenezoom 1p | DORDRECHT | 3315 LA | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
20145GM | Opbemaling Kromme Elleboog | Kromme Elleboogseweg 4p | STRIJEN | 3291 LB | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
20148GM | Pomp Rodenburg | Toldijk | HEENVLIET | 3211 BM | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
20150GM | Gemaal De Meeuw | Batterijweg | BRIELLE | 3231 AA | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20153GM | Gemaal Zuurland | Reede 2 | BRIELLE | 3232 CV | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20155GM | Gemaal Oostvoornse Meer pompput 2 | 51° 56' 0" N 4° 4' 17"E | OOSTVOORNE | 3199 | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20156GM | Gemaal Hogeweg Biert | Hogeweg | SPIJKENISSE |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20158GM | Gemaal Slikweg | Slikweg | SPIJKENISSE |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
20160GM | Gemaal Dorpsweg Biert | Dorpsweg 7 | SIMONSHAVEN | 3212 LC | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20162GM | Pomp Torenweg | Torenweg nabij nr.14a | ROCKANJE | 3235 NS | VP1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
20174GM | Gemaal Westplaat Buitengronden | Gorsweg | MIDDELHARNIS |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 260 WEKEN | X
20189GM | Gemaal Ouvertureweg | Serenadelaan 1 | BARENDRECHT |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
20199GM | Gemaal Molendijk | Molendijk 93 | RHOON | 3161 KL | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
20201GM | Tunnelgemaal Molenweg - fietspad | Molenweg | HEERJANSDAM |  | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
20202GM | Gemaal Distripark | Molendijk / Groenedijk | RHOON |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
20203GM | Tunnelgemaal Develweg | Develweg | HEERJANSDAM | 2995 XC | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20204TA | Continumeter waterkwaliteit Hevel Brielselaan | Brielselaan | ROTTERDAM | 3081 AA | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20206GM | Tunnelgemaal Lindeweg | Lindeweg | HEERJANSDAM | 2995 XK | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
20207GM | Gemaal Oostvoornse Meer pompput 1 | Beerweg 101 | MAASVLAKTE ROTTERDAM | 3199 LM | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
20586GM | Gemaal Kreekhuizenplein | Reyerdijk 41p | ROTTERDAM | 3079 NC | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
20589GM | Gemaal Vaanweide - Ahoy | Vaanweg | ROTTERDAM |  | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
20625ST | Stuw Het Weegje | Het Weegje | RHOON | 3161 EZ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
20762DU | Inlaat Tolland | Toldijk | GEERVLIET |  | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
21903ST | Stuw De Hoven | Provincialeweg 143 | DORDRECHT | 3329 BA | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
26308GM | Gemaal De Vuurtoren | Groenedijk, Westhoofdduinpad | OUDDORP |  | GO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
26317GM | Pomp Mc Donalds | Rijksstraatweg 40 | DORDRECHT | 3316 EH | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26479TA | Niveaumeting Boezemsingel (Behoort bij 17417ST) | Boezemsingel | OUD-BEIJERLAND | 3261 BD | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26480GM | Opbemaling Marktplein | Bierkade 1p | OUD-BEIJERLAND | 3261 KA | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26481GM | Opbemaling Kleiput - Randweg | Randweg thv hoek inrit restaurant Oude Tol | OUD-BEIJERLAND | 3263 NE | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26483GM | Opbemaling Suikerput | Ben Goerionpad 5 | OUD-BEIJERLAND | 3263 SB | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26485TA | Niveaumeting Singels Zoomwijk | Zoomwycklaan | OUD-BEIJERLAND | 3263 RH | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26538GM | Tunnelgemaal Rhoonse Baan | Rijsdijk | RHOON | 3161 EW | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26539ST | Stuw Dwarsdijk | Dwarsdijk | ROCKANJE | 3235 LC | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26578ST | Stuw Nieuweweg - Berewei | Nieuweweg-Berewei | RHOON |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26801GM | Gemaal Nieuwenhoorn | Dorpsweg 1 | HELLEVOETSLUIS | 3223 BH | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26872ST | Stuw Ringdijk-Biertsedijk | Biertsedijk 3s | SIMONSHAVEN | 3212 LB | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
26884ST | Stuw Zilverling | Koedoodpad / Regenboog | RHOON |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26885ST | Stuw Regenboog | Rhoonse Baan | RHOON |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26886ST | Stuw Amberhof | Portlandsebaan | RHOON |  | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26887GM | Gemaal Elzenhoven | T.h.v. Elzenhoven 2 | RHOON | 3162PJ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26915GM | Gemaal Kerkwervesingel | Kerkwervesingel 245 | ROTTERDAM | 3086 HN | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26916GM | Gemaal Kijfhoek 2 | Kijfhoek 39 | ZWIJNDRECHT | 3335 LD | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
26918GM | Gemaal Merelstraat | Merelstraat 146 | ZWIJNDRECHT | 3334 VC | YS5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
26919GM | Gemaal Oosterpark | (via pad nabij Oosterparkweg 15) | RIDDERKERK | 2986AJ | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
29566ST | Stuw Overhoecke | Rhoonse baan | RHOON |  | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
29584HE | Hevel Stad aan 't Haringvliet | Zeedijk 31H | STAD A/H HARINGVLIET | 3243 LG | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
29585HE | Hevel Mariapolder | Mariapolder | STRIJENSAS | 3292LC | HW4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
29594HE | Hevel Goidschalxoord | Sluisendijk 8p | HEINENOORD | 3274BM | HW3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
29595HE | Hevel Beningerwaard Zuidland | Zeedijk | ZUIDLAND | 3214LE | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
29596HE | Hevel Hoogezandsepolder | Korte Boomweg 11 | NUMANSDORP | 3281KK | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
29598HE | Hevel Noorderdiepzone | Oostdijk 1 | DORDRECHT | 3329 KH | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
29611AF | Afsluiter Admiraaltje | Admiraal De Ruyterstraat 86 | OUD-BEIJERLAND | 3262 XG | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30058GM | Pomp Garsdijk | Garsdijk 11 | HEKELINGEN | 3209 LN | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30064GM | Gemaal Lepelaarsingel - Boergoensevliet | Lepelaarsingel 15 | ROTTERDAM CHARLOIS | 3083 KJ | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30065GM | Gemaal Polder 't Kwak | Albrandswaardsedijk 198 | POORTUGAAL | 3172 XA | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30067GM | Gemaal Pruimendijk | Pruimendijk t/o 354 | RIDDERKERK | 2989 AD | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30068GM | Gemaal Burgen | Slinge | ROTTERDAM IJSSELMONDE | 3085 XE | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30144GM | Gemaal Pastoriestraat | Pastoriestraat 24 | PERNIS ROTTERDAM | 3195HT | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30146GM | Gemaal Koningstraat | Koningstraat 1p | DORDRECHT | 3319RK | DO1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30150GM | Gemaal Kortedijkje | Westdijk 63 | HELLEVOETSLUIS | 3222LL | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30151GM | Gemaal Clara Rotterdam | Charloisse Lagedijk 534 | ROTTERDAM | 3084 LG | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30158GM | Pomp PJ | Staverseweg 44 | SOMMELSDIJK |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30159GM | Pomp Singelkade | Sommelsdijkse Havendijk | SOMMELSDIJK |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30186GM | Inlaatgemaal Westplaat Buitengronden | Buitendijk | SOMMELSDIJK |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30187GM | Pomp Krommepad Dirksland | Krommepad | DIRKSLAND |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30188GM | Pomp Mozartsingel Dirksland | Mozartsingel | DIRKSLAND |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30189GM | Pomp Scharrezeepolder Stellendam | Eendrachtsdijk | STELLENDAM |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30199GM | Gemaal Inlaat Van Palland | Brienensweg | MIDDELHARNIS |  | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (G) | Watersysteem groot object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30287SL | Kanosluis Havenspoorpad | Maeterlinckweg 101 | ROTTERDAM | 3084KD | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30402ST | Stuw Dwarsdijk R | Dwarsdijk R | ROCKANJE |  | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30403ST | Stuw Sokseweg | Sokseweg 1s | ROCKANJE | 3235 LC | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30599ST | Stuw Spinozaweg Noord | Pascalweg 5 | ROTTERDAM | 3076 JP | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
30653ST | Stuw Korte Schenkeldijk | Schenkeldijk 4 | SPIJKENISSE | 3207 LA | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30659ST | Stuw Zuiddijk Hellevoetsluis | Zuiddijk 6 | HELLEVOETSLUIS | 3221LJ | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30667ST | Stuw Zoomweg | Zoomweg 1s | HELLEVOETSLUIS | 3221LR | VP3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30679ST | Stuw Toldijk 30 Hekelingen | Toldijk 30 | SPIJKENISSE | 3209BD | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30680ST | Stuw Groenzone Spijkenisse | Toldijk 1s | SPIJKENISSE | 3209BD | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30693ST | Stuw Omloopseweg Rhoon | Omloopseweg 6S | RHOON | 3161 ER | YS1 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30696ST | Stuw Spinozaweg Zuid | Pascalweg 16 | ROTTERDAM | 3076JP | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2019) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN | X
30705ST | Stuw Vaanweg | Vaanweg 85 | ROTTERDAM | 3084EC | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30709ST | Stuw De Nolle Brielle | De Nolle 14 | BRIELE | 3237 KA | VP2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30710ST | Stuw Hernesser | Industriewegn 31 | MIDDELHARNIS |  | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
30713ST | Stuw Hoogezandsepolder | Schuringse Havenkade OZ | NUMANSDORP | 3281 KK | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
30714ST | Stuw Langegeer | Langegeer 238 | ROTTERDAM | 3075 JR | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
30716ST | Stuw Koekendorpseweg Zuidland | Koekendorpseweg | ZUIDLAND |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30717ST | Stuw Schoutsweg Zuidland | Schoutsweg | ZUIDLAND |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30718ST | Stuw Koeneweg Zuidland | Koeneweg | ZUIDLAND |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30719ST | Stuw Ruigendijk Zuidland | Ruigendijk | ZUIDLAND |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30720ST | Stuw Zeedijk Oudenhoorn t.h.v. 't licht | Zeedijk | OUDENHOORN |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30721ST | Stuw Voorweg Oudenhoorn | Voorweg | OUDENHOORN |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
30722ST | Stuw Zeedijk - Eeweg Oudenhoorn | Eeweg | OUDENHOORN |  | VP4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
38539DU | Duikerbuis |  |  |  | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  | X
40707DU | Inlaat Wielerbaan | Plaatweg 2i | SPIJKENISSE | 3202LB | VP5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
45592ST | Stuw Waalbos Ridderkerk | Langeweg 9 | RIDDERKERK | 2988CC | YS4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
45617ST | Stuw Kilpad Barendrecht | Zuider Carnisseweg 101 | BARENDRECHT | 2993AZ | YS3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
45636ST | Stuw Boerenweg | Buitendijk | MIDDELHARNIS |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
45637ST | Stuw Groenendijk | Groenendijk | MIDDELHARNIS |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
45638ST | Stuw doorspoelduiker De Slechtvalk | Bekadeweg | MIDDELHARNIS |  | GO3 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
45639ST | Stuw Eendragtspolder | Kraaienissedijk | MELISSANT |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
45657ST | Stuw Staakweg | Staakweg | DIRKSLAND |  | GO2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
45666ST | Stuw Wester Hordijk | Wester Hordijk 470 | ROTTERDAM | 3079 DM | YS2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
45667ST | Stuw Wateraanvoerplan Middelharnis | van Pallandtpad | MIDDELHARNIS |  | GO4 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  |  | X
45721ST | Stuw FG-FH (Nw.Bloksedijk) | Nieuwe Bloksedijk | OUDE TONGE |  | GO5 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  | X
79929AF | Afsluiter Karrespoor | Karrespoor 72a | OUD-BEIJERLAND | 3262CT | HW2 | 5J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 260 WEKEN |  |  |  | X
OVGE004 | Dijkpost Bovenstraat | Bovenstraat 34 | ROTTERDAM | 3077BG | VYS | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X
OVGE005 | Dijkmagazijn Rozenburg | Vinkseweg 12 | ROZENBURG | 3181HT | VVP | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  |  | X
OVGE006 | Werf de Klomp | Rijksstraatweg 32 | BRIELLE | 3237LR | VVP | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  |  | X
OVGE007 | Werf Veerdam | Oude Veerdam 1a | SIMONSHAVEN | 3212MA | VVP | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X
OVGE011 | Werf Steunpunt Hoekseweg | Hoekseweg 1 | STRIJEN | 3291LE | VHW | 4J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X
OVGE013 | Werf Noorddijk | Noorddijk 22b | ZUID-BEIJERLAND | 3284LC | VHW | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) (2020) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  | X
OVGE014 | Werf Goedereede | Mariadijk 3a | GOEDEREEDE | 3252 BB | VGO | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  |  | X
OVGE016 | Werf Oude Tonge | Oudelandsedijk 3 | OUDE-TONGE | 3255LN | VGO | 4J-Inspectie NEN 3140 (G) (2020) | Watersysteem groot object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X
OVGE018 | Dijkpost De Geer/Groote Lindt | Lindtsedijk 102 | ZWIJNDRECHT | 3336LE | VYS | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN |  | X
OVGE020 | Dijkmagazijn Oudenhoorn | Zeedijk 9 | OUDENHOORN | 3227CK | VVP | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  |  | X
OVGE022 | Dijkmagazijn Zwarte Schuur | Koedood 22a | BARENDRECHT | 2993AL | VYS | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN |  | X
OVGE023 | Dijkpost Walburg | Ringdijk 24 | ZWIJNDRECHT | 3332LD | VYS | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN |  | X
OVGE026 | Werkplaats Velo | Achterzeedijk 46p | BARENDRECHT | 2992SC | VYS | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) (2020) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X
OVGE031 | Dijkpost De kust | Westerweg 25 | OUDDORP | 3253 LX | VGO | 4J-Inspectie NEN 3140 (M) | Watersystemen middelgroot object | 208 WEKEN |  |  | X
OVGE032 | Kantoor westkust (directieverblijf) | Westerweg 25 | OUDDORP | 3253 LX | VGO | 4J-Inspectie NEN 3140 (K) | Watersysteem klein object | 208 WEKEN | X |  |  |  | X