## Blad1
Systemenlijst van: .... | CONFIGURATIE | BEDIENING | DAADWERKELIJKE KWETSBAARHEID | HAZARD/DREIGING | KWALIFICEER HAZARD/DREIGING | EFFECT op SYSTEEM | IMPACT op OPERATIE | RISICO, AANTAST. OPER. DOELEN | GENERIEKE MAATREGELEN | MITIGATIE MAATREGELEN | BEPAAL RESTRISICO’S | OPVOLGING
A. Inventariseer | B. Indentificeer kwetsbaarheden |  |  | C. Bepaal hazards |  | D. Bepaal waarschnlkhd en impact tav kwetsbaarhd |  |  | E. Adviseer maatregelen voor aanvaardbr restrisico |  |  | F. Acties
Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 | Stap 5 | Stap 6 | Stap 7 | Stap 8 | Stap 9 | Stap 10 | Stap 11 | Stap 12 | Stap 13
Verzamel technische configuratieinformatie of ontwerp (fysiek, hardware en software) | Identificeer technische configuratie o.b.v. de indicaties… | Identificeer functionele configuratie o.b.v. de indicaties… | Identificeer kwetsbaarheidsniveau o.b.v. de indicaties… | Leidt van de indicaties de potentiele dreigingen (hazards) af… | Bepaal waarschnlkhd a.d.h.v. Bedrijfswaarden-matrix | Bepaal soort en mate van systeem falen | Bepaal impact op operatie a.d.h.v. Bedrijfswaarden-matrix | Bepaal het operationeel doel cq de bedrijfswaarde dat aangetast wordt | Verzamel generieke mitigerende maatregelen. | Adviseer of Ontwerp mitigerende maatregelen | Bepaal de geaccepteerde restrisico’s | Neem hoofdpunten over in CS-Dossier. Zet acties uit.
Deelsysteem | SYSTEEM | FUNCTIES | ONLINE TOEGANG | INTERN | KANS/Waarschnlkhd | FALEN (EFFECT) | Merkbaar (Acuut) | HOOFDDOELEN | Logging & monitoring | Dit kan ingevuld worden na de gezamenlijke risico-analyse sessie met technici. | Dit kan ingevuld worden na de gezamenlijke risico-analyse sessie met technici. | Vul dit in per systeem na de gezamenlijke risico-analysesessie met technici.
Deelsysteem 1 | (Sub)Systeem | Toepassing | Draadloze penetratie | Gebruikers | 1 Zeer onwaarschnlk | Merkbaar (Acuut) | Niet Merkbaar (Sluimerend) | Beschikbaarheid | Alarmsysteem
Deelsysteem 2 | Fysieke locatie | Modules | Bedrade penetratie | Engineers | 2 Onwaarschijnlijk | Niet Merkbaar (Sluimerend) | Tijdelijk/Langdurig | Privacy | Patch management
... | Modules | Functies | Losse media penetratie |  | 3 Mogelijk | Op deel van systeem | Alle lijnen | Veiligheid | Logisch toegangsbeheer
| Functies |  | Breach-detectie/alarmering | EXTERN | 4 Waarschijnlijk | Tijdelijk/langdurig | Een regio | Fysieke veiligheid | Fysiek toegangsbeheer
|  | TYPE GEBRUIKER | Lek-detectie | Jeugd/opportunist | 5 Zeker |  | Een lijn | Sociale veiligheid | Malware controle
| RAAKVLAKKEN | Gebruiker | Malware (detectie) | Hactivist |  |  | Deel van een lijn | Milieu veiligheid | Koppelingbeheer |  | Gebruik hiervoor de Bedrijfswaardenmatrix
| Digitale koppeling | Key-user | Breach-respons | Criminelen | IMPACT-NIVEAU | SCOPE | Exploitatie | Imago/reputatie
| Fysieke koppeling | Engineer | Beveiligingsupdates | State Hackers | 1 Gering / Middel (1) | Gehele systeem | Onderhoud | Schade | Backup/Restore
|  |  | Autorisatiemiddelen |  | 2 Beperkt / Middel (2) | Deel van het systeem |  | Letsel | Respons en herstel
| SOFTWARE |  | Autenticatiemiddelen | ON/GERICHT | 3 Aanzienlijk / Groot (3) | Alle modules | VUS/BOGT-CLASSIFICATIE | Reizigersinformatie | Vertrouwelijkheid
| Applicatiesoftware |  | Logging & Monitoring | Collateral damage | 4 Hoog / Zeer groot (4) | Enkele modules | 1 Verstoring |  | WIjzigingenbeheer |  | Gebruik hiervoor de Bedrijfswaardenmatrix
| Systeemsoftware |  |  | Onbewust | 5 Kritiek / geen VUS/BOGT | Alle gegevens | 2 Uitval |  | Onderaanneming
| Embedded software |  | ORGANISATIE(PROCES) |  |  | Deel van de gegevens | 3 Storing | WAARSCHIJNLIJKHEID | Classificatie
| Firmware |  | Werkplanning(proces) | MOTIVATIE | …Zie hiervoor de Hazard logs in apart bestand… | Alle gebruikers | 4 Brand | 1 Zeer onwaarschnlk | Autorisatiebeheer
|  |  | Autorisatie personeel | Ballorigheid |  | Deel van de gebruikers | 5 Ongeval | 2 Onwaarschijnlijk | Incidentbeheer
| HARDWARE |  | Autenticatie personeel | Vandalisme |  |  | 6 Gevaarlijke stoffen | 3 Mogelijk | Configuratiebeheer
| Server |  | Controle en bewaking | Maatsch. aandacht |  |  | 7 Terrorisme/Agressie | 4 Waarschijnlijk | Bewustwording
| PLC |  |  | Wraak |  |  |  | 5 Zeker
| IO-systeem |  | FYSIEKE TOEGANG | Financieel gewin |  |  | VUS/BOGT-NIVEAU
| Sensor/Actuator |  | Gebouw | Geopolitiek |  |  | 1 Gering / Klein (1) | Gebruik hiervoor de Bedrijfswaardenmatrix
| Randapparatuur |  | Hekken |  |  |  | 2 Beperkt / Middel (2)
| Netwerkcomponent |  | VRKI | TYPE BREACH |  |  | 3 Aanzienlijk / Groot (3)
| Kabel/Leiding |  | Compartimentering | Infiltreren/bedienen |  |  | 4 Hoog / Zeer groot (4)
| Authenticatiemiddel |  | Pasjes en sleutels | Ontsluiten/Stelen |  |  | 5 Kritiek / geen VUS/BOGT
|  |  | In openbare ruimte | Stoppen/Belemmeren
| GEGEVENS |  | Kast
| Gebruiksgegevens |  | Autorisatiemiddelen | METHODE |  |  | Gebruik hiervoor de Bedrijfswaardenmatrix
| Persoonsgegevens |  | Autenticatiemiddelen | (Dreigen met) Sabotage
| Bijz. Persoonsgegevens |  | Inbraakwerendheid | (Dreigen met) Chantage
| Systeeminstellingen |  | Inbraakdetectie/Alarmering
|  |  | Camerabewaking | IMPACT-NIVEAU
|  |  | Personele bewaking | 1 Gering / Middel (1)
¦ | Security-klasse |  | Inbraak-respons | 2 Beperkt / Middel (2)
¦ | = Impact-klasse |  |  | 3 Aanzienlijk / Groot (3)
¦ | = VUS/BOGT-klasse |  | KWETSBAARHEIDSNIVEAU | 4 Hoog / Zeer groot (4)
V | = Weerstandsklasse |  | 1 Robuust | 5 Kritiek / geen VUS/BOGT
| 1 Gering / Middel (1) |  | 2 Beperkt kwetsbaar
| 2 Beperkt / Middel (2) |  | 3 Aanzienlijk kwetsbaar | WAARSCHIJNLIJKHEID
Kies focus/prioriteit: | 3 Aanzienlijk / Groot (3) |  | 4 Zeer kwetsbaar | 1 Zeer onwaarschnlk
| 4 Hoog / Zeer groot (4) |  | 0 Onbekend | 2 Onwaarschijnlijk
| 5 Kritiek / geen VUS/BOGT |  |  | 3 Mogelijk
4 Waarschijnlijk
5 Zeker
Risico-analyse dd ... |  |  |  | Risico-analyse dd ... |  | Risico-analyse dd ... |  |  | Adviesanalyse dd ... |  |  | Advies/Acties dd ...
Datum: Aanwezigen: . Opsteller risico-analyse: . Bijlagen: . | Indicaties om potentiele technische kwetsbaarheden te identificeren… | Indicaties om potentiele functionele kwetsbaarheden te identificeren… |  | Indicaties om dreigingen (hazards) te identificeren… | Bepaal de waarschijnlkhd en impact van een hazard die op een of meer systemen tot falen kan leiden | Bepaal het effect van de dreiging op het systeem (falen) |  |  | Te kiezen uit… …zie ondermeer de ca 340 maatregelen van ISO27001 en ISO27002 (BIG) | Opdrachtgever en/of beheerder laat risicomitigerende maatregelen voorstellen. | Opdrachtgever en/of beheerder bepalen - vanuit de wettelijke en bestuurlijke kaders - wat geaccepteerd restrisico’s zijn. | Vul dit in per systeem na de gezamenlijke risico-analysesessie met technici.
Objecten/Systemen beschouwd: | 1. Identificeer technische configuratie o.b.v. bovenstaande indicaties | 2. Identificeer functioneel configuratie o.b.v. bovenstaande indicaties… | 3. Identificeer kwetsbaarheidsniveau o.b.v. bovenstaande indicaties… | 4. Leidt van de indicaties de potentiele dreigingen (hazards) af… | 5. Bepaal waarschnlkhd a.d.h.v. Bedrijfswaarden-matrix | 6. Bepaal soort en mate van systeem falen | 7. Bepaal impact op operatie a.d.h.v. Bedrijfswaarden-matrix | 8. Bepaal het operationeel doel cq de bedrijfswaarde dat aangetast wordt | 9. Verzamel generieke mitigerende maatregelen. | 10. Adviseer over mitigerende maatregelen | 11. Bepaal de geaccepteerde restrisico’s
Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Subsysteem n |  |  |  | Reeële hazard(s) is (zijn): .. .. | De kans(en) daarop zijn respectievelijk: .. .. | Effect op systeem: ... | Geef impact… VUS/BOGT: ... | Risico(s)… | Typische generieke maatregelen zijn: .. .. | Adviseer de maatregelen: .. .. | Stel restrisico vast en mitigerende maatregelen: | Acties / Advies:
Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Subsysteem n |  |  |  | Reeële hazard(s) is (zijn): .. .. | De kans(en) daarop zijn respectievelijk: .. .. | Effect op systeem: ... | Geef impact… VUS/BOGT: ... | Risico(s)… | Typische generieke maatregelen zijn: .. .. | Adviseer de maatregelen: .. .. | Stel restrisico vast en mitigerende maatregelen: | Acties / Advies:
Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Subsysteem n |  |  |  | Reeële hazard(s) is (zijn): .. .. | De kans(en) daarop zijn respectievelijk: .. .. | Effect op systeem: ... | Geef impact… VUS/BOGT: ... | Risico(s)… | Typische generieke maatregelen zijn: .. .. | Adviseer de maatregelen: .. .. | Stel restrisico vast en mitigerende maatregelen: | Acties / Advies:
Stap | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Algemeen |  |  |  | Hazard(s): Onbedoelden hebben (nog) toegang tot technische ruimten en kasten | Impact-classificatie: Aanzienlijk / Groot Hoog / Zeer groot Kans-classificatie: Mogelijk | Effect op systeem: ... | Geef impact… VUS/BOGT: ... | Risico(s)… | …leeg… | Adviseer mitigerende maatregelen: .. | De restrisico(s) is/zijn: .. | Acties / Advies:
Buiten scope: |  |  |  | Hazard(s): Iemand breekt in in NMA techniekkast trekt kabel los | Impact-classificatie: Kans-classificatie: | Effect op systeem: ... | Geef impact… VUS/BOGT: ... | Risico(s)… | …leeg… | Adviseer mitigerende maatregelen: .. | De restrisico(s) is/zijn: .. | Acties / Advies: