Hardeningvoorschrift OT MET

voor Operationele Technologie

Metro en Tram

Gemeente Amsterdam

Vertrouwelijkheid.

Dit document is niet vertrouwelijk.

Documentnummer

Join 		CEB/OVG/21203

Datum 	20 augustus 2019

Versie 		0.1

Status		concept, vast te stellen door Cybersecurity Board en DT MET

# Inleiding

De cybersecurityeisen voor de OT-Systemen van MET bevat al enkele concrete en vereiste hardeningsmaatregelen.

Dit document geeft hieronder de referenties naar bronnen om de bovenstaande onderwerpen handen en voeten te geven bij het ontwerpen van de juiste cyberbeveiligingsmaatregelen.

Document [1] geeft een definitie van hardening.

De onderwerpen in Document [1] zijn vereist voor de OT-systemen van MET en vormen een onlosmakelijk onderdeel van de overeengekomen vraagspecificatie.

Hardening is een begrip dat niet in de BIO/ISO-27001/2 wordt genoemd. Wel beschrijft de BIO/ISO-27001/2 de nodige maatregelen die als hardening gelden.

Voor het hardenen van de OT-systemen van MET beperken we ons niet slechts tot het beperken van software en poorten; wat wel een gangbare uitleg is. Hardening van de OT-systemen van MET betreft de volgende onderwerpen:

- Beperken/beheersen Losse media

- Encyrptie (systemen en verbindingen) en sleutels

- Beperken/beheersen software/systeemhulpmiddelen

- Malware detectie/bescherming

- Beperken/beheersen fysieke ruimte en toegang(srechten)

- Beperken/beheersen online/IAA-toegang(srechten/gegevens *)

- Bescherming Bekabeling

- Firewall bescherming

- Intrusion detectie/bescherming

- Binary hardening

- Beheer/bescherming Broncode

- Beheer van Verwijderingen

*) IAA = identificatie, authenticatie en autorisatie

# Bronnen en referenties

[1] Hardening-beleid-voor-gemeenten, Versie 1.01 of hoger, augustus 2016, Informatiebeveiligingsdienst (IBD), KING.

[2] Toegangsbeleid, versie 1.0.1 of hoger, IBD, King

[3] TR62443-3-1 Chapter 5 Authentication And authorizationTR62443-3-1 Chapter Filtering, Blocking, Access control

[4] TR62443-3-1 Chapter 7 Encryption

[5] ISO27002 12.2 Protection from malware

[6] ISO27002 12.3 Backup

[7] ISO27002 12.4 Firewall/DMZ

[8] Aanbevelingen van het NCSC voor OT systemen: https://www.ncsc.nl/binaries/ncsc/documenten/publicaties/2019/mei/01/checklist-beveiliging-ics-scada/FS2012-02-Checklist-beveiliging-van-ICS-SCADA-systemen.pdf

[9] Control systems security, Homeland Security, april 2011, Hoofdstuk 2.8 Systems and communication protection: https://www.us-cert.gov/sites/default/files/documents/CatalogofRecommendationsVer7.pdf

[10] Control systems security, Homeland Security, https://www.us-cert.gov/sites/default/files/recommended_practices/DHS_Common_Cybersecurity_Vulnerabilities_ICS_2010.pdf