## Vragen_en_antwoorden_309247_ins
NOTA VAN INLICHTINGEN III
LED armaturen
Datum 11-6-2021
Ref. nr. | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | LCA | Het door de aanbestedende dienst gestelde criterium met name voor de technische criteria met betrekking tot fase 1, is niet eenduidig en voor verschillende interpretaties uitlegbaar waardoor een ongelijk veld voor de deelname ontstaat. Het gehanteerde calculatiemodel en de methodologie ook voor fase A1-A4 die per aanbieder kunnen verschillen, hetgeen direct invloed heeft op de gevraagde indicator en vergelijking niet altijd mogelijk maakt. Dit wordt niet afgevangen door de onderliggende norm EN 15804:2012+A2:2019 | Elke inschrijver dient een LCA aan te leveren in de vorm van een EPD conform de EN 15804. De inschrijving zal onafhankelijk worden getoetst voor de definitieve gunning zoals hiervoor is aangegeven. De Europese norm is algeheel erkend en wordt veelvuldig gebruikt bij aanbestedingen door overheden in Nederland. De AD is van mening dat de methode helder en eenduidig is en het toelaat om milieudata met elkaar te vergelijken.
2 | LCA | Aanbestedingsdokument artikel 6.4.5. De winnende partij(en) dien(en) hun LCA-rapport na gunning te laten verifiëren door een geaccrediteerde LCA auditor en vraag 46 uit 1e NVI | AD - correctie ivm vraag 46 uit 1e NVI - Artikel zal worden aangepast in: 6.4.5. De AD zal het LCA-rapport van de winnende partij na gunning laten verifiëren door een geaccrediteerde LCA auditor. Dit op kosten van de AD.
3 | LCA | Foutmarge uit vraag 46 uit 1e NVI | AD - correctie ivm vraag 46 uit 1e NVI - De auditor zal een foutmarge hanteren van 3%
4 | Bepaling score Lichtcomfort paragraaf 6.4.2 | De door de aanbestedende dienst gehanteerde methode en eenheden in het OliNo document zijn niet een duidend, niet helder en geven ruimte voor verschillende interpretaties. Als correctie stellen wij onder meer voor de een/grootheden aan te geven, voor piekstromen aan te geven welke waarden in de 2 kolommen aangegeven dienen te worden en hoe de eenheden in lijn zijn met het opgegeven OliNo document. | AD wil de werkwijze van de gehanteerde methode verduidelijken hierdoor zal Bijlage - Oppervlakte bepaling OliNo komen te vervallen en hiervoor in de plaatst komt Bijlage - Bepaling X-waarde lichtcomfort. ( is bijgevoegd bij deze nota) Hierin is een invulsheet per categorie armaturen, de gegadigde dient deze in te vullen en over te nemen in de nieuwe bijlage - Aan te leveren Datasheet V0.4. (is bijgevoegd bij deze nota) De AD is van mening dat met deze methode het helder en eenduidig is en het toelaat om "lichtcomfort" als gunningscriterea te hanteren. Aan de partij die voor gunning in aanmerking komt kan deze bijlage als onderbouwing worden opgevraagd en de gegadigde dient dit binnen 2 werkdagen aan te leveren.
Gewijzigde planning:
Activiteit |  | Datum | Tijd (CET)
1 | Publicatie uitvraag op TenderNed | 2021-04-15
2 | Uiterste datum voor het stellen van vragen | 2021-05-03 | Uiterlijk 12:00
3 | Verzending Nota van inlichtingen via TenderNed | 2021-05-12
4 | Uiterste datum voor het stellen van verduidelijkingsvragen | 2021-05-19 | Uiterlijk 12:00
5 | Verzending Nota van inlichtingen via TenderNed | 2021-05-27
6 | Verzending extra Nota van Inlichtingen | 2021-06-11
7 | Ontvangst Inschrijvingen via TenderNed | 2021-06-22 | Uiterlijk 12:00
8 | Opening Inschrijvingen via digitale kluis in TenderNed | 2021-06-22 | Uiterlijk 12:05
9 | Proces-verbaal van opening | 2021-06-22
10 | Toetsen Inschrijving(en) | 22 t/m 2-7-2021
11 | Voorlopige gunning | 2021-07-02
12 | Uitnodiging aanleveren te toetsen armaturen | 2021-07-02
13 | Aanleveren te toetsen armaturen | 2021-07-16
14 | Gereed meting Licht Lab | 2021-08-19
15 | Verificatiegesprek | 2021-08-25
16 | Bekendmaking definitieve uitslag | 2021-09-01
17 | Start Overeenkomst | 2021-10-01