## Blad1
Bijlage 6 Calculatieblad preventief onderhoud / assetlijst
Gebouw | Installatie | Disipline | Vakgebied | locatie naam | NAW | Installatie | Locatie | Component | Opmerkingen | Taakstelling | Aantal | Kosten per jaar preventief onderhoud per stuk/onderdeel | Totaalkosten voor deze regel
ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK | PO | Verwarmingskelder hoofdgebouw | Buderus CB735/970KW |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK | PO | Verwarmingskelder hoofdgebouw | Ventilatorbrander Weishaupt Monarch G7/1-D ZMD-LN |  | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK | PO | Verwarmingskelder hoofdgebouw | Buderus SK625/410 KW |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Verwarmingskelder hoofdgebouw | Gasdetectie Euro Index |  | Gasdetectie | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK | PO | Verwarmingskelder hoofdgebouw | Ventilatorbrander Weishaupt Monarch WG40N/1-A ZM-LN |  | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  |  | Sinusverdeler met 2 x pomp |  | Circulatiepomp | 2 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Paviljoen (nood) gebouw | Nefit 9000i |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Bio- blok | Gaswandketel Nefit Topline |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Balkon gymzaal L01 en L02 | LBK boven Rox D2ZK/355 | LBK gymzaal 2e etage (L02) | LBK | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  |  | LBK onder Rox D2ZK/355 | LBK gymzaal bgg etage (L01) | LBK | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Gymzaal (L03) | Brink luchtverwarmers | 2 X technische ruimte en 1 X boiler ruimte | Luchtverwarmer | 3 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Gymzaal (L03) | AO Smith boilers tbv warm water | 1 X technische ruimte en 1 X boiler ruimte | Direct gestookte boiler | 2 |  | 0
6045CK184 | Koude opwekking | Wt | Koel | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Technische ruimte Muzieklokaal | VRF systeem fabricaat Mitsubishi Pury P250 28/31,5 KW | R410A 19,7 kg | Airco | 1 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Muzieklokaal | WTW Units fabricaat Lossnay type LGH 15 150M3/per uur | WTW units zitten gemonteerd boven het systeem plafond in het plenaire gedeelte | WTW Unit | 2 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Muzieklokaal | WTW unit fabricaat Lossnay type LGH 80 800m3/per uur | WTW units zitten gemonteerd boven het systeem plafond in het plenaire gedeelte | WTW Unit | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Lokal 121 | Climarad unit | 6 stuks | Climarad unit | 6 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Lokaal 122 | Climarad unit | 4 stuks | Climarad unit | 4 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak | dakventilator/afzuig JE Stork VDA |  | Dakventilator | 6 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak | dakventilator/afzuig ILG |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak | dakventilator/ afzuig Colasit CMV 200 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak | dakventilator/afzuig Colasit CMV Eco 125 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak | dakventilator/afzuig Colasit CMV Eco 250/250 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak Aula | dakventilator/afzuig ILG Type CORF |  | Dakventilator | 4 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak Gymzaal | dakventilator/afzuig |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak laagbouw | dakventilator/afzuig Gebhardt |  | Dakventilator | 3 |  | 0
6045CK184 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  | Dak mediatheek | dakventilator/afzuig JE Stork VDA |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6045CK184 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ROER College Schöndeln | ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond - 6045 CK |  |  | Systeem wordt aangestuurd door een Web easy regeling, welke op afstand te benaderen
PI-ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond
6045 CK184 - PI | Beheer | - | - | ROER College Schöndeln | PI-ROER College Schöndeln - heinsbergerweg 184 Roermond | PI |  | PI inspectie SCIOS 1 X per 2jaar |  | SCIOS PI | 2 |  | 0
Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX
6045CX180 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Stafbureau SOML | Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX |  | kelder | Gaswandketel Nefit Topline |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6045CX180 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Stafbureau SOML | Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX |  | Kantoortuin financiën 1e etage | Climarad units | 2 stuks | Climarad unit | 2 |  | 0
6045CX180 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Stafbureau SOML | Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX |  | Kantoortuin personeelszaken begane grond | Climarad units | 3 stuks | Climarad unit | 3 |  | 0
6045CX180 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Stafbureau SOML | Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX |  | Vergaderkamer begane grond | Climarad units | 4 stuks | Climarad unit | 4 |  | 0
6045CX180 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Stafbureau SOML | Stafbureau SOML - heinsbergerweg 180 Roermond - 6045 CX |  | dak | dakventilator afzuig |  | Dakventilator | 2 |  | 0
Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL | PO | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | HR ketel 250-500 Kw (incl PO) - 8 leden | Remeha Gas 310 Eco | CV-ketel | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL | PO | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | HR ketel 250-500 Kw (incl PO) - 7 leden | Remeha Gas 310 Eco | CV-ketel | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | natuurlijke ventilatie ketelhuis |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | Rookgasafvoeren ketels |  | CV-ketel | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | Rookgasafvoer direct gestookte boiler |  | Rookgasafvoer | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven | Buffervat stikstof |  | Buffervat | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven | Overstortventiel |  | Overstort | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | expantieautomaat incl. expansievat | Pneumatex | Expansieautomaat | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven | overstortventiel |  | Overstort | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven | Buffervat stikstof |  | Buffervat | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | Toerengerelde circulatiepomp CV-installatie - verdeler | Grundfos | Circulatiepomp | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | Circulatiepomp CV-installatie - verdeler | Grundfos | Circulatiepomp | 3 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 4 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | Circulatiepomp Warmtapwaterinstallatie - boiler | Grundfos | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.12PR | Circulatiepomp LBK 1 | Grundfos | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.12PR | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.50SA / 0.51SA | Circulatiepomp LBK 2 | Grundfos | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.50SA / 0.51SA | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | Circulatiepomp LBK 3 & 4 | Grundfos | Circulatiepomp | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.12PR | Circulatiepomp LBK 1 | Grundfos | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.12PR | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.50SA / 0.51SA | Circulatiepomp LBK 2 | Grundfos | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.50SA / 0.51SA | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Circulatiepomp LBK 5a, 5b & 6 | Grundfos | Circulatiepomp | 3 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | servomotor + regelafsluiter |  | Regelafsluiter + servo | 3 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Algemeen | Verdelers radiatoren verdiepingen | Pentec | CV verdeler | 10 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond | Vloerverwarmingsverdelers begane grond | WTH | CV verdeler | 5 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.90 | Direct gestookte boiler | AO Smith BFM serie | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Algemeen - verschillende ruimten | E-boiler 15ltr |  | Elektra boiler | 3 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Algemeen - verschillende ruimten | E-boiler 30ltr |  | Elektra boiler | 2 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | Regelkast CV / MV-installaties |  | M&R | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | Compressor perslucht | Ingersoll Rand | Compressor | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.12PR | Luchtbehandelingskast (1) metaal / elektro | GEA CAIR PLUS SX | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.50SA / 0.51SA | Luchtbehandelingskast (2) bouwkunde | GEA CAIR PLUS SX | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | Luchtbehandelingskast (3) Consumptief | GEA CAIR plus SX - 2700m³/h | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | ketelhuis boven - ruimte 2.89 | Luchtbehandelingskast (4) Algemene ruimten | GEA CAIR plus SX - 17000m³/h | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Luchtbehandelingskast (5a) Lokalen Zuid | GEA CAIR plus SX - 10235m³/h | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Luchtbehandelingskast (5b) Lokalen Noord | GEA CAIR plus SX - 10610m³/h | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Luchtbehandelingskast (6) OLC | GEA CAIR plus SX - 8500m³/h | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond | Luchtbehandelingskast (7) schilderen | Weltec | LBK | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AK-1) lasdamp |  | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AK-2) lasdamp - spuitcabine | Smits-Air DK2 | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AK-3) spuitw. + mag | Smits-Air DK2 | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | Afblaaskap (AK-4) lbk 3 & 4 techniekruimte | Smits-Air DK2 | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AV-1) zuurkast | Colasit | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AV-2) Kastruimte ruimte 2.02KA | Verhulst | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AV-3) spoelkeuken | Colasit CMV280 | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Afblaaskap (AV-4) spoelkeuken | Colasit | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | centrifugaalventilator 3600M3h toiletten - (AV-5 / AV-6 / AV-7) | Carrier | Centrifugaalventilator | 3 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Buitenluchtrooster | Smits-Air BA70 | Buitenluchtrooster | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Dakkap | Verhulst | Dakkap | 1 |  | 0
6043GL300 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Dakventilator keuken | Zehnder VDX210 | Dakventilator | 1 |  | 0
6043GL300 | Koude opwekking | Wt | Koel | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | Split-unit | Toshiba RAV-SM803AT-E - isolatie koelleidingen herstellen | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6043GL300 | Koude opwekking | Wt | Koel | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Hoge dak | Split-unit | Toshiba RAV-SM563AT-E - isolatie koelleidingen herstellen | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6043GL300 | Koude opwekking | Wt | Koel | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Multi-split | Toshiba RAV-SP1104AT8-E | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6043GL300 | Koude opwekking | Wt | Koel | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Split-unit | Toshiba RAV-SM803AT-E - isolatie koelleidingen herstellen | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6043GL300 | Koude opwekking | Wt | Koel | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Dak | Split-unit | Toshiba RAV-SM563AT-E - isolatie koelleidingen herstellen | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.92TE | Hydrofoor | Grundfos | Hydrofoor | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond - ruimte 0.92TE | Waterontharder | Lubron | Waterontharder | 1 |  | 0
6043GL300 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Niekée | Niekée - Oranjelaan 300 Roermond - 6043 GL |  | Begane grond | Buitenluchtrooster | Smits-Air BA70 | Buitenluchtrooster | 4 |  | 0
PI-Niekée - Oranjelaan 300 Roermond
6043 GL300 - PI | Beheer | - | - | Niekée | PI-Niekée - Oranjelaan 300 Roermond | PI | ketelhuis boven |  |  | SCIOS PI | 2 |  | 0
NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA
6042KA2 | Warmte opwekking | Wt | Verw | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA | PO | CV ruimte 2e etage | Remeha Quinta 85KW |  | CV-ketel | 8 |  | 0
6042KA2 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | CV ruimte 2e etage | Cascade regeling en aansluitblok met CV pompen |  | M&R | 1 |  | 0
6042KA2 | Warmte opwekking | Wt | Verw | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | CV ruimte 2e etage | Appendages (expansievaten 2 X 200 ltr) |  | Appendages en expansievaten | 1 |  | 0
6042KA2 | Warmte opwekking | Wt | Verw | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | CV ruimte 2e etage | Verdelers (afsluiters kleppen/motors en pompen) |  | CV verdeler | 2 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | CV ruimte gymzalen bgg | Luchtbehandeling GEA Happel tbv gymzalen |  | LBK | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | A vleugel V14 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | B vleugel V1 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Klima | C vleugel V6 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Luchtbehandeling/ventilatie gymzaal GEA Happel | gymzaal | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | gymzaal F1 V21 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Rucon | gymzaal F2 V22 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | gymzaal F3 V23 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | kleedlokaal/toilet V17 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V2 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Rucon | V3 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V4 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V5 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V13 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V15 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V16 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging | V24 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Klima | V7 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V8 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V9 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V10 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V11 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Carrier | V12 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V18 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V19 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | Diverse platte daken | Mechanisceh ventilatoren/afzuiging Holland Heating | V20 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042KA2 | Koude opwekking | Wt | Koel | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | 1 X serverruimte 2e etage | Airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042KA2 | Koude opwekking | Wt | Koel | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | 1 X studiehuis 2e etage | Airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042KA2 | Koude opwekking | Wt | Koel | NT2 Roermond | NT2 - Jagerstraat 2 Roermond - 6042 KA |  | 1 X studiehuis 1e etage | Airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
PI-NT2 - Jagerstraat 2 Roermond
6042 KA2 - PI | Beheer | - | - | NT2 Roermond | PI-NT2 - Jagerstraat 2 Roermond | PI |  | PI ketels 1X in 4 jaar |  | SCIOS PI | 8 |  | 0
SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS | PO | Souterrain S21 | Viessmann 300 CT3 met ventilatorbrander WM G10 600 kWatt |  | Brander CV-ketel | 2 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS | PO | Souterrain S7 | Viessmann Vitocrossal 307 met ventilatorbrander 390 kWatt |  | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Souterrain S23 | regeling Siemens |  | M&R | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Souterrain S7 | regeling Siemens |  | M&R | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Souterrain S21 | Gasdetectie Bieler en Lang/GMC7012 + 2 sensor GM813 |  | Gasdetectie | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Souterrain S7 | Gasdetectie Bieler en Lang/GMC7011 + 21sensor GM813 |  | Gasdetectie | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | woning | CV ketel Bosch HRC26 mei 2009 |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6085AS21 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Berging kleedlokaal D100.7 | Directe boiler A.O.Smit BFC30N | t.b.v. douches 2012 | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlokaal E202 | Carrier singel split binne/buite unit BU38GLS-703EC-40 BL:40GKX024-703-40 |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlokaal E206 | Carrier singel split binne/buite unit BU38GLS-703EC-40 BL:40GKX024-703-40 |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlokaal A203 | Carrier singel split binne/buite unit BU38GLS-703EC-40 BL:40GKX024-703-40 |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Personeelskamer C105, C105.2, C105.3 | Daikin VRV buitenunit en 6 x Binnenunit-BU,RXYSCQ8TY 4xbi,FXSQ50A,1x BI,FXAQ25 | 2016 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Receptie C003 | daikin singel buiten en binnen unit BU, RXS35E2V 1B BI,FFQ35B8V1B | 2007 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Repro E003 | daikin singel buiten en binnen unit BU, RXS35E2V 1B BI,FFQ35B8V1B | 2007 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Serverruimte C106 | daikin singel buiten en binnen unit BU, R60F7V1 BI,FH60FJ7V1 | 1998 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Serverruimte C106 | daikin singel buiten en binnen unit BU, RZQ717CV BI,???? | 2008 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Berging D 100,8 | Stork kanaalventilator | 2016 | Kanaalventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Administratie | Rucon TKS 400 dakventilator |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Kantoor Jos | Rucon TKS dakventilator |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Chemiekast A108 | dakventilator Funken 20765/02 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlok. E206 | dakventilator GEA roofjett RJVL.2531.4B40 | 2002 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlok. E208 | dakventilator GEA roofjett RJVL.2531.4B40 | 2002 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Computerlok. E202 | dakventilator GEA roofjett RJVL.2531.4B40 | 2002 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Muzieklokaal E205 | dakventilator GEA roofjett RJVL.2531.4B40 | 2002 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Lokaal E002 | Rucon RDA dakventilator |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Dak E vleugel | LBK GEA ???????? |  | LBK | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Handenarbeid S1 | Dakventilator J.E. Stork RRV.160/2 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Personeelskamer C105 | Daikin VAM 1000 | 2016 | LBK | 2 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Kleedlokalen | J.E. Stork DPA-250-1000 |  | Dakventilator | 3 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | mediatheek | Dakventilator Rucon / Gebhart RDA-31-3540-6-E | 2001 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Receptie C003 | Dakventilator Rucon / Gebhart RDA-31-3540-6-E | 1998 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Vergaderruimte C105 | dakventilator J.E. Stork VDA 250/6EC |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Zuurkast scheikunde A006 | Dakventilator Funken HFD 200 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | scheikunde A006 | Dakventilator Klima |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Stilte lokaal B114 | Dakventilator Rucon / Gebhart RDA-31-3540-6-E | 1998 | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Toilet leerlingen | dakventilator J.E.Stork DPA 250-1000 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Toilet docent | dakventilator Klima DPA 250-1000 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Verzorging B011 | Dakventilator Rucon / Gebhart DAE 225-4 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Zuurkast B012 | Dakventilator Funken 20507/02 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Berging A007 | Dakventilator Funken FRD 110 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6085AS21 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Horn | SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn - 6085 AS |  | Zuurkast A005 | Dakventilator Funken HFD 200 |  | Dakventilator | 3 |  | 0
PI-SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn
6085 AS21 - PI | Beheer | - | - | ST Ursula Horn | PI-SG Sint Ursula - Bergerweg 21 Horn | PI |  |  |  | SCIOS PI | 3 |  | 0
SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN | PO | ketelhuis | Viessmann Viticrossal 200 CM2 400 kW met Primexbrander | 2012 | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN | PO | ketelhuis | Buderus Loganagas Plus 615 375kW met Weishaupt WG 40N Ventilatorbrander | 2010 | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN | PO | ketelhuis | Buderus Lolargas G 605 650kW met Weishaupt G5 Ventilatorbrander | 1993 | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | ketelhuis | Privaregeling WA regeling |  | M&R | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | ketelhuis | Privaregeling WA regeling |  | M&R | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Nieuwbouw 2e verd. 213 | Privaregeling WA regeling |  | M&R | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Dameskleedruimte 201.3 | Privaregeling WA regeling |  | M&R | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Lerarenruimte BG 001.3 | Privaregeling WA regeling |  | M&R | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | ketelhuis | appendages en pompen |  | Appendages en pompen | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | ketelhuis | appendages en pompen |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | CV ketel Ecomliner HR 65 t.b.v. Boiler Budures SU 750 | 2007 | CV-ketel | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Boiler Buderus SU 750-100 met plaatwisselaar t.b.v. warmwater |  | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Boiler OA Smith BFC 30N | 2013 | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6093EN101 | Warmte opwekking | Wt | Verw | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | gasdetectie Albega |  | Gasdetectie | 1 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Receptie 36 | Singel split bin/buit unit Daikin FCQ35C7VEB + RXS35G2VIB | 2008 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Serverruimte 113 | Singel split bin/buit unit Midea MSC 18 HRN1 |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Kantoor 220 | Singel split bin/buit unit Daikin FCQ35C7VEB + RXS35G2VIB | 2015 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Kookeiland op plat dak | LBK Thermo Air LBK 12SPDDEC 11-11 | 2008 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Keuken op plat dak | LBK Thermo Air LBK 25 | 2008 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Aula op plat dak | LBK Thermo Air WTW 4000 (incl. bypass) | 2008 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Economie op plat dak | LBK Thermo Air LBK WTW 3500 HR 2xDDEC 11-11 | 2007 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Metaal op plat dak | LBK Thermo Air WTW 7100 HR 2x HE 355 | 2007 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Practicum op plat dak | LBK Thermo Air LBK WTW 3500 HR 2xDDEC 11-11 | 2007 | LBK | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Regelkast 2e verdieping 213 | WTW Unit NED-Air WHR 930/950 |  | WTW Unit | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Gymzaal 2e verdieping | WTW Unit JE Stork WHR 950 Basis L |  | WTW Unit | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Gymzaal BG | WTW Unit JE Stork WHR 950 Basis L |  | WTW Unit | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | lokaal 100 | Afzuig en retourventilator |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | lokaal 1010 | Afzuig en retourventilator |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | lokaal 018 | Afzuigkap afzuig en retourventilator |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 031 (uitgifte) | VK 12 Thermo Air ventilatorkast |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | werkplaats 0011 | Afzuig en retourventilator CHB 9/4 SISW/IEC 71/RD |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | werkplaats 006 | Afzuig en retourventilator CHB |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 011.1 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 8 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 006.4 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 3 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 002.2 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 040.1 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 36 | Afzuig en toevoerventilator 0,056kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | 36 | Afzuig en toevoerventilator TKS 300 B Rucon 0,045kWatt |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Keuken 044 | Afzuig en toevoerventilator Gebhardt RDA-3102528-6ER |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Kantine 043 | Afzuig en toevoerventilator Gebhardt DA-400-8 |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator TVC 180-178/3 |  | Dakventilator | 3 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator TVC 9-9-9 |  | Dakventilator | 3 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator TVC 11-9-9 |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator TVC 12-9-9 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator VK 12 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Hoogbouw | Afzuig en toevoerventilator TVC 12-9-9 |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | leslokaal 205 | Afzuig en toevoerventilator paddenstoel klein |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Gymzaal boven kleedruilte 100 | Afzuig en toevoerventilator gebhardt DA-400-8 |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Gymzaal boven | Afzuig en toevoerventilator paddenstoel |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Gymzaal boven | Afzuig en toevoerventilator TVC 12-9-9 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Metselhok | Luchtzuiver apparaat |  | Luchtreiniger | 4 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  | Lokaal 210 | Daikin koeling |  | Airco < 3 kg R410A | 2 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Luchtbehandelingskasten Thermo Air |  | LBK | 6 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | WTW Unit Ned-air tbv regeling |  | WTW Unit | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | VK 12 Thermo air ventilatorkast |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6093EN101 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | afzuig en toevoerventilatoren |  | Dakventilator | 29 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6093EN101 | Koude opwekking | Wt | Koel | ST Ursula Heythuysen | SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen - 6093 EN |  |  | Singel Split (bin/bui) |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
PI-SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen
6093 EN101 - PI | Beheer | - | - | ST Ursula Heythuysen | PI-SG Sint Ursula - Tienderweg 101 Heythuysen | PI |  |  |  | SCIOS PI | 3 |  | 0
Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA | PO | ketelhuis souterrain S01 | Viessmann Vertomat 720/575KW | Strukton | CV-ketel | 2 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | A02,A57,C53, | luchtbehandelingskasten HH | Strukton | LBK | 5 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Dak gijmzaal C54t/m C66 | WTW unit Stork Air | Strukton | WTW Unit | 21 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Gymzaal C03 | AO Smith BFC 30N | boiler douches Strukton | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Gymzaal C03 | L&G RVL 55 onderstation | Strukton | M&R | 1 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | S01 | Priva Compri 25 TC regeling | Strukton? | M&R | 2 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  |  | Appendages | Cv inst. Bestaat uit diverse installaties en groepen Strukton | CV verdeler |  |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | S00 lockerruimte | VWA-install. | Duyvelaar iov Strukton | Vuilwaterpomp | 1 |  | 0
6101BA1 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Dak | NedAir EveryLine 1650B | v. Neer | LBK | 1 |  | 0
6101BA1 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Dak | LB Verdyn 75 | v. Neer | LBK | 1 |  | 0
6101BA1 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | A01 t/m A05 | aantal luchtverdeelslangen KE-Fibertec | v. Neer | Luchtslang |  |  | 0
6101BA1 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | Dak | Itho Daalderop DCW800 | v. Neer | LBK | 1 |  | 0
6101BA1 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | pers.kamer CKVlok. | Climarad | v. Neer | Climarad unit | 18 |  | 0
6101BA1 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | A1 t/m A05 | plenums | v. Neer | Plenum |  |  | 0
6101BA1 | Koude opwekking | Wt | Koel | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | C66,C62,C60,C58,C56,C59,C53,D51,D55,D70 | LG cassette Airco's |  | Airco < 3 kg R410A | 9 |  | 0
6101BA1 | Koude opwekking | Wt | Koel | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | D01 | Mitsubishi wandunit airco |  | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6101BA1 | Koude opwekking | Wt | Koel | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | C65,B57,B58,B59 | Panasonic Satelietunits airco |  | Airco < 3 kg R410A | 4 |  | 0
6101BA1 | Koude opwekking | Wt | Koel | Connect College Populiertlaan | Connect College - Populierlaan 1 Echt - 6101 BA |  | c54,c64 | Daikin airco | firma Fastro geplaats in feb. 2017 | Airco < 3 kg R410A | 2 |  | 0
PI-Connect College - Populierlaan 1 Echt
6101 BA1 - PI | Beheer | - | - | Connect College Populiertlaan | PI-Connect College - Populierlaan 1 Echt | PI |  |  |  | SCIOS PI | 2 |  | 0
Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX | PO | Technische ruimte | CV-ketel 1 Remeha GAS 610 ECO 1x7 leden |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX | PO | Technische ruimte | Brander ECO 1x7 leden Gas 610, 395 kW |  | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX | PO | Technische ruimte | CV-ketel 2 Remeha GAS 610 ECO 1x7 leden |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX | PO | Technische ruimte | Brander ECO 1x7 leden Gas 610, 395 kW |  | Brander CV-ketel | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss UPS 65-30 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss UPS 65-30 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss UPS 65-30 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Radiatorgroep oost UPE 3 2-100F |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter Belimo |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Radiatorgroep oost LR 24-SR |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Techniek | Radiatorgroep west UPE 25-100 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter Belimo |  | Regelafsluiter + servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Techniek | Radiatorgroep west NR 24-SR |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Transportpomp Grundfoss |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Techniek | Groep theorie UPS 80-60F |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | LBK-1 Techniek GEA |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Buitenluchtrooster |  | Buitenluchtrooster | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | LBK -1 Techniek Belimo SM 24 A |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Afzuigluchtklep |  | Luchtklep met servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | LBK-1 Techniek Belimo 24 A |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Retour luchtklep |  | Luchtklep met servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | LBK-1 Techniek Belimo |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Techniek | Regelafsluiter NV24-MFT |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | Afzuigventilator Toiletten DVR ninivent 6 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | Afzuigventilator Patchruimte DRV minivent 3 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak techniek | Afzuigventilator praktijkruimte DVR 315/30-8 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Biologielokaal 1,43 | Gasklep 32121 230VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Leerwerkh. 1,44 | Gasklep 32121 230VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Gasklep aardgas |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Gasklep Argon |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Gasklep CO2 |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelpaneel RK1 |  | M&R | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Circulatiepomp Grundfoss UPE 50-80_ 280 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Theorie | Rad.Groep oost UPE 25-80 180 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp Grundfoss |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Theorie | Rad. Groep west UPE 25-80 180 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | LBK-2 Theorie | Circulatiepomp Grundfoss UPS 32-30F |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | LBK Kooklokaal 1,03 | Circulatiepomp Grundfoss UPS 25-55 181 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | LBK Kooklokaal 1,07 | Circulatiepomp Grundfoss UPS 25-55 180 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | LBK lokaal verzorging 1,08 | Circulatiepomp Grundfoss UPS 25-55 181 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Tapwater | Circulatiepomp Grundfoss UPS 25-40 B 180 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | aula en gymlokalen | Stralingspaneel Aula/gym 1 TZA 01 -0200-4e |  | Stralingspaneel | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | aula en gymlokalen | Stralingspaneel Aula/gym 1 TZA 01 -0200-4e |  | Stralingspaneel | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | aula en gymlokalen | Stralingspaneel Aula/gym 2 TZA 01 -0200-4e |  | Stralingspaneel | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | aula en gymlokalen | Stralingspaneel Aula/gym 2 TZA 01 -0200-4e |  | Stralingspaneel | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | GEA GCLB-5-028 3400M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon 3400 M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | Toevoerventilator Rucon 3400 M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal | Dampkap Inatherm 3400 M3/h DVR 250/28-6 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | 1.07 | Toevoerventilator GEA GCLB-5-028 3400 M3/h |  | Dakventilator | 2 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | LBK Kooklokaal 1.07 Inatherm 3400 M3/h |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | 1.07 | Afzuigventilator 1.07 Inatherm 3400 M3/h DVR 400/30-6-8 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal | Dampkap Inatherm 3400 M3/h DVR 250/28-6 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | LBK Lokaal verzorging 1.08 Buitenluchtrooster |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dak theorie | LBK Lokaal verzorging 1.08 Toevoerventilator |  | LBK | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | GEA GCLB -5-028 3400M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Verzorging 1.08 | Toevoerventilator 3400M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Verzorging 1.08 | Klep luchtrooster Type DBTF-1P |  | Luchtklep met servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Verzorging 1.08 | Klep luchtrooster Belimo AF 24 |  | Luchtklep met servo | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Afzuigventilator Inatherm 3400M3/h |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Lokaal verz. 1.08 DVR 400/30-6-8 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | keuken | Afzuigventilator Inatherm DRV 224/35-4e |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Dampkap keuken | Afzuigventilator Inatherm DRV 224/35-4e |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Sanitaire ruimte | Afzuigventilator Inatherm DRV 400/30-8 |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Toiletten 1.28 / 1.29 | Afzuigventilator plenum Rucon TKS 300 C |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  |  | Afzuigventilator plenum Rucon |  | Dakventilator | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Circulatiepomp vloerverwarming Grundfoss UPS 25-180 |  | Circulatiepomp | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Gasboiler 1 A.O.Smith BTC 60 |  | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Gasboiler 2 A.O.Smith BTC 60 |  | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal 1.03 | gasbklep interlock op LBK 32121 230 VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal 1.07 | gasklep interlock op LBK 32121 230 VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal 1.08 | gasklep interlock op LBK 32121 230 VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal 1.08 | gasklep Natuurkunde 32121 230 VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Kooklokaal 1.08 | gasklep kabinet 32121 230 VAC |  | Gasklep | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Lokaal 1.38 | Regelafsluiter stralingspanelen NR 24-SR |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter 1 TR 24-SR Panelen Aula/gymlokaal 1 |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | regelafsluiter 2 TR 24-SR Panelen Aula/gymlokaal 2 |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter verwarmer NR 24-SR |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter NR 24-SR |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter verwarmer NR 24-SR |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
6101XX22 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Connect College Maasbrachterweg | Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt - 6101 XX |  | Technische ruimte | Regelafsluiter RK-2 |  | Regelafsluiter | 1 |  | 0
PI-Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt
6101 XX22 - PI | Beheer | - | - | Connect College Maasbrachterweg | PI-Connect College - Maasbrachterweg 22 Echt | PI |  |  |  | SCIOS PI | 2 |  | 0
Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 30 | Gaswandketel Viessmann Vitodens 200 jaar 2013 | t.b.v. boiler | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 30 | boiler Viessmann Vitocel 100-V jaar 2013 |  | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 30 | ketel Viessmann vitocrossal 200 jaar 2013 |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 30 | ketel Viessmann vertomat VSB57 jaar 1996. brander Combutec Sicma ventilatorbrander jaar 1996 |  | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | regelaar Priva HX regelaar |  | M&R | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | ketelpompen |  | Circulatiepomp | 4 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | expansievat 640 liter jaar 2013 |  | Expansievat | 2 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | L&G motor driewegklep |  | Regelafsluiter + servo | 4 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | L&G 3 wegklep |  | Driewegafsluiter | 4 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  |  | Grundfos Magna pompen jaar 2013 |  | Circulatiepomp | 9 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarming garage | ketel NEFIT Ecomliner HR43 jaar 2006 | TD, muziek en kantoren | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | Koelcel garage | Frigo Bohn |  | Koelcel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | werkplaats | hydrofoor installatie Duivelaar | waterdrukverhoger | Hydrofoor | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | administratie/ copierruimte | airco. Inverter multisplit wp typ: 4MXS68BVMB. binnenunit WP: FCQ60B7V1 : FCQ35B7V1 | lokaal 214/215 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | computerruimte serverruimte | airco DAIKIN multisplit | 228 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | kantoor | Carrier Singel split | 314 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | kantoor | airco DAIKIN singelsplit | 315 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | vergaderruimte | airco DAIKIN singelsplit | 316 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | zuurkasten BINAS | Klima polas dakafzuigventilator met diffusor typ:SDPA-D-300-1500-0,55 | op dak BINAS | Dakventilator | 3 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | dak BINAS, dak middenvleugel, dak hoofdingang | LBK BINAS warmtewiel Klima 1500m3/h andere 2 warmtewielen Klima KW 2000 10.500M3/h | Filters 24 stuks 35-G-4 EU4 287x592x360 32 stuks- 35-G-4 EU4 592x592x360 | LBK | 3 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | chemicalienkast | stork dakventilator | lokaal 433 op dak | Dakventilator | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | personeelsruimte | ventilator RUCON typ:RGA 31-4550-6e incl zelfsluitende jalouzieklap RJ 450 | gebouw 32 | Dakventilator | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | dak gebouw 31 | LBK Dantherm ventilatie met warmteterugwinning. Vent-R6 | Ventilatie voor gebouw 31. toevoerfilter klasse F7 conform Uerovent 4/5 afvoerfilter klasse F5 800/5000m3/h | LBK | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 31 | Gaswandketel Nefit HR cap:65kW jaar 2006 | gebouwverwarming | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 31 | bodemwarmte installatie warmtepomp | vloerverwarming | Bodemwarmte | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Koude opwekking | Wt | Koel | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | computerruimte serverruimte | airco DAIKIN | 502 | Airco < 3 kg R410A | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 32 | Gaswandketel Viessmann Vitodens 200 jaar 2013 | t.b.v. boiler | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 32 | boiler Viessmann Vitocel 100-V jaar 2013 |  | Direct gestookte boiler | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 32 | Gaswandketel Viessmann Vitodens 200 jaar 2013 | gebouwverwarming | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 32 | Gaswandketel Viessmann Vitodens 200 jaar 2013 | gebouwverwarming | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH | PO | verwarmingsruimte gebouw 32 | ketel Viessmann Vitocrossal 300 CT 37 brander Weishaupt WG30 N/1c | gebouwverwarming | CV-ketel | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Regelt | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | Priva Compri HX regeling | gebouwverwarming | M&R | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | ketelpompen | gebouwverwarming | Circulatiepomp | 4 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | Siemens 3 wegklep SQL83 | gebouwverwarming | Driewegafsluiter | 5 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | SQL 32.10 Strangafsluiter 230v | gebouwverwarming | Inregelafsluiter | 2 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | transportpompen | gebouwverwarming | Circulatiepomp | 2 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | verwarmingsruimte gebouw 32 | expantievat 140/200 liter | gebouwverwarming | Expansievat | 2 |  | 0
6042EH30/32 | Luchtbehandeling | Wt | Luchtb | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | ventilatie gebouw 32 | Inatherm WTW Dantherm 1 KLIMA LBK2500 | buiten achter gebouw | LBK | 1 |  | 0
6042EH30/32 | Warmte opwekking | Wt | Verw | Broekhin Roermond | Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond - 6042 EH |  | muzieklokaal 512 | Climarad units |  | Climarad unit | 1 |  | 0
PI-Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond
6042 EH30/32 - PI | Beheer | - | - | Broekhin Roermond | PI-Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond | PI | verwarmingsruimte gebouw 30 |  |  | SCIOS PI | 3 |  | 0
6042 EH30/32 - PI | Beheer | - | - | Broekhin Roermond | PI-Broekhin Roermond - Bob Boumanstraat 30/32 Roermond | PI | verwarmingsruimte gebouw 32 |  |  | SCIOS PI | 4 |  | 0
0