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Bijlage 4 	Programma van eisen  


U dient deze bijlage ingevuld bij uw inschrijving te voegen, zodat gecontroleerd kan worden of uw inschrijving aan deze eisen voldoet. 

De inschrijver dient zonder voorbehoud akkoord te gaan met onderstaande eisen. Wanneer de inschrijver niet akkoord gaat met (een onderdeel van) een eis dan leidt dat uitsluiting van de verdere procedure vanwege een niet besteksconforme inschrijving. 

De toelichting op een eis is optioneel. Wanneer de inschrijver gebruikt maakt van de mogelijkheid een toelichting te geven, dient inschrijver ervoor te waken, dat de toelichting geen strijdigheid met de gestelde eis bevat. 

Alle kosten c.q. vergoedingen die de aanbestedende dienst dient te betalen voor een ‘akkoord’ op een eis, dienen verrekend te zijn in de prijsopgave (conform Bijlage 3 Prijzen invulformulier). Met andere woorden: voor een ‘akkoord’ kunnen geen andere / additionele kosten in rekening gebracht worden, dan de kosten die zijn vermeld in de prijsopgave.


	Volg-
nummer
	Eis
	Akkoord?
(ja / nee)
	Toelichting

	Algemeen

	1
	De aanbesteedde overeenkomst betreft een raamovereenkomst. Opdrachtnemer gaat ermee akkoord dat Opdrachtgever geen garantie afgeeft m.b.t. de (indicatief aangegeven) hoeveelheden. Het gaat daarbij om de hoeveelheid af te nemen brandstof. Aan de in de offerteaanvraag genoemde hoeveelheden kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. 

	
	

	Tankvoorziening / Levering

	2
	Tankinstallatie staat op de gemeentewerf, De Hogenkamp 10, 7071 EC te Ulft.
De tankinhoud van de vaste opslagtank is: 10.000 liter (2 compartimenten van elk 5.000 liter). 
	
	

	3
	De NEN-EN 590 Diesel moet op werkdagen van maandag tot donderdag tussen 07.30 en 16.30 uur en vrijdags tussen 07.45 en 12.00 uur op de gemeentewerf geleverd worden.
	
	

	4
	De NEN-EN 590 Diesel wordt geleverd in bulk en per voertuig. De tank is goed bereikbaar met een trailer.
	
	

	5
	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de tank altijd voldoende is gevuld zodat er geen belemmeringen optreden bij het uitvoeren van gemeentelijke taken waarbij voertuigen en materieel nodig zijn. 
	
	

	6
	De opdrachtnemer draagt er zorg voor dat de tank beschikt over een  signaleringsfunctie die de vullingsgraad aangeeft, zodat de vullingsgraad op afstand kan worden afgelezen door opdrachtnemer.  
	
	

	7
	Hierbij rekening houden met de gladheidsbestrijding die indien nodig 7 dagen per week en 24 uur per dag kan plaatsvinden. 
	
	

	8
	Bij aflevering moet een genummerde afleverbon worden verstrekt. Op de factuur van leverancier zal aan dit nummer dienen te worden gerefereerd. 

	
	

	Brandstof

	9
	Alle te leveren producten en diensten dienen te voldoen aan alle in Nederland geldende wetten, normen en richtlijnen inzake veiligheid, milieu (o.a. emissienormen) en arbeidsomstandigheden voor opdrachtnemer en opdrachtgever. 
	
	

	10
	De Diesel voldoet aan de gestelde eisen conform de laatste uitgave van  NEN-EN 590. 
	
	

	11
	De leverancier stemt in met een steekproefsgewijze controle van de geleverde kwaliteit. 
	
	

	Prijs

	12
	De prijs voor de te leveren NEN-EN 590 Diesel is de Gemiddelde Landelijke Adviesprijs (GLA) voor diesel NEN EN 590 op de dag van levering vermindert met de door opdrachtnemer aangeboden korting.  
De GLA voor diesel NEN EN 590 is dagelijks eenvoudig via internet inzichtelijk: o.a. via de website van UnitedConsumers. 
https://www.unitedconsumers.com/tanken/informatie/gemiddelde-landelijke-adviesprijs.asp#
en/of https://www.nu.nl/brandstof    
	
	

	13
	De prijs dekt de volledige levering. 
Het betreft een all-in prijs: brandstof, administratie, overhead, materiaal, reiskosten en/of -verblijf, verzekeringen, transport, belastingen, heffingen, kosten voor rapportage en overleg en eventuele overige kosten zijn bij de prijs inbegrepen. 
Niet in de prijs opgenomen kosten zullen niet worden vergoed. 
	
	

	14
	De aangeboden korting (een bedrag per liter in eurocent met 2 cijfers achter de komma) is vast voor de looptijd van de overeenkomst en geldt ook voor eventuele verlengingen van de overeenkomst. 
	
	

	Facturering

	15
	Facturering van de geleverde NEN-EN 590 Diesel vindt achteraf plaats door middel van een factuur. 
	
	

	16
	De digitale factuur wordt verstuurd naar: crediteuren@oude-ijsselstreek.nl 
De factuur dient te zijn voorzien van een bijlage van de geleverde diensten (conform onderstaand punt 17).
	
	

	17
	Op de (bijlage van de) factuur worden in ieder geval de volgende specificaties weergegeven: 
- Factuurdatum 
- Factuurnummer 
- Datum levering 
- Banknummer 
- Nummer van afleverbon 
- Soort brandstof 
- Aantal liters per levering (2 decimalen) 
- GLA liter prijs NEN-EN 590 Diesel op tijdstip van levering
- Vaste korting per liter
- Het totaal bedrag factuur na verrekening korting exclusief BTW
- Het totaalbedrag aan BTW. 
	
	

	Looptijd overeenkomst

	18
	De overeenkomst heeft een looptijd van twee (2) jaar, gaat in op 15 augustus 2021 en eindigt op 14 augustus 2023. 
	
	

	19
	De overeenkomst kan na de initiële looptijd door opdrachtgever maximaal twee (2) keer eenzijdig verlengd worden met één jaar. De overeenkomst loopt derhalve tot maximaal 14 augustus 2025. 
	
	

	20
	De twee optionele verlengingen van de overeenkomst met één jaar komen stilzwijgend tot stand. 
Indien opdrachtgever geen gebruik wil maken van de optionele verlengingen, dan dient opdrachtgever minimaal 3 maanden voor einde van de lopende contractperiode schriftelijk op te zeggen. 
	
	

	Eindregeing / overdracht

	21
	Aan het eind van de duur van de overeenkomst dient de contractant zoveel als in redelijkheid mogelijk is, mee te werken aan een soepele overgang naar de nieuwe contractant, opdat tenminste de continuïteit in de levering van brandstoffen gegarandeerd is. 
	
	

	Juridisch

	22
	Inschrijven betekent dat u akkoord gaat met toepassing van de Algemene Inkoopvoorwaarden Achterhoekse Gemeenten (AIAG2017) voor leveringen en diensten (zie bijlage 5) op de opdracht. 
	
	

	23
	De contractant draagt zorg voor alle benodigde verzekeringen ten behoeve van de overeengekomen dienstverlening/werkzaamheden.
De contractant vrijwaart de opdrachtgever van elke aansprakelijkheid voortvloeiend uit de werkzaamheden en/of schades, of vervolgschade, welke het gevolg is van onjuiste handelingen bij het vullen, of te laat vullen, van de opslagtank. Onder schade wordt ook verstaan bodemverontreiniging, welk het gevolg is van deze onjuiste handelingen bij het vullen van de opslagtank bij afnemer die door het uitvoeren van de werkzaamheden zijn ontstaan. 
	
	

	24
	De inschrijver, aan wie voorlopig gegund is, wordt tijdens de bezwarentermijn in de gelegenheid gesteld de huidige voorraadtank van de opdrachtgever te inspecteren op; Optisch, het zichtbare gedeelte boven de grond, de vul en ontluchting mogelijkheden, de tankinhoud: op bezinksel vervuiling en water. 
Bevindingen dienen in een korte rapportage ruim voor de definitieve ondertekening van de raamovereenkomst aan de opdrachtgever te worden gezonden. Indien inschrijver geen gebruik maakt van deze mogelijkheid wordt de huidige staat van de voorraadtank van de opdrachtgever bij ondertekening van de raamovereenkomst aanvaard. De termijn voor de inspectie en analyse is na datum bericht van gunningvoornemen maximaal 20 dagen. 
	
	



Ondergetekende verklaart dat dit formulier naar waarheid is ingevuld

	Naam inschrijver
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Naam
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Handtekening
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