## Blad1
Prijzenboek Regio Zuid 1 Klimaat
|  |  |  | 2022 |  |  | 2023 |  | 2024 |  | 2025
[6 empty] | Indexering | 1 | Indexering | 1 | Indexering | 1
Blok |  | Eenheid | Aantallen (fictief per jaar) | Verrekenprijs (per eenheid) | Prijs (aantal x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs) | Aantallen (fictief per jaar) | Prijs (aantal x indexering x eenheidsprijs)
10 | Preventief Onderhoud volgens Keuringsplan
Comfortkoeling (EPBD III)
10.1 | Beoordeling rendement en advisering comfortkoeling 5j | stuks | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
10.1b | de inventarisatie voor comfortkoelingsystemen opnemen in | stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ruimteverwarming (EPBD III)
10.2 | Beoordeling rendement en advisering ruimteverwarming 4j | stuks | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0 | 54 | 0
10.2b | De inventarisatie voor ruimteverwarmingssystemen opnemen | stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Mechanische luchtbehandeling
10.3 | Onderhoud luchtbehandelingskast 1j (excl. vervangen van filters) | stuks | 533 | 0 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0 | 535 | 0
10.4 | Onderhoud luchtbehandelingskast werkplaats 1j (excl. vervangen van filters) | stuks | 131 | 0 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0 | 45 | 0
10.5 | Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (excl. materiaal) | stuks | 391 | 0 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0 | 415 | 0
10.6 | Vervangen filters 2m, 3m, 6m of 12m (materiaal) | stuks | 586 | 0 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0 | 375 | 0
10.7 | Vervangen filters werkplaats 2m, 3m, 6m of 12m (excl. materiaal) | stuks | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | Vervangen filters werkplaats 2m, 3m, 6m of 12m (materiaal) | stuks | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Afzuiging speciaal (Mechanische luchtbehandeling: Afzuiging speciaal)
10.9 | Autoflow 2000/3000 (Alusta®) ventilatiesysteem: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.10 | Afzuigwand: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
10.11 | Lasdampafzuiging: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.12 | Uitlaatgasafzuigsystemen: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
10.13 | Varioflow afzuigcabine: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
10.14 | Varioflow afzuigcabine: Vervangen filters 12m (excl. materiaal) | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
10.15 | Varioflow afzuigcabine: Vervangen filters 12m (materiaal) | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
10.16 | Chemische afzuiging (veiligheidskasten): Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
10.17 | Stofzuigsysteem (zonder luchtwasser): Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
10.18 | Stofzuigsysteem met luchtwasser: Onderhoud luchtafzuiging speciaal 1j | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
Luchtbevochtiger (Mechanische luchtbehandeling: Luchtbevochtiger)
10.19 | Stoom: Onderhoud luchtbevochtiger 1j | stuks | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
10.20 | Ultrasoon of infrasoon: Onderhoud luchtbevochtiger 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.21 | Hoge druk vernevelen: Onderhoud luchtbevochtiger 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.22 | Directe adiabatische koeling: Onderhoud luchtbevochtiger 1j | stuks | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0
10.23 | Indirecte adiabatische koeling: Onderhoud luchtbevochtiger 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
Luchtdroger (Mechanische luchtbehandeling: Luchtdroger)
10.24 | Luchtdroger: Onderhoud luchtdroger 1j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
Koelinstallatie lokaal (Installatie < 5 ton CO2 eq.)
10.25 | Onderhoud comfortkoeling < 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0 | 279 | 0
10.26 | Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
10.27 | Onderhoud koeling klimaatkamer < 5 ton CO2 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.28 | Controle lekdetectiesysteem comfortkoeling 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.29 | Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.30 | Controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.31 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.32 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.33 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Koelinstallatie lokaal (Installatie ≥ 5 ton CO2 eq.)
10.34 | Onderhoud comfortkoeling ≥ 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0
10.35 | Onderhoud computerkoeling ≥ 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
10.36 | Onderhoud koeling klimaatkamer ≥ 5 ton CO2 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.37 | Controle lekdichtheid comfortkoeling 12m of 24m | stuks | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0
10.38 | Controle lekdichtheid computerkoeling 12m of 24m | stuks | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
10.39 | Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 12m of 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.40 | Controle lekdetectiesysteem comfortkoeling 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.41 | Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.42 | Controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j | stuks | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.43 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.44 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.45 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Koelinstallatie centraal (Installatie < 5 ton CO2 eq.)
10.46 | Onderhoud comfortkoeling < 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
10.47 | Onderhoud computerkoeling < 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.48 | Onderhoud koeling klimaatkamer < 5 ton CO2 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.49 | Controle lekdetectiesysteem comfortkoeling 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.50 | Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.51 | Controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.52 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.53 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.54 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Koelinstallatie centraal (Installatie ≥ 5 ton CO2 eq.)
10.55 | Onderhoud comfortkoeling ≥ 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 172 | 0 | 171 | 0
10.56 | Onderhoud computerkoeling ≥ 5 ton CO2 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10.57 | Onderhoud koeling klimaatkamer ≥ 5 ton CO2 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.58 | Controle lekdichtheid comfortkoeling 12m of 24m | stuks | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 172 | 0 | 171 | 0
10.59 | Controle lekdichtheid computerkoeling 12m of 24m | stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0
10.60 | Controle lekdichtheid koeling klimaatkamer 12m of 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.61 | Controle lekdetectiesysteem comfortkoeling 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.62 | Controle lekdetectiesysteem computerkoeling 1j | stuks | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.63 | Controle lekdetectiesysteem koeling klimaatkamer 1j | stuks | 0 |  | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.64 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 0 | 0 | 0 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.65 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.66 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Warmtepomp (Installatie < 5 ton CO2 eq.)
10.67 | Onderhoud warmtepomp < 5 ton CO2 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.68 | Controle lekdetectiesysteem warmtepomp 1j | stuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.69 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.70 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.71 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Warmtepomp (Installatie ≥ 5 ton CO2 eq.)
10.72 | Onderhoud warmtepomp ≥ 5 ton CO2 1j | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.73 | Controle lekdichtheid warmtepomp 12m of 24m | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.74 | Controle lekdetectiesysteem warmtepomp 1j | stuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.75 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.76 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.77 | Periodieke herkeuring drukapparatuur 6j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
CV ketel
10.78 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 40 | 0 | 94 | 0
10.79 | Inspectie stookinstallatie gas (cascade) 48m | stuks | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 11 | 0 | 45 | 0
10.80 | Inspectie stookinstallatie HBO 24m | stuks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
10.81 | Inspectie stookinstallatie HBO 48m | stuks | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.82 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 330 | 0 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0 | 330 | 0
10.83 | Onderhoud stookinstallatie HBO 1j | stuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
10.84 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Kachel
10.85 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 57 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0
10.86 | Onderhoud stookinstallatie HBO 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.87 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Luchtverhitter |  |  | 0
10.88 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.89 | Inspectie stookinstallatie HBO 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.90 | Inspectie stookinstallatie HBO 48m | stuks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.91 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 118 | 0 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0 | 118 | 0
10.92 | Onderhoud stookinstallatie HBO 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.93 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Stralingsbuis
10.94 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 57 |  | 0 | 57 | 0 | 57 | 0 | 57 | 0
10.95 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Verwarmd waterinstallatie geiser |  |  | 0
10.96 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0
10.97 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| Verwarmd waterinstallatie boiler |  |  | 0
10.98 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.99 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0 | 34 | 0
10.100 | Onderhoud stookinstallatie elektrisch 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Heetwaterketel
10.101 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
10.102 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.103 | Periodieke herkeuring stoom- en heetwaterketels 24m | stuks | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
Stoomketel
10.104 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.105 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.106 | Periodieke herkeuring stoom- en heetwaterketels 24m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Warmtekrachtkoppeling (WKK)
10.107 | Inspectie stookinstallatie gas 48m | stuks | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.108 | Inspectie stookinstallatie gas (cascade) 48m | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10.109 | Onderhoud stookinstallatie gas 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.110 | Controle emissie WKK 4j | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
Diverse voor warmte opwekking: herkeuring, Basisverslag en inspectie stookruimte
10.111 | Aanvulling SCIOS Portal | stuks | 14 | 0 | 0 | 45 | 0 | 58 | 0 | 144 | 0
10.112 | Aanvulling controle op Warenwetbesluit Drukapparatuur | stuks | 2.1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 8.7 | 0 | 21.6 | 0
10.113 | Herkeuring SCIOS inspectie stookinstallatie gas of HBO na oplossen Manco | stuks | 2.1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 8.7 | 0 | 21.6 | 0
10.114 | Meerprijs voor leveren ontbrekend Basisverslag door SCIOS inspectie uit te voeren als EBI | stuks | 2.1 | 0 | 0 | 6.75 | 0 | 8.7 | 0 | 21.6 | 0
10.115 | Inspectie stookruimte 4j | stuks | 7 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 29 | 0 | 72 | 0
Zonnecollector
10.117 | B11 Onderhoud zonnecollectoren 1j | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
Bodemenergiesystemen
10.118 | Start BES beheer conform BRL 6000-21/00 gesloten systeem | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.119 | Controle BES gesloten systeem 1m, 3m, 6m (op afroep) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.120 | Inspectie BES gesloten systeem 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.121 | Jaarrapportage en evaluatie BES gesloten systeem 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.122 | Start BES beheer conform BRL 6000-21/00 open systeem | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.123 | Controle BES open systeem 1m, 3m, 6m (op afroep) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.124 | Inspectie BES open systeem 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.125 | Inspectie waterkwaliteit BES open systeem 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.126 | Jaarrapportage en evaluatie BES open systeem 1j | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
10.127 | Evaluatierapportage Waterwetvergunning 5j | stuks | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
Lucht distributie: Luchtkanalen (Mechanische Luchtbehandeling: LBK luchttoevoer, LBK luchttoe-en afvoer en LBK Luchtafvoer)
10.128 | Luchtkanalen visuele inspectie 5j | stuks | 93 | 0 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0 | 93 | 0
10.129 | Luchtkanalen reiniging naar plakstrip waarde 1 | per m2 | 1395 | 0 | 0 | 1395 | 0 | 1395 | 0 | 1395 | 0
Lucht distributie: Brandklep (Mechanische Luchtbehandeling: Brandklep)
10.130 | Brandklep: Onderhoud brandklep 2j | stuks | 149 | 0 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | 0
Koude distributie (Comfortkoeling: Koude distributie, van het type (zie hieronder))
10.131 | Pomp: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 164 | 0 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0 | 164 | 0
10.132 | Hoofdverdeling: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
10.133 | Warmtewisselaar: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 17 | 0 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 0
10.134 | Suppletie-en expansievoorziening: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0
10.135 | Opslag: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 33 | 0 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0 | 33 | 0
10.136 | Distributie vanaf verdeler/verzamelaar: Onderhoud koude distributie 2j | stuks | 132 | 0 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0 | 132 | 0
Warmte distributie (Ruimteverwarming: Warmte distributie, van type (zie hieronder))
10.137 | Afleverset: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
10.138 | Pomp: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 133.2 | 0 | 0 | 133.2 | 0 | 133.2 | 0 | 133.2 | 0
10.139 | Hoofdverdeling: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0
10.140 | Warmtewisselaar: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
10.141 | Suppletie-en expansievoorziening: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0
10.142 | Opslag: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 84 | 0 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0 | 84 | 0
10.143 | Distributie vanaf verdeler/verzamelaar: Onderhoud warmte distributie 2j | stuks | 167 | 0 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0 | 167 | 0
Ventilatie afgifte (Mechanische luchtbehandeling: Ventilatie afgifte, type (zie hieronder))
10.144 | Appendages: Onderhoud ventilatie afgifte 4j | stuks | 102 | 0 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0 | 102 | 0
10.145 | Toevoer-en instroomrooster: Onderhoud ventilatie afgifte 4j | stuks | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0
10.146 | Afvoer-en overstroomrooster: Onderhoud ventilatie afgifte 4j | stuks | 290 | 0 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0 | 290 | 0
10.147 | Luchtverdeelslang: Onderhoud ventilatie afgifte 1j | stuks | 29 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0 | 29 | 0
10.148 | Inductie unit: Onderhoud ventilatie afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.149 | Ventilatorconvector: Onderhoud ventilatie afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.150 | Luchtgordijn: Onderhoud ventilatie afgifte 2j | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
10.151 | Decentrale ventilatie-unit: Onderhoud ventilatie afgifte 4j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.152 | Luchtreiniger: Onderhoud ventilatie afgifte 1j | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
Koude afgifte (Comfortkoeling: Koude afgifte, van het type (zie hieronder))
10.153 | Appendages: Onderhoud koude afgifte 4j | stuks | 115 | 0 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0 | 115 | 0
10.154 | Inductie unit: Onderhoud koude afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.155 | Ventilatorgedreven convector (koude/warmte): Onderhoud koude afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.156 | Nakoeler: Onderhoud koude afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.157 | Klimaatplafond: Onderhoud koude afgifte 4j | stuks | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10.158 | Betonkernactivering: Onderhoud koude afgifte 4j | per m2 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
Warmte afgifte (Ruimteverwarming: Warmte afgifte, van type (zie hieronder))
10.159 | Appendages: Onderhoud warmte afgifte 4j | stuks | 59 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0 | 59 | 0
10.160 | Radiatoren, convectoren: Onderhoud warmte afgifte 4j | stuks | 150 | 0 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0
10.161 | Inductie unit: Onderhoud warmte afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.162 | Ventilatorgedreven convector (warmte): Onderhoud warmte afgifte 2j | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.163 | Luchtgordijn: Onderhoud warmte afgifte 2j | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
10.164 | Vloerverwarming: Onderhoud warmte afgifte 4j | per m2 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 0
Klimaatregelinstallatie
10.165 | Softwarecontrole 1j | stuks | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
10.166 | Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j (basisprijs rapportage) | stuks | 36 | 0 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 36 | 0
10.167 | Onderhoud klimaatregelinstallatie 1j (toeslag per I/O) | aantal I/O | 14525 | 0 | 0 | 14525 | 0 | 14525 | 0 | 14525 | 0
10.168 | Onderhoud klimaatregelinstallatie 4j (basisprijs rapportage, meerprijs t.o.v. 10.166 ) | stuks | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9 | 0
10.169 | Onderhoud klimaatregelinstallatie 4j (toeslag per I/O, meerprijs t.o.v. 10.167) | aantal I/O | 3631 | 0 | 0 | 3631 | 0 | 3631 | 0 | 3631 | 0
10.170 | Inspectie NEN 3140 meting en beproeving 4j (prijs per 230/400V eindgroep) | eindgroepen | 3468 | 0 | 0 | 3468 | 0 | 3468 | 0 | 3468 | 0
Meetinrichting
10.171 | Meteropname elektriciteit 1m, 3m, 6m, 12m | stuks | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10.172 | Meteropname gas 1m, 3m, 6m, 12m | stuks | 100 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0 | 100 | 0
10.173 | Meteropname koudelevering 1m, 3m, 6m, 12m | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
10.174 | Meteropname warmtelevering 1m, 3m, 6m, 12m | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
Aardgasdistributiesysteem
10.175 | Inspectie gas distributiesysteem in terrein (bovengronds lekzoeken) 4j | meter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42103 | 0 | 0 | 0
10.176 | Inspectie gas distributiesysteem in terrein (drukbeproeving) | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
10.177 | Controle terreinafsluiters gas 1j | stuks | 360 | 0 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0 | 360 | 0
10.178 | Meerprijs voor leveren ontbrekend Basisverslag door SCIOS inspecties uit te voeren als EBI | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
Terreinleidingen koude
10.179 | Onderhoud terreinleidingen koude 4j | meter | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
Terreinleidingen warmte
10.180 | Onderhoud terreinleidingen warmte 4j | meter | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0
Implementatie vergoeding
10.181 | Implementatie vergoeding | stuks | 1 | 15000 | 15000 | [5 empty] | 0
|  | Preventief Onderhoud |  |  | 15000 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | Uurtarief voor het herstellen van Manco's en uitvoeren van projecten (o.a. COVO's, monodisciplinaire projecten en vervangingen) |  | uren
20.1 | Correctiefactor ENDE calculatietabellen (waarde tussen 0 en 1) |  |  | 0.5
20.2 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 3040 | 0 | 0 | 3040 | 0 | 3040 | 0 | 3040 | 0
20.3 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 165 | 0% | 0 | 165 | 0 | 165 | 0 | 165 | 0
20.4 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 20 | 0% | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
20.5 | Toeslag op uurtarief van 20.2 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 15 | 0% | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
30 | Uurtarief voor het herstellen van storingen
30.1 | Uurtarief op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 640 | 0 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0 | 640 | 0
30.2 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op werkdagen van 18:00 tot 06:00 uur (maximaal 15%) | % | 65 | 0% | 0 | 65 | 0 | 65 | 0 | 65 | 0
30.3 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zaterdag (maximaal 25%) | % | 10 | 0% | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
30.4 | Toeslag op uurtarief van 30.1 voor werk op zon- en feestdagen (maximaal 35%) | % | 5 | 0% | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
40 | Uurlonen voor extra werkzaamheden klimaatregelinstallaties
40.1 | Uurtarief servicetechnicus meet-en regeltechniek (MRK-A en MRK-B) op werkdagen van 06:00 tot 18:00 | uur | 920 | 0 | 0 | 920 | 0 | 920 | 0 | 920 | 0
40.2 | Uurtarief software engineer meet-en regeltechniek (MRK-C) op werkdagen van 06:00 tot 18:00 uur | uur | 180 | 0 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0 | 180 | 0
45 | Kortingspercentage materiaal |  | Bruto | Korting %
45.1 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Draad en Kabel | % | 920 | 0% | 920 |  | 920 |  | 920 |  | 920
45.2 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Industriele Elektrotechniek | % | 920 | 0% | 920 |  | 920 |  | 920 |  | 920
45.3 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Kabeldraagsystemen | % | 920 | 0% | 920 |  | 920 |  | 920 |  | 920
45.4 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Schakel-en stekkermateriaal | % | 4600 | 0% | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600
45.5 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Verdeelinrichtingen | % | 4600 | 0% | 4600 |  | 4600 |  | 4600 |  | 4600
45.6 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Elektrotechniek, Overig | % | 920 | 0% | 920 |  | 920 |  | 920 |  | 920
45.7 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verwarming & Klimaat, Klimaatbeheersing | % | 46000 | 0% | 46000 |  | 46000 |  | 46000 |  | 46000
45.8 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verwarming & Klimaat, Leidingsystemen & buizen | % | 920 | 0% | 920 |  | 920 |  | 920 |  | 920
45.9 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verwarming & Klimaat, Meet-en regelapparatuur | % | 9200 | 0% | 9200 |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200
45.10 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verwarming & Klimaat, Verwarming | % | 138000 | 0% | 138000 |  | 138000 |  | 138000 |  | 138000
45.11 | Korting bruto materiaal prijzen Technische Unie, Verwarming & Klimaat, Warmwaterbereiders | % | 18400 | 0% | 18400 |  | 18400 |  | 18400 |  | 18400
45.12 | Korting bruto materiaal prijzen Priva, Building Automation | % | 92000 | 0% | 92000 |  | 92000 |  | 92000 |  | 92000
45.13 | Korting bruto materiaal prijzen Priva, Services Nederland | % | 92000 | 0% | 92000 |  | 92000 |  | 92000 |  | 92000
45.14 | Korting bruto materiaal prijzen Siemens, Gebouwautomatisering | % | 23000 | 0% | 23000 |  | 23000 |  | 23000 |  | 23000
45.15 | Korting bruto materiaal prijzen Siemens, HVAC Regel-en veldapparatuur | % | 9200 | 0% | 9200 |  | 9200 |  | 9200 |  | 9200
45.16 | Korting bruto materiaal prijzen ECR-Nederland, airconditioning, chillers, warmtepompen | % | 230000 | 0% | 230000 |  | 230000 |  | 230000 |  | 230000
45.17 | Korting bruto materiaal prijzen ECR-Nederland, compressorunits, componenten | % | 32200 | 0% | 32200 |  | 32200 |  | 32200 |  | 32200
45.18 | Korting bruto materiaal prijzen Coolmark, Klimaattechniek | % | 69000 | 0% | 69000 |  | 69000 |  | 69000 |  | 69000
45.19 | Korting bruto materiaal prijzen Coolmark, Koudetechniek 1 & 2 | % | 32200 | 0% | 32200 |  | 32200 |  | 32200 |  | 32200
| Subtotaal |  | 805000 |  | 805000 |  | 805000 |  | 805000 |  | 805000
[5 empty] | 805000 |  | 805000 |  | 805000 |  | 805000
60 | RVB BOEI inspectie
60.1 | Mechanische luchtbehandeling (LBK toevoer, LBK toe-en afvoer, LBK afvoer) | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
60.2 | Afzuiging speciaal | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
60.3 | Luchtbevochtiger | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
60.4 | Luchtdroger | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.5 | Koelinstallatie lokaal | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
60.6 | Koelinstallatie centraal | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
60.7 | Warmtepomp | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.8 | CV-ketel | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
60.9 | Kachel | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
60.10 | Luchtverhitter | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
60.11 | Stralingsbuis | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
60.12 | Verwarmd waterinstallatie geiser | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.13 | Verwarmd waterinstallatie boiler | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.14 | Heetwaterketel | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.15 | Stoomketel | stuks |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
60.16 | Warmtekrachtkoppeling | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.17 | Stookruimte | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
60.18 | Zonnecollector | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
60.19 | Bodemenergiesysteem gesloten | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.20 | Bodemenergiesysteem open | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
60.21 | Klimaatregelinstallatie | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
60.22 | Aardgasdistributiesysteem (afsluiters) | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
65 | Nulmeting Klimaatregelinstallaties
65.1 | Inventariseren gegevens van regelkast 1 tot 20 I/O | stuks | 44 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.2 | Inventariseren gegevens van regelkast 20 tot 50 I/O | stuks | 82 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.3 | Inventariseren gegevens van regelkast 50 tot 100 I/O | stuks | 56 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.4 | Inventariseren gegevens van regelkast 100 tot 200 I/O | stuks | 48 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.5 | Inventariseren gegevens van regelkast 200 tot 300 I/O | stuks | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.6 | Inventariseren gegevens van regelkast 300 I/O en meer | stuks | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
65.8 | Opstellen Inregelrapport waterzijdig 1 tot 20 meetpunten | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
65.9 | Opstellen Inregelrapport waterzijdig 20 tot 50 meetpunten | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
65.10 | Opstellen Inregelrapport waterzijdig 50 tot 100 meetpunten | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
65.11 | Opstellen Inregelrapport waterzijdig 100 tot 150 meetpunten | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
65.12 | Opstellen Inregelrapport waterzijdig 150 meetpunten en meer | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.13 | Opstellen Inregelrapport luchtzijdig 1 tot 20 meetpunten | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
65.14 | Opstellen Inregelrapport luchtzijdig 20 tot 50 meetpunten | stuks | 50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
65.15 | Opstellen Inregelrapport luchtzijdig 50 tot 100 meetpunten | stuks | 25 | 0 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0
65.16 | Opstellen Inregelrapport luchtzijdig 100 tot 150 meetpunten | stuks | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0
65.17 | Opstellen Inregelrapport luchtzijdig 150 meetpunten en meer | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.18 | Opstellen RTO volgens ISSO 69 aantal 1 tot 20 I/O | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
65.19 | Opstellen RTO volgens ISSO 69 aantal 20 tot 50 I/O | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.20 | Opstellen RTO volgens ISSO 69 aantal 50 tot 100 I/O | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.21 | Opstellen RTO volgens ISSO 69 aantal 100 tot 200 I/O | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
65.22 | Opstellen RTO volgens ISSO 69 aantal 200 I/O en meer | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
65.23 | Opstellen Regelschema 1 tot 20 I/O | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
65.24 | Opstellen Regelschema 20 tot 50 I/O | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.25 | Opstellen Regelschema 50 tot 100 I/O | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
65.26 | Opstellen Regelschema 100 tot 200 I/O | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
65.27 | Opstellen Regelschema 200 I/O en meer | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
70 | Nieuwe Logboeken
70.1 | Logboek klimaatinstallaties | stuks | 510 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0 | 50 | 0
70.2 | Logboek koelinstallaties | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
70.3 | Logboek terreininstallaties | stuks | 25 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
70.4 | Logboek bodemenergiesystemen | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
75 | Vergoeding voor niet uit tevoeren werkzaamheden en wachturen
75.1 | Vergoeding bij status niet gekeurd | stuks | 92 | 0 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0 | 92 | 0
75.2 | Vergoeding voor opnemen volledige gegevens nieuwe componenten | stuks | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0
75.3 | Wachturen | uur | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0
90 | Te gebruiken hulpmiddelen (materieel)
90.1 | Verrekenprijs rolsteiger voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
90.2 | Verrekenprijs schaarhoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
90.3 | Verrekenprijs hoogwerker voor werkzaamheden hoger dan 5 meter | dag | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
90.4 | Verrekenprijs tijdelijke valbeveiliging | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
100 | Verrekenprijzen voor herstellen van onderdelen / vervangwerkzaamheden
100.1 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 25** | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.2 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 32** | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.3 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 40** | stuks | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0
100.4 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 50** | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.5 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 65** | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.6 | Vervangen ondergrondse afsluiter, DN 80** | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
100.7 | Gaslek zoeken per appendage | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
100.8 | Nieuwebetonplaat afsluiter | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.9 | Nieuwe straatpot afsluiter | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
100.10 | Nieuwe betonplaat + straatpot afsluiter | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.11 | Nieuwe kunstof paal | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
100.12 | Nieuw aanwijsbordje | stuks | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4 | 0
100.13 | Nieuwe slibdeksel | stuks | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0
100.14 | Nieuwe spindelkop | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
100.15 | Nieuwe spindelverlengset | stuks | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0
100.16 | Stellen markeerpaal | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
100.17 | Schilderen betonplaat/paal | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
100.18 | Stellen betonplaat/paal/straatpot | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
100.19 | Opzoeken straatpot met metaaldetector | stuks | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0
140 | Tekenwerk digitaal
140.1 | Symbool (vakgebied W of E) toevoegen of aanpassen, bij méér dan 40 symbolen per tekening | stuks | 550 | 0 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0 | 550 | 0
140.2 | Omzetten tekening van MicroStation naar AutoCAD | stuks | 55 | 0 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0 | 55 | 0
Compleet nieuwe tekening (conform Werkomschrijving paragraaf 5.9)
140.3 | A0 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0
140.4 | A1 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0 | 16 | 0
140.5 | A2 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 220 | 0 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | 0
140.6 | A3 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0
140.7 | A4 (1 tekening is 1 bouwlaag voor W óf E per NL-SfB hoofdelement) | stuks | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0
|  |  |  | Manco's | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 820000 |  | 805000 |  | 805000 |  | 805000
3235000
Naam Inschrijver:
|  |  |  | Ondertekening: |  |  | naam:
Functie:
Datum:
[7 empty] | Handtekening: |  | gemandateerd persoon!!!
Note on B344: Tjaarda, Harm: ook de L invoeren bij de rest