## Blad1
Nota van Inlichtingen
Behorende bij de Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure 'Vervangen kunstgrasvelden Unitas & DSE gemeente Etten-Leur'
Kenmerk: | BR2020-13
Datum: |  | 2021-05-28
Aantal vragen: |  | 18
Inleiding
Deze Nota van Inlichtingen behorende bij de Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure van de aanbesteding 'Vervangen kunstgrasvelden Unitas en DSE gemeente Etten-Leur' met kenmerk BR2020-13' van d.d. 11 mei 2021, bevat de vragen die gesteld zijn door de partijen, alsmede de antwoorden van de aanbestedende dienst. Tevens kan de aanbestedende dienst door middel van de Nota van Inlichtingen gewijzigde, vervallen of aanvullende informatie met betrekking tot de Nationaal Openbare aanbestedingsprocedure verstrekken.
Aanpassen planning:
- startdatum werkzaamheden: direct na definitieve gunning (zie vraag 7)
- overige data blijven gelijk
De Nota van Inlichtingen is een aanvulling op het aanbestedingsdocument. Indien er tegenstrijdigheden worden geconstateerd met informatie gegeven in het aanbestedingsdocument, dan prevaleert de informatie gegeven in de nota van inlichtingen.
Vragen en antwoorden
Vraag- nummer | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | Bestek deel 2.2 bestekpost 653010 | Door de lange levertijd van constructieberekeningen vragen wij u om deze post te laten vervallen en de werkzaamheden al in de aanbestedingsfase rechtstreeks bij een constructieadviesbureau in opdracht te geven. | Het verhogen van de ballenvangers dient te gebeuren conform bestek. De constructieberekening dient ter verificatie te worden uitgevoerd en te worden aangeleverd bij de directie uiterlijk op 6 augustus 2021.
2 | Bestek deel 2.2 bestekpost 6530 | U geeft hier aan “Indien uit de constructieberekening blijkt dat de materialen zwaarder uitgevoerd moeten worden dient dit in de inschrijfprijs te worden opgenomen.” Het is door de inschrijver niet te bepalen wat de kosten zullen zijn indien de door u omschreven materialen voor de ballenvangers niet voldoen aan de eisen volgend uit de nog uit te voeren constructieberekeningen. De eis is strijdig met het wettelijke beginsel van redelijkheid en billijkheid. Wij vragen u daarom de eis te laten vervallen. | Zie antwoord vraag 1.
3 | Bestek deel 2.2 bestekposten 137010 | Uw sportparken zijn, onder andere volgens het Besluit Omgevingsrecht, een inrichting om te sporten en derhalve geen erkende of vergunde inrichting om ter plaatse van uw sportpark/sportveld afval te bewerken en/of te scheiden. Onderschrijft u en uw lokaal bevoegd gezag voorgaande? | Uw vraag is niet relevant. Er mogen geen bewerkingen plaatsvinden aan de bestaande kunstgrasmatten m.u.v. het gereed maken voor transport naar een erkende verwerkingsinrichting conform bestek.
4 | Bestek deel 2.2 bestekposten 137010 | Als eigenaar ontdoet u zich zoals omschreven in deze bestekposten van het kunstgras en de bijbehorende componenten zoals infillzand en infillrubber. Volgens landelijke (milieu)wet en regelgeving is het kunstgras én de bijbehorende componenten per definitie afval, tenzij dat voorafgaande aan de renovatie zogenaamd voortgezet hergebruik (zie LAP3) is vastgesteld. Dit voortgezet hergebruik (volgens LAP3: zeker, rechtmatig, voldoende hoogwaardig) is echter, door onafhankelijke toetsing, voor uw project niet vastgesteld. Daarmee bevestigt u dat kunstgras en de bijbehorende componenten afval zijn en daarmee ook als zodanig behandeld dient te worden (onder andere Wet Milieubeheer en Algemeen Plaatselijke Verordening). Onderschrijft u en uw lokaal bevoegd gezag het voorgaande? | Uw vraag is niet relevant. Het vrijkomende kunstgras, inclusief infillmaterialen, dienen afgevoerd te worden naar een erkende verwerker. De eisen die gesteld worden aan de erkende verwerker en de verwerking van het kunstgras en infillmateriaal staan benoemd in het bestek.
5 | Bestek deel 1, Paragraaf 05 | U geeft hier aan dat het werk 6½ tot 7 weken na gunning dient te worden opgeleverd. Indien er de dag na gunning wordt ingekocht wordt hij geconfronteerd met 4-5 weken levertijd betreffende de materialen voor het hekwerk. De hekwerkleverancier zelf dient ook al vijf tot zes weken te wachten op constructieberekeningen. Tot slot wanneer de kunstgrasmat direct na gunning getuft wordt zal de eerste mat ook pas na 6 weken geleverd worden. Wij vragen u daarom de uitvoeringsperiode met 3 tot 4 weken te verlengen of de uitvoeringsperiode 4 weken op te schuiven. | De renovatie van de kunstgrasvelden dient bespeelbaar opgeleverd te zijn op 20 augustus 2021. De oplevering van de overige werkzaamheden dienen te zijn opgeleverd op 3 september 2021. Voor beide opleverdata gelden de kortingsbedragen zoals benoemd onder hoofdstuk 1 paragraaf 05. Het bestek is aangepast.
6 | Bestek deel 1, Paragraaf 05 | U geeft hier aan dat werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden in 7 of 6½ week afhankelijk van de startdatum. Wilt u gezien het hier een viertal velden betreft inclusief bijkomende werkzaamheden rond de velden deze periode met 3 weken verlengen. | Zie antwoord vraag 5.
7 | Bestek deel 1, Paragraaf 05 | U geeft hier aan dat het werk 5 juli dient te starten. Zoals u aangeeft in uw aanbestedingsleidraad is het werk op die dag nog niet gegund, ook wordt in uw planning op TenderNed een andere datum gehanteerd. Wilt u uw planning aanpassen. | Bestek is aangepast, startdatum is 7 juli.
8 | Algemeen | Wilt u indien u bestekposten toevoegt of wijzigt een nieuw rsx-bestand en een nieuwe inschrijvingsstaat in pdf-format bij de nota voegen? | Ja. Nieuwe rsx-bestanden en inschrijfstaat (pdf) worden bijgevoegd indien van toepassing.
9 | Bestekpost 660 | mogen de werkzaamheden genoemd onder 66010, 20, 30 en 40 op basis van eigen ervaring en verantwoordelijk uitgevoerd worden mits het resultaat maar leidt tot een goedgekeurde sporttechnische laag. | Nee. Werkzaamheden dienen uitgevoerd te worden conform bestek.
10 | Deel 1 Bestekspost 138110, 138120 en deel 2 bestekspost 138110, 138120 Verwijderen doelen incl. grondpot | Zijn er aan de grondpotten van de op te nemen doelen betonpoeren aanwezig? | Er zijn geen betonpoeren aanwezig.
11 | Deel 1 Bestekspost 654010 en deel 2 bestekspost 654010 en 654020 Aanbrengen kunststof kantplank | Er wordt een kunststof kantplank voorgeschreven welke voor 50% bestaat uit gerecycled materiaal. Hiernaast is ook een naadloze afdichting tussen kantplank en ondergrond vereist. Zonder rubber strip zal dit echter lastig te realiseren zijn en in de loop van tijd zal het straatwerk altijd nazakken waardoor een open naad zal ontstaan. De functie van de kantplank is dan deels overbodig. Daarom de vraag of een aluminium kantplank in combinatie met een rubber strip aan de onderzijde ook is toegestaan? Door de kantplank in combinatie met rubber strip dicht deze volledig af en zelfs als het straatwerk nazakt zal de rubber strip mee bewegen. De plank is 20 mm hoog en bestaat voor 80% uit gerecycled aluminium. | Nee, dat is niet toegestaan. Bestekspost blijft gehandhaafd.
12 | Deel 1 Bestekspost 660020 Uitvullen verhardingslaag van ongebonden steenmengsel | In de bestekspost wordt een sortering van 0 - 4 mm voorgeschreven. Echter in de norm is naast een korrelafmeting van 0 – 4 ook een korrelafmeting van 0 – 8 en 0 – 16 toegestaan. Mogen wij bij deze aannemen dat ook deze sorteringen zijn toegestaan? | Ja, deze zijn ook toegestaan, bestekspost is aangepast.
13 | Deel 1 Bestekspost 693030, 693040, 693050 en deel 2 bestekspost 693040, 693050, 693060 Leveren roosters walk-off | De roosters met VOSB klasse 450 KOMO zijn zware last roosters geschikt voor een last van maar liefst 15 ton. De machines voor het kunstgrasveld zijn vele malen lichter en ook voor het handmatig uitnemen van de roosters voor het onderhoud van de schoonloopbakken is het handiger wanneer deze niet te zwaar zijn. Zijn lichtere roosters ook toegestaan? | Ja, roosters t.p.v. de werkpoorten dienen te voldoen aan de verkeersklasse B125. De roosters t.p.v. de looppoorten dienen te voldoen aan verkeersklasse A15. Hoofdstuk 693 is in zijn geheel opnieuw ingedeeld in zowel 'Deel 1 - Unitas' als in 'Deel 2 DSE' aangpast.
14 | Deel 2 Bestekspost 380020 Doorsteken drains van horizontale drainage | Zijn de drainputten gelegen onder de verharding of in de groenstrook? | De drainputten liggen deels onder de verharding en deels in de groenstrook. Er is een bestekspost toegevoegd (380030) voor het graven en aanvullen werkput in verharding, besteksposten 380010 en 380020 zijn gewijzigd. Hoeveelheden worden verrekend conform uitgevoerde werkzaamheden.
15 | Bestek deel 3 - bpn 71 11 02 C. | Eisen kunstgras; er wordt een zware mat vereist in verglijking met het doel. Is het toegestaan een systeem aan te bieden met een dTex van 2.250/individuele vezel? | Nee. Bestekseis blijft gehandhaafd.
16 | BP 654010 en 6540020 | Keerplanken; is aluminium of stalen planken met gelijkwaardige functionaliteit ook toegestaan? | Zie antwoord vraag 11.
17 | BP 137010 | Is het pertinent uitgesloten om de velden op locatie leeg te kloppen en vrijkomend infill en kunstgrasmatten af te voeren voor gebruik als 2e leven? | Ja, dit is pertinent uitgesloten.
18 | Leidraad | Bankgarantie; is een inhouding op 1e termijn twv 5% ook toegestaan, omdat de administratieve kosten behoorlijk zijn bij een bankaire instelling? | Nee, de bankgarantie dient voorafgaand op de uitvoering van het werk te worden aangeleverd. Dit volgens de voorwaarden van het bestek.
Bijlagen
- 20NW57201BE Inschrijfstaten incl. NvI Renovatie kunstgrasvelden Etten-Leur.pdf
- 20NW57201BE Nota van Inlichtingen Renovatie kunstgrasvelden Etten-Leur.pdf
- 20NW57201BE-01 Renovatie kunstgrasvelden Etten-Leur.rsx
- 20NW57201BE-02 Renovatie kunstgrasvelden Etten-Leur.rsx
- 20NW57201BE-03 Renovatie kunstgrasvelden Etten-Leur.rsx
Overige aanpassingen en verduidelijkingen
nvt
Wij wensen u veel succes met verdere verloop van de aanbestedingsprocedure en hopen uw inschrijving via TenderNed te ontvangen op de uiterlijke inleverdatum/-tijd
(Dinsdag 14 juni 2021, uiterlijk 10:15 uur)