## Servicecontract onderhoud
Servicelocatie | Servicelocatie omschrijving | Plaats | Standaard object | Objectnr. | Kolom1 | Object omschrijving | EBI aanwezig? | Vorige PI | Vervaldatum PI | Akkoord? | Onderhoudsschema | Cluster | Onderhoudsschema omschrijving | Onderhoudsinterval | Volgende onderhoudsdatum | Gebouw | Ruimte | Verdieping
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.11 | SOB056776 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | NVt | - |  | - | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-15 |  | Technische ruimte | Kikkers
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.11 | SOB056776 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | NVT | - |  | - | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte | Kikkers
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.11 | SOB056777 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 02-12-2013 | 02-12-2017 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-15 |  | Technische ruimte
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.11 | SOB056777 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 02-12-2013 | 02-12-2017 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.12 | SOB056778 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 02-12-2013 | 02-12-2017 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-15 |  | Technische ruimte
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 51.21.12 | SOB056778 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 02-12-2013 | 02-12-2017 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte
SL08281 | Lucas: SBO De Vliethorst (RT) | Leidschendam | 54.10.10 | SOB056781 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 17-05-2018 | 17-05-2022 | JA | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Gebouw vanaf meterkast
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056789 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-14 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056789 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056790 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-14 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056790 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056791 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-14 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056791 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056792 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-14 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08282 | Lucas: De Vijverhof (LD) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056792 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 24-01-2018 | 24-01-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-01-01 |  | Technische ruimte | Zolder
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056816 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-04 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056816 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056817 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-04 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056817 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056818 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-04 |  | Kleedkamer (hoog aan muur)
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056818 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Kleedkamer (hoog aan muur)
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056819 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 4 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-04 |  | Ruimte onder trap
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 51.21.11 | SOB056819 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 4 | Ja | 10-07-2018 | 10-07-2022 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Ruimte onder trap
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 54.10.10 | SOB056826 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 22-03-2013 | 22-03-2017 | NEE | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Gebouw vanaf meterkast
SL08283 | Lucas: De Driemaster (RT) | Voorburg | 58.12.01 | SOB056843 | ¦ | Ketelvolgorderegeling | NVT | NVT | NVT | NVT | 995811 | SCIOS | Preventief onderhoud | 1Y | 2020-06-04 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08284 | Lucas: Prins Mauritsschool (RT) | Rijswijk Zh | 51.21.11 | SOB056845 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 13-05-2020 | 13-05-2024 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-13 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08284 | Lucas: Prins Mauritsschool (RT) | Rijswijk Zh | 51.21.11 | SOB056845 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 13-05-2020 | 13-05-2024 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2023-02-13 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08284 | Lucas: Prins Mauritsschool (RT) | Rijswijk Zh | 51.21.11 | SOB056846 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 13-05-2020 | 13-05-2024 | JA | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-13 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08284 | Lucas: Prins Mauritsschool (RT) | Rijswijk Zh | 51.21.11 | SOB056846 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 13-05-2020 | 13-05-2024 | JA | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2023-02-13 |  | Technische ruimte | 1e verdieping
SL08284 | Lucas: Prins Mauritsschool (RT) | Rijswijk Zh | 54.10.10 | SOB056850 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 13-05-2020 | 13-05-2024 | JA | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2023-02-13 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 53.21.12 | SOB056869 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), werkkast | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Werkkast bij douches
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 53.21.12 | SOB056870 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), werkkast | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Werkkast bij douches
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 54.10.10 | SOB056871 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 14-11-2017 | 14-11-2021 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2021-01-01 |  | Gebouw vanaf meterkast naar CV
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056883 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 |  |  |  |  | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-18 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056883 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 |  |  |  |  | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2023-02-15 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056884 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 |  |  |  |  | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-18 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056884 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 |  |  |  |  | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2023-02-15 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056885 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 |  |  |  |  | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-18 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056885 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 |  |  |  |  | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2023-02-15 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08286 | Lucas: Jeroen (GB) | Den Haag | 54.10.10 | SOB056891 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging |  |  |  |  | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2023-02-15 |  | Gebouw vanaf meterkast naar CV
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056910 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 10-12-2018 | 10-12-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-26 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056910 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 10-12-2018 | 10-12-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056911 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 10-12-2018 | 10-12-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-26 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056911 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 10-12-2018 | 10-12-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 53.21.12 | SOB056914 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), technische ruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-05-26 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08287 | Lucas: Het Lichtbaken (LD) | Den Haag | 54.10.10 | SOB056915 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056967 | ¦ | CV Ketel, VR, 130 - 300 kW, ketel 2 | Ja | 27-05-2020 | 27-05-2024 | Ja | 10871 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, VR atmosferisch, ga | 1Y | 2020-06-02 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056967 | ¦ | CV Ketel, VR, 130 - 300 kW, ketel 2 | Ja | 27-05-2020 | 27-05-2024 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-02 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056968 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | NVT | NVT | NVT | NVT | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 | Gymzaal | Technische ruimte | Gymzaal
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB056968 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | NVT | NVT | NVT | NVT | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-02 | Gymzaal | Technische ruimte | Gymzaal
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056969 | ¦ | CV Ketel, HR, 130 - 300 kW, ketel 1 | Ja | 27-05-2020 | 27-05-2024 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.12 | SOB056969 | ¦ | CV Ketel, HR, 130 - 300 kW, ketel 1 | Ja | 27-05-2020 | 27-05-2024 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-02 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 54.10.10 | SOB056975 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2020-06-02 |  | Gebouw School vanaf meterkast
SL08289 | Lucas: De Oase (LD) | Den Haag | 54.10.10 | SOB056976 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2020-06-02 | Gymzaal | Gebouw Gymzaal vanaf meterkast
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057002 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-22 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057002 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057003 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-22 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057003 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057004 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-22 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057004 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057005 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-22 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057005 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 20-08-2018 | 20-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 |  | Technische ruimte | 2e verdieping
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 53.21.12 | SOB057012 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), boilerruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-06-22 |  | Ruimte naast Gymzaal
SL08290 | Lucas: De Parkiet (LD) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057013 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 27-08-2018 | 27-08-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057032 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-03 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057032 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057033 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-03 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057033 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057034 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-03 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057034 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057035 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-03 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057035 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057036 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 5 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-03 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057036 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 5 | Ja | 23-09-2014 | 23-09-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08291 | Lucas: Het Statenkwartier (GB) | Den Haag | 54.10.10 |  |  | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 23-09-2014 | 27-02-2019 | Nee
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057053 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-05 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057053 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-06-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057054 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-05 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057054 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-06-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057055 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-05 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057055 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-06-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057056 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-05 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057056 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-06-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08292 | Lucas: J.F. Kennedy (RT) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057060 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 16-03-2017 | 16-03-2021 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2021-06-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08293 | Lucas: De Vuurvlinder (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057067 | ¦ | CV Ketel, VR, 300 - 600 kW | Ja | 16-05-2014 | 16-05-2018 | Nee | 10871 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, VR atmosferisch, ga | 1Y | 2020-06-12 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08293 | Lucas: De Vuurvlinder (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057067 | ¦ | CV Ketel, VR, 300 - 600 kW | Ja | 16-05-2014 | 16-05-2018 | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Technische ruimte | Begane grond
SL08293 | Lucas: De Vuurvlinder (GB) | Den Haag | 53.21.12 | SOB057071 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), boilerruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-06-12 |  | Ruimte naast Gymzaal
SL08293 | Lucas: De Vuurvlinder (GB) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057072 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | NEE |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-06-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057083 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 | Ja | 12-12-2016 | 12-12-2020 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057083 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 | Ja | 12-12-2016 | 12-12-2020 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-11-01 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057084 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 | Ja | 12-12-2016 | 12-12-2020 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057084 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 | Ja | 12-12-2016 | 12-12-2020 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-11-01 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 53.21.12 | SOB057088 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), technische ruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 53.21.12 | SOB057089 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), technische ruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2020-05-29 |  | Technische ruimte | Kelder
SL08294 | Lucas: Nutsschool Bezuidenhout (GB) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057090 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | NEE |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2020-11-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057107 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-28 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057107 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057108 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-28 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057108 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 2 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057109 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-05-28 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057109 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 3 | Ja | 30-08-2018 | 30-08-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Stookruimte | Begane grond
SL08295 | Lucas: St. Paschalis (RT) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057114 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 06-09-2018 | 06-09-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-03-01 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08857 | Lucas: De Waterwilg - de Buis (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057132 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 5 | NEE |  |  | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | De Buis | Stookruimte | Begane grond
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057133 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 (KOETSHUIS) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 | Koetshuis | Magazijn | 1e verdieping
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057133 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 3 (KOETSHUIS) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Koetshuis | Magazijn | 1e verdieping
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057134 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 (KOETSHUIS) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 | Koetshuis | Magazijn | 1e verdieping
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057134 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 4 (KOETSHUIS) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Koetshuis | Magazijn | 1e verdieping
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057135 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 (VILLA) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 | Villa | Stookruimte | Begane grond
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057135 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 1 (VILLA) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Villa | Stookruimte | Begane grond
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057136 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 (VILLA) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-02 | Villa | Stookruimte | Begane grond
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 51.21.11 | SOB057136 | ¦ | CV Ketel, HR, 0 - 70 kW, ketel 2 (VILLA) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Villa | Stookruimte | Begane grond
SL08857 | Lucas: De Waterwilg - de Buis (LD) | Nootdorp | 54.10.10 | SOB057144 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2023-03-21 | De Buis | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 54.10.10 | SOB057145 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging (KOETSHUI | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Koetshuis | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08298 | Lucas: De Waterwilg - Koetshuis/Villa (LD) | Nootdorp | 54.10.10 | SOB057146 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging (VILLA) | Ja | 15-11-2018 | 15-11-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-02-01 | Villa | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057176 | ¦ | CV Ketel, VR, 70 - 130 kW, ketel 3 | NVT | NVT | NVT | NVT | 10871 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, VR atmosferisch, ga | 1Y | 2020-06-25 |  | Kelder Gymzaal
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057176 | ¦ | CV Ketel, VR, 70 - 130 kW, ketel 3 | NVT | NVT | NVT | NVT | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-25 |  | Kelder Gymzaal
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057177 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 29-10-2018 | 29-10-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-25 |  | Stookruimte | Kelder
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057177 | ¦ | CV Ketel, HR, 70 - 130 kW, ketel 1 | Ja | 29-10-2018 | 29-10-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-25 |  | Stookruimte | Kelder
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057178 | ¦ | CV Ketel, HR, 130 - 300 kW, ketel 2 | Ja | 29-10-2018 | 29-10-2022 | Ja | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2020-06-25 |  | Stookruimte | Kelder
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 51.21.12 | SOB057178 | ¦ | CV Ketel, HR, 130 - 300 kW, ketel 2 | Ja | 29-10-2018 | 29-10-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2020-06-25 |  | Stookruimte | Kelder
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057186 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2020-06-25 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08341 | Lucas: Nutsschool L. van Poot (AvA) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057187 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 29-08-2018 | 29-08-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2020-06-25 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057202 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, 0 - 100 kW | Nee |  |  | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-25 |  | Stookruimte
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057202 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, 0 - 100 kW | Nee |  |  | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-12-20 |  | Stookruimte
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057203 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, 0 - 100 kW | Nee |  |  | Nee | 10791 | SCIOS | Preventief onderhoud CV ketel, algemeen | 1Y | 2021-05-25 |  | Stookruimte
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 51.21.11 | SOB057203 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, 0 - 100 kW | Nee |  |  | Nee | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-12-20 |  | Stookruimte
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 53.21.12 | SOB057205 | ¦ | Boiler (Gas gestookt), stookruimte | NVT | NVT | NVT | NVT | 14441 | SCIOS | Preventief onderhoud Gasgestookte boiler algemeen | 1Y | 2021-05-25 |  | Stookruimte
SL08349 | Lucas: Dependance De Oase (LD) | Den Haag | 54.10.10 | SOB057206 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Nee |  |  | Nee | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-12-20 |  | Gebouw meterkast naar CV-ketel
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.12 | SOB067246 | ¦ | CV Ketel, VR, gymzaal | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-03-05 | Gymzaal | CV-ruimte Gymzaal
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.12 | SOB067246 | ¦ | CV Ketel, VR, gymzaal | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Gymzaal | CV-ruimte Gymzaal
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 53.21.12 | SOB067250 | ¦ | Boiler (Gas gestookt) | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-03-05 | Gymzaal | CV-ruimte Gymzaal
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 53.21.12 | SOB067250 | ¦ | Boiler (Gas gestookt) | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-1J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters Jrs | 1Y | 2022-05-01 | Gymzaal | CV-ruimte Gymzaal
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 54.10.10 | SOB067251 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging, gymzaal | Ja | 28-05-2018 | 30-05-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Gymzaal | Meterkast/Gymzaal
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067270 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 - vloerverwarming | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-03-05 | Nieuwbouw | CV-ruimte nr. 370A | 3e verdieping
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067270 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 - vloerverwarming | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Nieuwbouw | CV-ruimte nr. 370A | 3e verdieping
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067271 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 - vloerverwarming | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-03-05 | Nieuwbouw | CV-ruimte nr. 370A | 3e verdieping
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067271 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 - vloerverwarming | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Nieuwbouw | CV-ruimte nr. 370A | 3e verdieping
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067272 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 3 | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-03-05 | Oudbouw | Ketelhuis dak Oudbouw
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067272 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 3 | Ja | 29-05-2018 | 29-05-2022 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Oudbouw | Ketelhuis dak Oudbouw
SL08296 | Lucas: Stanislas Westplantsoen (GB) | Delft | 54.10.10 | SOB067283 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging, school | Ja | 30-05-2018 | 30-05-2022 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2022-05-01 | Schoolgebouw | Meterkast/CV-ruimte | Begane grond
SL08297 | Lucas: Stanislas de Graafpad (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067348 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 | Ja | 17-11-2017 | 17-11-2021 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-02-13 |  | Ketelhuis
SL08297 | Lucas: Stanislas de Graafpad (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067348 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 1 | Ja | 17-11-2017 | 17-11-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-10-01 |  | Ketelhuis
SL08297 | Lucas: Stanislas de Graafpad (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067349 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 | Ja | 17-11-2017 | 17-11-2021 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2021-02-13 |  | Ketelhuis
SL08297 | Lucas: Stanislas de Graafpad (GB) | Delft | 51.21.11 | SOB067349 | ¦ | CV Ketel, HR, ketel 2 | Ja | 17-11-2017 | 17-11-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2022-10-01 |  | Ketelhuis
SL08297 | Lucas: Stanislas de Graafpad (GB) | Delft | 54.10.10 | SOB067358 | ¦ | Leidingnet Gas, incl. app en beveiliging | Ja | 31-01-2020 | 31-01-2024 | Ja | SCOPE7 (BRANDST)-4J | SCIOS | SCOPE7 Brandstofleidingen 4 Jrs | 4Y | 2024-02-13 |  | Meterkast/Ketelhuis
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB067715 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, ketel 2 | Ja | 14-11-2017 | 14-11-2021 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2020-05-29 |  | Stookruimte | 2e verdieping
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB067715 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, ketel 2 | Ja | 14-11-2017 | 14-11-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-01-01 |  | Stookruimte | 2e verdieping
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB067716 | ¦ | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, ketel 3 | Ja | 14-11-2017 | 14-11-2021 | Ja | ONDERHOUD-1J | SCIOS | Onderhoud volgens contract Jrs | 1Y | 2020-05-29 |  | Stookruimte | 2e verdieping
SL08285 | Lucas: Cosmicus (GB) | Den Haag | 51.21.11 | SOB067716 |  | CV ketel, atmosferisch, gasvormig, ketel 3 | Ja | 14-11-2017 | 14-11-2021 | Ja | SCOPE1 (CVATMOSF)-4J | SCIOS | SCOPE1 Atm verwarmingsketels-luchtverhitters 4 Jrs | 4Y | 2021-01-01 |  | Stookruimte | 2e verdieping
Note on K7: Groot, J.C. de (Jordi): PI is uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd
Note on K25: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is het afgekeurd.
Note on K66: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K67: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K68: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K69: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K70: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K71: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K72: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K73: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K74: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K75: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden onbekend of deze zijn uitgevoerd???
Note on K76: Groot, J.C. de (Jordi): PI uitgevoerd in 2019, echter is deze afgekeurd.
Note on K86: Groot, J.C. de (Jordi): PI in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden niet te herleiden.
Note on K87: Groot, J.C. de (Jordi): PI in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden niet te herleiden.
Note on K89: Groot, J.C. de (Jordi): EBI in 2018, echter is deze afgekeurd. Herstelwerkzaamheden niet te herleiden.
Note on K104: Groot, J.C. de (Jordi): Aanbieding reeds gemaakt.
Note on K113: Groot, J.C. de (Jordi): Aanbieding reeds gemaakt.