## Blad1
Object naam | Objectadres | Object postcode | Object plaats | Afmeting / type filter | Afmeting / type Vsnaar | Element bouwjaar | Element fabrikaat | Element type | Element capaciteit | Aantal voor Nen2767 | Aantal | Prijs preventief onderhoud per element | Totaal prijs onderhoud elementen
De Drie Linden | 2e Braamstraat 5 | 2563 HJ | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | nvt | nvt
0
De Fontein | Laan van Wateringse Veld 462 | 2548 CK | Den Haag | [8 empty] | 9.1 | 0
|  |  |  | AERO/240X423X23 | [6 empty] | 3 | 6.5 | 19.5
|  |  |  | Filterdoek (filidon) 1300x300 | [6 empty] | 1 | 130 | 130
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 130 | 0
149.5
De Jonge Wereld | Den Helderstraat 250 | 2547 ST | Den Haag |  |  | 2003 | Remeha | Gas 210 eco | 160 | 1 |  | 409.5 | 0
|  |  |  | AFPCPMC/410x750x96-m5 | [6 empty] | 2 | 23.4 | 46.8
|  |  |  | AFPCPMC/410x750x96-f7 | [6 empty] | 2
|  |  |  | Filterdoek (filidon) 1000x1000mm | [6 empty] | 1 | 130 | 130
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 130 | 0
176.8
De Paradijsvogel | Weidevogellaan 201 | 2496 MT | Den Haag | [8 empty] | 6.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x360 mm. epm10 70% | [6 empty] | 1 | 195 | 195
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x360 mm. epm2.5 70 | [6 empty] | 1 | 130 | 130
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x892x360 mm. epm10 70 | [6 empty] | 9 | 52 | 468
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x892x360 mm. epm2.5 70 | [6 empty] | 9 | 19.5 | 175.5
[5 empty] | V-snaar xpa 1030 lw | [5 empty] | 1 | 11.7 | 11.7
[5 empty] | V-snaar xpa 1007 lw | [5 empty] | 1 | 39 | 39
1019.2
De Paradijsvogel Eksterhof |  |  |  | Afsluiter |  | 2000 | Econosto |  |  | 0 | 3 | 6.5 | 19.5
De Paradijsvogel Eksterhof |  |  |  | Afsluiter inregelbaar |  | 2000 | TA | STAD |  | 0 | 1 | 6.5 | 6.5
De Paradijsvogel | Eksterhof 3-a | 2496 LC | Den Haag | [8 empty] | 6.5 | 0
|  |  |  | nvt | nvt | [6 empty] | 6.5 | 0
#REF!
De Triangel | Meester de Bruinplein 3 | 2515 BZ | Den Haag | [8 empty] | 110.5 | 0
|  |  |  | CPMC panel dim. 325x480x45 mm. | [6 empty] | 6 | 110.5 | 663
|  |  |  | Cpmc panel dim. 216x408x92 mm. epm10 75% | [6 empty] | 12 | 110.5 | 1326
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 162.5 | 0
1989
Emmaüs | Leenkamp 15 | 2264 KW | Leidschendam | [8 empty] | 143 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x287x535 mm. iso coars | [6 empty] | 4 | 143 | 572
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x535 mm. iso coars | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x535 mm. iso coars | [6 empty] | 4 | 6.5 | 26
|  |  |  | Rmp panel dim. 408x420x90 mm. mini pleat | [6 empty] | 10 | 6.5 | 65
|  |  |  | Rmp panel dim. 325x480x45 mm. mini pleat | [6 empty] | 10
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 130 | 0
988
Grote Beer | Guntersteinweg 60 | 2531 JZ | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | AFPCPMC/370x500x45-f7 | [6 empty] | 5 | 162.5 | 812.5
[12 empty] | 6.5 | 0
[12 empty] | 6.5 | 0
|  |  |  | AFPAERO/370X500X45 | [6 empty] | 5 | 23.4 | 117
|  |  |  | AFPCPMC/592x730x96-m5 | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
[12 empty] | 6.5 | 0
|  |  |  | 2x p/jaar filters vervangen!! | [7 empty] | 6.5 | 0
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 10.2 | 0
942.5
Kindcentrum Bamboe | Bentelostraat 53 | 2545 NV | Den Haag |  |  | 2017 | Remeha | Quinta PRO 115 | 114kw | 1 |  | 162.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x360 mm. epm10 70% | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x360 mm. ep | [6 empty] | 2 | 23.4 | 46.8
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x360 mm. epm10 70% | [6 empty] | 2 | 130 | 260
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x360 mm. ep | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x287x360 mm. ep | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x287x360 mm. epm2.5 70 | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 6.5 | 0
670.8
Liduina | Amalia van Solmsstraat 157 | 2595 TA | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 162.5 | 0
nvt
0
LVODH Heldring VMBO | Morsestraat 1 | 2517 RZ | Den Haag | [8 empty] | 409.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x535 mm. | [6 empty] | 4 | 409.5 | 1638
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x635 mm. | [6 empty] | 1
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. F5 | [6 empty] | 8 | 286 | 2288
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. F7 | [6 empty] | 8 | 110.5 | 884
|  |  |  | Fancoil dim. 220x1030 mm. | [6 empty] | 5 | 130 | 650
[5 empty] | V-snaar XPZ 1060 LW | [5 empty] | 1 | 9.1 | 9.1
5482.1
LVODH Hofstede praktijkschool | Droogscheerdersgaarde 70 | 2542 BK | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. epm | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 287x592x535 mm. epm | [6 empty] | 1 | 195 | 195
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. ep | [6 empty] | 1 | 23.4 | 23.4
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 287x592x535 mm. ep | [6 empty] | 1 | 110.5 | 110.5
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 287x592x360 mm. epm | [6 empty] | 1 | 110.5 | 110.5
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x360 mm. ep | [6 empty] | 1 | 195 | 195
|  |  |  | Apmc panel dim. 592x592x23 mm. iso coars | [6 empty] | 1 | 195 | 195
|  |  |  | Apmc panel dim. 287x592x23 mm. iso coars | [6 empty] | 1 | 227.5 | 227.5
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x287x535 mm. ep | [6 empty] | 6 | 195 | 1170
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 287x592x535 mm. ep | [6 empty] | 2 | 227.5 | 455
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. ep | [6 empty] | 6 | 6.5 | 39
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. ep | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. epm | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 130 | 0
2909.4
SBO Bernardusschool | Ruychrocklaan 340 | 2597 EE | Den Haag | [8 empty] | 409.5 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 23.4 | 0
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 130 | 0
0
SBO Pastoor van Ars | Haviklaan 1 | 2566 XA | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 23.4 | 0
nvt
0
Stanislascollege, Pijnacker | Sportlaan 3a | 2641 AZ | Pijnacker | [8 empty] | 409.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x600 mm. | [6 empty] | 12 | 409.5 | 4914
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. | [6 empty] | 12 | 6.5 | 78
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x635 mm. | [6 empty] | 6 | 6.5 | 39
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x635 mm. epm10 70% | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | Zakkenfilter f7 dim. 287x592x600 mm. | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x287x635 mm. | [6 empty] | 4 | 6.5 | 26
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x287x635 mm. epm10 70% | [6 empty] | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x287x635 mm. | [6 empty] | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | CPMC panel dim. 333x795x45 mm. | [6 empty] | 6 | 6.5 | 39
|  |  |  | CPMC panel dim. 333x795x45 mm. | [6 empty] | 6 | 9.1 | 54.6
[5 empty] | V-snaar spa 1957 lw | [5 empty] | 4 | 6.5 | 26
[5 empty] | V-snaar XPZ 1587 LW | [5 empty] | 2 | 6.5 | 13
[5 empty] | V-snaar SPZ 1700 LW | [5 empty] | 2 | 6.5 | 13
[5 empty] | V-snaar SPA 2240 LW | [5 empty] | 4 | 227.5 | 910
6151.6
Stanislascollege, Rijswijk/ PrO | P.C. Boutenslaan 203 | 2283 EZ | Rijswijk | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 490x592x535 mm. | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x535 mm. | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 490x592x635 mm. | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x535 mm. | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | AFPHPQ dim. 592x592x85 mm | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x535 mm. ep | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x200 mm. | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x200 mm. | [6 empty] | 2 | 162.5 | 325
|  |  |  | AFPHPQ dim. 288x592x100 mm | [6 empty] | 1
|  |  |  | AFPHPQ dim. 592x592x85 mm | [6 empty] | 2
|  |  |  | Cp panel dim. 394x490x96 mm. epm1 55% | [6 empty] | 2 | 6.5 | 13
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 6.5 | 0
2288
Stichtng Lucas Onderwijs | Saffierhorst 105 | 2592 GK | Den Haag | [8 empty] | 110.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. | [6 empty] | 1 | 19.5 | 19.5
[5 empty] | V-snaar XPZ 900 LW | [5 empty] | 1 | 110.5 | 110.5
130
't Palet Vaillantlaan | Vaillantlaan 230 | 2526 HR | Den Haag | [8 empty] | 409.5 | 0
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x287x635 mm. | [6 empty] | 1 | 162.5 | 162.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. | [6 empty] | 2 | 23.4 | 46.8
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x287x635 mm. | [6 empty] | 1 | 6.5 | 6.5
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x635 mm. | [6 empty] | 1 | 6.5 | 6.5
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 195 | 0
't Palet Doedijnstraat | Doedijnsstraat 4 | 2526 ED | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 162.5 | 0
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 6.5 | 0
't Palet G. Doustraat | Gerard Doustraat 4 | 2526 NL | Den Haag | [8 empty] | 156 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 6.5 | 0
[5 empty] | nvt | [6 empty] | 6.5 | 0
222.3
Nutsschool Morgenstond | Zweeloostraat 61 | 2545 VC | Den Haag | [8 empty] | 162.5 | 0
|  |  |  | nvt | [7 empty] | 162.5 | 0
[5 empty] | V-snaar spz 1562 lw | [5 empty] | 2
222.3
Avontuur | Windjammersingel 80 | 2496 ZN | Den Haag
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x892x360 mm. epm | [6 empty] | 3
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 287x892x360 mm. epm | [6 empty] | 1
|  |  |  | <bagfilter dim. 592x892x360 mm. iso coar | [6 empty] | 3
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x892x360 mm. iso coars | [6 empty] | 1
|  |  |  | Hpq dim. 592x592x85 mm epm1 55% | [6 empty] | 3
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x150 mm. iso coars | [6 empty] | 3
|  |  |  | Hpq dim. 288x592x100 mm epm1 55% | [6 empty] | 2
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x150 mm. iso coars | [6 empty] | 2
nvt
444.6
Balans | Klaverveld 5 | 2492 MA | Den Haag
|  |  |  | Interpleat coarse-85% 620x395x45 | [6 empty] | 6
|  |  |  | Ks85 pm2,5-70% 592x592x600 8p | [6 empty] | 6
|  |  |  | Ks85 pm2,5-70% 288x592x600 4p | [6 empty] | 2
nvt
444.6
De Bras | Oeverwallaan 104 | 2498BZ | Den Haag
nvt
nvt
889.2
Kraaiennest | Molenweg 61A | 2631 AB | Nootdorp
nvt
nvt
1778.4
Het Kristal | Henri Dunantlaan 90 | 2286 GE | Rijswijk
nvt
nvt
3112.2
Onze Wereld, Disl. Brandtstr. 80 | Brandtstraat 80 | 2572 CH | Den Haag
nvt
nvt
5779.8
Onze Wereld: Hfd. Brandtstr. 87 | Brandtstraat 87 | 2572 CC | Den Haag
nvt
nvt
Onze Wereld: Hfd. Brandtstr. 89 Kerk | Brandtstraat 89 | 2572 CC | Den Haag
nvt
nvt
Onze wereld Beijersstraat 72 gymzaal | Beijersstraat 72 | 2572 BH | Den Haag
nvt
nvt
Onze wereld Beijersstraat 72 KDV | Beijersstraat 72 | 2572 BH | Den Haag
nvt
nvt
0
Opperd,Hfdgeb Hengelolaan | Hengelolaan 602 | 2544 GJ | Den Haag
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x287x635 mm. | [6 empty] | 2
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. F5 | [6 empty] | 4
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x287x635 mm. | [6 empty] | 2
|  |  |  | Bagfilter dim. 287x592x635 mm. | [6 empty] | 2
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. F7 | [6 empty] | 4
nvt
0
Zonnewijzer,Hfdgeb Rijnlandstraat | Rijnlandstraat 159 | 2265 WB | Leidschendam
nvt
nvt
0
Zorgvliet,Hfdgeb A.Goekooplaan | Adriaan Goekooplaan 13 | 2517 JX | Den Haag
nvt
V-snaar spa 1757 lw
Cascade, delflandlaan 6 | Delflandlaan 6 | 2273 CS | Voorburg
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x592x635 mm. epm | [6 empty] | 10
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x592x635 mm. epm | [6 empty] | 10
|  |  |  | Cpmc panel dim. 350x600x45 mm. epm10 75% | [6 empty] | 1
|  |  |  | Cpmc panel dim. 350x600x45 mm. epm1 55% | [6 empty] | 1
nvt
Boldingh, Hfdgeb.Verhulstplein | Verhulstplein 21 | 2517 SC | Den Haag
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 592x592x360 mm. ep | [6 empty] | 26
|  |  |  | Glass bagfilter dim. 592x592x360 mm. epm | [6 empty] | 18
nvt
Esloo Edith Stein college | Louis Couperusplein 33 | 2514 HP | Den Haag
|  |  |  | Bagfilter dim. 592x592x635 mm. epm2.5 70 | [6 empty] | 26
|  |  |  | <bagfilter dim. 592x592x635 mm. iso coar | [6 empty] | 26
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 287x592x635 mm. ep | [6 empty] | 2
|  |  |  | <glass bagfilter dim. 287x592x635 mm. ep | [6 empty] | 2
nvt
Hofstad college | Albardastraat 25 | 2555 XP | Den Haag
nvt
nvt