## Blad1
Nota van Inlichtingen Ronde 1
Ref. nr. | Fase | Label | Onderwerp | Vraag | Antwoord
1 | Inschrijffase | Inhoud | 4 Bij Eis 79 | U vraagt preventief onderhoud met de voorwaarden van all-in onderhoud. Bedoelt u niet gewoon all-in onderhoud? | In eis 79 wordt naar een all-in prijs gevraagd. Hier wordt niet het all-in onderhoud gevraagd. Het onderhoud wordt verdeeld in correctief en preventief onderhoud.
2 | Inschrijffase | Inhoud | 3 Bij Eis 44 | Veel apparatuur is voorzien van een bedieningspaneel waar onze bedrijfsnaam op staat. Dat kunnen wij niet weghalen. Hoe ziet u deze eis precies, hoe gaan wij hier mee om? | Het is niet toegestaan reclame-uitingen aan te brengen op de gebouwen, terreinen of installaties. Indien er een bedrijfsnaam op het bedieningspaneel staat dat niet weggehaald kan worden is dat geen probleem.
3 | Inschrijffase | Inhoud | 2 Bij Eis 32 | Energielabel A+ bestaat niet in voor grootkeuken koelingen. Dit is een huishoudelijk label. BV een koelwerkbank met alleen deuren kan een A label hebben, zodra deze koelwerkbank met lades wordt uitgevoerd, vervalt het A label. Hoe gaan wij hier mee om? | Waar mogelijk dient inschrijver energielabel A+ te leveren. Indien dit niet mogelijk is voor Koelwerkbanken dan dient inschrijver aan te geven hoe energiezuinig het apparaat is.
4 | Inschrijffase | Inhoud | 1 SL+Bij Off.aanvraag 4,4,3 + Eis 75 | Van welke apparatuur wilt u adviesprijzen zien. Zonder een gespecificeerde opgave (fabrikant, merk model etc) kunnen wij geen goede adviesprijzen opgeven. | Met "eis 75: Opdrachtnemer voegt de adviesprijzen toe aan de offerte" bedoelt Hogeschool Rotterdam dat na gunning bij afname van apparatuur de adviesprijzen van de geoffreerde apparatuur toegevoegd moet worden. Dit is nog niet van toepassing op de inschrijving, maar pas na gunning en afname.
5 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 4 | Aanbestedende dienst vraagt om een managementrapportage waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de beschikbaarheid van apparatuur is geweest. Opdrachtnemer kan alleen wat over beschikbaarheid zeggen door een overzicht terug te koppelen met betrekking tot de gemelde storingen (en de bijbehorende oplostijd). Inschrijver gaat er vanuit dat dit tegemoet komt aan de eis van Aanbestedende dienst? | Dit is correct.
6 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 7 - Inventaris locaties | Aanbestedende dienst heeft in bijlage 7 'inventaris locaties' de status van appratuur opgenomen. Zijn de toegekende statussen van appratuur volgens de NEN-2767 norm? 1) uitstekende conditie 2) goed 3) redelijk 4) matig 5) slecht 6) zeer slecht | Dit is correct.
7 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plaatsing en vervangingen | Aanbestedende dienst heeft het zowel bij bullit 1 als bij bullit 2 over de adviesrol van inschrijver. Kunt u aangeven wat het verschil is tussen beide deelvragen? | Bij bullit 1 • Hoe wordt invulling gegeven aan de adviesrol bij plaatsingen en vervangingen? wordt de vraag gesteld hoe inschrijver te zelf te werk gaat. en bij bullit 2 • Advies keukenapparatuur/ standaardisatie, waarbij rekening gehouden wordt met de Total Cost of Ownership. wordt advies gevraagd m.b.t. de apparatuur.
8 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Aanbestedende dienst hanteert voor deze wens 1,5 A4 als maximaal aantal A4. Hoe strikt gaat Aanbestedende dienst handelen wat betreft het toetsen of enkele woorden/zinnen van inschrijver de 0,5 A4 overschrijdt? | Als er een maximaal aantal pagina’s vermeld wordt, dient u zich aan dat maximum te houden. Indien u toch gebruik maakt van meer pagina’s wordt alleen de tekst op de toegestane pagina’s beoordeeld. De overige tekst wordt dus niet beoordeeld.
9 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Aanbestedende dienst vraagt naar het proces bij correctief onderhoud en daarnaast ook separaat naar het storingsproces. Ons inziens is het storingsproces onderdeel van het proces bij correctief onderhoud. Kunt u dit verduidelijken? | Bij bullit 1 Onderhoudsproces; hoe wordt het preventieve en correctieve onderhoud georganiseerd en hoe vertaalt dit zich in uw aanbod? wordt het gehele proces bedoeld. Bij bullit 5 Storingen; hoe is het storingenproces ingericht van melding tot afmelding? Houdt hierbij rekening met de gestelde reactie, opvolg en oplostijden. vraagt Hogeschool Rotterdam een verdienpingslag te maken m.b.t. storingen/ afhandeling.
10 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Hoe gaat Aanbestedende dienst dit onderhoudsplan concreet beoordelen tussen inschrijvers? | De wensen hebben tot doel de Inschrijvingen te beoordelen in relatie tot de uitgangspunten en/of verwachtingen van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam beoordeelt dit onderdeel aan de hand van deze criteria: - Volledigheid, relevantie en SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch en Tijdsgebonden) beschrijving van het antwoord.
11 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Inschrijver gaat er vanuit dat deze separaat bij de inschrijving gevoegd mag worden en dus niet meetelt als onderdeel van het maximaal aantal A4? | Dat is correct.
12 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Aanbestedende dienst vraagt naar een meerjaren onderhoudsplan. Inschrijver gaat er vanuit dat dit meerjaren onderhoudsplan gebaseerd moet worden op Bijlage 7 'Inventaris Locaties' en inschrijver geen rekening hoeft te houden met appratuur die gedurende de looptijd van de Raamovereenkomst wordt vervangen. Correct? | Met betrekking op de wens is dit correct. Kijkend naar de gehele looptijd verwijzen wij naar Eis 11 die betrekking heeft op het Meerjarenonderhoudsplan.
13 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | "..hoe vertaalt dit zich in uw aanbod.' Kan Aanbestedende dienst uitleggen wat u hiermee bedoelt? | Bij bullit 1 Onderhoudsproces; hoe wordt het preventieve en correctieve onderhoud georganiseerd en hoe vertaalt dit zich in uw aanbod? wordt het gehele proces bedoeld. Hogeschool Rotterdam ziet graag een omschrijving van uw werkwijze terug in de beantwoording van deze wens.
14 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Voor de volledigheid; onder correctief onderhoud verstaat u het uitvoeren van onderhoud naar aanleiding van storingen en/of defecten? | Dit is correct.
15 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Onderhoud | Voor de volledigheid; onder preventief onderhoud verstaat u het planmatige (periodieke) onderhoud aan keukenapparatuur? | Dit is correct.
16 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid | Inschrijver zou graag meer ruimte krijgen voor de uitwerking van deze wens. Kunt u voor wens duurzaamheid 2 A4 beschikbaar stellen? | Dit is niet akkoord.
17 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid | 'Formuleer zelf een KPI op de wens Duurzaamheid, deze wordt meegenomen in het KPI Dashboard.' Dient de KPI gericht te zijn op de vervanging van de Academieplein, of wenst u een meer algemene KPI op het gebied van duurzaamheid? | Hogeschool Rotterdam ziet graag een meer algemene KPI op het gebied van duurzaamheid.
18 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid | 'Formuleer zelf een KPI op de wens Duurzaamheid, deze wordt meegenomen in het KPI Dashboard.' Dient inschrijver slechts één KPI op te nemen, of verwacht u er meerdere? | Inschrijver dient één KPI op te nemen met betrekking tot duurzaamheid.
19 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Duurzaamheid | 'Benoem welke concrete maatregelen uw organisatie in het kader van duurzaamheid heeft genomen en met welk beoogd resultaat.' Voor de volledigheid Aanbestedende dienst doelt hier op algemene maatregelen binnen de bedrijfsvoering van inschrijver? | Dit is correct, maar de maatregelen moeten wel aansluiten bij de gevraagde dienstverlening van Hogeschool Rotterdam.
20 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Kan Aanbestedende dienst qua beschikbaarheid/mogelijkheden waar inschrijver rekening mee dient te houden aangezien deze werkzaamheden plaats dienen te vinden tijdens de zomervakantie? | Hogeschool Rotterdam zorgt er voor dat de locatie beschikbaar is voor de werkzaamheden in de zomervakantie.
21 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Wat bedoelt Aanbestedende dienst met randvoorwaarden? | In deze zin Welke randvoorwaarden gelden hier om een succesvolle implementatie te kunnen garanderen? Wordt bedoeld: Wat is er voor nodig om een succesvolle implementatie te kunnen garanderen.
22 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Hoe ziet uw interne projectorganisatie er concreet uit? | Voor het project van Academieplein zijn er twee projectleiders aangesteld vanuit Hogeschool Rotterdam. Eén specifiek voor de technische vraagstukken en één voor de facilitaire vraagstukken. Communicatie verloopt via deze twee projectleiders.
23 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Kan Aanbestedende dienst aangeven welke stakeholders binnen Hogeschool Rotterdam betrokken zijn bij de uitvoering van dit project? | Voor het project van Academieplein zijn er twee projectleiders aangesteld vanuit Hogeschool Rotterdam. Eén specifiek voor de technische vraagstukken en één voor de facilitaire vraagstukken. Betreffende projectleiders zijn de aanspreekpunten. Het benoemen van de aparte stakeholders is voor dit project niet relevant.
24 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Aanbestedende dienst vraagt Inschrijver een groot aantal deelvragen SMART uit te werken op slechts 2 A4. Dit is niet mogelijk met de beperkte ruimte die u biedt. Kunt u het aantal A4 voor deze wens uitbreiden naar 3 A4? | Dit is niet akkoord.
25 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Plan van Aanpak | Aanbestedende dienst verzoekt inschrijver een detailplanning te verstrekken bij het Plan van Aanpak. Is het voor Aanbestedende dienst akkoord dat Inschrijver deze separaat op 1 A3 bijvoegt? | Dit is akkoord.
26 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken | Aanbestedende dienst verzoekt inschrijvers bij onderhavige aanbesteding om een volledig ontwerp/inrichtingsvoorstel te maken voor de keuken aan de Academieplein. Dient Inschrijver bij het ontwerpen van de keuken rekening te houden met een bepaald vast budget? Zo ja: a. Dient inschrijver dan een kostenspecificatie te verstrekken bij het inrichtingsvoorstel? b. Kan Aanbestedende dienst dan nadrukkelijk aangeven welke kosten/werkzaamheden inschrijver niet hoeft mee te nemen binnen het inrichtingsvoorstel? | In het offertedocument wordt verwezen naar het budget in hoofdstuk 2.1. Aard en omvang. Hierdoor zijn optie a. en b. niet nodig.
27 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken | Aanbestedende dienst verzoekt inschrijvers bij onderhavige aanbesteding om een volledig ontwerp/inrichtingsvoorstel te maken voor de keuken aan de Academieplein. Om een inrichtingsvoorstel te kunnen maken is het belangrijk om voldoende informatie te hebben met betrekking tot de behoeften van de opdrachtgevers. Informatieverstrekking van Aanbestedende dienst is voor de keuken aan de Academieplein echter onvolledig. Zo heeft Aanbestedende dienst bijvoorbeeld niet aangeven welke apparatuur (inclusief specificaties) inschrijver dient te verwerken binnen de nieuw te plaatsen keuken. Op het moment dat Aanbestedende dienst dergelijke info niet verstrekt, zijn inrichtingsvoorstellen niet op te stellen of objectief te beoordelen. Inschrijver verzoekt Aanbestedende dienst om meer informatie te verstrekken, zodat alle inschrijvers een inrichtingsvoorstel aanbieden binnen gelijke kaders. Graag uw nadere onderbouwing? | Wij gaan uit van de expertise van de inschrijver en verwachten daarmee een advies voor inrichting en benodigde apparatuur.
28 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken | 'In de zomer van 2021 (week 29) zal de nieuwe keuken gerealiseerd moeten worden.' Het lijkt ons onrealistisch dat de volledige keuken in week 29 gerealiseerd wordt, mede gezien de datum van definitieve gunning. Bedoelt Aanbestedende dienst dat de keuken vanaf week 29 gerealiseerd kan worden en werkzaamheden dus ook gedurende de rest van de zomervakantie mogen plaatsvinden? | Correct, vanaf week 29 kan er gestart worden en uiterlijk week 33 moet de keuken geplaatst zijn en gereed voor gebruik.
29 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 5 Wensen - Inrichting Keuken | 'De beantwoording van deze wens is vrij'. Het lijkt Inschrijver bij een aanbesteding onwenselijk dat Aanbestedende dienst geen voorwaarden stelt aan de beantwoording van een wens. Door de beantwoording van uw wens volledig vrij te houden is één op één vergelijken van de Inschrijvingen niet mogelijk. Inschrijver hoort graag van Aanbestedende dienst op welke wijze Aanbestedende dienst deze wens objectief denkt te gaan beoordelen. Graag uw uitleg? | De wensen hebben tot doel de Inschrijvingen te beoordelen in relatie tot de uitgangspunten en/of verwachtingen van Hogeschool Rotterdam. Hogeschool Rotterdam beoordeelt uw antwoorden en het ontwerp aan de hand van deze criteria: - Volledigheid van de beantwoording; - De mate waarin de inrichting aansluit bij de bijgevoegde randvoorwaarden; - De opstelling van de benodigde apparatuur; - De onderbouwing van de voorgestelde apparatuur.
30 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 77 | 'Keukens en apparatuur: U hanteert een all-in tarief exclusief BTW. Dat wil zeggen dat alle kosten bij plaatsen en vervangingen van keukens en apparatuur zijn inbegrepen. Zoals onder andere levering en montage.' Aanbestedende dienst verwacht van Inschrijvers all-in tarieven. Hiermee lijkt u aan te geven dat de tarieven die inschrijver offreert (kortingspercentages op apparatuur) inclusief plaatsen/monteren en aansluiten dienen te zijn. Dit is niet mogelijk. Kosten voor plaatsen/monteren en eventueel aansluiten zijn namelijk afhankelijk van de specifieke situatie op locatie en verschillen per keuken. Inschrijver zou daarom graag de ruimte krijgen om kosten voor deze werkzaamheden separaat te offeren. Kunt u dit aanpassen binnen uw prijsformulier en het Programma van Eisen? Zo nee, op welke wijze verwacht u dan dat inschrijvers hun kosten voor plaatsen, monteren en aansluiten op een correcte wijze doorbelasten aan Aanbestedende dienst? | Hogeschool Rotterdam zal de prijsstelling niet aanpassen. Hogeschool Rotterdam verwacht dat het plaatsen monteren en eventueel aansluiten verwerkt zit in het aangeboden kortingspercentage.
31 | Inschrijffase | Inhoud | Bijlage 4 Eisenlijst - Eis 75 | Aanbestedende dienst vraagt om een managementrapportage waarin inzichtelijk wordt gemaakt wat de beschikbaarheid van apparatuur is geweest. Opdrachtnemer kan alleen wat over beschikbaarheid zeggen door een overzicht terug te koppelen met betrekking tot de gemelde storingen (en de bijbehorende oplostijd). Inschrijver gaat er vanuit dat dit tegemoet komt aan de eis van Aanbestedende dienst? | Dit is correct.
32 | Inschrijffase | Proces | Bijlage 3 - Vragenlijst | Aanbestedende dienst heeft een bijlage bijgevoegd voor het indienen van vragen. In uw offerteaanvraag geeft u echter aan dat vragen ingediend moeten worden middels de vraag & antwoord module van TenderNed. Wat is de correcte wijze waarop vragen ingediend dienen te worden voor de Nota's van Inlichtingen? | Beide manieren zijn toegestaan.
33 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Milieuzorgsysteem | Aanbestedende dienst geeft bij de omschrijving van de eis omtrent het milieuzorgsysteem nadrukkelijk aan dat het systeem gecertificeerd dient te zijn (door een certificerende instantie). Het verplicht stellen van een dergelijke certificering is niet toegestaan. Inschrijver werkt volledig conform de normen van ISO 14001:2015, maar heeft dit systeem niet laten certificeren. Wij gaan er zodoende vanuit dat een beschrijving van ons milieuzorgsysteem, waaronder onze beleidsverklaring, door Aanbestedende dienst wordt geaccepteerd als gelijkwaardig. Graag uw antwoord? | Hogeschool Rotterdam accepteert ook certificaten of verklaringen die gebaseerd zijn op een gelijkwaardig normensysteem. In dat geval voegt u een beschrijving van het betreffende milieuzorgsysteem toe, inclusief een beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van NEN/ISO 14001.
34 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Kwaliteitszorgsysteem | Aanbestedende dienst geeft bij de omschrijving van de eis omtrent het kwaliteitszorgsysteem nadrukkelijk aan dat het systeem gecertificeerd dient te zijn (door een certificerende instantie). Het verplicht stellen van een dergelijke certificering is niet toegestaan. Inschrijver werkt volledig conform de normen van ISO 9001:2015, maar heeft dit systeem niet laten certificeren. Wij gaan er zodoende vanuit dat een beschrijving van ons kwaliteitszorgsysteem, waaronder onze beleidsverklaring, door Aanbestedende dienst wordt geaccepteerd als gelijkwaardig. Graag uw antwoord? | Hogeschool Rotterdam accepteert ook certificaten of verklaringen die gebaseerd zijn op een gelijkwaardig kwaliteitsborgingsysteem. In dat geval voegt u een beschrijving van het betreffende kwaliteitsborgingssysteem toe, inclusief een beschrijving van de afwijkingen ten opzichte van NEN/ISO 9001.
35 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Kerncompetentie 2 | 'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met het adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van keukens in vergelijkbare omvang als deze Opdracht'. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat Inschrijver aan bovenstaande kerncompetentie voldoet indien zij de afgelopen drie jaar een keuken heeft ontwerpen, geplaats en vervangen met een omvang van minimaal 200.000 euro exclusief btw? | Met vergelijkbare omvang bedoelt Hogeschool Rotterdam, diverse opdrachten m.b.t. grootkeukens. Hogeschool Rotterdam verwacht dat doormiddel van deze referentie te kunnen beoordelen dat de inschrijver voldoende ervaring heeft deze opdracht de komende jaren te kunnen uitvoeren.
36 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Kerncompetentie 2 | 'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met het adviseren, ontwerpen, plaatsen en vervangen van keukens in vergelijkbare omvang als deze Opdracht' Het is Aanbestedende dienst niet toegestaan om bij kerncompetenties om referenties te vragen die een vergelijkbare omvang hebben. Kan Aanbestedende dienst aangeven welke omvang er concreet aangetoond moet worden bij kerncompetentie 2? | Met vergelijkbare omvang bedoelt Hogeschool Rotterdam, diverse opdrachten m.b.t. grootkeukens. Hogeschool Rotterdam verwacht door middel van deze referentie te kunnen beoordelen dat de inschrijver voldoende ervaring heeft deze opdracht de komende jaren te kunnen uitvoeren.
37 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Kerncompetentie 1 | 'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met all-in onderhoudscontracten in vergelijkbare omvang als deze Opdracht.' Het is Aanbestedende dienst niet toegestaan om bij kerncompetenties om referenties te vragen die een vergelijkbare omvang hebben. Kan Aanbestedende dienst aangeven welke omvang er concreet aangetoond moet worden bij kerncompetentie 1? | Met vergelijkbare omvang bedoelt Hogeschool Rotterdam meerdere locaties met vergelijkbare aantallen apparatuur. Hogeschool Rotterdam verwacht door middel van deze referentie te kunnen beoordelen dat de inschrijver voldoende ervaring heeft om de komende jaren het all-in onderhoud te kunnen uitvoeren.
38 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 28 - Kerncompetentie 1 | 'Uw organisatie heeft aantoonbare ervaring met all-in onderhoudscontracten in vergelijkbare omvang als deze Opdracht.' Aanbestedende dienst benoemt binnen kerncompetentie 1 onderhoudscontracten met vergelijkbare omvang. Doelt Aanbestedende dienst dan op de omvang van 1.150 euro per locatie per jaar? | Met vergelijkbare omvang bedoelt Hogeschool Rotterdam meerdere locaties met vergelijkbare aantallen apparatuur. Hogeschool Rotterdam verwacht door middel van deze referentie te kunnen beoordelen dat de inschrijver voldoende ervaring heeft om de komende jaren het all-in onderhoud te kunnen uitvoeren.
39 | Inschrijffase | Proces | Blz 14 - Planning | Aanbestedende dienst heeft het in de planning over tweemaal een 1e Nota van Inlichtingen. Dit lijkt ons niet correct. Kunt u dit verduidelijken? | Het betreft de tweede nota. De zin zal worden: Toezenden Nota van inlichtingen ronde 2.
40 | Inschrijffase | Proces | Blz 14 - Planning & Nota van Inlichtingen | De planning van Aanbestedende dienst is niet redelijk wat betreft de sluitingsdatum voor het indienen van vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen. U biedt gegadigden te weinig tijd om aanbestedingsdocumentatie zorgvuldig door te nemen. Op pagina 15 geeft u aan dat er tijdens de 2e vragenronde alleen nog additionele vragen gesteld mogen worden naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen. Dit lijkt Inschrijver gezien uw planning niet wenselijk, mede gezien het feit dat de schouw pas na de 1e Nota van Inlichtingen zal plaatsvinden. Inschrijver wil u daarom verzoeken om het toe te staan dat er tijdens de 2e Nota van Inlichtingen alsnog 'nieuwe' vragen ingebracht mogen worden door gegadigden wanneer zij die noodzaak zien. Graag uw akkoord? | Het is akkoord dat er ook 'nieuwe' vragen mogen worden gesteld in de tweede nota van inlichtingen.
41 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 11 - Doelstellingen | 'Regie hebben en houden op beheer, onderhoud en exploitatie.' Wil Aanbestedende dienst het regie hebben of bedoelt u juist dat Opdrachtnemer regie moet voeren? | Door goede uitvoering van de overeenkomst door inschrijver houdt Hogeschool Rotterdam de regie op het beheer, onderhoud en exploitatie.
42 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 11 - Doelstellingen | 'Het beperken van de levensduurkosten van de appratuur door het optimaliseren van investerings- en exploitatiekosten.' Kan Aanbestedende dienst deze doelstelling nader uitleggen? | Door het optimaliseren en vervangen van de huidige apparatuur wil Hogeschool Rotterdam de levensduurkosten verminderen.
43 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 11 - Doelstellingen | 'Het realiseren van een zo hoog mogelijk service- en kwaliteitsniveau.' Aanbestedende dienst spreekt over een zo hoog mogelijk service- en kwaliteitsniveau. Kunt u verduidelijken wat het door u beoogde service-/kwaliteitsniveau betreft, oftewel, wanneer spreekt u van een hoog service- en kwaliteitsniveau? | Als de inschrijver voldoet aan de genoemde KPI's wordt het gewenste service en kwaliteitsniveau gehaald. Zie bijlage 9.
44 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 11 - Doelstellingen | 'Zorgdragen voor veiligheid van de gebruikers van de appratuur en hun omgeving.' Inschrijver gaat er vanuit dat u met deze doelstelling bedoelt dat Opdrachtnemer een veilige keuken aflevert en deze conform afspraken onderhoud. U doelt hierbij niet op het daadwerkelijke gebruik van de keuken. Correct? | Dit is correct.
45 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 10 - Raamovereenkomst | Aanbestedende dienst geeft aan dat de meerjarenplanning één van de redenen betreft om een langere duur van de Raamovereenkomst te hanteren dan de gebruikelijk 48 maanden, conform de Aanbestedingswet. Vervolgens geeft u op pagina 10 aan wat de opdrachtwaarde is tot slechts 2024. Aangezien u de meerjarenplanning als argument heeft opgenomen voor een langere Raamovereenkomst, gaan wij er vanuit dat u ook uw (verwachte) omvang voor 2025 / 2026 kenbaar kunt maken. Kunt u dit verstrekken? | Dit is nog niet bekend, omdat de horecavisie van Hogeschool Rotterdam tot 2024 is vastgesteld.
46 | Inschrijffase | Inhoud | Blz 3 - Status aanbestedingsdocumentatie | Aanbestedende dienst geeft op pagina 3 aan dat de status van de offerteaanvraag een 'concept' is, u noemt daarbij versie 0.1. Kan Aanbestedende dienst bevestigen dat het correcte document is gepubliceerd en het hier dus niet om een concept gaat? | Het is het correcte document, het betreft de definitieve versie.
47 | Inschrijffase | Inhoud | Invullen prijs | Welk bedrag dienen wij in te voeren via Tenderned bij Gunningscriteria "Prijs"? | Het bedrag dat in Tenderned ingevuld kan worden is het gemiddelde bedrag van preventief onderhoud. De prijzenbladen zullen echter leidend zijn.
48 | Bijlage 6 a Prijzenblad | Inhoud |  | Op het prijsblad staat "Overige (bijv. werkbladen, tegels, verlichting etc.)"Wordt" Wat wordt bedoeld met verlichting? Is dit de ruimteverlichting of eventule verlichting zoals plintverlichting onder de buffetten? Kunnen wij er vanuit gaan dat dit bouwkundig is? | Het betreft eventuele specifieke keukenverlichting, o.a. verlichting voor het specifiek uitlichten van producten in het uitgifte gebied. In de uitvraag van Academieplein wordt de verlichting niet uitgevraagd, maar dit is eventueel wel mogelijk bij de vervolg opdrachten.
49 | Offerteaanvraag | Inhoud | 4.3.3 Prijsonderdeel | U schrijft: "Voor het preventief onderhoud wenst de aanbestedende dienst de prijzen uit te vragen op basis van een all-in tarief per keukenapparaat" Is dit all-in bedrag incl. NEN3140 keuring van de apparaten? | Dit is correct.
50 | Eisen | Inhoud | Eis 3 | U Schrijft: Indien de storing niet verholpen kan worden binnen 24 uur, zorgt de Opdrachtnemer, kosteloos, voor tijdelijk vervangende gelijkwaardige apparatuur" Geldt dit ook de koel en vriescellen en Vaatwas-transportmachines welke op diverse locaties aanwezig zijn? | Hogeschool Rotterdam begrijpt dat het niet altijd mogelijk is om een koelcel/ vriescel tijdelijk te vervangen, er dient dan echter in overleg een alternatief geboden te worden.
51 | Eisen | Inhoud | Eis 3 | U Schrijft: Indien de storing niet verholpen kan worden binnen 24 uur, zorgt de Opdrachtnemer, kosteloos, voor tijdelijk vervangende gelijkwaardige apparatuur" U beschrijft onder 2,2 "huidige situatie" dat veel apparatuur verouderd is. Is het realistisch de toekomstige opdrachtnemerj te vragen kosteloos een vervangend apparaat neer te zetten voor een apparaat dat aan het einde van zijn technische levensduur is en waarschijnlijk NEN 2767 conditiescore 5 of 6 heeft? Als voorbeeld de Vaatwasmachine transportband locatie Museumpark met status 5 | Hogeschool Rotterdam vind het niet realistisch om er van uit te gaan dat er kosteloos vervangend apparatuur moet worden neergezet aan het einde van de technische levensduur. In eis 30 Het keukenpark van Hogeschool Rotterdam bestaat uit veelal oudere keukenapparatuur, het onderhoudsplan van opdrachtnemer en de advisering ten aanzien van vervangingen moet hierop afgestemd zijn. Voorstel voor vervangingen moet in verhouding staan ten opzichte van de reparatiekosten en (technische) staat cq. levensduur van keukenapparatuur. Hogeschool Rotterdam verwacht een adviserende rol van opdrachtnemer hierin. beschrijft Hogeschool Rotterdam dat we een vervangingsvoorstel voor de verouderde apparatuur willen ontvangen.
52 | Eisen | Inhoud | Eis 17 | Het is niet gebruikelijk dat op de apparatuur de laatste onderhoudsdatum wordt aangegeven. De laatste onderhoudsdatum wordt aangegven in de managementrapportage. Is dit akkorod? | Dit is akkoord.
53 | Eisen | Inhoud | Eis 32 | Er bestaat behalve voor de koel,vrieskasten en koelwerkbanken geen energielabels binnen de grootkeukenmarkt.. Willt u deze eis laten vervallen omdat deze niet uitvoerbaar is? | Waar mogelijk dient inschrijver energielabel A+ te leveren. Indien dit niet mogelijk is dan dient inschrijver aan te geven hoe energiezuinig het apparaat is.
54 | Eisen | Inhoud | Eis 33 | Is deze eis van toepassing op het vervangen van de appartuur gedurende de looptijd wat gebruikelijk is of geldt deze ook voor de te plaatsen nieuwe projecten zoals academieplein waarbij het gebruikelijk is dat de installateur zorgt voor de appendages zoals werkschakelaars en de apparatuur ook aansluit? | Deze eis is voor beide situaties van toepassing. Ter verduidelijking de huisinstallateur zorgt voor aansluiting en Inschrijver is voor het in bedrijfstellen van de apparatuur.
55 | Wensen | Inhoud | 2.1 Wensen | U vraagt een tekening te maken nav de bijgevoegde tekeningen, zijn er tekeningen beschikbaar waar apparatuur, koel-vries cellen ingetekend zijn? | De koel en vriescel bevind zich in de kelder. (Zie bijlage 18 D). Deze hoeft niet vervangen te worden. De koel en vriescellen vallen voor Academieplein buiten dit project van het vervangen van de keuken. In vervangingsvoorstel dient dit echter wel meegenomen te worden.
56 | Wensen | Inhoud | 2.1 Wensen | U verwijst naar de randvoorwaarden maar deze refereren niet naar de voorwaarden zoals: aantal gebruikers, verstrekkingen, gewenst concept, routing, etc. Is hier meer informatie over beschikbaar? | In de bijgevoegde horecavisie staan de vastgestelde randvoorwaarden waar rekening mee gehouden dient te worden. Voor academieplein is de normale (voor corona) situatie dat er 3.000 studenten en medewerkers in het pand aanwezig.
57 | Wensen | Inhoud | 2.2 Plan van aanpak | Het plan van aanpak mag bestaan uit maximaal 2 A4, onsinziens wat summier. Wilt u dit wijzigen in maximaal 4 A4 excl. Afbeelding? | Dit is niet akkoord. Het maximaal aantal A4 blijft 2, maar dit is exclusief afbeeldingen/ detailplanning.
58 | Offerteaanvraag | Inhoud |  | Wie is de coordinerende partij bij de bouw en uitvoering van het Academieplein? | Voor het project van Academieplein zijn er twee projectleiders aangesteld vanuit Hogeschool Rotterdam. Eén specifiek voor de technische vraagstukken en één voor de facilitaire vraagstukken. Betreffende projectleiders zijn de aanspreekpunten.
59 | Offerteaanvraag | Inhoud | Algemeen | Wat ons opvalt is dat er geen demarcatie aangegeven staat behalve de symbolen op het renvooi tussen de diverse partijen bij een grootschalig projecten zoals deze. Is het niet raadzaam om een demarcatie lijst toe te voegen? Bijgesloten stuur ik u een voorbeeld die u zelf kunt aanpassen. | Demarcatie lijst is toegevoegd met de uitgangspunten van Hogeschool Rotterdam. (Zie bijlage 17). De demarcatie lijst heeft niet alleen betrekking op het project van academieplein, maar is voor de gehele contractperiode. Ter verduidelijking er is een afzuig luchtbehandelingskast die blijft bestaan, hierop kunnen de afzuigkappen aangesloten worden. Deze kappen hebben na inregeling geen eigen ventilatoren nodig.
60 | Wensen | Inhoud | 2.1 Inrichting keuken academieplein | De definitieve opdracht verstrekking is 23-06-2021. Is week 29 de start van de bouwkundige werkzaamheden Academieplein? Gezien de levertijden, doorlooptijden en fabrieksluitingen tijdens zomerperiode, wat de gewenste opleverdatum? | In week 25 start de aannemer met sloopwerk, direct aansluitend wordt de nieuwe bouwkundige situatie gemaakt. De definitieve planning volgt na gunning en hierin zal plaatsing meegenomen worden in overleg met opdrachtnemer.
61 | Bijlage 16b tekening | Inhoud | A5206 Plattegrond uitgifte | Is er een tekening in DWG of Revit beschikbaar van de ruimte Academieplein? | Tekeningen in DWG en JPG van de gehele beganegrond van locatie Academieplein, waar ook de keuken op staat, zijn toegevoegd. (Zie bijlage 18 A en 18 B).
62 | Bijlage 7 Inventaris locaties | Inhoud | Apparatuurlijst Academieplein | Is de wens dat bestaande apparatuur wordt hergebruikt in het nieuwe plan academieplein? | In het inrichtingsvoorstel gaan we uit van nieuwe apparatuur.
63 | Bijlage 16b tekening | Inhoud | A5206 Plattegrond uitgifte | Er zijn geen koel en vriescellen weergegven op de tekening. Wat is de huidige locatie en dienen deze vervangen te worden? | De koel en vriescel bevind zich in de kelder. (Zie bijlage 18 D). Deze hoeft niet vervangen te worden. De koel en vriescellen vallen voor Academieplein buiten dit project van het vervangen van de keuken. In vervangingsvoorstel dient dit echter wel meegenomen te worden.
64 | Bijlage 16b tekening | Inhoud | A5206 Plattegrond uitgifte | Wat is de opstelplaats van de huidige koel en vriesinstallatie? Dienen de huidige aggregaten vervangen te worden? | De locatie van de aggregaten is aan gegeven in bijlage 18 C. Deze hoeven niet vervangen te worden. De aggregaten vallen voor Academieplein buiten dit project van het vervangen van de keuken. In vervangingsvoorstel dient dit echter wel meegenomen te worden.
65 | Bijlage 16b tekening | Inhoud | A5206 Plattegrond uitgifte | Dienen wij de afzuigkappen mee te nemen binnen ons ontwerp? Wordt de bestaande afzuiginstallatie en kanaalwerk vervangen? | Vertikale kanaalwerk en de luchtbehandeling blijven zoals deze nu zijn. Horizontale kanaalwerk en afzuigkappen dienen wel meegenomen te worden in het inrichtingsvoorstel.
66 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud |  | Wie is de huidige Cateraar binnen Hogeschool Rotterdam | Per locatie kan er een andere cateraar zijn. Er is geen vaste cateraar voor de gehele Hogeschool.
67 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud |  | Wordt er gewerkt met serviesgoed of disposables? | In de horecavisie wordt aangegeven dat op het serviceniveau "marktrestaurant" het aandeel disposables 50% is.
68 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud |  | Wat is de gewenste methodiek afruimen vuile vaat? Een gekoppelde of ontkoppeld (m.b.v afruimwagens) systeem? | De gewenste methodiek is een ontkoppeld systeem.
69 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud |  | Wat is de locatie van de kassa's in het nieuwe plan? Centraal of op de uitgiftemeubels? | In de bijlage 16A Randvoorwaarden zijn de kassa's op de uitgiftemeubels gepositioneerd.
70 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud | 2.Proces | In het proces wordt beschreven dat er externe expertise m.b.t. scholencatering is aangetrokken. Wat zijn de uitkomsten van deze externe expertise, is er een rapport beschikbaar die ons meer inzicht geeft in de wensen? | Het eindrapport is de bijgevoegde Visie Horeca Bijlage 8.
71 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud | 2. Concrete doelen en randvoorwaarden | Dit document is voornamelijk van toepassing op de Cateraar en geeft geen invulling aan hetgeen gewenst is qua apparatuur etc. op basis waarvan de keukenleverancier een gedegen en goed onderbouwd plan kan maken. Is het de bedoeling dat de keukenleverancier een plan uitwerkt op basis van eigen expertise? | Het klopt dat de inschrijver op basis van eigen expertise een voorstel moet schrijven waarbij rekening gehouden moet worden met de horeca visie.
72 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud | 2. Concrete doelen en randvoorwaarden | Hoeveel mensen maken er gebruik van het restaurant en heeft u een instroom/tijdschema van bezoekers zodat wij de juiste capaciteit kunnen bepalen en ons inrichtingsvoorstel maximaal te laten aansluiten op de randvoorwaarden? | Voor academieplein is de normale (voor corona) situatie dat er 3.000 studenten en medewerkers in het pand aanwezig. Normaliter bezoekt 10 - 15% van de populatie het restaurant. Er is geen instroom/tijdschema aanwezig. Er zijn geen vaste pauzes op Hogeschool Rotterdam.
73 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud | 3. Concepten | Kunt u een overzicht geven van de aangeboden productgroepen binnen de diverse concepten? | Er is geen vast overzicht van de productgroepen die aangeboden gaan worden anders dan in de Visie Horeca vermeld. Hogeschool Rotterdam werkt met diverse Cateraars die binnen het concept een eigen assortiment kunnen hebben.
74 | Bijlage 8 Visie Horeca Hogeschool Rotterdam 2021 | Inhoud |  | Kunt u een overzicht geven van het aanbod/assortiment wat u wil gaan voeren binnen de diverse concepten? | Hogeschool Rotterdam werkt met diverse Cateraars die binnen het concept een eigen assortiment kunnen hebben.