## Inschrijvingformulier
Invulbijlage 2: Inschrijvingsformulier PVC rioleringsmateriaal
Europese Aanbesteding
Raamovereenkomst Levering PVC rioleringsmateriaal
I&A-nummer: I&A_2021_0059
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
1 | PVC-U BUIZEN RECHT, KLASSE SN8
Kleuren: bruin (vuilwater) en grijs (regenwater)
101 | Rechte buis, vrij verval riolering, werkende lengte 5,00 m
101010 | Ronde buis ø 125 mm, zonder aangevormde mof | 1500 | m1 |  | 0
101020 | Ronde buis ø 160 mm, zonder aangevormde mof | 250 | m1 |  | 0
101030 | Ronde buis ø 200 mm, met aangevormde mof | 50 | m1 |  | 0
101040 | Ronde buis ø 250 mm, met aangevormde mof | 250 | m1 |  | 0
101050 | Ronde buis ø 315 mm, met aangevormde mof | 500 | m1 |  | 0
101060 | Ronde buis ø 400 mm, met aangevormde mof | 50 | m1 |  | 0
101070 | Ronde buis ø 500 mm, met aangevormde mof | 25 | m1 |  | 0
101080 | Ronde buis ø 630 mm, met aangevormde mof | 25 | m1 |  | 0
0
102 | Rechte buis, drukriolering, lengte 5,00 / 10,00 m
102010 | Ronde buis ø 63 mm, PN16 | 50 | m1 |  | 0
102020 | Ronde buis ø 75 mm, PN12,5 | 25 | m1 |  | 0
102030 | Ronde buis ø 110 mm, PN12,5 | 10 | m1 |  | 0
102040 | Ronde buis ø 125 mm, PN10 | 10 | m1 |  | 0
102050 | Ronde buis ø 160 mm, PN10 | 5 | m1 |  | 0
102060 | Ronde buis ø 200 mm, PN10 | 5 | m1 |  | 0
102070 | Ronde buis ø 250 mm, PN10 | 5 | m1 |  | 0
0
1 | SUBTOTAAL PVC RIOOLBUIZEN: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
2 | PVC BOCHTSTUKKEN, KLASSE SN4
Prijs hulpstukken inclusief bijbehorende rubbermanchet(-ten) voorzien van (PP) klikring.
201 | Bochten 15˚ mof/spie
201010 | Bocht ø 125 mm | 150 | st. |  | 0
201020 | Bocht ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
201030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
201040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
201050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
0
202 | Bochten 15˚ mof/mof
202010 | Bocht ø 125 mm | 50 | st. |  | 0
0
203 | Bochten 30˚ mof/spie
203010 | Bocht ø 125 mm | 150 | st. |  | 0
203020 | Bocht ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
203030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
203040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
203050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
203060 | Bocht ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
203070 | Bocht ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
203080 | Bocht ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
204 | Bochten 30˚ mof/mof
204010 | Bocht ø 125 mm | 150 | st. |  | 0
204020 | Bocht ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
204030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
204040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
204050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
204060 | Bocht ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
204070 | Bocht ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
204080 | Bocht ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
205 | Bochten 45˚ mof/spie
205010 | Bocht ø 125 mm | 500 | st. |  | 0
205020 | Bocht ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
205030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
205040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
205050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
205060 | Bocht ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
205070 | Bocht ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
205080 | Bocht ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
206 | Bochten 45˚ mof/mof
206010 | Bocht ø 125 mm | 500 | st. |  | 0
206020 | Bocht ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
206030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
206040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
206050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
206060 | Bocht ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
206070 | Bocht ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
206080 | Bocht ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
207 | Bochten 90˚ mof/spie
207010 | Bocht ø 125 mm | 5 | st. |  | 0
207020 | Bocht ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
207030 | Bocht ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
207040 | Bocht ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
207050 | Bocht ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
207060 | Bocht ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
0
2 | SUBTOTAAL PVC BOCHTSTUKKEN: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
3 | PVC T-STUKKEN, KLASSE SN4
Prijs hulpstukken inclusief bijbehorende rubbermanchet(-ten) voorzien van (PP) klikring.
301 | T-stukken 45˚, 3 x mof
301010 | T-stuk ø 125 mm | 100 | st. |  | 0
301020 | T-stuk ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
301030 | T-stuk ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
301040 | T-stuk ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
301050 | T-stuk ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
0
302 | T-stukken 45˚, 2 x mof en 1 x spie
302010 | T-stuk ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
302020 | T-stuk ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
0
303 | T-stukken 90˚, 3 x mof
303010 | T-stuk ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
303020 | T-stuk ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
303030 | T-stuk ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
303040 | T-stuk ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
303050 | T-stuk ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
0
304 | flexibele T-stukken 90˚, 3 x mof
304010 | T-stuk ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
304020 | T-stuk ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
0
305 | T-stukken 90˚, 2 x mof en 1 x spie
305010 | T-stuk ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
305020 | T-stuk ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
0
306 | flexibele T-stukken 90˚, 2 x mof en 1 x spie
306010 | T-stuk ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
306020 | T-stuk ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
0
307 | Verloop T-stukken 45˚, 3 x mof
307010 | Verloop T-stuk ø 125x110 mm | 1 | st. |  | 0
307020 | Verloop T-stuk ø 160x110 mm | 1 | st. |  | 0
307030 | Verloop T-stuk ø 160x125 mm | 25 | st. |  | 0
307040 | Verloop T-stuk ø 200x125 mm | 1 | st. |  | 0
307050 | Verloop T-stuk ø 200x160 mm | 1 | st. |  | 0
307060 | Verloop T-stuk ø 250x125 mm | 1 | st. |  | 0
307070 | Verloop T-stuk ø 250x160 mm | 1 | st. |  | 0
307080 | Verloop T-stuk ø 250x200 mm | 1 | st. |  | 0
307090 | Verloop T-stuk ø 315x200 mm | 1 | st. |  | 0
0
308 | Verloop T-stukken 90˚, 3 x mof
308010 | Verloop T-stuk ø 125x110 mm | 1 | st. |  | 0
308020 | Verloop T-stuk ø 160x110 mm | 1 | st. |  | 0
308030 | Verloop T-stuk ø 160x125 mm | 5 | st. |  | 0
308040 | Verloop T-stuk ø 250x125 mm | 1 | st. |  | 0
308050 | Verloop T-stuk ø 250x160 mm | 1 | st. |  | 0
308060 | Verloop T-stuk ø 250x200 mm | 1 | st. |  | 0
308070 | Verloop T-stuk ø 315x200 mm | 1 | st. |  | 0
0
3 | SUBTOTAAL PVC T-STUKKEN: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
4 | OVERIGE PVC HULPSTUKKEN, KLASSE SN 4
Prijs hulpstukken inclusief bijbehorende rubbermanchet(-ten) voorzien van (PP) klikring.
401 | Steekmoffen
401010 | Steekmof ø 125 mm | 250 | st. |  | 0
401020 | Steekmof ø 160 mm | 50 | st. |  | 0
401030 | Steekmof ø 200 mm | 5 | st. |  | 0
401040 | Steekmof ø 250 mm | 5 | st. |  | 0
401050 | Steekmof ø 315 mm | 5 | st. |  | 0
401060 | Steekmof ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
401070 | Steekmof ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
401080 | Steekmof ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
402 | Schuifmoffen
402010 | Schuifmof ø 125 mm | 125 | st. |  | 0
402020 | Schuifmof ø 160 mm | 10 | st. |  | 0
402030 | Schuifmof ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
402040 | Schuifmof ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
402050 | Schuifmof ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
402060 | Schuifmof ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
402070 | Schuifmof ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
402080 | Schuifmof ø 630 mm | 1 | st. |  | 0
0
403 | Zettingsmoffen
403010 | Zettingsmof ø 125 mm | 5 | st. |  | 0
403020 | Zettingsmof ø 160 mm | 5 | st. |  | 0
0
404 | Knevelinlaten, met zettingsconstructie
404010 | Knevelinlaat ø 250x125 mm | 125 | st. |  | 0
404020 | Knevelinlaat ø 250x160 mm | 1 | st. |  | 0
404030 | Knevelinlaat ø 315x125 mm | 25 | st. |  | 0
404040 | Knevelinlaat ø 315x160 mm | 1 | st. |  | 0
404050 | Knevelinlaat ø 400x125 mm | 25 | st. |  | 0
404060 | Knevelinlaat ø 400x160 mm | 1 | st. |  | 0
404070 | Knevelinlaat ø 500x125 mm | 1 | st. |  | 0
0
404 | Keilinlaten, met zettingsmof
404010 | Keilinlaat ø 250x125 mm | 20 | st. |  | 0
404020 | Keilinlaat ø 250x160 mm | 5 | st. |  | 0
404030 | Keilinlaat ø 315x125 mm | 20 | st. |  | 0
404040 | Keilinlaat ø 315x160 mm | 5 | st. |  | 0
404050 | Keilinlaat ø 400x125 mm | 2 | st. |  | 0
404060 | Keilinlaat ø 400x160 mm | 2 | st. |  | 0
404070 | Keilinlaat ø 500x160 mm | 1 | st. |  | 0
0
405 | Combikappen
405010 | Combikap ø 110 mm | 1 | st. |  | 0
405020 | Combikap ø 125 mm | 150 | st. |  | 0
405030 | Combikap ø 160 mm | 10 | st. |  | 0
0
406 | Kap voor spie-eind
406010 | kap voor spie-eind ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
406020 | kap voor spie-eind ø 160 mm | 1 | st. |  | 0
406030 | kap voor spie-eind ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
406040 | kap voor spie-eind ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
406050 | kap voor spie-eind ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
406060 | kap voor spie-eind ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
0
407 | Ontstoppingsstukken 2 x mof (Klasse SN 8), met gefixeerd deksel
407010 | Ontstoppingsstuk PVC ø 125 mm | 250 | st. |  | 0
407020 | Ontstoppingsstuk PVC ø 160 mm | 10 | st. |  | 0
0
408 | Verloopstukken mof/spie, excentrisch
408010 | Verloopstuk ø 80x125 mm | 1 | st. |  | 0
408020 | Verloopstuk ø 110x125 mm | 25 | st. |  | 0
408030 | Verloopstuk ø 125x160 mm | 25 | st. |  | 0
408040 | Verloopstuk ø 200x160 mm | 1 | st. |  | 0
408050 | Verloopstuk ø 200x250 mm | 1 | st. |  | 0
0
409 | Instortmoffen met stootrand
409010 | Instortmof ø 125 mm | 2 | st. |  | 0
409020 | Instortmof ø 160 mm | 2 | st. |  | 0
409030 | Instortmof ø 200 mm | 1 | st. |  | 0
409040 | Instortmof ø 250 mm | 1 | st. |  | 0
409050 | Instortmof ø 315 mm | 1 | st. |  | 0
409060 | Instortmof ø 400 mm | 1 | st. |  | 0
409070 | Instortmof ø 500 mm | 1 | st. |  | 0
0
410 | Trekvaste verbindingen voor PVC drukleiding
410010 | Trekvaste koppeling ø 63 mm, PN10 | 5 | st. |  | 0
410020 | Trekvaste koppeling ø 75 mm, PN10 | 2 | st. |  | 0
410030 | Trekvaste koppeling ø 110 mm, PN10 | 1 | st. |  | 0
410040 | Trekvaste koppeling ø 125 mm, PN10 | 1 | st. |  | 0
410050 | Trekvaste koppeling ø 160 mm, PN10 | 1 | st. |  | 0
410060 | Trekvaste koppeling ø 200 mm, PN10 | 1 | st. |  | 0
410070 | Trekvaste koppeling ø 250 mm, PN10 | 1 | st. |  | 0
0
411 | rubber tokrolringen
411010 | tokrolring 120 x 13 | 5 | st. |  | 0
411020 | tokrolring 135 x 13 | 1 | st. |  | 0
411030 | tokrolring 160 x 13 | 5 | st. |  | 0
0
4 | SUBTOTAAL OVERIGE PVC HULPSTUKKEN: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
5 | PVC DRAINAGE
Prijs inclusief eventueel bijbehorende rubbermanchet(-ten).
501 | Buis geperforeerd polypropyleen 450 µm omwikkeld
501010 | Ronde buis ø 80 mm | 1500 | m |  | 0
501020 | Ronde buis ø 100 mm | 50 | m |  | 0
501030 | Ronde buis ø 200 mm | 25 | m |  | 0
0
5011 | Buis ongeperforeerd zonder omhulling (blinde, kale drain)
501110 | Ronde buis ø 80 mm | 150 | m |  | 0
0
502 | Hulpstukken drainage klikmof
502010 | Klikmof ø 80 mm | 100 | st. |  | 0
502020 | Klikmof ø 100 mm | 5 | st. |  | 0
0
503 | Hulpstukken drainage eindkap
503010 | Eindkap ø 80 mm | 25 | st. |  | 0
503020 | Eindkap ø 100 mm | 5 | st. |  | 0
0
504 | Hulpstukken drainage T-stuk 90˚, klikverbinding
504010 | T-stuk ø 80 mm | 50 | st. |  | 0
504020 | T-stuk ø 100 mm | 5 | st. |  | 0
0
505 | Hulpstukken verloopstuk drainage-riolering, klik-spieverbinding
505010 | Verloopstuk ø 80x125 mm | 25 | st. |  | 0
505020 | Verloopstuk ø 100x125 mm | 2 | st. |  | 0
0
506 | Hulpstukken verloopstuk drainage-riolering, klik-mofverbinding
506010 | Verloopstuk ø 80x65 mm | 2 | st. |  | 0
506020 | Verloopstuk ø 80x125 mm | 25 | st. |  | 0
506030 | Verloopstuk ø 100x125 mm | 2 | st. |  | 0
0
507 | Hulpstukken drainage eindbuis, klikverbinding
507010 | Eindbuis ø 80 mm | 10 | st. |  | 0
0
508 | Hulpstukken drainage taludgoot
508010 | Taludgoot ø 80 mm | 10 | st. |  | 0
0
509 | Drainage PVC controleputten 315 mm
509010 | Put ø 315 mm voorzien van drainage en/of rioolaansluitingen (h = 0,30 m) | 15 | st. |  | 0
509020 | Meerprijs per 0,10 m hoger | 15 | st. |  | 0
509030 | Afdekking gietijzeren deksel | 1 | st. |  | 0
509040 | Afdekking polyesterdeksel | 10 | st. |  | 0
0
510 | Drainage PVC doorspuitputten 315 mm
510010 | Put ø 315 mm voorzien van drainage aansluitingen (h = 0,60 m) | 15 | st. |  | 0
510020 | Meerprijs per 0,10 m hoger | 15 | st. |  | 0
510030 | Afdekking gietijzeren deksel | 1 | st. |  | 0
510040 | Afdekking polyesterdeksel | 10 | st. |  | 0
0
511 | Hulpstukken drainage PVC doorspuitarm
511010 | Doorspuitarm ø 80 mm | 30 | st. |  | 0
0
5 | SUBTOTAAL PVC DRAINAGE: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
6 | KUNSTSTOF PUTTEN
601 | Put ø 600 mm
601010 | Inspectieput vrij verval voorzien van stroomprofiel (h = 1,00 m) | 5 | st. |  | 0
601020 | Meerprijs per 0,10 m hoger | 5 | st. |  | 0
601030 | Betonplaat 90 x 90 x 12 cm met sparing ø 600 mm | 2 | st. |  | 0
601040 | Betonplaat 90 x 90 x 20 cm met sparing ø 600 mm | 2 | st. |  | 0
601050 | Rubberring voor betonplaat | 2 | st. |  | 0
601060 | Telescoopconstructie, lengte circa 50 cm | 1 | st. |  | 0
601070 | Telescoopconstructie, verlengd circa 75 cm | 1 | st. |  | 0
0
602 | Put ø 800 mm
602010 | Inspectieput vrij verval voorzien van stroomprofiel (h = 1,00 m) | 5 | st. |  | 0
602020 | Meerprijs per 0,10 m hoger | 5 | st. |  | 0
602030 | Betonplaat 120 x 120 x 12 cm met sparing ø 600 mm | 2 | st. |  | 0
602040 | Rubberring voor betonplaat | 2 | st. |  | 0
602050 | Telescoopconstructie, lengte circa 50 cm | 2 | st. |  | 0
602060 | Telescoopconstructie, verlengd circa 75 cm | 1 | st. |  | 0
0
603 | Put ø 1000 mm (bovenzijde schacht ø 600 mm)
603010 | Inspectieput vrij verval voorzien van stroomprofiel (h = 1,20 m) | 1 | st. |  | 0
603020 | Meerprijs per 0,10 m hoger | 1 | st. |  | 0
603030 | Betonplaat 90 x 90 x 12 cm met sparing ø 600 mm | 1 | st. |  | 0
603040 | Rubberring voor betonplaat | 1 | st. |  | 0
603050 | Telescoopconstructie, lengte circa 50 cm | 1 | st. |  | 0
603060 | Telescoopconstructie, verlengd circa 75 cm | 1 | st. |  | 0
0
604 | PVC inlaten in kunststof put
604010 | Inlaat ø 125 mm | 25 | st. |  | 0
604020 | Inlaat ø 160 mm | 25 | st. |  | 0
604030 | Inlaat ø 200 mm | 10 | st. |  | 0
604040 | Inlaat ø 250 mm | 20 | st. |  | 0
604050 | Inlaat ø 315 mm | 20 | st. |  | 0
604060 | Inlaat ø 400 mm | 10 | st. |  | 0
604070 | Inlaat ø 500 mm | 2 | st. |  | 0
0
6 | SUBTOTAAL KUNSTSTOF PUTTEN: |  |  |  |  | 0
NUMMER | OMSCHRIJVING | AANTAL | EENHEID | PRIJS PER EENHEID | TOTAAL | SUBTOTAAL PER ARTIKELGROEP
7 | KUNSTSTOF KOLKEN TWEEDELIG
701 | Straatkolk verkeersbelastingsklasse B, Klasse Y
701010 | Kunststof onderbak met zandvang 45 liter en aansluiting voor PVC ø 125 mm | 100 | st. |  | 0
701020 | Kolkkop van gietijzer, inclusief vergrendeling | 100 | st. |  | 0
701030 | Vuilvangrooster | 100 | st. |  | 0
0
702 | Trottoirkolk verkeersbelastingsklasse B, Klasse Y
702010 | Kunststof onderbak met zandvang 45 liter en aansluiting voor PVC ø 125 mm | 75 | st. |  | 0
702020 | Kolkkop van gietijzer, inclusief vergrendeling | 75 | st. |  | 0
702030 | Vuilvangrooster | 75 | st. |  | 0
0
7 | SUBTOTAAL KUNSTSTOF KOLKEN: |  |  |  |  | 0
OVERZICHT:
1 | SUBTOTAAL PVC RIOOLBUIZEN: |  |  |  |  | 0
2 | SUBTOTAAL PVC BOCHTSTUKKEN: |  |  |  |  | 0
3 | SUBTOTAAL PVC T-STUKKEN: |  |  |  |  | 0
4 | SUBTOTAAL OVERIGE PVC HULPSTUKKEN: |  |  |  |  | 0
5 | SUBTOTAAL PVC DRAINAGE: |  |  |  |  | 0
6 | SUBTOTAAL KUNSTSTOF PUTTEN: |  |  |  |  | 0
7 | SUBTOTAAL KUNSTSTOF KOLKEN: |  |  |  |  | 0
| Totaal (FICTIEVE INSCHRIJVINGSSOM), EXCLUSIEF BTW: |  |  |  |  | 0
De getallen, vermeld in de kolom 'aantal' van dit inschrijvingsformulierf, zijn niet de werkelijke hoeveelheden welke in de contractperiode zullen worden afgenomen. Op een schaal van 1 (te beschouwen als een minimale afname) tot 1500 (te beschouwen als een maximale afname) geven ze aan in welke mate (zwaarte) het product bijdraagt in het tot stand komen van het totaalbedrag van de inschrijvingsstaat.
Inschrijver conformeert zich onvoorwaardelijk, door in te schrijven op de onderhavige Europese aanbesteding, aan alle eisen en voorwaarden gesteld in de Offerteaanvraag met kenmerk I&A-nummer: I&A_2021_0059.
Rechtsgeldige ondertekening Inschrijver:
Bedrijfsnaam Inschrijver
Naam rechtsgeldige vertegenwoordiger
Functie
Handtekening rechtsgeldige vertegenwoordiger
Plaats, datum