## Blad1
Bijlage XIII - AV-middelen specificaties
Onderdeel | AV Schermen | Onderdeel | Beamers afgestemd op ruimte | Onderdeel | Remote bedieningspanneel
Schermgrootte | afhankelijk van de ruimte | Formaat beamer | nvt | Aan / uit zetten AV middelen | Ja
Beeld verhouding | 16:9 | Beeld verhouding | 16:9 | Bediening geluid AV middelen (regelbaar) | Ja
Resolutie | min. 1920x1080 FULL HD (native), ook 4K ondersteuning | Resolutie | 1920x1080 FULL HD native, ook 4K ondersteuning | Aansluiting HDMI in (HDMI 2.0 of hoger) | Ja
Ingebouwde speaker(s) | Ja | Ingebouwde speaker(s) | ja
Bedieningsmogelijkheden | op remote Bedieningspaneel en afstandsbediening | Bedieningsmogelijkheden | op remote Bedieningspaneel en afstandsbediening
Aansluitingen | Display Port, HDMI, USB3, audio uitgang, audio ingang | Aansluitingen | 2xHDMI, audio in, audio uit
HDMI versie | 2.0 of hoger | Meegeleverde kabels | HDMI
Meegeleverde kabels | Display port , HDMI, USB3 (voor bediening touchscreen) | HDMI versie | 2.0 of hoger
Muurbevestiging | Ja | Plafond bevesting | Ja
Verrijdbaar | optioneel | Netwerk aansluiting voor bediening en control | Ja
In hoogte verstelbaar | optioneel | Geen hotspot bij projectie | Ja
Touchscreen | afhankelijk van wens | Lichtopbrengst afgesteld op ruimte | Ja
Touchscreen type | Capacitive Multi-touch
Touchscreen OS support | Windows 10 pro (via kabel)
Schrijven op scherm | afhankelijk van wens
Hoge kwaliteit van schrijven op het scherm | Het scherm benadert of overtreft het schrijfcomfort van een gewoon bord. Zowel snelle als langzame bewegingen moeten nauwkeurig en direct worden weergegeven. Een schrijfstijl waarbij veelvuldig contact wordt gemaakt met het bord moet zonder problemen mogelijk zijn. Rondingen moeten direct vloeiend worden weergegeven. Er mag geen merkbare vertraging zijn. Bij een normaal handschrift moeten super- en subscript duidelijk leesbaar zijn.