Bijlage 6. Verplichte invulformulieren Deel 2 Geschiktheidseisen

behorende bij de aanbesteding aanschaf en onderhoud van wiellastmeters voor het vaststellen van aslasten van vrachtauto’s.

met referentienummer	: 321786

datum			: 29 juli 2021

# Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	2

Toelichting	3

1	Geschiktheidseisen	4

1.1	Financiële en economische draagkracht	4

1.1.1	GE1 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen bedrijfsrisico’s	4

1.1.2	GE2 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s	5

1.2	Technische bekwaamheid en / of beroepsbekwaamheid	6

1.2.1	GE3 – Referenties	6

1.2.2	GE4- Wet- en regelgeving	9

1.2.3	GE5- Voldoen aan technische en ICT-specificaties	9

1.3	Kwaliteitsnormen	10

1.3.1	GE6- Maatregelen kwaliteitsmanagementsysteem	10

1.4	Normen inzake milieubeheer	11

1.4.1	GE7 – Milieumanagementsysteem	11

2	Technische specificaties en ICT specificaties	12

2.1	Technische specificaties	12

3	Eisen	15

# Toelichting

Deze Verplichte invulformulieren horen bij de Uitnodiging tot inschrijving van de aanbesteding aanschaf en onderhoud van wiellastmeters voor het vaststellen van aslasten van vrachtauto’s ten behoeve van de Inspectie Leefomgeving en Transport met kenmerk 321786 van 23 juli 2021.

U wordt verzocht om deze Verplichte invulformulieren volledig in te vullen en waar van toepassing bijlagen toe te voegen. Een onvolledig ingevuld formulier, of een formulier waarin niet alle vragen zijn beantwoord, of daar waar bijlagen ontbreken, of een formulier waarin tekstuele wijzigingen zijn aangebracht, kan er toe leiden dat uw Inschrijving terzijde wordt gelegd en daarmee niet in aanmerking komt voor gunning van de opdracht.

# 1	Geschiktheidseisen

De aanbestedende dienst hanteert geschiktheidseisen om te kunnen bepalen of een inschrijver in staat is om de opdracht uit te voeren. Een Geschiktheidseis is een knock-out criterium. Het niet voldoen aan een Geschiktheidseis leidt tot uitsluiting. Onderstaand staan de geschiktheidseisen behorende bij deze aanbesteding nader beschreven.

## Financiële en economische draagkracht

### GE1 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen bedrijfsrisico’s

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen, en dat in geval er wordt ingeschreven als Combinatie alle Combinanten aan deze eis voldoen.

Eis(en):

Inschrijver beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijfsaansprakelijkheid. Hierbij beschouwt de Aanbestedende dienst een aansprakelijkheidsverzekering, welke minimaal een totale verzekerde som van

€ 2.500.000,- per jaar en een verzekerde som van € 1.000.000,- per gebeurtenis afdekt, als adequaat.

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |
| In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. | Ja Nee Niet van toepassing |

Verificatiedocument(en):

- Een kopie van een recente, geldige en relevante polis van de aansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. De kopie mag niet ouder zijn dan twaalf maanden vanaf de sluitingsdatum ontvangst Inschrijving.

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

### GE2 – Aansprakelijkheidsverzekering tegen beroepsrisico’s

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen, en dat in geval er wordt ingeschreven als Combinatie alle Combinanten aan deze eis voldoen.

Eis(en):

Inschrijver beschikt over een adequate aansprakelijkheidsverzekering voor beroepsaansprakelijkheid. Hierbij beschouwt de Aanbestedende dienst een aansprakelijkheidsverzekering, welke minimaal een totale verzekerde som van

€ 2.500.000,- per jaar en een verzekerde som van € 1.000.000,- per gebeurtenis afdekt, als adequaat.

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |
| In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. | Ja Nee Niet van toepassing |

Verificatiedocument(en):

- Een kopie van een recente, geldige en relevante polis van de aansprakelijkheidsverzekering of een verklaring van de verzekeringsmaatschappij, waarin de dekking is aangegeven met betrekking tot deze aansprakelijkheid. De kopie mag niet ouder zijn dan twaalf maanden vanaf de sluitingsdatum ontvangst Inschrijving.

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

## Technische bekwaamheid en / of beroepsbekwaamheid

De bekwaamheid van de Inschrijver dient voldoende te zijn gewaarborgd.

### GE3 – Referenties

Inschrijver dient gebruik te maken van de verklaring Referenties voor het indienen van referenties. Per referentie dient één verklaring ingediend te worden, eenzelfde opdracht bij één organisatie over meerdere jaren wordt als één referentie beschouwd en per kerncompetentie wordt maximaal één referentie gevraagd.

Inschrijver dient een beschrijving over te leggen van de werkzaamheden die voor de referent zijn verricht. Uit die beschrijving dient te blijken dat het om relevante referentie(s) gaat. Een relevante referentie is een referentie die naar aard en omvang vergelijkbaar is met de onderhavige Opdracht. De referenties voldoen minimaal aan de hieronder genoemde kerncompetenties en vereisten.

Inschrijver dient minimaal één (1) en maximaal vier (4) referenties in, om middels deze ene of meerdere referentie(s) aan te tonen aan de volgende kerncompetenties te voldoen:

Kerncompetenties;

- Levering van wiellastmeters.

- Plaatsen van wiellastmeters.

- Kennis van en ervaring met het met het onderhouden en ijken van wiellastmeters.

- Levering van en ervaring met software ten behoeve van het verrichten van draadloze metingen met de te leveren wiellastmeters.

De vereisten waaraan iedere in te dienen referentie minimaal (dus ongeacht het perceel waarop wordt ingeschreven) dient te voldoen, zijn:

- De referentie mag niet ouder zijn dan drie jaar te rekenen vanaf het moment van inschrijving;

- De werkzaamheden zijn naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Indien gebruik gemaakt wordt van een nog niet (geheel) afgeronde opdracht, mogen alleen de werkelijk behaalde resultaten van het lopende contract worden opgegeven en kan niet volstaan worden met een prognose van de resultaten.

Aanbestedende dienst behoudt zich het recht voor om bij de opgegeven referentie nadere informatie over de uitvoering van de dienstverlening te vragen. Het is dan ook wenselijk dat Inschrijver de contactpersonen van de op te geven referentie(s) informeert dat er mogelijk met hen contact wordt opgenomen door de Aanbestedende dienst. Vanzelfsprekend zal Aanbestedende dienst zeer vertrouwelijk omgaan met de aldus verkregen informatie.

In het geval van een Combinatie of Onderaannemer dient duidelijk aangegeven te worden wie de referentieopdracht en welk deel van de referentieopdracht heeft uitgevoerd.

Let op: de verklaring referenties dient separaat te worden ingediend (zie Beschrijvend document paragraaf 4.5.6).

| Verklaring referenties |  |
| --- | --- |
| Referentienummer <vul in: 1, 2, 3, etc.> |  |
| Gegevens opdrachtgever |  |
| Naam opdrachtgever: | <Vul in> |
| Vestigingsplaats: | <Vul in> |
| Type organisatie: | <Vul in> |
| Naam contactpersoon: | <Vul in> |
| Functie: | <Vul in> |
| Telefoonnummer: | <Vul in> |
| Beschrijving geleverde opdracht |  |
| Soort levering: | <Vul in> |
| Uitgevoerd door: | <Vul in> |
| Periode uitvoering: | Van <Vul in> tot en met <Vul in> |
| Voldoet aan vereiste 1: | Ja / nee |
| Reden beëindiging: | <Vul in> of N.v.t. |
| Totaalbedrag voor de gehele opdracht en per jaar: | Hele opdracht € <Vul in> Per jaar € <Vul in> |
| Aantal geleverde stuks voor de gehele opdracht en per jaar: | Hele opdracht <Vul in> Per jaar <Vul in> |
| Voldoet aan vereiste 2: | Ja / nee |
| Voldoet aan kerncompetentie 1: | Ja / nee |
| Licht toe waaruit dat blijkt: | <Vul in> |
| Voldoet aan kerncompetentie 2: | Ja / nee |
| Licht toe waaruit dat blijkt: | <Vul in> |
| Voldoet aan kerncompetentie 3: | Ja / nee |
| Licht toe waaruit dat blijkt: | <Vul in> |
| Voldoet aan kerncompetentie 4: | Ja / nee |
| Licht toe waaruit dat blijkt: | <Vul in> |
| Licht toe waaruit dat blijkt: (Let op! Uit de beschrijving van de opdracht dient duidelijk te blijken dat de referentie-opdracht voldoet aan de gestelde Kerncompetentie. Als dit niet voldoende uit de beschrijving blijkt kan dat leiden tot uitsluiting.) | <Vul in> |
| Overige relevante informatie en toelichting / aanvulling van de toelichtingen bij de kerncompetenties |  |
| <Vul in> |  |

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

### GE4- Wet- en regelgeving

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen.

Eis(en):

De te leveren wiellastmeters dienen (en blijven) te voldoen aan de gestelde eisen die bij of krachten de vigerende wet- en regelging zijn of worden gesteld:

- De 'Regeling meetmiddelen politie': Link

- De 'Instructie wegingen en wiellastmetingen': Link

- De 'Wegenverkeerswet 1994': Link

- De 'Richtlijn 2009/23/EG art. 4.2': Link

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |
| In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. | Ja Nee Niet van toepassing |

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

### GE5- Voldoen aan technische en ICT-specificaties

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de in hoofdstuk 2 genoemde technische- en ICT specificaties te voldoen.

## Kwaliteitsnormen

### GE6- Maatregelen kwaliteitsmanagementsysteem

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen.

Eis(en):

U dient te beschikken over Kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |

Verklaring en / of Verificatiedocument(en):

- U dient een afschrift van het geldige certificaat over te leggen of gelijkwaardige kwaliteitsborging te kunnen aantonen.

Verklaring <vul in>

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

## Normen inzake milieubeheer

### GE7 – Milieumanagementsysteem

Door het indienen van een Inschrijving verklaart Inschrijver aan de hieronder benoemde eis te voldoen.

Eis(en):

U dient te beschikken over Milieumanagementsysteem

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |
| In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. | Ja Nee Niet van toepassing |

Verklaring en / of Verificatiedocument(en):

- U dient een afschrift van een certificaat over te leggen of gelijkwaardige kwaliteitsborging te kunnen aantonen.

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

# 2	Technische specificaties en ICT specificaties

In dit hoofdstuk staan de technische en ICT specificaties en de bijzondere voorwaarden die worden verbonden aan de uitvoering van de opdracht.

## Technische specificaties

| Nr. | Technische of ICT specificatie(s) |
| --- | --- |
|  | Wet- en regelgeving |
| T-1 | Voor de te leveren en in gebruik genomen wiellastmeters van Opdrachtnemer dient een certificaat te zijn afgegeven door het Nederlands Meet Instituut (NMi) waaruit blijkt dat de wiellastmeters voldoen aan de eisen als vermeld in de wet- en regelgeving (zie GE 6). |
|  | Gebruikerseisen en functionaliteit |
| T-2 | De wiellastmeter kan onder alle in Nederland voorkomende weersomstandigheden worden gebruikt. Dit wil zeggen dat de wiellastmeter kan functioneren en worden gebruikt bij nat en droog, licht of donker weer en bij temperaturen van -20 tot en met +50 graden celsius. |
| T-3 | De wiellastmeter dient te functioneren binnen de Electro magnetische condities zoals deze langs Nederlandse snelwegen optreden. |
| T-4 | De wiellastmeter dient bestand te zijn tegen mechanische schokken en trillingen. |
| T-5 | De wiellastmeter dient bestand te zijn tegen een val van maximaal 100cm hoogte. |
| T-6 | De wiellastmeter dient waterbestendig te zijn (minimaal IP65 norm), roestvrij en bestand te zijn tegen chemicaliën, dierlijke uitwerpselen, olie en vetten en strooimiddelen (zout). |
| T-7 | De wiellastmeter moet handzaam, eenvoudig en snel op te bouwen zonder gereedschap en makkelijk en intuïtief te bedienen zijn. |
| T-8 | De gegevens van de weging/meting verricht met de wiellastmeter wordt draadloos doorgezet naar meegeleverde software van de opdrachtnemer. |
| T-9 | De wiellastmeter is in staat alle voorkomende vrachtauto's (wiellast van elke type vrachtautoband) te weten/meten. |
| T-10 | De wiellastmeter heeft een bereik van 0-20 ton per as, met een nauwkeurigheid van minimaal 50 kg. |
| T-11 | Vóór elke nieuwe te verrichten meting wordt automatisch de nulstelling van de wiellastmeter vastgesteld. |
| T-12 | De wiellastmeter toont het resultaat van elke weging op een op de wiellastmeter aanwezig display. |
| T-13 | De resultaten van de wegingen dienen staand, onder alle weersomstandigheden, bij elk mogelijk licht goed afgelezen te kunnen worden op het display van de wiellastmeter. |
| T-14 | Het display op de wiellastmeter dient voorzien te zijn van een spanningsindicator, waardoor de gebruiker de conditie van de batterij/energie kan aflezen. |
| T-15 | Indien er een voertuig over het display rijdt, leidt dit niet direct tot schade aan het display c.q. de wiellastmeter. |
| T-16 | De wiellastmeter kan onafhankelijk van een externe stroomvoorziening gedurende een tijdvak van minimaal 8 uren onafgebroken worden gebruikt. |
| T-17 | Indien van toepassing, dienen meegeleverde batterijen voor het opladen van de wiellastmeters, zonder dat deze gedemonteerd te hoeven worden, op 220V te kunnen worden opgeladen. |
| T-18 | Die wiellastmeter dient, tijdens het opladen van de batterijen c.q. energie, te kunnen worden gebruikt en te functioneren conform gestelde eisen. |
| T-19 | Eventuele snoeren/kabels dienen zodanig te zijn verwerkt of weggewerkt in de wiellastmeter, dat deze niet kunnen leiden tot veiligheidsproblemen, zoals valgevaar, voor de gebruiker. |
| T-20 | De wiellastmeter past in de reeds aangebrachte sleuven van de “betonnen weegstraat”. Deze sleuven hebben de afmeting van: 1395mm x 393mm x 17mm. Het geheel dient één horizontaal vlak te vormen met het wegdek van de betonnen weegstraat. |
| T-21 | Het gewicht van de wiellastmeter voldoet aan de eisen van de arbeidsomstandigheden (Arbowet) inzake het heffen en tillen van gereedschappen. |
|  | Software |
| T-22 | Wanneer software geïnstalleerd moet worden op apparaten van de Opdrachtgever, zoals op een laptop, voldoet de software en toepassing hiervan aan de gestelde eisen in het document KANS bijlage 11. |
| T-23 | Het softwareprogramma dient minimaal twintig gebruikers tegelijkertijd aan te kunnen. |
| T-24 | Het softwareprogramma dient de gegevens van de verrichte weging eenvoudig voor een andere applicatie – die op dezelfde computer draait – beschikbaar stellen. |
| T-25 | De Opdrachtnemer dient het softwareprogramma zo uit te rusten dat de gegevens van de weging via draadloze verbinding automatisch en digitaal inzichtelijk worden gemaakt op de laptop van de Opdrachtgever. |
|  | Onderhoud en keuren |
| T-26 | De wiellastmeter dient onderhoudsvriendelijk te zijn, zodat correctief en preventief onderhoud weinig tijd en kosten met zich meebrengen. |
| T-27 | De Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor het tijdig (laten uitvoeren van) onderhoud aan alle geleverde wiellastmeters. Hieronder vallen: - Monitoring en controle van de staat van wiellastmeters; - Reinigen c.q. (laten) herstellen of vervangen van gebreken of onderdelen van wiellastmeters; - Het laten (her)keuren van de wiellastmeters door het NMi of gelijkwaardig wettelijk aangewezen keuringsinstantie. |
| T-28 | Indien een wiellastmeter aan onderhoud of herkeuring toe is, verzorgd de Opdrachtnemer tijdig de logistiek hieromtrent. Dat wil zeggen dat de Opdrachtnemer de wiellastmeter(s) ophaalt en terugbrengt ter onderhoud/herkeuring. |
| T-29 | Indien een wiellastmeter door Opdrachtnemer wordt meegenomen ter onderhoud/herkeuring, wordt getracht deze binnen 1 week terug op de locatie te brengen waar de wiellastmeter is opgehaald. |
| T-30 | Een herkeuring van een wiellastmeter geschiedt minimaal 2 weken voor het verstrijken van de ijkdatum van de betreffende wiellastmeter. |
| T-31 | De herkeuring van wiellastmeters geschiedt per weeglocatie. Dat wil zeggen dat alle wiellastmeters op dezelfde locatie op eenzelfde moment, gelijktijdig worden herkeurd. |

In het bijgevoegde overzicht is opgenomen aan welke technische eisen de levering en onderhoud dient te voldoen. Door inschrijving verklaart Inschrijver dat hij voldoet aan deze technische specificaties.

| Inschrijver verklaart aan deze eis te voldoen. | Ja Nee |
| --- | --- |
| In geval er wordt ingeschreven als Combinatie verklaren alle Combinanten aan deze eis te voldoen. | Ja Nee Niet van toepassing |

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

# 3	Eisen

In dit hoofdstuk staan de Eisen. U dient in de checklist Eisen (zie onderaan dit hoofdstuk) aan te geven of u akkoord gaat met de Eisen.

Wanneer u niet akkoord bent met één of meerdere Eisen uit dit hoofdstuk dan is de Inschrijving ongeldig en zal deze niet verder worden beoordeeld. U komt daarmee niet in aanmerking voor gunning van de opdracht.

Algemene eisen ten aanzien van de Dienstverlening

De volgende voorwaarden gelden voor alle weegpunten en nog aan te leggen weegpunten in Nederland.

| Nummer | Omschrijving eisen Juridisch |
| --- | --- |
| J-1 | Alle door de Inschrijver overgelegde gegevens zijn naar waarheid ingevuld en kunnen door Inschrijver gestand worden gedaan. Opdrachtgever behoudt zich het recht op schadevergoeding voor in geval van onjuist en / of onvolledige informatie en / of het niet kunnen nakomen van hetgeen door een Inschrijver is aangeboden. |
| J-2 | Inschrijver stemt in met de concept overeenkomst en de ARVODI-2018 |
| J-3 | Het intellectueel eigendom van de resultaten van de weegmetingen ligt bij Opdrachtgever. |
| J-4 | De resultaten en gegevens van verrichte wegingen dienen niet inzichtelijk te zijn voor de Opdrachtnemer. |

| Nummer | Omschrijving eisen Personeel en Organisatie |
| --- | --- |
| PO-1 | Medewerkers van de Opdrachtnemer gaan vertrouwelijk om met alle vertrouwelijke en gevoelige informatie, zowel van commerciële als publieke aard, die hun bij de uitvoering van de overeenkomst ter kennis komt. Hieronder vallen ook informatieverzamelingen welke ontstaan door aggregatie en combinatie van in principe publieke informatie en die als gevoelig beschouwd moeten worden. |

| Nummer | Omschrijving eisen Communicatie, registratie en Rapportage |
| --- | --- |
| CR-1 | De Aanbestedende dienst acht het van belang dat er ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst een goede communicatiestructuur bestaat. De Inschrijver zal voor de onderhavige aanbesteding één contactpersoon benoemen. Deze contactpersoon is gemachtigd om afspraken te maken, die voor alle onder Inschrijver vallende en deelnemende ondernemingen c.q. samenwerkingsverbanden rechtsgeldig zijn. |
| CR-2 | De Opdrachtnemer informeert Opdrachtgever zo vroeg mogelijk indien er sprake is van opvolging / vervanging van de vaste contactpersoon, echter uiterlijk 1 week van tevoren. |
| CR-3 | Alle door Opdrachtgever te verstrekken opdrachten worden schriftelijk overeengekomen en vastgelegd (per email). Zo ook bij meerwerk. Mondelinge afspraken zijn niet bindend of rechtsgeldig. |
| CR-4 | De Opdrachtnemer is tijdens normale werktijden, maandag tot en met vrijdag van 09:00 - 17:00 uur, telefonisch bereikbaar voor het stellen van vragen, het melden van storingen of gebreken. |
| CR-5 | De Opdrachtnemer is tijdens en buiten normale werktijden, zoals hierboven genoemd, ook digitaal per e-mail bereikbaar voor het stellen van vragen en het melden van storingen of gebreken. Schriftelijke meldingen worden binnen 1 werkdag beantwoord. |
| CR-6 | Al naar gelang de behoefte van Opdrachtgever vindt een evaluatiegesprek plaats tussen een door de Opdrachtgever aangewezen contactperso(o)n(en) en de contactpersoon van de Opdrachtnemer. |

| Nummer | Omschrijving eisen Prijsstelling |
| --- | --- |
| Pr-1 | In de Inschrijving opgegeven tarieven en bedragen zijn vast gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Indexatie van genoemde tarieven en bedragen vindt niet plaats. |
| Pr-3 | Eventueel meerwerk wordt volgens de reguliere, bij de Inschrijving gehanteerde standaardtarieven uitgevoerd. |
| Pr-4 | Facturering vindt plaats per jaar/ of per opdracht achteraf middels een gespecificeerde factuur. |

| Nummer | Omschrijving eisen Overige |
| --- | --- |
| O-1 | Het leveren van de wiellastmeters dient binnen 8 weken na ondertekening van de Overeenkomst te worden geschieden. |
| O-2 | Voor het transport van de wiellastmeter van de opslagplaats naar de betonnen weegstraat wordt een transportmiddel bijgeleverd – optioneel-. |
| O-3 | Eventueel meerwerk wordt volgens de reguliere, bij de Inschrijving gehanteerde standaardtarieven uitgevoerd. |

Checklist Eisen

Getekend voor akkoord

Akkoord met bovengenoemde eisen Niet akkoord met bovengenoemde eisen

| Ondertekening Inschrijver |  |
| --- | --- |
| Bedrijfsnaam Inschrijver | <Vul in> |
| Naam vertegenwoordiger | <Vul in> |
| Functie | <Vul in> |
| Handtekening | <Vul in> |
| Plaats, datum | <Vul in> |

Doorstrepen of weghalen hetgeen niet van toepassing is.