## Blad1
Gebouw naam | Straat + nr | Element omschrijving | Nlsfb |  | Element omschrijving | Element aantal | Eenheid | Aanvullende info
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 21 | 212003 | Buitenwanden, constructief metselwerk | 2155 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 22 | 220000 | Binnenwanden | 1 | pst
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | 11795 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Constructie | 23 | 232001 | Vloeren, constructief | 1 | pst | Vloeropeningen (incl. brandwerende doorvoeringen)
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Trappen | 24 | 241005 | Trappen staal verzinkt | 3 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Trappen | 24 | 241005 | Trappen staal | 1 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Trappen | 24 | 241000 | Trappen binnen, natuursteen | 27 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Trappen | 24 | 241101 | Trappen binnen, beton | 6 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Trappen | 24 | 241102 | Trappen buiten, beton | 3 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Constructie | 28 | 281002 | Kolommen beton | 100 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 310042 | Zonwering | 307 | st | Screen (incl. motoren)
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 310050 | Ventilatierooster | 3 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 314005 | Kozijnen hout | 2903 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | 1702 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 314200 | Deuren algemeen | 409 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 314206 | Deuren aluminium | 12 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 315502 | Isolatieglas | 1 | pst
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen | 1 | pst
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 32 | 320090 | Beglazing enkel | 1 | pst
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 32 | 324201 | Deuren hout | 397 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | 1 | pst
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 34 | 341005 | Balustrades buiten staal | 55 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen staal | 95 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 34 | 342501 | Leuningen binnen | 99 | m1
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 37 | 372011 | Lichtkoepels piramide | 1 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 37 | 372011 | Lichtkoepels | 16 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 41 | 411061 | Buitenwandafwerkingen dilatatie | 330 | m1
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 41 | 411200 | Buitenwandafwerkingen volkern | 48 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Gevel | 41 | 411200 | Buitenwandafwerkingen volkern | 28 | m2 | Bekleding balken patio
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch | 3390 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 42 | 421022 | Binnenwandafwerking behang | 14150 | m2 | glasvlies
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 42 | 421030 | Binnenwandafwerking metselwerk | 745 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Vloer binnen | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | 885 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Vloer binnen | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 5838 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1820 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Vloer binnen | 43 | 432024 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cement | 703 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Vloer binnen | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat | 84 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 45 | 452001 | Plafondafwerkingen, niet verlaagd; hout | 150 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 9785 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Interieur | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat | 39 | m2
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 3388 | m2 | Belast
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 47 | 471301 | Dakrandafwerking golfplaat, staal | 41 | m2 | Overkapping entree
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 47 | 471303 | Dakrandafwerking aluminium | 491 | m1
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Dak | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | 128 | m1
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Afvoeren | 52 | 521220 | Hemelwaterafvoer, pluvia | 3388 | m2 bdo | Te bepalen per bruto dakoppervlak
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Installatie | 74 | 741129 | Sanitaire schaamschot | 20 | st
Vista College Sittard | Arendstraat 12 | Terrein | 90 | 902516 | Vlaggemasten aluminium | 3 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 22 | 220000 | Binnenwanden | 191 | m2 | Betonsteen
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, flexibel | 48 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Trappen | 24 | 241000 | Trappen hout | 7 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Trappen | 24 | 241000 | Trappen beton | 12 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Trappen | 24 | 241000 | Trappen staal | 13 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Trappen | 24 | 241000 | Vluchttrap staal | 2 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Trappen | 24 | 241000 | Vluchttrap beton | 2 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Buitenwandopening | 31 | 310031 | Screens | 254 | m2 | elektrisch, aluminum + doek
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Buitenwandopening | 31 | 310035 | Zonwering, uitvalschermen | 1848 | m2 | elektrisch, aluminum + doek
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | 2288 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 31 | 314200 | Deuren algemeen | 19 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 31 | 314506 | Vliesgevel aluminium | 816 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen | 1 | pst
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 31 | 315502 | Isolatieglas | 1 | pst
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 32 | 320090 | Beglazing enkel | 1 | pst
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 320000 | Algemeen | 60 | m2 | Rooster fietsenstalling
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 324000 | Kozijnen algemeen | 3052 | m2 | Hout
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 324005 | Kozijnen staal | 486 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 324201 | Deuren stomp met toplaag | 719 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 324205 | Deuren staal | 26 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | 1 | pst
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen staal | 66 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 34 | 342501 | Leuningen binnen hout | 22 | m1
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 34 | 342501 | Leuningen staal | 507 | m1
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 34 | 342501 | Leuningen rvs | 183 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 34 | 341100 | Balustrades buiten glas | 368 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 37 | 372011 | Lichtkoepels, daglichtbuis | 6 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 41 | 411200 | Buitenwandafwerkingen staal | 6313 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 41 | 411006 | Buitenwandafwerkingen aluminium | 1350 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 41 | 411200 | Buitenwandafwerkingen steenvezelplaat | 363 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421001 | Binnenwandafwerking hout | 1284 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421001 | Binnenwandafwerking Rockpanel | 365 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421001 | Binnenwandafwerking volkern | 912 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421002 | Binnenwandafwerking beton | 2425 | m2 | inclusief kolommen
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421006 | Binnenwandafwerking aluminium | 120 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421006 | Binnenwandafwerking staal | 857 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking tegels | 4579 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421023 | Binnenwandafwerking stucwerk | 20075 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421200 | Diversen | 930 | m2 | Antisoonbeplating
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 42 | 421200 | Diversen | 42 | m2 | Geluidsdempingpanelen collegezaal
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 1500 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 12050 | m2 | lokalen
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 1340 | m2 | overige (restaurant en ter hoogte van liften)
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking sport | 154 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking rubber | 363 | m2 | Serverruimten
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking coating | 921 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer | 9130 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer | 9098 | m2 | Parkeergarage incl. belijning
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat | 123 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 43 | 432001 | Vloerafwerking hout | 73 | m2 | Praktijklokaal Facilitair VB113
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432100 | Vloerafwerking, polyurethaan sportvloer | 150 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432200 | Rubber tegels | 78 | m2 | Bovenop sportvloer
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 432200 | Vloerafwerking, pvc | 230 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Vloer binnen | 43 | 439010 | Dilataties, kit | 27 | m1
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452001 | Plafondafwerking hout | 239 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 19092 | m2 | 60 x 60
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 1405 | m2 | geschikt voor hoge druk reiniging
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 155 | m2 | Super G 60 x 60
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 667 | m2 | Gipsvinyl 60 x 50
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 505 | m2 | MDF
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Interieur | 45 | 452025 | Plafondafwerking houtwolcementplaat | 2850 | m2 | Met onderliggende isolatie
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471072 | Veiligheidsvoorzieningen, ankerpunt | 113 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 1029 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471140 | Dakafwerking vlak, balast. bitumen | 13055 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471170 | Dakafwerking vlak, groendak | 516 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471303 | Dakrandafwerking Bitumen | 894 | m0
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | 1243 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 52 | 521220 | Hemelwaterafvoer | 14600 | m2 bdo | Te bepalen per bruto dakoppervlak
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 52 | 521220 | Hemelwaterafvoer, pluvia | 39 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Dak | 52 | 521230 | Noodoverstort | 62 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Gevel | 57 | 572160 | Ventilatierooster | 310 | m2
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Installatie | 74 | 741129 | Sanitaire schaamschot | 25 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 90 | 902516 | Vlaggemasten aluminium | 2 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 90 | 907220 | Verkeersvoorzieningen | 198 | st | Betonblokken, varkensruggen.
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | gevel | 31 | 313500 | Draaideur | 3 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 90 | 903210 | Omheining, vangrailconstructie | 130 | m1 | Vangrail parkeergarage
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 90 | 903400 | Aanrijdpaal gegalvaniseerd | 8 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 90 | 903400 | Aanrijdpaal rvs | 16 | st
Valkenburgerweg Heerlen | Valkenburgerweg 148, 6419 AW Heerlen | Terrein | 37 | 372061 | Dakluik | 6 | m2 | Plofluik
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 21 | 212002 | Buitenwanden, constructief beton | 380 | m2 | Beton geschilderd (gevel)
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 21 | 212002 | Buitenwanden, constructief beton | 356 | m2 | Souterain
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 22 | 220000 | Binnenwanden metselwerk | 52 | m2 | Souterain tussenwanden
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | 205 | m2 | Lage scheidingswanden
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | 350 | m2 | metalstud (gips gestuced)
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | 2360 | m2 | Systeemwanden aluminium
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, flexibel | 40 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Constructie | 23 | 232001 | Vloeren, constructief | 1 | pst | Vloeropeningen (incl. brandwerende doorvoeringen)
Bouwdeel | Sibemaweg | Trappen | 24 | 243120 | Trap uitvouw aluminium | 1 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Trappen | 24 | 241002 | Trappen beton | 4 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Trappen | 24 | 241102 | Trappen metaal met betonnen treden | 8 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Trappen | 24 | 241005 | Trappen staal | 4 | st | Verzinkt staal
Bouwdeel | Sibemaweg | Constructie | 28 | 281002 | Kolommen beton | 24 | st | buitenzijde
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 31 | 314005 | Kozijnen hout | 350 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | 3436 | m2 | Vliesgevel
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 31 | 314200 | Deuren algemeen | 21 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen | 1 | pst
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 315502 | Isolatieglas | 1 | pst
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 320090 | beglazing enkel | 1 | pst
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324201 | Deuren hout | 54 | st | hout geschilderd
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324201 | Deuren hout | 250 | st | HPL Toplaag
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324206 | Deuren aluminium | 27 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324208 | Deuren hardglas | 2 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | 1 | pst
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen staal | 772 | m1
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 34 | 342501 | Leuningen binnen rvs | 247 | m1
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 34 | 342100 | Leuningen binnen staal | 156 | m1 | u-profiel
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 37 | 370020 | Dakluik algemeen | 1 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 37 | 372041 | Lichtstraten | 346 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 41 | 410000 | Buitenwandafwerkingen | 380 | m2 | Gesausd
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 41 | 411002 | Buitenwandafwerkingen beton | 670 | m2 | kunstwerk
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 41 | 411005 | Buitenwandafwerkingen staal | 395 | m2 | wand / plafond
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 42 | 420000 | Binnenwandafwerkingen | 7352 | m2 | Gesausd
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 42 | 421006 | Binnenwandafwerking metaal | 693 | m2 | Wand t.h.v. toiletten (alu uitvoering)
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch | 981 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 43 | 432001 | Vloerafwerking hout | 215 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | 845 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 2150 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 7971 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer | 354 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat | 112 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 45 | 450000 | Plafondafwerking | 153 | m2 | geluidswering
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 45 | 452005 | Plafondafwerking staal | 634 | m2 | platen grijs
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 5690 | m2 | Mineraal
Bouwdeel | Sibemaweg | Interieur | 45 | 452023 | Plafondafwerking stucwerk | 1653 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 45 | 453001 | Plafondafwerking buiten | 1066 | m2 | Houtwolcement
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 47 | 470099 | Valbeveiliging | 390 | m1
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 3940 | m2 | Onbelast (2020)
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, pvc | 1435 | m2 | (2006)
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | 248 | m1
Bouwdeel | Sibemaweg | Dak | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium gecoat | 578 | m1 | (2020)
Bouwdeel | Sibemaweg | Gevel | 57 | 572160 | Ventilatierooster | 15 | st | Staal
Bouwdeel | Sibemaweg | Installatie | 74 | 741129 | Sanitaire schaamschot | 19 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Afvoeren | 52 | 521220 | Hemelwaterafvoer | 5375 | m2 bdo | te bepalen per bruto dakoppervlak
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 90 | 902516 | Vlaggemasten aluminium | 2 | st
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 90 | 904140 | Houtenvlonder | 1135 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 90 |  | Vijver | 565 | m2
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 24 | 243100 | Trapje visvijver | 4 | stuk
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 90 | 903420 | poort | 3 | stuk
Bouwdeel | Sibemaweg | Terrein | 34 | 341200 | terras afscheiding | 140 | m1
Bouwdeel | Sibemaweg | Binnenwand afwerking | 41 | 411200 | Afscheiding | 14 | m2 | Souterain (fietskelder)
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 21 | 212003 | Buitenwanden, constructief metselwerk | 2480 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 22 | 220000 | Binnenwanden | 98 | m2 | sanitair (Volkern)
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, niet constructief systeem | 1055 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, flexibel | 96 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 22 | 221021 | Binnenwanden, flexibel glas | 9 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Constructie | 23 | 232001 | Vloeren, constructief | 1 | pst | Vloeropeningen (incl. brandwerende doorvoeringen)
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Trappen | 24 | 241000 | Trappen metaal met betonnen treden | 5 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Hellingen | 24 | 241000 | Hellingbaan aluminium | 6 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Trappen | 24 | 241001 | Trappen hout | 4 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Trappen | 24 | 241002 | Trappen beton | 13 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Trappen | 24 | 241005 | Trappen staal verzinkt | 3 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Trappen | 24 | 241204 | Vluchttrap staal | 2 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Constructie | 28 | 281000 | Kolom staal | 1 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Constructie | 28 | 281002 | Kolommen beton | 43 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 31 | 310028 | Vensterbank hardsteen | 713 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 31 | 310028 | Vensterbank keramisch | 24 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 310041 | Rolluik | 2 | st | Incl. motoren
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 310042 | Zonwering | 92 | st | Luifel (incl. motoren)
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 310042 | Zonwering | 118 | st | Screen (incl. motoren)
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 310050 | Ventilatierooster | 2 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 314005 | Kozijnen hout | 1767 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 314006 | Kozijnen aluminium | 162 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 314200 | Deuren algemeen | 7 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 315502 | Isolatieglas | 1 | pst
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen | 1 | pst
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 32 | 320090 | Beglazing enkel | 1 | pst
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 32 | 324201 | Deuren hout | 373 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | 1 | pst
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen hout | 21 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen staal | 133 | m2 | Gecoat
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 34 | 342501 | Leuningen binnen rvs | 319 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 37 | 370020 | Dakluik algemeen | 1 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 37 | 372011 | Lichtkoepels piramide | 1 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 37 | 372011 | Lichtkoepels | 2 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 37 | 372041 | Lichtstraten | 858 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 41 | 410000 | Buitenwandafwerkingen | 235 | m2 | Gesausd
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 41 | 411005 | Buitenwandafwerkingen staal | 675 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Gevel | 41 | 411061 | Buitenwandafwerkingen dilatatie | 53 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 42 | 420000 | Binnenwandafwerkingen | 4920 | m2 | Gesausd
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch | 1340 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 42 | 421030 | Binnenwandafwerking metselwerk | 7345 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | 1950 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 6450 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 2008 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432024 | Vloerafwerkingen; niet verhoogd; cement | 703 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer | 796 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432089 | Vloerafwerking sportvloer | 255 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432090 | Vloerafwerking entreemat | 39 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer buiten | 43 | 432100 | Vloerafwerking beton | 74 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432200 | Vloerafwerking PVC | 190 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Vloer binnen | 43 | 432220 | Vloerafwerking roosters | 4 | m2 | Verzinkt staal
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 45 | 452001 | Plafondafwerkingen, niet verlaagd; hout | 452 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 45 | 452014 | Plafondafwerkingen; niet verlaagd; vezelcement | 3640 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 6750 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Interieur | 45 | 452023 | Plafondafwerking stucwerk | 300 | m2
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 4150 | m2 | Onbelast
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 47 | 471303 | Dakrandafwerking beton | 265 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Dak | 47 | 471303 | Dakrandafwerking aluminium | 758 | m1
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Afvoeren | 52 | 521220 | Hemelwaterafvoer | 4150 | m2 bdo | Te bepalen per bruto dakoppervlak
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Installatie | 74 | 741129 | Sanitaire schaamschot | 25 | st
bouwdeel West | Sibemaweg 20 | Terrein | 90 | 902516 | Vlaggemasten aluminium | 2 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 21 | 212003 | Buitenwanden, constructief metselwerk | 938 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 22 | 220000 | Binnenwanden | 20 | m2 | sanitair (Volkern)
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Constructie | 23 | 232001 | Vloeren, constructief | 1 | pst | Vloeropeningen (incl. brandwerende doorvoeringen)
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Trappen | 24 | 241002 | Trappen beton | 1 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Trappen | 24 | 241102 | Trappen metaal | 3 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Constructie | 28 | 281002 | Kolommen beton | 6 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | gevel | 31 | 310090 | Isolatieglas | 1 | pst
bouwdeel Noord | Sibemaweg | gevel | 31 | 310090 | Glas in lood | 45 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 31 | 314005 | Kozijnen hout | 1185 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 31 | 314200 | Deuren algemeen | 14 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 31 | 315830 | Hang- en sluitwerk buitenwandopeningen | 1 | pst
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 32 | 320090 | Enkelglas | 1 | pst
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324000 | Kozijnen algemeen | 424 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 32 | 324201 | Deuren hout | 58 | st | geschilderd
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 32 | 325800 | Hang- en sluitwerk binnenwandopeningen | 1 | pst
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 34 | 341505 | Balustrades binnen staal | 35 | m1
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 41 | 410000 | Buitenwandafwerkingen | 938 | m2 | Gesausd
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 41 | 411200 | Buitenwandafwerkingen natuursteen | 65 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 42 | 421012 | Binnenwandafwerking keramisch | 325 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 42 | 421030 | Binnenwandafwerking metselwerk | 2170 | m2 | gesausd
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432012 | Vloerafwerkingen keramisch | 619 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432017 | Vloerafwerking linoleum | 1060 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432019 | Vloerafwerking tapijt | 98 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432072 | Vloerafwerking epoxy gietvloer | 198 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloer binnen | 43 | 432210 | Vloerafwerking rubber | 30 | m2
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Vloerafwerkingen | 43 | 422220 | Roosters | 13.8 | m2 | verzinkt staal
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 45 | 452001 | Plafondafwerking hout | 835 | m2 | zachtboard
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Interieur | 45 | 452021 | Plafondafwerking systeemplafond | 535 | m2 | Mineraal
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 237 | m2 | Onbelast (2019)
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Dak | 47 | 471110 | Dakafwerking vlak, bitumen | 957 | m2 | Belast (-)
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Dak | 47 | 471301 | Dakrandafwerking aluminium | 342 | m1
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Dak | 47 | 477001 | Dakaansluiting lood | 33 | m1
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Gevel | 57 | 572160 | Ventilatierooster | 22 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Installatie | 74 | 741129 | Sanitaire schaamschot | 2 | st
bouwdeel Noord | Sibemaweg | Installatie | 52 | 521210 | hemelwater afvoer | 1 | pst