# Bijlage A: Programma van Eisen

Blusmiddelen

| Code | Omschrijving | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| b-e-1 | De inschrijver dient op het moment van de inschrijving in het bezit te zijn van een door een onafhankelijke instantie opgestelde verklaring dat de ondernemer aan (kwaliteitsnormen) voldoet, te weten een geldig REOB-versie 5.0-certificaat, 255 9001-certificaat en VCA -certificaat of aantoonbaar gelijkwaardig. Als gelijkwaardig wordt erkend een ander keurmerk en/of een verklaring, uitgebracht door een onafhankelijke instantie die voldoet aan de Europese normenreeks voor certificering, waarmee de inschrijver aantoont volledig te voldoen aan de gestelde eisen die ten grondslag ligt aan het gevraagde certificaat. |  |
| a-e-2 | Prijzen zijn incl. BTW, voorrijkosten, handelingskosten, halen en brengen blussers |  |
| a-e-3 | Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform in Nederland geldende wetgeving. Bijvoorbeeld NEN 2559, NEN671-3 |  |
| a-e-4 | Jaarlijks onderhoud, knip op twee jaar |  |
| a-e-5 | Blusmiddelen t.b.v. het materieel worden 1 x per maand gecontroleerd op een centrale plaats in de regio, te weten post Leerpark Dordrecht. De overige blusmiddelen worden op locatie (bijlag D) gecontroleerd. |  |
| a-e-6 | Opdrachtnemer overlegt een PFAS/PFOA-vrij verklaring met betrekking tot het toegepaste schuim. |  |

Noodverlichting

| Code | Omschrijving | Ja/Nee |
| --- | --- | --- |
| n-e-1 | Onderhoud Noodverlichting geschiedt conform NEN-EN 50172 |  |
| n-e-2 | Prijzen zijn incl. BTW, voorrijkosten, handelingskosten. |  |
| n-e-3 | Personeel is VCA gecertificeerd |  |
| n-e-4 | Werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd conform in Nederland geldende wetgeving |  |
| n-e-5 | Jaarlijks onderhoud |  |

Aldus naar waarheid ingevuld (te ondertekenen door inschrijver),

Naam 		: ……………………………………………
Functie		: …………………………………….……..
Inschrijver	: ……………………………………………
Datum		: …………………………………….……..
Plaats		: …………………………………….……..

Handtekening	: …………………………………………………….