## Blad1
Bijlage A Ruimtestaat
Ruimte Nr. | Ruimte Gebruik | halogeen spot | TLD 1×13W | TLD 3x14W | TLD 1x18W | TLD 2x18W | TLD 4x18W | TLD 1x36W | TLD 2x36W | TLD 3x36W | TLD 1x58W | TLD 2x58W | PL 2x7W | PL 1x9W | PL 2x9W | PL 1x11W | PL 3x11W | PL 1x13W | PL 1x18W | PL 2x18W | PL 1x26W | PL 2x26W | PL 2x32W | PL 2x55W | T5 2x14W | T5 3x14W | T5 4x14W | T5 1x35W | T5 1x49W | T5 2x49W | T5 1x54W | T5 2x28W | T5 2x54W | Led TL 2×20W | Bol armatuur | Stervormig armatuur | Dalilicht
100 | Entree | 4 | [5 empty] | 2
101 | Receptie | 8 | [6 empty] | 4 | [13 empty] | 10
102 | Gang zie 101
104 | Gang | [21 empty] | 5
105 | Kast | [21 empty] | 2
110 | Meterkast | [10 empty] | 1
114 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
115 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
116 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
117 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
118 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
119 | Spreekkamer | [20 empty] | 2
120 | Technische ruimte | [6 empty] | 1?
122 | Meterkast | [21 empty] | 1
126 | Entree | [21 empty] | 2
139 | Opslag secretariaat | [25 empty] | 2
141 | Keuken zie 143
145 | Toiletten | [5 empty] | 2
146 | Toiletten | [5 empty] | 2
147 | BHV-ruimte | [5 empty] | 2
149 | Gang | [20 empty] | 8
150 | Gang | [20 empty] | 5
153 | Kantoor | [25 empty] | 2
161 | Gang | [21 empty] | 16
165 | Pad nooduitgang (Buitenruimte) | [35 empty] | 1
166 | Gang zie 161
181 | Gang | [21 empty] | 11
191 | Vergaderruimte 2e verdieping | [20 empty] | 12
192 | ICT ruimte n.v.t.
193 | Technische ruimte lift n.v.t.
194 | Trappenhuis zie 191
200 | Entree Restaurant | [20 empty] | 2
201 | Gang | [20 empty] | 9
203 | Opslagruimte | [20 empty] | 2
204 | Wasmachineruimte | [20 empty] | 1
205 | Lockerruimte | [20 empty] | 1
206 | Spoelkeuken | [28 empty] | 4
207 | Gang | [20 empty] | 8
208 | Opslag | [27 empty] | 1
209 | Opslag | [20 empty] | 3
210 | Keuken | [20 empty] | 18
211 | Koelingen/Vriezers | [17 empty] | 2
212 | Opslag | [28 empty] | 2
213 | Meterkast | [27 empty] | 1
216 | Toiletten | [13 empty] | 2
217 | Entree | [13 empty] | 3
218 | Entree | [20 empty] | 1
219 | Vergaderruimte Somerenzaal | [18 empty] | 12
220 | Vergaderruimte Astenzaal | [20 empty] | 8
221 | Toiletten zie 223
222 | Vergaderruimte Deurnezaal | [5 empty] | 11
223 | Toiletten | [19 empty] | 2 | 1
224 | Ketelruimte | [10 empty] | 6
225 | Compressorruimte | [10 empty] | 16
227 | Gang | [20 empty] | 10
228 | Opslagruimte | [7 empty] | 4
229 | Gang | [6 empty] | 1 | [18 empty] | 10
230 | Werkplaats TD | [7 empty] | 6
231 | Kantoor schoonmaak | [7 empty] | 2
232 | Opslag schoonmaak | [7 empty] | 4
233 | Toiletten | [7 empty] | 5
234 | Invalidentoilet | [7 empty] | 1?
235 | Toiletten | [7 empty] | 5
236 | Toiletten | [7 empty] | 5
237 | Archief | [7 empty] | 2
238 | Archief | [10 empty] | 5
240 | zie 227
242 | Invalidentoilet | [20 empty] | 1
243 | Gang | [20 empty] | 4
244 | Gang | [20 empty] | 6
245 | MIVA | [20 empty] | 1
306 | Gang | [25 empty] | 3
307 | Gang | [25 empty] | 5
308 | Gang | [5 empty] | 3
309 | Gang | [25 empty] | 6
310 | Productieruimte | [6 empty] | 1 | [17 empty] | 23
311 | Kantoor | [7 empty] | 2
312 | Kantoor | [7 empty] | 2
313 | Productieruimte | [32 empty] | 17
314 | Productieruimte zie 316
315 | Kantoor | [7 empty] | 2
316 | Productieruimte | [25 empty] | 47
317 | Opslag | [7 empty] | 2
318 | Gang | [25 empty] | 3
322 | Kantoor | [7 empty] | 2
333 | Kantoor | [7 empty] | 3
351 | Kantoor | [7 empty] | 2
353A | Kantoor | [7 empty] | 6
353B | Opslag | [20 empty] | 2
354 | Kantoor | [7 empty] | 4
355 | Kantoor | [7 empty] | 2
356 | Logistiek | [9 empty] | 38
357 | Technische ruimte | [9 empty] | 2
359 | Centrale noodverlichting |  | 2
360 | Traforuimte | [9 empty] | 2
361 | Meterkast | [9 empty] | 2
362 | Entree |  |  |  | 1
363 | Gang | [25 empty] | 8
364 | Gang | [25 empty] | 11
365 | Gang zie 364
366 | Kantoor | [7 empty] | 2
367 | Opslag | [8 empty] | 3
368 | Gang | [7 empty] | 2
369 | Overlegruimte | [8 empty] | 3
370 | Kantine | [7 empty] | 10
371 | Opslagruimte schoonmaak | [7 empty] | 2
372 | Toiletten | [11 empty] | 3 | [8 empty] | 4
373 | Invalidentoilet | [13 empty] | 2
374 | ICT ruimte |  |  | 1 |  |  | 1
375 | ICT ruimte zie 374
376 | Toiletten | [11 empty] | 4 | [8 empty] | 2
380 | Productieruimte | [9 empty] | 174 | 42
383 | Kantoor | [10 empty] | 2
386 | Gang | [25 empty] | 5
387 | Gang | [5 empty] | 12
388 | Magazijn | [10 empty] | 42
389 | Magazijn | [10 empty] | 46
390 | Kantoor/opslag | [7 empty] | 4
394 | Opslag | [5 empty] | 9
394A | ICT-ruimte zie 394
603 | Wachtruimte | [20 empty] | 6
613 | Portiersloge (leeg) | [7 empty] | 2
621 | Gang | [20 empty] | 13
622 | Gang | [20 empty] | 4
623 | Gang | [20 empty] | 9
624 | Kantoor | [26 empty] | 10
628 | Toiletten | [17 empty] | 2
629 | Toiletten | [17 empty] | 2
631 | Gang | [20 empty] | 7
666 | Gang | [20 empty] | 8
670 | Gang | [20 empty] | 6
671 | Gang | [20 empty] | 4
674 | ICT ruimte | [27 empty] | 6
675 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 2
676 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 2
677 | Toiletten | [17 empty] | 2
678 | Schoonmaakruimte | [17 empty] | 4
679 | Containerruimte | [17 empty] | 4
00.Z04 | Vergaderruimte | [26 empty] | 10
00.Z05 | Vergaderruimte | [26 empty] | 10
00.Z06 | Vergaderruimte | [26 empty] | 6
00.Z07 | Vergaderruimte | [26 empty] | 15
00.S07 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S08 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S09 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S10 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S11 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S12 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 6
00.S13 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
00.S14 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
00.S15 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 4
00.S16 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S17 | Vergaderruimte |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S18 | Computerdesk |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S19 | Computerdesk |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
00.S20 | Kantoor Beveiliging |  |  |  |  | 1 | [15 empty] | 2
680 | Kantine | [33 empty] | 4
681 | Kantine (zie 683)
682 | Meterkast
683 | Kantine |  |  |  |  | 2 | [15 empty] | 10
684 | Kantoor | [27 empty] | 6
685 | Kantoor | [29 empty] | 4
686 | Kantoor | [29 empty] | 4
687 | Gang | [20 empty] | 17
688 | Kantoor | [29 empty] | 12
690 | Kantoor | [29 empty] | 6
691 | Kantoor | [29 empty] | 6
692 | Kantoor | [31 empty] | 12
693 | Kluis
694 | Kantoor | [27 empty] | 6
695 | Kantoor | [27 empty] | 9
696 | Kantoor | [27 empty] | 12
697 | Kantoor | [27 empty] | 12
698 | Kantoor | [27 empty] | 12
700 | Gang | [20 empty] | 4
701 | Werkkast | [17 empty] | 1
702 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 1
703 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 1
B01 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B02 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 12
B03 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 16
B04 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [20 empty] | 4
B05 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [20 empty] | 6
B06 | Hal (Gemeente Helmond) | 5 | [19 empty] | 14
B07 | Kast (Gemeente Helmond) | [17 empty] | 2 |  |  | 1
B08 | Overlegruimte (Gemeente Helmond) | [20 empty] | 4
B09A | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 4
B09B | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 4
B10A | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B10B | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B11A | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B11B | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B12A | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B12B | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B13A/B | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B14 | Overlegruimte/Pantry (Gemeente Helmond) | [33 empty] | 1
B15 | Overlegruimte (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B16 | Werkkast (Gemeente Helmond) | [20 empty] | 1
B17 | Overlegruimte (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 4
B18 | Overlegruimte/Pantry(Gemeente Helmond) | [34 empty] | 3
B19 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 4
B20 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 12
B21 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 9
B22 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B23 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 6
B24 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 2
B25 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 2
C01 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 10
C02 | Overlegruimte | [34 empty] | 8
C26 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [24 empty] | 2 | [9 empty] | 8
C27 | Kantoor (Gemeente Helmond) | [27 empty] | 10
705 | Gang | [20 empty] | 9
707 | Gang | [20 empty] | 2
719 | Gang | [20 empty] | 2
731 | Gang | [20 empty] | 3
737 | Gang | [20 empty] | 10
741 | Lockerruimte | [20 empty] | 6
742 | Kolfruimte | [20 empty] | 2
743 | Gang | [20 empty] | 6
750 | Gang | [20 empty] | 2 | [12 empty] | 1
755 | Gang | [20 empty] | 9
756 | Archief | [7 empty] | 23 | [17 empty] | 1
757 | Kantoor | [27 empty] | 6
758 | Kantoor | [27 empty] | 6
759 | Kantoor | [27 empty] | 6
760 | Kantoor | [27 empty] | 2
761 | Kantoor | [27 empty] | 2
762 | Kantoor | [27 empty] | 6
763 | Kantoor | [26 empty] | 6
763A | Kantoor | [27 empty] | 6
764 | Kantoor | [26 empty] | 9
765 | Kantoor | [27 empty] | 6
766 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 2
767 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 2
768A | Meterkast
768 | Opslagruimte | [17 empty] | 2
770 | Gang | [20 empty] | 6
771 | Kantoor | [12 empty] | 10
772 | Kantoor | [29 empty] | 45
776 | Gang (zie 770)
777 | Toiletten | [16 empty] | 1 | 2
778 | Toiletten | [16 empty] | 2 | 2
779 | Kantoor | [27 empty] | 12
780 | Kantoor | [27 empty] | 9
781 | Lockerruimte | [5 empty] | 2
784 | Kantoor | [27 empty] | 4
785 | Kantoor | [27 empty] | 6
786 | Kantoor | [27 empty] | 8
787 | Gang | [17 empty] | 16
788 | Gang (zie 787)
789 | Ketelruimte | [6 empty] | 2 | 1 |  |  | 1
1010 | Lift
1010A | Meterkast/Technische ruimte | [7 empty] | 1