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[bookmark: _Toc80013159]1.	Inleiding
Voor u ligt de offerteaanvraag betreffende de Labinrichting koudbloedigen van de Vrije universiteit Amsterdam. 
1.1 [bookmark: _Toc80013160] 	De opdracht
De opdracht betreft de aanschaf, implementatie en bedrijfsklaar (op)leveren van nieuwe huisvestingssystemen ten behoeve van koudbloedigen in het nieuw te realiseren proefdiercentrum (locatie Medische faculteitsgebouw).

De opdracht is verdeeld in 2 percelen, te weten:

Perceel 1: 
Slakken, bestaande uit:

· 10x standaardbakken
· 2x kappen tbv omgekeerd dag/nacht regime
· 1x experimentele bak
· 1x Experimentstelling	
· Benodigde apparatuur voor de werking van het huisvestingssysteem
· Bijbehorende losse onderdelen

Perceel 2: 
Vissen, bestaande uit:

· 1x dubbele stand alone unit
· 1x biotoren met 4 rekken
· 1x Quarantaine unit (bench top)
· 1x kweekrek
· Bijbehorende techniek en RO-systemen
· Bijbehorende losse onderdelen 

Daarnaast bevat deze opdracht een aantal optionele producten, waarvan bij het publiceren van deze opdracht nog niet duidelijk is in hoeverre deze zullen worden aangeschaft als onderdeel van deze opdracht.

Voor deze producten mogen Inschrijvers aanvullend een aanbieding doen.

Het betreft producten als:

· Tropisch systeem slak
· 2x Wasmachine voor bakken en/of onderdelen (apart voor vis én slak)
· Autoclaaf 
· Crushed ice machine
· 2x -20 vriezer (apart voor vis én slak)
· 3x broedstoof voor zebravis embryo’s
· Micro-injectieopstelling
· Artemia-unit
· Losse kweekbakken voor zebravis.

De aanbesteding betreft een Europese aanbesteding volgens de Openbare Procedure, conform de Aanbestedingswet 2012.

Het doel van deze aanbesteding is het sluiten van één overeenkomst per perceel, eventueel aangevuld met producten uit de optielijst, met [een of meer leverancier(s)] van huisvestingssystemen ten behoeve van koudbloedigen  die deze producten en diensten [kan/ kunnen] leveren op specificaties en voorwaarden van de Vrije Universiteit.

De overeenkomst wordt afgesloten voor de duur van de levering, de implementatie en (bedrijfs)klaar opleveren. De verwachte ingangsdatum van de overeenkomst is 1 december 2021. De gunning vindt plaats op basis van het gunningscriterium Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).

Inschrijvers worden uitgenodigd om op basis van de verstrekte informatie een aanbieding te doen met inachtneming van de eisen en wensen die in onderhavige Offerteaanvraag en de bijbehorende documenten zijn geformuleerd ten aanzien van onder andere de inschrijving, de levering, de dienstverlening en de voorwaarden.
1.2 [bookmark: _Toc80013161] 	De Vrije Universiteit
Sinds 1880 heeft de VU zich ontwikkeld van een kleine onderwijsinstelling aan de Keizersgracht tot een gezichtsbepalende universiteit in het financiële hart van Nederland, de Zuidas. De VU is een open organisatie, die sterk verbonden is met mens en maatschappij. Aan de VU studeren ruim 30.000 studenten en werken en meer dan 4.600 medewerkers. Ons onderzoek beslaat het hele spectrum: van alfa, gamma en bèta tot leven en medische wetenschappen. De VU verzorgt meer dan 50 bacheloropleidingen, en bijna 100 masteropleidingen. Het onderwijsaanbod is verdeeld over negen faculteiten en wordt daarbij ondersteund door acht diensten.  
Het College van Bestuur (CvB) is verantwoordelijk voor het dagelijkse bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Het is belast met alle bestuurlijke aangelegenheden, het beheer van de universiteit en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

Missie, kernwaarden en ambitie van de VU
De Vrije Universiteit Amsterdam neemt met wetenschappelijk en waardengedreven onderwijs, onderzoek en valorisatie, verantwoordelijkheid voor mens en planeet. We leiden studenten en professionals op met kennis van zaken en A Broader Mind. Onderzoek van de VU is grensverleggend, zowel binnen als tussen disciplines. Onze studenten en medewerkers staan als vrije denkers en met aandacht voor diversiteit, zingeving en medemenselijkheid in verbinding met elkaar en de samenleving. Dat is de missie van de VU. 
De basisfilosofie van de VU uit zich in de kernwaarden: verantwoordelijk, open en persoonlijk. Wie deel uitmaakt van de VU-gemeenschap onderschrijft deze waarden. In de onderwijsvisie beschrijft de VU de uitgangspunten voor haar onderwijs gebaseerd op deze kernwaarden. 
Vanaf 2020 heeft de VU een nieuwe strategie: Strategie VU 2020-2025. In dit meerjarenplan zetten we in op drie speerpunten die richting geven aan ons handelen: duurzaam, ondernemend en divers. Onze vier profielthema’s - Human Health & Life Sciences, Governance for Society, Science for Sustainability en Connected World - reflecteren onze inhoudelijke focus. 
De centrale VU campus heeft alle faciliteiten voor onderwijs en onderzoek. Daarnaast is het door de ligging aan de Amsterdamse Zuidas, vlakbij Schiphol, een grootstedelijke ontmoetingsplek die goed bereikbaar is. De VU is, als onderdeel van Amsterdam, een internationale community die samenwerkt met kennispartners, maatschappelijke organisaties en het bedrijfsleven.

De Stichting VU is de rechtspersoon waarbinnen de Vrije Universiteit haar werk verricht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door het College van Bestuur. 

Voor meer informatie over de VU, zie www.vu.nl.
1.3 [bookmark: _Toc12451310][bookmark: _Toc80013162]Faculteit der Bètawetenschappen
De Faculteit der Bètawetenschappen inspireert wetenschappers en studenten om duurzame oplossingen te vinden voor de complexe maatschappelijke vraagstukken van deze tijd. Met grote betrokkenheid worden bètawetenschappen bedreven over de volle breedte; van bosbranden tot big data, van obesitas tot geneesmiddelen en van molecuul tot de maan. Door samenwerking tussen fundamenteel en toegepast onderzoek worden gemeenschappen over de grenzen van de eigen discipline heen gebouwd. 

Deze betrokkenheid wordt doorgegeven aan onze studenten; zij hebben direct contact met hoogleraren in hun vakgebied. Wij werken samen met diverse (kennis)instituten en het bedrijfsleven, en in het bijzonder met het VUmc op het gebied van life sciences.

Voor meer informatie over de VU, zie https://beta.vu.nl/nl/onderzoek/index.aspx
1.4 [bookmark: _Toc12451311][bookmark: _Toc80013163]Universitair Proefdier Centrum VU / VUMC (UPC)
Het Universitair Proefdier Centrum (UPC) faciliteert vernieuwend en vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek, waarvoor het gebruik van proefdieren noodzakelijk is. 
1.5 [bookmark: _Toc12451312][bookmark: _Toc80013164]Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) VU/VUmc
De Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) is een wettelijk verplichte functie die door een klein team wordt uitgevoerd met vele taken en bevoegdheden in verschillende aspecten met betrekking tot dierenwelzijn. Dit gebeurt in overeenstemming met de regelgeving voor dierenwelzijn. De IvD werkt nauw samen met het UPC, de Dierexperimentencommissie (DEC) en de Centrale Commissie Dierproeven (CCD). De IvD is het contactadres voor overheidsinspecties door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bij de VU en het VUmc.
1.6 [bookmark: _Toc12451313][bookmark: _Toc80013165]Contact 
Correspondentie met betrekking tot deze aanbestedingsprocedure verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.

De algemene contactgegevens van de VU voor deze aanbesteding zijn:

Bètafaculteit / Dienst Financiën-afdeling Inkoopmanagement
POSTADRES: de Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam 
BEZOEKADRES: Gebouw Transitorium (kamer TR 1C-42), Van der Boechorststraat 1, 1081 BT Amsterdam.

Indien u een e-mail wilt sturen kunt u deze richten aan: aanbestedingen.fpc@vu.nl

Wij verzoeken u bij al uw correspondentie de naam van de aanbesteding ‘Labinrichting koudbloedigen UPC’ en het TenderNed kenmerk te vermelden.

Onder POSTADRES wordt verstaan:  adresinformatie die dient te worden gebruikt voor de fysieke bezorging van post bij de Vrije Universiteit door een lokale postautoriteiten.
Onder BEZOEKADRES wordt verstaan: de locatie waar de afdeling is gevestigd die de poststukken fysiek in ontvangst neemt. 
1.7 [bookmark: _Toc12451314][bookmark: _Toc80013166]Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
De afdeling Inkoopmanagement is binnen de VU partner voor duurzame inkooptrajecten, die resulteren in diensten, producten en werken die geen schade aan mens, dier of milieu veroorzaken; nu en in de toekomst. Duurzame inkooptrajecten dienen het bedrijfsbelang van de VU en versterken het positieve imago van de VU. 

Deze inkooptrajecten worden gekenmerkt door:
· Voorzien in de behoeften van huidige generaties zonder daarmee die voor de toekomstige generaties in gevaar te brengen.
· Het milieubewuster inkopen en verwerken van diensten, leveringen en werken door rekening te houden met energie- en waterbeheer, het gebruik van wasmiddelen, afvalverwerking en materialen.
· Aandacht voor ARBO-aspecten, zoals veiligheid.
· Rekening te houden met sociale aspecten, waaronder het tegengaan van kinderarbeid.

Maatregelen zijn:
· Ge- en verbruiksartikelen die de VU inkoopt, dienen na gebruik te kunnen worden teruggekeerd in de technosfeer (recycling) of af te worden gebroken in de biosfeer (biologisch afbreekbaar), zonder daarbij schadelijke effecten te veroorzaken of grote hoeveelheden energie te verbruiken.
· Tijdens de looptijd van overeenkomsten wordt samen met de leverancier gezocht naar oplossing om afvalstromen te beperken of te zoeken naar oplossingen die niet schadelijk zijn voor mens, dier en milieu. 

Voor actuele kenmerken van duurzaam inkopen wordt verwezen naar de ‘menukaarten’ die zijn opgesteld door RVO (voorheen AgentschapNL) via (http://www.pianoo.nl/duurzaaminkopen/criteria)
1.8 [bookmark: _Toc12451315][bookmark: _Toc80013167]Verantwoordelijkheden
De opdrachtgever van deze aanbesteding is de VU en namens deze de Bètafaculteit. In opdracht van de Faculteit wordt deze aanbesteding uitgevoerd door de Dienst Financiën Planning & Control / Afdeling Inkoopmanagement.
1.9 [bookmark: _Toc12451316][bookmark: _Toc80013168]Verdeling in percelen (indien van toepassing)
De opdracht is verdeeld in percelen. 
1.10 [bookmark: _Toc12451317][bookmark: _Toc80013169]Voorbehoud
De VU wil deze aanbestedingsprocedure succesvol afronden. Indien zich echter situaties voordoen die er toe leiden dat de VU besluit het aanbestedingsproces geheel of gedeeltelijk, tijdelijk of volledig, stop te zetten dan hebben de inschrijvers die meedingen geen recht op een vergoeding van welke aard dan ook. Door een aanbieding te doen stemt de inschrijver volledig en expliciet in met dit voorbehoud.
1.11 [bookmark: _Toc12451318][bookmark: _Toc80013170]Planning
Deze aanbesteding is op [DATUM]  aangemeld bij www.TenderNed.nl.

De planning van de aanbesteding ziet er als volgt uit
	Naam
	Gepland op

	Publiceren aankondiging van de opdracht
	16-08-2021

	Schouw (locatiebezoek)
	10-09-2021 13.30

	Uiterlijke ontvangst van vragen voor inschrijvingen	
	14-09-2021 23:59

	Bekendmaken Nota van Inlichtingen inschrijffase
	16-09-2021

	Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen
	27-09-2021 10:00

	Gestanddoening (Vanaf de datum van ontvangst van de inschrijvingen)
	3 Maanden

	Opening van de kluis met inschrijvingen
	27-09-2021 10:05

	Versturen gunningsbeslissing
	28-10-2021

	Versturen gunning
	18-11-2021

	Publiceren aankondiging van de gegunde opdracht
	17-12-2021

	Looptijd
	Onbekend


TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. De overheid bevordert zo dat ondernemers alle aanbestedingen van de overheid op één plek kunnen vinden.

TenderNed maakt voor het registreren en inloggen van ondernemers gebruik van eHerkenning. Vanaf 27  juni 2015 is inloggen en registreren met eHerkenning verplicht voor àlle gebruikers van Nederlandse ondernemingen. Voor het inloggen en registreren in TenderNed is een eHerkenningsmiddel nodig. Voor meer informatie over eHerkenning zie ook het Stappenplan Digitaal Inschrijven op overheidsopdrachten via TenderNed:
http://www.tenderned.nl/sites/default/files/In%20zes%20stappen%20digitaal%20inschrijven%20op%20overheidsopdrachten%20via%20TenderNed_0.pdf

Indien u de aanbestedingsdocumenten via TenderNed download zonder te zijn ingelogd wordt u niet automatisch geïnformeerd over aanvullende informatie in deze aanbesteding.
1.12 [bookmark: _Toc12451319][bookmark: _Toc80013171]Gunningscriterium
Het van toepassing zijnde gunningscriterium voor onderhavige opdracht is beste prijs-kwaliteitverhouding (beste PKV). De gunningscriteria worden nader toegelicht en uitgewerkt in Hoofdstuk 5 van deze Offerteaanvraag. 
[bookmark: _Ref215288979][bookmark: _Ref215288999][bookmark: _Ref151902528]De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:
· 70%Kwaliteit [Plan van Aanpak, Kwaliteit aquatisch milieu].
· 30%Prijs (Perceel 1, Perceel 2)

Varianten zijn niet toegestaan.
1.13 [bookmark: _Toc80013172]Inschrijfkosten
[bookmark: _Toc352858546][bookmark: _Toc352858620]De VU dienst biedt geen vergoeding aan wanneer een gedeelte van de te plaatsen opdracht moet worden uitgevoerd om de inschrijving in te kunnen dienen.

[bookmark: _Toc80013173]
2.  	Voorschriften
2.1 [bookmark: _Toc198454552][bookmark: _Toc80013174]Aanbestedingsvoorschriften
Alleen offertes, welke met volledige inachtneming van onderstaande voorschriften zijn opgemaakt 
en ingezonden, kunnen in behandeling worden genomen. Afwijkende offertes worden terzijde gelegd.

· Voor de VU is de contactpersoon voor deze aanbesteding te bereiken op het e-mailadres aanbestedingen.fpc@vu.nl. Inlichtingen kunnen worden ingewonnen onder vermelding van ‘Vraag aanbesteding labinrichting koudbloedigen UPC’ . 
· Indien Inschrijver besluit om geen aanbieding in te dienen, dan wordt deze verzocht dit aan de contactpersoon van de VU te melden en de aanbestedingsdocumenten te vernietigen.
· Inschrijver is gehouden de door VU verstrekte gegevens vertrouwelijk te behandelen, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure bij schending daarvan. Inschrijver legt deze verplichting eveneens op aan de door hem in te schakelen derden. VU zal eveneens de door Inschrijver verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen.
· Aanbiedingen en correspondentie worden na afloop niet aan de Inschrijver geretourneerd.
· Inkoop, levering- en betalingsvoorwaarden, branchevoorwaarden en/of andere algemene voorwaarden van Inschrijver zijn nadrukkelijk niet van toepassing. De wederzijdse rechten en verplichtingen van partijen worden vastgelegd in de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU.
· Deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zijn met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kunnen er toch onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze documenten voorkomen. De VU verwacht een proactieve houding van de Inschrijver, hetgeen betekent dat de Inschrijver eventuele onduidelijkheden/onvolkomenheden in deze Offerteaanvraag en de overige aanbestedingsdocumenten zo spoedig mogelijk voor de aanbiedingsdatum schriftelijk bij de contactpersoon moet melden. Heeft Inschrijver dit niet tijdig op de voorgeschreven wijze gemeld dan vervallen de rechten van de Inschrijver jegens de aanbesteder met betrekking tot (de gevolgen van) eventuele schendingen van het (aanbestedings)recht en wordt de Inschrijver geacht onverkort en onvoorwaardelijk met de inhoud van die documenten te hebben ingestemd. 
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, teksten en indelingen van de aanbestedingsdocumenten te wijzigen dan wel aan te vullen.
· Het is niet toegestaan, op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure, in te schrijven onder voorwaarden.
· Een geschil tussen de bij de aanbesteding betrokkenen – daar onder begrepen een geschil dat slechts door een van de betrokkenen als zodanig wordt beschouwd - dat ontstaat naar aanleiding van deze aanbesteding, wordt beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.
· De voorlopige gunning wordt schriftelijk aan allen die een Aanbieding hebben ingediend gelijktijdig bekend gemaakt.
[bookmark: _Ref225907860]

2.2 [bookmark: _Toc80013175]Voorschriften voor het indienen van een Aanbieding 
Aan het indienen van een Inschrijving stelt de VU de volgende eisen, de consequenties indien niet wordt voldaan aan deze eisen, zijn vermeld in paragraaf 2.1 – ‘Aanbestedingsvoorschriften’ van deze Offerteaanvraag.

· Inschrijving in te dienen voor de sluitingsdatum zoals vermeld in Hoofdstuk 1  – ‘Planning’.
· Alle gevraagde gegevens, verklaringen en alle overige documenten dienen te worden aangeleverd in de Nederlandse taal. Tevens dienen alle correspondentie en werkzaamheden die in het kader van de overeenkomst plaatsvinden in de Nederlandse taal te worden opgesteld c.q. uitgevoerd. 
· Het verstrekken van onjuiste gegevens kan te allen tijde tijdens het aanbestedingsproces tot uitsluiting leiden en kan ook na contracteren tot ontbinding van de overeenkomst leiden, onverlet een eis tot schadevergoeding die de VU kan stellen.
· De Inschrijving dient overzichtelijk te zijn en te zijn ingedeeld in overeenstemming met de wijze waarop dit in TenderNed is vastgelegd.
· Alle communicatie rond deze aanbesteding verloopt uitsluitend via TenderNed, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald of in het geval van niet-beschikbaarheid van TenderNed vanwege een algemene storing aan het systeem.
· In het geval van een algemene storing van TenderNed op het moment van of nabij de sluitingstermijn, behoudt de Aanbestedende dienst zich het recht voor de sluitingstermijn op te schuiven zolang de Inschrijvingen nog niet zijn geopend, ook als de sluitingstermijn al gepasseerd is. Dit is een recht, geen plicht van de Aanbestedende dienst.
· De opening van de digitale kluis in TenderNed vindt plaats door twee medewerkers van de VU. Inschrijvers zijn niet uitgenodigd om de opening bij te wonen. Op verzoek zal een kopie van het proces-verbaal van opening worden toegestuurd.
· Een per fax of e-mail ingediende Inschrijving wordt niet geaccepteerd.
· Inschrijvingen die na de sluitingstermijn worden ontvangen neemt de VU niet in behandeling. De Inschrijver draagt het risico van de goede en tijdige aanwezigheid van de Inschrijving. 
2.3 [bookmark: _Toc170278136][bookmark: _Toc80013176]Vragen over de aanbesteding
Aan het stellen van vragen over de Aanbesteding stelt VU de volgende eisen:

· Vragen over de aanbesteding kunnen via de vraag-en-antwoord module van TenderNed worden gesteld tot de datum genoemd in de ‘Planning’ (zie Hoofdstuk 1 – ‘Planning’).
· De antwoorden op vragen die binnen de hierboven gestelde termijn worden ontvangen, worden in een digitale geanonimiseerde nota van inlichtingen, conform de in Hoofdstuk 1 – ‘Planning’ genoemde sluitingsdatum bekendgemaakt via TenderNed. De nota(‘s) van inlichtingen zijn onderdeel van deze Offerteaanvraag en daarmee onderdeel van de opdracht.
· Het is niet toegestaan personen uit de VU-organisatie anders dan via de berichtenmodule van TenderNed of het algemene correspondentieadres van de VU in verband met deze aanbesteding te benaderen, dit op straffe van uitsluiting van de aanbestedingsprocedure.
· Inzake de beoordeling van de Inschrijving is de VU niet verplicht interne (aanbestedings)documenten, zoals resultaten van evaluaties, processen-verbaal, adviezen aangaande kwalificatie aan Inschrijver bekend te maken.
2.4 [bookmark: _Toc170278138][bookmark: _Toc80013177]Pre-bidmeeting / schouw (indien van toepassing)
Door de VU zal een schouw (locatiebezoek) worden georganiseerd. Tijdens deze schouw wordt een rondleiding verzorgd waarbij de mogelijkheid wordt geboden een aantal objecten te bezichtigen. 
De te bezichtigen objecten zijn:
· Slakkenbak (incl. omgekeerd dag/nacht ritme)
· Experimentstelling slak
· Tropisch systeem slak
· Kweekrek vis

Deze bevinden zich in Gebouw Wis- en Natuurkunde op de VU-Campus. 

Inschrijver wordt verzocht eventuele vragen met betrekking tot de schouw uiterlijk 2 (twee) dagen voor de schouw in te dienen via de berichtenservice van TenderNed, of op e-mailadres aanbestedingen.fpc@vu.nl o.v.v. Aanbesteding Labinrichting koudbloedigen. Gestelde vragen die geen betrekking hebben op de schouw worden beantwoord in de nota van inlichtingen.
Tijdens de schouw zullen de ingediende vragen die van toepassing zijn op de schouw worden behandeld en is er gelegenheid tot het stellen van aanvullende vragen. Alle gestelde vragen inclusief de antwoorden, voor zover relevant, worden onderdeel van de nota van inlichtingen.
De schouw zal op 10 september 2021, vanaf 13.30 uur plaatsvinden. Inschrijvers kunnen zich een kwartier voor aanvang melden bij de receptie van Gebouw Wis- en Natuurkunde (W&N 1085) op de VU-Campus. Hierbij kunnen maximaal 2 personen per Inschrijver aanwezig zijn, mits deze zich 2 dagen voor de bijeenkomst hebben aangemeld via de berichtenservice van TenderNed of op e-mailadres: aanbestedingen.fpc@vu.nl onder vermelding van schouw, Aanbesteding Labinrichting koudbloedigen inclusief naam en functie van de aanwezige personen. 
Inschrijvers ontvangen een bevestiging van deze aanmelding. Een plattegrond van de VU Campus vindt u hier: https://assets.vu.nl/d8b6f1f5-816c-005b-1dc1-e363dd7ce9a5/f4f1064d-8b4f-4eae-9dc2-e5d876335754/CAMPUS_PLATTEGROND_COVID__tcm289-945210.jpg
Indien tussen de schouw en het moment van indienen offertes bij Inschrijvers de behoefte ontstaat aanvullend de locaties binnen de VU te bezichtigen, is de VU bereid hieraan mee te werken. 
2.5 [bookmark: _Toc80013178]Vragen en klachtenafhandeling 
Als u in algemene zin vragen of opmerkingen heeft over het aanbestedingsbeleid van de VU, of als u meent dat u tijdens enige aanbestedingsprocedure van de VU onjuist bent of wordt behandeld of uw vragen niet naar behoren zijn beantwoord,  kunt u contact op met de Inkoopmanager  van de VU via e-mail r.stel@vu.nl . U ontvangt een bevestiging van uw vraag of klacht inclusief een te verwachten afhandeltermijn.
[bookmark: _Toc80013179]
3.	Selectieprocedure
[bookmark: _Toc80013180]3.1	Inleiding
In dit hoofdstuk wordt het selectieproces op hoofdlijnen beschreven. Tevens bevat dit hoofdstuk de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden en geschiktheidseisen.
3.2 [bookmark: _Toc80013181] 	Aanmelding, wijze van beoordelen
Bij deze Offerteaanvraag is als Bijlage  het elektronisch formulier ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ (UEA) gevoegd om maximale vergelijkbaarheid van de door Inschrijvers opgeleverde informatie te bewerkstelligen.
Het UEA is in TenderNed opgesteld. De Inschrijver opent het betreffende UEA via de UEA-module in TenderNed, vult deze in en voegt het bestand, via de module, toe aan de Inschrijving. TenderNed genereert hiervan automatisch een XML- en een PDF-bestand.
De Inschrijving door Inschrijver geschiedt door het indienen van het ingevulde en ondertekende ‘UEA’ inclusief de daarbij behorende overige te verstrekken gegevens. Door Inschrijving en ondertekening van het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ geeft de Inschrijver tevens te kennen akkoord te gaan met de procedure van aanbesteden.

In de Aanbestedingswet is bepaald dat aanbestedende diensten in eerste instantie aan ondernemers alleen het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ mogen vragen, in plaats van alle bewijsstukken. In de wet is opgenomen dat het model voor deze verklaring wordt vastgesteld bij of krachtens algemene maatregel van bestuur. Deze algemene maatregel van bestuur is het Aanbestedingsbesluit. In het Aanbestedingsbesluit is bepaald dat het model wordt vastgesteld bij ministeriële regeling en dit is dan ook het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ die ondernemers en aanbestedende diensten op grond van de wet moeten gebruiken.

In het UEA wordt een aantal keer verwezen naar de eisen zoals vermeld in de aanbestedingsstukken. Onder aanbestedingsstukken worden alle documenten in een aanbestedingsprocedure die door de aanbestedende dienst in de procedure zijn gebracht, verstaan. Voorbeelden van ingebrachte documenten in een procedure zijn de aankondiging en het daarbij behorende bestek (ook wel offerteaanvraag genoemd), de Nota van Inlichtingen of een beschrijving van de organisatie van de aanbestedende dienst. Eventuele wijzigingen in de Nota van Inlichtingen bij de aanbestedingsprocedure gaan voor op de eisen zoals gesteld in de aankondiging of het bestek. Voorts kunnen Algemene voorwaarden en een conceptovereenkomst deel uitmaken van de aanbestedingsstukken. Correspondentie via e-mail en dergelijke, waarin mededelingen worden gedaan, valt niet onder het begrip aanbestedingsstukken. 

Aanvullend stelt de Aanbestedingswet ook een gedragsverklaring aanbesteden (GVA) verplicht voor het inschrijven op een aanbestedingsprocedure. De GVA geldt als bewijs dat voor een Inschrijver of inschrijver bepaalde uitsluitingsgronden welke opgenomen zijn in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ niet van toepassing zijn. Deze uitsluitingsgronden hebben betrekking op veroordelingen van een Inschrijver of inschrijver voor bepaalde misdrijven genoemd in het Wetboek van Strafrecht (o.a. deelneming aan een criminele organisatie, witwassen, fraude, omkoping), overtreding van beroepsgedragsregels of ernstige beroepsfouten, (waaronder zware en zeer zware overtredingen van de Mededingingswet indien aan de beboete onderneming geen clementie is verleend).

Als de opdracht voorlopig aan u wordt gegund, dient u binnen 5 dagen de bewijsstukken uit het Uniform Europees Aanbestedingsdocument te overleggen. 

Het is verstandig om een gedragsverklaring aanbesteden aan te vragen geruime tijd vóór het einde van de wettelijke geldigheidsduur van de verklaring omtrent het gedrag en/of ruim voor de datum van voorlopige gunning van de aanbesteding waar u op inschrijft, omdat de termijn waarbinnen een gedragsverklaring aanbesteden door het bevoegd gezag daadwerkelijk zal worden afgegeven, afhangt van de omstandigheden die betrekking hebben op de aanvrager, en de natuurlijke personen die bestuurder van de onderneming zijn (geweest). 

De gedragsverklaring aanbesteden kan worden aangevraagd via onderstaande link:
https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/
[bookmark: _Toc80013182][bookmark: _Ref231362424]3.3	Inschrijving; beoordelingsaspecten
De Inschrijving wordt beoordeeld op:
1. [bookmark: _Ref231362420]juistheid en volledigheid;
2. verplichte uitsluitingsgronden;
3. facultatieve uitsluitingsgronden;
4. geschiktheidseisen;
5. gunningeisen en -wensen.
[bookmark: _Ref231288272][bookmark: _Toc80013183]3.3.1	Toets van de juistheid en volledigheid
1. Is de Inschrijving conform het gestelde in deze Offerteaanvraag aangeboden? Indien dit niet het geval is kan de Inschrijver uitgesloten worden van de aanbestedingsprocedure.
2. Conformeert de Inschrijver zich aan de voorwaarden uit de Offerteaanvraag? De Inschrijver dient dit aan te tonen door het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ voor akkoord te ondertekenen en deze bij zijn Inschrijving te voegen als bijlage. Indien de Inschrijver of een lid van het samenwerkingsverband zich met één of meerdere artikelen niet akkoord verklaart of de tekst wijzigt dan wordt de Inschrijver uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.

Het ontbreken van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument of het ontbreken van een rechtsgeldige ondertekening van het Uniform Europees Aanbestedingsdocument zal tot uitsluiting van de aanbestedingsprocedure leiden.
[bookmark: _Ref231288301][bookmark: _Toc80013184]3.3.2	Toets van de verplichte en facultatieve uitsluitingsgronden
De uitsluitingsgronden welke zijn vermeld in het ‘Uniform Europees Aanbestedingsdocument’ zijn allen van toepassing op deze aanbesteding. Inschrijvers die voldoen aan een of meer van de uitsluitingsgronden (opgenomen in het UEA) zijn uitgesloten van de aanbestedingsprocedure.
[bookmark: _Ref231288350][bookmark: _Toc80013185]3.3.3	Toets van de geschiktheidseisen
Om te beoordelen of de Inschrijver geschikt is om de opdracht uit te voeren heeft de VU geschiktheidseisen opgesteld.

Het niet voldoen aan één of meer van de geschiktheidseisen leidt tot uitsluiting van de betreffende inschrijver aan de aanbestedingsprocedure.
Om te voldoen aan de geschiktheidseisen, dient Inschrijver het Deel IV van het UEA in te vullen.
De geschiktheidseisen hebben betrekking op de volgende onderdelen:
[bookmark: _Toc198442482][bookmark: _Toc80013186]3.4	Geschiktheidseisen 
[bookmark: _Toc77337454][bookmark: _Toc80013187]3.4	Geschiktheidseisen 
Geschiktheidseisen zijn minimumeisen, wat betekent dat aan de eisen voldaan moet worden en
worden gesteld om bepaalde risico’s af te dekken. Belangrijk is dat de geschiktheidseisen die aan een onderneming en eventuele onderaannemer worden gesteld, direct terug te voeren zijn op de betreffende opdracht, en inspelen op competenties die concreet nodig zijn om de betreffende opdracht goed te kunnen uitvoeren.
[bookmark: _Toc77337455][bookmark: _Toc80013188]3.4.1	Financiële en economische draagkracht 
(artikel 2.91 AW2012)
Door het akkoord verklaren van Deel IV UEA, verklaart Inschrijver aan onderstaande geschiktheidseisen te voldoen.

Eis 1 Continuïteit
De accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening van de onderneming van Inschrijver, mag geen continuïteitsparagraaf bevatten, waarin de accountant een voorbehoud maakt of zorg uit met betrekking tot de continuïteit van de bedrijfsvoering;

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband (combinatie), verklaart Inschrijver dat bij geen van de deelnemers van de combinatie sprake is van een continuïteitsparagraaf in de accountantsverklaring, afgegeven bij de meest recente jaarrekening.
Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd, bovenstaand bewijs te overleggen.

Na voorlopige gunning zal de VU de volgende bewijsstukken opvragen voor bovenstaande eis:
Een kopie van de betreffende accountantsverklaring of een separate (bevestigende) verklaring, afgegeven door een accountant.

Eis 2 Verzekering
Inschrijver dient aan te tonen, op het moment van gunning, op adequate wijze verzekerd te zijn De Inschrijver dient te verklaren dat zijn onderneming adequaat is verzekerd en verzekerd zal blijven gedurende de looptijd van de overeenkomst tegen bedrijfsaansprakelijkheid van tenminste EURO 1.000.000,- per gebeurtenis en per jaar, en na voorlopige gunning een recente kopie van de verzekeringspolis te overleggen of een verklaring van de verzekeraar met daarin opgenomen:

· de dekking; en
· de maximale dekking per verzekeringsjaar; en
· de geldigheidsduur van de verzekering.

Bij inschrijving door een samenwerkingsverband dient ieder lid van dit verband aan bovenstaande eis te voldoen en, desgevraagd na voorlopige gunning, bovenstaand bewijs te overleggen.
[bookmark: _Toc77337456][bookmark: _Toc80013189]3.4.2	Beroepsbevoegdheid
(artikel 2.98 AW 2012)

Eis 3 rechtsgeldige Inschrijving
De Inschrijver dient te verklaren dat hij conform de in de lidstaat van herkomst geldende voorschriften is ingeschreven in het handelsregister of een beroepsregister. Binnen Nederland volstaat hiertoe een uittreksel van inschrijving in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Het uittreksel dient niet ouder te zijn dan 6 maanden op het moment van indienen van de Offerte, gerekend vanaf de sluitingsdatum indiening Offerte. Het uittreksel wordt opgevraagd bij voorlopige gunning. In het geval dat Inschrijver ervoor kiest personen te machtigen zijn onderneming voor de aanbestedingsprocedure te vertegenwoordigen, dient dit te worden aangegeven in de UEA deel II.B.

Indien de Offerte wordt ingediend door een samenwerkingsverband (combinatie), dient ieder lid van het verband een recent bewijs van Inschrijving van de onderneming in het nationale Beroeps- of Handelsregister in te dienen na voorlopige gunning.
[bookmark: _Toc77337457][bookmark: _Toc80013190]3.4.3	Technische bekwaamheid of beroepsbekwaamheid
(artikel 2.93 AW2012)

Eis 4 Ervaring (competenties, referenties)
Om aan te tonen dat de Inschrijver over voldoende deskundigheid en ervaring beschikt met betrekking tot de opdracht dient de Inschrijver referenties te overleggen van vergelijkbare opdrachten. Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan te voldoen aan de gevraagde ervaringseisen. Daarnaast dient Inschrijver per referentie het format – ‘Referentieopdracht’ (Bijlage 1) in te vullen voor nadere toelichting.

De Inschrijver dient Max. 2 referenties (1 referentie per perceel) met opdrachten van vergelijkbare aard en omvang te overleggen die in de afgelopen 3 jaar zijn uitgevoerd en afgerond of die nog in uitvoering zijn. Projecten die langer dan 3 jaar geleden zijn afgerond zijn dus niet toegestaan.

Onder vergelijkbare opdrachten verstaat de VU:

· vergelijkbare onderdelen van de opdracht, zoals beschreven in Hoofdstuk 4 van dit document;
· vergelijkbare omgeving;
· uitgevoerd als hoofdopdrachtnemer.

Referentie perceel 1:
De levering, implementatie en bedrijfsklaar (op)leveren van nieuwe permanente huisvestingssystemen ten behoeve van aquatisch ongewervelden. Of aantoonbare kennis en ervaring met de huisvesting van slakken in een onderzoekscentrum.

Referentie perceel 2:
De levering, implementatie en bedrijfsklaar (op)leveren van nieuwe huisvestingssystemen ten behoeve van vissen aan een onderzoekscentrum.

Deze referentie(s) zijn op het moment van Inschrijven maximaal 3 jaar oud (gerekend vanaf het moment van Inschrijving).

De inschrijver gebruikt voor de beschrijving van de referenties Bijlage 1 referenties en voegt deze toe bij de inschrijving. Er mag gebruik worden gemaakt van dezelfde referent voor de 2 verschillende onderdelen.
 
De Inschrijver stemt er zonder voorbehoud mee in dat de VU contact opneemt met de opgegeven contactpersonen zonder dat de VU Inschrijver hiervan op de hoogte hoeft te stellen.

Eis 4 Kwaliteitszorg- en borging 
(artikel 2.96 AW2012)
De Inschrijver moet in het bezit zijn van een kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm 
NEN-EN-ISO 9001:2015 'Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen', of een daaraan gelijkwaardig systeem of een eigen kwaliteitssysteem waarbij er sprake is van gelijkwaardige maatregelen, welke betrekking heeft op de aard van de opdracht, en deze na voorlopige gunning kunnen overleggen
a) Het certificaat moet zijn afgegeven door een daartoe bevoegde certificeringinstantie.
Om in aanmerking te kunnen komen voor de opdracht moet de Inschrijver een kopie van het kwaliteitssysteemcertificaat overleggen. Ingeval van een samenwerkingsverband van ondernemers (combinatie) dient de combinatie, dan wel alle deelnemers van die combinatie in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat; in het geval dat afzonderlijke certificaten worden overgelegd, moeten deze certificaten gezamenlijk overeenkomen met de aard van de opdracht.
b) De Inschrijver die beschikt over een eigen kwaliteitssysteem dient in maximaal drie vel A4, of door middel van een inhoudsopgave aan te tonen welke maatregelen zijn onderneming heeft genomen om de gevraagde kwaliteit te waarborgen..

Door akkoord verklaren van Deel IV van het UEA geeft Inschrijver aan hieraan te voldoen. 
Na voorlopige gunning dient Inschrijver een kopie van het desbetreffende certificaat (bewijsstukken) te overleggen.









[bookmark: _Toc80013191]
4.	Programma van Eisen 
[bookmark: _Toc311453900][bookmark: _Toc352858641]Dit hoofdstuk beschrijft het Programma van Eisen welke de VU stelt aan de opdracht.

De VU heeft geen voorkeur voor bepaalde inschrijvers, noch voor bepaalde merken, types, fabricaten, herkomst e.d. Als er wordt gerefereerd aan bepaalde fabricaten, merken, typen, specifieke standaarden en dergelijke, dan dient dit te worden gelezen met de toevoeging “of daaraan gelijkwaardig”.
[bookmark: _Toc80013192]4.1  	Inleiding
De missie van het Universitair Proefdiercentrum (UPC) is het optimaal faciliteren en het biotechnologisch ondersteunen van al het dierexperimenteel onderzoek aan de VU en het Amsterdam UMC. Dit gebeurt in goed overleg met de onderzoekers en de Instantie voor Dierwelzijn (IvD), voldoet aan alle wettelijke en proefdierkundige eisen en aan de randvoorwaarden die het UPC hieraan stelt: het streven naar een optimaal welzijn van mens en dier. Het UPC, ondersteund door de IvD, acht een aantal zaken ter bevordering van diergezondheid en dierwelzijn en ter vermindering van risico’s, wenselijk. 

De benodigde vernieuwingen van apparatuur, zoals een RO- (“reverse osmosis”) filtersysteem en een nieuw huisvestingssysteem, draagt bij aan de gewenste kwaliteitsverbetering en professionaliseringsslag. Tevens geeft het de gewenste flexibiliteit, omdat deze nieuwe systemen
verplaatsbaar zijn en op iedere gewenste locatie geplaatst kunnen worden zonder dat dit invloed
heeft op de kwaliteit van het water. Omdat de omstandigheden hierdoor veel strikter gereguleerd
kunnen worden, wordt de reproduceerbaarheid en consistentie van de onderzoeken ook groter.

· De huidige huisvestingssystemen zijn verouderd en voldoen niet meer aan de standaard van het UPC en IvD. Er is bijvoorbeeld geen mogelijkheid om de waterkwaliteit digitaal te controleren of te reguleren. Bij afwijkingen is er geen waarschuwingssysteem. 
· De huidige huisvestingssystemen voor vissen lenen zich niet tot het invoeren van tankverrijking op de manier die de IvD en NVWA graag zien, zonder negatieve invloed te hebben op het onderzoek.
· Nieuwe huisvestingssystemen zullen zorgen voor een efficiëntere indeling, waardoor de faciliteit gerealiseerd kan worden op de beschikbare vierkante meters oppervlak.
· Door het jarenlang schoonmaken van de verouderde huisvestingssystemen, zijn microbeschadigingen ontstaan. Pathogenen hechten zich gemakkelijk aan deze microbeschadigingen en kunnen zo zorgen voor infecties onder de dieren
· Het huidige ontwerp van de huisvestingssystemen voor slakken leent zich niet tot het vervangen van losse onderdelen. Het vervangen van losse onderdelen vereist een creatieve oplossing die snel kan leiden tot lekkages. Dit omdat de onderdelen ‘niet voor elkaar gemaakt zijn’.


De noodzakelijke vernieuwing van de koudbloedige unit van het UPC biedt de kans om de faciliteit naar een duurzaam en kwalitatief hoogstaand niveau te tillen. 
De investeringen komen de kwaliteit van het experiment ten goede en zorgt dat er aan de wet- en regelgeving van de Europese Richtlijn, de Wet op Dierproeven, de NVWA en ARBO technische normen t.a.v. dierproeven en personeel wordt voldaan. Daarnaast helpt ze de faciliteit toekomstbestendig te maken door in te kunnen spelen op veranderingen in vraag en aanbod van verzorging, experimentele ruimtes, technieken en bijbehorende infrastructuur.

In de navolgende paragrafen zijn de eisen per perceel beschreven.
[bookmark: _Toc80013193]4.2  	Perceel 1: Slakken
	Tanks en afmetingen kweek/experiment – standaard 

	[image: ][image: ][image: ]7x standaard
Afmetingen binnenkant: 120 x 60 x 25 cm (LBH)
Hoogte waterlevel: 15cm

3x standaard 
Afmetingen binnenkant: 120 x 60 x 25 cm (LBH)
Hoogte waterlevel: 7cm
[image: C:\Users\ehn394\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\20201218_155415.jpg]Geschikt voor inzetbakjes à 9x9cm
Hoogte water

1x experimenteel
Afmetingen binnenkant: 220 x 110 x 25 cm (LBH)
Hoogte waterlevel: 7cm



	Tanks en stellingen tropisch en experiment – specifiek 

	Experimentstelling
Stellingkast met meerdere planken
Met afzonderlijke kraantjes per bak
Bakken geschikt voor ‘inzetbakjes’ à 9x9cm
Planken afzonderlijk af te sluiten voor licht (omgekeerd dag/nacht te reguleren pér plank)
Temperatuur per bak te reguleren





	Wateraanvoer en –afvoer 

	[image: C:\Users\ehn394\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\Overflow.jpg][image: ]Kopervrij aanvoerend water
Temp:  20C (instelbaar)
Re-circulatie: 200-300L/h (instelbaar)
Verversing: 250L/24h (100%) (instelbaar)

Overflow/uitstroom openingen moeten voorzien zijn
van diverse maten filters.


	Speciale eisen

	Afgeronde hoeken aan binnenzijde bak
Lichte kleur bak
Alles moet uit elkaar kunnen
Bij voorkeur in hoogte verstelbaar tussen 80 – 120cm
Deksels 10cm boven de bakrand, doorzichtig
Iedere opstelling moet een eigen afzonderlijke unit worden met aanvoer, filter, pomp en afvoer.

2x afdichtingskap om omgekeerd dag/nacht regime in ‘standaardbak’ te kunnen creëren (dus ook met aanvullende verlichting)

Optionele probes toe te voegen voor bijvoorbeeld pH metingen
Systeem is roestvast
Leverancier kan ondersteuning leveren bij storingen, onderdelen zijn gemakkelijk en snel na te bestellen.
Afmetingen kunnen voor toekomstige bestellingen gemakkelijk aangepast worden.


	Standaard eisen

	Flowmeter, thermostaat en regelbare temperatuur, pomp, filter (mechanisch)
Overflow systeem
Aanvullende verlichting per bak, boven de bak. Spectrum; zo breed mogelijk
Verschillende afmetingen ‘mesh’ voor afvoer
Ontwerp zo simpel mogelijk, onderhoudsvrij en gemakkelijk in en uit elkaar te halen
Mogelijkheid tot aanpassen van afmetingen voor aanschaf producten


	Aanvullende informatie 

	Wekelijkse schoonmaak filter  pomp wordt volledig uit elkaar gehaald
2x per week schoonmaak uitstroomopeningen (mesh)
1x per 3 weken totale schoonmaak bakken
Voer; sla en droogvoer 






[bookmark: _Toc80013194]4.3 	Perceel 2: Vissen
	Subject:
	Huisvesting zebravis

	Huisvesting – standaard 

	1x dubbele stand-alone unit
2 recirculatie-stellingen aangesloten op 1 filtersysteem.
Filtersysteem staat op zichzelf en is geen onderdeel van ‘grote systeem’
Meerdere rijen, flexibel gebruik doordat er diverse volumes bakken in te zetten zijn

1x biotoren/filtersysteem met rekken - recirculatie
Rekken in meerdere configuraties mogelijk.
Bakken met diverse volumes kunnen in 1 stelling geplaatst worden
Mogelijkheid tot toevoeging van stellingen in later stadium
Mogelijkheid tot opgroei embryo’s

1x bench top unit - quarantaine
Mogelijkheid tot opgroei embryo’s


	Huisvesting - specifiek 

	Kweekrek
Ruimte voor het inzetten van diverse afmetingen kweekbakken op doorstroming met systeemwater
Gemakkelijk dieren bij elkaar zetten volgende ochtend
Mogelijkheid tot inzetten van 1:1 paartjes of kleine groepen (<10 dieren)
Mogelijkheid tot verversing water of het toevoegen van extra zuurstof de volgende dag
Mogelijkheid tot afsluiting van stelling of een plank tegen licht (getimed licht aan)


	Wateraanvoer en –afvoer 

	Aanvoerend water komt via RO-systeem
Systeem bevat één of meerdere voorraadtanks met 2 dagen watervoorziening
Water wordt op juiste geleidbaarheid, temperatuur en pH gebracht door systeem
Kraantjes aan de voorzijde van de bak en snelheid per kraan te reguleren (met visuele indicator)
Reguleerbaar en instelbaar volume van dagelijkse verversing van recirculerende water dmv invoer van een percentage


	Speciale eisen

	Mogelijkheid tot toepassing van tankverrijking in de vorm van grindpatroon onder de bak, zonder mogelijke contaminatie van plastics met het water
Planken waar tanks op staan dienen droog te blijven
Bakken zijn aantoonbaar vrij van BPA
Optionele probes toe te voegen voor bijvoorbeeld opgelost zuurstof
Systeem is roestvast
Leverancier kan ondersteuning leveren bij storingen, onderdelen zijn gemakkelijk en snel na te bestellen.


	Standaard eisen

	Probes voor continue meting temperatuur, pH en geleidbaarheid
Verschillende afmetingen ‘mesh’ voor afvoer
Regelbare temperatuur, pH en geleidbaarheid


	Aanvullende informatie 

	Veel werk met microplastics, UV-blokkers en weekmakers
Veel werk aan embyo’s tot 5 dpf



[bookmark: _Toc80013195]4.4 	Optioneel
Daarnaast bevat deze opdracht een aantal optionele producten, waarvan bij het publiceren van deze opdracht nog niet duidelijk is in hoeverre deze zullen worden aangeschaft als onderdeel van deze opdracht.

Voor deze producten mogen Inschrijvers aanvullend een aanbieding doen.

Het betreft producten als:
· Tropisch systeem slak
· 2x Wasmachine voor bakken en/of onderdelen (apart voor vis én slak)
· Autoclaaf 
· Crushed ice machine
· 2x -20 vriezer (apart voor vis én slak)
· 3x broedstoof voor zebravis embryo’s
· Micro-injectieopstelling
· Artemia-unit
· Losse kweekbakken voor zebravis

	Zebravis 

	Artemia – unit
Mogelijkheid tot dagelijkse productie van 48u artemia
Mogelijkheid tot dagelijks gebruik van 24u artemia
Eigen licht en beluchtingsvoorziening
Gemakkelijk schoon te maken/te wassen
Gemakkelijk vervangen van onderdelen

Wasstraat
Geschikt voor tanks uit huisvestingssysteem
Geschikt voor aquaria en vistanks (geen gebruik chemicaliën óf goede reiniging)
Aan te sluiten op kopervrij water

Autoclaaf
Tafelmodel, geschikt voor klein instrumentarium, afmetingen minstens +/- 160 x 120





	Slak 

	[image: C:\Users\ehn394\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Word\1.JPG]Tropisch systeem
Afmetingen bak: 30 x 45 x 15 cm (LBH) en geschikt voor ‘inzetbakjes’ à 9x9cm
Hoogte waterniveau: 7 cm
“flow-through”
24u aanvoerend zuurstof
Met afzonderlijke kraantjes per bak
Mogelijkheid tot verdelen over meerdere planken
Licht per plank

Wasstraat
Geschikt voor losse onderdelen en kleine inzetbakjes uit de slakken unit
Geschikt voor aquaria
Aan te sluiten op kopervrij water



[bookmark: _Toc80013196]4.5	Documentatie

Van de volgende producten dient technische informatie te worden verstrekt:

Perceel 1: Standaardbak inclusief kap ten behoeve van omgekeerd dag/nachtritme, experimentstelling benodigde apparatuur.

Perceel 2: Dubbele stand alone unit, biotoren + rekken, quarantaine unit, kweekrek, bijbehorende techniek en RO-systemen.

Optionele producten; indien van toepassing voorzien van technische informatie


[bookmark: _Toc80013197]5.	Gunningsprocedure
[bookmark: _Toc80013198]5.1	Inleiding
In dit hoofdstuk is het gunningproces beschreven. De gunning zal plaatsvinden op basis van de Beste Prijs / Kwaliteit Verhouding (Beste PKV).
[bookmark: _Toc80013199]5.2	Minimumeisen
Onderstaande paragrafen bevatten de minimumeisen waaraan voldaan moet worden. Indien aan deze minimumeisen niet kan worden voldaan, zal de inschrijving van verdere beoordeling worden uitgesloten. 

Voor het akkoord met deze eisen dient inschrijver gebruik te maken van de ‘Conformiteitentabel  Gunningseisen en wensen (bijlage4]). Deze in te vullen en ondertekend tie te voegen aan de Inschrijving.
[bookmark: _Toc80013200]5.2.1	Minimumeisen: uitgebreide omschrijving van de opdracht
De in hoofdstuk - ‘Programma van Eisen’ van deze Offerteaanvraag weergegeven uitgebreide omschrijving van de opdracht geldt in zijn totaliteit, dus met alle aspecten, als minimumeis, tenzij specifiek anders is aangegeven.
[bookmark: _Toc80013201]5.2.2	Minimumeisen: Algemene Inkoopvoorwaarden VU en conceptovereenkomst
Bijlage 2 en 3 bevatten de conceptovereenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden van de VU (AIV). Ten aanzien van de overeenkomst en de inkoopvoorwaarden kunnen, in de fase tot het verzenden van de Nota van Inlichtingen door de VU, slechts (eventuele) wijzigingen van ondergeschikte aard worden aangegeven. Ingeval van op- en aanmerkingen dient inschrijver een tegenvoorstel te doen onder vermelding van het artikelnummer. De VU is niet verplicht de aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Indien er wijzigingen in de (concept)overeenkomst worden aangebracht, zal een definitieve overeenkomst samen met de Nota van Inlichtingen worden meegezonden. Blijkens het indienen van een offerte geeft Inschrijver aan akkoord te gaan met de definitieve overeenkomst en de Algemene Inkoopvoorwaarden VU.
Indien aan het voorgaande niet wordt voldaan vindt uitsluiting van de aanbesteding plaats.
[bookmark: _Toc80013202]5.3	Gunningscritera en weging
De hierna genoemde aspecten gelden niet als minimumeisen maar als wensen. Indien daaraan niet wordt voldaan, vindt geen uitsluiting van de aanbesteding plaats. Er kunnen op deze aspecten punten gescoord.
De gunningscriteria met weging vallen uiteen in:
· 70%Kwaliteit [Plan van Aanpak, Kwaliteit aquatisch milieu].
· 30%Prijs (Perceel 1, Perceel 2)

De wegingsfactoren zijn:
	Gunningscriterium
	Punten score
	Gewicht
	Maximum score

	1.	Plan van Aanpak Implementatie
	40
	0,5
	20

	2.	Kwaliteit aquatisch milieu
	50
	1
	50

	3.	Prijs
	30
	nvt
	30

	Totaal
	120 Punten
	% Gewicht
	100 Punten



[bookmark: _Toc500333711][bookmark: _Toc500337544][bookmark: _Toc500415921][bookmark: _Toc29562845][bookmark: _Toc29813797][bookmark: _Toc29817665][bookmark: _Toc30587136][bookmark: _Toc37859265][bookmark: _Toc39672401][bookmark: _Toc40175296][bookmark: _Toc76639071][bookmark: _Toc79667474][bookmark: _Toc79927528][bookmark: _Toc80013203]Naast de wegingsfactoren zijn de gunningscriteria voorzien van een waarderingsfactor (Gewicht). De scores per gunningscriterium worden vermenigvuldigd met deze waarde-indicaties.
[bookmark: _Toc80013204]5.3.1	kwaliteit
De inschrijvingen die voldoen aan alle eisen worden aan de hand van de beschreven beantwoording van de kwaliteitscriteria beoordeeld op de mate waarin c.q. de wijze waarop zij aan de wensen voldoen.

De beoordeling zal plaatsvinden op basis van de criteria zoals hieronder beschreven. De beantwoording zal hierbij gescoord worden door individuele beoordelaars met een geheel cijfer tussen 0 en 10 punten per criterium. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer.

De cijfers hebben de volgende betekenis:
10 = 	uitmuntend; er is sprake van een zeer positief onderscheidend vermogen ten opzichte van 
de overige inschrijvingen en overtreft de verwachtingen
8  = 	goed; er is sprake van een positief onderscheidend vermogen ten opzichte van de overige 
inschrijvingen en voldoet ruimschoots aan de verwachtingen
6 = 	voldoende; dekt het criterium af en voldoet aan de verwachtingen, concreet en inzichtelijk
4 = 	onvoldoende; inhoudelijk niet (geheel) relevant en/of concreet en voldoet niet aan het criterium. De toelichting geeft onvolledige informatie
2 = 	slecht; (een deel van) de gevraagde informatie ontbreekt, of inhoudelijk niet relevant en voldoet geheel niet aan het criterium
0 =	geen antwoord op de vraag

(Tussenliggende waarden zijn mogelijk)

Plan van Aanpak implementatie
Na het ondertekenen van de overeenkomst start de levering, de implementatie en (bedrijfs)klaar opleveren van de nieuw te realiseren koudbloedige unit ten behoeve van het UPC. De VU gaat ervan uit dat de Inschrijver met zijn ervaring van dit soort trajecten de leiding neemt in deze fase en zorgt voor de aansturing. Deze fase moet leiden tot een volledig functionerende en gevalideerde huisvestingsomgeving voor de koudbloedige proefdieren. Het is voor de VU van belang om haar onderzoeks- en onderwijsprocessen zo ongestoord als mogelijk doorgang te laten vinden gedurende deze implementatiefase. Het is daarbij tevens van belang, dat de dan afgesproken deadlines worden gehaald. Uitgaande van de in het Programma van Eisen beschreven gewenste situatie en doelstellingen dient Inschrijver daarom een (concept) Plan van Aanpak uit te werken binnen de randvoorwaarden van de VU, waarbij rekening wordt gehouden dat het bestellen van de te leveren onderdelen start per 1 december 2021 en de nieuw te realiseren huisvestingsomgeving bedrijfsklaar wordt opgeleverd uiterlijk per 1 mei 2022. Dit plan dient de stappen te bevatten die de Inschrijver onderneemt om de implementatie uit te voeren, welke randvoorwaarden en uitgangspunten worden gehanteerd, de communicatie wordt onderhouden. Voor een overtuigende beschrijving mag Inschrijver gebruikmaken van eerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden.
De beschrijving van Inschrijver bevat minimaal de volgende onderdelen:
· De inschrijver geeft een voorlopig stappenplan waarin hij beschrijft hoe het proces van bestellen, leveren en bedrijfsklaar opleveren er uit ziet. (deze graag op een duidelijk leesbaar formaat aanleveren)
· Beschrijf uw productie-, montage-, en oplevermethode op hoofdlijnen en beargumenteer uw keuze van de inrichting en de uitvoeringsvolgorde van de implementatie.
· Vermeld voor welke leveringen of diensten u een beroep doet op leveranciers of onderaannemers. Geef daarbij ook aan wat de mogelijkheden voor nalevering op de lange termijn zijn;
· Beschrijf op welke wijze u uw proces van testing, commissioning en oplevering inricht en hoe u daarmee samenwerkt met medewerkers van de VU. Ten minste dient Inschrijver in dit onderdeel in te gaan op: 
· Hoe ziet Inschrijver de relatie en communicatie met de betrokken medewerkers binnen de VU?
· Welke inzet verwacht Inschrijver van de VU tijdens de implementatie?
· Wat Inschrijver als mogelijke risico's aanmerkt en welke beheersmaatregelen Inschrijver voorstelt om deze te voorkomen.
De VU beoordeelt de beschrijving op de volgende aspecten:
1. de mate waarin de beschrijving volledig en concreet is,
2. de mate waarin de geboden planning realistisch is,
3. de wijze van aansturen van de bij de implementatie betrokken partijen in relatie tot de doelstellingen,
4. de mate waarin Inschrijver zijn aanpak voor de implementatie overtuigend beschrijft, onder meer met (elementen van) één of meerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden.
Inschrijvers dienen de beschrijving aan te leveren in maximaal 4 A4 (uitgezonderd de planning), enkelzijdig met een normaal leesbaar lettertype. Dit concept plan van aanpak zal worden beoordeeld door minimaal 3 beoordelaars met een geheel rapportcijfer tussen 0 en 10 punten per aspect. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer per aspect.
Gelet op het aantal onderdelen van 4 en een maximum score van 10 punten per onderdeel kan voor dit gunningcriterium maximaal 40 X Gewicht (0,5) = 20 punten worden behaald.
Kwaliteit aquatisch milieu
Het is van belang dat de leefomgeving van de proefdieren op een continue hoogwaardig niveau is ingericht en ingeregeld. Hiermee kan worden voorkomen dat het aquatisch milieu wordt blootgesteld aan vervuiling en mogelijke ziektes.

Daarnaast is het van belang dat mogelijke verontreinigingen tijdig worden gesignaleerd, zodat er op een gebruikersvriendelijke wijze vroegtijdig kan worden ingegrepen en bijgestuurd. 

Beschrijf hoe de door u aangeboden oplossingen hieraan kunnen bijdragen, 

Van belang hierbij is: 

· De garantie dat de waterkwaliteit stabiel is en gecontroleerd wordt. 
· Dat afwijkingen adequaat worden opgelost en dat het apparaat veilig is (bijvoorbeeld dat het apparaat niet gaat blijven verwarmen als de thermometer stuk is. 
· Verder is het van belang dat het aquatisch milieu schoon blijft van stof uit de omgeving (hoe denkt u dit te borgen).
· En als laatste dat de gebruikte materialen geschikt en veilig zijn voor de dieren, de mensen die ermee moeten werken én bestand tegen het klimaat in de ruimte.

De VU beoordeelt de beschrijving op de volgende aspecten:

1)	de mate waarin de beschrijving volledig en concreet is,
2)	de mate waarin de geboden oplossingen gebruiksvriendelijk en realistisch zijn.,
3)	de gebruikte materialen,
4)	de mate waarin continuïteit en stabiliteit wordt gewaarborgd, kwaliteit van het water
5)	de mate waarin Inschrijver zijn aanpak overtuigend beschrijft, onder meer met (elementen van) één of meerdere succesvol toegepaste praktijkvoorbeelden.

Inschrijvers dienen de beschrijving aan te leveren in maximaal 5 A4, enkelzijdig met een normaal leesbaar lettertype. De beantwoording zal worden beoordeeld door minimaal 3 beoordelaars met een geheel rapportcijfer tussen 0 en 10 punten per aspect. Vervolgens worden de rapportcijfers bij elkaar opgeteld en gedeeld door het aantal beoordelaars. Het uiteindelijke getal wordt afgerond naar een heel cijfer per aspect.

Gelet op het aantal onderdelen van 5, en een maximum score van 10 punten per onderdeel kan voor dit gunningcriterium maximaal 50 X Gewicht(0) = 50 punten worden behaald.
[bookmark: _Toc80013205]5.3.2	Prijs
Op het Prijzenblad (Bijlage 5) worden prijscomponenten beoordeeld. De Inschrijver met de laagste prijs per perceel krijgt hiervoor het maximaal te behalen aantal punten per perceel (30 punten). De score van de tweede en volgende inschrijvingen wordt bepaald aan de hand van het verschil ten opzichte van de laagste inschrijving gerelateerd aan de laagste inschrijving. In formulevorm wordt dit als volgt weergegeven:

[image: ]

Er worden geen prijsonderhandelingen gevoerd. Dit houdt in dat de prijs volledig wordt bepaald door de Inschrijving. Concreet houdt dit in dat de Inschrijver slechts bij Inschrijving de gelegenheid krijgt om met een zo optimaal mogelijke prijs- en kwaliteitsverhouding in te schrijven. Alle prijzen dienen in euro’s excl. btw te worden opgegeven. De prijzen zijn vast en mogen niet gedurende de uitvoering worden verhoogd, tenzij sprake is van Btw-verhogingen.
De bedragen uit de Inschrijving vormen als onderdeel van de ondertekende Overeenkomst de maximaal door de Opdrachtnemer in rekening te brengen bedragen.

De Vrije Universiteit wil niet geconfronteerd worden met een abnormaal lage prijsstelling. 
Inschrijver dient uit te gaan van reële marktconforme prijzen/tarieven. De Vrije Universiteit wenst hierbij het volgende aan te geven: Strategische inschrijvingen worden geaccepteerd op basis van redelijkheid en billijkheid (dit ter beoordeling aan de Vrije Universiteit) onder de voorwaarde dat Inschrijver een reëel (realistisch) tarief/prijs aanbiedt. Een realistisch tarief/prijs dient ‘in overeenstemming te zijn met de werkelijkheid’ en in het geval van gunning te worden waargemaakt. Indien de aangeboden lage prijs niet kostendekkend kan zijn en een substantieel grote afwijking van 40% vertoont met de gemiddeld gewogen tarieven/prijzen van alle Inschrijvers kan er in de ogen van de Vrije Universiteit gesproken worden van een niet marktconforme prijs en zal de Vrije Universiteit dit interpreteren als een manipulatieve Inschrijving. De Vrije Universiteit accepteert geen manipulatieve Inschrijvingen en zal deze dan ook als ‘abnormaal laag’ ongeldig verklaren.
[bookmark: _Toc80013206]5.4	Weging eindresultaat
Op grond van alle beschikbare informatie komt het beoordelingsteam tot een totaaloordeel en een eerste keuze van de Inschrijver. In eerste instantie is dat de Inschrijver met het hoogste puntentotaal. Indien meerdere Inschrijvers een gelijke score hebben behaald, wordt door loting de winnende Inschrijver bepaald.
[bookmark: _Toc80013207]5.5	Gunningsbeslissing
De Inschrijver krijgt een bericht van de voorgenomen gunning en wordt uitgenodigd voor de  verificatie van gegevens. Tot definitieve gunning kan pas worden overgegaan als van de winnende Inschrijver de juistheid van de “Eigen Verklaring” door middel van overlegging van bewijsstukken heeft gestaafd binnen de door de VU opgegeven termijn van 5 werkdagen en de Standstill-termijn (20 kalenderdagen) is verlopen zonder dat een procedure is aangespannen.
De Inschrijvers die niet in aanmerking komen, krijgen hiervan bericht. Voor hen bestaat de mogelijkheid nadere inlichtingen te vragen en  bezwaar te maken. De fatale termijn voor het indienen van een bezwaar, middels een kopie van de dagvaarding, wordt door de VU gesteld op 20 dagen na verzending van voornoemd bericht. Indien niet op de aangegeven wijze tijdig bezwaar is gemaakt, dan vervalt elk recht van Inschrijver om nog enig bezwaar te maken. 
[bookmark: _Toc80013208]
6. 	Bijlagen

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van deze Offerteaanvraag:

[bookmark: _Toc80013209]Bijlage 1	Format ‘Referenties’
[bookmark: _Toc80013210]Bijlage 2	Conceptovereenkomst
[bookmark: _Toc80013211]Bijlage 3	Algemene Inkoopvoorwaarden VU
[bookmark: _Toc80013212]Bijlage 4	Format ‘Conformiteitenlijst eisen’
[bookmark: _Toc80013213]Bijlage 5	Prijzenblad

De volgende bijlagen maken onderdeel uit van uw Offerte (Inschrijving):

· Tabblad 1	Uniform Europees Aanbestedingsdocument 
· Tabblad 2	Referentieopdrachten

· Tabblad 3 Kwaliteitssysteem
· Tabblad 4 Uittreksel KvK waaruit rechtsgeldige ondertekening blijkt.
· Tabblad 5 Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA)
· Tabblad 6 Verklaring belastingdienst aangaande Belasting/sociale premies
· Tabblad 7 Kopie verzekeringsbewijs/-certificaat

· Tabblad 8 	Conformiteitenlijst eisen 
· Tabblad 9	Beantwoording wensen (dit mag ook als onderdeel van Conformiteitenlijst eisen worden aangeleverd)
· Tabblad 10	Prijzenblad

De gevraagde informatie achter Tabblad 3 t/m 7 betreft bewijsstukken welke na voorlopige gunning mogen worden aangeleverd.
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