## PO-(V)SO
[11 empty] | 2022 |  | Ventilatie systeem
[11 empty] | Per Perceel |  | A - geen mech sys
[10 empty] | 1 | 27 |  | B - mech toevoer
[10 empty] | 2 | 25 |  | C - mech afvoer
[10 empty] | 3 | 31 |  | D - decentraal balans
[6 empty] | . |  |  | . |  |  |  | E - centraal balans | Aantal | Aantal
Objectcode | Naam | Adres | Postcode | m2 BVO | B J |  | SchGrp | Type Ondw |  |  | Perceel | . | Type | vent units | lokalen
00DO00-3151CJ-155 | Inova | Mercatorweg 155 | 3151CJ | 2318 | 1981 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | D | 16 | 17
06BG00-3012BA-180 | Landje | Schiedamsesingel 180 | 3012BA | 1558 | 1994 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | D | 14 | 14
06BG01-3012BH-200 | Landje | Schiedamsevest 200 | 3012BH | 2635 | 2014 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | E | 3 | 11
09GQ00-3031XH-15 | Vier Leeuwen | Goudseweg 15 | 3031XH | 1889 | 1954 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | D | 12 | 14
10UF00-3034JW-6 | Pierre Bayle | Albert Wellingapad 6 | 3034JW | 1500 | 1984 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 11
11UB00-3024CS-52 | Delfshaven | Pieter De Hoochstraat 52 | 3024CS | 1348 | 1984 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | D | 9 | 9
12DY00-3029CK-102 | Boog | Kedoestraat 102 | 3029CK | 2406 | 1983 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 18
12VC00-3026XJ-80 | Korf | Korfmakerstr 80 | 3026XJ | 1711 | 1927 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 13
13BC00-3027AR -4 | Kasteel Spangen | Nicolaas Beetsstraat 4 | 3027AR | 2021 | 1998 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | C | 1 | 17
13LW00-3025EJ-80 | Dakpark | Catharina Beersmansstraat 80 | 3025EJ | 1608 | 1990 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 12
13QN00-3023TM-75 | Vierambacht | Nozemanstraat 75 | 3023TM | 1280 | 2006 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | E | 1 | 11
13QN01-3023TD-12 | Vierambacht | C. P. Tielestraat 12 | 3023TD | 904 | 2010 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A | 2 | 7
13QN02-3022VR-22 | Vierambacht | De Jagerstraat 22 | 3022VR | 1448 | 2010 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | E | 1 | 10
14EJ00-3028HH-50 | Finlandia | Brigantijnstraat 50 | 3028HH | 3313 | 1952 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 19
14HB01-3021CJ-56 | Harbour | Graaf Florisstraat 56 | 3021CJ | 1045 | 1921 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 11
14HB01-3021CJ-58 | Harbour | Graaf Florisstraat 58 | 3021CJ | 1248 | 1915 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 11
14HB02-3024TD-29 | Harbour | Coolhavenstraat 29 - 2M | 3024TD | 1387 | 1929 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 19
14JR00-3039PV-44 | Margriet | Nolensstraat 44 | 3039PV | 1563 | 1980 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 16
14JR01-3038XJ-30 | Margriet | Noorderhavenkade 30 | 3038XJ | 915 | 1981 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 8
14JR02-3039DH-87 | Margriet | Sonmanstraat 87 | 3039DH |  |  |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A
16JC00-3035LL-26 | Klimop | Rembrandstr 27 | 3035LL | 2167 | 1982 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A en C | 8 | 13
17FH003042GA-77 | Daltonschool | Abtsweg 77 | 3042GA | 1889 | 1953 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | A |  | 14
17LO00-3051NC-18 | Bergse Zonnebloem | Elektroweg 18 | 3051NC | 1974 | 1928/2016 |  | NO | PO |  |  | 1 |  | D en E | 4 afzg 2 LBK | 19
20RX01-3045PZ-20 | Mytylschool de Brug | Woensdrechtstraat 20 | 3045PZ | 2205 | 2008 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 1 |  | A |  | 15
20VT04-3033XR-37 | Passer College | Klein Coolstraat 37 | 3033XR | 958 | 1926 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 1 |  | D | 10 | 9
20VT07-3042BC-45 | Passer College | Hoornweg 45 | 3042BC | 1983 | 1955 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 1 |  | A | 9 | 13
31MV00-3039GA-216 | Blijberg Jenaplan | Gordelweg 216 | 3039GA | 2381 | 1981 |  | NW | PO |  |  | 1 |  | D | 21 | 19
17EO00-3066LA-31 | Jan Antonie Bijloo | Rodaristraat 31 | 3066LA | 1676 | 1966 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 12
17FY00-3053PA-225 | Tuinstad Schiebroek | Abeelweg 225 | 3053PA | 2277 | 1970 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | D | 16 | 20
17NJ00-3055BK-9 | Jacob Maris | Jacob Marisplein 9 | 3055BK | 1495 | 1931 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 9
17OJ00-3068SN-27 | Kruidenhoek | Geelkruid 27 | 3068SN | 1676 | 1970 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 14
17OY00-3069HA-20 | Prins Alexander | Curieplaats 20 | 3069HA | 1786 | 1975 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 14
18BO00-3068KM-1 | Waterlelie | Veluwemeer 1 | 3068KM | 1576 | 1985 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 13
18UM00-3073LG-6 | Pantarijn | Dubbelstraat 6 | 3073LG | 1438 | 1959 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | A, E in gymzaal | 1 | 9
18VF00-3073VE-14 | Bloemhof | 2e Balsemienstraat 14 | 3073VE | 1648 | 1989 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | D | 16 | 11
18VR00-3074LA-5 | Piramide | Slaghekstraat 5 | 3074LA | 1501 | 1989 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 12
18WG00-3074KD-96 | Blijvliet | Hillevliet 96 - Noordpolderstr 40 | 3074KD | 2886 | 1918 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | D | 21 | 20
18ZU00-3072NS-61 | Schalm | Katendrechtsestraat 61 | 3072NS | 1668 | 1986 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | D | 13 | 14
19AF00-3072XS-13 | Nelson Mandela - Joubert | Joubertstraat 13 | 3072XS | 1276 | 1983 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 11
19AF02-3072VP-118 | Nelson Mandela | Christiaan de Wetstraat 118 | 3072VP | 2262 | 1986 |  | ZO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 20
20HQ00-3063SJ-4 | Esch | Lage Filterweg 4 | 3063SJ | 1093 | 1985 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | A |  | 10
20RJ00-3062SK-2 | A.Willeboer | Meindert Hobemalaan | 3062SK | 1138 | 1985 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | 8
20RJ01-3051PA-19 | Hoge Brug (A.Willeboer) | Hillegondastraat 19-21 | 3051PA | 1150 | 1927 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | ?
20RJ01-3051PA-23 | Hoge Brug (A.Willeboer) | Hillegondastraat 23-25 | 3051PA | 1050 | 1927 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | ?
20RT00-3053WK-4 | Recon SO | Olijflaan 4-6 | 3053WK | 2078 | 1954 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | 10
20RX00-3054KV-84 | Mytylschool de Brug | Ringdijk 84 | 3054KV |  |  |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A
20VT01-3068BT-30 | Piloot | Nieuwe Ommoordseweg 30 | 3068BT | 5500 | 2015 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | E | 5 | 36
20VT06-3067HT-11 | Passer College | De Waghemakerestraat 11 | 3067HT | 1722 | 1964 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | 13
20VT06-3067HT-15 | Passer College (Bijgebouw) | De Waghemakerestraat 15 | 3067HT | 526 | 1967 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 2 |  | A |  | 4
24NX00-3071MA-10 | Pijler | W. G. Witteveenplein 10 | 3071MA | 1997 | 1997 |  | ZW | PO |  |  | 2 |  | C |  | 19
24NX01-3071ZA-1 | Pijler | Rijtuigweg 1 | 3071ZA | 1760 | 1987 |  | ZW | PO |  |  | 2 |  | A | 1 | 14
24NY00-3065GA | Pluspunt | Maria Wesselingstraat 12 | 3065GA | 2613 | 1993 |  | NO | PO |  |  | 2 |  | C | 8 | 18
11SY00-3181PX-1 | Phoenix | Bramenpad 1 | 3181PX | 1154 | 1976 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 9
11SY00-3181TC-2 | Phoenix | Gruttostraat 2 | 3181TC | 400 | 1971 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 2
18BD00-3084NE-65 | Tyltylschool | Kromme Zandweg 65 | 3084NE | 2092 | 1960 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 3 |  | A |  | 8
18DL01-3084LD-951 | Tyltylschool | Charloisse Lagedijk 951 | 3084LD |  | 2007 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 3 |  | A |  | 8
18EE00-3081HZ-38 | Globe | Zwartewaalstraat 38 | 3081HZ | 2650 | 1928 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A en C |  | 24
18EE00-3081ST-29 | Globe | Hoogvlietstraat 29 | 3081ST | 306 | 1929 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | gymzaal
18EE01-3081KD-32 | Globe | Den Hertigstraat 32 | 3081KD | 1257 | 1928 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A en E gymzaal | 2? | 10
18GY00-3083ZG-105 | Kameleon | Fazantstraat 105 | 3083ZG | 526 | 1957 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 5
18GY00-3083ZG-107 | Kameleon | Fazantstraat 107 (105 naast) | 3083ZG | 508 | 1957 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 4
18GY01-3084NN-2 | Kameleon | Carnissedreef 2-4 | 3084NN | 2114 | 1935 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 19
18LX00-3085PA-5 | Toermalijn | Hijkerveld 5 | 3085PA | 1747 | 1960 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | D | 16 | 16
18OR00-3082CE-117 | Charlois | Clemensstraat 117 | 3082CE | 1798 | 1994 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | C |  | 18
18PX00-3082VW-76 | Triangel | De Quackstraat 76 | 3082VW | 1181 | 2002 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | E zonder WTW | 1 LBK 1 afzg | 13
18PX01-3082WL-2 | Triangel | Landmanstraat 2 | 3082WL | 1075 | 1928 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | ?
18QZ00-3086LR-243 | Over de Slinge | Krabbendijkestraat 243 | 3086LR | 2143 | 1958 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 18
18QZ01-3086BK-19 | Over de Slinge | Sommelsdijk 19 - Kerkwervesingel 8 | 3086BK | 2141 | 1956 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 12
18SV00-3075SB-50 | Mare | Grift 50 | 3075SB | 2915 | 1930 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A, C en E gymzaal? | 1 LBK 2 afzg | 23
18SV01-3075SB-42 | Mare | Grift 42 | 3075SB | 1313 | 1927 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A en B? | 15 | 9
18SV02-3076RA-7 | Mare | Fichtenstraat 7 | 3076RA | 474 | 1962 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 4
18TM00-3075-15 | Akkers | Jagerslaan 15 | 3075AA | 1115 | 1928 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A en C | 7 | 10
19BU01-3079KG-81 | Kubus | Oldenoord 81 | 3079KG | 1543 | 1964 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 12
19CF00-3195RH-12 | Plataan | Polluxstraat 12 | 3195RH | 1243 | 1945 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | D | 8 | 8
20KW00-3192SE-22 | Plevier | Aalreep 22-24 | 3192SE | 1677 | 1975 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 8
19DN00-3194BT-251 | Prisma | Nieuwe Wetering 251 | 3194BT | 1250 | 1997 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 12
19DN02-3193TB-60 | Prisma | Sara Burgerhartweg 60 | 3193TB | 1889 | 1958 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 13
19DS00-3192BM-147 | Tuimelaar | Lengweg 147 | 3192BM | 1523 | 1964 |  | ZW | PO |  |  | 3 |  | A |  | 12
20FK00-3077HD-17 | Barkentijn | De Haerestraat 17 - Arcenstraat 31 | 3077HD | 1234 | 1982 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | C? | 5 | 8
20RI00-3084PM-85 | Dr. A. van Voorthuysen SO | Rollostraat 85 | 3084PM | 1880 | 1986 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 3 |  | C en E | 12 afzg 2 LBK | 14+?
20RI01-3078AK-35 | Dr. A. van Voorthuysen VSO | Herenwaard 35 | 3078AK | 2394 | 1980 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 3 |  | A en C | 3 | 16
20RT01-3075NB-472 | Recon VSO | Dordtsestraatweg 472 | 3075NB | 2020 | 1960 |  | (V)SO | (V)SO |  |  | 3 |  | A |  | 16
20RV00-3078CL-251 | Heuven Goedhart Van | Oosterhagen 251 | 3078CL | 1181 | 1965 |  | ZO | PO |  |  | 3 |  | A |  | 8
Note on F82: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: 2018 'duurzame' renovatie