## Prijzenblad resultaat
Tab | Overzicht resultaat tarieven | Max score | Invullen in TAB | Score | Weging | Punten | Max punten
[6 empty] | 0 | 600
G1.1 | Prevetief onderhoud en PI/Scope 7a | 10 | 98.9015 |  | 14 | 0 | 140
G 1.2 | Uurtarief voor werkzaamheden 06:00u tot 17:00u | 10 | 0.01 |  | 10 | 0 | 100
G 1.3 | Voorrijkosten | 10 | 0.01 |  | 5 | 0 | 50
G 1.4 | Component calculatie schema | 10 | 10200 |  | 10 | 0 | 100
G2 | Kwaliteitseisen G2: Management rapportage | 30 |  |  | 2 | 0 | 60
G3 | Kwaliteitseisen G3: Referentie CV installatie | 30 |  |  | 2 | 0 | 60
G4 | Kwaliteitseisen G4: Begroting CV installatie | 30 |  |  | 2 | 0 | 60
G5 | Kwaliteitseisen G5: Referentie ventilatie installatie | 30 |  |  | 1 | 0 | 30
Percelen voorkeur
| Eerste voorkeur |  | 1
| Tweede voorkeur |  | 2
| Derde voorkeur |  | 3
| Maximum aantal punten onderdeel prijs | 390 | 65% | Prijs
| Maximum aantal punten onderdeel kwaliteit | 210 | 35% | Kwalitiet
In te vullen bij beoordeling prijs en kwalitiet
Note on B4: [Opmerkingenthread] U kunt deze opmerkingenthread lezen in uw versie van Excel. Eventuele wijzigingen aan de thread gaan echter verloren als het bestand wordt geopend in een nieuwere versie van Excel. Meer informatie: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Opmerking: preventief

## G1.1 Preventief onderhoud
G 1.1 | Prijzenblad Preventief onderhoud
Naam | Adres | Postcode | m2 BVO | B J | [7 empty] | 98.9015 | Prijzen preventief onderhoud locatie
School 1 |  |  | 2381 | 1981 | [8 empty] | School 1 | 9.6835
School 2 |  |  | 2635 | 2014 | [8 empty] | School 2 | 27.16
School 3 |  |  | 2167 | 1982 | [8 empty] | School 3 | 26.31
School 4 |  |  | 2886 | 1918 | [8 empty] | School 4 | 0.788
School 5 |  |  | 1093 | 1985 | [8 empty] | School 5 | 0.79
School 6 |  |  | 5500 | 2015 | [8 empty] | School 6 | 1.15
School 7 |  |  | 1798 | 1994 | [8 empty] | School 7 | 13.1
School 8 |  |  | 1747 | 1960 | [8 empty] | School 8 | 19.09
School 9 |  |  | 1181 | 2002 | [8 empty] | School 9 | 0.63
Diversen | [12 empty] | Diversen | 0.07
PI | [12 empty] | PI | 0.09
Scope 7A | [12 empty] | Scope 7A | 0.04
School 1 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512110505 | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | 1 | st | 1 | 2014 | Remeha | Quinta Pro 115 |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 512110504 | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 | st | 1 | 2014 | Remeha | Quinta Pro 90 |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 512110505 | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | 1 | st | 1 | 2014 | Remeha | Quinta Pro 115 |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 512110504 | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 | st | 1 | 2014 | Remeha | Quinta Pro 90 |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 512111506 | 51 | PI Cascade opstelling HR 400 - 500 KW | 1 | st | 0 | 0 |  |  | 450 kW | PI op 26-3-2019 |  | 0.01 | 0.01
| 532120206 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 4 | 1998 | Daalderop | Duo Koper | 80L | Daalderop Duo koper 80L, 1998 | 0.51 | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 1 | 2016 | Daalderop | Duo Koper | 50L | Daalderop Duo koper 50L, 2016 | 0.34 | 0.01 | 0.01
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | st | 4 | 2015 | Daalderop | Close-in | 10L | Daalderop, Close-in 10L, 2015 | 0.42 | 0.01 | 0.01
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | st | 4 | 2004 | Daalderop | Close-in | 10L | Daalderop, Close-in 10L, 2004 | 0.25 | 0.01 | 0.01
| 540000 | 54 | Gasmeter G65 | 1 | pst | 0 | 1995 | Roots Dresser | G65 | 100 m3/h |  |  | 0.01 | 0.01
| 541005 | 54 | Gasleiding staal | 101.6 | m1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 1.016
| 541005 | 54 | Gasleiding stalen draadpijp | 4.75 | m1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.0475
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 1 | st | 1 | 2014 | Siemens | Acvatix |  | Siemens Acvatix SQS 65, bj 2014 | 0.64 | 0.01 | 0.01
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen | 410 | kw | 1 | 0 |  |  |  | 2x 90kw en 2x115kw | Installatie | 0.01 | 4.1
| 561030209 | 56 | Expansievat 80 ltr | 2 | st | 1 | 2014 | Flamco | Flexcon | 80L | Flamco flecon 80L, bj 2014 | 0.64 | 0.01 | 0.02
| 561040603 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 50 mm | 1 | st | 1 | 2014 | Grundfos | Magna 1 | 50-120F 280 | Grunfos Magna 1 50-120F 280, bj 2014 | 0.64 | 0.01 | 0.01
| 561040603 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 50 mm | 1 | st | 1 | 2014 | Grundfos | Magna 1 | 50-120F 240 | Grunfos Magna 1 50-120F 240, bj 2014 | 0.64 | 0.01 | 0.01
| 565241602 | 56 | Lucht- en vuilafscheider gelast DN 65 mm | 1 | st | 1 | 2014 | Spirotech | Spirocombi BCO65FM | 20m3/h, 7L en 17kg |  | 0.64 | 0.01 | 0.01
| 561000 | 56 | Leidingen algemeen | 410 | kw | 3 | 0 |  |  |  |  | Interieur | 0.01 | 4.1
| 575111501 | 57 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h | 17 | st | 1 | 2014 | Quairo | Easy ventilation |  |  | Lokalen | 0.01 | 0.17
| 575110 | 57 | Boxventilator | 1 | st | 1 | 2011 | ITHO | CVE ECO 2E | 325m3/h, 49W |  | 0.13 | 0.01 | 0.01
| 573110501 | 57 | Dakventilator < 0,3 m3/s | 2 | st | 1 | 0 | Eltag | Type 35 |  | Uitgaande dat de ventilator gelijktijdig met het dak is vervangen. | Dak 02 | 0.01 | 0.02
| 575111501 | 57 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h | 4 | st | 1 | 2014 | Quairo | Easy ventilation |  |  |  | 0.01 | 0.04
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | PRIVA Regelinstallatie | 1 | st | 2 | 2008 | Priva | Compri HX |  | Priva Compri HX bj 2008, 1x hoofd, 2x neven en 20x losse elementen | 0.64 | 0.01 | 0.01
School 2 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 4 | st | 1 | 2014 | Daalderop | Close-up | 10L |  | 0.1.7, 1.01, 2.01, 3.01 | 0.01 | 0.04
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | st | 1 | 2014 | Daalderop | Close-in | 10L |  | 0.1.5 | 0.01 | 0.01
| 532200203 | 53 | Boiler indirect gestookt 500 liter | 1 | st | 1 | 2013 | Van der Beyl | MVB-500 | 500L | Indirect gestookte boiler is onderhoudsvrij(opgave leverancier) | 1.5.1 | 0.01 | 0.01
| 531400002 | 53 | Hydrofoor 2 pompen | 1 | st | 1 | 2014 | Duijvelaar | HU 2 DPVME4/4B | 3.70A |  | 0.0.1
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 2 | st | 1 | 2013 | Siemens | Acvatix | SSC61 | Siemens Acvatix SSC61, bj 2013 | 0.12.0 | 0.01 | 0.02
| 561005 | 56 | Leidingen staal | 2360 | m1 | 1 | 2014 |  |  |  |  | Interieur | 0.01 | 23.6
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | 1 | 2014 | Grundfos | Magna 3 | 25-40/180 | Grundfos magna 3 25-40 180, bj 2014 | 4.0.0 | 0.01 | 0.02
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | 1 | 2014 | Grundfos | Magna | 25-60 180 | Grundfos Magna 25-60 180, bj 2014 | 0.12.0 | 0.01 | 0.02
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | 1 | 2014 | Grundfos | Magna | 32-60 180 | Grundfos Magna 32-80 180, bj 2014 | 0.12.0 | 0.01 | 0.02
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2014 | Grundfos | UPS | 32-80 N180 | Grundfos UPS 32-80 N180, bj 2014 | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen met elektrische afsluiters | 325 | kw | 1 | 2014 |  |  |  | Aanname obv BVO | Interieur | 0.01 | 3.25
| 561410 | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd | 1 | st | 1 | 2014 | Bischer | Type 4(00)-30/40 | WP4 Swarz | Betreft douchewater: Bischer type 4(00)-30/40 WP4 Swarz | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
| 561410 | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd | 1 | st | 1 | 2014 |  |  |  | Merk en type onbekend. Uitgaande dat hij bij de school hoort. | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
| 565241602 | 56 | Lucht- en vuilafscheider gelast DN 65 mm | 1 | st | 1 | 2014 | Flamco | Clean | 65F | Flamco 65F, bj 2014 | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
| 561030211 | 56 | Expansievat 140 ltr | 1 | st | 1 | 2013 | Reflex | Reflex N | 140L | Reflex 'reflex N' 140L, bj 2013 | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
| 573110505 | 57 | Dakventilator > 2 m3/s | 1 | st | 1 | 2013 | Zehnder | MX 210 + WS | 3701m3/h |  | dakvlak 2 | 0.01 | 0.01
| 575110 | 57 | Boxventilator | 1 | st | 0 | 2014 |  |  |  |  | 0.3.1 | 0.01 | 0.01
| 575210509 | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning > 3500 m3/h | 1 | st | 1 | 2013 | Systemair | Danvent DV Time 40 | 8250m3/h, 4.7Kw | Systemair Danvent DV Time 40 8250m3/h, 4.7Kw, bj 2013 | 4.0.0 | 0.01 | 0.01
| 575210509 | 57 | Balansventilatie met warmteterugwinning > 3500 m3/h | 1 | st | 1 | 2013 | Systemair | Danvent DV Time 40 | 11261. m3/h, 4.7Kw | Systemair Danvent DV Time 40 11261m3/h, 4.7Kw, bj 2013 | 4.0.0 | 0.01 | 0.01
| 577313501 | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VKB (< 1 m3/s) | 1 | st | 1 | 2014 | Carrier | 39SQC | (< 1 m3/s) | Carrier 39SQC, bj 2014 | Dakvlak 3 | 0.01 | 0.01
| 573110501 | 57 | Dakventilator < 0,3 m3/s | 3 | st | 1 | 2014 | Zehnder |  |  |  | dakvlak 2 en 7 | 0.01 | 0.03
| 570000 | 57 | Luchtbehandeling | 1 | pst | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 1 | 2014 | Priva | PS70 Blue ID |  |  | 0.1.7 | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 1 | 2014 | Siemens | RVL 481 |  | Inclusief weersafhankelijke regeling | 0.12.0 | 0.01 | 0.01
School 3 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512111504 | 51 | Cascade opstelling HR 200 - 300 KW | 1 | st | 2 | 2007 | Remeha | Quinta 85 | 85 kW | 3x Remeha Quinta 85, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 4 | 1993 | Daalderop | duo koper | 50L | Daalerop duo koper 50L, bj 1993 | 0.06 | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | 2008 | Daalderop | monoplus | 50L | Daalerop monoplus koper 50L, bj 2008 | 1.12 | 0.01 | 0.01
| 532120203 | 53 | Boiler elektrisch 15 liter | 1 | st | 2 | 2011 | Daalderop | Close-in | 15L | Daalderop close-in 15L, bj 2011 | 1.01 | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 3 | 2005 | Daalderop | monoplus | 50L | Daalerop monoplus koper 50L, bj 2005 | 0.12 | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 4 | 2002 | Daalderop | duo koper | 50L | Daalerop duo koper 50L, bj 2002 | 1.20 | 0.01 | 0.01
| 532110204 | 53 | Boiler direct gestookt huishoudelijk 250 - 350 liter | 1 | st | 1 | 2012 | AO Smith | BT 65N | 265L en 22.6Kw |  | 1.24 | 0.01 | 0.01
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen | 340 | kw | 3 | 0 |  |  |  |  | Installatie | 0.01 | 3.4
| 561005 | 56 | Leidingen staal | 2260 | m1 | 3 | 1981 |  |  |  |  | Installatie | 0.01 | 22.6
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | 2 | 2007 | Grundfos | Magna 32-120F |  | Grundfos Magna 32-120F, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.02
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 2 | 2007 | Grundfos | Magna 40-120F |  | Grundfos Magna 40-120F, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.01
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2007 | Grundfos | UPE 25-60 180 |  | Grundfos UPE 25-60 180 toerengeregeld, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.01
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 3 | st | 2 | 2007 | Grundfos | UPS 25-80 130 |  | Grundfos UPS 25-80 130, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.03
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 4 | st | 1 | 2007 | Siemens | SQS65 |  | Siemens SQS65, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.04
| 561030212 | 56 | Expansievat 200 ltr | 1 | st | 2 | 2007 | Flamco | Flexcon | 200L | Flamco Flexcon 200L, bj 2007 | 1.24 | 0.01 | 0.01
| 561030203 | 56 | Expansievat 8 ltr | 3 | st | 4 | 2006 | Flamco | Flexcon | 8L | Flamco Flexcon 8L, bj 2006 | 1.24 | 0.01 | 0.03
| 573110 | 57 | Dakventilator | 2 | st | 1 | 2020 | ZEHN | VPME |  | ZEHN DAKVENTILATOR VPME ( aan/uit sturing vanuit priva ) | Dak | 0.01 | 0.02
| 573110501 | 57 | Dakventilator < 0,3 m3/s | 4 | st | 1 | 2020 | Zehnder | MX110+WS HGR |  | Zehnder dakvent.MX110+WS HGR tijdklok 476990011 1,00 st Pasflens 245-330 Zehnder 2,00 st Zehnder dakvent.MX110D+WS HGR tijdklok 476990010 | Dak | 0.01 | 0.04
| 573110 | 57 | Dakventilator | 1 | st | 1 | 2020 | Systemair | DVS 560DS sileo+REV5/7 |  | Systemair dakventilator DVS 560DS sileo+REV5/7 | Dak | 0.01 | 0.01
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 580000 | 58 | Regeling klimaat en sanitair | 1 | st | 2 | 2007 | Priva | Compri HX4 |  | 2x Priva Compri HX hoofdpaneel, 4 nevenpanelen, 39st aansluitingen | 1.24 | 0.01 | 0.01
School 4 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512110510 | 51 | Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW - Nr. 98 | 1 | st | 5 | 1997 | Remeha | GAS 5DXR - 18 | 595 kW |  | Kelder | 0.01 | 0.01
| 512110506 | 51 | Ketel gasgestookt VR 150 - 200 KW - Nr. 96 | 1 | st | 4 | 1989 | Remeha | GAS 3B | 170 kW |  | Zolder | 0.01 | 0.01
| 512110510 | 51 | PI Ketel gasgestookt HR 500 - 600 KW - Nr. 98 | 1 | st | 0 | 0 |  |  | 595 kW | 2019 afkeur | Kelder | 0.01 | 0.01
| 512110506 | 51 | PI Ketel gasgestookt VR 150 - 200 KW - Nr. 96 | 1 | st | 0 | 0 |  |  | 170 kW | PI op 8-4-2019 | Zolder | 0.01 | 0.01
| 512110 | 51 | CV ketel, verdeler compleet, regeling | 1 | st | 0 | 2020 |  |  |  |  | Zolder | 0.01 | 0.01
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 2 | st | 4 | 1992 | Daalderop | 07.02.28.631 | 10l |  |  | 0.01 | 0.02
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 8 | st | 3 | 2012 | Daalderop | 07.02.26.631 | 10l |  |  | 0.01 | 0.08
| 532120206 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 2 | st | 4 | 1988 | Daalderop | 07.17.38.049 | 80l |  |  | 0.01 | 0.02
| 541005 | 54 | Gasleiding nr. 98 - stalen draadpijp | 25.8 | m1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.258
| 561040604 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 65 mm | 1 | st | 3 | 1996 | Grundfos | UPS 65-60/2F | DN65 |  | kelder | 0.01 | 0.01
| 561040603 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 50 mm | 1 | st | 3 | 1999 | Grundfos | UPE 50-60/ F |  |  | kelder | 0.01 | 0.01
| 561040603 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 50 mm | 1 | st | 3 | 2001 | Grundfos | MAGNA3 50-60 F 240 | DN 50 |  | kelder | 0.01 | 0.01
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 4 | st | 3 | 1999 | LANDIS & GYR | GG20 | DN 50 |  | kelder | 0.01 | 0.04
| 561040604 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 65 mm | 1 | st | 3 | 1996 | Grundfos | UPE 65-60/F | DN65 |  | kelder | 0.01 | 0.01
| 561040602 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm | 1 | st | 3 | 1996 | Grundfos | MAGNA 40-120 F | DN40 |  | kelder | 0.01 | 0.01
| 561030208 | 56 | Expansievat 50 ltr | 1 | st | 5 | 1996 | FLEXCON | 50/1,5 | 50l |  |  | 0.01 | 0.01
| 561040602 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm | 1 | st | 3 | 1996 | Grundfos | UPS 40-30/F | DN40 |  | 3.01 | 0.01 | 0.01
| 561030209 | 56 | Expansievat 80 ltr | 1 | st | 2 | 2008 | FLEXCON | 80/0,5 | 80l |  |  | 0.01 | 0.01
| 561030213 | 56 | Expansievat 300 ltr | 2 | st | 4 | 1996 | FLEXCON | FLEXCON 300 | 300l |  |  | 0.01 | 0.02
| 577216501 | 57 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd met WTW < 200 m3/h | 21 | st | 1 | 2011 | TURBOVEX E/O QUAIRA | EC 750 | 750 m^3/h |  |  | 0.01 | 0.21
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
School 5 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | st | 1 | 2019 | Daalderop | Close-in 10 |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
| 532120205 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | 2007 | Daalderop | Mono Koper |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar 2 CV groepen | 1 | st | 1 | [5 empty] | Installaties | 0.01 | 0.01
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen | 41 | st | 4 | 0 |  |  |  |  | Installaties | 0.01 | 0.41
| 561120 | 56 | Stralingspanelen | 30 | m1 | 1 | 0 | Onbekend |  |  |  | Installaties | 0.01 | 0.3
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 1 | st | 2 | 2006 | Siemens | Acvatix SKD62 |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 1 | st | 2 | 2006 | Siemens | SAX61 |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
| 561041601 | 56 | Circulatiepomp dubbel DN < 40 mm | 1 | st | 4 | 1999 | Grundfos | UPS 65-60 /2F |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
| 561041601 | 56 | Circulatiepomp dubbel DN < 40 mm | 1 | st | 4 | 1999 | Grundfos | UPS 50-60 /2F |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 1 | 2008 | Priva | Compri HX4 |  |  | Installaties | 0.01 | 0.01
School 6 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 3 | st | 1 | 2013 | Itho | 07.02.26.033 | 10l |  | Totale gebouw | 0.01 | 0.03
| 531400003 | 53 | Hydrofoor 3 pompen | 1 | st | 1 | 2013 | Duijvelaar | HU3 DPVME6/2 B | 3 pompen |  | Ruimte 0-B-30 | 0.01 | 0.01
| 532120204 | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | 1 | st | 1 | 2013 | Itho | 07.04.38.041 | 30l |  | Ruimte 1-A-54 | 0.01 | 0.01
| 551230503 | 55 | Split-Systeem buitendeel (condensor) 7 - 10 kW | 1 | st | 2 | 2013 | Panasonic | U-250PE1E8 | 8.2kW | inclusief leidingwerk | Dakvlak: D3 | 0.01 | 0.01
| 552061508 | 55 | Warmtewisselaar pakking 300 kW | 1 | st | 1 | 2013 | Alfa Laval | CB300-24MIX |  |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 553170213 | 55 | Expansievat 300 ltr | 1 | st | 1 | 2013 | Flexcon | 300/1,0 | 300l |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561040604 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 65 mm | 3 | st | 1 | 2013 | Grundfos | Magna3 65-120 F 340 | DN65 | 1 stuks in Ruimte 0-B-31 | Ruimte 2-B-02 | 0.01 | 0.03
| 561310 | 56 | Vloerverwarming | 68 | st | 1 | 2013 | Onbekend |  |  | Boven plafond in toiletruimten | Totale gebouw | 0.01 | 0.68
| 561095 | 56 | Verdeler-/ verzamelaar 3 CV groepen | 1 | st | 1 | 0 |  |  |  |  | Ruimte 2-B-02 | 0.01 | 0.01
| 561060 | 56 | Regelklep tweeweg | 1 | st | 1 | 2013 | Siemens | SKD32.51 | DN65 |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561410503 | 56 | Warmtewisselaar gesoldeerd 100 kW | 1 | st | 1 | 2013 | Onbekend |  |  |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561500207 | 56 | Buffervat warmteopslag 1500 ltr | 1 | st | 1 | 2013 | Onbekend |  |  |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 2 | st | 1 | 2013 | Grundfos | Alpha2 | DN15 |  | Ruimte 2-B-01 | 0.01 | 0.02
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2013 | Grundfos | UP20-30 N 150 | DN20 |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561040601 | 56 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2013 | Grundfos | UPS25-80 N 180 | DN25 |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 561060 | 56 | Regelklep tweeweg | 2 | st | 1 | 2013 | Belimo | SR24A-SR-5 | Dn65 |  | Ruimte 2-B-02 | 0.01 | 0.02
| 572100 | 57 | Lokale afzuigventilator | 2 | st | 1 | 2013 | Systemair | Diverse | 500 m3/h | TFSK160 en TFSK200 | Dakvlak: D1 | 0.01 | 0.02
| 572100 | 57 | Lokale afzuigventilator | 4 | st | 1 | 2013 | Systemair | Diverse | 500 m3/h | TFSK160 en TFSK200 | Dakvlak: D3 | 0.01 | 0.04
| 577314503 | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 1 | 2013 | GEA Happel | COM4plus CL40AVBV | 10000 m3/h |  | Dakvlak: D3 | 0.01 | 0.01
| 577310502 | 57 | Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | 2013 | Systemair | Danvent DV20 | onbekend |  | Dakvlak: D3 | 0.01 | 0.01
| 577314503 | 57 | Luchtbehandelingskast BU TA + VWW (2-3 m3/s) | 1 | st | 2 | 2013 | GEA Happel | COM4plus CL50AVBV | 10000 m3/h |  | Dakvlak: D2 | 0.01 | 0.01
| 572100 | 57 | Lokale afzuigventilator | 6 | st | 1 | 2013 | Systemair | Diverse | 500 m3/h | TFSK160 en TFSK200 | Dakvlak: D2 | 0.01 | 0.06
| 575110 | 57 | Boxventilator | 1 | st | 1 | 2013 | Onbekend |  |  |  | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 577214502 | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | 2013 | Systemair | Rotovex SR11 | 4000 m3/h |  | Ruimte 2-B-01 | 0.01 | 0.01
| 577214502 | 57 | Luchtbehandelingskast BI TA + VWW (1-2 m3/s) | 1 | st | 1 | 2013 | Systemair | Rotovex SR09 | 3200 m3/h |  | Ruimte 2-B-01 | 0.01 | 0.01
| 570200 | 57 | Ventilatie; brandkleppen | 1 | pst | 2 | 0 |  |  |  |  | Totale gebouw | 0.01 | 0.01
| 577460305 | 57 | Luchtkanalen gebouw 4000 - 5000 m2 BVO | 1 | pst | 1 | 0 |  |  |  |  | Totale gebouw | 0.01 | 0.01
| 570000 | 57 | Luchtbehandeling | 1 | pst | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010114 | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 70 - 80 - Webeasy | 1 | st | 1 | 2013 | Webeasy | WE server |  | RK1 tekeningen ontbreken in de kast. | Ruimte 2-B-01 | 0.01 | 0.01
| 582010105 | 58 | Regelinstallatie, data-aansluitpunten 20 - 25 - Webeasy | 1 | st | 1 | 2013 | Webeasy |  |  | RK2 Tekeningen aanwezig | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 582010105 | 58 | Regelinstallatie warmtenet | 1 | st | 1 | 2013 | Siemens |  |  | RK12 Tekeningen aanwezig | Ruimte 0-B-31 | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie decentraal (in lokalen) | 1 | st | 0 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
School 7 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512110505 | 51 | Ketel gasgestookt HR 100 - 150 KW | 1 | st | 1 | 2014 | Remeha | Quinta PRO 115 | 115 kW | EBI uitgevoerd 11/03/2015. PI uitgevoerd 10/01/2018. Onderhoud uitgevoerd 27/11/2017. | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 512110503 | 51 | Ketel gasgestookt HR 40 - 65 KW | 1 | st | 1 | 2015 | Remeha | Quinta PRO 90 | 90 kW | EBI uitgevoerd 11/03/2015. PI uitgevoerd 10/01/2018. Onderhoud uitgevoerd 27/11/2017. | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 532120204 | 53 | Boiler elektrisch 30 liter | 1 | st | 2 | 2007 | Daalderop | Close-up | 30 ltr |  | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 532120201 | 53 | Boiler elektrisch 5 liter | 1 | st | 1 | 2013 | Daalderop | Close-in compact | 5 ltr |  | Verd.1 pers. ruimte | 0.01 | 0.01
| 532120206 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 2 | 2007 | Daalderop | Close-up | 80 ltr | Inspectie keerklep uitgevoerd 11/20117. | BG werkkast | 0.01 | 0.01
| 541005 | 54 | Gasleiding staal | 50 | m1 | 3 | 2015 | Kram Schroder |  | G10 | Leidingnet staal techniekruimte verd.1 incl. gasmeter. EBI uitgevoerd 11/03/2015. | Kast buitengevel | 0.01 | 0.5
| 561120 | 56 | Paneelradiatoren | 40 | st | 2 | 1994 | Diverse | Diverse | Diverse | Radiator incl thermostaatkraan. | Algemeen | 0.01 | 0.4
| 561040602 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm | 2 | st | 1 | 2015 | Grundfos | Magna 3 25-100-180 | 9 W |  | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.02
| 561040602 | 56 | Circulatiepomp enkel DN 40 mm | 1 | st | 1 | 2015 | Grundfos | Magna 3 32-100-180 | 9 W |  | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 1 | st | 1 | 2015 | Siemens | Arvatis SQS 65 |  | 3Wegklep t.b.v. CV ketels. | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 561030207 | 56 | Expansievat 35 ltr | 1 | st | 1 | 2015 | Flexcon | Flamco | 30 ltr |  | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.01
| 561030203 | 56 | Expansievat 8 ltr | 2 | st | 1 | 2015 | Flexcon | Flamco | 8 ltr |  | Techn. rmt verd. 1 | 0.01 | 0.02
| 561005 | 56 | Leidingen staal | 1200 | m1 | 3 | 2015 | Diverse | Staal |  | Algemene leidingwerk CV. | Algemeen | 0.01 | 12
|  | 57 | Dakventilator | 6 |  | ? | ? | ? |  |  |  | Dak | 0.01 | 0.06
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
Charlois | 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 2 | 2008 | Priva | Compri | 15 gr | Stalen regelkast RK1 (Rittal) incl: - Regelunit Priva Compri HX4; - 2x unit Priva R06MOS; - 1x unit Priva A04M; - 4x C6 230V aut; - 8x motor sch.; - 10x MNS - 4x zw relais; | CV ruimte | 0.01 | 0.01
School 8 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512111503 | 51 | CV ketel HR 65 kW tbv cascade | 1 | st | 2 | 2007 | Remeha | Quinta 65 | 65 kW | CV ketel behorende bij een cascade van 3 ketels. Nom. vermogen 80-60 grC 12,0 - 61,0 Nom. vermogen 50-30 grC 13,3 - 65,0 Nom. belasting bovenwaarde 13,6 - 68,8 kW Nom. belasting onderwaarde 12,2 - 62,0 kW Jaaremissie NOX-uitstoot <45 mg/kWh | CV ruimte kelder | 0.01 | 0.01
| 5120010503 | 51 | CV ketel HR 115 kW tbv cascade | 2 | st | 3 | 2007 | Remeha | Quinta 115 | 115 kW | CV ketel behorende bij een cascade van 3 ketels. Nom. vermogen 80-60 grC 16,6 - 107 Nom. vermogen 50-30 grC 18,4 - 11 Nom. belasting bovenwaarde 19,1 - 123,2 Nom. belasting onderwaarde 17,2 - 111 Jaaremissie NOX-uitstoot <45 mg/kWh | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.02
| 532120202 | 53 | Boiler elektrisch 50 liter | 1 | st | 2 | 2007 | Daalderop | Mono koper | 50 ltr / 2150 W | Laatste onderhoud / keuring 2013. | Rmt. 1.12 | 0.01 | 0.01
| 532120203 | 53 | Boiler elektrisch 10 liter | 1 | st | 4 | 1997 | Daalderop | Close-in | 10 ltr | Ingebouwd in keukenkastje pantry. Laatste onderhoud / keuring nov 2017. | Rmt. 0.11 | 0.01 | 0.01
| 541005 | 54 | Gasleiding staal | 25 | m1 | 1 | 1997 | Staal |  |  | Leidingnet vanaf de gasmeter in de kelder tot de CV installatie. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.25
| 564001 | 56 | Verdeler / verzamelaar CV | 1 | st | 2 | 2007 | OR | 110525AK | 3 gr | CV verdeler t.b.v verdeling CV ketels incl.: - 2x circulatiepomp (zie sep. Regel) | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.01
| 564001 | 56 | Verdeler / verzamelaar CV | 1 | st | 4 | 1997 | Onbekend | Onbekend | 2 gr | CV verdeler incl.: - 3x circulatiepomp (zie sep. regel) - 6x vlinderafsluiter handbediend - 2x handkraan - 1x regelklep Landis & Staefa - 3x thermostaat Siemens QAE2127.010 - 1x expansie stoomafscheider | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.01
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen | 101 | st | 2 | 1997 | Diverse | Diverse | Diverse | Paneelradiatoren diverse afmetingen. Incl.: Heimeit thermostaat kraan (2014). | Algemeen | 0.01 | 1.01
| 561005 | 56 | Leidingen staal | 1747 | bvo | 1 | 1997 | Diverse |  |  |  |  | 0.01 | 17.47
| 56103012 | 56 | Expansievat 200 ltr | 1 | st | 4 | 1997 | Flamco | Flexcon | 200 ltr/0,5 bar | Expansievat t.b.v. CV net. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.01
| 56103012 | 56 | Expansievat 18 ltr | 3 | st | 1 | 2013 | Flamco | Flexcon | 18 ltr/0,5bar | Expansievaten t.b.v. ketels. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.03
| 561040 | 56 | Circulatiepomp | 2 | st | 1 | 2012 | Grundfos | Magna 50 -60 F 240 | 25 W | Circulatiepomp t.b.v. CV verdeler. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.02
| 561040 | 56 | Circulatiepomp | 2 | st | 2 | 2007 | OR | UPS 25-80 | 13 W | Circulatiepomp t.b.v. CV verdeler CV ketels. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.02
| 561040 | 56 | Circulatiepomp | 1 | st | 4 | 1997 | Grundfos | UPS 25 -50 180 | 10 W | Circulatiepomp t.b.v. CV verdeler. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.01
| 57401004 | 57 | Ventilatiesysteem CO2 gestuurd > 600 m3/h | 16 | st | 2 | 2005 | Turbovex e/o Quairo | TX 750A | 1100 m3/h | Lokaal CO2 gestuurd ventilatiesysteem. Aan-en afzuiging lucht rechtreeks vanaf buitenzijde gevel. | Algemeen | 0.01 | 0.16
| 57300104 | 57 | Dakventilator 1,4 - 2 m3/s | 2 | st | 3 | 2003 | Bergschenhoek | RX 10/10 | 1,8 m3/s |  | Dak | 0.01 | 0.02
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 2 | 1997 | Priva | Compri | 10 gr | Stalen regelkast (Eldon) incl: - Regelunit Priva Compri HX4; - 1x unit Priva R03MOS; - 1x unit Priva DI2S; - 1x unit Priva A04M; - 8x C6 230V aut; - 3x MTS.; - 1x zw relais; - 1x modem Victory 5600 BPS. | CV ruimte 0.17 | 0.01 | 0.01
School 9 | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512110507 | 51 | Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW | 1 | st | 4 | 2002 | Remeha | 210-ECO-160 | 200 kW |  |  | 0.01 | 0.01
| 512110504 | 51 | Ketel gasgestookt HR 65 - 100 KW | 1 | st | 3 | 2001 | Remeha | 210-ECO-80 | 80 kW |  |  | 0.01 | 0.01
| 532120206 | 53 | Boiler elektrisch 80 liter | 1 | st | 4 | 2002 | Daalderop | Duo Koper |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 532200201 | 53 | Boiler indirect gestookt 300 liter | 1 | st | 3 | 2003 | A.O. SMITH | EQ 380 N |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 553170208 | 55 | Expansievat 50 ltr | 1 | st | 1 | 2016 | [5 empty] | 0.01 | 0.01
| 552130504 | 55 | Koelmachine 40 - 50 kW | 1 | st | 3 | 2007 | Samsung | RVXVHT140GC |  |  | dak | 0.01 | 0.01
| 551220504 | 55 | Split-Systeem buitendeel 5 - 6 kW (airco) | 1 | st | 3 | 2014 | Samsung | Inverter |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 553150601 | 55 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2016 | Grundfos | Magnat 32-60-160 |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 553150601 | 55 | Circulatiepomp enkel DN < 40 mm | 1 | st | 1 | 2013 |  | IP X2D |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 551210505 | 55 | Split-Systeem binnendeel Cassette 7 - 10 kW (airco) | 5 | st | 0 | 2014 | Samsung | Onbekend |  |  |  | 0.01 | 0.05
| 561060 | 56 | Driewegmengklep | 2 | st | 2 | 2002 | Siemens |  |  |  |  | 0.01 | 0.02
| 561100 | 56 | Radiatoren algemeen | 39 | kw | 1 | 0 | [5 empty] | 0.01 | 0.39
| 561030210 | 56 | Expansievat 110 ltr | 1 | st | 4 | 2002 | Flamco | Flexcon |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 561041601 | 56 | Circulatiepomp dubbel DN < 40 mm | 2 | st | 3 | 2002 | Biral | AX12 |  |  |  | 0.01 | 0.02
| 577310502 | 57 | Luchtbehandelingskast BU T + VK (1-2 m3/s) | 1 | st | 3 | 2002 | GEA Happel | Onbekend |  |  | dak | 0.01 | 0.01
| 573110503 | 57 | Dakventilator 0,7 - 1,4 m3/s | 1 | st | 3 | 2001 | Roofjett | RJVL.4050.4B40 |  |  |  | 0.01 | 0.01
|  | 99 | Bijhouden logboeken/FMIS/managemant rap. | 1 | pst | [5 empty] | Zie PVE |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 4 | 2002 | Priva | compri 25 TC |  |  |  | 0.01 | 0.01
| 582010 | 58 | Regelinstallatie | 1 | st | 1 | 2005 | Siemens |  |  |  |  | 0.01 | 0.01
Diversen | NL/SfB | NL/SfB2 | Element | Hoeveelheid | Eenheid | Conditie | Bouwjaar | Fabricaat | Type | Capaciteit | Omschrijving | Locatie | Prijs per element | Totaal prijs elementen
| 512110506 | 51 | Ketel gasgestookt HR 150 - 200 KW | 1 | st | 2 | 2011 | Remeha | 210 ECO PRO 160 | 170 kW |  | CV- ruimte | 0.01 | 0.01
| 512110507 | 51 | Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW | 1 | st | 4 | 2002 | Remeha | 210-ECO-160 | 200 kW |  |  | 0.01 | 0.01
| 512112503 | 51 | Ketel gas met voorzetbrander 250 - 300 KW | 1 | st | 0 | 1983 | Stredel Rothrist | RRU 1-4 | 286 kW |  |  | 0.01 | 0.01
| 512111503 | 51 | CV ketel HR100 kW | 1 | st | 1 | 2012 | Nefit | Topline HR100 | 100 kW |  | CV ruimte | 0.01 | 0.01
| 512110507 | 51 | Ketel gasgestookt HR 200 - 300 KW | 1 | st | 4 | 1990 | Buderus Wetzler | Lollargas 14.1 | 253 kW |  | TR | 0.01 | 0.01
| 511111502 | 51 | Heater (direct gestookt) 30-35 KW | 1 | st | 0 | 2008 | Universum | XR 30 | 32 kW |  | hoog geplaatst | 0.01 | 0.01
| 552130506 | 55 | Koelmachine 70 - 90 kW | 1 | st | 2 | 2009 | Gea | GLAH0302 | 72kW |  |  | 0.01 | 0.01
PI | Tarieven PI gasgestookte installaties | [9 empty] | Omschrijving | Weging | Tarief | Met weging
[11 empty] | Installatie met 1 ketel > 100Kw | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 2 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 3 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 4 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 5 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 6 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 7 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling 8 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Cascadeopstelling meer dan 8 ketels | 1 | 0.01 | 0.01
Scope 7A | Inspectie gasleiding | [9 empty] | Omschrijving | Weging | Tarief | Met weging
[11 empty] | Gasleiding tot 25 meter | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Gasleiding tot 150 meter | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Gasleiding tot 250 meter | 1 | 0.01 | 0.01
[11 empty] | Gasleiding meer dan 250 meter | 1 | 0.01 | 0.01

## G1.2 en G1.3 uurtarief
G 1.2 & 1.3 | Tarief voor stroingen/correctief onderhoud
| Uurtarief voor werkzaamheden 06:00u tot 17:00u | 0.01
| Voorrijkosten per bezoek | 0.01

## G1.4 Calculatieschema
CALCULATIE / BEGROTING |  |  | BOOR CALCULATIESCHEMA: STANDAARDFORMULIER H
Project / Locatie: |  |  | Voorbeeld
Onderdeel:
Datum:
Prijspeil:
Montage Normen |  |  |  | Toe te passen Materialen |  |  | Werk
Totaal | Norm | Aantal | Omschrijving | Bruto | Korting | Netto | Derden | Totaal
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
100 | 1 | 100 | Uren montage voorbeeldroject |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  | Kosten materialen voorbeeldproject | 10000 | 0% | 10000 |  | 10000
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
0 |  |  |  |  | 0% | 0 |  | 0
100 |  |  | TOTALEN UREN & MATERIALEN / WERK DERDEN |  |  |  |  | 10000
0% |  |  | Toeslag materiaal & werk derden (in te vullen in veld A28) |  |  |  |  | 0
1 |  |  | All-in uurloon (in te vullen in veld A29)
1 |  |  | Correctiefactor (in te vullen in veld A30) |  |  |  |  | 100
|  |  | Totaal loonsom (= 100 uur x A27 x A29) |  |  |  |  | 100
|  |  | SUBTOTAAL |  |  |  |  | 10200
0% |  |  | Winst en Risico (in te vullen in veld A33) |  |  |  |  | 0
|  |  | TOTAAL EXCLUSIEF BTW |  |  |  |  | 10200

## Percelen voorkeur
Percelen voorkeur | Perceel
Eerste voorkeur | 1
Tweede voorkeur | 2
Derde voorkeur | 3