## wensen Strycker (hidden)
nummer | omschrijving |  | weging | waardering |  | score
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21 | zwaartepunt fractie hoger dan concurent, ruimte in gewicht groter. Waardering zelfde
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | W | 2 | 4 | 10 | 20 | gegevens botsproef niet gevonden (blijken onderdeel van TUV rapportage), inclusief container
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | Blijken er wel te zijn, op basis van een "camper chassis" maar zelfde koffer en motor dus goed
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | W | 3 | 3 | 7 | 21 | A Vr garantie redelijk echter niet extra (NB verschil concurent terecht?)
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | 23330 te gering verschil afschrijving concurent
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | W | 1 | 3 | 7 | 7 | Sidebars niet mogelijk, alternatief goed
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | W | 2 | 3 | 7 | 14 | niet bij Defa (startblokkering bij stroomuitval, er wordt wel een alternatief aangeboden!)
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | W | 1 | 3 | 7 | 7 | ter beoordeling van Raymond (strips/randen) beide redelijk
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | W | 2 | 3 | 7 | 14 | bovenzijde minder goede stroomlijn dan concurent
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | W | 4 | 4 | 10 | 40
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | W | 4 | 4 | 10 | 40
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | W | 2 | 4 | 10 | 20 | Afleesbaar ook op CANbus
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | geen extra voorzieningen om stoel beter geschikt te maken voor intensief gebruik, geen zitting verlenging
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | sluithulp is een na beste optie
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen | E |  | j
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | W | 4 | 4 | 10 | 40 | stijfheid uit de test op goed niveau
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | W | 3 | 4 | 10 | 30 | uit test blijk comfort voldoende bereiken
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | W | 3 | 4 | 10 | 30 | tijdens test minder vaak uitval dan concurent
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. |  | 3 | 3 | 7 | 21 | uit test blijk ondersteuning behoorlijk
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | W | 4 | 4 | 10 | 40 | tijdens test eenvoudig /bijna zonder instructie te gebruiken
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | W | 2 | 4 | 10 | 20 | uit test blijkt verstelling vloeiend
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | W | 2 | 3 | 7 | 14 | redelijke mogelijkheden geboden voor Corpuls ed
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | W | 3 | 3 | 7 | 21
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | W | 3 | 3 | 7 | 21 | voldoende
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | W | 2 | 1 | 2 | 4 | economisch slecht bod
322

## wensen Kartsana (hidden)
nummer | omschrijving |  | weging | waardering |  | score
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | W | 3 | 3 | 7 | 21 | Beide zijn in een zelfde mate evenwichtig. Visser heeft een fraactie lager zwaartepunt, concurent meer flexibiliteit in gewicht
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | W | 3 | 2 | 4 | 12 | geen opgave van acceleratie Terecht een punt verschil met concurent (wel cijfers van chassis met kastenopbouw)
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | W | 3 | 3 | 7 | 21 | redelijke garantieregeling echter met voorbehoud
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | niet genoeg afwijkend om verschil te maken
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | W | 4 | 3 | 7 | 28 | geen extra veiligheid, concurent wel
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | W | 2 | 0 | 0 | 0 | geen oplossing geboden.
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | W | 2 | 3 | 7 | 14 | voldoende, concurent extra
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | W | 1 | 3 | 7 | 7 | Sidebars niet mogelijk, alternatief goed
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | W | 2 | 1 | 2 | 4 | geen beveiliging bij spanningsuitval
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | W | 1 | 3 | 7 | 7 | ter beoordeling van Raymond (strips/ randen), beide redelijk
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | W | 2 | 4 | 10 | 20
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | W | 4 | 3 | 7 | 28 | geen extra capaciteit / gescheiden systemen
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | W | 2 | 2 | 4 | 8 | geen mogelijkheid de maten aan te passen
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | W | 4 | 4 | 10 | 40
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | W | 4 | 3 | 7 | 28 | !!! Geen smallere opties mogelijk
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | concurent heeft overcapaciteit
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | W | 1 | 4 | 10 | 10
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | W | 2 | 3 | 7 | 14 | Concurent heeft extra, ook op paneel
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | W | 2 | 2 | 4 | 8 | dit wordt per voertuig in een schema verstrekt. Elk voertuig een eigen samenstelling
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | W | 3 | 4 | 10 | 30
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | W | 2 | 4 | 10 | 20 | wigwag, op het grootlicht?? Ja
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | W | 2 | 0 | 0 | 0 | niet vrij programmeerbaar, Visser levert nieuwe software die zelf in het systeem gezet kan worden
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | W | 1 | 4 | 10 | 10
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | W | 2 | 3 | 7 | 14 | concurent biedt kleurwisseling oranje
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | door een deskundige medewerker kan dit niet door elke gebruiker
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | W | 3 | 3 | 7 | 21 | is een noodstartsysteem een voorziening om startproblemen te voorkomen
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | geen extra voorzieningen om stoel beter geschikt te maken voor intensief gebruik, geen zitting verlenging
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | W | 3 | 3 | 7 | 21 | niet inzichtelijk gemaakt, geen maten opgegeven
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | W | 3 | 0 | 0 | 0 | geen sluithulp, uitsluitend elektrisch slot
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | W | 3 | 0 | 0 | 0 | geen geintegreerde installatie, buiten aan te sluiten dus niet rijdend te gebruiken
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | W | 4 | 4 | 10 | 40
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | W | 1 | 4 | 10 | 10
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | W | 3 | 4 | 10 | 30
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | W | 2 | 4 | 10 | 20
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | W | 2 | 4 | 10 | 20
W8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen | E |  | j |  |  | brancard is getest
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | W | 4 | 2 | 4 | 16 | stijfheid uit de test lang niet optimaal
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | W | 3 | 2 | 4 | 12 | uit test blijk comfort matig bereiken
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | W | 3 | 2 | 7 | 21 | tijdens test vaker uitval dan concurent
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | W | 4 | 4 | 10 | 40
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. |  | 3 | 3 | 7 | 21 | uit test blijk ondersteuning matig
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | W | 3 | 4 | 10 | 30
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | W | 4 | 3 | 7 | 28 | tijdens test meer handelingen / complexer dan concurent
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | W | 2 | 2 | 4 | 8 | uit test blijkt verstelling schokkerig
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | W | 2 | 2 | 7 | 14 | matige voorzieningen voor materiaal
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | W | 3 | 4 | 10 | 30
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | W | 2 | 3 | 10 | 20
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | W | 3 | 2 | 4 | 12 | voorbehoud vocht (laat staan hoge druk)
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | W | 2 | 1 | 2 | 4 | economisch slecht bod
256

## aanbesteding_AXIRA-ERF tablets
Eisnr. |  | omschrijving (Waar "device" staat wordt de ERF device bedoeld met de functionaliteiten zoals gevraagd.) Waar bij "Wens" alleen "Ja" of "Nee" mogelijk is, betekent "Ja" maximale score en "Nee" 0 |  | ja/nee | Toelichting Inschrijver op invulling eis.
E-01.01 | Support | Reactietijd storingen is maximaal twee weken (device retour) | E | ja/nee
E-01.02 |  | Het aanmelden van klachten, wensen, opvragen informatie en storingen verloopt digitaal en kan tijd en plaatsonafhankelijk gebeuren. | E | ja/nee
E-01.03 |  | De levensduur van het device is minimaal 5 jaar. | E | ja/nee
E-02.01 | Onderhoud | Een service / onderhoudscontract voor de volledige gebruiksduur (5 jaar) wordt mee aangeboden. De connectoren vallen ook onder het onderhoudscontract. De kosten dienen per jaar opgegeven te worden over de duur van 5 gebruiksjaren. Het onderhoudscontract is optioneel af te nemen | E | ja/nee
E-02.02 |  | Prijzen / tarieven in het onderhoudscontract staan voor 5 jaar vast. | E | ja/nee
E-02.03 |  | De levering van onderdelen en support is voor minimaal 5 jaar na de laatste leverdatum gegarandeerd. | E | ja/nee
E-03.01 | Degelijkheid | Schok-, val-, tril-,water-, stof-, hoog/laag temperatuur bestendig IP65, MIL-STD-810F - | E | ja/nee
E-04.01 | Algemeen | Alle tijdens de looptijd van de Raamovereenkomst aangeboden producten dienen fabrieksnieuw en ongebruikt te zijn (bijvoorbeeld: mag niet refurbished of renewed zijn). | E | ja/nee
E-04.02 |  | Bij reparatie worden uitsluitend via de originele fabrikant geleverde onderdelen gebruikt met tenminste dezelfde kwaliteit en levensduur als de originele onderdelen. Na reparatie blijft de afgesproken garantietermijn ongewijzigd, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. | E | ja/nee
E-04.03 |  | Het device dient te bedienen te zijn middels een toetsenbord met backlight EN middels een stylus of middels touch ook geschikt voor gebruik met handschoenen. De stylus valt ook onder het service contract. | E | ja/nee
E-04.04 |  | De mogelijkheid voor aansluiting op een portreplicator (dockingstation) moet aanwezig zijn. | E | ja/nee
E-04.05 |  | Een dockingstation voor inbouw in voertuigen is beschikbaar. Zowel in lade als dashboard-mounts (mogelijkheden) De docking moet voldoen aan de NEN-EN 1789:2007+A1:2010 normering de docking is optioneel af te nemen. | E | ja/nee
E-04.06 |  | Het device heeft als processor minimaal een Intel I5 (actuele versie) en 16 GB RAM | E | ja/nee
E-04.07 |  | Minimaal 1 USB 3.2 poort(backwards compatibel) | E | ja/nee
E-04.08 |  | minimaal 1 USB-c aansluiting | E | ja/nee
E-04.09 |  | Het device dient uitbreidbaar te zijn met een smart-cardreader. Deze dient geïntegreerd te kunnen worden. | E | ja/nee
E-04.10 |  | het device heeft een camera aan de voor en achterzijde geïntegreerd, die ook als QR/BARcode scanner kan worden gebruikt | E | ja/nee
E-04.11 |  | De batterij is volgens het hot-swappable principe te vervangen. | E | ja/nee
E-04.12 |  | Batterij duur is minimaal 12 uur bij normaal gebruik. | E | ja/nee
E-04.13 |  | Het geheugen (RAM) is uitbreidbaar (indien nodig) | E | ja/nee
E-04.14 |  | GPS is geïntegreerd | E | ja/nee
E-04.15 |  | De Bluetooth versie is minimaal 4.0 | E | ja/nee
E-04.16 |  | OS MS Windows 10, Laatst gereleasde build | E | ja/nee
E-04.17 |  | Een proefplaatsing (Proof of Concept) van 1 week / 1 device per dienst (7 diensten) kan onderdeel uit maken van het gunningstraject. Deze proefplaatsing (POC) wordt enkel met de potentiele winnaar doorlopen, zie ook paragraaf 6.4 van de aanbestedingsleidraad). (Proefplaatsing dient ter verificatie, er worden geen scores toegekend voor de POC). | E | ja/nee
E-04.18 |  | De aanbieder is akkoord met de inhoud van de raam- en nadere overeenkomst | E | ja/nee
E-05.01 | Beeldscherm | Het device beschikt over een kleuren display | E | ja/nee
E-05.02 |  | Goede instelbaarheid van scherm om in alle omstandigheden goed te werken. Antireflectie in daglicht/zonlicht. | E | ja/nee
E-06.01 | Overig | Het verzenden van gegevens wordt via een mobiel netwerk verzorgd. De communicatiemodule is/wordt in het device ingebouwd en gebruikt 4G en is backwards compatible. | E | ja/nee
E-06.02 |  | De wireless module ondersteunt wireless 802.11ax | E | ja/nee
E-07.01 | Gebruik | het device is, conform de geldende hygiëne eisen, goed schoon te maken met algemeen beschikbare schoonmaakmiddelen. | E | ja/nee
E-07.02 |  | Inschrijver stelt één aanspreekpunt aan t.b.v. het account per RAV. Daarnaast wordt aangegeven bij wie eventuele escalaties gemeld dienen te worden. | E | ja/nee
Wensnr. |  | Wensen |  | Weging wens | Toelichting Inschrijver op invulling wens.
W-01.01 | Support | De garantieduur is zo lang mogelijk (de duur opgeven, wettelijke termijn is minimum) | W | 2
W-01.02 |  | Het servicecontract omvat ook schade aan het device door gebruik, geef de meerprijs op ten opzichte van het standaard servicecontract *(E-02.01) | W | 4
W-01.03 |  | Beschrijf de procedure (op max 1 A4) hoe storingsopvolging eruit ziet en wordt opgevolgd door Inschrijver. Denk hierbij bv. aan verzenden van device. (eenvoud is meer punten) | W | 3
W-01.04 |  | Reactietijd storingen is zo kort mogelijk (device retour, gemiddeld en maximaal specificeren) | W | 4
W-01.05 |  | Inschrijver houdt een registratie bij van uitgevoerde werkzaamheden en doorlooptijden per device. Deze registratie wordt integraal bij de contactpersoon van de betreffende RAV ter beschikking gesteld (digitaal) | W | 2
W-01.06 |  | Beschrijf de procedure omtrent klachtafhandeling (in een processchema). Denk hierbij aan het doorlopen van het hele proces van aanmelding tot afhandeling incl. bijbehorende doorlooptijden. (eenvoud, korte doorlooptijd en kwaliteit is meer punten) | W | 2
W-01.07 |  | De nalevering van een identieke nieuwe device (ter vervanging of aanvulling) is tot 5 jaar na eerste aanschaf gegarandeerd (langere duur is meer punten) | W | 4
W-01.08 |  | Het versturen van een defecte device kan vanaf elke locatie en is zo gebruikersvriendelijk mogelijk (eenvoudiger is meer punten), Welke faciliteiten dienen hiervoor ingericht te zijn worden? Omschrijf de procedure (max 1 A4) | W | 2
W-02.01 | Onderhoud | De kosten van bovengenoemd onderhoud (E-02.01) zijn zo laag mogelijk. De kosten dienen per jaar opgegeven te worden over de duur van 5 gebruiksjaren. | W | 2
W-02.02 |  | De kosten van verzending zitten in het servicecontract geef de meerkosten op ten opzichte van het standaard servicecontract (E-02.01) | W | 1
W-02.03 |  | De kwaliteit van dienstverlening wordt gestuurd op basis van KPI's. - Doorlooptijd reparaties; - Responstijd na melding; - Klachtenafhandeling. | W | 2
W-02.04 |  | Inschrijver levert een rapportage per RAV aan waarin gerapporteerd wordt over de overeengekomen KPI's. Opdrachtnemer maakt tweemaal per jaar een rapportage in Excel over het afgelopen halfjaar op waarin de volgende gegevens zijn vermeld: a. Omzet per product/dienst (inclusief nummering), welke het afgelopen halfjaar is gegenereerd, uitgedrukt in hoeveelheden en in euro’s; b. Het onder a bedoelde, maar dan cumulatief; c. Percentage retourzendingen per product/dienst en cumulatief; d. Leverbetrouwbaarheid per product/dienst en cumulatief; e. Aantal ontvangen klachten/problemen plus oplossing; f. Aantal openstaande facturen langer dan 30 dagen; i. Hoeveelheid apparatuur aangeboden voor correctief onderhoud, met specificatie en declaraties. J. aantal storingen uitgesplitst naar hard- & software | W | 2
W-02.05 |  | Door gebruiker te vervangen onderdelen als toetsen, kapjes, deksels zijn beschikbaar | W | 3
W-03.01 | Algemeen | Het device heeft een thermal camera |  | 2
W-03.02 |  | Het device dient te bedienen te zijn middels een toetsenbord met backlight EN middels een stylus EN middels touch, ook geschikt voor gebruik met handschoenen. | W | 1
W-03.03 |  | In aanvulling op E-04.01 dient het toetsenbord afneembaar te zijn,. | W | 3
W04.01 | Overig | De hardware is onderdeel van het huidige ECOsysteem waarbij huidige randapparatuur (waaronder de huidige dockingstations) hergebruikt kan worden | W | 2
W04.02 |  | De hardware, waaronder Processor en/of RAM zijn beter dan eis E-04.04 , specificeer. Score naar rato. | W | 2
W04.03 |  | De communicatiemodule maakt gebruik van de actuele techniek en is uit te wisselen met een actuelere module als de technische mogelijkheden verbeteren of de meegeleverde module niet betrouwbaar genoeg is. | W | 3
W04.04 |  | Na reboot / storingherstel wordt de communicatiemodule standaard op "roaming" teruggezet | W | 3
W04.05 |  | Het verzenden van gegevens wordt via een mobiel netwerk verzorgd, specificeer degekozen oplossing (punten worden toegekend op basis van de mogelijkheden) o.a. 5G | W | 3
W04.06 |  | De Bluetooth versie is hoger dan 4.0 | W | 1
W-05.01 | Gebruik | Het device is stof- en spatwaterdicht, meer dan IP 65, beter is meer punten | W | 1
W-05.02 |  | De oude devices worden ingenomen, waarbij data conform AVG gewist worden, met schriftelijke verklaring van wissen. | W | 2
W-05.03 |  | Voor RAV-en die gebruikmaken van een meld- en opvolgsysteem is het mogelijk de KWIS-meldingen via dit systeem naar Opdrachtnemer te verzenden (gaat via e-mail) | W | 2

## wensen verzamel (hidden)
nummer | omschrijving |  | score Strycker |  | score Kartsana | weging3 | wegingN
W1.01 | De container staat op een origineel chassis (4X2) en niet op een zogenaamd aanbouw chassis | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.02 | Een zo evenwichtig mogelijk voertuig. Aspecten: 1. Een zo gunstig mogelijke gewichtsverdeling. De leverancier voegt bij zijn offerte een gewichtsberekening toe 2. Een zo laag mogelijk zwaartepunt. De leverancier geeft aan op welk punt het zwaartepunt zich bevindt 3. Een zo laag mogelijk maximaal toelaatbaar gewicht | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.03 | Een zo veilig mogelijke ambulance waarbij de reacties van het chassis en de compartimenten bij een frontale aanrijding of omrollen van de ambulance, de veiligheid van de inzittenden zo min mogelijk beïnvloeden. • Sluit beschikbare resultaten van deformatietests (crashtests) van de ambulance bij uw aanbieding in • Omschrijf aan welke aanvullende maatregelen, naast de geëiste, aanwezig zijn ter voorkoming van letsel tijdens gebruik of aanrijding | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.04 | Het voertuig is uitgerust met een remsysteem dat geschikt is voor het intensieve gebruik als voorrangsvoertuig (ambulance) (denk met name aan het voorkomen van oververhitting | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.05 | De ambulance heeft een zo groot mogelijke duurzaamheid. Aspecten: 1. De maatregelen tegen corrosie en roesten van binnen uit 2. Het materiaal waarvan de opbouw vervaardigd is 3. De wanden van de opbouw zijn minimaal 35 mm dik | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.06 | Rijeigenschappen en patiënt vriendelijkheid: • Een zeer soepel schakelgedrag (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.07 | Het voertuig is voorzien van op de belasting aangepaste vering en dubbel werkende schokbrekers | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.08 | Luchtvering zakken achter te bedienen zonder ingeschakeld contact | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.09 | De voertuigmotor voldoet tenminste aan de norm euro 6. Indien voor het einde van de contractperiode door gewijzigde wetgeving het overeengekomen voertuig geleverd kan worden met een verbeterde versie (euro 7), dient de rest van de te leveren voertuigen hiermee uitgevoerd te worden | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.10 | De prestaties van het voertuig zijn zo goed mogelijk • Aantal seconden tot 100Km/u • Aantal seconden van 60 tot 100 Km/u • Snelheid helling op rijdend (kan door een proefrit door opdrachtgever beoordeeld worden) | 3 | 21 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W1.11 | De snelheid is begrensd op 170 km/u, zonder dat dit gevolgen heeft voor de acceleratie | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.12 | Het voertuig heeft een minimale op- en afrij hoek van 10 graden | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.13 | Draaicirkel maximaal 14 m | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.14 | Het voertuig heeft een volwaardig reserve wiel | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.15 | Zo gunstig mogelijke garantie regeling van het basis voertuig en opbouw. Aspecten: • De garantie periode van het basis voertuig en opbouw is zo lang mogelijk ( min.2jaar) Onder de garantie bepalingen vallen minimaal de volgende componenten: • De techniek van het gehele basisvoertuig met opbouw • Het doorroesten van het plaatwerk van binnen uit | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.16 | De investeringskosten per jaar per voertuig vallen, bij een afschrijvingstermijn 5 jaar, binnen de budgetten van de ziektekosten verzekeraars. Lagere kosten scoren beter. | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W1.17 | Uitgebreide actieve en passieve veiligheidssystemen zoals BAS (rem-assisterend systeem bij noodstop), of gelijkwaardig systeem, extra airbags enz. | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W1.18 | NCAP kwalificatie (RED-botsproef) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.19 | Het voertuig heeft een “signalering bij verkeer in de dodehoek / dode hoek camera” | 2 | 20 | 2 | 0 | #REF! | #REF!
W1.20 | Alle deuren voorzien van instap met antislip | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.21 | centrale deurvergrendeling op alle deuren bedienbaar vanaf binnen- en buitenzijde | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.22 | Regensensor die de ruitenwissers aanstuurt | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.23 | De cabine wordt voorzien van losse rubberen matten | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.24 | Voor- en achter spatlappen | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W1.25 | RVS sidebars gemonteerd met steps onder alle deuropeningen. | 1 | 7 | 1 | 7 | #REF! | #REF!
W1.26 | Reservewiel, zodanig gemonteerd dat het onder alle omstandigheden van buitenaf gemakkelijk en snel bereikbaar en demontabel is voor gebruik. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.27 | De startblokkering indien aangesloten op de walaansluiting werkt bij voorkeur ook bij netspanninguitval. De startblokkering is doormiddel van een controle lamp zichtbaar. | 2 | 14 | 2 | 4 | #REF! | #REF!
W1.28 | Bij draaiende motor, als de sleutel uit het contact is, moet men niet kunnen wegrijden met het voertuig maar dient de motor af te slaan. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.29 | Tot minimaal 10 jaar na levering garandeert opdrachtnemer de beschikbaarheid van essentiële originele onderdelen. Na 6 jaar zijn er alternatieve reparatie mogelijkheden in overleg met opdrachtgever toegestaan | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.30 | Inzake het chassis dient er een servicepunt te zijn binnen de regio Zuid-Limburg | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.31 | De servicepunten voor dringende herstelwerkzaamheden zijn 24 uur per dag 365 dagen per jaar bereikbaar | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W1.32 | Ten behoeve van de opleiding van de gebruikersgroep met betrekking tot de bediening dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.33 | Voor de opleiding van het werkplaatspersoneel (personeel van de betreffende merk dealer)met betrekking tot het plegen van onderhoud en het opheffen van storingen dient de inschrijver een instructie te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.34 | Zo makkelijk mogelijk schoon te houden exterieur | 1 | 7 | 1 | 7 | #REF! | #REF!
W1.35 | De overgang tussen cabine en container is gestroomlijnd uitgevoerd (ook de overgang bovenzijde cabine naar container) | 2 | 14 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.36 | Glas van de ruiten, warmtewerend veiligheidsglas rondom, gelaagde voorruit | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W1.37 | Aircopomp moet voldoende capaciteit hebben voor zowel het systeem in het voor- als het systeem in het achtercompartiment, ook bij stationair draaiende motor. | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W1.38 | BPM afhandeling. Volledig door leverancier te verzorgen. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W1.39 | Het voertuig wordt voorzien van voertuignummer, organisatie belettering en- logo (in afstemming met de opdrachtgever) | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W2.01 | De maatvoering van het voertuig is zo doelmatig mogelijk. Aspecten: 1. De totale lengte is zo gering mogelijk. 2. Een zo gering mogelijke breedte 3. Een zo hoog mogelijk laadvermogen | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W2.02 | De totale hoogte van het voertuig is 2750 m | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W2.03 | Het voertuig heeft een breedte van 2100 mm of minder (in overleg met de opdrachtgever) | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W3.01 | Dynamo, wisselstroomdynamo die onder alle omstandigheden voldoende capaciteit oplevert. Minimaal 180 Ah. De capaciteit zorgt dat bij stationair draaiende motor alle gebruikers (gebruikers voertuig en zie lijst in bijlage) gevoed kunnen worden zonder stroomafname uit de accu’s. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W3.02 | De combinatie lader/omvormer moet een vermogen van min. 1600 W hebben en op een goed bereikbare plaats gemonteerd zijn. De lader moet een laadkarakteristiek hebben die aangepast is aan beide accu’s. Bij voorkeur gel accu’s. De tweede accu moet uitgevoerd zijn als accessoire accu. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.03 | Teksten, (bediening) teksten (onder andere op schakelaars) in de Nederlandse taal of symbolen. Schakelaars zijn verlicht | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W3.04 | Het voertuig is voorzien van een Defa 230 volt aansluiting met startbeveiliging | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.05 | Deze buiten aansluiting bevindt zich aan de linker zijde van het voertuig, niet verder dan 1 meter achter het voorportier geplaatst, voldoet aan de richtlijn van de fabrikant | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W3.06 | De 230 volt voorziening is uitgevoerd met automatische zekeringen en aardlekschakelaar | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.07 | Het voertuig is voorzien van een goed bereikbare genummerde zekeringkast, met beschrijving. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.08 | Deze zekering kast is voorzien van een LED indicatie ter herkenning van defecte zekeringen | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W3.09 | In de opbouw zit een kast voor alle elektrische componenten zoals KAR, MDT, omvormer, RAM etc. de kast is goed bereikbaar en geventileerd | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.10 | Elektrisch leidingnet en componenten, numeriek of kleur gecodeerd, zijn overzichtelijk geplaatst. Deze codering is consistent | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W3.11 | Het voertuig is voorzien van een accusysteem dat over voldoende capaciteit beschikt voor het gebruik van alle aanwezige apparatuur | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.12 | Het voertuig is voorzien van een noodstart systeem en (b.v. Anderson) aansluiting in het motor compartiment | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W3.13 | De inschakeling van de 12/230 volt omvormer geschiedt automatisch zodra de motor draait en/of het voertuig is aangesloten op de walaansluiting. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.14 | Er zijn 4 stuks 230 volt aansluitingen voor laders, en apparatuur achter. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W3.15 | Het voertuig is voorzien van diverse antennes t.b.v. WiFi, GPS, ram, KAR en C2000 in platte uitvoering om de hoogte van het voertuig zo min mogelijk te beïnvloeden | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.01 | De OGS verlichting set is van het type geïntegreerde dak set. Hier bedoelen wij mee dat al de verlichting is geïntegreerd in een spoiler/ dakrand, zowel aan de voor- als achterzijde. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.02 | De verlichting units zijn zoveel mogelijk geïntegreerd in één lamp unit, dus zo min mogelijk losse lampen, bij voorkeur alles als een geheel. • De verlichting is zoveel mogelijk uitgevoerd in LED, opgave hiervan in uw aanbieding • Het uiterlijk van de ambulance is zo glad mogelijk uitgevoerd met een minimum aan uitstekende delen van b.v. armaturen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.03 | Koplampen. Wettelijke Europese normen, Xenon (of beter) in hoogte verstelbaar. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.04 | De koplampen zijn volgens RDW normAmbulance voorzien van een wigwag installatie (geschakeld op groot licht en niet op mistlampen). | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.05 | De ambulance is voorzien van inbouwmistlampen en verstralers aan de voorzijde | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W4.06 | De achteruitrijverlichting moet uitgebreid zijn met een extra achteruitrijlamp | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.07 | De schakelaars zijn gemonteerd in de cabine, bereikbaar voor chauffeur en verpleegkundige. Verder is er een can-bus schakelpaneel gemonteerd bij de verpleegkundigen stoel (plaats: zittend goed bedienbaar) en de kans op schade zo gering mogelijk is en de achterdeuren | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.08 | De schakelaars zijn van het type can-bus gestuurd | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.09 | Het can-bus systeem is door eigen personeel vrij programmeerbaar. | 2 | 20 | 2 | 0 | #REF! | #REF!
W4.10 | Alle schakelaars zijn voorzien van duidelijk afleesbare pictogrammen | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.11 | Deze pictogrammen zijn verlicht en ingeschakeld sterker verlicht | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.12 | Het voertuig is voorzien van extra oranje goed zichtbare richtingaanwijzers aan de voor- en achterzijde, boven. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.13 | Achter zijn minimaal 4 knipperlichten, die ingeschakeld zijn bij geopend achterportier en apart schakelbaar zijn. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.14 | Het voertuig is boven aan de achterzijde voorzien van rode lampen, aan de voorzijde van witte lampen. Deze worden ingeschakeld als top-light. Deze verlichting is ook deel van de geïntegreerde verlichting (voorkeur voor LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.15 | Alle buitenkasten zijn voorzien van verlichting bij geopende deuren, zodanig uitgevoerd dat de gehele kastinhoud goed te overzien is (voorkeur LED) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.16 | Alle openslaande deuren en luiken zijn voorzien van signaalverlichting (alarmering overige weggebruikers) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.17 | Bij het achteruit rijden wordt ook de witte verlichting aan de zijkanten ingeschakeld | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W4.18 | Optische signalering (van OGS) en werkverlichting moeten de hoogte en breedte van het voertuig zo min mogelijk beïnvloeden en moet 360 graden rondom de Ambulance zichtbaar zijn | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.19 | Optische signalering (van OGS) moet uitgevoerd zijn met dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.20 | Aan de voorzijde moeten 2 ingebouwde flitslampen aanwezig zijn die niet geïntegreerd zijn in de koplampunit en voorzien zijn van een dag-/nachtschakeling of dimmogelijkheid bij ledverlichting | 2 | 20 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W4.21 | Beiderzijds Flitsers op voorspatbord naar de zijkant stralend | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.22 | Blauwe led flitsers in buitenspiegels, deze zijn NIET naar binnen reflecterend en stralen naar voren. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W4.23 | Akoestische achteruitrijsignalering in- en uitschakelbaar d.m.v. verlichte schakelaar | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.24 | Instap moet zijn voorzien van instapverlichting. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W4.25 | Alle componenten zoals lampen, sirene, laders etc. moeten snel en eenvoudig te vervangen zijn door de gebruiker bij storing. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W4.26 | Een voorziening om startproblemen te voorkomen zoals b.v. accuwacht. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W5.01 | Interieur Interieur moet uitgevoerd zijn in een moderne rustgevende kleur waarop goed te zien is of het vuil is of niet. Opm. het reinigen van het interieur moet met gebruikmaking van de normale gangbare reinigingsmiddelen voor medische doeleinden (waaronder alcohol) kunnen worden uitgevoerd. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.01 | Thermostatisch geregelde verwarming in voorcompartiment. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.02 | Voorziening om veiligheidshelmen en 4 jassen in de bestuurderscabine te plaatsen | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.03 | Stoelen, conform NNI 1993 en Arbo-eisen. Inschrijver biedt professionele geveerde (op gewicht van betrokkene instelbaar) autostoelen met diverse verstellingsmogelijkheden. De zitting kan in lengte versteld worden. Deze voorziening is in de stoel geïntegreerd. De stoel kan door middel van een eigen test door de opdrachtgever beoordeeld worden. | 4 | 16 | 4 | 16 | #REF! | #REF!
W6.04 | Door de opdrachtgever aangeleverde in te bouwen systemen en kabels worden ingebouwd . Lijst in bijlage. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.05 | Instap handvat bijrijderskant | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.06 | Binnenverlichting, interieurlamp in dak Kaartleeslamp extra uitgevoerd met zwanenhals (gemonteerd op nader te bepalen plaats, rekening houdend met linkshandigen.) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.07 | Mobilofoons, opdrachtnemer zorgt voor aanleg bekabeling en antennes en inbouw van door opdrachtgever aan te leveren mobilofoon (in overleg met klant tijdens bouwfase) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.08 | Kaartenbak, gemonteerd tussen voorstoelen en dient ingericht te zijn voor min. 4 A4 klappers Kleur kaartenbak moet aangepast zijn aan kleur dashboard. Geopende kaartenbak kan ook open blijven staan. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.09 | De kaartenbak bevat een vak voor het Elektronisch RitFormulier (Compacte laptop) of heeft een houder aan de kaartenbak voor deze laptop (plek in overleg met de opdrachtgever) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.10 | In de cabine is een voorziening waarin 4 (standaard) dozen latex handschoenen geplaatst kunnen worden. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.11 | In de cabine moet altijd een waarschuwingslamp en akoestisch signaal bij rijden met openstaande portieren of instaptrede aanwezig zijn. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W6.12 | Radio/CD speler aansluiting moet voorbereid zijn en uitgerust met 2 luidsprekers in het achtercompartiment die apart in- en uitschakelbaar en volume regelbaar zijn van uit het achtercompartiment. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.13 | De verlichting in het achtercompartiment moet voorzien zijn van een hotelschakeling op 3 plaatsen bedienbaar. (plaatsen nog definiëren) daglichtkleur heeft de voorkeur. Dimbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.14 | alle niet standaard verbruikers moeten door de hoofdschakelaar in de cabine uit te schakelen zijn (masterschakelaar). | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.15 | 1 Mag-lite staaflantaarn, inclusief lader in cabine, goed bereikbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W6.16 | Afstandsbediening voor de centrale deurvergrendeling. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.01 | Opbouw: De totale binnen lengte bedraagt minimaal 3200mm | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.02 | Opbouw: De stahoogte binnen bedraagt minimaal 1900mm over het gehele loop/ werk gedeelte | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.03 | Een zo groot mogelijke vrije (loop) ruimte tussen brancard en verpleegkundige stoel rechts | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W7.04 | Opbouw: De scheidingswand is voorzien van een luik (tussen cabine en opbouw) met schuifraam met blank glas en losse blindering, moet de maximale afmeting hebben binnen de NEN-norm , links en rechts te openen en vanuit cabine en achtercompartiment te bedienen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.05 | Alle portieren zijn draaideuren (scharnieren) m.u.v. de rechter zijdeur in de opbouw, deze mag geen draaideur of klep zijn | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.06 | De portieren zijn voorzien van elektrische sloten, waardoor minimale kracht (of krukbeweging) hoeft te worden aangewend om deze te openen of te sluiten | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.07 | De schuifdeur heeft bij voorkeur een elektrische sluiting, of sluithulp (minder punten) | 3 | 21 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
W7.08 | De ruiten zijn uitgevoerd in veiligheidsglas (b.v. gelaagde ruiten), dit is inclusief de ruit in de scheidingswand. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.09 | Het voertuig is voorzien van bergruimten die van buiten het voertuig goed toegankelijk zijn. In het totaal heeft het voertuig 3 buitenkasten, de indeling hiervan vindt in overleg plaats met de opdrachtgever | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.10 | De bergruimten zijn zodanig uitgevoerd dat de materialen (zie bijlage X) van buitenaf bereikbaar zijn. De indeling vindt plaats in overleg met de opdrachtgever | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.11 | U dient middels (3D) tekeningen duidelijk te maken hoe uw opbouw er uit ziet, inclusief de maatvoering | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.12 | Het interieur is zoveel mogelijk afgewerkt met ronde hoeken en/of zachte materialen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.13 | De verschillende aansluiting zijn zo naadloos mogelijk en/of afgedicht, zodanig dat alles goed en nat gereinigd kan worden | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.14 | Het interieur is op de volgende plaatsen voorzien van handgrepen voor zowel de patiënt als de verpleegkundige, waarvan de exacte plaats en uitvoering in nader overleg met de opdrachtgever zal worden bepaald: • 1 handgreep naast de verplegersstoel • 1 handgreep naast de patiënt, nader te bepalen • 1 handgreep naast de zijdeur • 2 handgrepen naast de achterdeur | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.15 | Kasten en indeling: De uiteindelijke inrichting wordt, op basis van het voorstel van de leverancier, in nader overleg met de opdrachtgever bepaald | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.16 | Het interieur is voorzien van 4 O2 aansluitpunten met daarbij behorende leidingen voor zuurstof, waarvan 2 aansluiting in het plafond, één links en één rechts in de wand. De exacte locatie per aansluitpunt zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. De zuurstof aansluitpunten zijn van het model DIN 6 kant | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.17 | Het interieur is voorzien van 1 perslucht aansluitpunt (DIN vierkant) met daarbij behorende leidingen in het plafond. De exacte locatie zal in onderling overleg met de opdrachtgever bepaald worden. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.18 | Geïntegreerde installatie om de binnenzijde van de ambulance te desinfecteren is aanwezig | 3 | 30 | 3 | 0 | #REF! | #REF!
W7.19 | Inrijhoogte brancard moet zodanig zijn dat de brancard zonder de hoogte te verstellen in het voertuig geplaatst kan worden. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.20 | Ruimte voor draagstoel van buitenaf de ambulance bereikbaar | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.21 | Opbergruimte voor wervelplank. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.22 | Opbergruimte voor schepbrancard. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.23 | Ruimte voor zuurstofcilinder 2000L O2, 10L cylinder. en persluchtcilinder 2000 l lucht, 10L cylinder moet van buitenaf bereikbaar en van binnen bedienbaar zijn. | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.24 | Opberglades/opbergvakken voor materiaal volgens bijlagen. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.25 | Lades zijn uitgerust met “soft-close” schuifsysteem, geopende lade blijft open staan (ook bij rijdend voertuig) tot die actief gesloten wordt. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.26 | Werkverlichting (Led): - Bij patiënt ter hoogte van het hoofd - Bij werkbladen - Bij verpleegkundige - Comfort verlichting | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.27 | Handgrepen aan plafond (doorlopende stang met papegaai) Tevens handgrepen achterdeur en bij instap zijdeur. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.28 | Verplegerstoel (rechterkant) niet opklapbaar. In hoogte en voor- en achterwaarts verstelbaar. Rugleuning verstelbaar. Moet voorzien zijn van wegklapbare armsteun. Type n.o.t.k. Tevens hoofdsteun aan te passen voor lange medewerkers. Geen stoffen bekleding | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W7.29 | Verplegersstoel, opklapbaar en wegdraaibaar (linkerkant) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.30 | Voetensteun voor kleinere medewerkers. Voetensteun dient geen hinder of gevaar te veroorzaken (b.v. door weg te klappen/in te schuiven) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.31 | Spoedmedicatie in afsluitbaar kastje (Niet door sleutelslot maar door middel van een magneetslot). | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.32 | Geblindeerde buitenramen. Eventueel optie om ramen halfzijdig aan onderkant af te pakken met niet transparante folie. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.33 | Reddingsschaar bevestigen binnen handbereik van verplegerstoel. | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W7.34 | Vloer antislip en antistatisch. Gemakkelijk te reinigen en met doorlopende opstaande rand. (vloeistof dicht). | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.35 | 4 infuus ophangpunten, de leverancier doet een voorstel. (en in overleg te bepalen) | 1 | 10 | 1 | 10 | #REF! | #REF!
W7.36 | Kasten en opbergruimten, voorstel inschrijver vergelijkbaar met huidige indeling {zie bijlagen } | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.37 | Elektronisch schakelpaneel in plaats van mechanische schakelaars (Canbus) | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.38 | de verpleegkundige heeft de bediening/scherm van de monitor onder handbereik (Corpuls 3) en ERF. | 3 | 30 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W7.39 | Elektrische dak ventilator, in en uitstroom, elk in 2 standen regelbaar. | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W7.40 | Verlichting moet bij openen deur achtercompartiment automatisch aan gaan. E.e.a. in overleg met RAVZL | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
8 | EIS: voldoet aan de vereiste voorschiften/ EN normen |  |  |  |  | #REF! | #REF!
W8.01 | De brancard heeft een hoge stabiliteit (stijfheid), dat wil zeggen de mate waarin het liggedeelte in dezelfde positie blijft ten opzichte van het onderstel bij verplaatsen, op- en afstappen. De inschrijver dient aan te geven waaruit die stabiliteit blijkt. | 4 | 40 | 4 | 16 | #REF! | #REF!
W8.02 | De brancard is voor de patiënt comfortabel o.a. • Eenvoudig aan te passen stand (hoofdsteun) en ligvlak (zoals fowler e.d.) • Verlengbare hoofdsteun • hoofdkussen • Zijhekjes (inklapbaar) • Voetensteun • Gordels met schouder deel • Voor zwaarlijvigen geschikt | 3 | 30 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W8.03 | Het systeem is betrouwbaar in het gebruik en veilig voor zowel patiënt als personeel. De inschrijver dient aan te geven waaruit dat blijkt. | 3 | 30 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W8.04 | Het systeem heeft een voorziening om bij systeem problemen handmatig bediend te worden | 4 | 40 | 4 | 40 | #REF! | #REF!
W8.05 | De handmatige verstelling wordt ondersteund (ontlasten medewerker, veiligheid patiënt), bijvoorbeeld door hydraulisch dempen. | 3 | 21 | 3 | 21 | #REF! | #REF!
W8.06 | De brancard heeft een zo laag mogelijk gewicht | 3 | 21 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W8.07 | De brancard is eenvoudig (weinig handelingen / kracht) en veilig te bedienen · In- en uit de ambulance plaatsen · In hoogte verstellen · Het vastzetten van de wielen (sturen en rollen) · Accu verwisselen · Bedien elementen zijn duidelijk en logisch geplaatst (vergissingen uitgesloten) | 4 | 40 | 4 | 28 | #REF! | #REF!
W8.08 | De hoogte verstelling van de brancard verloopt vloeiend | 2 | 20 | 2 | 8 | #REF! | #REF!
W8.09 | Voorzieningen om apparatuur verantwoord mee te vervoeren (monitor, O2, infuzen/spuitenpomp e.d.) | 2 | 14 | 2 | 14 | #REF! | #REF!
W8.10 | De duurzaamheid (levensduur) van de brancard is hoog. De inschrijver dient aan te geven waaruit blijkt dat de brancard duurzaam is (een lange levensduur heeft). | 3 | 21 | 3 | 30 | #REF! | #REF!
W8.11 | De brancard is soepel te verplaatsen en is zeer wendbaar (fysieke belasting is laag) | 2 | 20 | 2 | 20 | #REF! | #REF!
W8.12 | De brancard is makkelijk schoon te houden (o.a. met hoge druk; IPX6, poeder gecoat en gesealde lagers) | 3 | 21 | 3 | 12 | #REF! | #REF!
W8.13 | De inschrijver doet een voorstel voor de inruil van de huidige brancards (Stryker M1 uit 2008) | 2 | 4 | 2 | 4 | #REF! | #REF!
|  |  | 322 |  | 256