## Blad1
Nota van Inlichtingen 1, Aanbesteding Inrichting - Depot collecties Utrecht Kenmerk: 2020-UVO-055 18-03-2021
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
1 | 2021-03-04 | Inhoud | Aanmelden inlichtingen bijeenkomst | Kunt u ons vertellen wat de deadline is voor het aanmelden voor de inlichtingenbijeenkomst en via welke weg dit dient te gebeuren? | U kunt zich uiterlijk vrijdag 19 maart 2021 aanmelden voor het bijwonen van de inlichtingenbijeenkomst, door sturen van een bericht in TenderNed met daarin het emailadres waarop de gemeente uw organisatie kan uitnodigen. De bijeenkomst zal online via Teams plaatsvinden.
2 | 2021-03-04 | Inhoud | Plenaire inlichtingen bijeenkomst | Opmerking gemeente Utrecht. | De plenaire inlichtingenbijeenkomst is verplaats van donderdag 25 naar vrijdag 26 maart 2021. Tijdsblok blijft van 10.00 tot 12.00 uur. De bijeenkomst zal via Teams plaatsvinden. De gemeente stelt geen limiet aan het aantal mensen deelneemt. De gemeente stuurt per organisatie 1 uitnodiging naar 1 emailadres. Indien u dit wenst, dan kunt u vanuit dit emailadres de uitnodiging doorsturen. U kunt zich uiterlijk vrijdag 19 maart 2021 aanmelden voor het bijwonen van de inlichtingenbijeenkomst, door sturen van een bericht in TenderNed met daarin het emailadres waarop de gemeente uw organisatie kan uitgenodigen.
3 | 2021-03-11 | Proces | Doel van de offerteaanvraag | Als doel van deze offerteaanvraag wordt beschreven om de (bouwteam)opdracht te gunnen. Kunnen wij aannemen dat de winnaar van deze aanbesteding ook de daadwerkelijke levering en uitvoering van de inrichting heeft gewonnen? In de modelovereenkomst worden kanttekeningen geplaatst bij het eventueel doorgaan naar de 2e fase (de uitvoeringsfase). Kan de opdrachtgever toelichten op welke gronden de eventuele winnaar van deze aanbesteding niet in aanmerking komt voor de daadwerkelijke levering van de opslagsystemen? | De opdracht zal in fasen worden verstrekt. De Gemeente Utrecht heeft de intentie om ook de 2de fase te gunnen aan de inschrijver. Echter dient daartoe eerst de 1ste fase met succes te worden afgerond. Indien onverhoopt de samenwerking mislukt dan behoudt de gemeente het recht niet verder te gaan met fase 2.
4 | 2021-03-11 | Inhoud | Object van aanbesteding | Er wordt specifiek onderscheid gemaakt in het object van aanbesteding tussen de inrichting van de depotruimtes en het meubilair. Kunnen wij aannemen dat de inrichting van de depotruimtes t.b.v. deze aanbesteding beperkt is tot de daadwerkelijke opslagsystemen en dat bijv. klimaatinstallaties, E- & W- installaties, meubilair zoals stoelen en tafels, etc. buiten beschouwing blijven voor de opdrachtnemer (ook in een evt. latere fase)? | Dit is correct. Andere inrichtingselementen dan opslagsystemen vallen buiten deze aanbesteding.
5 | 2021-03-11 | Inhoud | Electrotechnische installaties van de depotinrichting | Wij gaan ervan uit dat u met de 'electrotechnische installaties van de depotinrichting zelf' de electrisch verrijdbare kasten tot aan de wandcontactdoos bedoelt. Is deze aanname correct ? | Ja, deze aanname is correct.
6 | 2021-03-11 | Proces | Plenaire inlichtingenbijeenkomst | Kunnen wij aannemen dat de genoemde (plenaire) inlichtingenbijeenkomst (via Teams) verplicht is om bij te wonen voor alle geinteresseerde partijen? | Nee, deelname is niet verplicht.
7 | 2021-03-11 | Proces | Plenaire inlichtingenbijeenkomst 2 | Kunnen wij ervan uitgaan dat de nota van inlichtingen enkel aan deelnemers van de inlichtingenbijeenkomst gestuurd wordt (en niet voor iedereen zichtbaar op Tenderned wordt geplaatst of op een andere manier openbaar wordt gemaakt) ? | Nee, nota's van inlichtingen worden openbaar en dus voor iedereen zichtbaar op TenderNed.
8 | 2021-03-11 | Proces | Toelichting op de inschrijving | Wat is het doel van de genoemde toelichting op de inschrijving en wat wenst de opdrachtgever hier uit te halen, anders dan wat in de in te dienen documenten beschreven zal worden? Waarop wordt deze toelichting beoordeeld en hoe weegt dit mee in de totale gunningsbeslissing? | Zoals het woord al zegt, dit is een toelichting. Hiermee kunt u de stukken tezamen met ons doornemen waardoor ook de gelegenheid onstaat om kennis te maken. De toelichting weegt niet mee in de gunningsbeslissing maar schept wel een mogelijkheid voor een eerste aanzet tot samenwerking. Aangezien een langdurig traject zal worden gevolgd van intensieve samenwerking is het zinvol om elkaar te ontmoeten.
9 | 2021-03-11 | Proces | Referenties | Bij de minimumeis voor de technische bekwaamheid worden referenties gevraagd waarbij bewezen wordt dat inschrijver voldoet aan 4 eisen. Deze eisen kunnen bewezen worden met bijv. 1 project, of met 4 afzonderlijke projecten. Mogen inschrijvers voor alle eisen dezelfde referentie gebruiken (mits mogelijk), of is er behoefte aan een minimum aantal aan verschillende referenties? | Er wordt geen minimum gesteld aan het aantal in te dienen referenties. Als een inschrijver met 1 project kan aantonen dat hij beschikt over alle vereiste competenties, dan volstaat dat.
10 | 2021-03-11 | Proces | Referenties 2 | Dient er per referentieproject een referentieblad / beschrijving ingediend te worden (bijv. als met 1 referentie 2 of meer eisen worden beschreven), of dient er per eis 1 referentieblad / beschrijving ingediend te worden (ook als dit betekent dat er bijv. 2 of meerdere keren hetzelfde referentieblad wordt ingediend)? | Per referentie een referentieblad / beschrijving. Wel dient duidelijk te zijn welke referentie bij welke eis hoort.
11 | 2021-03-11 | Inhoud | Referenties 3 | Kunt u toelichten waarom u referentie-eis T4 los heeft beschreven en niet onderdeel heeft gemaakt van eis T1 en / of T2? | Omdat dan meerdere kerncompetenties in één referentie zouden moeten zitten, wat strijdig is met 3.5G sub 1 van de Gids Proportionaliteit.
12 | 2021-03-11 | Inhoud | Referenties 4 | Zoals de eisen, en in het bijzonder T4, nu zijn beschreven kan een inschrijver die kleine, eenvoudige projecten voor de opslag van museale collecties heeft geleverd aan deze eis voldoen. Dit toont niet de bekwaamheid aan die nodig is de gevraagde complexe en grote vraag in te vullen. Wilt u op basis hiervan eis T4 aanpassen en / of onderdeel maken van de andere eisen? | Nee. Naar het oordeel van de gemeente Utrecht is het totaal aan eisen passend.
13 | 2021-03-11 | Inhoud | Criterium A1: technische kwaliteit | Onder het criterium A1: Technische kwaliteit wordt voor alle genoemde productcategoriën gesteld dat een hogere technische kwaliteit op het aspect "robuustheid" als meerwaarde geldt en als zodanig wordt beoordeeld. Wilt u specifiek toelichten; (1) wat robuustheid voor u betekent en (2) voor welke meerwaarde u op dit onderdeel een hogere waardering geeft | Robuust betekent letterlijk 'stevig gebouwd'. In dit geval betekent dit dat onderdelen lang meegaan en niet beschadigen of anderszins defect raken. De mate waarin daarvan in grotere mate sprake is, wordt als meerwaarde beoordeeld.
14 | 2021-03-11 | Inhoud | Criterium C1: bouwteamfase | U schrijft dat in de bouwteamfase de sleutel tot succes voor dit project ligt. Gezien de insteek van dit project onderschrijven wij deze stelling en het feit dat de inrichtingspartij waarmee u dit project gaat uitvoeren van grote invloed kan zijn op het succes (of falen) van dit project. Echter zien wij dit niet terug in de wegingsfactor van dit kwalitatief criterium. Kunt u toelichten waarom hier slechts een wegingsfactor van 1,0 op wordt toegepast, en eventueel bij nadere beschouwing de wegingsfactor aanpassen als u dat wenselijk acht? | Dat iets een sleutel tot succes is wil niet per se zeggen dat dit ook de hoogste weging heeft. De gemeente Utrecht heeft de wegingen zorgvuldig afgewogen. Deze blijven ongewijzigd.
15 | 2021-03-11 | Inhoud | Gunningscriteria vs. werkomschrijving | Deze aanbesteding heeft een uitgebreide omschrijving van de gevraagde producten / specificaties, weergegeven in de werkomschrijving. In deze uitgebreide specificaties staan de wensen en eisen van de opdrachtgever ten aanzien van de gevraagde producten. Men zou kunnen stellen dat wanneer je hier aan voldoet je de opdracht naar tevredenheid kunt uitvoeren. Echter wordt er in criterium A1 gevraagd om toe te lichten op welke wijze de technische kwaliteit / stevigheid / robuustheid / etc. vergroot kan worden. Daarbij wordt hier ook nog een weging van 2,0 aan toegekend, waarmee dit een belangrijke factor in de gunning wordt. Dit criterium, of in ieder geval het gevolg hiervan conflicteert in onze ogen echter met de doelstellingen van het project, waarbij o.a. duurzaamheid als belangrijk wordt aangeduid. Door hier een weging van 2,0 aan toe te kennen kunnen inschrijvers "beloond" worden door het "overdimensioneren" van de technische oplossingen (in vergelijking met de gevraagde specs. in de werkomschrijving). Dit kan resulteren in bijv. meer staal dan nodig is, wat conflicteert met de duurzaamheidsdoelstellingen. Daarnaast is het in onze ogen vreemd om een specifieke uitvraag te doen maar vervolgens inschrijvers te belonen wanneer ze "iets extra's" doen terwijl de prijs hiervan niet wordt meegewogen. Wij willen u vragen om in het kader van deze aanbesteding dit gunningscriterium en / of de weging hiervan te heroverwegen en bij voorkeur aan te passen. | Voldoe aan de werkomschrijving en benoem alternatieven waardoor je de duurzaamheid vergroot zonder dat het ten koste gaat van kwaliteit, stevigheid en robuustheid. Zonodig met berekeningen.
16 | 2021-03-11 | Inhoud | Criterium A4: Duurzaamheid | In criterium A4 wordt gevraagd om de circulariteit / duurzaamheid (van de te leveren inrichting) te beschrijven en op welke wijze dit meerwaarde biedt. Duurzaamheid is in onze ogen echter niet beperkt tot de daadwerkelijke producten / inrichting, maar heeft ook betrekking op de leverancier en zijn of haar inspanningen. U vraagt t.a.v. het social return ook een inspanning van de leverancier. Gaat u mee met ons voorstel dit criterium uit te breiden met de inspanningen die de leverancier levert op gebied van duurzaamheid in zijn algemeen. | Ja wij gaan mee in inspanningen van het algehele proces en duurzaamheid in het algemeen gedurende dit gehele proces.
17 | 2021-03-11 | Inhoud | Eindbeoordeling aanbesteding | Begrijpen wij deze aanbesteding goed dat wij naast de minimumeisen (bijv. UEA) enkel de gunningscriteria A1 t/m C2 hoeven te beschrijven en dat op basis hiervan gegund wordt? Concreet, hoeven wij geen prijscalculatie en / of aantallen van de verschillende producten in te dienen? | Dat is correct.
18 | 2021-03-11 | Inhoud | Inschrijving i.c.m. totaaloverzicht stellingen | In het kader van de eindbeoordeling, dient het totaaloverzicht en de inventarisatie van het te hergebruiken materiaal in de werkomschrijving enkel ter indicatie voor de inschrijvers? | Dat is correct.
19 | 2021-03-11 | Uitvoering | Nederlandstalig aanspreekpunt | Er wordt gesteld dat de contracttaal Nederlands is en dat elk overleg in het Nederlands dient te geschieden. Gezien de insteek van dit proces onderstrepen wij dit belang. Kunnen wij ervan uitgaan dat u ook eist dat tijdens de uitvoering altijd een Nederlandstalig aanspreekpunt op de bouw aanwezig is ? | Ja, ook tijdens de bouw vereisen wij communicatie in het nederlands.
20 | 2021-03-11 | Inhoud | Gemiddelde belasting legbordstellingen | Ten behoeve van de legbordstellingen wordt gesteld dat een legbord minimaal 110 kg. moet kunnen dragen. Deze eis is duidelijk, maar voor het ontwerp van de verrijdbare onderstellen is het belangrijk om te bepalen wat de realistische belasting (kg) per m1, gemiddeld in een sectie, zal zijn omdat anders de onderstellen allemaal overgedimensioeneerd worden. Kunt u toelichten wat het gemiddelde gewicht is per m1 is wat in acht genomen moet worden om de onderstellen te kunnen ontwerpen? | Aangezien de collecties uit zeer diverse objecten (en dus gewichten) bestaat uitgaan van 75 kg per m1.
21 | 2021-03-11 | Inhoud | Gemiddelde belasting palletstellingen | Ten behoeve van de palletstellingen wordt een belasting per sectie van 6000 kg. beschreven (met een breedte van 360 cm.), dit is gerelateerd aan 4 vakken met een belasting van 1500 kg. per liggerpaar. Dat een liggerpaar deze belasting minimaal moet kunnen dragen is duidelijk, maar voor het ontwerp van de verrijdbare onderstellen is het belangrijk om vast te stellen met hoeveel kg. per m1 realistisch gezien de wagens belast worden. Kunt u aan geven wat gemiddelde gewicht per 4 vakken (1 sectie) zal zijn ? | Aangezien de collecties uit zeer diverse objecten (en dus gewichten) bestaat uitgaan van 4500 kg per m1.
22 | 2021-03-11 | Inhoud | Gemiddelde belasting draagarmstellingen | Ten behoeve van de draagarmstellingen wordt er geen gewicht per m1 genoemd. Kunt u toelichten wat het gemiddelde gewicht per m1 (sectie) zal zijn om zodoende de verrijdbare onderstellen juist te kunnen ontwerpen? | Uitgaan van 150 kg per m1.
23 | 2021-03-11 | Inhoud | Vergrendeling ladesysteem | U vraag een ladesysteem wat mechanisch gefixeerd kan worden tijdens het rijden van de wagens. Wij onderstrepen dit belang, maar denken naast een vergrendeling (voorkomen dat de lades "open schieten") dat het voorkomen van trillingen of schokken bij het uittrekken van de lades ook belangrijk is. Je wilt voorkomen dat de mechanische fixatie een soort opsluitingsmechanisme is waar de lade eerst "doorheen of overheen" getrokken moet worden bij het openen van de lade. Kunnen wij aannemen dat deze interpretatie juist is en dat de vergrendeling van de lades geen schok(je) mag veroorzaken bij het openen van de lade? | Mechanisch gefixeerd. En schokvrij, zoals gevraagd bij aard en samenstelling.
24 | 2021-03-11 | Inhoud | Kwaliteit materiaal | Bij de aard en samenstelling wordt gesproken over een rekkensysteem met materialen van allereerste kwaliteit (nieuw & stevig). Mogen wij er vanuit gaan dat dit betrekking heeft op de nieuw te leveren materialen, en dat het bestaande stellingmateriaal van deze stelling is uitgesloten (daar inschrijvers de kwaliteit van dit materiaal in deze fase niet kunnen beoordelen)? | Heeft betrekking op de nieuw te leveren materialen
25 | 2021-03-11 | Inhoud | Assistentie tijdens inhuizen | Onder het kopje service na verkoop wordt gesteld dat de opdrachtnemer kostenloos assistentie dient te verlenen en op afroep beschikbaar moet zijn tijdens het inhuizen van de collecties. Deze stelling is echter erg vrij en kan grote implicaties hebben. Bij de oplevering zullen de gebruikers een goede en uitgebreide instructie krijgen om het systeem te kunnen bedienen. Wanneer er problemen zijn met het systeem die niet aan ondeugdelijk gebruik is het realistisch om te stellen dat de opdrachtnemer kostenloos assistentie biedt. Wanneer er echter situaties ontstaan die door ondeugelijk gebruik zijn ontstaan, dan kunnen opdrachtnemers niet "eindeloos" kostenloos ter plaatse komen. Hier zit in onze ogen een element van redelijkheid en billijkheid in, kunnen wij aannemen dat de opdrachtgever hierin meegaat? | Uiteraard is de assistentie bedoeld als garantie op het geleverde. Indien door ondeugdelijk gebruik problemen ontstaan moet dit naar redelijkheid en bilijkheid worden opgelost. De exacte afsrpaken zullen nader worden vastgelegd in een onderhoudscontract.
26 | 2021-03-11 | Inhoud | Totaaloverzicht typering stellingen | In het totaaloverzicht staat dat alle inrichtingselementen op elektrisch verrijdbare wagens komen te staan. Hiermee worden statische stellingen en / of vaste stellingen (op sokkel) uitgesloten, terwijl de ervaring leert dat dit in een depot wel wenselijk en / of noodzakelijk kan zijn. Kunnen wij aannemen dat deze stelling te ruim is en dat in de basis moet worden aangenomen dat de inrichtingselementen op elektrisch verrijdbare wagens komen te staan, maar dat in de nadere uitwerking naar alle waarschijnlijkheid ook vaste en / of statische stellingen worden toegepast? | Ook bij elektrisch verrijdbare wagens zijn er altijd 'vaste' wagens nodig. Aangezien het onbekend is hoeveel vaste wagen er nodig zijn graag een prijsopgave doen voor enkel verrijdbare wagens.
27 | 2021-03-11 | Inhoud | Totaaloverzicht opslagcapaciteit | In het totaaloverzicht wordt per type inrichtingselement de opslagcapaciteit in cm1 weergegeven. Echter, als ik deze opslagcapaciteit bekijk in combinatie met het aantal vakken en de breedte van de stelling, dan kom ik op vreemde uitkomsten (in ieder geval niet in alle gevallen op hele secties). Een voorbeeld is bijv. Type 7, waar een opslagcap. van 30 m1 gegeven is. Echter, met een sectie van 1 m1 * 4 vakken zit je op 4 m1 per sectie. Als ik vervolgens 30 m1 deel door 4 m1 dan kom ik op 7,5 secties uit. Secties moeten op hele getallen uitkomen, vandaar dat we dit totaaloverzicht niet helemaal kunnen terugberedeneren. Kunt u hier nog eens naar kijken en evt. uitleggen hoe we dit totaaloverzicht moeten interpreteren en / of het overzicht aanpassen (mits noodzakelijk). | Zie de aanpassingen in document: 20210222_Werkomschrijving_TotaalOverzicht_versie16mrt2021
28 | 2021-03-11 | Uitvoering | 3D model | Er wordt gevraagd voor verschillende tekeningen tijdens de ontwerpfasen. Een van de gevraagde tekeningen bestaat uit een digitaal 3D model van de opslagsystemen. Dit is echter een hele specifieke vraag, waarbij gedacht wordt aan BIM modellering. Helaas is de ontwikkeling in deze markt nog niet zover dat er eenvoudig BIM modellen te maken zijn van de gevraagde inrichtingselementen. Gewoonlijk wordt er 2D getekend en wordt een inrichtingselement in een ruimte geplaatst op basis van een breedte, lengte en hoogte (als een solide object), op basis van plattegronden en zij / voor aanzichten. Wilt u deze vraag (voor een 3D- model) daarom laten vervallen? | 2D tekeningen voldoen mits plattegronden, aanzichten en doorsnedes geleverd worden. Hierbij gebruikmaken van: schaal 1:100, 1:50, 1:20, 1:10.