Werkomschrijving

tbv de selectie van de inrichting (kasten/stellingen ed tbv kunstcollectie)

Duurzaam Depot Collecties Utrecht

Datum: 22 februari 2021

Versie 2, 16 maart 2021

Utrechtse Vastgoed Organisatie

Postbus 8406

3503 RK  Utrecht

Opgesteld door G. vd Moosdijk (Basics at All)

en A.W.I. Forma (Gemeente Utrecht)

Inhoudsopgave

Inhoud

1	Begrippenlijst	3

2	Nieuw duurzaam museum depot collecties Utrecht	4

2.1	Nieuw depotgebouw	4

2.2	Depotlocatie	4

2.3	Gebruik en Gebruikers	4

2.4	Indeling en inrichting depot	4

3	Vereist resultaat	5

4	Kwalitatieve eisen	6

4.1	Algemeen	6

4.2	Typologie	6

4.3	Specifieke eisen ten aanzien van stellingcomponenten	7

Eisen ten behoeve van elektrisch verrijdbare onderstellen	7

Eisen ten behoeve van legbordstellingen	8

Eisen ten behoeve van palletstellingen	9

Eisen ten behoeve van draagarmstellingen	9

Eisen ten behoeve van vaste gaaspanelen	9

Eisen ten behoeve van Schilderijrekken	10

Eisen ten behoeve van het Ladesysteem	11

4.4	Generieke eisen aan de depotinrichting	11

MATERIALEN	11

Aard en samenstelling	11

Onderhoud en duurzaamheid	11

Naleverbaarheid	12

Service na verkoop	12

Instructies	12

5	Totaaloverzicht	13

Inventarisatie huidige opslagmiddelen	14

6	Scope	15

Ontwerpfasen, samenwerking met het ontwerpteam	15

Levering en montage	15

7	Bijlage	15

# Begrippenlijst

| Aanbestedende dienst | De Gemeente Utrecht |
| --- | --- |
| Gebruiker/ eigenaar | Het centraal museum e.a., en het universiteitsmuseum die na oplevering de gebruikers zijn van het depot en de eigenaar worden van de in deze aanbesteding te plaatsen en monteren opslagsystemen. |
| Opdrachtgever | De opdrachtgever van deze aanbesteding, Gemeente Utrecht. |
| Opdrachtnemer | De inschrijver aan wie de Opdrachtgever na gunning de opdracht verleent voor de levering, plaatsing en montage van de opslagsystemen zoals omschreven in deze Offerteaanvraag. |

# Nieuw duurzaam museum depot collecties Utrecht

## Nieuw depotgebouw

In een nieuw te bouwen duurzaam depot wil de gemeente Utrecht de faciliteiten scheppen voor berging en bewaring conform alle toepasselijke eisen aan museaal collectiebeheer, teneinde het behoud van de Utrechtse collectie te waarborgen. De verhuizing naar de nieuwe locatie staat gepland voor begin 2024.

## Depotlocatie

Het college heeft op 19 februari 2020 vastgesteld dat de locatie Isotopenweg (Lage Weide) wordt

uitgewerkt als voorkeursscenario voor de realisatie van nieuwe depotgebouw.

## Gebruik en Gebruikers

Het gebouw wordt eigendom van de gemeente Utrecht en wordt gebruikt als depotvoorziening voor musea uit Utrecht. Elke gebruiker die depotruimte huurt beschikt over een afsluitbaar deel van het depot. De ruimtes worden afgescheiden met hekwerken en/of wanden van vloer tot plafond.

## Indeling en inrichting depot

Tezamen met een integraal ontwerpteam, de gebruikers , de opdrachtgever en de inrichtingsadviseur wordt een optimaal ontwerp gemaakt voor de indeling en inrichting van het depot.

# Vereist resultaat

Het door de Opdrachtnemer op te leveren resultaat is:

Een systeem conform de technische specificaties, zoals vastgelegd in deze werkomschrijving, zodanig dat het systeem:

- volledig integraal afgestemd is op het gebouw, dat wil zeggen dat de Opdrachtnemer als adviseur tezamen met het ontwerpteam komt tot de meest optimale oplossing van gebouw en inrichtingssysteem;

- volledig geleverd is, dat wil zeggen dat het systeem alle elementen en onderdelen bevat die noodzakelijk zijn voor de constructie ervan en voor de bewaring erin van de collecties, voorraden en hulpmaterialen;

- volledig gemonteerd is, dat wil zeggen dat alle afzonderlijke elementen en onderdelen van het systeem op de juiste wijze gemonteerd zijn zodanig dat het systeem volledig werkend is;

- volledig werkend is, dat wil zeggen dat het systeem in fysieke en mechanische zin volledig en zonder gebreken functioneert zodanig dat de opdrachtgever met behulp van het systeem zijn collecties, voorraden en hulpmaterialen volledig en optimaal kan bewaren en beheren.

# Kwalitatieve eisen

## Algemeen

- Conform de Europese richtlijnen worden de hierna volgende specificaties vastgelegd in functie van minimale eisen waaraan de aangeboden producten moeten voldoen. Deze eisen bepalen de functionaliteit, de afmetingen, de duurzaamheid, de technische eigenschappen, de materiaalkeuze, het esthetisch aspect en het ergonomisch bedienen van het aangeboden systeem.

- Opdrachtnemer welke in aanmerking komt voor het leveren en plaatsen van de gevraagde inrichting moet beschikken over de volgende keurmerken:

- RAL-RG 614 (of gelijkwaardig)

- GS

- CE

- EN 15095

- IEC 60950

- De onderdelen van alle producten dienen zodanig geconstrueerd en afgewerkt te zijn dat er geen kans is dat de kunstobjecten bij het plaatsen of uitnemen kunnen blijven haken of beschadigen.

- De onderdelen van alle producten dienen zodanig geconstrueerd en afgewerkt te zijn dat er geen kans op verwonding van personen bestaat bij het plaatsen of uitnemen van de kunstobjecten, en bij het aanbrengen, verwijderen of verstellen van de verschillende legborden.

- De stellingen dienen zodanig geconstrueerd en afgewerkt te zijn dat deze op eenvoudige wijze gedemonteerd kunnen worden, en op efficiënte wijze door de gebruiker te onderhouden en schoon te maken zijn.

- Tussen de wanden en stellingen dient een netto vrije ruimte te zijn van 200 mm, ten behoeve van ventilatie.

- Aan geen enkele bouwkundige wand kunnen stellingen, of ondersteuningen bevestigd worden. Alle rekken en stellingen moeten vrijstaand zijn.

- Alle stellingen dienen elektrisch verrijdbaar te zijn, met uitzondering van de stellingen ten behoeve van schilderijopslag.

## Typologie

De Opdrachtgever gaat uit van 4 categorieën stellingen voor deze aanbesteding:

    - legbordstellingen

    - palletstellingen

    - draagarmstellingen

    - schilderijrekken

Het is mogelijk dat bij de nadere uitwerking enkele aanvullende typen benodigd zijn of innovatieve systemen een nadere invulling vereisen. In de voorbereidingsfase zal gezamenlijk een bestek worden gemaakt waarin de exacte typen, afmetingen en aantallen worden vastgelegd. Als uitgangspunt heeft de Opdrachtgever op basis van een fictief gebouwmodel een aanname gemaakt van de benodigde typen en aantallen. Voor de aanbesteding vormt dit de basis waarop de Opdrachtnemer zijn inschrijving baseert. Het definitieve inrichtingsontwerp zal in ieder geval binnen het beschikbare bedrag moeten passen.

## Specifieke eisen ten aanzien van stellingcomponenten

### Eisen ten behoeve van elektrisch verrijdbare onderstellen

- Elektrisch verrijdbare onderstellen worden toegepast om legbordstellingen, draagarmstellingen, palletstellingen verrijdbaar te maken.

- Het verrijdbare onderstel (wagen) dient zodanig geconstrueerd te zijn dat de stellingen schokvrij en trillingsarm te verrijden zijn. Een en ander te beoordelen door de opdrachtgever bij een referentie bezoek.

- Staaldikte van wagens dient minimaal 2.5 mm te zijn, opgebouwd uit C-profielen en de onderlinge verbindingen dienen ge(punt)last te zijn.

- Minimale hoogte van de wagen is 150 mm.

- Alle draaiende onderdelen dienen onderhoudsvrij gelagerd te zijn, de behuizing dient stof en vuil buiten te houden. De lagers in stalen uitvoering met stalen kogels.

- Alle wagens dienen voorzien te zijn van stootbuffers minimaal 25 mm dik.

- De onderstellen dienen door middel van een stalen ketting in de vloer en door middel van een stalen tandwiel aangedreven te worden.

- De verrijdbare wagens zijn voorzien van een oppervlaktebehandeling van epoxypoeder.

- De rails uitgevoerd in verzinkt massief staal. De rails moeten zodanig worden uitgevoerd dat schoonmaakonderhoud goed kan worden uitgevoerd, dus haakse hoeken vermijden. Na het verzinken mogen aan de rails geen bewerkingen meer uitgevoerd worden, zoals lassen, boren, slijpen. Met de toegepaste rail dient een vlakke vloer gerealiseerd te worden, zodat er geen obstakel ontstaat voor personen of trolleys. De rails worden aangebracht in de betonvloer.

- Het bedieningspaneel heeft een intuïtieve bediening voor de gebruiker. Meer geavanceerde functies zijn programmeerbaar in een mobiele applicatie (app) die kan worden gebruikt op smart devices voor Android en Apple (IOS).

- De aandrijving beschikt over een soft start en soft stop techniek welke ervoor zorgt dat er een trillingsarme beweging ontstaat. Ze moeten beschikken over een inklembeveiliging en er moet een voorziening aanwezig zijn, zodat wagens altijd met een instelbare tussenruimte opgesteld kunnen worden (i.v.m. luchtcirculatie).

- Per wagen 1 besturingssysteem voor optimaal gebruikersgemak en voor de veiligheid.

- Het systeem beschikt over een interne klok om op ingestelde tijden functies te laten uitvoeren (bijv. ventilatie stand). De interne klok wordt automatisch gesynchroniseerd met de actuele, correcte tijd.

- Het elektronisch gestuurde systeem moet aan de Europese regelgeving voldoen, bij de inschrijving certificaten toevoegen.

- Voor de veiligheid moeten de volgende opties geleverd kunnen worden:

  - Blokkade beveiliging deze kan een toename van de druk tegen een in beweging zijnde verrijdbare unit detecteren. Als deze toename van druk wordt gedetecteerd, voert het mobiele systeem een veiligheidsstop uit.

  - Safety Stop button. Tijdens het verrijden van het systeem functioneert het touchscreen van de gebruikersinterface als een veiligheidsstopknop.

  - Fotocellen deze worden op de wagens geplaatst. Als de laserstraal van de fotocel wordt onderbroken door een voorwerp of persoon, stopt het mobiele systeem automatisch.

  - Visual safety. Deze functie dwingt gebruikers om te controleren of een open gang bezet is door een andere gebruiker en vereist een bevestiging door de bedieningspanelen links en rechts van de open gang te activeren. Na bevestiging laat het systeem de gebruiker een ander gangpad openen.

- Het systeem moet voorzien zijn van een optisch, geautomatiseerd veiligheidssysteem wat ervoor zorgt dat een verrijdbare wagen niet in beweging gezet kan worden wanneer er zich een persoon of object in het gangpad bevind. Deze optische detectie voorkomt beweging als zich een persoon of object (groter dan 0,03 m²) in een open gangpad bevindt door het digitaal vergelijken van het vloeroppervlak van het gangpad met het vloeroppervlak van een leeg gangpad voordat het systeem in beweging komt. Als het gangpad vrij is en beweging wordt gestart, zal een "inloop" -beveiliging detecteren of iemand een gangpad binnengaat terwijl deze al sluit. Voor de toepassing van deze beveiliging is geen extra tussenruimte noodzakelijk tussen verrijdbare units (25 mm in gesloten toestand)

- Elk mobiel systeem heeft zijn eigen Wi-Fi-netwerk voor communicatie met slimme apparaten (mobiele applicatie voor tablets en smartphones). Het Wi-Fi-netwerk van het mobiel systeem kan via bedrading of draadloos verbonden worden met het netwerk van de klant.

- Bij het bedienen van een aantal verrijdbare wagens moeten de wagens als een blok tegelijkertijd beginnen met rijden zodat er geen vertraging is bij het openen van een gangpad.

- Bedieningspaneel verwerken in de stalen voorzetwand en op een zodanige hoogte dat het ook voor minder validen te bedienen is.

- Bij verrijdbare legbordstellingen, draagarmstellingen en palletstellingen dient de stelling geschroefd te zijn aan de wagen. De verbinding moet de kracht van de belasting kunnen opvangen.

- De wagens welke worden gebruikt om draagarmstellingen en palletstellingen te verrijden zal de bovenzijden van de wagen worden afgedekt metalen of 18 mm meranti multiplex afdekplaat.

- Het systeem dient toegangscontrole via RFID en pincode te hebben, dat de mogelijkheid geeft om gangpaden aan gebruikers te koppelen. Informatie in het betreffende gangpad is dan alleen toegankelijk voor bevoegde personen.

- Het systeem beschikt over een interne klok om op ingestelde tijden functies te laten uitvoeren (bijv. ventilatie stand).

- Om energie te besparen heeft het systeem een ‘stand by’ functie.

- Het systeem moet aangesloten kunnen worden op een sprinkler installatie. Bij brand zorgt het systeem er automatisch voor dat de wagens in ‘fire park’ positie gezet worden.

- De volgende opties dienen geleverd te kunnen worden:

  - Automatische gangpadverlichting.

  - Persoonsdetectie.

  - Een Battery Back Up, zorgt voor een functionerend system tijdens stroomuitval.

  - Dubbelzijdige bediening: indien het systeem van 2 kanten toegankelijk is dienen de wagens aan 2 zijden bediend te kunnen worden.

### Eisen ten behoeve van legbordstellingen

- Aan de kopeinden van de legbordstellingen dienen gesloten jukken te worden toegepast, waarbij de metaalplaten geperforeerd zijn zodat er in een gesloten blok geen microklimaat ontstaat.

- De tussenjukken dienen open te zijn waardoor langere delen geplaatst kunnen worden

- De jukken moeten ca 700 kg kunnen dragen.

- De jukken moeten voorzien zijn van sleuven aan twee zijden voor de ophanging van de legborden. De steek van de legbordverstelling dient 20 tot 25 mm te zijn.

- Voor de stabiliteit worden kruisschoren toegepast. Het aantal kruisschoren dient tot een minimum te worden beperkt, waarbij de stabiliteit van de stellingen niet wordt aangetast.

- Alle legborden dienen minimaal met 110 kg gelijkmatig verdeelde belasting belast te kunnen worden, ongeacht de diepte van een legbord. De doorbuiging bij een maximale gelijkmatige belasting per strekkende meter gemeten in het midden van de voorrand van een willekeurig legbord  is maximaal L/200 conform RAL of gelijkwaardig. De legborden dienen dus een stijve constructie te hebben.

- Alle jukken zijn voorzien van een epoxy poeder oppervlaktebehandeling.

- Alle legborden zijn aan de voor- en achterzijde minimaal 3x omgezet en aan de kopse zijden minimaal 2x omgezet. In de hoeken zijn de legborden gefixeerd.

- Legborddragers worden door de legborden volledig afgedekt en dienen gemakkelijk inhaakbaar te zijn.

- Legborden kunnen door de gebruiker in hoogte versteld worden zonder gebruik te maken van bouten, moeren of gereedschap.

- Om de stabiliteit voor de objecten te garanderen bij het verrijden van de stellingen bedraagt de dikte van de legborden maximaal 30 mm.

- De legborden zijn voorzien van een 100% oppervlakte behandeling. Verzinkte legborden worden niet toegestaan.

### Eisen ten behoeve van palletstellingen

- De frames worden samengesteld middels een vormvaste (bout)verbinding.

- De stellingen moeten zodanig samengesteld zijn, dat ze geschikt zijn voor een gesloten vakverdichting d.m.v. 18 mm dikke meranti multiplex platen of stalen, verzinkte legborden. De bovenzijde dient gelijk te zijn met de liggers.

- De liggers moeten eenvoudig in hoogte verstelbaar zijn.

- Legborden uitgevoerd in emissievrij materiaal

- Minimale belasting: 1500 kg per set liggers.

- Belasting per sectie 6000 kg.

- Belasting van juk afgestemd op de optredende totale belasting.

- De staanders en liggers zijn voorzien van een epoxypoeder oppervlaktebehandeling.

- Liggers fixeren met veiligheidsborgpennen.

### Eisen ten behoeve van draagarmstellingen

- Stelling die uitgevoerd is met armen en zonder tussenscheidingen (jukken) waar lange objecten vanaf de voorzijde kunnen worden ingeschoven.

- Draagarmstellingen kunnen ook met 18 mm meranti multiplex of legborden worden uitgevoerd. Legborden uitgevoerd in emissievrij materiaal.

- De draagarmstellingen zijn ca.1000 mm diep.

- De afstand tussen de armen is meestal ca.1000 mm in de lengte richting.

- De armen dienen verstelbaar te zijn d.m.v. van een inhaak systeem.

- De staanders en armen zijn voorzien van een epoxypoeder oppervlaktebehandeling.

### Eisen ten behoeve van vaste gaaspanelen

- Vast rek van metaal met enkelzijdig gaas met een vaste maaswijdte van 50 x 50 mm en een vaste draaddikte van 3 mm.

- De gelaste gaasmat wordt binnen het frame gelast waardoor er geen scherpe uitsteeksels kunnen voorkomen, het lassen van de gaasmat op het frame is niet toegestaan

- De frames zijn uitgevoerd met kokerprofiel 35x35x1,5 mm.

- De verticale draad wordt vooraan geplaatst en de draden liggen in 1 lijn t.o.v. de draden in een volgend paneel.

- Deze rekken worden op poten geplaatst zodat zij 200 mm van de muur komen en circa 150 mm van de grond.

### Eisen ten behoeve van Schilderijrekken

- De schilderijrekken samen te stellen uit kokerprofielen, afm. 35x35x1,5 mm. (afmeting van deze profielen, door de aannemer te berekenen). De hoekverbindingen van de rekken lassen Alle lasnaden in doorgaande, in het zicht blijvende vlakken, moeten worden vlakgeslepen.

- Tegen beide zijden van de rekken een gelaste staalmat aanbrengen, maasafmeting 50x50 mm, staafdiameter 3 mm. Als belasting aan te houden 25 kg/m2 per zijde. Puntbelasting minimaal 100 kg. De schilderijrekken dienen onderling stabiel te worden gekoppeld tot een stijf paneel.

- Het verrijdbare schilderijrek dient zodanig geconstrueerd te zijn dat het schilderijrek schokvrij en trillingsarm te verrijden is. Een en ander te beoordelen door de opdrachtgever bij een referentie bezoek.

- De verrijdbare panelen van metaal met dubbelzijdig gaas met een vaste maaswijdte van 50 x  50 mm en een vaste draaddikte van 3 mm.

- De gelaste gaasmat wordt binnen het frame gelast waardoor er geen scherpe uitsteekselskunnen voorkomen, het lassen van de gaasmat op het frame is niet toegestaan.

- De frames zijn uitgevoerd met kokerprofiel 35x35x1,5 mm.

- De verticale draad wordt vooraan geplaatst en de draden liggen in 1 lijn t.o.v. de draden in een volgend paneel.

- De schilderijrekken af te werken met een epoxypoeder oppervlaktebehandeling.

- De schilderijrekken worden aan de onderzijde voorzien van kogel gelagerde massief stalen wielstellen welke lopen over in de vloer te bevestigen stalen rails. De minimale diameter van de massief metalen wielen is 110 mm.

- Alle draaiende onderdelen dienen onderhoudsvrij gelagerd te zijn, de behuizing dient stof en vuil buiten te houden. De lagers in stalen uitvoering met stalen kogels.

- De rekken worden aan de bovenzijde geleid door een, aan de mee te leveren en te monteren staalconstructie bevestigd, geleideprofiel. De geleiding, bevestigd aan de rekken, uit te voeren met gelagerde niet verouderend vormvaste kunststof wielen. Deze wielen zorgen ervoor dat er door slijtage geen schilfers o.i.d. op de kunst kan neerkomen. De bovengeleiding zo uit te voeren dat er geen trillingen in het rek kunnen ontstaan.

- De rekken rijden over een rails en de voortkomende belasting uit de rekken dragen voor 100% op de vloer.

- Aan de voor en achterzijde van de samengestelde, rijdende, panelen dient een eindstopper te worden aangebracht.

- Aan de voorzijde van de rijdende rekken een handgreep van voldoende afmeting aan te brengen.

- De rails uitgevoerd in verzinkt staal. De rails moeten zodanig worden uitgevoerd dat schoonmaakonderhoud goed kan worden uitgevoerd, dus haakse hoeken vermijden. Na het verzinken mag aan de rails geen bewerkingen meer uitgevoerd worden, zoals lassen, boren, slijpen. Als rails gekoppeld worden dit zodanig uit te voeren dat een volkomen gladde verbinding ontstaat. De rails te stellen op de bouwkundige vloer en te ondersabelen met een krimpvrije mortel. De ruimte tussen de rails wordt door derden afgewerkt tot bovenzijde rails. Om te voorkomen dat de rails tijdens deze afwerking vollopen met mortel de rails af te dekken.

- De benodigde staalconstructie is vrijstaand en vrijdragend.

### Eisen ten behoeve van het Ladesysteem

- De laden zijn vervaardigd uit staalplaat en worden 100% dekkend gepoedercoat in een nader te bepalen RAL kleur.

- De laden dienen ingepast te kunnen worden in de (verrijdbare) verschillende afmetingen van de verrijdbare legbordstellingen.

- De laden hebben een minimale hoogte van 90 mm en een minimale inbouwhoogte van ca 100 mm.

- De laden dienen mechanisch gefixeerd te kunnen worden tijdens het rijden.

- De laden zijn uittrekbaar uit het stellingsysteem door middel van gelagerde telescoopgeleiders en hebben een uitrekbaarheid van minstens 70 - 80%.

- Gezien de aard van het gebruik en de te verwachten lange levens/gebruiksduur moet het product degelijk van opbouw en slijtvast zijn. De laden moeten daarbij geschikt om een belasting te dragen van 40 kg per lade.

## Generieke eisen aan de depotinrichting

In deze paragraaf zijn de generieke kwalitatieve eisen geformuleerd die betrekking hebben op een onderdeel of aspect van de genoemde systemen.

### MATERIALEN

Museale collecties staan aan diverse gevaren bloot. De grootste risico’s worden veroorzaakt door een onjuist klimaat (temperatuur en luchtvochtigheid), biologische aantasting (schimmels en insecten) chemische aantasting (gassen, contact met agressieve stoffen) en mechanische aantasting (schokken, krassen, breuk).

### Aard en samenstelling

- De materialen en afwerkingen van het opslagmateriaal gebruikt in musea mogen geen nadelige uitwerking hebben op de opgeslagen voorwerpen. Materialen en afwerkingen zijn bij voorkeur inert en glad. Laden en (schuif)deuren bewegen zonder schokken en zonder de opgeslagen collectie in trilling te brengen. Uit het opslagmateriaal kunnen geen schadelijke gassen ontsnappen.

- Het rekkensysteem wordt gerealiseerd met materialen van allereerste kwaliteit. De materialen zullen nieuw en stevig zijn en geen enkele constructie- of montagefout vertonen, die hun uitzicht, gebruik of levensduur zou kunnen schaden. De lasnaden zullen geen scherpe randen of bramen vertonen.

- Materiaal dat vochtabsorberend is, formaldehyde of andere zuren bevat, dient geweerd te worden. Het rekkensysteem en zijn onderdelen dienen bijgevolg volledig in staal te zijn, tenzij hierna anders bepaald.

- Alle elementen worden opgebouwd uit materialen die onbrandbaar zijn en minstens een A2 classificatie hebben (materialen moeilijk ontvlambaar en met trage vlamuitbreiding). De aangewende materialen zullen bij brand geen giftige rookontwikkeling veroorzaken.

### Onderhoud en duurzaamheid

- De rekken zijn geheel onderhoudsvrij bij normaal gebruik.

- De Opdrachtnemer geeft minimaal vijf jaar garantie op alle rijdende of anderszins binnen het rekkensysteem bewegende onderdelen van het systeem en minimaal tien jaar garantie op alle statische of niet binnen het rekkensysteem bewegende onderdelen van het rekkensysteem.

### Naleverbaarheid

- De Opdrachtnemer dient een breed assortiment aan inrichting te kunnen leveren voor een termijn van minimaal 15 jaar na ondertekening van de overeenkomst.

### Service na verkoop

- De Opdrachtnemer moet over een zodanige klachtenafhandeling beschikken, dat klachten altijd op werkdagen gedurende acht uren kunnen worden gemeld. De termijn van klachtenafhandeling tussen melding van een klacht bij de aanbieder en het verhelpen van de klacht is vastgesteld op maximaal 2 werkdagen.

- De Opdrachtnemer dient kosteloos assistentie te verlenen en op afroep beschikbaar te zijn tijdens het inhuizen en opbergen van de museale collectie met betrekking tot de goede werking van alle geleverde materialen.

- Eén jaar na de inhuizing van de collectie dient de Opdrachtnemer alle materialen te controleren en indien nodig na te stellen.

### Instructies

- Het geven -na aflevering- van technische instructies en instructies ten aanzien van veilig, efficiënt en ergonomisch gebruik aan de betreffende medewerkers. De instructies dienen mondeling en schriftelijk te geschieden.

# Totaaloverzicht (herzien d.d. 16/03/2021 nav NVI 1)

In onderstaande tabel is een totaaloverzicht gegeven van de omvang van de inrichtingselementen die de basis vormen voor deze aanbesteding.

- Alle inrichtingselementen op elektrisch verrijdbare wagens.

- Lengte van de wagens nader te bepalen.

- Vakhoogtes variëren; legborden op door opdrachtgever aan te leveren maatvoering plaatsen.

| legbordstelling | hg in cm | br in cm | dp in cm | vakken | cm1 | wijziging cm1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| type 1 | 220 | 120 | 40 | 7 | 13560 | 13440 |
| type 2 | 220 | 120 | 60 | 5 | 16080 | 16200 |
| type 3 | 220 | 120 | 80 | 5 | 3600 |  |
| type 4 | 220 | 120 | 120 | 6 | 7200 |  |
| type 5 | 220 | 100 | 50 | 6 | 111100 | 111000 |
| type 6 | 220 | 100 | 70 | 6 | 4000 | 4200 |
| type 6a met glasdeuren | 220 | 100 | 70 | 6 | 2000 | 1800 |
| type 7 | 220 | 100 | 100 | 4 | 3000 | 3200 |
| type 8 (met schuifdeuren) | 220 | 100 | 80 | 3 | 8400 |  |
| type 9 (met schuifdeuren) | 220 | 100 | 100 | 3 | 3000 |  |
| type 10 | 245 | 100 | 50 | 6 | 66000 |  |
| type 11 | 220 | 100 | 30 | 5 | 16200 |  |
| type 12 | 220 | 100 | 200 | 12 | 1600 | 2400 |
| laadjes in legbordstelling | hg in cm | br in cm | dp in cm |  | aantal |  |
| type 13 | 10 | 100 | 60 |  | 1700 |  |
| palletstelling | hg in cm | br in cm | dp in cm | vakken | cm1 |  |
| type 14 | 580 | 360 | 120 | 4 | 82080 |  |
| draagarmstelling | hg in cm | br in cm | dp in cm | niveau's | aantal |  |
| type 15 | 580 | 720 | 80 | 4 | 16560 |  |
| ladeblok | hg in cm | br in cm | dp in cm | laden | aantal |  |
| type 16 | 120 | 200 | 140 | 15 | 15 |  |
| schilderijrek | hg in cm | br in cm |  |  | aantal |  |
| type 17 | 280 | 580 |  |  | 170 |  |
| tapijtrolhouder (stelpost) | hg in cm | br in cm | dp in cm | stangen | aantal |  |
| type 18 | 180 | 570 | 120 | 12 | 6 |  |
| Hergebruik bestaande stellingen | Voorstel door opdrachtnemer |  |  |  |  |  |

## Inventarisatie huidige opslagmiddelen

Vanuit duurzaamheid heeft het de voorkeur om een aantal onderdelen van de bestaande opslagmiddelen te hergebruiken. Het gaat hierbij om legbordstellingen van de leverancier Magista.

Deze stellingen zijn kwalitatief goed maar staan niet op verrijdbare wagens.

Het hergebruik betreft: demontage, en bij montage plaatsen op nieuwe verrijdbare wagens van ca 600 m1 stelling met een jukhoogte van 220 cm, legborden van verschillende afmetingen, laden van verschillende afmetingen.

De Opdrachtnemer dient bij de inschrijving een voorstel te doen op zijn visie over hergebruik.

# Scope

## Ontwerpfasen, samenwerking met het ontwerpteam

- De Opdrachtnemer zal als adviseur optreden om te komen tot een integrale afstemming van inrichting, gebouwvolume, gebouwvorm en klimaat. Om dit te bereiken zal de projectleider van de Opdrachtnemer aan de diverse ontwerpteam-vergaderingen deelnemen.

- De werkzaamheden van de Opdrachtnemer moeten worden ingepast in de overall projectplanning van het nieuwe depotgebouw. De projectleider van de Opdrachtnemer dient als adviseur voor de uitvoering en planning op te treden. Hij geeft advies, bewaakt en stemt af, zodat de plaatsing naadloos kan worden verwerkt in de uitvoeringsplanning.

- De projectleider van de Opdrachtnemer bewaakt het richtprijs bedrag van deze aanbesteding gedurende het gehele traject en geeft advies voor het optimale inrichtingsconcept binnen de kaders van het project.

- De Opdrachtnemer maakt tijdens de ontwerpfasen diverse voorstellen en inrichtings-tekeningen die worden afgestemd met het ontwerp van het depotgebouw. Het eindresultaat leidt tot een definitief bestek van typen, aantallen en exacte specificaties en de definitieve tekeningen die ter goedkeuring aan de Opdrachtgever worden voorgelegd:

  - een gemaatvoerde uitvoeringstekening van de exacte ligging van de rails;

  - een gemaatvoerde uitvoeringstekening van de te plaatsen en monteren verrijdbare, vaste en stationaire opslagsystemen met indicatie van nadere specificaties;

  - een digitaal 3d model van de opslagsystemen ter opname in het ontwerp van het depotgebouw.

## Levering en montage

- De Opdrachtnemer plaatst en monteert alle opslagsystemen, zoals in deze werkomschrijving omschreven, in nauw overleg met de Hoofdaannemer en de Opdrachtgever. De plaatsing zal in de planning van de Hoofdaannemer worden geïntegreerd.

- De materialen zijn nieuw en beantwoorden aan de technische voorschriften van deze werkomschrijving. Behoudens andersluidende voorschriften zal de Opdrachtnemer instaan voor de fabricage in de werkplaats, de levering en het transport op de bouwplaats, de opslag en het plaatsen.

- Samengestelde onderdelen van het te leveren en plaatsen rekkensysteem zijn zo geconcipieerd dat de Opdrachtnemer met alle elementen het gebouw binnen kan en ze kan transporteren zonder schade aan te brengen zowel aan de afwerkingen als aan de vaste uitrustingen waarvoor hij verantwoordelijk is.

- De Opdrachtnemer draagt zorg voor de afvoer van de montagelocatie van alle restmaterialen, afval en alle andere door hem gebruikte en/of hem toebehorende hulpmaterialen. Daarbij dient de milieuwetgeving in acht te worden genomen. Hij levert het depot bezemschoon op in nadere afstemming met de hoofdaannemer.

# Bijlage

- Presentatie opslagmiddelen d.d. 19-01-2021

  - In geval er tegenstrijdigheden voorkomen tussen de presentatie en deze werkomschrijving dan is deze werkomschrijving leidend.