## Blad1
Nota van Inlichtingen 3, Aanbesteding Inrichting - Depot collecties Utrecht Kenmerk: 2020-UVO-055 09-04-2021
Vraag- nummer | Datum | Categorie | Betreft | Vraag | Antwoord
47 |  |  |  | Opmerking gemeente Utrecht | De gemeente heeft, overigens niet via de vragenmodule in TenderNed aangezien de (tweede en laatste) termijn voor het stellen van vragen was verstreken, de volgende opmerkingen ontvangen over de werkomschrijving: - Op pagina 6 worden 5 punten genoemd waaraan de opdrachtnemer moet voldoen. Wij hebben GS en CE echter de andere 3 niet. Wel hebben wij ISO 9001 /2015 en zijn wij FSC gecertificeerd. - Ten aanzien van de elektrisch verrijdbare stellingen wordt gesteld dat de minimale hoogte van de wagen 150mm moet zijn. Dit is ons inziens een vreemde opmerking want hoe lager de onderwagen des te groter de inhoud. Onze onderwagen is 125mm. - De omschrijving van de rails is 100% toegespitst op het systeem van één leverancier ons systeem werkt anders. - De omschrijving van de legborden en jukken is volledig omschreven als het systeem van één leverancier. Hierbij wil ik vast vooruitlopen op pagina 14 waarin genoemd wordt dat de legbordenstelling die u al heeft door ons gemaakt zijn. Deze staan er volgens mijn informatie al langer dan 15 jaar. - Er wordt specifiek gevraagd op pagina 9 dat de legborden minimaal van materiaal van 0,85mm moeten zijn. Onze standaard is 0,75mm maar we kunnen wel dikker leveren maar hierdoor zullen de kosten ons inziens onnodig hoger zijn. Ook hier wordt weer geëist dat er conform een RAL norm geleverd wordt waarmee wij niet bekend zijn. - Op pagina 10 wordt weer geëist dat de rails geen haakse hoeken mogen hebben. Wij vragen ons af waarom er geen andere schilderijrekken gevraagd worden, bijvoorbeeld hangende. Naar aanleiding van enkele deze opmerkingen is de werkomschrijving aangepast. De aanpassingen zijn groen gemarkeerd, zodat deze eenvoudig te vinden zijn. Specifieke opmerkingen van de gemeente naar aanleiding van bovengenoemde opmerkingen: - De hoogte van 150 mm is gekozen omdat er dan een groter wiel onder past. Een groter wiel heeft een betere rolweerstand. Dit vindt de gemeente belangrijk omdat vanwege de zware palletstellingen. Een groter wiel brengt daarnaast de druk via een groter oppervlak over op de vloer en zorgt dus voor een lagere belasting per oppervlakte-eenheid. De gemeente vindt de grote wielen met name voor de palletwagens van belang. Met het oog op de flexibiliteit en uitwisselbaarheid is besloten deze voor alle opslagmiddelen te hanteren. - De gemeente heeft de keuze gemaakt om in het te bouwen depot te gaan werken met rijdende stellingen.
48 |  |  |  | Opmerking gemeente Utrecht | Vanwege de herziening van de werkomschrijving heeft de gemeente de planning aangepast. De inschrijvingstermijn wordt verlengd met 3 werkdagen. Motivatie voor deze verllenging is dat de gemeente de laatste nota van inlichtingen op 5 april zouden publiceren, maar dit is 8 april geworden.